Contrato 16/2015

4ª Etapa – Vol. 02: Projetos Executivos Arquitetônicos, Eletrotécnicos e Hidrotécnicos

Projetos de paisagismo, arqueologia, arquitetura, engenharia e complementares para o Museu Regional Casa dos Ottoni e seu anexo administrativo – Serro/MG

Belo Horizonte

Dezembro de 2022

FICHA TÉCNICA

RABELO CORREA ARQUITETURA PAISAGISMO E CONSTRUÇÃO LTDA.

Alceu Brito Correia Filho

Arquiteto e Urbanista

CAU A26.708-2

André Veloso da Silva

Arquiteto e Urbanista

CAU A83.651-6

Juliana de Souza Cardoso

Arqueóloga

Uelde Ferreira de Souza

Arqueólogo

Antônio Gonçalves Mansur

Engenheiro Agrimensor

CREA-MG 84.175/D

Mauro Wilson de Mansur Faria

Engenheiro Civil

CREA-MG 46.839/D

Ércio Silva

Engenheiro Civil

CREA-MG 50.043/D

Verilda Garcia

Engenheira Eletricista

CREA-MG 40.584/D

Coracy Martins

Engenheira Eletricista

CREA-MG 36.457/D

Paulo Mendes G. Magnani

Engenheiro Civil

CREA-MG 34.748/D

Wander Ávila

Projetista

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	4

CONTEXTO	4

INTRODUÇÃO	6

DADOS GERAIS	7

1.	PROPOSTA DE INTERVENÇÃO	8

1.1.	Projeto de Arquitetura	8

1.2.	Programa Arquitetônico	10

1.3.	Projeto Paisagístico	10

2.	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	12

3.	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	19

4.	PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO	20

5.	PROJETO EXECUTIVO DE LUMINOTECNIA	21

6.	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	22

7.	PROJETO EXECUTIVO DE TELECOMUNICAÇÕES	23

8.	PROJETO EXECUTIVO DE SONORIZAÇÃO	24

9.	PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	25

10.	PROJETO DE HIDROTECNIA	26

## APRESENTAÇÃO

Este Caderno de Estudos é parte integrante dos Projetos de paisagismo, arqueologia, arquitetura, engenharia e complementares para o Museu Casa dos Ottoni e seu anexo administrativo, localizado à Praça Cristiano Ottoni, 72, Serro, Minas Gerais, e tem por finalidade ampliar seu programa arquitetônico, adaptando-o a novas necessidades e exigências legais, através da implantação de uma nova construção, para manutenção do uso atual: institucional cultural. O trabalho foi elaborado em conformidade com as regras, normas e diretrizes para aprovação no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, Prefeitura Municipal de Serro e demais órgãos públicos.

## CONTEXTO

O edifício do Museu Casa dos Ottoni é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional- IPHAN, inscrito no Livro Histórico, com nº de inscrição 270, na data de 28/04/1950, com nº de processo 0425-T, devido a:

“sua importância histórica, que está ligada à família dos Ottoni, ilustre clã descendente ao mesmo tempo de italianos e de um ramo da família do bandeirante paulista Fernão Dias Paes Leme. A origem da família no Serro se deve ao oficial da Casa de Fundição da antiga Vila do Príncipe, Manuel Vieira Ottoni, cujos vários descendentes se destacariam na vida pública, dentre eles, seus netos Teófilo Ottoni, líder político e revolucionário, e Cristiano Ottoni, um dos primeiros diretores da antiga Estrada de Ferro Pedro II, depois Central do Brasil, ambos naturais do Serro. Teófilo Ottoni foi uma das mais notáveis figuras políticas do Império, destacando-se pela atuação à frente da Revolução Liberal de 1842. Foi o fundador da cidade que hoje tem o seu nome. A casa onde nasceu no Serro, conhecida como Casa dos Ottoni, foi doada pela família, em princípios do século XX (1918), para instalação de um Patronato Agrícola. É uma construção de aparência simples, com estrutura autônoma de madeira, de acordo com a tradição da região, lembrando os velhos solares rurais mineiros...com extensa área de terreno aos fundos, apresenta forma parcialmente assobradada, em razão do aclive da rua. A fachada é composta por três portas, sendo uma de acesso ao primeiro piso e outra ao jardim lateral. Na parte superior, apresenta três pares de janelas do tipo guilhotina e uma pequena abertura envidraçada para iluminação. Os vãos são enquadrados em madeira, com vergas retas e vedação do tipo calha, sendo a cobertura da construção em quatro águas com beirais em cachorro. Detalhe de interesse é a varanda com balaustrada e piso em madeira e forro de esteira, ao de inúmeras residências rurais construídas em Minas. Internamente, observa-se a obediência à tipologia construtiva, com os cômodos revestidos por assoalhos em tabuado largo e os tetos recobertos parte em esteira, parte em madeira no formato saia-e-camisa”.

Em 1942, o imóvel passou a fazer parte dos bens do então SPHAN (Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), o Museu Casa dos Ottoni foi idealizado por Rodrigo Melo Franco de Andrade, porém só em 1980 começa a funcionar, depois de restauração, porém o início definitivo de suas atividades é em 1991, de acordo com dados do próprio museu.

## INTRODUÇÃO

Os Projetos de paisagismo, arqueologia, arquitetura, engenharia e complementares para o Museu Regional Casa dos Ottoni e seu anexo administrativo compreendem o conjunto de elementos necessários e suficientes para execução das ações destinadas a ampliar o programa de necessidades da instituição, de forma a preservar e prolongar o tempo de vida útil da edificação protegida, implantando nova edificação e realizando tratamento paisagístico das áreas externas, de forma a requalificar o conjunto edificado.

O desenvolvimento dos trabalhos foi realizado em compatibilidade com o Projeto de Restauração do Museu Casa dos Ottoni, de forma que suas qualidades e funcionamento técnico sejam complementares e compartilhem de soluções. O Projeto está dividido em três seções.

A primeira seção, realizada separadamente das demais, refere-se à etapa de Pesquisa Arqueológica e teve como objetivo conhecer e evidenciar eventuais vestígios arqueológicos presentes no terreno do museu. Esta verificação foi utilizada para definir o posicionamento das intervenções propostas, garantindo que estas não causassem dano a possíveis patrimônios arqueológicos que porventura pudesse haver no sítio em questão. Além da execução da pesquisa arqueológica, foi emitido relatório e realizados curadoria e inventário do material encontrado.

A segunda seção do trabalho consiste nos Projetos Arquitetônico, Paisagístico, Hidrossanitário e Eletrotécnicos propriamente ditos, que compreendem o conjunto de ações necessárias e suficientes para caracterizar a intervenção, determinando soluções, definindo usos e procedimentos de execução, abordados técnica e conceitualmente.

A terceira seção será composta pelo Projeto Estrutural. Todos os projetos serão compostos por justificativas teórica e conceitual, programa arquitetônico, memoriais descritivos, especificações técnicas, desenhos em pranchas e escalas apropriadas e demais informações necessárias.

Acredita-se que, a partir da efetiva execução deste projeto de ampliação e agenciamento externo, o edifício do Museu Casa dos Ottoni será preservado, manterá um uso compatível com suas características físicas e construtivas e terá seu tempo de vida útil prolongado. A ampliação do Museu contribuirá para a construção da memória e o resgate da história do Serro e do Estado de Minas Gerais.

## DADOS GERAIS

Projeto:	Edifício anexo ao Museu Casa dos Ottoni.

Imóvel: 	Museu Casa dos Ottoni.

Endereço: 	Praça Cristiano Ottoni, 72, Serro

Propriedade: 	IBRAM- Instituto Brasileiro de Museus

Finalidade: 	Construção para uso administrativo e apoio a museologia

Área Construída: 	454,18 m²

Área a Construir: 	250,00m²

Data de construção da edificação existente: 	Fins do século XVIII

Tombamento:	 IPHAN, Livro do Tombo Histórico , nº 270, processo 0425-T, em 28/04/1950

## PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

## Projeto de Arquitetura

A edificação que abriga o Museu Casa dos Ottoni foi construída para uso residencial nos fins do século XVIII. Com o progresso das atividades museológicas ali realizadas, seus ambientes, adaptados do uso original, não mais suprem as necessidades administrativas e técnicas da instituição. Sendo implantada de forma isolada no terreno e tendo sua volumetria bastante consolidada, passou-se a estudar a implantação de nova edificação, separada da principal.

A premissa adotada é de que essa nova edificação não deve competir com a existente, nem com a outra edificação protegida, a Igreja do Bom Jesus de Matozinhos, localizada em frente. Devido aos problemas de vazão do córrego que corta o terreno, concluiu-se que não seria adequado implantá-la na parte mais baixa.

A partir dos estudos feitos, optou-se por fazer a implantação no trecho junto ao aumento de declividade do terreno, acima do atual museu, eliminando-se a edícula que serve de garagem, fazendo um pequeno escalonamento e utilizando-se de linguagem arquitetônica que permitisse a integração da nova edificação à paisagem. Desta forma, optou-se por formas menos rígidas, fechamentos com cobertura vegetal e materiais naturais de revestimento.

O desenvolvimento do Edifício Anexo ao Museu Casa dos Otoni pautou-se, inicialmente, na revisão preliminar do projeto de restauro para o casarão existente, ao atendimento ao programa de áreas e necessidades, solicitado pelo IBRAM e pela diretoria do museu, assim como às diretrizes estabelecidas pelo IPHAN.

Dada a configuração do terreno adjacente ao bem tombado, o local escolhido para a implantação deste anexo foi a parte acima do jardim, na borda da mata existente.

Visando a mínima visibilidade a partir dos pontos notáveis de apreciação da paisagem urbana do Serro e a integração paisagística, a edificação deverá ser semienterrada e coberta com vegetação, através da adoção de coberturas verdes e jardins verticais. A forma geral deverá também visar ao menor impacto à vegetação existente, contornando, na medida do possível, árvores de porte existentes e mantendo, em grande parte, o afastamento de 30m a partir do curso d’água natural.

A cota estabelecida para o térreo deste anexo levou em consideração a cota da porta de entrada do casarão e o nível levantado do canal de água derivado do curso d’água natural, de forma a permitir a acessibilidade entre os dois edifícios e permitir a boa relação paisagística entre o anexo e o jardim através do canal de água a frente, assim como viabilizar inclinações menores que 5% em todo o caminhamento externo, de modo a evitar a necessidade de instalação de corrimãos.

O edifício não contará com passarela coberta ligando-o diretamente ao casarão, mas a integração, entre estes e o jardim, será feita através de uma varanda com capacidade de acolher grupos de até 60 pessoas, que também é a capacidade de lotação do auditório.

Essa varanda, que também serve de foyer, dá acesso ao auditório e à reserva técnica (o que permite um acesso público a essa para fins didáticos) e liga-se através de corredor a uma área intermediária, com sanitários para público e pessoal e, por fim, a um corredor/varanda que dá acesso aos ambientes administrativos. Esse corredor volta-se para um jardim interno, para fruição dos funcionários.

Uma vez que o edifício se encaixa no terreno, de modo que sua cobertura está em nível próximo ao terreno atrás, será executado um arrimo com altura entre 3 e 4m. Para que não haja problemas com percolamento de umidade do terreno, o edifício terá um afastamento desse arrimo, formando um jardim, junto à parte administrativa e um pequeno corredor, junto ao auditório, onde ficará o depósito de materiais de jardinagem.

## Programa Arquitetônico

O Edifício Anexo ao Museu Casa dos Ottoni apoiará o uso cultural da instituição. Segue a discriminação do Programa Arquitetônico a ser desenvolvido, com alterações pontuais:

- Varanda	27,27m²

- Auditório	57,39m²

- Depósito de Material de Jardinagem	3,96m²

- Hall I.S. / Bebedouro	3,47m²

- I.S. Acessível	2,85m²

- I.S. Acessível	2,85m²

- Escaninhos Funcionários	5,12m²

- I.S. Funcionários	3,60m²

- I.S. Funcionários	3,35m²

- Higienização Peças	5,25m²

- Reserva Técnica	21,24m²

- Circulação	22,77m²

- Hall Administração	2,00m²

- Sala Técnica	1,62m²

- Administração	31,14m²

- Diretoria	12,12m²

- Copa / Cozinha / Serviço	13,50m²

- Despensa	2,01m²

## Projeto Paisagístico

A proposta paisagística para o terreno adjacente ao Museu Casa dos Otoni e seu Anexo partiu da premissa fundamental de valorizar o bem tombado através da harmonização de sua implantação com o espaço antropizado, permitindo a apreciação do edifício com o mínimo de interferências a partir de seus pontos principais. Como cenário paisagístico a partir do próprio edifício, o tratamento buscou o resgate simplificado de relações do espaço gramado com o remanescente de mata nativa existente ao redor da nascente do riacho que passa nos fundos do antigo quintal.

O caminho acessível que conecta os níveis superior e inferior do casarão ao portal de entrada e ao anexo foi calculado para não exceder os 5% de inclinação, de forma a não necessitar de corrimãos e guarda corpos. Estes elementos impediriam uma visão panorâmica do terreno a partir de seus pontos elevados de chegada ao conjunto, prejudicando tanto o bem tombado quanto o ambiente natural.

O canal existente que passa em frente ao casarão será barrado por muro de alvenaria de pedra permitindo  seu nivelamento e a criação de um espelho d água linear em frente ao anexo. Desta forma, a água corrente será vertida de volta ao curso hoje existente através de bica em pedra sabão instalada em frente à ponte de acesso, potencializando sua utilização como elemento paisagístico e ambiental no conjunto.

## Projeto Luminotécnico

A luminosidade de cada ambiente foi definida conforme cálculo luminotécnico, para o qual, foram seguidos os índices de iluminância exigidos para atividade exercida no local (NBR 5413: Iluminância de interiores). Para se obter a eficiência energética e por se tratar da iluminação de um anexo ao museu, foi previsto o uso de luminárias em LED.

As luminárias serão todas de instalação de sobrepor, exceto no Auditório. No Auditório, onde será executado forro, serão utilizadas luminárias para instalação de embutir. Para a iluminação da varanda, utilizamos luminária embutida no piso visando à valorização da entrada do Auditório. A iluminação externa também foi projetada com a utilização de LEDs, seguindo o projeto de paisagismo proposto.

A iluminação de emergência foi especificada e instalada em conformidade com o projeto de Prevenção e Combate a Incêndio (PCI); foi deixado um circuito exclusivo para este fim no QDC-Anexo, considerando, para cálculo, o uso de blocos autônomos em LED.

Quanto à tonalidade do LED, esse depende da temperatura de cor, que é dada em Kelvin na grande maioria dos fabricantes. Neste projeto sugerimos as tonalidades de acordo com o uso dos ambientes.

## LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO

LV-TOP 01/03 – 1. Levantamento Planimétrico (1942); 2.Levantamento Planimétrico (2009); 3. Situação

LV-TOP 02/03 – 4. Levantamento Planialtimétrico – Implantação

LV-TOP 03/03 – 5. Levantamento Planialtimétrico – Locação de Pontos

Caderneta de campo :

Datas  : 08.09.2015 / 13.10.2015 / 13.11.2015

Estação  ocupada A1

Altura do aparelho : 1,51 m

| Ponto visado |  |  |  | Ângulo Horizontal | Ângulo Vertical | Altura Prisma | Distâncias |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Nome |  | Desc. |  |  |  | inclinada |  | reduzida |
| Irradiado | A0 |  |  | 0°00'00" | 98°23'44" | 1,580 | 58,7580 | 58,1280 |  |
| Irradiado | 1 | PO |  | 359°41'50" | 98°23'36" | 1,580 | 59,3910 | 58,7550 |  |
| Irradiado | 2 | Q |  | 359°30'26" | 98°05'26" | 1,580 | 60,8490 | 60,2430 |  |
| Irradiado | 3 | Q |  | 354°50'35" | 98°07'43" | 1,580 | 57,4180 | 56,8410 |  |
| Irradiado | 4 | Q |  | 354°57'28" | 99°05'33" | 1,580 | 46,2230 | 45,6420 |  |
| Irradiado | 5 | Q |  | 355°06'02" | 100°25'52" | 1,580 | 38,9190 | 38,2750 |  |
| Irradiado | 6 | Q |  | 355°17'36" | 97°58'13" | 1,580 | 60,4270 | 59,8430 |  |
| Irradiado | 7 | TE |  | 354°05'17" | 100°12'21" | 1,580 | 38,8450 | 38,2300 |  |
| Vante | 8 |  |  | 353°31'43" | 100°31'53" | 1,580 | 35,9850 | 35,3780 |  |
| Irradiado | 9 | IG |  | 0°36'20" | 99°35'47" | 2,100 | 27,5690 | 27,1840 |  |
| Irradiado | 10 | PO |  | 352°38'29" | 100°15'13" | 1,580 | 26,0920 | 25,6760 |  |
| Irradiado | 11 | PI |  | 349°24'12" | 99°30'54" | 1,580 | 24,6720 | 24,3330 |  |
| Irradiado | 12 | PI |  | 349°14'27" | 99°49'16" | 1,580 | 24,4160 | 24,0590 |  |
| Irradiado | 13 | PI |  | 349°10'22" | 99°01'10" | 1,580 | 24,3960 | 24,0950 |  |
| Irradiado | 14 | PI |  | 348°17'55" | 99°35'59" | 1,580 | 22,7910 | 22,4720 |  |
| Irradiado | 15 | PI |  | 346°03'05" | 99°01'54" | 1,580 | 20,4240 | 20,1710 |  |
| Irradiado | 16 | PI |  | 345°56'41" | 96°36'12" | 1,580 | 20,2050 | 20,0710 |  |
| Irradiado | 17 | PI |  | 341°58'00" | 97°50'07" | 1,580 | 16,9900 | 16,8320 |  |
| Irradiado | 18 | PI |  | 8°14'39" | 99°54'34" | 1,580 | 11,9370 | 11,7590 |  |
| Irradiado | 19 | PI |  | 319°18'54" | 94°17'21" | 1,580 | 9,3700 | 9,3440 |  |
| Irradiado | 20 | PO |  | 310°34'24" | 93°09'52" | 1,580 | 7,0300 | 7,0190 |  |
| Irradiado | 21 | PO |  | 266°39'36" | 86°59'04" | 1,580 | 6,4760 | 6,4670 |  |
| Irradiado | 22 | PO |  | 242°33'31" | 85°50'19" | 1,580 | 7,1320 | 7,1130 |  |
| Irradiado | 23 | PO |  | 222°14'33" | 84°30'37" | 1,580 | 8,2870 | 8,2490 |  |
| Irradiado | 24 | MU |  | 196°33'59" | 82°12'13" | 1,580 | 20,0130 | 19,8280 |  |
| Ré | 25 |  |  | 192°16'07" | 79°22'37" | 1,580 | 26,0440 | 25,5980 |  |
| Ré | 26 |  |  | 184°23'57" | 79°16'40" | 1,580 | 25,7550 | 25,3060 |  |
| Ré | 27 |  |  | 186°57'41" | 83°32'43" | 1,580 | 19,4340 | 19,3110 |  |
| Ré | 28 |  |  | 166°32'43" | 84°48'00" | 1,580 | 21,8810 | 21,7910 |  |
| Ré | 29 |  |  | 179°42'52" | 84°37'09" | 1,580 | 23,2010 | 23,0990 |  |
| Ré | 30 |  |  | 192°08'16" | 83°52'28" | 1,580 | 13,3030 | 13,2270 |  |
| Ré | 31 |  |  | 153°19'23" | 86°11'42" | 1,580 | 5,8540 | 5,8410 |  |
| Ré | 32 |  |  | 48°15'11" | 96°54'19" | 1,580 | 3,0860 | 3,0640 |  |
| Auxiliar | A2 | A |  | 259°18'39" | 91°40'32" | 1,580 | 21,8890 | 21,8800 |  |
| Auxiliar | 33 | A |  | 245°25'12" | 86°45'04" | 1,580 | 7,4360 | 7,4240 |  |
| Auxiliar | 34 | A |  | 265°15'47" | 86°26'06" | 1,580 | 6,8270 | 6,8140 |  |
| Auxiliar | 35 | A |  | 30°47'29" | 97°03'54" | 1,580 | 16,2420 | 16,1190 |  |
| Auxiliar | 36 | A |  | 144°10'53" | 91°59'53" | 1,580 | 18,2040 | 18,1930 |  |
| Ré | A1 |  |  | 0°00'01" | 88°20'16" | 1,580 | 22,0050 | 21,9960 |  |
| Auxiliar | 37 | A |  | 348°51'39" | 86°49'00" | 1,580 | 15,6600 | 15,6360 |  |
| Auxiliar | 38 | A |  | 345°31'46" | 86°34'13" | 1,580 | 12,7340 | 12,7110 |  |
| Auxiliar | 39 | A |  | 328°17'20" | 86°53'02" | 1,580 | 15,2890 | 15,2670 |  |
| Auxiliar | 40 | A |  | 302°55'35" | 93°58'33" | 1,580 | 10,2200 | 10,1960 |  |
| Auxiliar | 41 | A |  | 289°57'21" | 96°45'52" | 1,580 | 27,3000 | 27,1100 |  |
| Auxiliar | 42 | A |  | 289°32'44" | 96°14'29" | 1,580 | 29,1860 | 29,0130 |  |
| Auxiliar | 43 | A |  | 286°44'26" | 97°31'20" | 1,580 | 27,9260 | 27,6860 |  |
| Auxiliar | 44 | A |  | 289°27'26" | 96°33'22" | 1,580 | 17,5760 | 17,4610 |  |
| Auxiliar | 45 | A |  | 296°59'50" | 95°03'39" | 1,580 | 8,5340 | 8,5010 |  |
| Auxiliar | 46 | A |  | 306°06'47" | 93°35'43" | 1,580 | 9,1690 | 9,1510 |  |
| Auxiliar | 47 | A |  | 329°06'48" | 86°55'14" | 1,580 | 13,3680 | 13,3490 |  |
| Auxiliar | 48 | A |  | 342°33'35" | 86°33'04" | 1,580 | 11,4950 | 11,4740 |  |
| Auxiliar | 49 | A |  | 350°52'33" | 86°20'21" | 1,580 | 11,9130 | 11,8890 |  |
| Auxiliar | 50 | A |  | 354°13'49" | 86°52'00" | 1,580 | 15,2250 | 15,2020 |  |
| Auxiliar | 51 | A |  | 29°08'03" | 84°47'45" | 1,580 | 14,2560 | 14,1970 |  |
| Auxiliar | 52 | A |  | 34°38'57" | 83°08'07" | 1,580 | 11,3210 | 11,2400 |  |
| Auxiliar | 53 | A |  | 46°18'06" | 84°38'51" | 1,580 | 16,6380 | 16,5660 |  |
| Irradiado | 54 | PE |  | 50°01'05" | 84°38'26" | 1,580 | 17,2580 | 17,1830 |  |
| Irradiado | 55 | PE |  | 70°12'18" | 81°31'07" | 1,580 | 12,0440 | 11,9130 |  |
| Irradiado | 56 | PE |  | 98°48'56" | 86°20'31" | 0,000 | 10,7380 | 10,7160 |  |
| Irradiado | 57 | CR |  | 142°01'57" | 74°00'48" | 1,580 | 9,9660 | 9,5810 |  |
| Irradiado | 58 | CR |  | 93°59'33" | 72°30'26" | 1,580 | 13,6580 | 13,0270 |  |
| Irradiado | 59 | CR |  | 76°20'54" | 75°22'47" | 1,580 | 17,1900 | 16,6340 |  |
| Irradiado | 60 | CR |  | 54°39'42" | 80°04'51" | 1,580 | 20,8590 | 20,5480 |  |
| Irradiado | 61 | CR |  | 150°43'18" | 75°56'22" | 1,580 | 6,5320 | 6,3360 |  |
| Irradiado | 62 | CR |  | 78°40'21" | 77°59'29" | 1,580 | 4,4290 | 4,3320 |  |
| Irradiado | 63 | CR |  | 34°12'31" | 83°49'41" | 1,580 | 4,2420 | 4,2180 |  |
| Irradiado | 64 | CR |  | 5°32'54" | 87°32'06" | 1,580 | 3,9430 | 3,9400 |  |
| Irradiado | 65 | CR |  | 355°44'34" | 87°51'36" | 1,580 | 3,9140 | 3,9110 |  |
| Irradiado | 66 | CR |  | 348°56'05" | 88°49'45" | 1,580 | 4,1290 | 4,1280 |  |
| Irradiado | 67 | CR |  | 340°34'48" | 89°06'41" | 1,580 | 4,4350 | 4,4350 |  |
| Irradiado | 68 | CR |  | 307°16'39" | 92°45'16" | 1,580 | 6,6470 | 6,6390 |  |
| Irradiado | 69 | CR |  | 281°58'48" | 97°38'37" | 1,580 | 8,4260 | 8,3510 |  |
| Irradiado | 70 | CR |  | 260°13'34" | 99°46'35" | 1,580 | 11,3570 | 11,1920 |  |
| Irradiado | 71 | CR |  | 264°41'55" | 97°56'14" | 1,580 | 16,5350 | 16,3770 |  |
| Irradiado | 72 | CR |  | 251°45'22" | 97°46'17" | 1,580 | 17,8120 | 17,6490 |  |
| Irradiado | 73 | CR |  | 247°02'47" | 98°46'57" | 1,580 | 11,7050 | 11,5680 |  |
| Irradiado | 74 | CR |  | 268°52'52" | 98°32'13" | 1,580 | 4,6590 | 4,6080 |  |
| Irradiado | 75 | CR |  | 284°56'42" | 94°34'26" | 1,580 | 2,3840 | 2,3760 |  |
| Irradiado | 76 | CR |  | 315°27'04" | 92°31'40" | 1,580 | 3,5830 | 3,5800 |  |
| Irradiado | 77 | CR |  | 321°54'04" | 93°15'29" | 1,580 | 2,8110 | 2,8070 |  |
| Irradiado | 78 | CR |  | 333°51'31" | 93°12'40" | 1,580 | 2,2940 | 2,2900 |  |
| Irradiado | 79 | CR |  | 347°58'53" | 92°09'58" | 1,580 | 1,9920 | 1,9910 |  |
| Irradiado | 80 | CR |  | 5°52'48" | 96°50'25" | 1,580 | 1,6560 | 1,6440 |  |
| Irradiado | 81 | PE |  | 73°35'06" | 100°01'34" | 1,580 | 1,8510 | 1,8230 |  |
| Irradiado | 82 | PE |  | 155°35'23" | 92°48'05" | 1,580 | 4,8840 | 4,8780 |  |
| Irradiado | 83 | PE |  | 165°40'57" | 89°49'32" | 1,580 | 10,7830 | 10,7830 |  |
| Irradiado | 84 | PE |  | 167°59'47" | 90°08'53" | 1,580 | 19,0720 | 19,0720 |  |
| Irradiado | 85 | CR |  | 184°26'17" | 91°44'54" | 1,580 | 18,2510 | 18,2430 |  |
| Irradiado | 86 | CR |  | 191°06'44" | 93°00'00" | 1,580 | 16,8540 | 16,8310 |  |
| Irradiado | 87 | CR |  | 196°33'40" | 92°40'19" | 1,580 | 17,0800 | 17,0620 |  |
| Irradiado | 88 | CR |  | 227°19'01" | 95°17'10" | 1,580 | 9,0510 | 9,0130 |  |
| Irradiado | 89 | CR |  | 250°44'13" | 96°37'20" | 1,580 | 7,0620 | 7,0150 |  |
| Irradiado | 90 | PA |  | 289°35'23" | 96°28'14" | 1,580 | 16,8970 | 16,7900 |  |
| Irradiado | 91 | PA |  | 269°35'08" | 97°21'50" | 1,580 | 17,8060 | 17,6590 |  |
| Irradiado | 92 | PA |  | 102°39'17" | 94°57'25" | 1,580 | 2,3550 | 2,3460 |  |
| Irradiado | 93 | PA |  | 89°00'14" | 76°09'06" | 1,580 | 3,8010 | 3,6910 |  |
| Irradiado | 94 | PA |  | 53°24'33" | 81°30'29" | 1,580 | 3,0730 | 3,0390 |  |
| Irradiado | 95 | PA |  | 118°36'56" | 74°29'22" | 1,580 | 14,4130 | 13,8880 |  |
| Irradiado | 96 | PA |  | 132°25'48" | 75°32'12" | 1,580 | 16,2760 | 15,7600 |  |
| Ré | A1 |  |  | 359°59'59" | 88°35'26" | 1,580 | 52,8000 | 52,7840 |  |
| Auxiliar | 97 | A |  | 8°58'11" | 87°32'49" | 1,580 | 14,0560 | 14,0430 |  |
| Auxiliar | 98 | A |  | 41°40'10" | 84°23'50" | 1,580 | 6,1750 | 6,1460 |  |
| Auxiliar | 99 | A |  | 131°39'38" | 83°51'05" | 1,580 | 8,1620 | 8,1150 |  |
| Auxiliar | 100 | A |  | 140°01'04" | 84°56'19" | 1,580 | 13,2160 | 13,1650 |  |
| Auxiliar | 101 | A |  | 152°11'29" | 86°43'02" | 1,580 | 21,7320 | 21,6970 |  |
| Irradiado | 102 | CR |  | 130°44'01" | 77°41'45" | 1,580 | 17,4680 | 17,0670 |  |
| Irradiado | 103 | CR |  | 107°10'24" | 69°44'14" | 1,580 | 15,0070 | 14,0790 |  |
| Irradiado | 104 | CR |  | 86°14'38" | 66°50'57" | 1,580 | 13,6550 | 12,5560 |  |
| Irradiado | 105 | CR |  | 70°48'23" | 66°47'38" | 1,580 | 17,4790 | 16,0650 |  |
| Irradiado | 106 | CR |  | 49°58'48" | 70°44'51" | 1,580 | 17,2400 | 16,2760 |  |
| Irradiado | 107 | CR |  | 18°47'15" | 79°39'34" | 1,580 | 21,7230 | 21,3710 |  |
| Irradiado | 108 | CR |  | 10°21'34" | 82°42'29" | 2,000 | 26,7590 | 26,5430 |  |
| Irradiado | 109 | AR |  | 351°30'50" | 89°14'34" | 1,580 | 35,4630 | 35,4590 |  |
| Irradiado | 110 | AR |  | 352°52'22" | 88°45'00" | 1,580 | 36,8170 | 36,8080 |  |
| Irradiado | 111 | AR |  | 355°03'55" | 88°43'36" | 1,580 | 36,4960 | 36,4870 |  |
| Irradiado | 112 | AR |  | 355°15'41" | 88°44'16" | 1,580 | 37,1420 | 37,1330 |  |
| Irradiado | 113 | AR |  | 350°33'15" | 88°53'58" | 1,580 | 28,2690 | 28,2640 |  |
| Irradiado | 114 | AR |  | 349°23'42" | 89°07'54" | 1,580 | 25,7740 | 25,7710 |  |
| Irradiado | 115 | AR |  | 343°47'51" | 89°17'23" | 1,580 | 21,0530 | 21,0520 |  |
| Irradiado | 116 | AR |  | 344°55'54" | 92°48'45" | 0,000 | 27,7400 | 27,7070 |  |
| Irradiado | 117 | AR |  | 345°14'10" | 89°57'24" | 0,000 | 12,5920 | 12,5920 |  |
| Irradiado | 118 | AR |  | 330°07'09" | 93°21'41" | 0,000 | 26,1850 | 26,1400 |  |
| Irradiado | 119 | AR |  | 309°15'28" | 98°10'27" | 1,580 | 16,5570 | 16,3890 |  |
| Irradiado | 120 | AR |  | 305°10'35" | 97°09'19" | 1,580 | 26,9900 | 26,7800 |  |
| Irradiado | 121 | AR |  | 204°55'23" | 99°02'42" | 1,580 | 8,4410 | 8,3360 |  |
| Irradiado | 122 | AR |  | 198°39'31" | 96°03'34" | 1,580 | 5,5820 | 5,5510 |  |
| Irradiado | 123 | AR |  | 179°30'56" | 89°54'56" | 1,580 | 6,2670 | 6,2670 |  |
| Irradiado | 124 | AR |  | 171°14'50" | 89°58'26" | 1,580 | 10,2510 | 10,2510 |  |
| Irradiado | 125 | AR |  | 157°19'58" | 87°13'31" | 1,580 | 10,6690 | 10,6570 |  |
| Irradiado | 126 | AR |  | 152°54'12" | 86°30'28" | 1,580 | 13,1280 | 13,1040 |  |
| Irradiado | 127 | CORR |  | 172°35'43" | 91°45'53" | 1,580 | 27,2490 | 27,2370 |  |
| Irradiado | 128 | CORR |  | 176°40'01" | 93°36'00" | 1,580 | 24,5250 | 24,4770 |  |
| Irradiado | 129 | CORR |  | 181°39'44" | 95°20'13" | 1,580 | 17,5240 | 17,4480 |  |
| Irradiado | 130 | CORR |  | 214°36'07" | 99°59'31" | 1,580 | 12,6300 | 12,4390 |  |
| Irradiado | 131 | CORR |  | 231°01'25" | 100°43'28" | 1,580 | 13,0990 | 12,8700 |  |
| Irradiado | 132 | CORR |  | 257°14'51" | 99°48'02" | 1,580 | 18,3320 | 18,0650 |  |
| Irradiado | 133 | CORR |  | 275°49'16" | 98°37'18" | 1,580 | 23,4040 | 23,1400 |  |
| Irradiado | 134 | CORR |  | 281°58'50" | 97°19'45" | 1,580 | 32,4520 | 32,1870 |  |
| Irradiado | 135 | BAN |  | 283°44'46" | 96°51'31" | 1,580 | 32,2770 | 32,0460 |  |
| Irradiado | 136 | BAN |  | 291°33'55" | 97°09'50" | 1,580 | 31,2340 | 30,9910 |  |
| Irradiado | 137 | BAN |  | 293°29'01" | 97°11'52" | 1,580 | 32,2880 | 32,0340 |  |
| Irradiado | 138 | BAN |  | 296°14'56" | 96°36'03" | 1,580 | 38,1940 | 37,9400 |  |
| Irradiado | 139 | BAN |  | 299°48'51" | 96°03'07" | 1,580 | 40,8730 | 40,6450 |  |
| Irradiado | 140 | CORR |  | 295°35'21" | 96°59'26" | 1,580 | 44,2230 | 43,8940 |  |
| Irradiado | 141 | CORR |  | 281°47'00" | 97°12'28" | 1,580 | 33,0500 | 32,7890 |  |
| Irradiado | 142 | CAN |  | 257°05'29" | 102°00'52" | 1,580 | 11,1190 | 10,8760 |  |
| Irradiado | 143 | CAN |  | 236°37'17" | 102°11'59" | 1,580 | 8,7360 | 8,5390 |  |
| Irradiado | 144 | CAN |  | 250°33'51" | 104°50'01" | 1,580 | 5,8440 | 5,6490 |  |
| Irradiado | 145 | CAN |  | 272°36'47" | 103°19'43" | 1,580 | 8,6560 | 8,4230 |  |
| Irradiado | 146 | TN |  | 329°24'34" | 96°07'05" | 1,580 | 15,6370 | 15,5480 |  |
| Irradiado | 147 | TN |  | 323°42'51" | 94°55'32" | 1,580 | 22,5750 | 22,4920 |  |
| Irradiado | 148 | TN |  | 325°15'55" | 93°04'16" | 1,580 | 32,0300 | 31,9840 |  |
| Irradiado | 149 | TN |  | 333°15'56" | 92°57'41" | 1,580 | 26,9370 | 26,9010 |  |
| Irradiado | 150 | TN |  | 341°46'08" | 93°05'57" | 1,580 | 26,0280 | 25,9900 |  |
| Irradiado | 151 | TN |  | 335°37'12" | 94°37'13" | 1,580 | 15,7420 | 15,6910 |  |
| Auxiliar | A4 | A |  | 314°02'53" | 95°46'41" | 1,580 | 46,9490 | 46,7100 |  |
| Irradiado | A5 | COROA |  | 293°59'22" | 98°09'16" | 1,580 | 25,6800 | 25,4210 |  |
| Irradiado | A6 | COROA |  | 285°17'56" | 98°23'21" | 1,580 | 22,2290 | 21,9910 |  |
| Irradiado | A7 | COROA |  | 279°44'43" | 99°10'13" | 1,580 | 18,5050 | 18,2690 |  |
| Irradiado | A8 | COROA |  | 289°29'40" | 99°16'49" | 1,580 | 17,4510 | 17,2230 |  |
| Irradiado | A9 | COROA |  | 280°47'34" | 100°40'28" | 1,580 | 14,6890 | 14,4350 |  |
| Irradiado | A10 | COROA |  | 284°33'09" | 100°57'53" | 1,580 | 13,7830 | 13,5320 |  |
| Irradiado | A11 | COROA |  | 289°45'12" | 101°09'57" | 1,580 | 13,0820 | 12,8350 |  |
| Irradiado | A12 | COROA |  | 285°15'48" | 102°43'59" | 1,580 | 10,4050 | 10,1490 |  |
| Irradiado | A13 | COROA |  | 303°49'59" | 100°27'03" | 1,580 | 12,9760 | 12,7610 |  |
| Irradiado | A14 | COROA |  | 322°26'27" | 98°00'07" | 1,580 | 10,4190 | 10,3180 |  |
| Irradiado | A15 | COROA |  | 346°15'05" | 91°04'42" | 1,580 | 9,4080 | 9,4060 |  |
| Ré | A3 |  |  | 0°00'00" | 83°59'50" | 1,580 | 46,9730 | 46,7150 |  |
| Irradiado | 153 | CERCA |  | 67°32'27" | 89°48'55" | 1,580 | 20,5360 | 20,5360 |  |
| Irradiado | 154 | CERCA |  | 73°15'13" | 92°39'46" | 1,580 | 14,1620 | 14,1470 |  |
| Irradiado | 155 | CERCA |  | 104°12'45" | 89°47'26" | 1,580 | 6,8290 | 6,8290 |  |
| Irradiado | 156 | DIV |  | 204°16'50" | 89°44'03" | 1,580 | 10,0440 | 10,0440 |  |
| Irradiado | 157 | DIV |  | 222°43'02" | 90°29'33" | 1,580 | 23,8090 | 23,8080 |  |
| Irradiado | 158 | DIV |  | 235°03'52" | 88°47'30" | 1,580 | 22,7510 | 22,7460 |  |
| Irradiado | 159 | DIV |  | 248°47'21" | 86°44'36" | 1,580 | 22,7720 | 22,7360 |  |
| Irradiado | 160 | DIV |  | 251°47'30" | 85°56'30" | 1,580 | 17,0080 | 16,9660 |  |
| Irradiado | 161 | DIV |  | 259°57'37" | 83°26'26" | 1,580 | 9,6450 | 9,5820 |  |
| Irradiado | 162 | ES |  | 259°24'35" | 79°37'18" | 1,580 | 10,5480 | 10,3760 |  |
| Irradiado | 163 | ES |  | 259°24'14" | 79°00'00" | 1,580 | 10,8080 | 10,6100 |  |
| Irradiado | 164 | ES |  | 258°47'15" | 78°19'29" | 1,580 | 11,2140 | 10,9820 |  |
| Irradiado | 165 | ES |  | 259°32'13" | 77°42'25" | 1,580 | 11,4700 | 11,2070 |  |
| Irradiado | 166 | ES |  | 228°54'41" | 88°50'03" | 1,580 | 16,8880 | 16,8850 |  |
| Irradiado | 167 | ES |  | 269°19'28" | 79°25'48" | 1,580 | 10,7660 | 10,5830 |  |
| Irradiado | 168 | ES |  | 262°05'20" | 82°52'45" | 1,580 | 9,3940 | 9,3220 |  |
| Irradiado | 169 | ES |  | 246°28'09" | 86°06'47" | 1,580 | 7,3970 | 7,3800 |  |
| Irradiado | 170 | ES |  | 238°56'20" | 86°22'14" | 1,580 | 4,1340 | 4,1260 |  |
| Irradiado | 171 | ES |  | 48°15'42" | 94°06'49" | 1,580 | 4,1000 | 4,0900 |  |
| Irradiado | 172 | CORR |  | 71°18'36" | 92°24'14" | 1,580 | 13,9320 | 13,9200 |  |
| Irradiado | 173 | CORR |  | 67°57'41" | 89°40'40" | 1,580 | 7,8780 | 7,8780 |  |
| Irradiado | 174 | CORR |  | 54°25'35" | 90°12'04" | 1,580 | 3,3670 | 3,3670 |  |
| Irradiado | 175 | CORR |  | 325°02'22" | 80°57'27" | 1,580 | 4,7590 | 4,7000 |  |
| Irradiado | 176 | CORR |  | 321°23'06" | 79°07'12" | 1,580 | 10,7390 | 10,5460 |  |
| Irradiado | 177 | CORR |  | 325°54'31" | 79°01'28" | 1,580 | 14,2760 | 14,0150 |  |
| Irradiado | 178 | CORR |  | 324°05'14" | 78°50'56" | 1,580 | 15,9280 | 15,6280 |  |
| Irradiado | 179 | CORR |  | 338°10'01" | 79°25'52" | 1,580 | 16,2230 | 15,9480 |  |
| Irradiado | 180 | CORR |  | 339°14'22" | 82°40'27" | 1,580 | 14,0110 | 13,8970 |  |
| Irradiado | 181 | CORR |  | 338°49'14" | 81°06'26" | 1,580 | 10,9670 | 10,8350 |  |
| Irradiado | 182 | CORR |  | 18°16'59" | 83°04'43" | 1,580 | 5,5560 | 5,5160 |  |
| Irradiado | 183 | CORR |  | 52°08'55" | 89°00'48" | 1,580 | 9,0630 | 9,0620 |  |
| Irradiado | 184 | CORR |  | 64°55'40" | 90°16'11" | 1,580 | 13,4430 | 13,4430 |  |
| Irradiado | 185 | NA |  | 68°16'06" | 92°53'26" | 1,580 | 12,9730 | 12,9570 |  |
| Irradiado | 186 | NA |  | 48°28'34" | 95°14'21" | 1,580 | 4,5440 | 4,5250 |  |
| Irradiado | 187 | NA |  | 330°14'05" | 88°18'01" | 1,580 | 11,9740 | 11,9690 |  |
| Irradiado | 188 | NA |  | 333°52'22" | 84°31'27" | 1,580 | 13,7420 | 13,6800 |  |
| Irradiado | 189 | NA |  | 323°48'38" | 81°57'21" | 1,580 | 22,8060 | 22,5820 |  |
| Irradiado | 190 | NA |  | 312°58'11" | 82°03'07" | 1,580 | 29,6550 | 29,3710 |  |
| Irradiado | 191 | TN |  | 312°34'08" | 79°00'56" | 1,580 | 51,3120 | 50,3720 |  |
| Irradiado | 192 | TN |  | 314°31'29" | 78°17'31" | 1,580 | 53,5890 | 52,4740 |  |
| Irradiado | 193 | TN |  | 309°22'05" | 79°43'00" | 1,580 | 50,4220 | 49,6120 |  |
| Irradiado | 194 | TN |  | 309°35'31" | 79°53'34" | 1,580 | 47,2880 | 46,5540 |  |
| Irradiado | 195 | TN |  | 313°10'26" | 79°30'45" | 1,580 | 24,0220 | 23,6210 |  |
| Irradiado | 196 | TN |  | 304°25'08" | 77°36'23" | 1,580 | 13,1990 | 12,8920 |  |
| Irradiado | 197 | TN |  | 285°10'33" | 77°10'50" | 1,580 | 6,9380 | 6,7650 |  |
| Irradiado | 198 | TN |  | 207°14'21" | 87°21'44" | 1,580 | 4,5200 | 4,5150 |  |
| Irradiado | 199 | TN |  | 227°55'34" | 88°40'12" | 1,580 | 11,6960 | 11,6930 |  |
| Irradiado | 200 | TN |  | 231°43'35" | 88°54'04" | 1,580 | 18,8290 | 18,8260 |  |
| Irradiado | 201 | TN |  | 81°15'05" | 88°11'30" | 1,580 | 5,4970 | 5,4940 |  |
| Irradiado | 202 | BA |  | 53°41'06" | 89°18'50" | 1,580 | 9,4580 | 9,4570 |  |
| Irradiado | 203 | BA |  | 7°50'56" | 83°55'52" | 1,580 | 6,3100 | 6,2750 |  |
| Irradiado | 204 | BA |  | 15°48'25" | 83°57'48" | 1,580 | 7,6310 | 7,5890 |  |
| Irradiado | 205 | BA |  | 30°02'01" | 85°18'00" | 1,580 | 8,7570 | 8,7280 |  |
| Irradiado | 206 | BA |  | 44°37'17" | 87°17'25" | 1,580 | 11,3300 | 11,3170 |  |
| Ré | A2 |  |  | 0°00'00" | 91°03'18" | 1,580 | 30,9360 | 30,9310 |  |
| Irradiado | 208 | AR |  | 275°23'16" | 76°35'32" | 1,580 | 3,9730 | 3,8650 |  |
| Irradiado | 209 | AR |  | 124°28'55" | 71°48'48" | 1,580 | 19,0980 | 18,1440 |  |
| Irradiado | 210 | AR |  | 265°17'15" | 74°27'52" | 1,580 | 22,2420 | 21,4300 |  |
| Irradiado | 211 | AR |  | 278°04'46" | 70°04'30" | 1,580 | 23,6560 | 22,2400 |  |
| Irradiado | 212 | AR |  | 289°06'44" | 65°33'54" | 1,580 | 22,2380 | 20,2460 |  |
| Irradiado | 213 | AR |  | 287°40'58" | 65°01'44" | 1,580 | 19,0710 | 17,2880 |  |
| Irradiado | 214 | AR |  | 293°46'29" | 64°18'34" | 1,580 | 15,4950 | 13,9640 |  |
| Irradiado | 215 | AR |  | 302°40'40" | 80°14'31" | 1,580 | 14,0070 | 13,8050 |  |
| Irradiado | 216 | AR |  | 326°49'51" | 82°30'46" | 1,580 | 9,7660 | 9,6830 |  |
| Irradiado | 217 | AR |  | 337°24'08" | 78°35'07" | 1,580 | 14,5120 | 14,2250 |  |
| Irradiado | 218 | AR |  | 334°30'43" | 78°52'08" | 1,580 | 15,2910 | 15,0040 |  |
| Irradiado | 219 | AR |  | 315°27'48" | 77°25'20" | 1,580 | 17,3980 | 16,9810 |  |
| Irradiado | 220 | AR |  | 314°42'03" | 79°29'42" | 1,580 | 16,3110 | 16,0380 |  |
| Irradiado | 221 | AR |  | 310°41'34" | 75°49'14" | 1,580 | 17,3410 | 16,8130 |  |
| Irradiado | 222 | AR |  | 309°01'29" | 75°07'31" | 1,580 | 17,8830 | 17,2840 |  |
| Irradiado | 223 | AR |  | 321°28'31" | 80°12'16" | 1,580 | 20,9090 | 20,6050 |  |
| Irradiado | 224 | AR |  | 322°56'10" | 78°59'53" | 1,580 | 23,6960 | 23,2610 |  |
| Irradiado | 225 | AR |  | 324°46'18" | 80°05'04" | 1,580 | 24,6450 | 24,2770 |  |
| Irradiado | 226 | AR |  | 328°31'50" | 79°37'17" | 1,580 | 20,0090 | 19,6820 |  |
| Irradiado | 227 | AR |  | 316°37'55" | 99°22'58" | 1,580 | 3,8880 | 3,8360 |  |
| Irradiado | 228 | AR |  | 327°47'19" | 100°15'31" | 1,580 | 4,2900 | 4,2220 |  |
| Irradiado | 229 | AR |  | 335°11'44" | 90°44'08" | 1,580 | 5,9970 | 5,9970 |  |
| Irradiado | 230 | AR |  | 284°06'49" | 117°14'16" | 1,580 | 2,7720 | 2,4650 |  |
| Ré | A1 |  |  | 0°00'01" | 88°40'43" | 1,580 | 30,9430 | 30,9430 |  |
| Irradiado | 231 | AR |  | 21°03'46" | 79°49'55" | 1,580 | 13,4620 | 13,2510 |  |
| Irradiado | 232 | AR |  | 22°34'22" | 79°30'51" | 1,580 | 12,4130 | 12,2060 |  |
| Irradiado | 233 | AR |  | 27°55'18" | 74°55'09" | 1,580 | 9,5910 | 9,2610 |  |
| Irradiado | 234 | AR |  | 88°35'18" | 82°21'57" | 1,580 | 6,3990 | 6,3420 |  |
| Irradiado | 235 | AR |  | 93°15'38" | 75°34'19" | 1,580 | 7,1270 | 6,9020 |  |
| Irradiado | 236 | AR |  | 71°32'46" | 76°13'44" | 1,580 | 9,0060 | 8,7470 |  |
| Irradiado | 237 | AR |  | 63°02'19" | 76°38'01" | 1,580 | 8,9470 | 8,7050 |  |
| Irradiado | 238 | AR |  | 75°10'44" | 70°33'05" | 1,580 | 11,3830 | 10,7340 |  |

Museu dos Otoni - Serro - MG -  13 - 11 - 2015

Estação  ocupada A1

Altura do aparelho : 1,51 m

| Ponto visado |  |  | Ângulo Horizontal | Ângulo Vertical | Altura Prisma | Distâncias |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Nome | Desc. |  |  |  | inclinada | reduzida |
| Ré | A0 |  | 0°00'01" | 91°45'28" | 2,600 | 9,0420 | 9,0380 |
| Irradiado | 1 | CX | 250°26'14" | 70°58'57" | 1,580 | 13,6610 | 12,9160 |
| Irradiado | 2 | CX | 253°33'16" | 69°02'51" | 1,580 | 16,0750 | 15,0120 |
| Irradiado | 3 | AR | 241°02'33" | 68°02'49" | 1,580 | 17,8810 | 16,5850 |
| Irradiado | 4 | AR | 227°43'32" | 70°21'23" | 1,580 | 16,9670 | 15,9800 |
| Irradiado | 5 | AR | 222°52'39" | 70°51'57" | 1,580 | 14,5770 | 13,7720 |
| Irradiado | 6 | AR | 217°12'55" | 71°42'33" | 1,580 | 10,7700 | 10,2260 |
| Irradiado | 7 | AR | 287°45'49" | 79°53'07" | 1,580 | 17,7290 | 17,4540 |
| Irradiado | 8 | AR | 288°36'26" | 80°44'30" | 1,580 | 21,8770 | 21,5920 |
| Irradiado | 9 | AR | 293°39'01" | 81°48'43" | 1,580 | 21,6310 | 21,4110 |
| Irradiado | 10 | AR | 304°12'39" | 83°53'56" | 1,580 | 18,5080 | 18,4030 |
| Irradiado | 11 | AR | 307°12'50" | 84°52'22" | 1,580 | 17,8630 | 17,7920 |
| Irradiado | 12 | AR | 285°46'52" | 79°58'13" | 1,580 | 24,1870 | 23,8180 |
| Irradiado | 13 | AR | 287°29'36" | 80°58'14" | 1,580 | 25,7620 | 25,4430 |
| Irradiado | 14 | B | 293°13'05" | 82°51'38" | 1,580 | 26,1230 | 25,9210 |
| Irradiado | 15 | B | 290°45'05" | 81°59'05" | 1,580 | 28,3410 | 28,0650 |
| Irradiado | 16 | B | 288°41'37" | 81°26'14" | 1,580 | 30,7880 | 30,4450 |
| Irradiado | 17 | AM | 68°32'50" | 92°17'30" | 1,580 | 12,6880 | 12,6780 |
| Irradiado | 18 | AM | 79°27'20" | 91°47'56" | 1,580 | 14,4230 | 14,4160 |

## PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

PE-ARQ 01/15 – Implantação e Situação

PE-ARQ 02/15 – Planta de Construção e Demolição

PE-ARQ 03/15 – Planta Baixa – Layout, Acabamentos E Áreas

PE-ARQ 04/15 – Planta Baixa Cotada e Planta de Piso

PE-ARQ 05/15 – Plantas de Cobertura e Forro

PE-ARQ 06/15 – Fachadas Sul e Leste; Detalhes Marco J1

PE-ARQ 07/15 – Cortes AA, BB e CC; Ampliações Acabamentos Laterais e Platibandas

PE-ARQ 08/15 – Cortes FF, DD e EE; Detalhes Marco P1

PE-ARQ 09/15 – Elevações Sanitário Acessível

PE-ARQ 10/15 – Elevações Sanitário Acessível

PE-ARQ 11/15 – Elevações Sanitário Funcionários

PE-ARQ 12/15 – Detalhes Copa/Cozinha

PE-ARQ 13/15 – Detalhes Portas P1, P2, P3 e Painel PA

PE-ARQ 14/15 – Detalhes Portas P4, P5 e P6

PE-ARQ 15/15 – Detalhes Porta P3 e Janelas J1, J2 E J3

## PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO

PE-PSG 01/01 – Planta de Paisagismo

## PROJETO EXECUTIVO DE LUMINOTECNIA

PE-ILU 01/03 – Plantas Baixa e de Forro e Legenda

PE-ILU 02/03 – Planta de Piso, Elevações, Legenda e Curvas Isolux do Auditório, Administração e Diretoria

PE-ILU 03/03 – Implantação e Legenda

## PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PE-ELE 01/05 – Planta Anexo – Iluminação; Simbologia e Notas

PE-ELE 02/05 – Planta Anexo – Tomadas; Simbologia e Detalhes

PE-ELE 03/05 – Situação (Iluminação Externa) - Trechos de Tubulação - Detalhes - Notas - Simbologia

PE-ELE 04/05 – Situação - Vista E Diagrama do Medidor - Relação De Cargas Detalhes - Notas - Simbologia

PE-ELE 05/05 – Situação - Vista E Diagrama do Medidor - Relação De Cargas  - Detalhes - Notas - Simbologia

## PROJETO EXECUTIVO DE TELECOMUNICAÇÕES

PE-TEL 01/02 – Planta Situação, Diagramas de Alimentação dos Prédios e Detalhes das Caixas de Passagem

PE-TEL 02/02 – Planta Anexo - Locação dos Pontos e Detalhes da Sala Técnica

## PROJETO EXECUTIVO DE SONORIZAÇÃO

PE-SOM 01/01 – Planta Anexo – Tomadas; Simbologia e Detalhes

## PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

PE-SPDA 01/02 – Planta Cobertura e Piso – Notas; Simbologia e Detalhes

PE-SPDA 02/02 – Simbologia e Detalhes

## PROJETO DE HIDROTECNIA

PE-HID 01/01 – Plantas, Térreo, Cobertura e Situação, Detalhes e Isométricos, Simbologia, Notas e Detalhes Gerais

Livro do Tombo Histórico - IPHAN- Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, inscrição 270, processo número 0425-T.