## ORÇAMENTO RESUMIDO
ORÇAMENTO RESUMIDO - DESONERADO
Obra |  | Bancos | B.D.I. |  | Data Base:
Restauração do Casarão do Museu do Ouro - Sabará/MG |  |  | 28.5% |  | Encargos Sociais
Desonerado: Horista: 86,63% Mensalista: 49,57%
Item | Descrição |  |  | Quant. | Total | Peso (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 1
2 | PESQUISA ARQUEOLÓGICA |  |  | 1
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS |  |  | 1
4 | PROJETOS EXECUTIVOS |  |  | 1
5 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS (COM/SEM REAPROVEITAMENTO) |  |  | 1
6 | COBERTURA |  |  | 1
7 | ESTRUTURA DE MADEIRA |  |  | 1
8 | ALVENARIAS |  |  | 1
9 | PISOS, SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS |  |  | 1
10 | FORROS LISOS |  |  | 1
11 | ESQUADRIAS |  |  | 1
12 | TRATAMENTOS, PINTURAS E REVESTIMENTOS |  |  | 1
13 | RESTAURAÇÃO DOS ELEMENTOS ARTÍSTICOS INTEGRADOS |  |  | 1
13.1 | RESTAURAÇÃO DOS FORROS POLICROMADOS (FORRO DOS QUATRO CONTINENTE, FORRO DAS QUATRO ESTAÇÕES, FORRO ARTÍSTICO “SAIA E CAMISA”) |  |  | 1
13.2 | RESTAURAÇÃO DO MURAL DOS GARIMPEIROS |  |  | 1
13.3 | RESTAURAÇÃO DO RELÓGIO DE SOL |  |  | 1
13.4 | RESTAURAÇÃO DO ENGENHO |  |  | 1
14 | MUSEOGRAFIA |  |  | 1
15 | DISPOSITIVOS MECÂNICOS |  |  | 1
16 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 1
17 | INSTALAÇÕES SPDA |  |  | 1
18 | INSTALAÇÕES SPCIP |  |  | 1
19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ILUMINAÇÃO |  |  | 1
20 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  | 1
21 | PAISAGISMO |  |  | 1
22 | LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA |  |  | 1
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

## ORÇAMENTO SINTÉTICO
ORÇAMENTO SINTÉTICO - DESONERADO
Obra |  |  |  | Bancos |  |  | B.D.I. | Data Base:
Restauração do Casarão do Museu do Ouro - Sabará/MG | [6 empty] | 28.5% | Encargos Sociais
Desonerado: Horista: 86,63% Mensalista: 49,57%
[7 empty] | Valor Final do Orçamento |  | 0
[7 empty] | BDI |  | 28.5%
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1 | COMP-001 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | PESQUISA ARQUEOLÓGICA |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1 | COMP-002 | Próprio | PESQUISA ARQUEOLÓGICA - CAMPO | H | 264 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2 | 01220727 | Próprio | PESQUISA ARQUEOLÓGICA E ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE RESTAURAÇÃO - LABORATÓRIO (PROFISSIONAIS DE ARQUEOLOGIA EQUIPARADOS AOS CÓDIGOS 90777 E 90779 POR NÃO EXISTIR COMPOSIÇÃO PRÓPRIA PARA A PROFISSÃO) | H | 132 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6.48 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2 | 98458 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA NO PERÍMETRO DA CALÇADA. | m² | 139.7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3 | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 18 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4 | 00010777 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 18 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5 | ED-16350 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 18 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6 | ED-16351 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 18 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7 | ED-50150 | SETOP | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") PADRÃO CONCESSIONÁRIA | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8 | ED-50151 | SETOP | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9 | 00020193 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | M2/MES | 2520 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.10 | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | m² | 1050 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.11 | 97062 | SINAPI | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024 | m² | 210 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.12 | 00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | M/MES | 624 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.13 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 936 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.14 | 012689 | SBC | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.15 | 014015 | SBC | CONSUMO AGUA E ESGOTO OBRAS ATE 1.500m2 | MES | 18 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.16 | 014300 | SBC | CONSUMO DE ENERGIA (LUZ E FORCA) EM SERVICOS DE OBRAS | MES | 18 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.17 | 101910 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.18 | 101907 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.19 | 101905 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.20 | COMP-004 | Próprio | PROTEÇÃO DO PISO DE MADEIRA COM MADEIRITE, PLÁSTICO BOLHA E/OU PAPELÃO | m² | 148.78 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | PROJETOS EXECUTIVOS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1 | CO-27422 | SETOP | PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURAÇÃO ARQUITETURA | PR A1 | 40 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2 | CO-27428 | SETOP | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA | PR A1 | 30 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3 | CO-27426 | SETOP | PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL | PR A1 | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4 | CO-27476 | SETOP | PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO | PR A1 | 8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5 | CO-27472 | SETOP | PROJETO EXECUTIVO LUMINOTÉCNICO | PR A1 | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6 | CO-27431 | SETOP | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PR A1 | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.7 | CO-27430 | SETOP | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | PR A1 | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.8 | CO-27434 | SETOP | PROJETO EXECUTIVO DE SPDA | PR A1 | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.9 | CO-27422 | SETOP | PROJETO EXECUTIVO MUSEOGRÁFICO/EXPOGRÁFICO | PR A1 | 44 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.10 | CO-27422 | SETOP | PROJETO DE RESTAURAÇÃO DOS ELEMENTOS ARTÍSTICOS INTEGRADOS (FORRO DOS QUATRO CONTINENTE, FORRO DAS QUATRO ESTAÇÕES, FORRO ARTÍSTICO “SAIA E CAMISA”, MURAL DOS GARIMPEIROS, RELÓGIO DE SOL E ENGENHO) | PR A1 | 30 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.11 | CO-27468 | SETOP | PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | PR A1 | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.12 | CO-27389 | SETOP | COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 (OBS. CONSIDERADA 11X A ÁREA PARA CONTEMPLAR OS 11 PROJETOS PREVISTOS) | m² | 8122.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.13 | CO-27406 | SETOP | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS ÁREA ATÉ 1.000 M2 (OBS. CONSIDERADA 11X A ÁREA PARA CONTEMPLAR OS 11 PROJETOS PREVISTOS) | m² | 8122.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.14 | CO-27446 | SETOP | ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS ÁREA ATÉ 1.000 M2 (OBS. CONSIDERADA 11X A ÁREA PARA CONTEMPLAR OS 11 PROJETOS PREVISTOS) | m² | 8122.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.15 | CO-27446 | SETOP | ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS ÁREA ATÉ 1.000 M2 (MANUAL DE CONSERVAÇÃO PREVENTIVA) | m² | 738.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS (COM/SEM REAPROVEITAMENTO) |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.1 | ED-48514 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL (PREVISÃO DE 50% DE DESCARTE) | m² | 718.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2 | ED-48457 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO CERÂMICA OU CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL (PREVISÃO DE 50% DE PEÇAS DEGRADADAS) | m² | 359.05 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3 | 104803 | SINAPI | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 22.95 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.4 | 4800 | ORSE | DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM PAU-A-PIQUE (PREVISÃO DE 10%) | m³ | 25.14 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.5 | ED-48501 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO (PREVISÃO DE 30% DE REBOCO DEGRADADO) | m² | 549.66 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.6 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 74.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.7 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 1.48 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.8 | ED-48480 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m² | 9.13 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.9 | ED-48485 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE PISO DE TÁBUAS, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL (PREVISÃO DE 40% DE DESCARTE) | m² | 114.08 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.10 | 97643 | SINAPI | REMOÇÃO DE PISO DE BARROTEAMENTO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (PREVISÃO DE 30% DE DESCARTE) | m² | 85.56 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.11 | ED-48464 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE FORRO DE ESTEIRA DE TAQUARA COM REAPROVEITAMENTO (PREVISÃO DE 50% DE DESCARTE) | m² | 108.08 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.12 | ED-48464 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE FORRO DE TÁBUAS DE PINHO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m² | 93.61 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.13 | ED-28355 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL ESTRUTURA OU TRAMA DE SUSTENTAÇÃO DE MADEIRA OU METÁLICA PARA FORRO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL (FORROS DE ESTEIRA - PREVISÃO DE 50% DE DESCARTE) | m² | 208.16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.14 | ED-48437 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m² | 1.07 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.15 | 97639 | SINAPI | REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (LAJE SUPERIOR DOS MUROS) | m² | 10.93 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.16 | 8721 | ORSE | RESTAURO - ERRADICAÇÃO DE VEGETAÇÃO EM PAREDES E ORNATOS | m² | 6.21 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.17 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.18 | 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.19 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 60 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.20 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 60 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.21 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 300 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.22 | ED-48500 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÕES EMBUTIDAS DE REDE (ÁGUA, ELÉTRICA, GASES, ETC.), INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.23 | ED-51134 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA | m³ | 152.11 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.24 | ED-51125 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | m³ | 152.11 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1 | 3747 | ORSE | REMOÇÃO, LAVAGEM, E RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS, TIPO COLONIAL, DE OLARIA, COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE ARAME DE COBRE Nº12 (PREVISÃO DE DESCARTE DE 20%) | m² | 718.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.2 | ED-50600 | SETOP | APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO | m² | 718.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.3 | 01070229 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MADEIRA 16X6CM, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE NA REGIÃO - BRUTA. | M | 50 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.4 | 4810 | ORSE | MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA PARA TELHADO, PEÇA PRINCIPAL SERRADA 14CM X 25CM, COM ABERTURA DE ENCAIXES | m | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.5 | 4809 | ORSE | MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA PARA TELHADO, PEÇA PRINCIPAL SERRADA 14CM X14CM,COM ABERTURA DE ENCAIXES | m | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.6 | 9893 | ORSE | MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA PARA TELHADO, PEÇA PRINCIPAL SERRADA 20CM X20CM,COM ABERTURA DE ENCAIXES | m | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.7 | 92540 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 (20% DE SUBSTITUIÇÃO) | m² | 143.62 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.8 | 94204 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (PREVISÃO DE 20% DE SUBSTITUIÇÃO) | m² | 143.62 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.9 | 94219 | SINAPI | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (PREVISÃO DE 20% DE SUBSTITUIÇÃO) | M | 17.32 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.10 | 94224 | SINAPI | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 | M | 86.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.11 | 4812 | ORSE | RESTAURAÇÃO DE MADEIRAMENTO COM PEÇAS-CACHORRO CONFORME OS EXISTENTES, INCLUSIVE REMOÇÃO DAS PEÇAS DEGRADAS PARA DESCARTE | un | 95 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7 |  |  | ESTRUTURA DE MADEIRA |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.1 | 01070235 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇA DE MADEIRA 20X20CM, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE NA REGIÃO - BRUTA (PREVISÃO DE 30% DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS) | M | 70.9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.2 | 01070236 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARROTE DE MADEIRA 8X16CM (PREVISÃO DE 30% DE SUBSTITUIÇÃO) | M | 85.56 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.3 | 01070237 | Próprio | REFORÇO ESTRUTURAL COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE AÇO GROSSA 1/4". | UNID | 30 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8 |  |  | ALVENARIAS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1 | 01070238 | Próprio | PROSPECÇÃO NAS ALVENARIAS DE PAU-A-PIQUE PARA AVALIAÇÃO DO ESTADO DA TRAMA DE MADEIRA | UNID | 30 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2 | 8743 | ORSE | RESTAURO - EXECUÇÃO DE PAREDE DE PAU-A-PIQUE | m² | 25.14 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.3 | 01070246 | Próprio | CONSOLIDAÇÃO DOS TRECHOS DE ARGAMASSA DE ENCHIMENTO EM DESPRENDIMENTO DA ALVENARIA DE PAU-A-PIQUE COM APLICAÇÃO DE AGUADA DE CAL EM 1 DEMÃO COM ADISÃO DE ADESIVO ACRÍLICO DILUÍDO EM ÁGUA NA PROPORÇÃO 1:10. O ADESIVO DEVERÁ SER ADICIONADO NA ÁGUA DE CAL NA PROPORÇÃO DE 1:1 (PREVISÃO DE 30% | m² | 510.37 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4 | 01070247 | Próprio | EXECUÇÃO DE TRATAMENTO DAS FISSURAS E TRINCAS COM SELAMENTO DO REVESTIMENTO NAS ALVENARIAS DE PAU-A-PIQUE, COM EMBRECHAMENTO DO VAZIO, UTILIZANDO ARGAMASSA FORTE DE CAL E AREIA (PREVISÃO DE 10%) | m² | 170.12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.5 | 01070249 | Próprio | RESTAURAÇÃO DOS MUROS EM PEDRA , COM REENROCAMENTO COM ROCHAS DO MESMO TIPO, RECOMPOSIÇÃO DE FISSURAS COM PÓ DE PEDRA, REMOÇÃO DE RESÍDUOS DE ARGAMASSA DE CIMENTO, FUNGOS E VEGETAIS (PREVISÃO DE 20%) | m² | 24.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6 | 103355 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (SANITÁRIOS NOVOS) | m² | 15.49 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9 |  |  | PISOS, SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.1 | 101746 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE TÁBUAS DO PISO DE MADEIRA UTILIZANDO-SE PEÇAS COM MESMA LARGURA DAS EXISTENTES E MADEIRA COM CARACTERÍSTICAS SEMELHANTE (SUBSTITUIÇÃO DE 40%) | m² | 115.22 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.2 | 3786 | ORSE | RESTAURAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ASSOALHO MADEIRA LEI, RÉGUAS MACHO E FÊMEA, L= 20 A 30CM X 2CM, SOBRE RIPÃO 3,5CM X 5,5CM, INCLUSIVE ENCHIMENTO E RASPAGEM (RESTAURAÇÃO DE 60%) | m² | 171.12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.3 | ED-14560 | SETOP | RECOMPOSIÇÃO DE TRECHOS SOLTOS DO PISO EM SEIXO ROLADO (PREVISÃO 30%) | m³ | 244.56 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.4 | 99814 | SINAPI | EXECUÇÃO DE LIMPEZA A VAPOR D' ÁGUA NO PISO LAJEADO | m² | 53.66 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.5 | 4328 | ORSE | PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ OSMOCOLOR OU SIMILAR - R2 | m² | 288.06 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.6 | ED-50582 | SETOP | RECOMPOSIÇÃO DE TRECHOS DO PISO EM TIJOLEIRA (PREVISÃO 30%) | m² | 35.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.7 | ED-50617 | SETOP | LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO EM PLACA DE GRANITO 40X40CM EXISTENTE | m² | 26.89 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.8 | 101726 | SINAPI | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA ENTRE 5 E 15 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020 | m² | 10.73 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.9 | 13419 | ORSE | EXECUÇÃO DE ASSENTAMENTO DE PEDRA LAJEADA NO TOPO DOS MUROS DE DIVISA LATERAL ESQUERDO E POSTERIOR DO TERRENO | m² | 7.9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.10 | 101725 | SINAPI | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA MENOR QUE 5 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_02/2026 | m² | 10.73 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10 |  |  | FORROS LISOS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1 | 4491 | ORSE | RESTAURAÇÃO DO FORRO DE MADEIRA SAIA-CAMISA COM PINTURA LISA INCLUINDO RASPAGEM E CALAFETAGEM | m² | 23 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.2 | 96112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE NOVO FORRO EM ESTEIRA DE TAQUARA COM TABEIRA DE MADEIRA. SUBSTITUIÇÃO DOS FORROS DEGRADADOS E PERDIDOS (PREVISÃO DE 70%) | m² | 252.11 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.3 | 96122 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_08/2023 | M | 242.59 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.4 | ED-9017 | SETOP | SUBSTITUIÇÃO DO BARROTEAMENTO DOS FORROS DE TAQUARA (PREVISÃO DE 70%) | m² | 252.11 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.5 | ED-9017 | SETOP | SUBSTITUIÇÃO DE BARROTEAMENTO PARA FORRO DE MADEIRA SAIA-CAMISA E TABUADO LISO (PREVISÃO DE 30%) | m² | 28.08 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.6 | 3754 | ORSE | RESTAURAÇÃO DE GUARDA-PÓ DE MADEIRA DE LEI ANGELIM OU CEDRO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DEGRADADAS, INCLUSIVE MADEIRAMENTO DE SUPORTE (SARRAFO), INSTALADO, E REMOÇÃO DAS PEÇAS DEGRADADAS PARA DESCARTE (PREVISÃO DE 40%) | m² | 37.93 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.1 | 13559 | ORSE | RESTAURO - RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA DE OBRAS HISTÓRICAS C/ APROVEITAMENTO DE 75%. REV 01_07/2024 | m² | 144.72 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.2 | 12634 | ORSE | PORTA EM MADEIRA MUIRACATIARA, LISA, MACIÇA, (0,80 X 2,10M), P/PINTURA, INCLUSIVE FERRAGENS, EXCLUSIVE BATENTE | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12 |  |  | TRATAMENTOS, PINTURAS E REVESTIMENTOS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1 | 208 | ORSE | IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO DE COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR TIPO PENETROL OU SIMILAR | m² | 718.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.2 | 2324 | ORSE | IMUNIZAÇÃO DO PISO DE MADEIRA CONTRA CUPIM, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE PENTOX OU SIMILAR | m² | 288.06 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.3 | 2324 | ORSE | IMUNIZAÇÃO DO FORRO DE MADEIRA CONTRA CUPIM, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE PENTOX OU SIMILAR | m² | 629.25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.4 | 2324 | ORSE | IMUNIZAÇÃO DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA CONTRA CUPIM, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE PENTOX OU SIMILAR | m² | 454.02 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.5 | ED-14789 | SETOP | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA MINERAL EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR MINERAL | m² | 1701.22 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.6 | ED-50507 | SETOP | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO DE TINTA E/OU VERNIZ | m² | 816.76 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.7 | 102229 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 (FOLHAS DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA, COR CANTO AZULÃO CORAL. REF.: CORAL DULUX 93BG 32/374 OU EQUIVALENTE) | m² | 289.43 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.8 | 102229 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 (ENQUADRAMENTOS DE MADEIRA DAS ESQUADRIAS, ESTRUTURAS DE MADEIRA APARENTE E TABEIRAS DE MADEIRA DOS FORROS DE TAQUARA, COR SANGUE DE BOI CORAL. REF.: CORAL DULUX OU EQUIVALENTE) | m² | 248.9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.9 | 102229 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 (CAIXILHO DE MADEIRA, CORRIMÃO DA ESCADA, GUARDA-PÓ DE MADEIRA, E BARROTES, MADRES, ESTEIOS, CAIBROS E RIPAS APARENTES NO BEIRAL, COR BRANCO. REF.: CORAL OU EQUIVALENTE) | m² | 264.62 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.10 | 100762 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 (PASSARELAS ACESSÍVEIS) | m² | 210.02 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.11 | ED-50469 | SETOP | PINTURA EM CAIAÇÃO NOS FORROS PLANOS E INCLINADOS EM TAQUARA | m² | 360.15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.12 | 180511 | SBC | PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO COR AREIA. REF.: CORAL OU EQUIVALENTE (FORROS E CIMALHAS DE MADEIRA LISOS) | m² | 85.51 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.13 | ED-14788 | SETOP | PINTURA MINERAL EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE FUNDO PREPARADOR E MASSA CORRIDA MINERAL (ALVENARIA DE ADOBE E PAU-A-PIQUE) | m² | 1953.81 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.14 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (ALVENARIAS DE TIJOLO FURADO) | m² | 121.86 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13 |  |  | RESTAURAÇÃO DOS ELEMENTOS ARTÍSTICOS INTEGRADOS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.1 |  |  | RESTAURAÇÃO DOS FORROS POLICROMADOS (FORRO DOS QUATRO CONTINENTE, FORRO DAS QUATRO ESTAÇÕES, FORRO ARTÍSTICO “SAIA E CAMISA”) |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.1.1 | 13263 | ORSE | PLATAFORMA DE MADEIRA, EM ANGELIM VERMELHO, PARA ANDAIMES COM PROTEÇÃO EM ESPUMA (PARA ESCORAMENTO DOS FORROS) | m² | 83.75 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.1.2 | 13266 | ORSE | PROTEÇÃO DE PISO CONTRA IMPACTOS, COM CHAPA COMPENSADA RESINADAS E=6MM E LONAPLÁSTICA | m² | 83.75 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.1.3 | 2450 | ORSE | LIMPEZA DO ENTREFORRO - REMOÇÃO DE DETRITOS E ASPIRAÇÃO | m² | 83.75 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.1.4 | 12365 | ORSE | RESTAURO - CONSOLIDAÇÃO ESTRUTURAL DE FORRO ARTÍSTICO DE MADEIRA - REVISADA 12/18 | m² | 83.75 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.1.5 | 3905 | ORSE | RESTAURO - DESMONTAGEM DE FORRO ARTÍSTICO DE MADEIRA - REV 02_02/2022 (PREVISÃO PARA RENIVELAMENTO DO FORRO) | m² | 83.75 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.1.6 | 11759 | ORSE | RESTAURO - DESINFESTAÇÃO E IMUNIZAÇÃO DE FORRO ARTÍSTICO DE MADEIRA | m² | 83.75 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.1.7 | 3907 | ORSE | RESTAURO - HIGIENIZAÇÃO À SECO DE FORRO ARTÍSTICO DE MADEIRA - REV 04_02/2022 | m² | 83.75 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.1.8 | 8723 | ORSE | RESTAURO - FIXAÇÃO E TRATAMENTO DE ELEMENTOS DECORATIVOS | m² | 83.75 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.1.9 | 3910 | ORSE | RESTAURO - FACEAMENTO EM FORRO ARTÍSTICO DE MADEIRA - REV 03_02/2022 | m² | 83.75 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.1.10 | 13277 | ORSE | RESTAURO - REMOÇÃO DE REPINTURA EM ELEMENTO ARTÍSTICO | m² | 83.75 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.1.11 | 13253 | ORSE | RESTAURO - NIVELAMENTO DA CAMADA PICTÓRICA | m² | 83.75 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.1.12 | 12861 | ORSE | RESTAURO - REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DA POLICROMIA EM FORRO ARTÍSTICO | m² | 83.75 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.1.13 | 3909 | ORSE | RESTAURO - REFIXAÇÃO DE POLICROMIA EM FORRO ARTÍSTICO DE MADEIRA - REV 04_02/2022 | m² | 83.75 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2 |  |  | RESTAURAÇÃO DO MURAL DOS GARIMPEIROS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.1 | 8723 | ORSE | RESTAURO - FIXAÇÃO E TRATAMENTO DE ELEMENTOS DECORATIVOS | m² | 8.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.2 | 12365 | ORSE | RESTAURO - CONSOLIDAÇÃO ESTRUTURAL | m² | 8.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.3 | 13284 | ORSE | RESTAURO - DESINFESTAÇÃO E IMUNIZAÇÃO | m² | 8.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.4 | 13273 | ORSE | RESTAURO - FACEAMENTO DE PINTURA ARTÍSTICA | m² | 8.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.5 | 3907 | ORSE | RESTAURO - HIGIENIZAÇÃO À SECO | m² | 8.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.6 | 8723 | ORSE | RESTAURO - FIXAÇÃO E TRATAMENTO DE ELEMENTOS DECORATIVOS | m² | 8.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.7 | 13277 | ORSE | RESTAURO - REMOÇÃO DE REPINTURA EM ELEMENTO ARTÍSTICO | m² | 8.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.8 | 13253 | ORSE | RESTAURO - NIVELAMENTO DA CAMADA PICTÓRICA | m² | 8.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.9 | 12861 | ORSE | RESTAURO - REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DA POLICROMIA | m² | 8.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.2.10 | 4050 | ORSE | RESTAURO - VERNIZ DE PROTEÇÃO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE VERNIZ PARALOID B72 OU SIMILAR - REV 04_08/2025 | m² | 8.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.3 |  |  | RESTAURAÇÃO DO RELÓGIO DE SOL |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.3.1 | 3914 | ORSE | RESTAURO - LIMPEZA A SECO | m² | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.3.2 | 13251 | ORSE | RESTAURO - HIGIENIZAÇÃO MANUAL E ANÁLISE - REV 01_09/2025 | m² | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.3.3 | C - 59 | Próprio | APLICAÇÃO DE BIOCIDA | m² | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.3.4 | 4055 | ORSE | RESTAURO - LIMPEZA SUPERFICIAL DE OBRAS DE ARTE | m² | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.3.5 | 132 CP 009 | Próprio | CONSOLIDAÇÃO ESTRUTURAL, REJUNTAMENTO E OBTURAÇÃO DE FALHAS EM PEDRAS DE CANTARIA | m² | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.4 |  |  | RESTAURAÇÃO DO ENGENHO |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13.4.1 | MDO_02 | Próprio | EXECUÇÃO DE RESTAURAÇÃO DO ENGENHO DE MINÁRIO | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14 |  |  | MUSEOGRAFIA |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14.1 | MDO_01 | Próprio | EXECUÇÃO DE PROJETO MUSEOGRÁFICO | m² | 738.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
15 |  |  | DISPOSITIVOS MECÂNICOS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
15.1 | 080612 | SBC | PLATAFORMA ELEVAT.TRANSPORTE VERTICAL DESNIVEL ATE 2M | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
16 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
16.1 | ED-49908 | SETOP | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
16.2 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 22.95 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
16.3 | 2004507 | SICRO3 | DRENO PROFUNDO H = 1,5 M - COM GEOCOMPOSTO DRENANTE - INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | m | 125.78 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
17 |  |  | INSTALAÇÕES SPDA |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
17.1 | ED-51054 | SETOP | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO E EXTERNO COM 9 TERMINAIS 380X320X175MM EM AÇO E ACABAMENTO EM EPOXI | U | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
17.2 | ED-51055 | SETOP | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | un | 17 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
17.3 | 078043 | SBC | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT BOLD CABO 70mm2 | UN | 38 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
17.4 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 17 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
17.5 | 104746 | SINAPI | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 49 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
17.6 | 11039 | ORSE | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE EM AÇO INOX - 4,2 X 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 129 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
17.7 | 11036 | ORSE | PARAFUSO CABEÇA CHATA EM ALUMÍNIO 1/4" X 7/8" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 182 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
17.8 | 11036 | ORSE | PARAFUSO CABEÇA CHATA EM ALUMÍNIO 1/4" X 7/8" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 36 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
17.9 | 96983 | SINAPI | SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 34 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
17.10 | ED-51091 | SETOP | TERMINAL À COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO, COM DOIS (2) FUROS PARA CABO COM DIÂMETRO DE 50MM2, EXCLUSIVE CABO | un | 18 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
17.11 | MATED-27557 | SETOP | PARAFUSO (TIPO: ALLEN¦ROSCA: MÁQUINA¦CABEÇA: SEXTAVADA¦MATERIAL: AÇO¦ACABAMENTO: ENEGRECIDO DE TÊMPERA¦COMPRIMENTO: 25MM ¦DIÂMETRO: 6MM¦CABEÇA: CHATA¦PESO/100PÇ: 0,480KG) | un | 49 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18 |  |  | INSTALAÇÕES SPCIP |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.1 | 101911 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.2 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 17 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.3 | ED-50201 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.4 | ED-29400 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S3", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.5 | ED-50205 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.6 | ED-29405 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S8", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.7 | ED-50203 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S9", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.8 | ED-29388 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E1", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.9 | ED-29389 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E2", DIMENSÃO (150X100)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.10 | ED-50199 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.11 | ED-32246 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M1", DIMENSÃO (400X600)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.12 | ED-32250 | SETOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M7", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.13 | ED-50180 | SETOP | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CABO DE 4 VIAS PARA ALARME | un | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.14 | 10446 | ORSE | AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO - FORNECIMENTO | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.15 | 058112 | SBC | CENTRAL REPETIDORA DE ALARME DE INCENDIO C/ LCD ENDERECAVEL | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
18.16 | 11823 | ORSE | SENSOR ÓTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL | un | 40 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
19 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ILUMINAÇÃO |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
19.1 | ED-50228 | SETOP | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C 450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | un | 96 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
19.2 | ED-50232 | SETOP | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C 450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | un | 34 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
19.3 | ED-50227 | SETOP | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C 450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | un | 33 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
19.4 | ED-27092 | SETOP | LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE SOBREPOR COMPLETA, PARA QUATRO (4) LÂMPADAS TUBULARES LED 4X18W ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | un | 19 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
19.5 | 13177 | ORSE | LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 40W*, 6500K G- LIGHT OU SIMILAR | un | 16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
19.6 | 9627 | ORSE | LUMINÁRIA PENDENTE, LINHA ALKES, REF. 20847, DA STILO CLEAN OU SIMILAR | un | 31 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
19.7 | 13919 | ORSE | ARANDELA DE PAREDE 1 FACHO, PARA LÂMPADA PALITO DE LED, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, BRANCO, REF. 510-2 LINHA KUBE DA DIMLUZ OU SIMILAR | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
19.8 | 13906 | ORSE | BALIZADOR, 6W, BIVOLT, 3000K, PRETO, LUZ MORNA, 40 LM, REF.: STH9725PTO/30, LINE OU SIMILAR | un | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
19.9 | 10749 | ORSE | PROJETOR DE PISO EM ALUMÍNIO COM LÂMPADAS EM LED POTÊNCIA TOTAL 50W, REF.: BCP473 36 LED'S-HB-4000 100-277V 10 BK, DA PHILIPS OU SIMILAR | un | 11 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
20 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
20.1 | 104660 | SINAPI | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 | UN | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
20.2 | 104676 | SINAPI | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023_PA | UN | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
20.3 | ED-15205 | SETOP | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, EMBUTIDO EM ALVENARIA, EM AÇO GALVANIZADO DN 25MM (3/4") PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
20.4 | ED-49939 | SETOP | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CGS), CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ MOLDADO, CAPACIDADE DE 31L, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
20.5 | 95471 | SINAPI | BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
20.6 | 190249 | SBC | LAVATORIO PEQUENO DE COLUNA SUSPENSA VOGUE PLUS L.510.17DECa | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
20.7 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
20.8 | 13110 | ORSE | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
20.9 | 100871 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
20.10 | 4807 | ORSE | DUCHA CROMADA, DECA, LINHA DUNA 1984 C 61 OU SIMILAR | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
20.11 | ED-50280 | SETOP | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
20.12 | 86889 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
21 |  |  | PAISAGISMO |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
21.1 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 19.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
21.2 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 20.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
21.3 | 11795 | ORSE | PLANTA - COSTELA DE ADÃO (MOSTERA DELICIOSA), FORNECIMENTO E PLANTIO | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
21.4 | 13674 | ORSE | PLANTA - GUAIMBÉ (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM), FORNECIMENTO E PLANTIO | un | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
21.5 | 9260 | ORSE | PLANTA - PALMEIRA IMPERIAL H=1,00M (FORNECIMENTO E PLANTIO) | un | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
22 |  |  | LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
22.1 | ED-50266 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 1568.15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES ANÁLITICAS DE CUSTOS UNITÁRIOS
Obra | Bancos | B.D.I. | Data Base:
Restauração do Casarão do Museu do Ouro - Sabará/MG |  | 28.5% | Encargos Sociais
Desonerado: Horista: 86,63% Mensalista: 49,57%

## BDI SERVIÇOS
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO BDI - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - - PLANILHA DESONERADA -
Obra
Restauração do Casarão do Museu do Ouro - Sabará/MG
DATA BASE: |  | VALIDADE: 6 MESES
Item | DESCRIÇÃO | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) | 5.5%
2 | LUCRO (L) | 8.96%
3 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) | 1.39%
4 | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS | 2.27%
4.1 | Seguro (S) + Garantias (G) | 1%
4.2 | Risco ( R) | 1.27%
5 | TRIBUTOS (T) | 7.35%
5.1 | PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS) | 0.65%
5.2 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) | 3%
5.3 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN)* | 1%
5.4 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB) | 2.7%
BDI = |  | 28.5%
Fórmula | BDI = ((1+(𝐴𝐶+𝑆+𝑅+𝐺))∗(1+𝐷𝐹)∗(1+𝐿))/((1−𝐼)) -1
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI PARA OBRA DE REFORMAS, CONFORME DETERMINAÇÃO DE ACÓRDÃO 2.622/13 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E CPRB CONFORME A LEI 13.161/2015
*OBS.: Percentual referente ao ISS refere-se a 50% da alíquota do imposto definido pela legislação do município, visto que tal imposto não incide sobre os materiais e equipamentos aplicados (§ 2º, inciso I, art. 7º da Lei Complementar nº 116, de 31/07/2003).

## BDI EQUIP.
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO BDI - EQUIPAMENTOS - - PLANILHA DESONERADA -
Obra
Restauração do Casarão do Museu do Ouro - Sabará/MG
DATA BASE: |  | VALIDADE: 6 MESES
Item | DESCRIÇÃO | %
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) | 3.45%
2 | LUCRO (L) | 5.11%
3 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) | 0.85%
4 | SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS | 1.33%
4.1 | Seguro (S) + Garantias (G) | 0.48%
4.2 | Risco ( R) | 0.85%
5 | TRIBUTOS (T) | 6.35%
5.1 | PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS) | 0.65%
5.2 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) | 3%
5.3 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB) | 2.7%
BDI = |  | 18.6%
Fórmula | BDI = ((1+(𝐴𝐶+𝑆+𝑅+𝐺))∗(1+𝐷𝐹)∗(1+𝐿))/((1−𝐼)) -1
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI PARA OBRA DE REFORMAS, CONFORME DETERMINAÇÃO DE ACÓRDÃO 2.622/13 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E CPRB CONFORME A LEI 13.161/2015

## ENCARGOS
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS ENCARGOS SOCIAIS

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra | [20 empty] | Bancos |  | B.D.I. | Data Base:
Restauração do Casarão do Museu do Ouro - Sabará/MG | [22 empty] | 28.5% | Encargos Sociais
Desonerado: Horista: 86,63% Mensalista: 49,57%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | MESES
|  |  | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | [24 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PESQUISA ARQUEOLÓGICA | 0 | [24 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS | 0 | [24 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PROJETOS EXECUTIVOS | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS (COM/SEM REAPROVEITAMENTO) | 0 | [24 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | COBERTURA | 0 | [24 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ESTRUTURA DE MADEIRA | 0 | [24 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ALVENARIAS | 0 | [24 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | PISOS, SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS | 0 | [24 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | FORROS LISOS | 0 | [24 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ESQUADRIAS | 0 | [24 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | TRATAMENTOS, PINTURAS E REVESTIMENTOS | 0 | [24 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | RESTAURAÇÃO DOS ELEMENTOS ARTÍSTICOS INTEGRADOS
13.1 | RESTAURAÇÃO DOS FORROS POLICROMADOS (FORRO DOS QUATRO CONTINENTE, FORRO DAS QUATRO ESTAÇÕES, FORRO ARTÍSTICO “SAIA E CAMISA”) | 0 | [24 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 | RESTAURAÇÃO DO MURAL DOS GARIMPEIROS | 0 | [24 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3 | RESTAURAÇÃO DO RELÓGIO DE SOL | 0 | [24 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.4 | RESTAURAÇÃO DO ENGENHO | 0 | [24 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | MUSEOGRAFIA | 0 | [24 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | DISPOSITIVOS MECÂNICOS | 0 | [24 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | DRENAGEM PLUVIAL | 0 | [24 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | INSTALAÇÕES SPDA | 0 | [24 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | INSTALAÇÕES SPCIP | 0 | [24 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ILUMINAÇÃO | 0 | [24 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 0 | [24 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | PAISAGISMO | 0 | [24 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA | 0 | [24 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0
| TOTAIS SIMPLES (%) |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| TOTAIS ACUMULADO (%) |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| TOTAIS SIMPLES (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS ACUMULADOS (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0