ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO

#### SERVIÇOS NÃO CONTÍNUOS

PROCESSO Nº 08420.017175/2009-63

- OBJETO

  - Contratação da prestação de serviços de empresa especializada para o serviço de confecção e instalação da parte inferior (armários e gavetas) da bancada para o Laboratório de Perícia Papiloscópica – NID/SETEC, com execução mediante o regime de empreitada global, para atender às necessidades da Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Norte, conforme especificações e quantitativos estabelecidos abaixo:

Laboratórios de Perícia Papiloscópica – NID/SETEC/SR/DPF/RN

| Bancada Lateral em “L” (4700x760)+(4990x800)x900mm – Composta de (dimensões mínimas): |  |  |
| --- | --- | --- |
| LOTE ÚNICO | Quantidade | Descrição |
|  | 01 | Módulo inferior de cuba, com dimensões mínimas de 1100x520x870mm, provido de duas portas |
|  | 01 | Módulo inferior, com dimensões mínimas de 1100x520x870mm, provido de duas portas e uma prateleira |
|  | 03 | Módulo inferior, com dimensões mínimas de 800x520x870mm, provido de duas portas e uma prateleira |
|  | 02 | Módulo inferior, com dimensões mínimas de 550x520x870mm, provido de uma porta e uma prateleira |
|  | 01 | Módulo inferior, com dimensões mínimas de 550x520x870mm, provido de cinco gavetas |
|  | 01 | Módulo inferior, com dimensões mínimas de 450x520x870mm, provido de cinco gavetas |
|  | 01 | Painel de sustentação para bancada, com dimensões mínimas de 25x500x870mm |
|  | 2,05 | Metro(s) linear(es) de módulo vazado composto por painel de fundo |
|  | 0,57 | Metro(s) linear(es) de painel de acabamento para fechamento frontal lateral ou traseiro |

- JUSTIFICATIVA

  - A execução do serviço em tela atenderá às necessidades dos laboratórios do NID/SETEC, pois o sistema de bancada em um laboratório, independente da sua área de atuação, é fundamental para definir a agilidade, a organização e a segurança na armazenagem dos materiais utilizados no seu cotidiano de trabalho.

  - A bancada será instalada de forma completa, pois assim não acarretará prejuízos e/ou transtornos para a Administração. Caso a confecção fosse realizada de maneira divisível, várias licitantes poderiam confeccionar diversos módulos, destoando do conceito original.

  - Uma vez confeccionado, o material trará mais agilidade aos exames papiloscópicos e, consequentemente, ao relato de inquéritos policiais e demais processos, os quais tais exames venham instruir.

  - As estatísticas dos laudos, os quais necessitam utilizar a área do laboratório para a realização de exames no âmbito do NID/SETEC, são - segundo dados do ano de 2009 - as seguintes:

- 18 (dezoito) Laudos de Perícia Papiloscópica;

- 65 (sessenta e cinco) Informações Técnicas.

  - Os itens que compõem o presente certame obedecerão aos seguintes padrões mínimos:

Laboratório de Perícia Papiloscópica

- Sob 01 (uma) bancada lateral em “L” (com tampo em granito já instalado), com dimensões mínimas de (4700x760)+(4990x800)x900mm, serão instalados:

- 01 (um) Módulo inferior de cuba, com dimensões mínimas de 1100x520x870mm, provido de duas portas;

- 01 (um) Módulo inferior, com dimensões mínimas de 1100x520x870mm, provido de duas portas e uma prateleira;

- 03 (três) Módulos inferiores, com dimensões mínimas de 800x520x870mm, provido de duas portas e uma prateleira;

- 02 (dois) Módulos inferiores, com dimensões mínimas de 550x520x870mm, provido de uma porta e uma prateleira;

- 01 (um) Módulo inferior, com dimensões mínimas de 550x520x870mm, provido de cinco gavetas;

- 01 (um) Módulo inferior, com dimensões mínimas de 450x520x870mm, provido de cinco gavetas;

- 01 (um) Painel de sustentação para bancada, com dimensões mínimas de 25x500x870mm;

- 2,05 (dois vírgula cinco) Metros lineares de módulo vazado composto por painel de fundo;

- 0,57 (zero vírgula cinquenta e sete) Metro(s) linear(es) de painel de acabamento para fechamento frontal lateral ou traseiro;

  - Sob a bancada, o rodapé (base de apoio) deverá ser fabricado em madeira de lei compensada laminada naval, de espessura mínima de 18mm, impermeabilizada e revestida externamente com laminado melamínico texturizado, na cor preta.

  - O serviço não será executado de forma contínua.

  - A Administração adotará a modalidade pregão eletrônico, tomando por base o seguinte:

- O Estado moderno tem assumido funções e responsabilidades que são, posteriormente, devolvidas à sociedade, na busca de uma maior eficiência na prestação dos serviços de interesse público;

- O atual contexto das grandes tendências mundiais relacionadas a globalização, progressos na tecnologia da informação e emergência da sociedade civil organizada, levou à concepção de um novo papel do Estado, que passa de produtor direto de bens e serviços para indutor e regulador do desenvolvimento;

- É neste contexto de transformações por que passa o Estado que surge a nova modalidade de licitação denominada pregão, com o objetivo de imprimir maior agilidade às contratações públicas, reduzindo os custos operacionais e diminuindo os valores médios das aquisições e serviços e trazendo, assim, uma maior eficiência à Administração no cumprimento de sua finalidade primordial, qual seja, o atendimento ao interesse público.

- FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:

    - No local previsto deve ser instalada a parte inferior da bancada já instalada, com comprimentos mínimos especificados neste Termo de Referência, na forma dos respectivos módulos de base com gavetas, prateleiras e portas, de acordo, também, com este Termo de Referência;

    - A Contratada deverá executar o serviço utilizando-se dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios próprios e necessários à perfeita execução contratual, conforme disposto neste Termo de Referência;

    - Quando da vistoria no local, a empresa vencedora do certame deverá ter total conhecimento das condições técnicas para a realização da mesma.

  - O Módulo Inferior de Base deve ser confeccionado, considerando o que segue:

- Sua estrutura é inteiramente fabricada em madeira de lei compensada laminada naval, espessura mínima de 18mm, revestida externamente em laminado melamínico texturizado e internamente em laminado melamínico branco brilhante, colados por prensagem mecânica com adesivo especial de contato. As cores do laminado melamínico serão: Marfim Claro (ref. L 141, da Fórmica) e azul Mediterranée (ref L122 da Fórmica), com filetes de topo na cor preta. As alturas dos módulos serão definidas pelo detalhamento do projeto executivo.

- Seu travamento é feito com parafusos especiais tratados contra corrosão.

- Os módulos têm em seu fundo um painel de acabamento removível para acesso às utilidades existentes nas bancadas, revestido na parte visível com laminado melamínico branco brilhante.

3.3 A confecção do Módulo Armário será a seguinte:

- As cores do laminado melamínico serão: Marfim Claro (ref. L 141, da Fórmica) para portas e azul Mediterranée (ref L122 da Fórmica) para gavetas, com filetes de topo na cor preta. Internamente, os armários e prateleiras serão revestidos com laminado melamínico na cor branco brilhante.

i – Prateleira Interna:

Confeccionada em madeira de lei compensada laminada naval, revestidas em todas suas faces (inclusive topo) em laminado melamínico branco brilhante, colados por prensagem mecânica com adesivo especial de contato. Espessura mínima de 18mm. Regulável (dois níveis: na metade e no terço superior da altura interna), removível e sustentada por suportes fixados de alta resistência em nylon branco.

ii – Porta:

Confeccionada em madeira de lei compensada laminada naval, revestidas externamente em laminado melamínico texturizado e internamente em laminado melamínico branco brilhante, colados por prensagem mecânica com adesivo especial de contato. Espessura mínima de 18mm. Possui dobradiças metálicas bicromatizadas, com fixação em três pontos e pressão a 45º (com regulagem de prumo e molas), o que proporciona o fechamento automático das portas, sendo o impacto amortecido por silicone.

iii – Gaveta:

Suas laterais, fundo e espelho são confeccionados em madeira de lei compensada laminada naval, de espessura mínima de 15mm, com espelho revestido externamente em laminado melamínico texturizado e demais superfícies em laminado melamínico branco brilhante, colados por prensagem mecânica com adesivo especial de contato. Divisórias internas para auxiliar na contenção das vidrarias, quando instaladas no laboratório. É sustentada por guias laterais metálicas pintadas com tinta epóxi, com limitadores de curso e rolamento através de roldanas de nylon, permitindo suave deslizar ao abrir e fechar. O impacto ao fechar é amortecido por silicone. A estrutura das gavetas tem travamento com parafusos especiais tratados contra corrosão.

iv – Rodapé:

O rodapé (base de apoio) é fabricado em madeira de lei compensada laminada naval, de espessura mínima de 18mm, impermeabilizada e revestida externamente com laminado melamínico texturizado, na cor preta.

3.4.	A Contratada deverá executar o serviço utilizando-se dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios próprios e necessários à perfeita execução contratual, conforme disposto no Termo de Referência.

- DEMANDA DO ÓRGÃO

  - A demanda do órgão tem como base as seguintes características:

- A instalação será executada no Laboratório de Perícia Papiloscópica, localizado no NID/SETEC/SR/DPF/RN, situado na Rua Dr. Lauro Pinto, 155, Bairro Lagoa Nova, Natal/RN, 1º andar;

- A execução dos trabalhos deve obedecer ao horário de expediente (entre 8:00 e 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas). Caso haja serviços que porventura devam ser executados em horário extraordinário (diurno, noturno, domingos e feriados), os mesmos devem ser devidamente justificados;

- É obrigatório o uso do crachá de identificação pelos visitantes e/ou empregados de empresas licitantes vencedoras de certame para fins de ingresso e permanência nas dependências da Superintendência;

- O acesso às dependências da Superintendência fica condicionado à autorização do setor ao qual pretendam se dirigir e, neste caso, à identificação e acompanhamento pelas recepcionistas do órgão, e, na ausência destas, de um servidor da equipe de plantão policial;

- A identificação far-se-á mediante a apresentação de documento de identidade oficial válido e com foto, efetuando-se o registro de entrada e saída, inclusive por meio fotográfico.

- METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir estabelecidos:

    - Confeccionar e instalar o objeto licitado, nos locais e no prazo estabelecidos neste Termo de Referência;

    - Fornecer relação dos funcionários responsáveis pela montagem dos serviços contratados, contendo dados mínimos necessários como nome, CPF, RG, endereço e telefone, para que sejam devidamente cadastrados no serviço de recepção da SR/DPF/RN;

    - Realizar todo o serviço descrito neste termo, de acordo com as especificações aqui descritas, em perfeitas condições de funcionamento;

    - Assegurar para que os módulos básicos sejam confeccionados com tecnologias reconhecidamente de versão mais recente, com utilização de matérias (matéria-prima), componentes e acabamentos novos e de primeira qualidade, observando-se rigorosamente as características especificadas bem como as normas de execução dos serviços;

    - Estabelecer obrigatoriedade do uso de Equipamentos de Proteção Individual - EPI por todas as pessoas presentes no local da montagem da bancada e módulos, de acordo com o risco de lesão decorrente de cada atividade desenvolvida: capacete, protetor facial, óculos, luvas, botas de borracha, calçados, protetor auricular, filtro para respiração, avental etc.

- DESCRIÇÃO DAS TAREFAS BÁSICAS

  - O serviço compreende a execução das seguintes tarefas básicas:

a) O prazo de execução dos serviços será de no máximo 30 (trinta) dias corridos, contados da aprovação do projeto executivo pela Comissão Especial de Recebimento e Fiscalização;

b) A Comissão Especial de Recebimento e Fiscalização terá o prazo máximo de 07 (sete) dias corridos após o recebimento do projeto executivo, para manifestar-se acerca de sua aprovação;

c) O serviço será recebido pela Comissão Especial de Recebimento e Fiscalização indicada pela Administração à época da assinatura do contrato, após ser examinado e julgado em perfeitas condições pelo Chefe do SETEC/SR/DPF/RN, nos termos do inciso I, do art. 73, da Lei nº 8.666/93, da seguinte forma:

c.1) provisoriamente, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do CONTRATADO;

c.2) definitivamente, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, observado o disposto no art. 69, da Lei 8.666/93.

c.2.2) A Comissão Especial de Recebimento e Fiscalização terá o prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis para conclusão dos trabalhos de observação acima referidos.

d) Os atrasos na execução dos serviços, somente serão justificáveis nos casos previstos no art. 57, § 1°, da Lei n.° 8.666/93.

e) A limpeza das superfícies da bancada e módulos confeccionados será com pano úmido e sabão neutro, isento de álcalis cáusticos e executadas manualmente;

f) Os componentes de madeira e acabamentos serão limpos com o emprego de material e substâncias adequadas, devendo ser realizada limpeza cuidadosa a fim de não danificar as superfícies;

g) Na limpeza diária do local de execução dos serviços e das áreas adjacentes e na consequente remoção diária do entulho, deverão ser utilizados sacos, colocados inicialmente em container ou veículo da CONTRATADA e, posteriormente, depositados em local apropriado, conforme normas do Setor de Administração e Logística Policial;

h) Recompor, nos padrões de qualidade e acabamento existentes, as áreas adjacentes aos locais de montagem que eventualmente forem afetadas no transcorrer dos trabalhos;

i) Remover, dos locais de montagem, todos os materiais e equipamentos, assim como peças remanescentes e sobras não utilizadas de materiais, ferramentas e acessórios.

- CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS

  - O serviço a ser contratado enquadra-se na classificação de serviços comuns, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002 e do Decreto 5.450, de 2005.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - A Contratada obriga-se a:

    - executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

    - fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios próprios e necessários, na qualidade e quantidade especificadas, nos termos de sua proposta;

    - arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à União ou a terceiros;

    - ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a Administração possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Termo de Referência, nos termos do artigo 111, da Lei nº 8666, de 1993;

    - assegurar à Contratante, nos termos do artigo 19, inciso XVI, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008:

a) o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;

b) os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

    - utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;

    - apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;

    - responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;

    - instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

    - relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

    - não permitir a utilização do trabalho do menor;

    - manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

    - não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

    - arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993;

    - Realizar todo o serviço descrito neste termo de acordo com as especificações aqui descritas em perfeitas condições de funcionamento sendo de sua inteira responsabilidade a reposição de itens cujo material utilizado na confecção venha a ser constatado pela administração não estar em conformidade, devendo fazer o recolhimento e reposição do que não estiver conforme, sem ônus para a administração, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis;

    - Providenciar, após a assinatura do Contrato, a aquisição dos materiais (matéria prima para execução dos serviços contratados) não disponíveis no mercado para pronta entrega, não cabendo alegação posterior de necessidade de adiamento no prazo de entrega;

    - Conservar as instalações físicas existentes do prédio, devendo se responsabilizar por eventuais danos que possam ocorrer quando da execução dos serviços de instalações dos materiais;

    - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, mesmo que parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;

    - Responsabilizar-se pelas despesas de quaisquer tributos, encargos trabalhistas, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento pessoal e quaisquer outros que incidam ou venham incidir na execução do contrato;

    - Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados, bem como por quaisquer danos ou prejuízos porventura causados a terceiros ou à contratante, em razão da execução dos serviços;

    - Emitir Certificado de Garantia de no mínimo 05 (cinco) anos, a contar da emissão do Termo de Recebimento definitivo pela CONTRATANTE;

    - Prestar, sem ônus para a CONTRATANTE, assistência técnica e manutenção corretiva in loco. O início do atendimento deverá ocorrer a partir do acionamento até o prazo máximo de 48 horas e a conclusão dos serviços de assistência técnica pós-venda deverá ocorrer no prazo máximo de 10 dias úteis, podendo ser prorrogado, desde que devidamente justificado e aceito pela Administração;

    - Responsabilizar-se pelos vícios dos serviços executados, nos termos previstos no Código de Defesa do Consumidor;

    - Durante a vigência do prazo de garantia, nos casos em que se fizer necessária a remoção de qualquer componente para a sua manutenção ou avaliação e análise técnica, o fornecedor compromete-se a repô-lo por outro equivalente, durante toda a sua permanência fora das dependências da SR/DPF/RN;

    - Serão de uso obrigatório todos os equipamentos e procedimentos dispostos nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e do Emprego, dispostas na Portaria n° 3.214, de 08 de Junho de 1978, e alterações posteriores;

    - Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração inerentes ao objeto da licitação;

    - Manter preposto, aceito pela Administração, para representá-la na execução do contrato;

    - Obrigação de proceder, no prazo a ser fixado neste Termo de Referência, à análise/aprovação dos projetos executivo de que trata o subitem 7.1.2 também deste Termo de Referência.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - A Contratante obriga-se a:

    - proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;

    - exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

    - exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

    - notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

    - pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;

    - zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

    - Obrigação de receber provisória e definitivamente os serviços nos prazos e condições estabelecidos neste Termo de Referência.

- AVALIAÇÃO DO CUSTO

  - O custo estimado total e/ou o valor máximo total da presente contratação é de R$ 10.292,76 (dez mil, duzentos e noventa e dois reais e setenta e seis centavos). Este é o valor máximo ao qual a SR/DPF/RN se propõe a pagar;

  - O custo estimado da contratação e o respectivo valor máximo foram apurados mediante preenchimento de planilha de custos e formação de preços e pesquisas de preços praticados no mercado em contratações similares.

- MEDIDAS ACAUTELADORAS

  - Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

- CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - O órgão deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de um representante especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997.

a) O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

    - A fiscalização contratual dos serviços deverá seguir o disposto no Anexo IV (Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no que couber, sem prejuízo de outras medidas que o órgão julgar necessárias, de acordo com a especificidade do objeto e do local.

    - A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

  - O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

  - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - A fiscalização da execução dos serviços abrange as seguintes rotinas:

- A emissão do aceite não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas neste Termo de Referência e/ou por ela atribuídas e posteriormente não comprovadas pela SR/DPF/RN.

- DO CRONOGRAMA DE PROCEDIMENTOS APÓS O ENCERRAMENTO DO CERTAME

| PROCEDIMENTO | PRAZO | RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- |
| Assinatura do Contrato | 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota de Empenho | CONTRATANTE/ CONTRATADA |
| Vistoria e Projeto Executivo | 15 (quinze) dias corridos após a assinatura do contrato | CONTRATADA |
| Aprovação do Projeto Executivo | 7 (sete) dias corridos após seu recebimento | CONTRATANTE |
| Confecção e Instalação | 30 (trinta) dias corridos após a aprovação do projeto executivo | CONTRATADA |
| Recebimento Provisório | Em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da Contratada | CONTRATANTE |
| Recebimento Definitivo | Em até 15 (quinze) dias do recebimento provisório | CONTRATANTE |

- DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002 e do Decreto nº 5.450, de 2005, a Licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:

    - Não retirar a nota de empenho, ou não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta;

    - Apresentar documentação falsa;

    - Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

    - Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;

    - Comportar-se de modo inidôneo;

    - Cometer fraude fiscal;

    - Fizer declaração falsa;

    - Ensejar o retardamento da execução do certame.

  - A Licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

    - Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

    - Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

    - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

  - Comete infração administrativa, ainda, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002 e do Decreto nº 5.450, de 2005, a Contratada que, no decorrer da contratação:

    - Inexecutar total ou parcialmente o contrato;

    - Apresentar documentação falsa;

    - Comportar-se de modo inidôneo;

    - Cometer fraude fiscal;

    - Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato.

  - A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

    - Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

    - Multa:

- Moratória de até 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o 30º (trigésimo) dia de atraso;

- Compensatória de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado no cumprimento das obrigações assumidas, calculado sobre o valor total da contratação, após o 30º (trigésimo) dia de atraso;

- 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato no caso de inexecução total das obrigações assumidas, podendo ser cumulada com a multa prevista no subitem 15.4.2 “a”.

    - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Departamento de Polícia Federal, pelo prazo de até dois anos;

    - Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

    - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;

    - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

  - Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

- tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;

- tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

- demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

  - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

  - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

  - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

  - Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pelo correio.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

  - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

Município de Natal/RN, 15 de setembro de 2009.

| ______________________________ JOSÉ TALEIRES Chefe do SETEC/SR/DPF/RN | Aprovo o Termo de Referência. ______________________________________ MARCELO MOSELE Superintendente Regional da SR/DPF/RN |
| --- | --- |