ANEXO A

PROJETO BÁSICO

Nº 02/2010

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

REFORMA E ADEQUAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA SALA DE CONTENÇÃO DA SR/DPF/RN

LOCAL: Superintendência Regional no Estado do Rio Grande do Norte – SR/DPF/RN

ANEXOS DO PROJETO BÁSICO:

I – CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

II – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

III – COMPOSIÇÃO DO B.D.I.

IV – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

V – REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA PRESTADOR

DE SERVIÇO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CIVIS

VI – PLANTAS DO PROJETO BÁSICO  (1 PRANCHA)

DESENVOLVIMENTO / COORDENAÇÃO:

NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - SR/DPF/RN

Objeto

## Seleção de pessoa jurídica para a execução total dos serviços de REFORMA E ADEQUAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA SALA DE CONTENÇÃO DA SR/DPF/RN, localizado no andar térreo do prédio da SR/DPF/RN na Rua Dr. Lauro Pinto, 155 Bairro Lagoa Nova em Natal/RN.

Descrição dos Serviços

O objeto consiste na execução de serviços de REFORMA E ADEQUAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA SALA DE CONTENÇÃO DA SR/DPF/RN, localizados nesta Superintendência. A área de intervenção será de aproximadamente 37 m². Será reformada a sala existente, bem como o banheiro anexo para implantação de uma sala de contenção temporária para eventuais pessoas detidas pela Superintendência. A obra incluirá uma ante-sala para depósito dos pertences dos presos, um hall de contenção temporária, duas pequenas celas com sanitários para abrigar, no máximo, duas pessoas em cada uma, por um período não superior a um dia, conforme prancha anexa. O escopo dos serviços prevê a revisão dos cadernos de encargos e projetos “as built”, execução de canteiro de obras, demolição de alvenarias, piso cerâmico e revestimento de azulejos, retirada/remoção de esquadrias de madeira, pintura, pontos de água, esgoto, telefone e toda rede elétrica. Retirada de luminárias, cabeamento estruturado, aparelhos de ar condicionado (split), aparelhos sanitários, metais e acessórios. Remoção de forros de gesso. O licenciamento através de pagamentos de taxas e registros. A execução de alvenarias, vergas/contravergas, Fornecimento e instalação de Esquadrias de Madeira e Esquadrias Metálicas (reaproveitamento das grades existentes). Revestimento de pisos (piso cerâmico) e ajustes no piso existente. Revestimento de paredes (chapisco, reboco e pintura). Fornecimento e instalação de forro de gesso. Pintura geral e impermeabilizações. Execução de acabamentos e arremates como soleiras e rodapés. Execução de instalações hidro-sanitárias, incluindo aparelhos sanitários, metais e acessórios. Execução de instalações elétricas, incluindo disjuntores e rede interna (cabeamento e acessórios, tomadas, interruptores e luminárias). Administração local da obra com a presença de mestre-de-obras. Limpeza final e remoção de entulhos.

Não estão previstos nessa etapa a instalação dos sistemas de C.F.T.V., sonorização e controle de acesso.

Especificações Técnicas

Todas as especificações técnicas, bem como a orientação para a execução dos serviços, estão constantes no Caderno de Encargos e Especificações Técnicas deste Projeto Básico, além das que forem complementadas pelo Projeto Executivo.

Prazo de Execução

O prazo para execução dos serviços é de 45 (quarenta e cinco) dias corridos e suas etapas de entrega estão apontadas no Anexo IV do Projeto Básico – Cronograma Físico-Financeiro.

Responsabilidades do Contratado

- Comprovar capacidade técnica atestada, devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, para a execução do objeto deste Projeto Básico, possuindo em seu quadro profissional das áreas de Engenharia;

- Apresentar Certidão de Registro ou inscrição no CREA;

- Efetuar Anotação de Responsabilidade Técnica – A.R.T. junto ao CREA, após a assinatura do contrato e antes do início da execução dos serviços;

- O contratado deverá apresentar na proposta, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, devidamente registrado no CREA, comprovando a execução de serviços similares ao objeto deste Projeto Básico;

- Realizar minuciosa vistoria no local onde será executado o serviço, a fim de que se tenha total conhecimento das condições técnicas e ambientais. Será fornecido atestado de vistoria aos licitantes, que deverá ser anexado à proposta;

- Efetuar os serviços referentes ao objeto especificado no Projeto Básico e no Projeto Executivo;

- O contratado deverá se responsabilizar por quaisquer danos ou prejuízos causados ao Departamento de Polícia Federal, bem como a terceiros, em decorrência da execução dos serviços.

- Para a qualificação das empresas deverão ser preenchidos o “Quadro de Apresentação da Experiência da Empresa” e a “Ficha Profissional do Técnico”, a fim de que se possa avaliar tecnicamente profissionais e empresas que elaborarão o objeto deste projeto.

- O anexo V também descreve requisitos mínimos para empresas e profissionais que executarão o objeto deste projeto.

Responsabilidades do DPF

- Permitir o acesso da empresa aos locais adequados e necessários para execução dos serviços;

- Efetuar o pagamento dos serviços prestados e medidos no prazo estipulado no contrato;

- Fiscalizar os serviços executados, por meio de equipe técnica do Órgão.

Estimativa de Custo

Para execução dos serviços objeto deste Projeto Básico, estima-se o valor de R$ 20.280,08 (Vinte mil, duzentos e oitenta reais e oito centavos), valor discriminado por itens no Anexo II do Projeto Básico - Planilha Orçamentária.

Os preços estimados estão relacionados na “Planilha Orçamentária” - anexo II, a qual foi produzida tomando-se como parâmetro os custos unitários de materiais e serviços de obras constantes do SINAPI/CEF – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil da Caixa Econômica Federal; sistemas técnicos do DNIT/SICRO2 – Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes / Sistema de Custos Rodoviários; e publicações de coleta de preços (ex.: TCPO/PINI – Tabelas de Composições de Preços para Orçamentos / Editora Pini). Excepcionalmente, após busca infrutífera de um material ou serviço nos sistemas técnicos anteriormente citados, em virtude do seu alto grau de especificidade, foram realizadas pesquisas de mercado, com no mínimo três orçamentos por material ou serviço, sempre na região de execução dos serviços.

Algumas referências de estabelecimentos consultados: (grandes lojas de materiais de construção civil, Revista CREA/RN, Revista Construção & Mercado e planilha de insumos do SINAP).

Planilha Orçamentária – TOTALIZAÇÃO

EQUIPE TÉCNICA

ALVANTER GARCIA MORAIS

Perito Criminal Federal

Matrícula DPF nº 10.737

Engenheiro Civil

###### Natal/RN – Outubro de 2010