PROJETO BÁSICO

Nº 05/2011

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

Adequação elétrica do primeiro e segundo pavimentos da DPF/PPA /MS

LOCAL: Delegacia de Polícia Federal em Ponta Porã

ANEXO ÚNICO DO PROJETO BÁSICO: PROJETO EXECUTIVO –ESPECIFICAÇÕES

TÉCNICAS DOS SERVIÇOS E MATERIAS

ANEXOS DO PROJETO EXECUTIVO:

A - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

B - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO.

C - QUADRO DE APRESENTAÇÃO DA EXPERIÊNCIA DA EMPRESA

D - FICHA PROFISSIONAL DO TÉCNICO

E - REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA PRESTADOR DE

SERVIÇO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CIVIS

F -REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA UM  PRESTADOR DE

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE LOCAL

G - COMPOSIÇÃO DO BDI

H - PLANTAS ELÉTRICAS

DESENVOLVIMENTO / COORDENAÇÃO:

SELOG/SR/DPF/MS

Objeto

## Seleção de pessoa jurídica para a execução total dos serviços de Adequação elétrica do primeiro e segundos pavimentos da DPF/PPA/MS, localizada no edifício sede da Delegacia de Polícia Federal, na Rua Presidente Getulio Vargas, nº 70, Centro, em Ponta Porã/MS.

Descrição dos Serviços

## O objeto consiste na execução de serviços de Adequação elétrica do primeiro e segundos pavimentos da DPF/PPA/MS. O escopo dos serviços prevê substituição de forro de gesso, substituição de placas de fibra de vidro de forro removível, retirada de instalações elétricas existentes, pintura de paredes internas e tetos, substituição de piso cerâmico existente, retirada de materiais e limpeza da obra, instalação de luminárias, instalação de redes de energia e quadros de energia, instalação de rede lógica em cabeamento estruturado e de telefonia, tudo conforme discriminado no Projeto Executivo e seus anexos.

Especificações Técnicas

Todas as especificações técnicas, bem como a orientação para a execução dos serviços, estão constantes no Projeto Executivo deste Projeto Básico.

Prazo de Execução

O prazo para execução dos serviços é de 90 (noventa) dias corridos.

Responsabilidades do Contratado

- Comprovar capacidade técnica atestada, devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, para a execução do objeto deste ANTEPROJETO, possuindo em seu quadro profissionais das áreas de Engenharia e Arquitetura;

- Apresentar Certidão de Registro ou inscrição no CREA;

- Efetuar Anotação de Responsabilidade Técnica – A.R.T. junto ao CREA, após a assinatura do contrato e antes do início da execução dos serviços;

- O contratado deverá apresentar na proposta, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, devidamente registrado no CREA, comprovando a execução de serviços similares ao objeto deste PROJETO BÁSICO;

- Realizar minuciosa vistoria no local onde será executado o serviço, a fim de que se tenha total conhecimento das condições técnicas e ambientais.  Será fornecido atestado de vistoria aos licitantes, que deverá ser anexado à proposta;

- Efetuar os serviços referentes ao objeto especificado no Projeto Executivo;

- O contratado deverá se responsabilizar por quaisquer danos ou prejuízos causados ao Departamento de Polícia Federal, bem como a terceiros, em decorrência da execução dos serviços.

Responsabilidades do DPF

- Permitir o acesso da empresa aos locais adequados e necessários para execução dos serviços;

- Efetuar o pagamento dos serviços prestados e medidos no prazo estipulado no contrato;

- Fiscalizar os serviços executados, por meio de equipe técnica do Órgão.

Estimativa de Custo

Para execução dos serviços  deste objeto PROJETO, estima-se o valor de R$ 134.498,60 (Cento e trinta e quatro  mil quatrocentos e noventa e oito  reais e sessenta centavos), valor discriminado por itens no Anexo A  do PROJETO EXECUTIVO - Planilha Orçamentária.

Os preços estimados estão relacionados na “Planilha Discriminada de Preços (anexo A)”, a qual foi produzida baseada no SINAPI. Os preços não constantes na respectiva publicação, foram obtidos em pesquisa no mercado local e revistas técnicas especializadas (Elétrica Zan, GE Industrial, Multiway Informática, Bergo Eletricidade, Revista CREA/MS, Revista Construção & Mercado e TCPO).

EQUIPE TÉCNICA

##### JOSÉ HUMBERTO SANT’ANNA DA SILVA

Escrivão de Polícia Federal – matr. 10.048

1º classe

Engenheiro Eletricista CREA 5.425/D

Chefe do GTED/SR/DPF/MS

###### Campo Grande/MS – Novembro de 2011.