SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 02/2011

Razão Social: ______________________________________________

CNPJ Nº __________________________________________________

Endereço: _________________________________________________

E-mail: ___________________________________________________

Cidade:____________Estado:____Telefone: ______________ Fax: ____________

Pessoa para contato: _______________________________________________

Recebemos, por meio do acesso à página www.comprasnet.gov.br e/ou www.dpf.gov.br o Edital de Pregão nº 02/2011 – CPL/SR/DPF/RJ, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação.

Local: __________________, ___ de _____________ de 2011.

_____________________________________

Assinatura

Senhor Licitante,

Visando comunicação futura entre este Departamento da Polícia Federal e essa empresa, solicito a Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter à Comissão Especial de Licitação  por meio do fax (21) 2203-4418, ou e-mail: cpl.srrj@dpf.gov.br.

A não remessa do recibo exime a Comissão Especial de Licitação da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

Rio de Janeiro __ de __________de 2011.

Equipe de Pregão

SR/DPF/RJ

## PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP nº 02/2011

(SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

PROCESSO N° 08455.004512/2011-70

OBJETO:

O presente Pregão tem por objeto a aquisição de materiais diversos para manutenção predial, a fim de atender as necessidades desta Superintendência e demais Delegacias descentralizadas, conforme especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência.

ANEXOS: 	I Termo de Referência;

II Modelo de Proposta de Preços;

III Ata de Registro de Preços.

ÍNDICE

ITEM:

1. DO OBJETO

2. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3. DA PARTICIPAÇÃO

4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

5. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

6. DA ABERTURA DA SESSÃO

7. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9. DA HABILITAÇÃO

10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

11. DOS RECURSOS

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14. DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16. DO CONTRATO

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

18. DO PRAZO DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

19. DO PAGAMENTO

20. DO RECEBIMENTO

21. DOS ENCARGOS MORATÓRIOS

22. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

23. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA

24. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

26. DO FORO

## PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP nº 02/2011

(SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

PROCESSO N° 08455.004512/2011-70

A UNIÃO, por intermédio da Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro, mediante o pregoeiro designado pela Portaria n° 01/2010, de 04/01/2010, torna público que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO por SRP (Sistema de Registro de Preços), do tipo "MENOR PREÇO POR ITEM". O objeto é a aquisição  de materiais para a Manutenção Predial desta SR/DPF/RJ, localizada na Av. Rodrigues Alves, 01 Praça Mauá/RJ, conforme condições e especificações constantes deste Edital e do Termo de Referência.

FUNDAMENTO  LEGAL

O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, pelo Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005, pela Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006, pelo Decreto nº 6.204, de 05 de setembro de 2007, pelo Decreto n° 3.931, de 19 de setembro de 2001, alterado pelo Decreto n° 4.342 de 23 de agosto de 2002, que regulamenta o sistema de registro de preços aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, e em conformidade com o que consta do Processo nº 08455.004512/2001-70.

1	DO OBJETO

O presente Pregão tem por objeto o fornecimento de materiais para Manutenção Predial desta SR/DPF/RJ e suas Descetralizadas, localizada na Av. Rodrigues Alves, 01 Praça Mauá/RJ, conforme especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência.

2	DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1	DEFINIÇÃO: o Sistema de Registro de Preços é um procedimento de compras, previsto no art. 15, da lei 8.666/93, regulamentado pelo decreto n° 3.931 de 19/09/2001, mediante concorrência pública e pregão, tipo menor preço, em que os interessados em fornecer materiais, equipamentos ou gêneros à administração pública, concordam em manter registrados os seus preços para estes produtos e a fornecê-los, quando solicitado, conforme conveniência da administração, durante o prazo de validade da ata de registro de preços.

2.2	O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na forma do Anexo IV e nas condições previstas neste Edital.

2.3	A Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a Administração Pública e satisfazendo os demais requisitos da norma.

3	DA PARTICIPAÇÃO

3.1. A presente licitação destina-se EXCLUSIVAMENTE à participação de MICROEMPRESA- ME e EMPRESA DE PEQUENO PORTE –EPP, qualificadas como tais nos termos do art.3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e em observância ao disposto no art. 6º, do Decreto nº 6.204/2007;

3.2. 	Poderão participar deste Pregão os licitantes que:

3.2.1 Desempenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;

3.2.2 Atendam às exigências constantes neste Edital e nos seus anexos, inclusive quanto à documentação requerida para sua habilitação;

3.2.3 Microempresas e empresas de pequeno porte que atender a todas as exigências constantes deste Edital, e estiverem devidamente credenciados na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, através do site www.comprasnet.gov.br, para acesso ao sistema eletrônico;

3.2.4	Manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital;

3.2.5	Atendam os requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste edital;

3.2.6	Comprovem possuir todos os documentos de habilitação requeridos neste Edital.

3.3. Não poderão concorrer neste Pregão Eletrônico:

3.3.1 Consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;

3.3.2 Empresas que estejam suspensas ou impedidas de participar em licitação;

3.3.3 Empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição;

3.3.4 Concordatária ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação e em recuperação judicial ou extrajudicial.

# 4	DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

4.1	Os licitantes ou seus representantes legais interessados em participar do certame, deverão providenciar, previamente, o credenciamento perante a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, provedor do Sistema Eletrônico, no sitio www.comprasnet.gov.br.

4.2	O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, conforme estabelece o § 1º, art. 3º do Decreto n° 5.450/2000.

4.3	O Credenciamento dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.

4.4	O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.5	O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica. (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05).

5	DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1	O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances (Inc. III Art.13 Decreto 5.450/05), inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.2	Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (. 13, Inciso IV Decreto nº 5.450/05).

5.3	A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, a qual poderá ser enviada a partir da data de liberação deste Edital no Comprasnet, até o horário limite de início da sessão pública, horário de Brasília/DF, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

5.4	Como requisito para a participação no pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital.

5.5	A Proposta original de preços (Modelo no Anexo II deste Edital) escrita contendo as especificações técnicas detalhadas do objeto ofertado deverá ser formulada e enviada através do fax n° (21) 2203-4418/4413, após o término da etapa de lances, com os valores unitários e totais atualizados em conformidade com os lances eventualmente ofertados, contendo os seguintes dados:

5.5.1	Cotação de preços em moeda corrente nacional, expressos em algarismos;

5.5.2	Preço unitário e total item;

5.5.3	Nome ou razão social do licitante, endereço completo, telefone, fax, número do CNPJ/MF, Banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento;

5.5.4	Declaração expressa de que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital;

5.5.5	Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura desta licitação. Na falta de tal informação será considerado aceito o prazo citado neste subitem;

5.5.6	O envio das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, de todas as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

5.5.7	Marca e garantia dos materiais ofertados de, no mínimo, 12 (doze) meses a contar da data de entrega.

5.5.8	Procedência do material informando se é: nacional, importado adquirido no mercado interno ou importado adquirido no mercado externo.

5.5.9	Declaração da entrega do material não superior a 08 (oito) dias úteis, após o recebimento da Nota de Empenho.

5.5.10	Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do presente Edital e seus Anexos, que sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanáveis.

6	DA ABERTURA DA SESSÃO

6.1	A partir das 10 horas do dia 22 de março de 2011 terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico por SRP nº 02/2011, com a divulgação dos valores das propostas eletrônicas e em conformidade com este Edital e seus Anexos e de acordo com o Decreto n° 5.450 de 31 de maio de 2005.

DATA DA SESSÃO: 22/03/2011

HORA: 10 horas. (horário de Brasília)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br

UASG: 200047 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO RIO DE JANEIRO

7	DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

7.1	Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, cuja importância deve corresponder ao valor global a ser ofertado, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

7.2	Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

7.3	Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema.

7.4	Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.5	Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificação do detentor do lance.

7.6	No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.7	O pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

7.8	Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes.

7.9	A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.10	Após o encerramento da etapa de lances, o pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema eletrônico contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação.

7.11	O pregoeiro poderá anunciar o licitante vencedor imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão publicada ou, quando for o caso, após a negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.

  - Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o licitante detentor da melhor oferta deverá comprovar de imediato sua habilitação, transmitindo para o fax número (21) 2203-4418, num prazo máximo de 2 (duas) horas, a documentação de habilitação constante do ítem 9 deste edital, juntamente com sua proposta original, conforme orientação constante no ítem 5.5 do edital, onde constarão os novos valores atualizados em conformidade com os lances eventualmente ofertados, com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada, sendo que os mesmo deverão dar entrada no setor de Protocolo desta Regional em até 03 (três) dias contados a partir do encerramento da etapa de lances.

Endereço da SR/DF/RJ.

MJ. Departamento de Polícia Federal

Superintendência Regional no Rio de Janeiro

Comissão Permanente de Licitações

Avenida Rodrigues Alves, 01 – B. Saúde.

CEP 20.081-250 – Rio de Janeiro/RJ.

8	DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1	Para julgamento das propostas, será adotado o critério de menor valor por item.

8.2	Após o encerramento da etapa de lances, o pregoeiro examinará a aceitabilidade do lance de MENOR PREÇO POR ITEM, bem assim decidir sobre sua aceitação.

8.3	Sendo aceitável a proposta do licitante detentor da melhor oferta, este deverá comprovar, de imediato, sua situação de regularidade na forma do que determina o ítem 9 deste Edital, podendo esta comprovação se dar por meio de fax, com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada.

8.4	Constatado o atendimento pleno às exigências deste edital, será declarado o licitante vencedor, sendo-lhe adjudicado o respectivo ítem para o qual apresentou proposta.

8.5	Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

8.6	Nas situações previstas nos subitens 8.2 e 8.5, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.7	Ao final da sessão, no prazo de 2 (duas) horas, o licitante vencedor deverá encaminhar a proposta de preços elaborada de conformidade com o subítem 5.5, com os respectivos valores adequados ao valor global representado pelo lance vencedor, com posterior encaminhamento do original, em até 03 (três) dias.

8.8	Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos e aprovadas as amostras que vierem a ser solicitadas, o pregoeiro divulgará o resultado de julgamento das Propostas de Preços.

8.9	Da sessão pública do pregão divulgar-se-á ata no sistema eletrônico, na qual constará a indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas ao certame licitatório, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas no art. 21 do Anexo I do Decreto n° 3.555/2000, e na legislação pertinente.

8.10	Para todos os itens constantes do Termo de Referência, deverá ser informado a marca, o modelo e o tipo, levando-se em consideração o Princípio da Qualidade Reconhecida.

9	DA HABILITAÇÃO

9.1	A habilitação do(s) licitante(s) vencedor (s) será efetivada pela observância dos requisitos  no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, após a análise e julgamento das Propostas de Preços.

9.2	A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá apresentar também o decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

9.3 Além da regularidade da documentação já abrangida pelo SICAF, a licitante deverá declarar em campos próprios do sistema que:

a) cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste Edital;

b) atende aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

c) inexiste fato impeditivo à habilitação;

d) não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme disposições contidas na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 05 de setembro de 2002.

e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de acordo com a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02/2008, de 30/04/2008, alterada pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 03/2009, de 15/10/2009.

9.4	Além da condição estabelecida no subitem anterior, o licitante deverá apresentar, conforme estabelecido no subitem 8.3, os seguintes Documentos de Habilitação:

9.5 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, que será verificada através de consulta ao SICAF, via on-line ou nos sites oficiais do governo se houver alguma restrição no Cadastro.

9.6 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de até 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração.

9.7 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

9.8 A proposta de preços ajustada ao lance final para cada lote, bem como os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, deverão ser enviados via fax, no prazo máximo de 2 (duas) horas, contadas da solicitação no sistema eletrônico, para o número (21) 2203-4418/4413, sob pena de desclassificação da empresa.

10	DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

10.1	Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico através do e-mail cpl.srrj@dpf.gov.br ou por fax n° (21) 2203-4418, no endereço indicado no edital e em até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão na forma eletrônica.

10.2	Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

10.3	Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

11	DOS RECURSOS

11.1	É admissível, após o encerramento do ítem, a manifestação de intenção de interposição de recurso contra alguma decisão do Pregoeiro durante a sessão pública realizada exclusivamente no âmbito do sistema eletrônico, devendo o licitante registrar os motivos de sua manifestação em formulário próprio no campo denominado RECURSO.

11.2	Após o encerramento da sessão pública será concedido ao licitante que manifestou a intenção de interpor recurso, devidamente motivada, o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das correspondentes razões, ficando os demais licitantes desde logo intimados a apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

11.3	A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência do direito de recurso e na adjudicação do objeto pelo Pregoeiro, ao vencedor.

11.4	Qualquer recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo.

11.5	O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.6	Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na sala da Comissão Especial de Licitações, no 3º andar do edifício-sede da SR/DPF/RJ, na Avenida Rodrigues Alves nº 01 – B. Saúde/RJ - Fone: (21) 2203-4419 – Fax: 2203-4418.

11.7	Decididos os recursos e constatada a regularidade legal dos autos procedimentais, a autoridade competente homologará a adjudicação para determinar a contratação.

#### 12	DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1	A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre que não houver recurso administrativo.

12.2	A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso administrativo, pela própria autoridade competente.

12.3	A autoridade competente poderá encaminhar o processo ao setor que solicitou a aquisição com vistas à verificação da aceitabilidade dos materiais cotados, antes da homologação do certame.

12.4	O responsável pelo setor solicitante poderá pedir amostra dos materiais ofertados, para verificação do atendimento às especificações e deverá elaborar parecer informando sobre a aceitação dos mesmos.

13	DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1	Após a homologação do resultado da licitação e adjudicação do objeto pela autoridade competente, será efetuado o registro dos preços e dos fornecedores correspondentes mediante a assinatura da Ata de Registro de Preços (Anexo IV) pelo Órgão Gerenciador e as licitantes vencedoras do certame, ficando vedada a transferência ou cessão da Ata de Registro de Preços a terceiros.

13.2	A adjudicatária será convocada eletronicamente para, no prazo de 02 (dois) dias corridos, contados da data da realização do certame, assinar a Ata de Registro de Preços. Em caso de não atendimento ou recusa em fazê-la, fica facultado ao Órgão Gerenciador convocar o segundo colocado para, ao mesmo preço e condições do primeiro colocado, assinar a referida Ata, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

13.3	A efetivação da contratação de fornecimento se caracterizará pela assinatura da Ata de Registro de Preços e pelo simples recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho emitida pelo órgão requisitante do objeto.

14	DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1	Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e no Decreto n° 3.931/01, alterado pelo Decreto n° 4.342/02.

14.2	Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

15	DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1	O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não retirar a Nota de Empenho, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento do fornecimento de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento dos materiais, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

15.2	Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas nesta licitação, erros ou atraso no fornecimento e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a seu critério, isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar à(s) adjudicatária(s) as seguintes penalidades:

15.2.1	Advertência, que deverá ser feita através de notificação por meio de ofício mediante contra-recibo do representante legal da contratada, estabelecendo prazo para cumprimento das obrigações descumpridas;

15.2.2	Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega dos materiais, até o limite de 10 (dez) dias corridos, calculada sobre o valor da Nota de Empenho, quando não comprovar motivo de força maior ou caso fortuito impeditivos do cumprimento da obrigação assumida dentro do prazo estabelecido, que venha a ser reconhecido pela Administração;

15.2.3	Multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total da aquisição, quando der causa à anulação da correspondente Nota de Empenho, sem prejuízo das demais cominações legais;

15.2.4	Declaração de inidoneidade, quando a adjudicatária sem justa causa não cumprir as obrigações assumidas praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé.

15.3	As multas referidas neste Edital serão descontadas do pagamento ou cobradas judicialmente.

15.4	As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

15.5	Além das penalidades acima, o licitante estará sujeito a demais penalidades previstas nas leis que regem os processos licitatórios.

15.6	No descumprimento parcial das obrigações, o valor da multa será calculado proporcionalmente ao inadimplemento.

16	DO CONTRATO

16.1	Fica dispensado o Termo de Contrato, em conformidade com o § 4º, Art. 62, da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, passando a ter força de contrato este Edital e seus anexos, a proposta de preços do licitante vencedor e a nota de empenho, para todos os efeitos legais.

17	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

17.1	As despesas decorrentes da aquisição dos materiais objeto desta licitação correrão à conta dos recursos consignados no Orçamento do Departamento de Polícia Federal, para o exercício de 2011, cujo programa de trabalho e elemento de despesa específico constará da respectiva Nota de Empenho.

18	DO PRAZO DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

18.1	O prazo para entrega do objeto da licitação será de até 08 (oito) dias úteis, contados a partir da data de recebimento da(s) respectiva(s) Nota(s) de Empenho.

18.2	O objeto será recebido pelo NUMAT /SELOG/SR/DPF/RJ.

18.3	A recusa do objeto por divergência com a proposta apresentada e/ou a Nota de Empenho, defeito ou irregularidade na documentação fiscal não acarretará a suspensão do prazo de entrega, ficando a adjudicatária obrigada à substituição ou reparação no prazo que lhe for estabelecido.

18.4	Não será aceito o objeto que estiver em desacordo com as especificações constantes deste Edital e seus Anexos.

19	DO PAGAMENTO

19.1	A SR/DPF/RJ pagará à adjudicatária os valores, fixos e irreajustáveis, devidos pelo objeto efetivamente entregue até o 8° (oitavo) dia útil, contado a partir da apresentação da Nota Fiscal e da comprovação e atestação pelo servidor encarregado do recebimento, sendo efetuada a retenção de tributos e contribuições sobre o pagamento a ser realizado, conforme determina a Instrução Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004, publicada no Diário Oficial da União de 29/12/2004 - Seção 1. Caso a contratante seja optante do ‘SIMPLES’, deverá apresentar, junto com a Nota Fiscal/Fatura, cópia do Termo de Opção, conforme dispões a IN nº 539/05-SRF;

19.2	A adjudicatária deverá emitir a Nota Fiscal de acordo com o estabelecido na Nota de Empenho.

19.3	O pagamento será creditado em favor da adjudicatária por meio de Ordem Bancária, em qualquer instituição bancária indicada na Nota Fiscal, devendo para isto ficar especificado o nome do banco, agência com a qual opera, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Edital/Nota de Empenho.

19.4	O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizado desde que a contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

19.5	Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte da adjudicatária e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente sanado.

19.6	Quando do pagamento a ser efetuado, a adjudicatária deverá comprovar sua regularidade no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, no tocante à Documentação Obrigatória (Receita Federal, Dívida da União, FGTS e INSS). Tal comprovação será objeto de confirmação "on line", via terminal SIASG/SICAF.

19.7	Em cumprimento ao disposto no Art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/96, a SR/DPF/RJ, reterá na fonte, o Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, a Contribuição para a Seguridade Social - COFINS e a Contribuição para o PIS/PASEP sobre os pagamentos que efetuar às empresas não optantes pelo SIMPLES.

19.8 O presente critério aplica-se aos casos de compensações financeiras por eventuais atrasos de pagamentos e aos casos de descontos por eventuais antecipações de pagamento.

20	DO RECEBIMENTO

20.1	O objeto da presente licitação será recebido por comissão de, no mínimo, 03 (três) membros, em conformidade com o § 8º, do Art. 15, da lei n° 8.666/93, com suas posteriores alterações.

20.2	A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com os termos deste Edital e seus anexos.

20.3	Todos os materiais, objeto desta licitação deverão obedecer às especificações constantes deste Edital e seus anexos.

20.4	O prazo para entrega do material será de, no máximo, 08 (oito) dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

20.5	Local de Entrega – O material, objeto desta licitação, será entregue no Núcleo de Material – NUMAT/SR/DPF/RJ, na Avenida Rodrigues Alves nº 01 / 2º andar – B. Saúde – RJ – Fone: (21) 2203-4429/4430, de Segunda a Sexta-feira das 09 às 17h00min horas, com o Chefe do Setor ou seu substituto legal.

# 21	DOS ENCARGOS MORATÓRIOS

21.1	Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes formulas:

I=(TX/100)

365

EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo                                          pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

22	DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

22.1	O Proponente terá o seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa:

22.2	A pedido, quando:

22.2.1	Comprovar a ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução da Ata, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado;

22.2.2	O preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo das mercadorias ou materiais licitados.

22.3	Por iniciativa da SR/DPF/RJ, quando o Licitante:

22.3.1	Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

22.3.2	Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

22.3.3	Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

22.3.4	Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço;

22.3.5	Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preço;

22.3.6	Caracterizar qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes;

22.4	Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a SR/DPF/RJ fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preço e informará aos Proponentes a nova ordem de registro.

23	DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA

As obrigações da Contratante e da Contratada estão dispostas no ítem 8 do Termo de Referência.

24	DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

24.1	A Administração poderá contratar quantitativos superiores àqueles registrados na Ata, de acordo com o estabelecido no parágrafo primeiro, art. 65 da Lei nº 8.666/93.

24.2	A existência de preços registrados não obriga a SR/DPF/RJ a firmar as contratações que deles poderão advir facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

24.3	Os preços relacionados na Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no Artigo 65 da Lei nº 8.666/93, em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados.

24.4	No caso de solicitação de revisão de preço por parte do fornecedor, o mesmo deverá demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do novo preço. Na análise da solicitação, dentre outros critérios, o Órgão Gerenciador adotará, além de ampla pesquisa de preços em empresas de reconhecido porte mercantil, índices setoriais adotados pelo Governo Federal.

24.5	Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste certame licitatório.

24.6	A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até 15 (quinze) dias. Nesse período é vedado à contratada interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços.

25	DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

25.1	É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

25.2	A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

25.3	A presente licitação poderá ser revogada em face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, sendo anulada por ilegalidade de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

25.4	Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a SR/DPF/RJ não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

25.5	Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

25.6	Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e que venha a ser aceito pelo Pregoeiro.

25.7	Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

25.8	O desatendimento das exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão.

25.9	As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da adjudicação.

25.10	Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão, ao Pregoeiro, na Comissão Especial de Licitações da SR/DPF/RJ, localizada à Avenida Rodrigues Alves, 01 – B. Saúde – CEP 20.081-250, ou por meio do fax: (21) 2203-4418, ou ainda, obter informações pelo telefone: (21) 2203-4419.

25.11	Qualquer informação relativa ao objeto deste Edital poderá ser obtida no Setor de Material da SR/DPF/RJ, localizado Avenida Rodrigues Alves n° 01 / 2º andar – B. Saúde/RJ – Fone: (21) 2203-4429/4430.

25.12	As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente informal.

25.13	O edital encontra-se disponível no site www.comprasnet.gov.br , podendo ser solicitado por e-mail: cpl.srrj@dpf.gov.br.

25.14	Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes do Decreto 5450/2005 de 31de maio de 2005, Decreto n° 3.693, publicado no DOU de 22 de dezembro de 2.000, Decreto n° 3.784, publicado no DOU de 9 de abril de 2.001, Decreto n° 3.931, de 19 de dezembro de 2.001, alterado pelo Decreto n° 4.342, de 23 de agosto de 2.002 e Decreto n° 4.485, publicado no DOU de 26 de novembro de 2.002.

25.15	Após a homologação da licitação, o licitante vencedor será convocado por escrito para, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis retirar a Nota de Empenho, acrescida das informações apresentadas em sua Proposta de Preços.

24.16	A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à aquisição dos materiais pela Administração.

25.17	Se o licitante vencedor recusar-se a retirar a Nota de Empenho, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para fazê-lo, sujeitando-se o licitante desistente às sanções administrativas descritas neste edital.

25.18	O proponente vencedor, após a retirada da Nota de Empenho, ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições do edital, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado.

25.19	Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na SR/DPF/RJ.

26	DO FORO

26.1	O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado do Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 2011.

BENEDITO VENTURA JÚNIOR

# Pregoeiro da SR/DPF/RJ

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1	 OBJETO

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa(s) especializada(s) para o fornecimento de materiais para a Manutenção Predial desta SR/DPF/RJ, localizada na Av. Rodrigues Alves, 01 Praça Mauá/RJ, conforme condições e especificações constantes deste Edital e do Termo de Referência.

2	 JUSTIFICATIVA

A referida licitação faz-se necessária em função dos desgastes naturais dos equipamentos e peças desta Superintendência Regional, já que os mesmos sofrem fadiga, corrosão e deterioração pelo uso e ação do tempo.

- MODALIDADE

Pregão Eletrônico por SRP (Sistema de Registro de Preços).

- MATERIAIS

|  | ELÉTRICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Material | Referancia | Und | Qtd | Custo estimado | Total |
| 1 | Bateria alcalina | 9V | Unid. | 30 | R$ 12,03 | R$ 360,78 |
| 2 | Bateria alcalina | 12V/60Ah | Unid. | 30 | R$ 6,40 | R$ 192,00 |
| 3 | Pilhas tipo Palito AAA | 1,5V | Unid. | 20 | R$ 4,69 | R$ 93,76 |
| 4 | Pilhas tipo Pequena AA | 1,5V | Unid. | 20 | R$ 5,18 | R$ 103,56 |

| 5 | Bocal de porcelana para lâmpada E-27 | 4A/250V | Unid. | 30 | R$ 1,63 | R$ 49,02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Bocal de porcelana para lâmpada E-40 | 4A/250V | Unid. | 30 | R$ 10,10 | R$ 302,94 |
| 7 | Filtro de linha com 6 tomadas - Liga/Desliga -Fusível |  | Unid. | 30 | R$ 25,45 | R$ 763,50 |
| 8 | Cabo elétrico flexível, cobre eletrolítico, PVC - cloreto de polivinila, 70°C, 750V - cor preto | 25mm² | Rolo | 5 | R$ 747,59 | R$ 3.737,93 |
| 9 | Cabo elétrico flexível, cobre eletrolítico, PVC - cloreto de polivinila, 70°C, 750V - cor preto | 16mm² | Rolo | 5 | R$ 439,33 | R$ 2.196,63 |
| 10 | Cabo elétrico, flexível, azul, cobre, PVC, 750V - rolo=100 metros | 10mm² | Rolo | 5 | R$ 279,11 | R$ 1.395,56 |
| 11 | Cabo elétrico, flexível, branco, cobre, PVC, 750V - rolo=100 metros | 6.0mm² | Rolo | 20 | R$ 158,53 | R$ 3.170,56 |
| 12 | Cabo elétrico, flexível, preto, cobre, PVC, 750V - rolo=100 metros | 4.0mm² | Rolo | 20 | R$ 110,17 | R$ 2.203,40 |
| 13 | Cabo elétrico, flexível, branco, cobre, PVC, 750V - rolo=100 metros | 2.5mm² | Rolo | 50 | R$ 65,42 | R$ 3.271,20 |
| 14 | Cabo elétrico, flexível, branco, cobre, PVC, 750V - rolo=100 metros | 1.5mm² | Rolo | 30 | R$ 43,06 | R$ 1.291,92 |
| 15 | Caixa de passagem em PVC de embutir | 4" x 4" | Unid. | 10 | R$ 2,17 | R$ 21,65 |
| 16 | Caixa de passagem em PVC de embutir | 4" x 2" | Unid. | 10 | R$ 1,14 | R$ 11,37 |
| 17 | Canaleta, PVC - cloreto de polivinila, 1 via, sistema "X", L=2,20. | 20mm x 10mm | Unid. | 300 | R$ 3,35 | R$ 1.005,75 |
| 18 | Canaleta, PVC - cloreto de polivinila, 3 vias, sistema "X", L=2,10. | 20mm x 50mm | Unid. | 500 | R$ 17,73 | R$ 8.865,00 |
| 19 | Fita isolante alta tensão (AUTOFUSÃO), anti-chama, 69KV, espessura 0,76mm x 10m | 10mm | Rolo | 100 | R$ 15,67 | R$ 1.567,00 |
| 20 | Fita Isolante baixa tensão, anti-chama, 750V, espessura 19mm x 20m | 19mm | Rolo | 300 | R$ 10,27 | R$ 3.081,00 |
| 21 | Fusível N-H, com 63A (In), 17,5Kv (Vn), ruptura 33 KA, U-8 - Norma IEC 60282-1, uso abrigado |  | Unid. | 3 | R$ 379,98 | R$ 1.139,95 |
| 22 | Interruptor completo (tampa+caixa+miolo) de sobrepor, sistema X, com base em PVC, cor branca | 1 seção | Unid. | 10 | R$ 8,19 | R$ 81,87 |
| 23 | Interruptor completo (tampa+caixa+miolo) de sobrepor, sistema X, com base em PVC, cor branca | 2 seções | Unid. | 10 | R$ 14,60 | R$ 146,03 |
| 24 | Relé fotoelétrico com base | 100W/Bivolt | Unid. | 20 | R$ 21,31 | R$ 426,20 |
| 25 | Interruptor 1Tecla Simples - c/placa - Sistema modular - Branca - 4 x 2 - 10A | 1 seção | Unid. | 20 | R$ 5,74 | R$ 114,85 |
| 26 | Interruptor + Tomada - c/ placa - Sistema modular - Branca - 4 x 4 - 10A | 1 seção | Unid. | 10 | R$ 14,67 | R$ 146,67 |
| 27 | Tomada c/ placa - Sistema Modular - Padrão Novo - 2P+T - Branca - 4 x 2 - 10A | 2P+T | Unid. | 10 | R$ 7,65 | R$ 76,47 |
| 28 | Tomada de embutir para ar cond. completa (caixa+miolo+tampa) conjugada com disjuntor de 25A | 25A | Unid. | 20 | R$ 43,62 | R$ 872,33 |

| 29 | Tomada universal de sobrepor completa (caixa+miolo+tampa) 15 A, 127V, sistema "X" | 2P+T | Unid. | 150 | R$ 10,82 | R$ 1.623,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Tomada 2P+T - Universal - 15A - 250V - Vermelha - Redonda | 10A / 250V | Unid. | 20 | R$ 8,67 | R$ 173,33 |
| 31 | Tomada 2P+T - Universal - 15A - 250V - Branca - Redonda | 10A / 250V | Unid. | 150 | R$ 11,80 | R$ 1.770,00 |
| 32 | Tomada Painel QD - 2P+T - Universal - 250V - Vermelha - Quadrada - p/ Computador | 2P+T | Unid. | 150 | R$ 9,11 | R$ 1.366,00 |
| 33 | Tomada Painel QD - 2P+T - Universal - 15A - 250V - Preta - Encax. 3F - Quadrada | 2P+T | Unid. | 20 | R$ 10,56 | R$ 211,10 |
| 34 | Lâmpada fluorescente, tubular, bipino T10 - 40W | 40W/127V | Unid. | 500 | R$ 4,22 | R$ 2.110,00 |
| 35 | Lâmpada incandescente comum 100W/220V | 100W/220V | Unid. | 50 | R$ 2,67 | R$ 133,25 |
| 36 | Lâmpada incandescente comum 100W/127V | 100W/127V | Unid. | 50 | R$ 2,57 | R$ 128,25 |
| 37 | Lâmpada luz mista 250W - Bocal E27 | 250W/220V | Unid. | 25 | R$ 14,69 | R$ 367,19 |
| 38 | Lâmpada luz mista 250W - Bocal E40 | 250W/220V | Unid. | 25 | R$ 18,15 | R$ 453,75 |
| 39 | Lâmpada eletrônica PL - 20W - 127V - E27 - Bulbo Tradicional reto 120º (3U) - Comprim. 16cm | 20W/127V | Unid. | 500 | R$ 9,54 | R$ 4.770,00 |
| 40 | Lâmpada Fluorescente 16W - T8 - Branca - 4100K - Diâmetro 26mm - Comprim. 60,5cm | 16W/127V | Unid. | 700 | R$ 5,76 | R$ 4.034,33 |
| 41 | Lâmpada Fluorescente 14W / S84 - T5 - Branca - 4000K - Diâmetro 16mm - Comprim. 56,5cm | 14W/127V | Unid. | 700 | R$ 14,61 | R$ 10.228,53 |
| 42 | Reator eletrônico bivolt, partida instantânea 2x16W | 2 x 16W | Unid. | 200 | R$ 15,10 | R$ 3.019,00 |
| 43 | Reator eletrônico bivolt, partida instantânea 2x14W | 2 x 14W | Unid. | 200 | R$ 24,31 | R$ 4.862,93 |
| 44 | Reator eletrônico para lâmpada fluorescente, partida rápida | 2X40W/Bivolt | Unid. | 300 | R$ 19,20 | R$ 5.759,25 |
| 45 | Suporte lâmpada fluorescente de 40W - T10 com baquelite, antivibratório, cor branca | 40W | Unid. | 500 | R$ 2,07 | R$ 1.035,00 |
| 46 | Suporte para lâmpada fluorescente de 16W - T8 | 16W | Unid. | 100 | R$ 2,01 | R$ 201,25 |
| 47 | Suporte para lâmpada fluorescente de 14W - T5 | 14W | Unid. | 100 | R$ 2,01 | R$ 201,25 |
| 48 | Fusível Diazed 6A - 500V - TIPO II gL-gG | 6A | Unid. | 20 | R$ 1,75 | R$ 35,00 |
| 49 | Fusível Diazed 25A - 500V - TIPO II gL-gG | 25A | Unid. | 10 | R$ 1,83 | R$ 18,25 |
| 50 | Fusível Diazed 50A - 500V - TIPO II gL-gG | 50A | Unid. | 30 | R$ 2,30 | R$ 69,00 |
| 51 | Fusível de vidro 5 x 20 - 2A | 2A | Unid. | 100 | R$ 0,53 | R$ 53,00 |
| 52 | Fusível de vidro 6 x 30 - 10A | 10A | Unid. | 100 | R$ 0,58 | R$ 58,25 |
| 53 | Páraraios de baixa tensão (CLAMPER) VCL 275V - 30KA | VCL275V30KA | Unid. | 3 | R$ 61,73 | R$ 185,20 |

| 54 | Mini Disjuntor Padrão NBR IEC 60 898 - Curva de disparo C - Ruptura 5KA - Monofásico 6A | 6A | Unid. | 10 | R$ 18,50 | R$ 185,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | Mini Disjuntor Padrão NBR IEC 60 898 - Curva de disparo C - Ruptura 5KA - Monofásico 10A | 10A | Unid. | 10 | R$ 6,13 | R$ 61,35 |
| 56 | Mini Disjuntor Padrão NBR IEC 60 898 - Curva de disparo C - Ruptura 5KA - Monofásico 16A | 16A | Unid. | 10 | R$ 6,03 | R$ 60,28 |
| 57 | Mini Disjuntor Padrão NBR IEC 60 898 - Curva de disparo C - Ruptura 5KA - Monofásico 20A | 20A | Unid. | 10 | R$ 6,03 | R$ 60,28 |
| 58 | Mini Disjuntor Padrão NBR IEC 60 898 - Curva de disparo C - Ruptura 5KA - Bifásico 32A | 32A | Unid. | 10 | R$ 36,75 | R$ 367,48 |
| 59 | Mini Disjuntor Padrão NBR IEC 60 898 - Curva de disparo C - Ruptura 5KA - Bifásico 25A | 25A | Unid. | 10 | R$ 38,50 | R$ 384,98 |
| 60 | Mini Disjuntor Padrão NBR IEC 60 898 - Curva de disparo C - Ruptura 5KA - Bifásico 20A | 20A | Unid. | 10 | R$ 36,75 | R$ 367,48 |
| 61 | Mini Disjuntor Padrão NBR IEC 60 898 - Curva de disparo C - Ruptura 5KA - Bifásico 16A | 16A | Unid. | 10 | R$ 36,75 | R$ 367,48 |
| 62 | Mini Disjuntor Padrão NBR IEC 60 898 - Curva de disparo C - Ruptura 5KA - Trifásico 50A | 50A | Unid. | 5 | R$ 45,38 | R$ 226,90 |
| 63 | Mini Disjuntor Padrão NBR IEC 60 898 - Curva de disparo C - Ruptura 5KA - Trifásico 40A | 40A | Unid. | 5 | R$ 45,38 | R$ 226,90 |
| 64 | Disjuntor trifásico 100A - NS 100N | 100A | Unid. | 3 | R$ 435,77 | R$ 1.307,30 |
| 65 | Contator Modelo CWM65 - 65A - WEG ou Similar - 24V | 65A/24V | Unid. | 5 | R$ 326,39 | R$ 1.631,93 |
| 66 | Contator Modelo CWM40 - 40A - WEG ou Similar - 24V | 40A/24V | Unid. | 5 | R$ 200,12 | R$ 1.000,60 |
| 67 | Contator Modelo CWM32 - 32A - WEG ou Similar - 24V | 32A/24V | Unid. | 5 | R$ 164,19 | R$ 820,93 |
| 68 | Contator Modelo CWM25 - 25A - WEG ou Similar - 24V | 25A/24V | Unid. | 5 | R$ 111,65 | R$ 558,27 |
| 69 | Contator Modelo CWM12 - 12A - WEG ou Similar - 24V | 12A/24V | Unid. | 5 | R$ 82,26 | R$ 411,32 |
| 70 | Contator Modelo LC1EB25 - Telemecanique ou Similar - 220V | 25A/220V | Unid. | 5 | R$ 94,69 | R$ 473,47 |
| 71 | Contator Modelo LC1D38 - Telemecanique ou Similar - 220V | 38A/220V | Unid. | 5 | R$ 220,07 | R$ 1.100,33 |
| 72 | Contator Modelo LC1D12 - Telemecanique ou Similar - 220V | 12A/220V | Unid. | 5 | R$ 88,33 | R$ 441,67 |
| 73 | Conector Parafuso Fendido (SPLIT BOLT) - 35mm² | 35mm² | Unid. | 20 | R$ 4,07 | R$ 81,35 |
| 74 | Conector Parafuso Fendido (SPLIT BOLT) - 50mm² | 50mm² | Unid. | 20 | R$ 4,97 | R$ 99,44 |
| 75 | Terminal elétrico de compressão - FORQUILHA 1.1 - 2.6mm² - Isolado - Azul | 1.1 - 2.6mm² | Unid. | 100 | R$ 0,19 | R$ 19,07 |

| 76 | Terminal elétrico de compressão - FORQUILHA 2.7 - 6.0mm² - Isolado - Amarelo | 2.7 - 6.0mm² | Unid. | 100 | R$ 0,28 | R$ 28,27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | Terminal elétrico de compressão - PINO - 1.1 - 2.6mm² - Isolado - Azul | 1.1 - 2.6mm² | Unid. | 100 | R$ 0,18 | R$ 17,61 |
| 78 | Terminal elétrico de compressão - PINO - 2.7 - 6.0mm² - Isolado - Amarelo | 2.7 - 6.0mm² | Unid. | 100 | R$ 0,28 | R$ 28,40 |
| 79 | Terminal elétrico de compressão - OLHAL - 1.1 - 2.6mm² - Isolado - Azul | 1.1 - 2.6mm² | Unid. | 100 | R$ 0,20 | R$ 20,32 |
| 80 | Terminal elétrico de compressão - OLHAL - 2.7 - 6.0mm² - Isolado - Amarelo | 2.7 - 6.0mm² | Unid. | 100 | R$ 0,27 | R$ 27,08 |
| 81 | Chave bóia elétrica | 1NA+1NF | Unid. | 15 | R$ 28,26 | R$ 423,84 |
| 82 | Adaptador de tomada 2P+T |  | Unid. | 250 | R$ 4,07 | R$ 1.018,55 |
| 83 | Suporte pé-de-galinha para luminária fluorescente |  | Unid. | 200 | R$ 1,46 | R$ 291,00 |
|  |  |  |  |  |  | R$ 91.664,36 |

|  | REFRIGERAÇÃO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Material | Referencia | Und | Qtd | Custo Estimado | Total |
| 84 | Compressor Modelo HIGHLY - SHV73YC6-U - 220v - 30000 Btus | SHV73YC6-U | PÇ | 6 | R$ 665,90 | R$ 3.995,40 |
| 85 | Compressor Modelo HIGHLY - SHZ73LC4-U - 220v - 18000 Btus | SHZ73LC4-U | PÇ | 3 | R$ 517,25 | R$ 1.551,75 |
| 86 | Compressor Modelo SCROLL - ZR36KC-PFV-501C - 220v - 36000 Btus | ZR36KC-PFV-501C | PÇ | 6 | R$ 1.333,33 | R$ 8.000,00 |
| 87 | Compressor Modelo SCROLL - ZR27KC-TF5-501C - 220v - 90000 Btus | ZR27KC-TF5-501C | PÇ | 3 | R$ 1.650,00 | R$ 4.950,00 |
| 88 | Compressor Modelo 2P195236A - 220V - 12000 Btus | 2P195236A | PÇ | 3 | R$ 384,33 | R$ 1.153,00 |
| 89 | Compressor Modelo RGA5512ERS - 220V - BI-SPLIT 2 x 12000 Btus | RGA5512ERS | PÇ | 7 | R$ 845,00 | R$ 5.915,00 |
| 90 | Capacitor 5µf (micro farad) ± 10% - 400Vac | 5µf | PÇ | 5 | R$ 8,96 | R$ 44,80 |
| 91 | Capacitor 5µf (micro farad) ± 10% - 450Vac | 5µf | PÇ | 5 | R$ 10,99 | R$ 54,93 |
| 92 | Capacitor 40µf + 4µf (micro farad) ± 6% - 440Vac | 40µf + 4µf | PÇ | 5 | R$ 25,77 | R$ 128,83 |
| 93 | Capacitor 15µf (micro farad) ± 5% - 400Vac | 15µf | PÇ | 5 | R$ 11,65 | R$ 58,25 |
| 94 | Capacitor 7,5µf (micro farad) ± 10% - 400Vac | 7,5µf | PÇ | 5 | R$ 13,27 | R$ 66,33 |
| 95 | Capacitor 40µf (micro farad) ± 5% - 400Vac | 40µf | PÇ | 5 | R$ 20,68 | R$ 103,38 |
| 96 | Capacitor 30µf (micro farad) ± 5% - 450Vac | 30µf | PÇ | 5 | R$ 21,95 | R$ 109,73 |

| 97 | Capacitor 35µf + 1,5µf (micro farad) ± 5% - 440Vac | 35µf + 1,5µf | PÇ | 5 | R$ 34,50 | R$ 172,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 | Capacitor 2µf (micro farad) - 450Vac | 2µf | PÇ | 5 | R$ 8,50 | R$ 42,50 |
| 99 | Capacitor 3µf (micro farad) - 450Vac | 3µf | PÇ | 5 | R$ 8,60 | R$ 43,00 |
| 100 | Termostato eletrônico Modelo TVC NI102 - 220V - Hitach HLD15475-A ou similar | HLD15475-A | PÇ | 5 | R$ 415,00 | R$ 2.075,00 |
| 101 | Válvula SCHREIDER |  | PÇ | 10 | R$ 4,24 | R$ 42,36 |
| 102 | Fita metálica |  | Rolo | 40 | R$ 9,87 | R$ 394,80 |
| 103 | Zenith - Produto para Limpeza do Ar Condicionado |  | Litro | 700 | R$ 6,01 | R$ 4.208,75 |
| 104 | Tubo de Cobre 1/4" | 1/4" | Rolo | 400 | R$ 6,40 | R$ 2.560,00 |
| 105 | Tubo de Cobre 3/8" | 3/8" | Metro | 400 | R$ 20,23 | R$ 8.092,00 |
| 106 | Tubo de Cobre 5/8" | 5/8" | Metro | 400 | R$ 26,40 | R$ 10.560,00 |
| 107 | Tubo esponjoso 1/4" | 1/4" | Metro | 400 | R$ 1,64 | R$ 656,00 |
| 108 | Tubo esponjoso 3/8" | 3/8" | Metro | 400 | R$ 1,89 | R$ 756,00 |
| 109 | Tubo esponjoso 5/8" | 5/8" | Metro | 400 | R$ 2,55 | R$ 1.020,00 |
| 110 | Fita Branca PVC - rolo = 10 metros | L=100mm | Rolo | 800 | R$ 2,78 | R$ 2.224,00 |
| 111 | Gás Refrigerante 134 A | 13 Kg | Botijão | 30 | R$ 403,11 | R$ 12.093,30 |
| 112 | Gás Refrigerante 401 A | 13 Kg | Botijão | 50 | R$ 319,50 | R$ 15.975,00 |
| 113 | Gás Refrigerante Freon 22 | 13 Kg | Botijão | 100 | R$ 181,50 | R$ 18.150,00 |
| 114 | Motor Ventilador - Modelo 1034878/ 1/6CV / 220V - WEG ou similar | 1/6CV / 220V | PÇ | 3 | R$ 399,00 | R$ 1.197,00 |
| 115 | Motor Ventilador - Modelo 1032964/ 1/2CV / 220V - WEG ou similar | 1/2CV / 220V | PÇ | 3 | R$ 483,33 | R$ 1.450,00 |
| 116 | Motor Ventilador - Modelo 10329310/ 1/4CV / 220V - WEG ou similar | 1/4CV / 220V | PÇ | 3 | R$ 478,00 | R$ 1.434,00 |
| 117 | Motor Ventilador - Modelo 915851406/ 1/4CV / 220V - WEG ou similar | 1/4CV / 220V | PÇ | 3 | R$ 478,00 | R$ 1.434,00 |
| 118 | Motor Ventilador - Modelo 915851254/ 1/25CV / 220V - WEG ou similar | 1/25CV / 220V | PÇ | 3 | R$ 55,00 | R$ 165,00 |
| 119 | Óleo Capela 68 (equivalente ao Texaco) | 68 | Litro | 25 | R$ 10,90 | R$ 272,50 |
| 120 | Fita Silvertape - adesiva multiuso reforçada - condorço de poliestileno - reforçado com tecido laminado de algodão coberto com tecido de algodão rolo = 50 metros | 48mm | Rolo | 50 | R$ 35,00 | R$ 1.750,00 |
| 121 | Solda Phoscoper | 2,5 x 50mm | Kg | 2 | R$ 130,50 | R$ 261,00 |
| 122 | Filtro Secador Danfoss Modelo DML 165S - 5/8" | DML 165S - 5/8" | PÇ | 10 | R$ 29,86 | R$ 298,57 |
| 123 | Filtro Secador Danfoss Modelo DML 165S - 3/8" | DML 165S - 3/8" | PÇ | 10 | R$ 35,50 | R$ 355,00 |
| 124 | Filtro Secador Triplex 210 x 1/2" | 210 X 1/2" | PÇ | 10 | R$ 30,50 | R$ 305,00 |
| 125 | FILTRO P/ LIMPEZA PÓS QUEIMA - TIPO DAS 083 SVV – CONECÇÃO 3/8” (ROSCA) | 3/8” | PÇ | 20 | R$ 33,00 | R$ 660,00 |
| 126 | FILTRO P/ LIMPEZA PÓS QUEIMA - TIPO DAS 085 SVV – CONECÇÃO 5/8” (ROSCA) | 5/8” | PÇ | 20 | R$ 33,00 | R$ 660,00 |
| 127 | FILTRO P/ LIMPEZA PÓS QUEIMA - TIPO DAS 084 SVV – CONECÇÃO ½” (ROSCA) | ½” | PÇ | 20 | R$ 33,00 | R$ 660,00 |
| 128 | FILTRO P/ LIMPEZA PÓS QUEIMA - TIPO DAS 306 SVV – CONECÇÃO ¾” (ROSCA) | ¾” | PÇ | 20 | R$ 55,00 | R$ 1.100,00 |
| 129 | FILTRO SECADOR PARA LINHA DE LÍQUIDO - TIPO DML 085 - CONECÇÃO 5/8” (ROSCA) | 5/8” | PÇ | 20 | R$ 33,00 | R$ 660,00 |

| 130 | FILTRO SECADOR PARA LINHA DE LÍQUIDO - TIPO DML 166 - CONECÇÃO ¾” (ROSCA) | ¾” | PÇ | 20 | R$ 36,00 | R$ 720,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131 | FILTRO P/ LIMPEZA PÓS QUEIMA - TIPO DAS 083 SVV – CONECÇÃO 3/8” (ROSCA) | 3/8” | PÇ | 20 | R$ 33,00 | R$ 660,00 |
| 132 | FILTRO P/ LIMPEZA PÓS QUEIMA - TIPO DAS 085 SVV – CONECÇÃO 5/8” (ROSCA) | 5/8” | PÇ | 20 | R$ 33,00 | R$ 660,00 |
| 133 | FILTRO P/ LIMPEZA PÓS QUEIMA - TIPO DAS 084 SVV – CONECÇÃO ½” (ROSCA) | ½” | PÇ | 20 | R$ 33,00 | R$ 660,00 |
| 134 | FILTRO P/ LIMPEZA PÓS QUEIMA - TIPO DAS 306 SVV – CONECÇÃO ¾” (ROSCA) | ¾” | PÇ | 20 | R$ 55,00 | R$ 1.100,00 |
| 135 | FILTRO SECADOR PARA LINHA DE LÍQUIDO - TIPO DML 085 - CONECÇÃO 5/8” (ROSCA) | 5/8” | PÇ | 20 | R$ 26,50 | R$ 530,00 |
| 136 | FILTRO SECADOR PARA LINHA DE LÍQUIDO - TIPO DML 166 - CONECÇÃO ¾” (ROSCA) | ¾” | PÇ | 20 | R$ 30,50 | R$ 610,00 |
| 137 | Correia B44 | B44 | PÇ | 10 | R$ 27,00 | R$ 270,00 |
| 138 | Correia 079 | 79 | PÇ | 10 | R$ 42,50 | R$ 425,00 |
| 139 | Correia B36 | B36 | PÇ | 10 | R$ 24,75 | R$ 247,50 |
| 140 | Correia B52 | B52 | PÇ | 10 | R$ 29,75 | R$ 297,50 |
|  |  |  |  |  |  | R$ 124.038,69 |

|  | PINTURA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Material | Classificação | Unidade | Qtd | Custo estimado | TOTAL ITEM |
| 141 | Bandeja de Plástico Grande para Rolos de 23cm | 27cmx35cm | Unid. | 10 | R$ 5,30 | R$ 53,00 |
| 142 | Bandeja de Plástico Pequena para Rolos de 15cm | 18cmx24cm | Unid. | 10 | R$ 3,50 | R$ 35,00 |
| 143 | Massa corrida acrílica | lata=18 litros | Barrica | 20 | R$ 46,50 | R$ 930,00 |
| 144 | Massa corrida PVA | lata=18 litros | Barrica | 20 | R$ 25,63 | R$ 512,67 |
| 145 | Fita Adesiva Crepe Monoface rolo=50m | espessura =24 mm | Unid. | 20 | R$ 3,80 | R$ 76,00 |
| 146 | Pincel Chato Longo c/Cerdas Sintéticas c/ Cabo de Madeira ou de plástico | 1" | Unid. | 20 | R$ 2,07 | R$ 41,33 |
| 147 | Pincel Chato Longo c/Cerdas Sintéticas c/ Cabo de Madeira ou de plástico | 1 1/2" | Unid. | 20 | R$ 2,80 | R$ 56,00 |
| 148 | Pincel Chato Longo c/Cerdas Sintéticas c/ Cabo de Madeira ou de plástico | 2 1/2" | Unid. | 20 | R$ 4,97 | R$ 99,33 |
| 149 | Pincel Chato Longo c/Cerdas Sintéticas c/ Cabo de Madeira ou de plástico | 3" | Unid. | 20 | R$ 6,43 | R$ 128,67 |
| 150 | Pincel Chato Longo c/Cerdas Sintéticas c/ Cabo de Madeira ou de plástico | 4" | Unid. | 20 | R$ 8,50 | R$ 170,00 |
| 151 | Tinta Acrílica Fosco Palha cód. 0622 Base xy - color MetalatexSherwin Williams ou similar | lata=18 litros | Unid. | 20 | R$ 157,83 | R$ 3.156,67 |

| 152 | Tinta Acrílica Fosco Palha Suvinil ou similar | lata=18 litros | Unid. | 20 | R$ 173,67 | R$ 3.473,33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 153 | Rolo de Espuma 100% Poliester (resistente a solvente para pintura à oleo) | comprimento 23cm | Unid. | 20 | R$ 12,83 | R$ 256,67 |
| 154 | Rolo de Espuma 100% Poliester (resistente à Solvente para pintura a oleo) | comprimento 9cm | Unid. | 20 | R$ 4,00 | R$ 80,00 |
| 155 | Rolo de Lã de Carneiro para Pintura PVC Acrilica - pelo baixo | comprimento 23cm | Unid. | 20 | R$ 14,00 | R$ 280,00 |
| 156 | Rolo de Lã de Carneiro para Pintura PVC Acrilica - pelo baixo | comprimento 15cm | Unid. | 20 | R$ 8,67 | R$ 173,33 |
| 157 | Solvente de Tinta a Óleo (tipo Águarraz) | Lata=1 litro | Lata | 40 | R$ 6,33 | R$ 253,33 |
| 158 | Tinta a Óleo a Base de Resina Alquídica, para Pintura em Madeira e Ferro Acabamento Semi Brilho - Cor Branca | galão=3,6 litros | Galão | 5 | R$ 52,50 | R$ 262,50 |
| 159 | Tinta a Óleo a Base de Resina Alquídica, para Pintura em Madeira e Ferro Acabamento Semi Brilho - Cor Preta | galão=3,6 litros | Galão | 5 | R$ 52,50 | R$ 262,50 |
| 160 | Tinta Acrílica para Pintura Externa e Interna Acabamento Fosco Aveludado - Cor Branco Neve | lata=18 litros | Lata | 30 | R$ 110,97 | R$ 3.329,00 |
| 161 | Tinta Latex PVA para Pintura Interna - Acabamento Fosco Aveludado - Cor Branco Gelo | lata=18 litros | Lata | 20 | R$ 107,63 | R$ 2.152,67 |
| 162 | Tinta Latex PVA para Pintura Interna - Acabamento Fosco Aveludado - Cor Branco Cinza | lata=18 litros | Lata | 20 | R$ 111,00 | R$ 2.220,00 |
| 163 | Tinta Latex PVA para Pintura Interna - Acabamento Fosco Aveludado - Cor Branco Marfim | lata=18 litros | Lata | 20 | R$ 109,17 | R$ 2.183,33 |
| 164 | Tinta Acrílica para Pintura Externa em Piso (Quadras Esportivas, Cimentados, Etc.) - Cor Cinza Claro | lata=18 litros | Lata | 5 | R$ 113,33 | R$ 566,67 |
| 165 | Tinta Antiferrugem (tipo zarcão) | galão=3,6 litros | Galão | 10 | R$ 38,33 | R$ 383,33 |
| 166 | Tinta de Demarcação para Piso Externo (vagas na Garagem) - Cor Amarelo Brilhante | galão=3,6 litros | Galão | 10 | R$ 72,83 | R$ 728,33 |
| 167 | Tinta Esmalte Sintetico Acetinado, Pintura Externa e Interna | galão=3,6 litros | Galão | 30 | R$ 52,50 | R$ 1.575,00 |
| 168 | Tinta Latex PVA para Pintura Interna - Acabamento Fosco Aveludado - Cor Branco Neve | Lata=18 litros | Lata | 40 | R$ 107,63 | R$ 4.305,33 |
| 169 | Tinta Seladora Acrilica | galão=3,6 litros | Galão | 5 | R$ 20,50 | R$ 102,50 |
| 170 | Gesso em pó | saco = 40 Kg | saco | 15 | R$ 40,00 | R$ 600,00 |
| 171 | Lixa PVA 120 | PVA | Unid. | 100 | R$ 0,43 | R$ 43,33 |
| 172 | Lixa Massa Acrílica 80 | Acrílica | Unid. | 100 | R$ 0,97 | R$ 96,67 |
| 173 | Verniz Marítima brilhante à base de Redutor | galão=3,6 litros | Galão | 20 | R$ 74,00 | R$ 1.480,00 |
|  |  |  |  |  |  | R$ 30.066,50 |

|  | ESGOTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | Materal | Classificação | Und | Qtd | Custo estimado | Total |
| 174 | Silicone Incolor para Acabamento em Boxs, etc. | 1 bisnaga = 350ml | BISNAGA | 50 | R$ 12,97 | R$ 648,38 |
| 175 | Assento para Vaso Sanitário Almofadado c/peças de fixação | Modelo universal | PÇ | 50 | R$ 34,05 | R$ 1.702,33 |
| 176 | Durepoxi | 1 caixa = 100g | CAIXA | 4 | R$ 6,33 | R$ 25,31 |
| 177 | Solução Limpadora | 1 frasco = 1L | FRASCO | 4 | R$ 27,50 | R$ 109,99 |
| 178 | Cola Adesiva Plástica para Tubos e Conexões de PVC | 1 frasco = 850g | FRASCO | 20 | R$ 27,75 | R$ 555,05 |
| 179 | Joelho Curto 45° | 100mm | PÇ | 10 | R$ 5,18 | R$ 51,80 |
| 180 | Joelho Curto 45° | 75mm | PÇ | 5 | R$ 4,72 | R$ 23,59 |
| 181 | Joelho Curto 45° | 50mm | PÇ | 10 | R$ 2,06 | R$ 20,63 |
| 182 | Joelho Curto 45° | 40mm | PÇ | 10 | R$ 1,37 | R$ 13,65 |
| 183 | Joelho Curto 90° | 100mm | PÇ | 10 | R$ 5,00 | R$ 49,95 |
| 184 | Joelho Curto 90° | 75mm | PÇ | 10 | R$ 3,88 | R$ 38,78 |
| 185 | Joelho Curto 90° | 50mm | PÇ | 10 | R$ 1,65 | R$ 16,53 |
| 186 | Joelho Curto 90° | 40mm | PÇ | 10 | R$ 1,14 | R$ 11,43 |
| 187 | Bucha de Redução | 50mm x 40mm | PÇ | 10 | R$ 1,33 | R$ 13,27 |
| 188 | Tubo L=3m de comprimento | 100mm | PÇ | 20 | R$ 35,10 | R$ 702,05 |
| 189 | Tubo L=3m de comprimento | 75mm | PÇ | 20 | R$ 29,05 | R$ 580,95 |
| 190 | Tubo L=3m de comprimento | 50mm | PÇ | 20 | R$ 21,02 | R$ 420,30 |
| 191 | Tubo L=3m de comprimento | 40mm | PÇ | 20 | R$ 12,76 | R$ 255,15 |
| 192 | Junção Simples | 100mm x 100mm | PÇ | 10 | R$ 12,45 | R$ 124,50 |
| 193 | Junção Simples | 75mm x 75mm | PÇ | 10 | R$ 9,26 | R$ 92,55 |
| 194 | Junção Simples | 50mm x 50mm | PÇ | 10 | R$ 5,12 | R$ 51,18 |
| 195 | Junção Simples | 40mm x 40mm | PÇ | 10 | R$ 2,25 | R$ 22,50 |
| 196 | Junção Simples de Redução | 75mm x 50mm | PÇ | 10 | R$ 7,91 | R$ 79,08 |
| 197 | Junção Simples de Redução | 100mm x 75mm | PÇ | 10 | R$ 14,30 | R$ 143,00 |
| 198 | Junção Simples de Redução | 100mm x 50mm | PÇ | 10 | R$ 9,09 | R$ 90,85 |
| 199 | Junção invertida de redução | 100mm x 50mm | PÇ | 10 | R$ 11,67 | R$ 116,73 |
| 200 | Junção invertida de redução | 100mm x 50mm | PÇ | 10 | R$ 8,32 | R$ 83,23 |
| 201 | Junção Dupla | 100mm x 100mm | PÇ | 10 | R$ 20,42 | R$ 204,23 |
| 202 | Luva Simples | 100mm | PÇ | 20 | R$ 4,10 | R$ 81,90 |

| 203 | Luva Simples | 75mm | PÇ | 20 | R$ 3,50 | R$ 70,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 204 | Luva Simples | 50mm | PÇ | 20 | R$ 1,88 | R$ 37,50 |
| 205 | Luva Simples | 40mm | PÇ | 20 | R$ 0,79 | R$ 15,75 |
| 206 | Luva de Correr | 100mm | PÇ | 20 | R$ 9,15 | R$ 182,90 |
| 207 | Luva de Correr | 75mm | PÇ | 20 | R$ 6,47 | R$ 129,35 |
| 208 | Luva de Correr | 50mm | PÇ | 20 | R$ 5,80 | R$ 116,00 |
| 209 | Curva 90° Curta | 100mm | PÇ | 10 | R$ 12,53 | R$ 125,33 |
| 210 | Curva 90° Curta | 75mm | PÇ | 10 | R$ 10,86 | R$ 108,63 |
| 211 | Curva 90° Curta | 50mm | PÇ | 10 | R$ 5,41 | R$ 54,08 |
| 212 | Curva 90° Curta | 40mm | PÇ | 10 | R$ 2,35 | R$ 23,45 |
| 213 | Curva 45° Longa | 100mm | PÇ | 10 | R$ 20,63 | R$ 206,25 |
| 214 | Curva 45° Longa | 75mm | PÇ | 10 | R$ 14,68 | R$ 146,78 |
| 215 | Curva 45° Longa | 50mm | PÇ | 10 | R$ 7,11 | R$ 71,13 |
| 216 | Curva 45° Longa | 40mm | PÇ | 10 | R$ 5,38 | R$ 53,77 |
| 217 | Cap | 100mm | PÇ | 20 | R$ 4,80 | R$ 95,95 |
| 218 | Tê | 100mm | PÇ | 20 | R$ 9,88 | R$ 197,55 |
| 219 | Tê de Redução | 100mm x 75mm | PÇ | 10 | R$ 8,63 | R$ 86,33 |
| 220 | Tê de Redução | 100mm x 50mm | PÇ | 10 | R$ 8,13 | R$ 81,26 |
| 221 | Grafitti em pó | 100g | Unid. | 10 | R$ 3,30 | R$ 33,00 |
| 222 | Bóia mecânica p/ cx d'água - Metal - 3" | Metal - 3" | Unid. | 4 | R$ 351,80 | R$ 1.407,21 |
| 223 | Bóia mecânica p/ cx d'água - 3/4" | 3/4" | Unid. | 10 | R$ 36,05 | R$ 360,45 |
| 224 | Parafuso p/ fixação de vaso sanitário | S10 | Unid. | 40 | R$ 6,07 | R$ 242,90 |
| 225 | Cola Plástica - Iberê ou similar c/ Catalizador | 400g | PÇ | 20 | R$ 7,92 | R$ 158,33 |
| 226 | Cola veda junta | 100g | Bisnaga | 5 | R$ 7,23 | R$ 36,15 |
|  |  |  |  |  |  | R$ 10.368,88 |

|  | ÁGUA FRIA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Material | Classificação | Linha | Und | Qtd | Custo Estimado | Total |
| 227 | Tubo de PVC Marrom (7,5 kgf/cm²) 20°C - 3m comprimento | 20 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 4,86 | R$ 48,62 |
| 228 | Tubo de PVC Marrom (7,5 kgf/cm²) 20°C - 3m comprimento | 25 mm | soldável - pvc | PÇ | 20 | R$ 6,11 | R$ 122,17 |
| 229 | Tubo de PVC Marrom (7,5 kgf/cm²) 20°C - 3m comprimento | 32 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 12,53 | R$ 125,28 |
| 230 | Tubo de PVC Marrom (7,5 kgf/cm²) 20°C - 3m comprimento | 40 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 18,37 | R$ 183,65 |
| 231 | Tubo de PVC Marrom (7,5 kgf/cm²) 20°C - 3m comprimento | 50 mm | soldável - pvc | PÇ | 20 | R$ 22,41 | R$ 448,23 |
| 232 | Tubo de PVC Marrom (7,5 kgf/cm²) 20°C - 3m comprimento | 60 mm | soldável - pvc | PÇ | 20 | R$ 50,53 | R$1.010,63 |

| 233 | Tubo de PVC Marrom (7,5 kgf/cm²) 20°C - 3m comprimento | 75 mm | soldável - pvc | PÇ | 20 | R$ 84,40 | R$ 1.687,97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 234 | Adaptador Curto com Bolsa e Rosca | 20 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 0,40 | R$ 4,00 |
| 235 | Adaptador Curto com Bolsa e Rosca | 25 mm x 3/4" | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 0,44 | R$ 4,43 |
| 236 | Adaptador Curto com Bolsa e Rosca | 32 mm x 1" | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 1,05 | R$ 10,50 |
| 237 | Adaptador Curto com Bolsa e Rosca | 40 mm x 1 1/4" | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 2,15 | R$ 21,50 |
| 238 | Adaptador Curto com Bolsa e Rosca | 50 mm x 1 1/2" | soldável - pvc | PÇ | 20 | R$ 2,23 | R$ 44,57 |
| 239 | Adaptador Curto com Bolsa e Rosca | 60 mm x 2" | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 6,78 | R$ 67,80 |
| 240 | Adaptador Curto com Bolsa e Rosca | 75 mm x 2 1/2" | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 8,95 | R$ 89,47 |
| 241 | Adaptador Curto com Bolsa e Rosca | 85 mm x 3" | soldável - pvc | PÇ | 20 | R$ 14,90 | R$ 297,90 |
| 242 | Bucha de Redução - Longa | 32 x 20 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 1,34 | R$ 13,37 |
| 243 | Bucha de Redução - Longa | 40 x 20 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 1,71 | R$ 17,07 |
| 244 | Bucha de Redução - Longa | 40 x 25 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 1,96 | R$ 19,63 |
| 245 | Bucha de Redução - Longa | 50 x 25 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 2,20 | R$ 21,97 |
| 246 | Bucha de Redução - Longa | 50 x 32 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 2,57 | R$ 25,70 |
| 247 | Bucha de Redução - Longa | 60 x 25 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 3,73 | R$ 37,33 |
| 248 | Bucha de Redução - Longa | 60 x 32 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 5,24 | R$ 52,40 |
| 249 | Bucha de Redução - Longa | 60 x 40 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 5,54 | R$ 55,40 |
| 250 | Bucha de Redução - Longa | 60 x 50 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 6,35 | R$ 63,47 |
| 251 | Bucha de Redução - Curta | 25 X 20 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 0,34 | R$ 3,37 |
| 252 | Bucha de Redução - Curta | 32 x 25 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 0,51 | R$ 5,10 |
| 253 | Bucha de Redução - Curta | 40 x 32 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 1,07 | R$ 10,70 |
| 254 | Bucha de Redução - Curta | 50 x 40 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 1,70 | R$ 17,03 |
| 255 | Cap | 20 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 0,61 | R$ 6,07 |
| 256 | Cap | 25 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 0,63 | R$ 6,27 |
| 257 | Cap | 32 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 0,97 | R$ 9,73 |
| 258 | Cap | 40 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 1,93 | R$ 19,27 |
| 259 | Cap | 50 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 3,19 | R$ 31,93 |
| 260 | Cap | 60 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 5,41 | R$ 54,10 |

| 261 | Cap | 75 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 9,54 | R$ 95,37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 262 | Curva 90° | 20 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 0,92 | R$ 9,17 |
| 263 | Curva 90° | 25 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 1,17 | R$ 11,73 |
| 264 | Curva 90° | 32 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 2,70 | R$ 27,00 |
| 265 | Curva 90° | 40 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 4,97 | R$ 49,73 |
| 266 | Curva 90° | 50 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 5,35 | R$ 53,47 |
| 267 | Curva 90° | 60 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 16,69 | R$ 166,90 |
| 268 | Curva 90° | 75 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 32,65 | R$ 326,47 |
| 269 | Curva 45° | 20 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 0,93 | R$ 9,30 |
| 270 | Curva 45° | 25 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 1,08 | R$ 10,80 |
| 271 | Curva 45° | 32 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 2,12 | R$ 21,20 |
| 272 | Curva 45° | 40 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 3,47 | R$ 34,67 |
| 273 | Curva 45° | 50 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 4,56 | R$ 45,60 |
| 274 | Curva 45° | 60 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 11,16 | R$ 111,60 |
| 275 | Curva 45° | 75 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 29,39 | R$ 293,87 |
| 276 | Joelho 45° | 20 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 0,99 | R$ 9,93 |
| 277 | Joelho 45° | 25 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 1,26 | R$ 12,60 |
| 278 | Joelho 45° | 32 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 2,94 | R$ 29,37 |
| 279 | Joelho 45° | 40 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 4,89 | R$ 48,93 |
| 280 | Joelho 45° | 50 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 6,07 | R$ 60,67 |
| 281 | Joelho 45° | 60 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 17,18 | R$ 171,83 |
| 282 | Joelho 45° | 75 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 32,18 | R$ 321,83 |
| 283 | Joelho 90° | 20 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 0,55 | R$ 5,50 |
| 284 | Joelho 90° | 25 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 0,66 | R$ 6,57 |
| 285 | Joelho 90° | 32 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 1,67 | R$ 16,73 |
| 286 | Joelho 90° | 40 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 3,59 | R$ 35,93 |
| 287 | Joelho 90° | 50 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 3,56 | R$ 35,60 |
| 288 | Joelho 90° | 60 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 14,75 | R$ 147,53 |

| 289 | Joelho 90° | 75 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 48,38 | R$ 483,83 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 290 | Joelho de Redução 90° | 25 X 20 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 1,46 | R$ 14,63 |
| 291 | Joelho 90° (Soldável e com Rosca) | 20 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 1,13 | R$ 11,30 |
| 292 | Joelho 90° (Soldável e com Rosca) | 25 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 1,55 | R$ 15,47 |
| 293 | Joelho 90° (Soldável com Bucha de Latão) | 20 mm x 1/2" | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 3,14 | R$ 31,45 |
| 294 | Joelho 90° (Soldável com Bucha de Latão) | 25 mm x 3/4" | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 3,97 | R$ 39,65 |
| 295 | Joelho 90° (Soldável com Bucha de Latão) | 25 mm x 1/2" | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 3,72 | R$ 37,17 |
| 296 | Luva | 20 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 0,45 | R$ 4,47 |
| 297 | Luva | 25 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 0,48 | R$ 4,80 |
| 298 | Luva | 32 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 1,07 | R$ 10,73 |
| 299 | Luva | 40 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 2,15 | R$ 21,47 |
| 300 | Luva | 50 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 2,42 | R$ 24,17 |
| 301 | Luva | 60 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 7,06 | R$ 70,63 |
| 302 | Luva | 75 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 9,98 | R$ 99,77 |
| 303 | Luva de Redução | 25 X 20 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 0,82 | R$ 8,23 |
| 304 | Luva de Redução | 32 X 25 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 1,86 | R$ 18,63 |
| 305 | Luva de Correr p/Tubo | 20 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 5,20 | R$ 52,03 |
| 306 | Luva de Correr p/Tubo | 25 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 6,31 | R$ 63,07 |
| 307 | Luva de Correr p/Tubo | 32 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 10,04 | R$ 100,37 |
| 308 | Luva de Correr p/Tubo | 40 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 13,86 | R$ 138,60 |
| 309 | Luva de Correr p/Tubo | 50 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 15,25 | R$ 152,50 |
| 310 | Luva de Correr p/Tubo | 60 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 20,87 | R$ 208,73 |
| 311 | Luva (Soldável e com Rosca) CLR | 20 mm x 1/2" | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 0,58 | R$ 5,78 |
| 312 | Luva (Soldável e com Rosca) CLR | 25 mm x 3/4" | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 1,91 | R$ 19,13 |
| 313 | Luva (Soldável e com Rosca) CLR | 25 mm x 1/2" | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 1,26 | R$ 12,63 |
| 314 | Luva (Soldável e com Rosca) CLR | 32 mm x 1" | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 2,29 | R$ 22,87 |
| 315 | Luva (Soldável e com Rosca) CLR | 40 mm x 1 1/4" | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 4,91 | R$ 49,07 |
| 316 | Luva (Soldável e com Rosca) CLR | 50 mm x 1 1/2" | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 7,90 | R$ 79,03 |

| 317 | Luva (Soldável com Bucha de Latão) | 20 mm x 1/2" | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 2,40 | R$ 23,97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 318 | Luva (Soldável com Bucha de Latão) | 25 mm x 3/4" | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 3,14 | R$ 31,37 |
| 319 | Luva (Soldável com Bucha de Latão) | 25 mm x 1/2" | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 3,03 | R$ 30,33 |
| 320 | Tê | 20 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 0,58 | R$ 5,83 |
| 321 | Tê | 25 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 0,74 | R$ 7,37 |
| 322 | Tê | 32 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 2,05 | R$ 20,50 |
| 323 | Tê | 40 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 5,39 | R$ 53,90 |
| 324 | Tê | 50 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 5,41 | R$ 54,07 |
| 325 | Tê | 60 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 11,18 | R$ 111,83 |
| 326 | Tê | 75 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 32,63 | R$ 326,27 |
| 327 | Tê de Redução | 25 X 20 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 1,76 | R$ 17,63 |
| 328 | Tê de Redução | 32 x 25 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 3,77 | R$ 37,70 |
| 329 | Tê de Redução | 40 x 25 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 4,78 | R$ 47,77 |
| 330 | Tê de Redução | 40 x 32 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 5,14 | R$ 51,40 |
| 331 | Tê de Redução | 50 x 25 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 5,00 | R$ 50,03 |
| 332 | Tê de Redução | 50 x 32 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 7,35 | R$ 73,53 |
| 333 | Tê de Redução | 50 x 40 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 8,50 | R$ 84,97 |
| 334 | Tê (Soldável e com Rosca) | 20 mm x 1/2" | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 1,64 | R$ 16,43 |
| 335 | Tê (Soldável e com Rosca) | 25 mm x 3/4" | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 2,18 | R$ 21,76 |
| 336 | Tê (Soldável e com Rosca) | 25 mm x 1/2" | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 2,22 | R$ 22,19 |
| 337 | Tê (Soldável e com Bucha de Latão) | 20 mm x 1/2" | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 4,30 | R$ 42,97 |
| 338 | Tê (Soldável e com Bucha de Latão) | 25 mm x 3/4" | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 5,10 | R$ 50,97 |
| 339 | Tê (Soldável e com Bucha de Latão) | 25 mm x 1/2" | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 5,00 | R$ 50,03 |
| 340 | União | 20 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 3,56 | R$ 35,63 |
| 341 | União | 25 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 3,78 | R$ 37,77 |
| 342 | União | 32 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 7,02 | R$ 70,23 |
| 343 | União | 40 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 14,05 | R$ 140,53 |
| 344 | União | 50 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 15,02 | R$ 150,23 |

| 345 | União | 60 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 37,91 | R$ 379,13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 346 | União | 75 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 70,30 | R$ 702,97 |
| 347 | Registro de Esfera em PVC | 20 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 8,21 | R$ 82,07 |
| 348 | Registro de Esfera em PVC | 25 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 10,43 | R$ 104,30 |
| 349 | Registro de Esfera em PVC | 32 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 17,38 | R$ 173,77 |
| 350 | Registro de Esfera em PVC | 40 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 23,66 | R$ 236,60 |
| 351 | Registro de Esfera em PVC | 50 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 23,36 | R$ 233,60 |
| 352 | Registro de Esfera em PVC | 60 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 | R$ 67,21 | R$ 672,13 |
| 353 | Tubo de PVC - 3 m de comprimento | 1/2" | roscável - pvc | PÇ | 10 | R$ 16,59 | R$ 165,87 |
| 354 | Tubo de PVC - 3 m de comprimento | 3/4" | roscável - pvc | PÇ | 10 | R$ 21,28 | R$ 212,77 |
| 355 | Tubo de PVC - 3 m de comprimento | 1" | roscável - pvc | PÇ | 10 | R$ 41,80 | R$ 417,97 |
| 356 | Tubo de PVC - 3 m de comprimento | 1 1/4" | roscável - pvc | PÇ | 10 | R$ 56,75 | R$ 567,47 |
| 357 | Tubo de PVC - 3 m de comprimento | 1 1/2" | roscável - pvc | PÇ | 10 | R$ 71,50 | R$ 714,97 |
| 358 | Tubo de PVC - 3 m de comprimento | 2" | roscável - pvc | PÇ | 10 | R$ 114,78 | R$ 1.147,83 |
| 359 | Bucha de Redução | 3/4" X 1/2" | roscável - pvc | PÇ | 20 | R$ 0,53 | R$ 10,63 |
| 360 | Bucha de Redução | 1" X 1/2" | roscável - pvc | PÇ | 10 | R$ 1,53 | R$ 15,33 |
| 361 | Bucha de Redução | 1" X 3/4" | roscável - pvc | PÇ | 10 | R$ 1,82 | R$ 18,17 |
| 362 | Bucha de Redução | 1 1/4 X 3/4" | roscável - pvc | PÇ | 10 | R$ 2,35 | R$ 23,50 |
| 363 | Bucha de Redução | 1 1/4 X 1" | roscável - pvc | PÇ | 10 | R$ 2,39 | R$ 23,90 |
| 364 | Bucha de Redução | 1 1/2 X 1/2"" | roscável - pvc | PÇ | 10 | R$ 4,08 | R$ 40,80 |
| 365 | Bucha de Redução | 1 1/2 X 3/4" | roscável - pvc | PÇ | 10 | R$ 3,59 | R$ 35,93 |
| 366 | Bucha de Redução | 2" X 1 1/4" | roscável - pvc | PÇ | 10 | R$ 7,81 | R$ 78,13 |
| 367 | Bucha de Redução | 2 X 1 1/2" | roscável - pvc | PÇ | 10 | R$ 7,42 | R$ 74,20 |
| 368 | Curva 90° | 1/2" | roscável - pvc | PÇ | 10 | R$ 1,80 | R$ 17,97 |
| 369 | Curva 90° | 3/4" | roscável - pvc | PÇ | 10 | R$ 2,25 | R$ 22,47 |
| 370 | Curva 90° | 1" | roscável - pvc | PÇ | 10 | R$ 4,11 | R$ 41,13 |
| 371 | Curva 90° | 1 1/4" | roscável - pvc | PÇ | 10 | R$ 9,35 | R$ 93,50 |

| 372 | Curva 90° | 1 1/2" | roscável - pvc | PÇ | 10 | R$ 11,79 | R$ 117,93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 373 | Joelho 90° | 1/2" | roscável - pvc | PÇ | 10 | R$ 1,14 | R$ 11,37 |
| 374 | Joelho 90° | 3/4" | roscável - pvc | PÇ | 10 | R$ 1,67 | R$ 16,67 |
| 375 | Joelho 90° | 1" | roscável - pvc | PÇ | 10 | R$ 2,76 | R$ 27,63 |
| 376 | Joelho 90° | 1 1/4" | roscável - pvc | PÇ | 10 | R$ 7,14 | R$ 71,40 |
| 377 | Joelho 90° | 1 1/2" | roscável - pvc | PÇ | 10 | R$ 8,12 | R$ 81,23 |
| 378 | Joelho 90° | 2" | roscável - pvc | PÇ | 10 | R$ 16,12 | R$ 161,20 |
| 379 | Joelho de Redução 90° | 3/4 X 1/2" | roscável - pvc | PÇ | 10 | R$ 1,70 | R$ 16,97 |
| 380 | Joelho de Redução 90° | 1 X 3/4" | roscável - pvc | PÇ | 10 | R$ 2,70 | R$ 27,03 |
| 381 | Luva | 1/2" | roscável - pvc | PÇ | 10 | R$ 0,73 | R$ 7,33 |
| 382 | Luva | 3/4" | roscável - pvc | PÇ | 10 | R$ 1,10 | R$ 10,97 |
| 383 | Luva | 1" | roscável - pvc | PÇ | 10 | R$ 1,96 | R$ 19,60 |
| 384 | Luva | 1 1/4" | roscável - pvc | PÇ | 10 | R$ 3,90 | R$ 39,00 |
| 385 | Luva | 1 1/2" | roscável - pvc | PÇ | 10 | R$ 4,22 | R$ 42,17 |
| 386 | Luva | 2" | roscável - pvc | PÇ | 10 | R$ 8,25 | R$ 82,53 |
| 387 | Luva de Redução | 3/4 X 1/2" | roscável - pvc | PÇ | 20 | R$ 1,28 | R$ 25,67 |
| 388 | Luva de Redução | 1 X 3/4" | roscável - pvc | PÇ | 10 | R$ 2,06 | R$ 20,57 |
| 389 | Niple | 1/2' | roscável - pvc | PÇ | 10 | R$ 0,50 | R$ 4,97 |
| 390 | Niple | 3/4' | roscável - pvc | PÇ | 10 | R$ 0,70 | R$ 7,03 |
| 391 | Niple | 1' | roscável - pvc | PÇ | 10 | R$ 1,31 | R$ 13,07 |
| 392 | Niple | 1 1/2' | roscável - pvc | PÇ | 10 | R$ 3,96 | R$ 39,60 |
| 393 | Plug | 1/2'' | roscável - pvc | PÇ | 10 | R$ 0,30 | R$ 3,00 |
| 394 | Plug | 3/4' | roscável - pvc | PÇ | 10 | R$ 0,46 | R$ 4,63 |
| 395 | Plug | 1' | roscável - pvc | PÇ | 10 | R$ 1,08 | R$ 10,77 |
| 396 | Plug | 1 1/2' | roscável - pvc | PÇ | 10 | R$ 3,25 | R$ 32,53 |
| 397 | Tê | 1/2' | roscável - pvc | PÇ | 10 | R$ 1,57 | R$ 15,73 |
| 398 | Tê | 3/4' | roscável - pvc | PÇ | 10 | R$ 2,05 | R$ 20,53 |
| 399 | Tê | 1' | roscável - pvc | PÇ | 10 | R$ 5,13 | R$ 51,27 |

| 400 | Tê | 1 1/4' | roscável - pvc | PÇ | 10 | R$ 10,07 | R$ 100,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 401 | Tê | 1 1/2' | roscável - pvc | PÇ | 10 | R$ 11,92 | R$ 119,17 |
| 402 | Tê | 2' | roscável - pvc | PÇ | 10 | R$ 22,06 | R$ 220,57 |
| 403 | Tê Redução | 3/4 X 1/2' | roscável - pvc | PÇ | 10 | R$ 2,93 | R$ 29,30 |
| 404 | Tê Redução | 1 X 3/4' | roscável - pvc | PÇ | 10 | R$ 5,00 | R$ 50,00 |
| 405 | Tê Redução | 1 1/2 X 3/4' | roscável - pvc | PÇ | 10 | R$ 10,63 | R$ 106,27 |
| 406 | União | 1/2' | roscável - pvc | PÇ | 10 | R$ 3,43 | R$ 34,33 |
| 407 | União | 3/4' | roscável - pvc | PÇ | 10 | R$ 4,74 | R$ 47,40 |
| 408 | União | 1' | roscável - pvc | PÇ | 10 | R$ 8,84 | R$ 88,37 |
| 409 | União | 1 1/4' | roscável - pvc | PÇ | 10 | R$ 16,15 | R$ 161,53 |
| 410 | União | 1 1/2' | roscável - pvc | PÇ | 10 | R$ 16,57 | R$ 165,70 |
| 411 | União | 2' | roscável - pvc | PÇ | 10 | R$ 37,63 | R$ 376,33 |
| 412 | Chuveiro elétrico Kit completo, acabamento em plástico apropriado - 127V | 1/2' | acessórios | PÇ | 30 | R$ 29,54 | R$ 886,20 |
| 413 | Chuveiro elétrico Kit completo, acabamento em plástico apropriado - 220V | 1/2' | acessórios | PÇ | 20 | R$ 37,09 | R$ 741,87 |
| 414 | Duchas Higiênicas em Metal com Acionamento com Registro | 1/2' | acessórios | PÇ | 20 | R$ 98,16 | R$ 1.963,20 |
| 415 | Fita Veda Rosca de 18mm x 25m | rolo=25m | acessórios | ROLO | 50 | R$ 3,55 | R$ 177,50 |
| 416 | Registro Gaveta completo, c/Castelo Metálico com Acabamento (Volante, acoplamento Bronze Fundido) | 1/2' | acessórios | PÇ | 10 | R$ 23,45 | R$ 234,53 |
| 417 | Registro Gaveta completo, c/Castelo Metálico com Acabamento (Volante, acoplamento Bronze Fundido) | 3/4' | acessórios | PÇ | 10 | R$ 27,29 | R$ 272,87 |
| 418 | Registro Gaveta completo, c/Castelo Metálico com Acabamento (Volante, acoplamento Bronze Fundido) | 1' | acessórios | PÇ | 5 | R$ 35,89 | R$ 179,47 |
| 419 | Registro Gaveta completo, c/Castelo Metálico com Acabamento (Volante, acoplamento Bronze Fundido) | 1 1/2' | acessórios | PÇ | 5 | R$ 62,46 | R$ 312,32 |
| 420 | Registro Gaveta completo, c/Castelo Metálico com Acabamento (Volante, acoplamento Bronze Fundido) | 2' | acessórios | PÇ | 5 | R$ 79,86 | R$ 399,30 |

| 421 | Registro Gaveta completo, c/Castelo Metálico com Acabamento (Volante, acoplamento Bronze Fundido) | 1 1/4' | acessórios | PÇ | 10 | R$ 55,79 | R$ 557,85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 422 | Registro de Esfera Metálico | 1/2' | acessórios | PÇ | 10 | R$ 18,57 | R$ 185,65 |
| 423 | Registro de Esfera Metálico | 3/4' | acessórios | PÇ | 10 | R$ 94,03 | R$ 940,30 |
| 424 | Registro de Esfera Metálico | 1' | acessórios | PÇ | 10 | R$ 97,16 | R$ 971,60 |
| 425 | Registro de Esfera Metálico | 1 1/4' | acessórios | PÇ | 10 | R$ 51,72 | R$ 517,20 |
| 426 | Registro de Esfera Metálico | 1 1/2' | acessórios | PÇ | 10 | R$ 66,23 | R$ 662,33 |
| 427 | Registro de Esfera Metálico | 2' | acessórios | PÇ | 10 | R$ 103,71 | R$ 1.037,13 |
| 428 | Registro de Esfera Metálico | 2 1/2' | acessórios | PÇ | 10 | R$ 322,70 | R$ 3.226,97 |
| 429 | Registro de Esfera Metálico | 3' | acessórios | PÇ | 10 | R$ 470,04 | R$ 4.700,37 |
| 430 | Registro de Esfera Metálico | 4' | acessórios | PÇ | 10 | R$ 737,16 | R$ 7.371,57 |
| 431 | Torneira de Esfera Metálica para Jardim ou Tanque (Padrão Universal) | 1/2' | acessórios | PÇ | 10 | R$ 16,87 | R$ 168,67 |
|  |  |  |  |  |  |  | R$ 44.569,96 |

|  | MARCENARIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Material | Classificção | Und | Qtd | Custo Estimado | Total |
| 432 | Baguete (cordão) em aço naval galvanizado com pintura à base de poliester, branco neve para segurar o vidro em divisória de 35mm, L=3m | L=3m | Unid. | 50 | R$ 13,49 | R$ 674,25 |
| 433 | Batente completo em aço naval galvanizado com acabamento anodizado, branco neve para portas de divisórias 0.80x2.10mx35mm L=3.00m | L=3m | Unid. | 50 | R$ 20,06 | R$ 1.002,75 |
| 434 | Caixonete de madeira em angelim (aduela de 13cm e alisar de cedro naval 1,5x5cm) para portas de madeira, PVC branca, placa 62cmx62cmx3,8cm | 80cmx210cm | Unid. | 10 | R$ 107,00 | R$ 1.070,00 |
| 435 | Caixonete de madeira em angelim (aduela de 13cm e alisar de cedro naval 1,5x5cm) para portas de madeira, PVC branca, placa 62cmx62cmx3,8cm | 70cmx210cm | Unid. | 10 | R$ 102,33 | R$ 1.023,33 |
| 436 | Chapa de Compensado imunizado de 1ª s/acabamento (2,20x1,60m) | e=20mm | Unid. | 5 | R$ 334,25 | R$ 1.671,23 |
| 437 | Chapa de Compensado imunizado de 1ª s/acabamento (2,20x1,60m) | e=10mm | Unid. | 5 | R$ 204,43 | R$ 1.022,13 |
| 438 | Chapa de Compensado imunizado de 1ª s/acabamento (2,20x1,60m) | e=6mm | Unid. | 5 | R$ 152,72 | R$ 763,58 |
| 439 | Querosena | Litro | Litro | 10 | R$ 6,99 | R$ 69,90 |
| 440 | Lâmina de Disco Circular para Madeira com Ponta Metal Duro p/máquinas de Bancada | 8"x24 Dx20mm (furo) | Unid. | 5 | R$ 66,00 | R$ 330,00 |

| 441 | Lâmina de Disco Circular para Madeira com Ponta Metal Duro p/máquinas de Bancada | 8"x48 Dx30mm (furo) | Unid. | 5 | R$ 98,59 | R$ 492,95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 442 | Lâmina de Disco Circular para Madeira com Ponta Metal Duro p/máquinas de Bancada | 8"x60 Dx30mm (furo) | Unid. | 3 | R$ 118,32 | R$ 354,95 |
| 443 | Lâmina de Disco Circular para Madeira com Ponta Metal Duro p/máquinas de Bancada | 10"x36 Dx30mm (furo) | Unid. | 3 | R$ 92,15 | R$ 276,45 |
| 444 | Lâmina de Serra para Madeira 1/8" com Ponta de Metal Duro para Máquina Manual | 200mmx24Dx20mm | Unid. | 10 | R$ 45,60 | R$ 456,00 |
| 445 | Lâmina de Serra para Madeira 1/8" com Ponta de Metal Duro para Máquina Manual | 200mmx36Dx20mm | Unid. | 10 | R$ 58,62 | R$ 586,17 |
| 446 | Leito em aço naval galvanizado com acabamento anodizado, branco neve para colocação de vidro em divisória de 35mm, L=3.00m |  | Unid. | 30 | R$ 6,30 | R$ 189,00 |
| 447 | Estopa | kilo | kilo | 5 | R$ 10,05 | R$ 50,23 |
| 448 | Perna de madeira (massaranduba) L=3m | 7,5cmx7,5cm | Unid. | 10 | R$ 28,75 | R$ 287,50 |
| 449 | Porta de Madeira Lisa Semioca c/ Requadro em Madeira Maciça | 80cmx210cm | Unid. | 10 | R$ 109,10 | R$ 1.091,03 |
| 450 | Porta de Madeira Lisa Semioca c/ Requadro em Madeira Maciça | 70cmx210cm | Unid. | 10 | R$ 90,79 | R$ 907,88 |
| 451 | Porta divisória 35mm em acabamento Eucaplac, cor areia jundiaí | 80cmx210cm | Unid. | 15 | R$ 62,99 | R$ 944,78 |
| 452 | Reducola | Galão 3,6L | Galão | 3 | R$ 72,63 | R$ 217,89 |
| 453 | Tábua aparelhada 30cm de largura, L=3.00m | espessura=2,5cm | Unid. | 5 | R$ 66,00 | R$ 330,00 |
| 454 | Cola fórmica - Cascola ou similar | Galão 3,6L | Galão | 6 | R$ 43,44 | R$ 260,62 |
| 455 | Cola Branca p/ Madeira - Cascolez ou similar | Litro | Litro | 20 | R$ 15,62 | R$ 312,40 |
| 456 | Prego s/ cabeça 18x30 | kilo | kilo | 3 | R$ 6,91 | R$ 20,72 |
| 457 | Prego s/ cabeça 17x27 | kilo | kilo | 3 | R$ 5,81 | R$ 17,44 |
| 458 | Prego s/ cabeça 16x24 | kilo | kilo | 3 | R$ 7,22 | R$ 21,67 |
| 459 | Prego s/ cabeça 13x18 | kilo | kilo | 3 | R$ 7,20 | R$ 21,60 |
| 460 | Prego s/ cabeça 13x15 | kilo | kilo | 3 | R$ 10,57 | R$ 31,70 |
| 461 | Prego s/ cabeça 12x12 | kilo | kilo | 3 | R$ 8,13 | R$ 24,38 |
| 462 | Prego s/ cabeça 10x10 | kilo | kilo | 3 | R$ 12,98 | R$ 38,93 |
| 463 | Prego c/ cabeça 18x30 | kilo | kilo | 3 | R$ 6,91 | R$ 20,72 |
| 464 | Prego c/ cabeça 17x27 | kilo | kilo | 3 | R$ 7,04 | R$ 21,13 |
| 465 | Prego c/ cabeça 16x24 | kilo | kilo | 3 | R$ 8,79 | R$ 26,38 |
| 466 | Prego c/ cabeça 13x18 | kilo | kilo | 3 | R$ 8,55 | R$ 25,64 |
| 467 | Prego c/ cabeça 13x15 | kilo | kilo | 3 | R$ 14,58 | R$ 43,75 |
| 468 | Arrebite POP 1/8" - Preto | PÇ | PÇ | 1000 | R$ 0,09 | R$ 90,00 |
| 469 | Arrebite POP 5/32" - Preto | PÇ | PÇ | 1000 | R$ 0,20 | R$ 200,00 |
| 470 | Prego de aço 12x12 | kilo | kilo | 3 | R$ 68,46 | R$ 205,37 |
| 471 | Prego de aço 13x15 | kilo | kilo | 3 | R$ 48,00 | R$ 144,00 |
| 472 | Parafuso S6 c/ Bucha | PÇ | Pç | 1000 | R$ 0,19 | R$ 185,00 |
| 473 | Parafuso S8 c/ Bucha | PÇ | Pç | 1000 | R$ 0,35 | R$ 353,33 |
| 474 | Parafuso S10 c/ Bucha | PÇ | Pç | 1000 | R$ 4,35 | R$ 4.353,33 |
|  |  |  |  |  |  | R$20.230,09 |

|  | SERRALHERIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Material | Classificação | Und | Qtd | Custo estimado | Total |
| 475 | Barra de Ferro Chata L=6m | 1" x 1/8" | Barra | 100 | R$ 13,30 | R$ 1.330,00 |
| 476 | Barra de ferro seção em L (abas iguais) L=6m | 1 1/4" x 1/4" | Barra | 50 | R$ 46,10 | R$ 2.305,00 |
| 477 | Barra de ferro seção circular L=6m | diâmetro=5/8" | Barra | 50 | R$ 27,79 | R$ 1.389,67 |
| 478 | Barra de ferro seção circular L=6m | diâmetro=1/4" | Barra | 50 | R$ 7,86 | R$ 392,83 |
| 479 | Barra de ferro seção circular L=6m | diâmetro=3/16" | Barra | 10 | R$ 5,86 | R$ 58,60 |
| 480 | Disco de Corte para Ferro | 300mmx1/8" | Pç. | 20 | R$ 9,39 | R$ 187,80 |
| 481 | Disco de Corte para Ferro | furo 5/8" | Pç. | 20 | R$ 8,30 | R$ 166,00 |
| 482 | Disco de Corte para Ferro | furo 3/4" | Pç. | 20 | R$ 8,30 | R$ 166,00 |
| 483 | Disco de Corte para Ferro A.R.301 | 7"x1/8" furo 7/8" | Pç. | 30 | R$ 4,70 | R$ 141,00 |
| 484 | Disco de Corte para Ferro A.R.302 | 12"x1/8"x3/4" | Pç. | 20 | R$ 8,97 | R$ 179,33 |
| 485 | Eletrodo Solda Elétrica para Ferro | diâmetro 2,5mm | Kg | 40 | R$ 13,28 | R$ 531,00 |
| 486 | Lixa para Ferro | 80 | folhas | 200 | R$ 1,88 | R$ 376,00 |
| 487 | Lixa para Ferro | 100 | folhas | 200 | R$ 1,81 | R$ 361,00 |
| 488 | Lixa para Ferro | 120 | folhas | 200 | R$ 2,00 | R$ 400,80 |
| 489 | Lixa para Ferro | 160 | folhas | 200 | R$ 1,60 | R$ 320,67 |
| 490 | Lixa para Ferro | 180 | folhas | 200 | R$ 1,74 | R$ 348,00 |
| 491 | Óleo Lubrificante para Ferro / Metal Tipo W.D. (desingripante) | Spray 500ml | Pç. | 12 | R$ 11,77 | R$ 141,24 |
| 492 | Cantoneira | 1"x1/8" | Pç. | 50 | R$ 25,53 | R$ 1.276,50 |
|  |  |  |  |  |  | R$ 10.071,44 |

|  | CONSTRUÇÃO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Materal | Classificação | Und | QTDE | Custo Estimado | TOTAL |
| 493 | Arame galvanizado | nº 22 | KG | 10 | R$ 15,56 | R$ 155,63 |
| 494 | Arame recozido (queimado) | nº 18 | KG | 10 | R$ 8,64 | R$ 86,40 |
| 495 | Areia lavada |  | m3 | 14 | R$ 83,33 | R$ 1.166,67 |
| 496 | Argamassa para revestimento de parede | 1saco=20Kg | Saco | 50 | R$ 12,72 | R$ 636,00 |
| 497 | Argamassa para rejuntamento cor branca | 1saco=1Kg | Saco | 30 | R$ 2,93 | R$ 87,80 |
| 498 | Azulejo de primeira qualidade, esmaltado, cor Branco | 20x20cm | m² | 100 | R$ 32,86 | R$ 3.286,00 |
| 499 | Balde de plástico alça reforçada para obra | 10L | Unid. | 10 | R$ 5,16 | R$ 51,58 |

| 500 | Bloco de concreto estrutural | 140mmx190mmx390mm | Unid. | 300 | R$ 3,27 | R$ 981,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501 | Cimento branco | saco=1Kg | Saco | 20 | R$ 2,77 | R$ 55,30 |
| 502 | Cimento CP II | saco=50Kg | Saco | 200 | R$ 25,00 | R$ 4.999,33 |
| 503 | Cola a base de epoxi (para vidro, etal, plástico, mármore, etc.) | frasco=300g | Frasco | 10 | R$ 13,28 | R$ 132,80 |
| 504 | Cola a base de PVA (para madeira) | frasco=300g | Frasco | 10 | R$ 8,89 | R$ 88,90 |
| 505 | Cola a base de silicone (transparente) | frasco=300g | Frasco | 10 | R$ 14,10 | R$ 141,03 |
| 506 | Cola para fórmica | 1lata=3,6 litros | Lata | 10 | R$ 34,42 | R$ 344,20 |
| 507 | Espuma expansiva de poliuretano | lata em spray=500ml | Lata | 20 | R$ 31,27 | R$ 625,30 |
| 508 | Estopa | SACO COM 1KG | KG | 50 | R$ 8,23 | R$ 411,67 |
| 509 | Fita antiderrapante de 5cm de largura (tipo lixa) para piso sujeito à intempéries | rolo=20m | rolo | 10 | R$ 32,92 | R$ 329,23 |
| 510 | Gesso liso (em placa) | 60cmx60cmx1,5cm | Pç. | 100 | R$ 7,90 | R$ 790,00 |
| 511 | Graxa tipo base óleo mineral | LATA | KG | 5 | R$ 15,57 | R$ 77,83 |
| 512 | Laje de piso pré-fabricada treliçada para vãos (de apoio) de 1.20m área= 1,20mx20m |  | m² | 24 | R$ 37,41 | R$ 897,76 |
| 513 | Laje de piso pré-fabricada treliçada para vãos (de apoio) de 5.50m área= 5,50mx20m |  | m² | 110 | R$ 50,17 | R$ 5.518,70 |
| 514 | Lixa d'água para Madeira | n° 60 | unidade | 100 | R$ 0,75 | R$ 74,67 |
| 515 | Lixa d'água para Madeira | n° 80 | unidade | 100 | R$ 0,63 | R$ 62,75 |
| 516 | Lixa d'água para Madeira | n° 100 | unidade | 100 | R$ 0,50 | R$ 49,75 |
| 517 | Lixa d'água para Madeira | n° 120 | unidade | 100 | R$ 0,50 | R$ 49,75 |
| 518 | Lixa d'água para Madeira | n° 160 | unidade | 100 | R$ 0,50 | R$ 49,75 |
| 519 | Lixa d'água para Madeira | n° 180 | unidade | 100 | R$ 0,50 | R$ 49,50 |
| 520 | Manta asfáltica (aluminizada) de 4mm² para áreas superiores que 100m² sujeito a intempéries largura mínima=1m | rolo=10m | rolo | 10 | R$ 190,58 | R$ 1.905,77 |
| 521 | Pedra brita nº 1 | m3 |  | 14 | R$ 169,53 | R$ 2.373,47 |
| 522 | Pedra ornamental, rocha mineral, portuguesa irregular 5→7CM, calçada, lapidada artesanalmente, cor branca | m2 |  | 50 | R$ 43,36 | R$ 2.168,13 |
| 523 | Pedra ornamental, rocha mineral, portuguesa irregular 5→7CM, calçada, lapidada artesanalmente, cor preta | m2 |  | 50 | R$ 43,08 | R$ 2.153,75 |
| 524 | Piso cerâmico de 1ª qualidade | 20cmx20cm | m2 | 100 | R$ 31,49 | R$ 3.149,24 |
| 525 | Primer para mantas asfálticas | lata=18L | lata | 5 | R$ 110,72 | R$ 553,58 |
| 526 | Sisal |  | Kg | 3 | R$ 6,52 | R$ 19,57 |
| 527 | Soleira de mármore branco | 73cmx13cmx2.5cm | m | 10 | R$ 19,88 | R$ 198,75 |

| 528 | Soleira de mármore branco | 83cmx13cmx2.5cm | m | 10 | R$ 24,80 | R$ 248,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 529 | Tijolo furado, barro cozido 8 furos | 19cmx19cmx9cm | MIL | 3 | R$ 480,22 | R$ 1.440,67 |
| 530 | Vidro de 4mm de espessura cortado em placas |  | m2 | 15 | R$ 60,40 | R$ 906,00 |
| 531 | Vidro fantasia de 3mm de espessura cortado em placas |  | m2 | 10 | R$ 54,87 | R$ 548,67 |
| 532 | Vidro liso, incolor de 3mm de espessura cortado em placas |  | m2 | 10 | R$ 55,67 | R$ 556,67 |
|  |  |  |  |  |  | 37.421,55 |

VALOR GLOBAL = R$ 348.201,38 (trezentos e quarenta e oito mil, duzentos e um reais e trinta e oito centavos).

- VALIDADE

O prazo de validade dos produtos deverá ser no mínimo de 12 (doze) meses.

## REQUISITOS DA PROPOSTA

  - Deverá ser emitida pela licitante, declaração datada e assinada, em papel timbrado da empresa, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições para cumprimento das obrigações, objeto da presente licitação.

  - Declaração de que no preço proposto estão inclusas todas as despesas que possam vir a incidir na operação objeto desta licitação (impostos, fretes etc.)

  - A validade da proposta deverá ser de doze (doze) meses.

  - O prazo de entrega deverá ser de, no máximo, 08 (oito) dias úteis, contados do recebimento da Nota de Empenho.

- ESPECIFICAÇÃO DOS OBJETOS DESTA LICITAÇÃO

  - As especificações, quantidades e estimativas de custos encontram-se em planilhas orçamentárias constantes neste Termo de Referência.

  - Os preços foram colhidos através de orçamentos fornecidos por empresas do ramo.

- JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO

  - Será desclassificada a proposta que ultrapassar os valores unitários estimados nas planilhas orçamentárias constantes neste Termo de Referência.

  - Será(ão) considerada(s) vencedora(s), desde que atendidas as especificações constantes deste Edital, a(s) empresa(s) que apresentar(em) o menor preço proposto por item para o fornecimento do objeto da licitação.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Além das responsabilidades resultantes da Lei n° 8.666/93, a CONTRATADA deverá obedecer às seguintes disposições:

  - Fornecer o objeto da contratação de acordo com o contratado;

  - Atender prontamente a quaisquer exigências do representante da SR/DPF/RJ, inerentes ao objeto da contratação;

  - Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação ou, caso não seja cadastrado no SICAF, apresentar para cadastramento, que deverá ser feito pela Administração, sem ônus para o proponente, antes da contratação, a documentação necessária.

  - Fornecer material de boa qualidade, que atenda às especificações e exigências do fabricante do equipamento a que se destina, sendo o prazo máximo para sua entrega 08 (oito) dias úteis, contados da data de recebimento da Nota de Empenho;

  - Assumir inteira responsabilidade pela entrega que efetuar, de acordo com as especificações constantes do presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta, obedecendo ao Código de Defesa do Consumidor quanto às condições dos materiais entregues;

  - Efetuar a troca imediata do material entregue, objeto desta licitação, que estiver fora das especificações contidas na proposta, ou em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, sem qualquer ônus para a adquirente, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis;

  - Todo material será recebido pelo NUMAT – SR/DPF/RJ, podendo ser submetido a perícia e comprovação de que os mesmos atendem às exigências editalícias e especificações do fabricante do equipamento a que se destina.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- A contratante obrigar-se-á a:

  - Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato, e efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados;

  - Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos materiais para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

  - Permitir o acesso da empresa aos locais adequados e necessários para entrega dos materiais;

  - Não permitir a entrega de materiais em desacordo com o preestabelecido.

- LOCAL DE ENTREGA

O material, objeto desta licitação, será entregue no Núcleo de Material – NUMAT/SR/DPF/RJ, na Avenida Rodrigues Alves nº 01, Praça Mauá, Rio de Janeiro/RJ – Fone: (21) 2203-4429/4430, de Segunda a Sexta-feira das 09 às 17h00min horas, com o Chefe do Setor ou seu substituto legal.

- PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA

O prazo para entrega do material será de, no máximo, 08 (oito) dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

- PAGAMENTO

A SR/DPF/RJ efetuará o pagamento até o 30° (trigésimo) dia, após ter recebido a documentação fiscal da empresa, qual seja, Nota Fiscal/Fatura discriminativa, em 02 (duas) vias, devidamente atestada pelo setor competente.

- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Os recursos para cobrir as despesas decorrentes da aquisição, objeto desta licitação, estão previstos no Orçamento Geral da União para o exercício de 2011.

- RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERENCIA

O presente Termo de Referência foi elaborado pelo signatário, no uso de suas atribuições legais e profissionais, estando de acordo com as disposições legais e normativas aplicáveis, sendo objeto de exame e no caso de concordância, ser aprovado pelo Sr. Superintendente Regional da SR/DPF/RJ, integrando o processo administrativo formalizado.

Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 2011.

_______________________________

Lorenzzo Victor Schrepel Delmutti

Perito Criminal Federal

Matrícula – 16.953

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

### MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

(COPIAR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP N º 02/2011

PROCESSO _______________

##### PROPOSTA

EMPRESA:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEFONE:				       FAX:

E-MAIL:

BANCO:		AGÊNCIA:			CONTA-CORRENTE:

PESSOA PARA CONTATO:

Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93.

Propomos fornecer à SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL no Rio de Janeiro, pelo preço a seguir indicado, os materiais objeto desta licitação:

MATERIAIS

|  | ELÉTRICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Material | Referancia | Und | Qtd | V. Unitário | Total |
| 1 | Bateria alcalina | 9V | Unid. | 30 |  |  |
| 2 | Bateria alcalina | 12V/60Ah | Unid. | 30 |  |  |
| 3 | Pilhas tipo Palito AAA | 1,5V | Unid. | 20 |  |  |
| 4 | Pilhas tipo Pequena AA | 1,5V | Unid. | 20 |  |  |
| 5 | Bocal de porcelana para lâmpada E-27 | 4A/250V | Unid. | 30 |  |  |
| 6 | Bocal de porcelana para lâmpada E-40 | 4A/250V | Unid. | 30 |  |  |
| 7 | Filtro de linha com 6 tomadas - Liga/Desliga -Fusível |  | Unid. | 30 |  |  |
| 8 | Cabo elétrico flexível, cobre eletrolítico, PVC - cloreto de polivinila, 70°C, 750V - cor preto | 25mm² | Rolo | 5 |  |  |
| 9 | Cabo elétrico flexível, cobre eletrolítico, PVC - cloreto de polivinila, 70°C, 750V - cor preto | 16mm² | Rolo | 5 |  |  |
| 10 | Cabo elétrico, flexível, azul, cobre, PVC, 750V - rolo=100 metros | 10mm² | Rolo | 5 |  |  |
| 11 | Cabo elétrico, flexível, branco, cobre, PVC, 750V - rolo=100 metros | 6.0mm² | Rolo | 20 |  |  |
| 12 | Cabo elétrico, flexível, preto, cobre, PVC, 750V - rolo=100 metros | 4.0mm² | Rolo | 20 |  |  |
| 13 | Cabo elétrico, flexível, branco, cobre, PVC, 750V - rolo=100 metros | 2.5mm² | Rolo | 50 |  |  |
| 14 | Cabo elétrico, flexível, branco, cobre, PVC, 750V - rolo=100 metros | 1.5mm² | Rolo | 30 |  |  |
| 15 | Caixa de passagem em PVC de embutir | 4" x 4" | Unid. | 10 |  |  |
| 16 | Caixa de passagem em PVC de embutir | 4" x 2" | Unid. | 10 |  |  |
| 17 | Canaleta, PVC - cloreto de polivinila, 1 via, sistema "X", L=2,20. | 20mm x 10mm | Unid. | 300 |  |  |
| 18 | Canaleta, PVC - cloreto de polivinila, 3 vias, sistema "X", L=2,10. | 20mm x 50mm | Unid. | 500 |  |  |
| 19 | Fita isolante alta tensão (AUTOFUSÃO), anti-chama, 69KV, espessura 0,76mm x 10m | 10mm | Rolo | 100 |  |  |
| 20 | Fita Isolante baixa tensão, anti-chama, 750V, espessura 19mm x 20m | 19mm | Rolo | 300 |  |  |
| 21 | Fusível N-H, com 63A (In), 17,5Kv (Vn), ruptura 33 KA, U-8 - Norma IEC 60282-1, uso abrigado |  | Unid. | 3 |  |  |
| 22 | Interruptor completo (tampa+caixa+miolo) de sobrepor, sistema X, com base em PVC, cor branca | 1 seção | Unid. | 10 |  |  |
| 23 | Interruptor completo (tampa+caixa+miolo) de sobrepor, sistema X, com base em PVC, cor branca | 2 seções | Unid. | 10 |  |  |
| 24 | Relé fotoelétrico com base | 100W/Bivolt | Unid. | 20 |  |  |
| 25 | Interruptor 1Tecla Simples - c/placa - Sistema modular - Branca - 4 x 2 - 10A | 1 seção | Unid. | 20 |  |  |
| 26 | Interruptor + Tomada - c/ placa - Sistema modular - Branca - 4 x 4 - 10A | 1 seção | Unid. | 10 |  |  |
| 27 | Tomada c/ placa - Sistema Modular - Padrão Novo - 2P+T - Branca - 4 x 2 - 10A | 2P+T | Unid. | 10 |  |  |
| 28 | Tomada de embutir para ar cond. completa (caixa+miolo+tampa) conjugada com disjuntor de 25A | 25A | Unid. | 20 |  |  |

| 29 | Tomada universal de sobrepor completa (caixa+miolo+tampa) 15 A, 127V, sistema "X" | 2P+T | Unid. | 150 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Tomada 2P+T - Universal - 15A - 250V - Vermelha - Redonda | 10A / 250V | Unid. | 20 |  |  |
| 31 | Tomada 2P+T - Universal - 15A - 250V - Branca - Redonda | 10A / 250V | Unid. | 150 |  |  |
| 32 | Tomada Painel QD - 2P+T - Universal - 250V - Vermelha - Quadrada - p/ Computador | 2P+T | Unid. | 150 |  |  |
| 33 | Tomada Painel QD - 2P+T - Universal - 15A - 250V - Preta - Encax. 3F - Quadrada | 2P+T | Unid. | 20 |  |  |
| 34 | Lâmpada fluorescente, tubular, bipino T10 - 40W | 40W/127V | Unid. | 500 |  |  |
| 35 | Lâmpada incandescente comum 100W/220V | 100W/220V | Unid. | 50 |  |  |
| 36 | Lâmpada incandescente comum 100W/127V | 100W/127V | Unid. | 50 |  |  |
| 37 | Lâmpada luz mista 250W - Bocal E27 | 250W/220V | Unid. | 25 |  |  |
| 38 | Lâmpada luz mista 250W - Bocal E40 | 250W/220V | Unid. | 25 |  |  |
| 39 | Lâmpada eletrônica PL - 20W - 127V - E27 - Bulbo Tradicional reto 120º (3U) - Comprim. 16cm | 20W/127V | Unid. | 500 |  |  |
| 40 | Lâmpada Fluorescente 16W - T8 - Branca - 4100K - Diâmetro 26mm - Comprim. 60,5cm | 16W/127V | Unid. | 700 |  |  |
| 41 | Lâmpada Fluorescente 14W / S84 - T5 - Branca - 4000K - Diâmetro 16mm - Comprim. 56,5cm | 14W/127V | Unid. | 700 |  |  |
| 42 | Reator eletrônico bivolt, partida instantânea 2x16W | 2 x 16W | Unid. | 200 |  |  |
| 43 | Reator eletrônico bivolt, partida instantânea 2x14W | 2 x 14W | Unid. | 200 |  |  |
| 44 | Reator eletrônico para lâmpada fluorescente, partida rápida | 2X40W/Bivolt | Unid. | 300 |  |  |
| 45 | Suporte lâmpada fluorescente de 40W - T10 com baquelite, antivibratório, cor branca | 40W | Unid. | 500 |  |  |
| 46 | Suporte para lâmpada fluorescente de 16W - T8 | 16W | Unid. | 100 |  |  |
| 47 | Suporte para lâmpada fluorescente de 14W - T5 | 14W | Unid. | 100 |  |  |
| 48 | Fusível Diazed 6A - 500V - TIPO II gL-gG | 6A | Unid. | 20 |  |  |
| 49 | Fusível Diazed 25A - 500V - TIPO II gL-gG | 25A | Unid. | 10 |  |  |
| 50 | Fusível Diazed 50A - 500V - TIPO II gL-gG | 50A | Unid. | 30 |  |  |
| 51 | Fusível de vidro 5 x 20 - 2A | 2A | Unid. | 100 |  |  |
| 52 | Fusível de vidro 6 x 30 - 10A | 10A | Unid. | 100 |  |  |
| 53 | Páraraios de baixa tensão (CLAMPER) VCL 275V - 30KA | VCL275V30KA | Unid. | 3 |  |  |

| 54 | Mini Disjuntor Padrão NBR IEC 60 898 - Curva de disparo C - Ruptura 5KA - Monofásico 6A | 6A | Unid. | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | Mini Disjuntor Padrão NBR IEC 60 898 - Curva de disparo C - Ruptura 5KA - Monofásico 10A | 10A | Unid. | 10 |  |  |
| 56 | Mini Disjuntor Padrão NBR IEC 60 898 - Curva de disparo C - Ruptura 5KA - Monofásico 16A | 16A | Unid. | 10 |  |  |
| 57 | Mini Disjuntor Padrão NBR IEC 60 898 - Curva de disparo C - Ruptura 5KA - Monofásico 20A | 20A | Unid. | 10 |  |  |
| 58 | Mini Disjuntor Padrão NBR IEC 60 898 - Curva de disparo C - Ruptura 5KA - Bifásico 32A | 32A | Unid. | 10 |  |  |
| 59 | Mini Disjuntor Padrão NBR IEC 60 898 - Curva de disparo C - Ruptura 5KA - Bifásico 25A | 25A | Unid. | 10 |  |  |
| 60 | Mini Disjuntor Padrão NBR IEC 60 898 - Curva de disparo C - Ruptura 5KA - Bifásico 20A | 20A | Unid. | 10 |  |  |
| 61 | Mini Disjuntor Padrão NBR IEC 60 898 - Curva de disparo C - Ruptura 5KA - Bifásico 16A | 16A | Unid. | 10 |  |  |
| 62 | Mini Disjuntor Padrão NBR IEC 60 898 - Curva de disparo C - Ruptura 5KA - Trifásico 50A | 50A | Unid. | 5 |  |  |
| 63 | Mini Disjuntor Padrão NBR IEC 60 898 - Curva de disparo C - Ruptura 5KA - Trifásico 40A | 40A | Unid. | 5 |  |  |
| 64 | Disjuntor trifásico 100A - NS 100N | 100A | Unid. | 3 |  |  |
| 65 | Contator Modelo CWM65 - 65A - WEG ou Similar - 24V | 65A/24V | Unid. | 5 |  |  |
| 66 | Contator Modelo CWM40 - 40A - WEG ou Similar - 24V | 40A/24V | Unid. | 5 |  |  |
| 67 | Contator Modelo CWM32 - 32A - WEG ou Similar - 24V | 32A/24V | Unid. | 5 |  |  |
| 68 | Contator Modelo CWM25 - 25A - WEG ou Similar - 24V | 25A/24V | Unid. | 5 |  |  |
| 69 | Contator Modelo CWM12 - 12A - WEG ou Similar - 24V | 12A/24V | Unid. | 5 |  |  |
| 70 | Contator Modelo LC1EB25 - Telemecanique ou Similar - 220V | 25A/220V | Unid. | 5 |  |  |
| 71 | Contator Modelo LC1D38 - Telemecanique ou Similar - 220V | 38A/220V | Unid. | 5 |  |  |
| 72 | Contator Modelo LC1D12 - Telemecanique ou Similar - 220V | 12A/220V | Unid. | 5 |  |  |
| 73 | Conector Parafuso Fendido (SPLIT BOLT) - 35mm² | 35mm² | Unid. | 20 |  |  |
| 74 | Conector Parafuso Fendido (SPLIT BOLT) - 50mm² | 50mm² | Unid. | 20 |  |  |
| 75 | Terminal elétrico de compressão - FORQUILHA 1.1 - 2.6mm² - Isolado - Azul | 1.1 - 2.6mm² | Unid. | 100 |  |  |

| 76 | Terminal elétrico de compressão - FORQUILHA 2.7 - 6.0mm² - Isolado - Amarelo | 2.7 - 6.0mm² | Unid. | 100 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | Terminal elétrico de compressão - PINO - 1.1 - 2.6mm² - Isolado - Azul | 1.1 - 2.6mm² | Unid. | 100 |  |  |
| 78 | Terminal elétrico de compressão - PINO - 2.7 - 6.0mm² - Isolado - Amarelo | 2.7 - 6.0mm² | Unid. | 100 |  |  |
| 79 | Terminal elétrico de compressão - OLHAL - 1.1 - 2.6mm² - Isolado - Azul | 1.1 - 2.6mm² | Unid. | 100 |  |  |
| 80 | Terminal elétrico de compressão - OLHAL - 2.7 - 6.0mm² - Isolado - Amarelo | 2.7 - 6.0mm² | Unid. | 100 |  |  |
| 81 | Chave bóia elétrica | 1NA+1NF | Unid. | 15 |  |  |
| 82 | Adaptador de tomada 2P+T |  | Unid. | 250 |  |  |
| 83 | Suporte pé-de-galinha para luminária fluorescente |  | Unid. | 200 |  |  |

|  | REFRIGERAÇÃO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Material | Referencia | Und | Qtd | V. Unitário | Total |
| 84 | Compressor Modelo HIGHLY - SHV73YC6-U - 220v - 30000 Btus | SHV73YC6-U | PÇ | 6 |  |  |
| 85 | Compressor Modelo HIGHLY - SHZ73LC4-U - 220v - 18000 Btus | SHZ73LC4-U | PÇ | 3 |  |  |
| 86 | Compressor Modelo SCROLL - ZR36KC-PFV-501C - 220v - 36000 Btus | ZR36KC-PFV-501C | PÇ | 6 |  |  |
| 87 | Compressor Modelo SCROLL - ZR27KC-TF5-501C - 220v - 90000 Btus | ZR27KC-TF5-501C | PÇ | 3 |  |  |
| 88 | Compressor Modelo 2P195236A - 220V - 12000 Btus | 2P195236A | PÇ | 3 |  |  |
| 89 | Compressor Modelo RGA5512ERS - 220V - BI-SPLIT 2 x 12000 Btus | RGA5512ERS | PÇ | 7 |  |  |
| 90 | Capacitor 5µf (micro farad) ± 10% - 400Vac | 5µf | PÇ | 5 |  |  |
| 91 | Capacitor 5µf (micro farad) ± 10% - 450Vac | 5µf | PÇ | 5 |  |  |
| 92 | Capacitor 40µf + 4µf (micro farad) ± 6% - 440Vac | 40µf + 4µf | PÇ | 5 |  |  |
| 93 | Capacitor 15µf (micro farad) ± 5% - 400Vac | 15µf | PÇ | 5 |  |  |
| 94 | Capacitor 7,5µf (micro farad) ± 10% - 400Vac | 7,5µf | PÇ | 5 |  |  |
| 95 | Capacitor 40µf (micro farad) ± 5% - 400Vac | 40µf | PÇ | 5 |  |  |
| 96 | Capacitor 30µf (micro farad) ± 5% - 450Vac | 30µf | PÇ | 5 |  |  |

| 97 | Capacitor 35µf + 1,5µf (micro farad) ± 5% - 440Vac | 35µf + 1,5µf | PÇ | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 | Capacitor 2µf (micro farad) - 450Vac | 2µf | PÇ | 5 |  |  |
| 99 | Capacitor 3µf (micro farad) - 450Vac | 3µf | PÇ | 5 |  |  |
| 100 | Termostato eletrônico Modelo TVC NI102 - 220V - Hitach HLD15475-A ou similar | HLD15475-A | PÇ | 5 |  |  |
| 101 | Válvula SCHREIDER |  | PÇ | 10 |  |  |
| 102 | Fita metálica |  | Rolo | 40 |  |  |
| 103 | Zenith - Produto para Limpeza do Ar Condicionado |  | Litro | 700 |  |  |
| 104 | Tubo de Cobre 1/4" | 1/4" | Rolo | 400 |  |  |
| 105 | Tubo de Cobre 3/8" | 3/8" | Metro | 400 |  |  |
| 106 | Tubo de Cobre 5/8" | 5/8" | Metro | 400 |  |  |
| 107 | Tubo esponjoso 1/4" | 1/4" | Metro | 400 |  |  |
| 108 | Tubo esponjoso 3/8" | 3/8" | Metro | 400 |  |  |
| 109 | Tubo esponjoso 5/8" | 5/8" | Metro | 400 |  |  |
| 110 | Fita Branca PVC - rolo = 10 metros | L=100mm | Rolo | 800 |  |  |
| 111 | Gás Refrigerante 134 A | 13 Kg | Botijão | 30 |  |  |
| 112 | Gás Refrigerante 401 A | 13 Kg | Botijão | 50 |  |  |
| 113 | Gás Refrigerante Freon 22 | 13 Kg | Botijão | 100 |  |  |
| 114 | Motor Ventilador - Modelo 1034878/ 1/6CV / 220V - WEG ou similar | 1/6CV / 220V | PÇ | 3 |  |  |
| 115 | Motor Ventilador - Modelo 1032964/ 1/2CV / 220V - WEG ou similar | 1/2CV / 220V | PÇ | 3 |  |  |
| 116 | Motor Ventilador - Modelo 10329310/ 1/4CV / 220V - WEG ou similar | 1/4CV / 220V | PÇ | 3 |  |  |
| 117 | Motor Ventilador - Modelo 915851406/ 1/4CV / 220V - WEG ou similar | 1/4CV / 220V | PÇ | 3 |  |  |
| 118 | Motor Ventilador - Modelo 915851254/ 1/25CV / 220V - WEG ou similar | 1/25CV / 220V | PÇ | 3 |  |  |
| 119 | Óleo Capela 68 (equivalente ao Texaco) | 68 | Litro | 25 |  |  |
| 120 | Fita Silvertape - adesiva multiuso reforçada - condorço de poliestileno - reforçado com tecido laminado de algodão coberto com tecido de algodão rolo = 50 metros | 48mm | Rolo | 50 |  |  |
| 121 | Solda Phoscoper | 2,5 x 50mm | Kg | 2 |  |  |
| 122 | Filtro Secador Danfoss Modelo DML 165S - 5/8" | DML 165S - 5/8" | PÇ | 10 |  |  |
| 123 | Filtro Secador Danfoss Modelo DML 165S - 3/8" | DML 165S - 3/8" | PÇ | 10 |  |  |
| 124 | Filtro Secador Triplex 210 x 1/2" | 210 X 1/2" | PÇ | 10 |  |  |
| 125 | FILTRO P/ LIMPEZA PÓS QUEIMA - TIPO DAS 083 SVV – CONECÇÃO 3/8” (ROSCA) | 3/8” | PÇ | 20 |  |  |
| 126 | FILTRO P/ LIMPEZA PÓS QUEIMA - TIPO DAS 085 SVV – CONECÇÃO 5/8” (ROSCA) | 5/8” | PÇ | 20 |  |  |
| 127 | FILTRO P/ LIMPEZA PÓS QUEIMA - TIPO DAS 084 SVV – CONECÇÃO ½” (ROSCA) | ½” | PÇ | 20 |  |  |
| 128 | FILTRO P/ LIMPEZA PÓS QUEIMA - TIPO DAS 306 SVV – CONECÇÃO ¾” (ROSCA) | ¾” | PÇ | 20 |  |  |
| 129 | FILTRO SECADOR PARA LINHA DE LÍQUIDO - TIPO DML 085 - CONECÇÃO 5/8” (ROSCA) | 5/8” | PÇ | 20 |  |  |

| 130 | FILTRO SECADOR PARA LINHA DE LÍQUIDO - TIPO DML 166 - CONECÇÃO ¾” (ROSCA) | ¾” | PÇ | 20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131 | FILTRO P/ LIMPEZA PÓS QUEIMA - TIPO DAS 083 SVV – CONECÇÃO 3/8” (ROSCA) | 3/8” | PÇ | 20 |  |  |
| 132 | FILTRO P/ LIMPEZA PÓS QUEIMA - TIPO DAS 085 SVV – CONECÇÃO 5/8” (ROSCA) | 5/8” | PÇ | 20 |  |  |
| 133 | FILTRO P/ LIMPEZA PÓS QUEIMA - TIPO DAS 084 SVV – CONECÇÃO ½” (ROSCA) | ½” | PÇ | 20 |  |  |
| 134 | FILTRO P/ LIMPEZA PÓS QUEIMA - TIPO DAS 306 SVV – CONECÇÃO ¾” (ROSCA) | ¾” | PÇ | 20 |  |  |
| 135 | FILTRO SECADOR PARA LINHA DE LÍQUIDO - TIPO DML 085 - CONECÇÃO 5/8” (ROSCA) | 5/8” | PÇ | 20 |  |  |
| 136 | FILTRO SECADOR PARA LINHA DE LÍQUIDO - TIPO DML 166 - CONECÇÃO ¾” (ROSCA) | ¾” | PÇ | 20 |  |  |
| 137 | Correia B44 | B44 | PÇ | 10 |  |  |
| 138 | Correia 079 | 79 | PÇ | 10 |  |  |
| 139 | Correia B36 | B36 | PÇ | 10 |  |  |
| 140 | Correia B52 | B52 | PÇ | 10 |  |  |

|  | PINTURA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Material | Classificação | Unidade | Qtd | V. Unitário | TOTAL ITEM |
| 141 | Bandeja de Plástico Grande para Rolos de 23cm | 27cmx35cm | Unid. | 10 |  |  |
| 142 | Bandeja de Plástico Pequena para Rolos de 15cm | 18cmx24cm | Unid. | 10 |  |  |
| 143 | Massa corrida acrílica | lata=18 litros | Barrica | 20 |  |  |
| 144 | Massa corrida PVA | lata=18 litros | Barrica | 20 |  |  |
| 145 | Fita Adesiva Crepe Monoface rolo=50m | espessura =24 mm | Unid. | 20 |  |  |
| 146 | Pincel Chato Longo c/Cerdas Sintéticas c/ Cabo de Madeira ou de plástico | 1" | Unid. | 20 |  |  |
| 147 | Pincel Chato Longo c/Cerdas Sintéticas c/ Cabo de Madeira ou de plástico | 1 1/2" | Unid. | 20 |  |  |
| 148 | Pincel Chato Longo c/Cerdas Sintéticas c/ Cabo de Madeira ou de plástico | 2 1/2" | Unid. | 20 |  |  |
| 149 | Pincel Chato Longo c/Cerdas Sintéticas c/ Cabo de Madeira ou de plástico | 3" | Unid. | 20 |  |  |
| 150 | Pincel Chato Longo c/Cerdas Sintéticas c/ Cabo de Madeira ou de plástico | 4" | Unid. | 20 |  |  |
| 151 | Tinta Acrílica Fosco Palha cód. 0622 Base xy - color MetalatexSherwin Williams ou similar | lata=18 litros | Unid. | 20 |  |  |

| 152 | Tinta Acrílica Fosco Palha Suvinil ou similar | lata=18 litros | Unid. | 20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 153 | Rolo de Espuma 100% Poliester (resistente a solvente para pintura à oleo) | comprimento 23cm | Unid. | 20 |  |  |
| 154 | Rolo de Espuma 100% Poliester (resistente à Solvente para pintura a oleo) | comprimento 9cm | Unid. | 20 |  |  |
| 155 | Rolo de Lã de Carneiro para Pintura PVC Acrilica - pelo baixo | comprimento 23cm | Unid. | 20 |  |  |
| 156 | Rolo de Lã de Carneiro para Pintura PVC Acrilica - pelo baixo | comprimento 15cm | Unid. | 20 |  |  |
| 157 | Solvente de Tinta a Óleo (tipo Águarraz) | Lata=1 litro | Lata | 40 |  |  |
| 158 | Tinta a Óleo a Base de Resina Alquídica, para Pintura em Madeira e Ferro Acabamento Semi Brilho - Cor Branca | galão=3,6 litros | Galão | 5 |  |  |
| 159 | Tinta a Óleo a Base de Resina Alquídica, para Pintura em Madeira e Ferro Acabamento Semi Brilho - Cor Preta | galão=3,6 litros | Galão | 5 |  |  |
| 160 | Tinta Acrílica para Pintura Externa e Interna Acabamento Fosco Aveludado - Cor Branco Neve | lata=18 litros | Lata | 30 |  |  |
| 161 | Tinta Latex PVA para Pintura Interna - Acabamento Fosco Aveludado - Cor Branco Gelo | lata=18 litros | Lata | 20 |  |  |
| 162 | Tinta Latex PVA para Pintura Interna - Acabamento Fosco Aveludado - Cor Branco Cinza | lata=18 litros | Lata | 20 |  |  |
| 163 | Tinta Latex PVA para Pintura Interna - Acabamento Fosco Aveludado - Cor Branco Marfim | lata=18 litros | Lata | 20 |  |  |
| 164 | Tinta Acrílica para Pintura Externa em Piso (Quadras Esportivas, Cimentados, Etc.) - Cor Cinza Claro | lata=18 litros | Lata | 5 |  |  |
| 165 | Tinta Antiferrugem (tipo zarcão) | galão=3,6 litros | Galão | 10 |  |  |
| 166 | Tinta de Demarcação para Piso Externo (vagas na Garagem) - Cor Amarelo Brilhante | galão=3,6 litros | Galão | 10 |  |  |
| 167 | Tinta Esmalte Sintetico Acetinado, Pintura Externa e Interna | galão=3,6 litros | Galão | 30 |  |  |
| 168 | Tinta Latex PVA para Pintura Interna - Acabamento Fosco Aveludado - Cor Branco Neve | Lata=18 litros | Lata | 40 |  |  |
| 169 | Tinta Seladora Acrilica | galão=3,6 litros | Galão | 5 |  |  |
| 170 | Gesso em pó | saco = 40 Kg | saco | 15 |  |  |
| 171 | Lixa PVA 120 | PVA | Unid. | 100 |  |  |
| 172 | Lixa Massa Acrílica 80 | Acrílica | Unid. | 100 |  |  |
| 173 | Verniz Marítima brilhante à base de Redutor | galão=3,6 litros | Galão | 20 |  |  |

|  | ESGOTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | Materal | Classificação | Und | Qtd | V. Unitário | Total |
| 174 | Silicone Incolor para Acabamento em Boxs, etc. | 1 bisnaga = 350ml | BISNAGA | 50 |  |  |
| 175 | Assento para Vaso Sanitário Almofadado c/peças de fixação | Modelo universal | PÇ | 50 |  |  |
| 176 | Durepoxi | 1 caixa = 100g | CAIXA | 4 |  |  |
| 177 | Solução Limpadora | 1 frasco = 1L | FRASCO | 4 |  |  |
| 178 | Cola Adesiva Plástica para Tubos e Conexões de PVC | 1 frasco = 850g | FRASCO | 20 |  |  |
| 179 | Joelho Curto 45° | 100mm | PÇ | 10 |  |  |
| 180 | Joelho Curto 45° | 75mm | PÇ | 5 |  |  |
| 181 | Joelho Curto 45° | 50mm | PÇ | 10 |  |  |
| 182 | Joelho Curto 45° | 40mm | PÇ | 10 |  |  |
| 183 | Joelho Curto 90° | 100mm | PÇ | 10 |  |  |
| 184 | Joelho Curto 90° | 75mm | PÇ | 10 |  |  |
| 185 | Joelho Curto 90° | 50mm | PÇ | 10 |  |  |
| 186 | Joelho Curto 90° | 40mm | PÇ | 10 |  |  |
| 187 | Bucha de Redução | 50mm x 40mm | PÇ | 10 |  |  |
| 188 | Tubo L=3m de comprimento | 100mm | PÇ | 20 |  |  |
| 189 | Tubo L=3m de comprimento | 75mm | PÇ | 20 |  |  |
| 190 | Tubo L=3m de comprimento | 50mm | PÇ | 20 |  |  |
| 191 | Tubo L=3m de comprimento | 40mm | PÇ | 20 |  |  |
| 192 | Junção Simples | 100mm x 100mm | PÇ | 10 |  |  |
| 193 | Junção Simples | 75mm x 75mm | PÇ | 10 |  |  |
| 194 | Junção Simples | 50mm x 50mm | PÇ | 10 |  |  |
| 195 | Junção Simples | 40mm x 40mm | PÇ | 10 |  |  |
| 196 | Junção Simples de Redução | 75mm x 50mm | PÇ | 10 |  |  |
| 197 | Junção Simples de Redução | 100mm x 75mm | PÇ | 10 |  |  |
| 198 | Junção Simples de Redução | 100mm x 50mm | PÇ | 10 |  |  |
| 199 | Junção invertida de redução | 100mm x 50mm | PÇ | 10 |  |  |
| 200 | Junção invertida de redução | 100mm x 50mm | PÇ | 10 |  |  |
| 201 | Junção Dupla | 100mm x 100mm | PÇ | 10 |  |  |
| 202 | Luva Simples | 100mm | PÇ | 20 |  |  |

| 203 | Luva Simples | 75mm | PÇ | 20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 204 | Luva Simples | 50mm | PÇ | 20 |  |  |
| 205 | Luva Simples | 40mm | PÇ | 20 |  |  |
| 206 | Luva de Correr | 100mm | PÇ | 20 |  |  |
| 207 | Luva de Correr | 75mm | PÇ | 20 |  |  |
| 208 | Luva de Correr | 50mm | PÇ | 20 |  |  |
| 209 | Curva 90° Curta | 100mm | PÇ | 10 |  |  |
| 210 | Curva 90° Curta | 75mm | PÇ | 10 |  |  |
| 211 | Curva 90° Curta | 50mm | PÇ | 10 |  |  |
| 212 | Curva 90° Curta | 40mm | PÇ | 10 |  |  |
| 213 | Curva 45° Longa | 100mm | PÇ | 10 |  |  |
| 214 | Curva 45° Longa | 75mm | PÇ | 10 |  |  |
| 215 | Curva 45° Longa | 50mm | PÇ | 10 |  |  |
| 216 | Curva 45° Longa | 40mm | PÇ | 10 |  |  |
| 217 | Cap | 100mm | PÇ | 20 |  |  |
| 218 | Tê | 100mm | PÇ | 20 |  |  |
| 219 | Tê de Redução | 100mm x 75mm | PÇ | 10 |  |  |
| 220 | Tê de Redução | 100mm x 50mm | PÇ | 10 |  |  |
| 221 | Grafitti em pó | 100g | Unid. | 10 |  |  |
| 222 | Bóia mecânica p/ cx d'água - Metal - 3" | Metal - 3" | Unid. | 4 |  |  |
| 223 | Bóia mecânica p/ cx d'água - 3/4" | 3/4" | Unid. | 10 |  |  |
| 224 | Parafuso p/ fixação de vaso sanitário | S10 | Unid. | 40 |  |  |
| 225 | Cola Plástica - Iberê ou similar c/ Catalizador | 400g | PÇ | 20 |  |  |
| 226 | Cola veda junta | 100g | Bisnaga | 5 |  |  |

|  | ÁGUA FRIA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Material | Classificação | Linha | Und | Qtd |  |  |
| 227 | Tubo de PVC Marrom (7,5 kgf/cm²) 20°C - 3m comprimento | 20 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 228 | Tubo de PVC Marrom (7,5 kgf/cm²) 20°C - 3m comprimento | 25 mm | soldável - pvc | PÇ | 20 |  |  |
| 229 | Tubo de PVC Marrom (7,5 kgf/cm²) 20°C - 3m comprimento | 32 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 230 | Tubo de PVC Marrom (7,5 kgf/cm²) 20°C - 3m comprimento | 40 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 231 | Tubo de PVC Marrom (7,5 kgf/cm²) 20°C - 3m comprimento | 50 mm | soldável - pvc | PÇ | 20 |  |  |
| 232 | Tubo de PVC Marrom (7,5 kgf/cm²) 20°C - 3m comprimento | 60 mm | soldável - pvc | PÇ | 20 |  |  |

| 233 | Tubo de PVC Marrom (7,5 kgf/cm²) 20°C - 3m comprimento | 75 mm | soldável - pvc | PÇ | 20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 234 | Adaptador Curto com Bolsa e Rosca | 20 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 235 | Adaptador Curto com Bolsa e Rosca | 25 mm x 3/4" | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 236 | Adaptador Curto com Bolsa e Rosca | 32 mm x 1" | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 237 | Adaptador Curto com Bolsa e Rosca | 40 mm x 1 1/4" | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 238 | Adaptador Curto com Bolsa e Rosca | 50 mm x 1 1/2" | soldável - pvc | PÇ | 20 |  |  |
| 239 | Adaptador Curto com Bolsa e Rosca | 60 mm x 2" | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 240 | Adaptador Curto com Bolsa e Rosca | 75 mm x 2 1/2" | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 241 | Adaptador Curto com Bolsa e Rosca | 85 mm x 3" | soldável - pvc | PÇ | 20 |  |  |
| 242 | Bucha de Redução - Longa | 32 x 20 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 243 | Bucha de Redução - Longa | 40 x 20 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 244 | Bucha de Redução - Longa | 40 x 25 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 245 | Bucha de Redução - Longa | 50 x 25 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 246 | Bucha de Redução - Longa | 50 x 32 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 247 | Bucha de Redução - Longa | 60 x 25 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 248 | Bucha de Redução - Longa | 60 x 32 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 249 | Bucha de Redução - Longa | 60 x 40 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 250 | Bucha de Redução - Longa | 60 x 50 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 251 | Bucha de Redução - Curta | 25 X 20 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 252 | Bucha de Redução - Curta | 32 x 25 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 253 | Bucha de Redução - Curta | 40 x 32 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 254 | Bucha de Redução - Curta | 50 x 40 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 255 | Cap | 20 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 256 | Cap | 25 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 257 | Cap | 32 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 258 | Cap | 40 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 259 | Cap | 50 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 260 | Cap | 60 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |

| 261 | Cap | 75 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 262 | Curva 90° | 20 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 263 | Curva 90° | 25 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 264 | Curva 90° | 32 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 265 | Curva 90° | 40 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 266 | Curva 90° | 50 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 267 | Curva 90° | 60 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 268 | Curva 90° | 75 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 269 | Curva 45° | 20 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 270 | Curva 45° | 25 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 271 | Curva 45° | 32 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 272 | Curva 45° | 40 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 273 | Curva 45° | 50 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 274 | Curva 45° | 60 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 275 | Curva 45° | 75 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 276 | Joelho 45° | 20 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 277 | Joelho 45° | 25 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 278 | Joelho 45° | 32 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 279 | Joelho 45° | 40 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 280 | Joelho 45° | 50 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 281 | Joelho 45° | 60 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 282 | Joelho 45° | 75 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 283 | Joelho 90° | 20 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 284 | Joelho 90° | 25 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 285 | Joelho 90° | 32 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 286 | Joelho 90° | 40 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 287 | Joelho 90° | 50 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 288 | Joelho 90° | 60 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |

| 289 | Joelho 90° | 75 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 290 | Joelho de Redução 90° | 25 X 20 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 291 | Joelho 90° (Soldável e com Rosca) | 20 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 292 | Joelho 90° (Soldável e com Rosca) | 25 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 293 | Joelho 90° (Soldável com Bucha de Latão) | 20 mm x 1/2" | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 294 | Joelho 90° (Soldável com Bucha de Latão) | 25 mm x 3/4" | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 295 | Joelho 90° (Soldável com Bucha de Latão) | 25 mm x 1/2" | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 296 | Luva | 20 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 297 | Luva | 25 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 298 | Luva | 32 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 299 | Luva | 40 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 300 | Luva | 50 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 301 | Luva | 60 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 302 | Luva | 75 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 303 | Luva de Redução | 25 X 20 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 304 | Luva de Redução | 32 X 25 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 305 | Luva de Correr p/Tubo | 20 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 306 | Luva de Correr p/Tubo | 25 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 307 | Luva de Correr p/Tubo | 32 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 308 | Luva de Correr p/Tubo | 40 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 309 | Luva de Correr p/Tubo | 50 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 310 | Luva de Correr p/Tubo | 60 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 311 | Luva (Soldável e com Rosca) CLR | 20 mm x 1/2" | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 312 | Luva (Soldável e com Rosca) CLR | 25 mm x 3/4" | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 313 | Luva (Soldável e com Rosca) CLR | 25 mm x 1/2" | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 314 | Luva (Soldável e com Rosca) CLR | 32 mm x 1" | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 315 | Luva (Soldável e com Rosca) CLR | 40 mm x 1 1/4" | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 316 | Luva (Soldável e com Rosca) CLR | 50 mm x 1 1/2" | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |

| 317 | Luva (Soldável com Bucha de Latão) | 20 mm x 1/2" | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 318 | Luva (Soldável com Bucha de Latão) | 25 mm x 3/4" | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 319 | Luva (Soldável com Bucha de Latão) | 25 mm x 1/2" | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 320 | Tê | 20 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 321 | Tê | 25 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 322 | Tê | 32 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 323 | Tê | 40 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 324 | Tê | 50 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 325 | Tê | 60 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 326 | Tê | 75 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 327 | Tê de Redução | 25 X 20 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 328 | Tê de Redução | 32 x 25 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 329 | Tê de Redução | 40 x 25 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 330 | Tê de Redução | 40 x 32 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 331 | Tê de Redução | 50 x 25 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 332 | Tê de Redução | 50 x 32 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 333 | Tê de Redução | 50 x 40 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 334 | Tê (Soldável e com Rosca) | 20 mm x 1/2" | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 335 | Tê (Soldável e com Rosca) | 25 mm x 3/4" | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 336 | Tê (Soldável e com Rosca) | 25 mm x 1/2" | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 337 | Tê (Soldável e com Bucha de Latão) | 20 mm x 1/2" | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 338 | Tê (Soldável e com Bucha de Latão) | 25 mm x 3/4" | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 339 | Tê (Soldável e com Bucha de Latão) | 25 mm x 1/2" | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 340 | União | 20 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 341 | União | 25 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 342 | União | 32 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 343 | União | 40 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 344 | União | 50 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |

| 345 | União | 60 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 346 | União | 75 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 347 | Registro de Esfera em PVC | 20 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 348 | Registro de Esfera em PVC | 25 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 349 | Registro de Esfera em PVC | 32 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 350 | Registro de Esfera em PVC | 40 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 351 | Registro de Esfera em PVC | 50 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 352 | Registro de Esfera em PVC | 60 mm | soldável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 353 | Tubo de PVC - 3 m de comprimento | 1/2" | roscável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 354 | Tubo de PVC - 3 m de comprimento | 3/4" | roscável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 355 | Tubo de PVC - 3 m de comprimento | 1" | roscável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 356 | Tubo de PVC - 3 m de comprimento | 1 1/4" | roscável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 357 | Tubo de PVC - 3 m de comprimento | 1 1/2" | roscável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 358 | Tubo de PVC - 3 m de comprimento | 2" | roscável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 359 | Bucha de Redução | 3/4" X 1/2" | roscável - pvc | PÇ | 20 |  |  |
| 360 | Bucha de Redução | 1" X 1/2" | roscável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 361 | Bucha de Redução | 1" X 3/4" | roscável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 362 | Bucha de Redução | 1 1/4 X 3/4" | roscável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 363 | Bucha de Redução | 1 1/4 X 1" | roscável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 364 | Bucha de Redução | 1 1/2 X 1/2"" | roscável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 365 | Bucha de Redução | 1 1/2 X 3/4" | roscável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 366 | Bucha de Redução | 2" X 1 1/4" | roscável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 367 | Bucha de Redução | 2 X 1 1/2" | roscável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 368 | Curva 90° | 1/2" | roscável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 369 | Curva 90° | 3/4" | roscável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 370 | Curva 90° | 1" | roscável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 371 | Curva 90° | 1 1/4" | roscável - pvc | PÇ | 10 |  |  |

| 372 | Curva 90° | 1 1/2" | roscável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 373 | Joelho 90° | 1/2" | roscável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 374 | Joelho 90° | 3/4" | roscável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 375 | Joelho 90° | 1" | roscável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 376 | Joelho 90° | 1 1/4" | roscável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 377 | Joelho 90° | 1 1/2" | roscável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 378 | Joelho 90° | 2" | roscável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 379 | Joelho de Redução 90° | 3/4 X 1/2" | roscável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 380 | Joelho de Redução 90° | 1 X 3/4" | roscável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 381 | Luva | 1/2" | roscável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 382 | Luva | 3/4" | roscável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 383 | Luva | 1" | roscável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 384 | Luva | 1 1/4" | roscável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 385 | Luva | 1 1/2" | roscável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 386 | Luva | 2" | roscável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 387 | Luva de Redução | 3/4 X 1/2" | roscável - pvc | PÇ | 20 |  |  |
| 388 | Luva de Redução | 1 X 3/4" | roscável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 389 | Niple | 1/2' | roscável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 390 | Niple | 3/4' | roscável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 391 | Niple | 1' | roscável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 392 | Niple | 1 1/2' | roscável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 393 | Plug | 1/2'' | roscável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 394 | Plug | 3/4' | roscável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 395 | Plug | 1' | roscável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 396 | Plug | 1 1/2' | roscável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 397 | Tê | 1/2' | roscável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 398 | Tê | 3/4' | roscável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 399 | Tê | 1' | roscável - pvc | PÇ | 10 |  |  |

| 400 | Tê | 1 1/4' | roscável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 401 | Tê | 1 1/2' | roscável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 402 | Tê | 2' | roscável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 403 | Tê Redução | 3/4 X 1/2' | roscável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 404 | Tê Redução | 1 X 3/4' | roscável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 405 | Tê Redução | 1 1/2 X 3/4' | roscável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 406 | União | 1/2' | roscável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 407 | União | 3/4' | roscável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 408 | União | 1' | roscável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 409 | União | 1 1/4' | roscável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 410 | União | 1 1/2' | roscável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 411 | União | 2' | roscável - pvc | PÇ | 10 |  |  |
| 412 | Chuveiro elétrico Kit completo, acabamento em plástico apropriado - 127V | 1/2' | acessórios | PÇ | 30 |  |  |
| 413 | Chuveiro elétrico Kit completo, acabamento em plástico apropriado - 220V | 1/2' | acessórios | PÇ | 20 |  |  |
| 414 | Duchas Higiênicas em Metal com Acionamento com Registro | 1/2' | acessórios | PÇ | 20 |  |  |
| 415 | Fita Veda Rosca de 18mm x 25m | rolo=25m | acessórios | ROLO | 50 |  |  |
| 416 | Registro Gaveta completo, c/Castelo Metálico com Acabamento (Volante, acoplamento Bronze Fundido) | 1/2' | acessórios | PÇ | 10 |  |  |
| 417 | Registro Gaveta completo, c/Castelo Metálico com Acabamento (Volante, acoplamento Bronze Fundido) | 3/4' | acessórios | PÇ | 10 |  |  |
| 418 | Registro Gaveta completo, c/Castelo Metálico com Acabamento (Volante, acoplamento Bronze Fundido) | 1' | acessórios | PÇ | 5 |  |  |
| 419 | Registro Gaveta completo, c/Castelo Metálico com Acabamento (Volante, acoplamento Bronze Fundido) | 1 1/2' | acessórios | PÇ | 5 |  |  |
| 420 | Registro Gaveta completo, c/Castelo Metálico com Acabamento (Volante, acoplamento Bronze Fundido) | 2' | acessórios | PÇ | 5 |  |  |

| 421 | Registro Gaveta completo, c/Castelo Metálico com Acabamento (Volante, acoplamento Bronze Fundido) | 1 1/4' | acessórios | PÇ | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 422 | Registro de Esfera Metálico | 1/2' | acessórios | PÇ | 10 |  |  |
| 423 | Registro de Esfera Metálico | 3/4' | acessórios | PÇ | 10 |  |  |
| 424 | Registro de Esfera Metálico | 1' | acessórios | PÇ | 10 |  |  |
| 425 | Registro de Esfera Metálico | 1 1/4' | acessórios | PÇ | 10 |  |  |
| 426 | Registro de Esfera Metálico | 1 1/2' | acessórios | PÇ | 10 |  |  |
| 427 | Registro de Esfera Metálico | 2' | acessórios | PÇ | 10 |  |  |
| 428 | Registro de Esfera Metálico | 2 1/2' | acessórios | PÇ | 10 |  |  |
| 429 | Registro de Esfera Metálico | 3' | acessórios | PÇ | 10 |  |  |
| 430 | Registro de Esfera Metálico | 4' | acessórios | PÇ | 10 |  |  |
| 431 | Torneira de Esfera Metálica para Jardim ou Tanque (Padrão Universal) | 1/2' | acessórios | PÇ | 10 |  |  |

|  | MARCENARIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Material | Classificção | Und | Qtd | V. Unitário | Total |
| 432 | Baguete (cordão) em aço naval galvanizado com pintura à base de poliester, branco neve para segurar o vidro em divisória de 35mm, L=3m | L=3m | Unid. | 50 |  |  |
| 433 | Batente completo em aço naval galvanizado com acabamento anodizado, branco neve para portas de divisórias 0.80x2.10mx35mm L=3.00m | L=3m | Unid. | 50 |  |  |
| 434 | Caixonete de madeira em angelim (aduela de 13cm e alisar de cedro naval 1,5x5cm) para portas de madeira, PVC branca, placa 62cmx62cmx3,8cm | 80cmx210cm | Unid. | 10 |  |  |
| 435 | Caixonete de madeira em angelim (aduela de 13cm e alisar de cedro naval 1,5x5cm) para portas de madeira, PVC branca, placa 62cmx62cmx3,8cm | 70cmx210cm | Unid. | 10 |  |  |
| 436 | Chapa de Compensado imunizado de 1ª s/acabamento (2,20x1,60m) | e=20mm | Unid. | 5 |  |  |
| 437 | Chapa de Compensado imunizado de 1ª s/acabamento (2,20x1,60m) | e=10mm | Unid. | 5 |  |  |
| 438 | Chapa de Compensado imunizado de 1ª s/acabamento (2,20x1,60m) | e=6mm | Unid. | 5 |  |  |
| 439 | Querosena | Litro | Litro | 10 |  |  |
| 440 | Lâmina de Disco Circular para Madeira com Ponta Metal Duro p/máquinas de Bancada | 8"x24 Dx20mm (furo) | Unid. | 5 |  |  |

| 441 | Lâmina de Disco Circular para Madeira com Ponta Metal Duro p/máquinas de Bancada | 8"x48 Dx30mm (furo) | Unid. | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 442 | Lâmina de Disco Circular para Madeira com Ponta Metal Duro p/máquinas de Bancada | 8"x60 Dx30mm (furo) | Unid. | 3 |  |  |
| 443 | Lâmina de Disco Circular para Madeira com Ponta Metal Duro p/máquinas de Bancada | 10"x36 Dx30mm (furo) | Unid. | 3 |  |  |
| 444 | Lâmina de Serra para Madeira 1/8" com Ponta de Metal Duro para Máquina Manual | 200mmx24Dx20mm | Unid. | 10 |  |  |
| 445 | Lâmina de Serra para Madeira 1/8" com Ponta de Metal Duro para Máquina Manual | 200mmx36Dx20mm | Unid. | 10 |  |  |
| 446 | Leito em aço naval galvanizado com acabamento anodizado, branco neve para colocação de vidro em divisória de 35mm, L=3.00m |  | Unid. | 30 |  |  |
| 447 | Estopa | kilo | kilo | 5 |  |  |
| 448 | Perna de madeira (massaranduba) L=3m | 7,5cmx7,5cm | Unid. | 10 |  |  |
| 449 | Porta de Madeira Lisa Semioca c/ Requadro em Madeira Maciça | 80cmx210cm | Unid. | 10 |  |  |
| 450 | Porta de Madeira Lisa Semioca c/ Requadro em Madeira Maciça | 70cmx210cm | Unid. | 10 |  |  |
| 451 | Porta divisória 35mm em acabamento Eucaplac, cor areia jundiaí | 80cmx210cm | Unid. | 15 |  |  |
| 452 | Reducola | Galão 3,6L | Galão | 3 |  |  |
| 453 | Tábua aparelhada 30cm de largura, L=3.00m | espessura=2,5cm | Unid. | 5 |  |  |
| 454 | Cola fórmica - Cascola ou similar | Galão 3,6L | Galão | 6 |  |  |
| 455 | Cola Branca p/ Madeira - Cascolez ou similar | Litro | Litro | 20 |  |  |
| 456 | Prego s/ cabeça 18x30 | kilo | kilo | 3 |  |  |
| 457 | Prego s/ cabeça 17x27 | kilo | kilo | 3 |  |  |
| 458 | Prego s/ cabeça 16x24 | kilo | kilo | 3 |  |  |
| 459 | Prego s/ cabeça 13x18 | kilo | kilo | 3 |  |  |
| 460 | Prego s/ cabeça 13x15 | kilo | kilo | 3 |  |  |
| 461 | Prego s/ cabeça 12x12 | kilo | kilo | 3 |  |  |
| 462 | Prego s/ cabeça 10x10 | kilo | kilo | 3 |  |  |
| 463 | Prego c/ cabeça 18x30 | kilo | kilo | 3 |  |  |
| 464 | Prego c/ cabeça 17x27 | kilo | kilo | 3 |  |  |
| 465 | Prego c/ cabeça 16x24 | kilo | kilo | 3 |  |  |
| 466 | Prego c/ cabeça 13x18 | kilo | kilo | 3 |  |  |
| 467 | Prego c/ cabeça 13x15 | kilo | kilo | 3 |  |  |
| 468 | Arrebite POP 1/8" - Preto | PÇ | PÇ | 1000 |  |  |
| 469 | Arrebite POP 5/32" - Preto | PÇ | PÇ | 1000 |  |  |
| 470 | Prego de aço 12x12 | kilo | kilo | 3 |  |  |
| 471 | Prego de aço 13x15 | kilo | kilo | 3 |  |  |
| 472 | Parafuso S6 c/ Bucha | PÇ | Pç | 1000 |  |  |
| 473 | Parafuso S8 c/ Bucha | PÇ | Pç | 1000 |  |  |
| 474 | Parafuso S10 c/ Bucha | PÇ | Pç | 1000 |  |  |

|  | SERRALHERIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Material | Classificação | Und | Qtd | V. Unitário | Total |
| 475 | Barra de Ferro Chata L=6m | 1" x 1/8" | Barra | 100 |  |  |
| 476 | Barra de ferro seção em L (abas iguais) L=6m | 1 1/4" x 1/4" | Barra | 50 |  |  |
| 477 | Barra de ferro seção circular L=6m | diâmetro=5/8" | Barra | 50 |  |  |
| 478 | Barra de ferro seção circular L=6m | diâmetro=1/4" | Barra | 50 |  |  |
| 479 | Barra de ferro seção circular L=6m | diâmetro=3/16" | Barra | 10 |  |  |
| 480 | Disco de Corte para Ferro | 300mmx1/8" | Pç. | 20 |  |  |
| 481 | Disco de Corte para Ferro | furo 5/8" | Pç. | 20 |  |  |
| 482 | Disco de Corte para Ferro | furo 3/4" | Pç. | 20 |  |  |
| 483 | Disco de Corte para Ferro A.R.301 | 7"x1/8" furo 7/8" | Pç. | 30 |  |  |
| 484 | Disco de Corte para Ferro A.R.302 | 12"x1/8"x3/4" | Pç. | 20 |  |  |
| 485 | Eletrodo Solda Elétrica para Ferro | diâmetro 2,5mm | Kg | 40 |  |  |
| 486 | Lixa para Ferro | 80 | folhas | 200 |  |  |
| 487 | Lixa para Ferro | 100 | folhas | 200 |  |  |
| 488 | Lixa para Ferro | 120 | folhas | 200 |  |  |
| 489 | Lixa para Ferro | 160 | folhas | 200 |  |  |
| 490 | Lixa para Ferro | 180 | folhas | 200 |  |  |
| 491 | Óleo Lubrificante para Ferro / Metal Tipo W.D. (desingripante) | Spray 500ml | Pç. | 12 |  |  |
| 492 | Cantoneira | 1"x1/8" | Pç. | 50 |  |  |

|  | CONSTRUÇÃO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Materal | Classificação | Und | QTDE | V. Unitário | TOTAL |
| 493 | Arame galvanizado | nº 22 | KG | 10 |  |  |
| 494 | Arame recozido (queimado) | nº 18 | KG | 10 |  |  |
| 495 | Areia lavada |  | m3 | 14 |  |  |
| 496 | Argamassa para revestimento de parede | 1saco=20Kg | Saco | 50 |  |  |
| 497 | Argamassa para rejuntamento cor branca | 1saco=1Kg | Saco | 30 |  |  |
| 498 | Azulejo de primeira qualidade, esmaltado, cor Branco | 20x20cm | m² | 100 |  |  |
| 499 | Balde de plástico alça reforçada para obra | 10L | Unid. | 10 |  |  |

| 500 | Bloco de concreto estrutural | 140mmx190mmx390mm | Unid. | 300 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 501 | Cimento branco | saco=1Kg | Saco | 20 |  |  |
| 502 | Cimento CP II | saco=50Kg | Saco | 200 |  |  |
| 503 | Cola a base de epoxi (para vidro, etal, plástico, mármore, etc.) | frasco=300g | Frasco | 10 |  |  |
| 504 | Cola a base de PVA (para madeira) | frasco=300g | Frasco | 10 |  |  |
| 505 | Cola a base de silicone (transparente) | frasco=300g | Frasco | 10 |  |  |
| 506 | Cola para fórmica | 1lata=3,6 litros | Lata | 10 |  |  |
| 507 | Espuma expansiva de poliuretano | lata em spray=500ml | Lata | 20 |  |  |
| 508 | Estopa | SACO COM 1KG | KG | 50 |  |  |
| 509 | Fita antiderrapante de 5cm de largura (tipo lixa) para piso sujeito à intempéries | rolo=20m | rolo | 10 |  |  |
| 510 | Gesso liso (em placa) | 60cmx60cmx1,5cm | Pç. | 100 |  |  |
| 511 | Graxa tipo base óleo mineral | LATA | KG | 5 |  |  |
| 512 | Laje de piso pré-fabricada treliçada para vãos (de apoio) de 1.20m área= 1,20mx20m |  | m² | 24 |  |  |
| 513 | Laje de piso pré-fabricada treliçada para vãos (de apoio) de 5.50m área= 5,50mx20m |  | m² | 110 |  |  |
| 514 | Lixa d'água para Madeira | n° 60 | unidade | 100 |  |  |
| 515 | Lixa d'água para Madeira | n° 80 | unidade | 100 |  |  |
| 516 | Lixa d'água para Madeira | n° 100 | unidade | 100 |  |  |
| 517 | Lixa d'água para Madeira | n° 120 | unidade | 100 |  |  |
| 518 | Lixa d'água para Madeira | n° 160 | unidade | 100 |  |  |
| 519 | Lixa d'água para Madeira | n° 180 | unidade | 100 |  |  |
| 520 | Manta asfáltica (aluminizada) de 4mm² para áreas superiores que 100m² sujeito a intempéries largura mínima=1m | rolo=10m | rolo | 10 |  |  |
| 521 | Pedra brita nº 1 | m3 |  | 14 |  |  |
| 522 | Pedra ornamental, rocha mineral, portuguesa irregular 5→7CM, calçada, lapidada artesanalmente, cor branca | m2 |  | 50 |  |  |
| 523 | Pedra ornamental, rocha mineral, portuguesa irregular 5→7CM, calçada, lapidada artesanalmente, cor preta | m2 |  | 50 |  |  |
| 524 | Piso cerâmico de 1ª qualidade | 20cmx20cm | m2 | 100 |  |  |
| 525 | Primer para mantas asfálticas | lata=18L | lata | 5 |  |  |
| 526 | Sisal |  | Kg | 3 |  |  |
| 527 | Soleira de mármore branco | 73cmx13cmx2.5cm | m | 10 |  |  |

| 528 | Soleira de mármore branco | 83cmx13cmx2.5cm | m | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 529 | Tijolo furado, barro cozido 8 furos | 19cmx19cmx9cm | MIL | 3 |  |  |
| 530 | Vidro de 4mm de espessura cortado em placas |  | m2 | 15 |  |  |
| 531 | Vidro fantasia de 3mm de espessura cortado em placas |  | m2 | 10 |  |  |
| 532 | Vidro liso, incolor de 3mm de espessura cortado em placas |  | m2 | 10 |  |  |

VALOR GLOBAL = R$ ________(________________________).

OBS 1:	Esta proposta é simplesmente o modelo para demonstração da composição de custos. Portanto, cada empresa deverá apresentar a sua própria proposta.

OBS 2:	As embalagens deverão ser individuais para cada ítem.

Nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes para o cumprimento do objeto deste Pregão.

Temos total conhecimento de todas as condições contidas neste Edital e seus Anexos e aceitamos e concordamos plenamente com todos os seus termos.

O prazo de entrega do material será de: ____ dias [máximo de 08 (oito) dias úteis a partir do recebimento da Nota de Empenho].

- O prazo de validade desta proposta é de: ______ [mínimo de 60 (sessenta) dias].

DADOS  DA  PESSOA QUE SERÁ O CONTATO ENTRE A EMPRESA E A SR/DPF/RJ:

NOME:

CARGO:

RG:

CPF:

TELEFONE:                                                    FAX:

E-MAIL:

Rio de Janeiro,  .... de  ............  de  2011.

(CARIMBO DO CNPJ)

.......................................................................................................

(Nome, dados e assinatura do representante legal do licitante)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MJ – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO III

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - MINUTA

PREGÃO ELETRÔNICO por SRP nº 02/2011

(Sistema de Registro de Preços)

Processo n° ________________

VALIDADE: 12 (doze) meses

Aos __ dias do mês de ___ do ano de 2010 (dois mil e dez), a União, através da Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro, com sede a Avenida Rodrigues Alves, 01 – Bairro Saúde – Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ sob o n° 00.394.494/0035-85 neste ato representada pelo Sr. Superintendente Regional ANGELO FERNANDES GIOIA, portador da Cédula de Identidade n°. 379.515-SSP/RJ    e inscrito no CPF/MF Sob o n°. °. 060.276.928-04  e pela Contratada, lavra a presente Ata de Registro de Preços referente ao Pregão nº 02/2011-CPL/SR/DPF/RJ, que objetiva a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS  DE CONSUMO  -MANUTENÇAÕ PREDIAL, observadas as especificações, os preços, os quantitativos e os fornecedores classificados na licitação supracitada, bem como as cláusulas e condições abaixo estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1	Trata a presente Ata de aquisição de materiaias para Manutenção Predial da SR/DPF/RJ e Descetralizadas, conforme especificações, quantidades e condições constantes deste Edital e seus Anexos, a fim de atender as necessidades de consumo da Superintendência Regional de Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro.

1.2	RELAÇÃO DAS EMPRESAS VENCEDORAS COM SEUS RESPECTIVOS ITENS:

| EMPRESA(S) VENCEDORA(S) |  |  |  | CNPJ nº |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Und. | Quant. | Especificação/Marca/Modelo | Valores |  |
|  |  |  |  | Unitário | Total |

| EMPRESA(S) VENCEDORA(S) |  |  |  | CNPJ nº |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Und. | Quant. | Especificação/Marca/Modelo | Valores |  |
|  |  |  |  | Unitário | Total |
| TOTAL |  |  |  |  |  |

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1	Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços, são os constantes na Cláusula Primeira, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Eletrônico por SRP n° 02/2011.

2.2	Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço e prazo, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico por SRP n° 02/2011, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

2.3	Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão Eletrônico por SRP n° 02/2011, pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.

2.4	A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos do Decreto n° 3.931, de 19 de setembro de 2001, alterado pelo Decreto n° 4.342/02.

2.5	Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a SR/DPF/RJ NÃO SERÁ OBRIGADA a adquirir o material relacionado na Cláusula Primeira, exclusivamente, pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas vencedoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto garantidos à vencedora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1	Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n° 8.666/93, no Decreto n° 3.931/01, alterado pelo Decreto n° 4.342/02.

3.2	Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

3.2.1	Caberá às empresas vencedoras, observadas as condições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

3.3	As aquisições ou contratações adicionais a que se refere esta cláusula não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

4.1	O material adquirido será recebido pelo NUMAT – SR/DPF/RJ - Superintendência Regional de Polícia Federal no Rio de Janeiro, situado a Av. Rodrigues Alves, n° 01 – B. Saúde, Fone: (21) 2203-4429/4430, de Segunda a Sexta-feira das 09 às 17:00 horas, com o Chefe do Setor ou seu substituto legal.

4.2	Prazo máximo será de até 08 (oito) dias úteis para a entrega o objeto licitado, contados do recebimento da nota de empenho.

4.3	A recusa dos materiais por divergência com a proposta apresentada e/ou a Nota de Empenho, defeito ou irregularidade na documentação fiscal não acarretará a suspensão do prazo de entrega, ficando a adjudicatária obrigada à substituição ou reparação no prazo que lhe for estabelecido.

4.4	Efetuar a troca imediata do material entregue, objeto desta licitação, que estiver fora das especificações contidas na proposta, ou em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, sem qualquer ônus para a adquirente.

4.5	Assumir inteira responsabilidade pela entrega que efetuar, de acordo com as especificações constantes do presente Edital e Anexos, bem como da respectiva proposta, obedecendo ao Código de Defesa do Consumidor quanto às condições dos materiais entregues.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO E DOS ENCARGOS MORATÓRIOS

5.1	A SR/DPF/RJ pagará à adjudicatária os valores, fixos e irreajustáveis, devidos pelo objeto efetivamente entregue até o 8° (oitavo) dia útil, contado a partir da apresentação da Nota Fiscal e da comprovação e atestação pelo servidor encarregado do recebimento, sendo efetuada a retenção de tributos e contribuições sobre o pagamento a ser realizado, conforme determina a Instrução Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004, publicada no Diário Oficial da União de 29/12/2004 - Seção 1. Caso a contratante seja optante do ‘SIMPLES’, deverá apresentar, junto com a Nota Fiscal/Fatura, cópia do Termo de Opção, conforme dispões a IN nº 539/05-SRF;

5.2	A adjudicatária deverá emitir a Nota Fiscal de acordo com o estabelecido na Nota de Empenho.

5.3	O pagamento será creditado em favor da adjudicatária por meio de Ordem Bancária, em qualquer instituição bancária indicada na Nota Fiscal, devendo para isto ficar especificado o nome do banco, agência com a qual opera, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Edital/Nota de Empenho.

5.4	O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizado desde que a contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

5.5	Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte da adjudicatária e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente sanado.

5.6	Quando do pagamento a ser efetuado, a adjudicatária deverá comprovar sua regularidade no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, no tocante à Documentação Obrigatória (Receita Federal, Dívida da União, FGTS e INSS). Tal comprovação será objeto de confirmação "on line", via terminal SIASG/SICAF.

5.7	Em cumprimento ao disposto no Art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/96, a SR/DPF/RJ, reterá na fonte, o Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, a Contribuição para a Seguridade Social - COFINS e a Contribuição para o PIS/PASEP sobre os pagamentos que efetuar as empresas não optantes pelo SIMPLES.

5.8	Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes formulas:

I=(TX/100)

365

EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo                                          pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

5.9 O presente critério aplica-se aos casos de compensações financeiras por eventuais atrasos de pagamentos e aos casos de descontos por eventuais antecipações de pagamento.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

6.1	A entrega do produto só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do material.

6.2	A empresa vencedora é obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles esteja prevista para data posterior a seu vencimento.

6.3	Se a qualidade do material entregue não corresponder às especificações exigidas no Edital que precedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida ao fornecedor, para substituição no prazo máximo de 05 (cinco) dias, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S) VENCEDORA(S)

7.1	Além das responsabilidades resultantes da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA deverá obedecer às seguintes disposições:

I	fornecer o objeto da contratação de acordo com o contratado;

II	verificar junto às empresas fornecedoras/fabricantes dos materiais especificados, sobre a disponibilidade e prazos de entrega dos mesmos não podendo alegar posteriormente, problemas de fornecimento e/ou impossibilidade de aquisição, como motivos que justifiquem atrasos no fornecimento;

III	atender prontamente quaisquer exigências do representante da SR/DPF/RJ, inerentes ao objeto da contratação;

IV	manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação ou, caso não seja cadastrado no SICAF, apresentar para cadastramento, que deverá ser feito pela Administração, sem ônus para o proponente, antes da contratação, a documentação apresentada para habilitação, devidamente atualizada.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA SR/DPF/RJ

8.1	Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, a CONTRATANTE deverá:

I	Indicar os locais e horários em que deverão ser entregues os materiais, permitindo ao pessoal da contratada acesso ao local da entrega desde que observada as normas de segurança;

II	Acompanhar e atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;

III	Efetuar os pagamentos à CONTRATADA;

IV	Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais.

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1	O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não retirar a Nota de Empenho, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento do fornecimento de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento dos materiais, comportar-se-a de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

9.2	Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas nesta licitação, erros ou atraso no fornecimento e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a seu critério, isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar à(s) adjudicatária(s) as seguintes penalidades:

9.2.1	Advertência, que deverá ser feita através de notificação por meio de ofício mediante contra-recibo do representante legal da contratada, estabelecendo prazo para cumprimento das obrigações descumpridas;

9.2.2	Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega dos materiais, até o limite de 10 (dez) dias corridos, calculada sobre o valor da Nota de Empenho, quando não comprovar motivo de força maior ou caso fortuito impeditivos do cumprimento da obrigação assumida dentro do prazo estabelecido, que venha a ser reconhecido pela Administração;

9.2.3	Multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total da aquisição, quando der causa à anulação da correspondente Nota de Empenho, sem prejuízo das demais cominações legais;

9.2.4	Declaração de inidoneidade, quando a adjudicatária sem justa causa não cumprir as obrigações assumidas praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé.

9.3	As multas referidas neste Edital serão descontadas do pagamento ou cobradas judicialmente.

9.4	As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

9.5	Além das penalidades acima, o licitante estará sujeito a demais penalidades previstas nas leis que regem os processos licitatórios.

9.6	No descumprimento parcial das obrigações, o valor da multa será calculado proporcionalmente ao inadimplemento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA REVISÃO DOS PREÇOS

10.1	Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses previstas no art. 12 do Decreto n° 3.931/2001.

10.2	O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos materiais, devidamente comprovado, cabendo a SR/DPF/RJ, por meio do empregado designado gestor da Ata, promover as necessárias negociações junto às empresas vencedoras.

10.3	Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o gestor da Ata deverá:

a)	convocar a empresa vencedora visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

b)	frustrada a negociação, a empresa vencedora será liberada do compromisso assumido; e,

c)	convocar as demais empresas visando igual oportunidade de negociação.

10.4	Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a empresa vencedora, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o gestor da Ata poderá:

a)	liberar a empresa vencedora do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e

b)	convocar as demais empresas visando igual oportunidade de negociação.

c)	Não havendo êxito nas negociações, o gestor da Ata procederá a revogação da mesma e a adoção das medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

11.1	O material de que trata esta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Chefe do Núcleo de Material ou por Comissão de Recebimento, conforme o caso, consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal 8.666/93 e demais normas pertinentes.

11.2	A cada fornecimento de material será emitido recibo nos termos da lei 10.520/2002 e Decreto 3.555/2000, por pessoa indicada pela administração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

12.1	A empresa vencedora terá o seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurados o contraditório e a ampla defesa:

12.1.1	A pedido da empresa vencedora, mediante solicitação por escrito, quando:

a)	comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências da presente Ata;

b)	comprovar a ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução da Ata, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado; ou,

c)	o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.

12.1.2	Por iniciativa da SR/DPF/RJ, quando:

a)	a empresa vencedora não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

b)	a empresa vencedora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

c)	a empresa vencedora perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

d)	por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

e)	a empresa vencedora não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preço, ou

f)	caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes;

12.2 Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a SR/DPF/RJ por intermédio do gestor da Ata fará o devido apostilamento na mesma informando às empresas vencedoras a nova ordem de registro.

12.3 A comunicação do cancelamento do preço registrado, será feita por intermédio de

correspondência, mediante recibo, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

12.4	A solicitação das empresas vencedoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultada à SR/DPF/RJ a aplicação das penalidades previstas na Cláusula Nona, caso não aceitas as razões do pedido.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO

13.1 As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, mediante a entrega da Nota de Empenho.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1	Integram esta Ata, o Edital do Pregão por SRP 02/2011 e as propostas das empresas que apresentaram os menores preços na etapa de lances.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO FORO

15.1 Para dirimir toda e qualquer questão decorrente desta licitação e do instrumento de Contrato, será competente o Foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado do Rio de Janeiro, renunciando as partes envolvidas a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Rio de Janeiro, __ de _______ de 2011.

Pela Administração: TEIXEIRA

_____

Superintendente Regional

SR/DPF/RJ

Pela Contratada

______________________________

TESTEMUNHAS:

1º ___________________________

NOME:

CPF:

2º ___________________________

NOME:

CPF: