ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO Nº 08420.029986/2011-21

- OBJETO

  - Registro de preços para eventual aquisição de peças de reposição para o sistema de refrigeração central, para atender às necessidades da Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Rio Grande do Norte, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | CATMAT | UNIDADE DE FORNECIMENTO | QUANTIDADE | VALOR MÁXIMO R$ (REFERÊNCIA). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anel oring de borracha da sucção do compressor de parafuso modelo 06NA. Código de referência: 8TB0285 Springer Carrier, ou similar, desde que totalmente compatível com o Chiller Carrier, compressores tipo parafuso, modelo 30GXE152386S, séries 4804B57633/634. | BR0194130 | Peça | 8 | 69,00 |
| 2 | Bobina Solenóide P/EVRP2 60HZ. Código de referência: 018F6815 Springer Carrier, ou similar, desde que totalmente compatível com o Chiller Carrier, compressores tipo parafuso, modelo 30GXE152386S, séries 4804B57633/634. | BR0194130 | Peça | 2 | 324,33 |
| 3 | Bobina Solenóide P/EVRP3 60HZ. Código de referência: 018Z6902 Springer Carrier, ou similar, desde que totalmente compatível com o Chiller Carrier, compressores tipo parafuso, modelo 30GXE152386S, séries 4804B57633/634. | BR0194130 | Peça | 2 | 409,00 |
| 4 | Bobina Solenóide 24V-50/60HZ. Código de referência: XM12YC024 Springer Carrier, ou similar, desde que totalmente compatível com o Chiller Carrier, compressores tipo parafuso, modelo 30GXE152386S, séries 4804B57633/634. | BR0194130 | Peça | 3 | 333,00 |
| 5 | Corpo da Válvula.Solenóide EVRP2.Código de referência: 032F4026 Springer Carrier, ou similar, desde que totalmente compatível com o Chiller Carrier, compressores tipo parafuso, modelo 30GXE152386S, séries 4804B57633/634. | BR0194130 | Peça | 2 | 363,00 |
| 6 | Elemento filtrante (filtro secador), modelo AT4864 ou similar para fluido R134a. Código de referência: XW12EA003 Springer Carrier, ou similar, desde que totalmente compatível com o Chiller Carrier, compressores tipo parafuso, modelo 30GXE152386S, séries 4804B57633/634. | BR0035149 | Peça | 16 | 79,76 |
| 7 | Conjunto de filtro de óleo externo de compressor. Código de referência: 30GX417132 Springer Carrier, ou similar, desde que totalmente compatível com o Chiller Carrier, compressores tipo parafuso, modelo 30GXE152386S, séries 4804B57633/634. | BR0194130 | Peça | 8 | 661,18 |
| 8 | Kit de filtro interno – óleo + oring. Código de referência: 06NA660016 Springer Carrier, ou similar, desde que totalmente compatível com o Chiller Carrier, compressores tipo parafuso, modelo 30GXE152386S, séries 4804B57633/634. | BR0194130 | Peça | 6 | 639,54 |
| 9 | Resistência de aquecimento do separador de óleo código de referência: 30GX428322 – 500W, Springer Carrier, ou similar, desde que totalmente compatível com o Chiller Carrier, compressores tipo parafuso, modelo 30GXE152386S, séries 4804B57633/634. | BR0194130 | Peça | 4 | 696,66 |
| 10 | Transdutor de óleo alta pressão. Código de referência: 19240043 Springer Carrier, ou similar, desde que totalmente compatível com o Chiller Carrier, compressores tipo parafuso, modelo 30GXE152386S, séries 4804B57633/634. | BR0090492 | Peça | 2 | 511,00 |
| 11 | Bomba de óleo. Código de referência: 30HX410332 Springer Carrier, ou similar, desde que totalmente compatível com o Chiller Carrier, compressores tipo parafuso, modelo 30GXE152386S, séries 4804B57633/634. | BR0076384 | Peça | 6 | 1.303,67 |
| 12 | Detector de nível de óleo. Código de referência: HR12BA011 Springer Carrier, ou similar, desde que totalmente compatível com o Chiller Carrier, compressores tipo parafuso, modelo 30GXE152386S, séries 4804B57633/634. | BR0194130 | Peça | 4 | 1.422,45 |
| 13 | Transdutor de óleo alta/baixa pressão. Código de referência: 39301023 Springer Carrier, ou similar, desde que totalmente compatível com o Chiller Carrier, compressores tipo parafuso, modelo 30GXE152386S, séries 4804B57633/634. | BR0090492 | Peça | 2 | 553,67 |
| 14 | Transdutor de óleo baixa pressão. Código de referência: 19240044 Springer Carrier, ou similar, desde que totalmente compatível com o Chiller Carrier, compressores tipo parafuso, modelo 30GXE152386S, séries 4804B57633/634. | BR0090492 | Peça | 2 | 534,87 |
| 15 | Controlador de fluxo – eletrônico. Código de referência: HR12AA009 Springer Carrier, ou similar, desde que totalmente compatível com o Chiller Carrier, compressores tipo parafuso, modelo 30GXE152386S, séries 4804B57633/634. | BR0194130 | Peça | 2 | 1.407,39 |
| 16 | Conjunto pressostato anti-congelante. Código de referência: 05999006 Springer Carrier, ou similar, desde que totalmente compatível com o Chiller Carrier, compressores tipo parafuso, modelo 30GXE152386S, séries 4804B57633/634. | BR0043443 | Peça | 2 | 1.565,19 |
| 17 | Pressostato de Alta. Código de referência: WB12BE022 Springer Carrier, ou similar, desde que totalmente compatível com o Chiller Carrier, compressores tipo parafuso, modelo 30GXE152386S, séries 4804B57633/634. | BR0194130 | Peça | 2 | 390,67 |
| 18 | Sensor de temperatura. Código de Referência: 39301005 Springer Carrier, ou similar, desde que totalmente compatível com o Chiller Carrier, compressores tipo parafuso, modelo 30GXE152386S, séries 4804B57633/634. | BR0345769 | Peça | 2 | 523,33 |
| 19 | Conector para sensor de temperatura, código de Referência 50842018 Springer Carrier, ou similar, desde que totalmente compatível com o Chiller Carrier, compressores tipo parafuso, modelo 30GXE152386S, séries 4804B57633/634. | BR0194130 | Peça | 2 | 272,26 |
| 20 | Check Válvula 7/8 Modelo NRV22 código de Referência 30HX414522 Springer Carrier, ou similar, desde que totalmente compatível com o Chiller Carrier, compressores tipo parafuso, modelo 30GXE152386S, séries 4804B57633/634. | BR0194130 | Peça | 4 | 255,70 |
| 21 | Manômetro – diâmetro de 100 mm, escala de 0 a 7,0 kgf/cm2, com glicerina líquida no mostrador e com conexão de 3/8” ou ½” para água. | BR0150468 | Peça | 4 | 122,50 |
| 22 | Termômetro – tipo capela, do tipo coluna de vidro protegido com cabeça metálica inserido no poço de latão roscado de ½”, escala de -10°C a 50°C, precisão 0,1°C, com líquido interno na cor vermelha. | BR0026310 | Peça | 4 | 133,20 |
| 23 | Volante para válvula TOUR & ANDERSON, diâmetro de 5”. | BR0194130 | Peça | 2 | 400,00 |
| 24 | Válvula de bloqueio, tipo borboleta, PN16 – diâmetro de 5” com alavanca. | BR0150368 | Peça | 4 | 310,00 |
| 25 | Flange de aço carbono laminado, de sobreposto plano, modelo 486ASME-150 – diâmetro de 5”. | BR0194130 | Peça | 8 | 168,00 |
| 26 | Parafuso aço carbono 8.8, cabeça sextavada, diâmetro de 5/8” x 4”. | BR0150125 | Peça | 40 | 3,37 |
| 27 | Termostato - código de Referência 150000102176 Springer Carrier, ou similar, desde que totalmente compatível com o Chiller Carrier, compressores tipo parafuso, modelo 30GXE152386S, séries 4804B57633/634. | BR0194130 |  | 2 | 360,00 |
| 28 | Conjunto Aletado 30GXB GOLD FIN código de Referência 30GX414362 Springer Carrier, ou similar, desde que totalmente compatível com o Chiller Carrier, compressores tipo parafuso, modelo 30GXE152386S, séries 4804B57633/634. | BR0194130 | Conjunto | 1 | 26.950,00 |
| 29 | Conjunto Aletado 30GXB GOLD FIN, código de Referência 30GX414402 Springer Carrier, ou similar, desde que totalmente compatível com o Chiller Carrier, compressores tipo parafuso, modelo 30GXE152386S, séries 4804B57633/634. | BR0194130 | Conjunto | 1 | 29.650,00 |
| 30 | Relé Falta de Fase, Siemens Simirel, cód. 3UG05, ou equivalente, mín. 320/380 V e Max. 380/440 V, para utilização no Chiller Carrier, compressores tipo parafuso, modelo 30GXE152386S, séries 4804B57633/634. | BR0194130 | Peça | 2 | 282,50 |
| 31 | Óleo polyolester pp47-32 para compressor parafuso 23XL, 30HX/GX, código de referência: 70102071 Springer Carrier, ou similar, desde que totalmente compatível com compressores tipo parafuso, modelo 06NA, do chiller Carrier modelo 30GXE152386S, série 4804B5 | BR0150376 | Balde comercial - 20L | 4 | 9.345,00 |
| 32 | Gás refrigerante R 134.a. | BR0194130 | Garrafa c/ 13,6Kg | 11 | 659,52 |
| 33 | Gás R141B, para limpeza de sistema de refrigeração. | BR0194130 | Tambor c/ 30 Kg | 6 | 365,40 |
| 34 | Gás refrigerante R22. | BR0194130 | Garrafa c/ 13,6Kg | 6 | 298,64 |
| 35 | Válvula EXV, cód Carrier 32GB404444, marca Springer/Carrier ou compatível. | BR0194130 | Peça | 1 | 4.540,83 |
| 36 | Válvula EXV, cód Carrier 32GB404474, marca Springer/Carrier ou compatível. | BR0194130 | Peça | 1 | 5.023,91 |
| 37 | Cabo p/ válvula de expansão, cód. Carrier 50851004 | BR0194130 | Peça | 2 | 826,45 |
| 38 | Placa de programação horária PDJR(placa de comunicação CCN), Cód. 79037109, marca Springer/Carrier ou compatível. | BR0194130 | Peça | 1 | 404,81 |
| 39 | Placa Basic Board Prodialog 4, cód. Carrier 79037112, marca Springer/Carrier ou compatível. | BR0194130 | Peça | 1 | 2.139,30 |
| 40 | Placa EXV Board Prodialog 4, cód. Carrier 79037113, marca Springer/Carrier ou compatível. | BR0194130 | Peça | 1 | 1.413,75 |
| 41 | Placa SCPM Board Prodialog 4(placa de proteção do compressor), cód. Carrier 79037114, marca Springer/Carrier ou compatível. | BR0194130 | Peça | 1 | 1.651,62 |
| 42 | Placa eletrônica 4DO Board-CEPL130087-01, cód. Carrier 79037050, marca Springer/Carrier ou compatível. | BR0194130 | Peça | 1 | 1.381,26 |
| 43 | Sinótico AIR COLL 2CKT PDIV, cód. Carrier 79037101, marca Springer/Carrier ou compatível. | BR0194130 | Peça | 1 | 1.471,50 |
| 44 | Terminal de ligação, SIEMENS 3RV1915-5A EN 60947/63A~600, ou equivalente, para régua de alimentação de contator dos ventiladores do Chiller Carrier, modelo 30GXE152386S, marca Springer/Carrier. | BR0194130 | Peça | 2 | 90,00 |
| 45 | Evaporador modelo 10HX2109FA207V-Carrier, número de série 47004B87241, do chiller, resfriador de água, modelo: 30GXE152386S, marca Springer/Carrier ou compatível. | BR0194130 | Unidade | 1 | 55.733,33 |
| 46 | Compressor Parafuso modelo 06NA2250W7NA-A00-Carlyle/CARRIER-380V/60HZ, série NCBSTA6001, ou equivalente, para Chiller, resfriador de líquido, modelo 30GXE152386S, marca Springer/Carrier. | BR0194130 | Unidade | 1 | 79.408,33 |
| 47 | Compressor Parafuso modelo 06NA2209W7NA-A00-Carlyle/CARRIER-380V/60HZ, série NCCRTA6001, ou equivalente, para Chiller, resfriador de líquido, modelo 30GXE152386S, marca Springer/Carrier. | BR0194130 | Unidade | 1 | 67.200,00 |
| 48 | Conjunto separador de Óleo 66TR, cód. Carrier 30GX416632, ou equivalente, para Chiller, resfriador de líquido, modelo 30GXE152386S, marca Springer/Carrier. | BR0194131 | Unidade | 2 | 9.162,91 |

  - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

  - Os bens objeto da aquisição estão dentro da padronização seguida pelo órgão, conforme especificações técnicas e requisitos de desempenho constantes do Catálogo Unificado de Materiais - CATMAT do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG.

  - Os itens 45, 46 e 47 deverão ter prazo de garantia mínimo de 1 (um) ano e os demais itens deverão ter prazo de garantia mínimo de 6 (seis) meses.

- JUSTIFICATIVA

  - A aquisição dos bens acima elencados atenderá às necessidades da Superintendência Regional do Departamento de polícia Federal no Rio Grande do Norte.

  - Considerando a necessidade constante de aquisição de peças e materiais de reposição para o sistema de climatização central, com vistas a atender ao plano de manutenção preventiva, bem como às ações corretivas;

  - Considerando que o atual contrato de manutenção da climatização não contempla o fornecimento de peças e materiais de reposição e que a grande maioria desses materiais não é encontrada no mercado local, e, muitas vezes, nem mesmo no mercado nacional;

  - Considerando o término da validade das Atas de Registro de Preços que esta regional possui junto a fornecedores diversos para aquisição em apreço.

- CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

  - Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.

- MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO

  - O fornecimento será efetuado de acordo com a necessidade do órgão, com prazo de entrega não superior a 30 (trinta) dias para os itens 45, 46 e 47 e não superior a 15(quinze) dias para os demais itens, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso.

    - O prazo máximo de entrega poderá ser prorrogado apenas com a autorização da administração mediante solicitação justificada por parte do fornecedor.

  - Os bens deverão ser entregues na sede do órgão, no endereço r. Dr. Lauro Pinto, 155, Lagoa Nova, Natal/RN, no horário das 08:00 horas às 17 horas.

- AVALIAÇÃO DO CUSTO

  - O custo estimado total da presente contratação é de R$ 394.577,40 (trezentos e noventa e quatro mil quinhentos e setenta e sete reais e quarenta centavos).

  - O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo administrativo, elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas especializadas, em pesquisas de mercado e mediante consulta ao Sistema de Preços Praticados - SISPP do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG, conforme o caso.

- RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

  - Os bens serão recebidos:

- Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta.

- Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua conseqüente aceitação, que se dará até 5 (cinco) dias do recebimento provisório.

    - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

  - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as especificações técnicas exigidas.

  - O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - A Contratada obriga-se a:

    - Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

      - Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

    - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

      - O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 15 (quinze) (dias), o produto com avarias ou defeitos;

    - Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

    - Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

    - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

    - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

    - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

    - Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - A Contratante obriga-se a:

    - Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

    - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

    - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

    - Efetuar o pagamento no prazo previsto.

- DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

- MEDIDAS ACAUTELADORAS

  - Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

- CONTROLE DA EXECUÇÃO

  - A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

    - O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

  - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

- DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é aquela prevista no Edital.

Município de Natal, 01 de dezembro de 2011.

______________________________

Fábio Mathias Felicio da Silva

Escrivão de Polícia Federal

1ª Classe – Mat. 10.361

NUENG/SELOG/SR/DPF/RN

Aprovo, em ___ de __________ de _____.

__________________________________

Marcelo Mosele

Delegado de Polícia Federal

Superintendente Regional

SR/DPF/RN