Prezado(a) Sr. Pregoeiro(a),

A ADTK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOM.LTDA., interessada em participar do PREGÃO ELETRÔNICO N°. 06/2013, cujo objeto:  Registro de Preço para eventual contratação de empresa especializada na instalação de sistema de monitoramento de imagens e equipamentos capazes de permitir a captura, transmissão, análise, visualização e gravação em tempo real, vem solicitar esclarecimento que segue:

Questionamento 1

Com relação ao item 4.1.31 “Deve ter implementado o protocolo Network Timing Protocol”, Entendemos que se ofertamos um produto que possua SNTP e faça a sincronização com um servidor NTPv3 ou que possua o protocolo de sincronização PTP (Precision Time Protocol) atendemos o especificado sem causar prejuízo ao certame. Está correto nosso entendimento?

Att.,

Éverton Veríssimo

Pre-Sales

Tel: +55 61 3041-4959

Cel: +55 61 8124-4022

everton@vantageit.com.br