ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO Nº 08320.011645/2014-71

- DO OBJETO

  - Registro de preços para eventual aquisição de aparelho de ar condicionado do tipo split, 18.000btus, instalados, com tecnologia inverter, com condensadora retangular e com etiqueta de eficiência energética classe A, visando atender as necessidades da Sede da Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Ar condicionado Split, inverter, 18.000 btus, instalado | 244002 | Unidade | 42 |
| INSTALAÇÃO: | Suporte para condensadora, 3m - tubo de alumínio flexível 1/4" com isolamento térmico, flanges e porcas; 3m - tubo de alumínio flexível 1/2" com isolamento térmico, flanges e porcas; Cabo pp 3mm; Acabamento de parede; Fita PVC, etc. |  |  |  |
| Além dos materiais básicos para instalação, serão necessários: os suportes; 01 chapa de aço e 02 parafusos longos | Suporte para condensadora |  |  |  |
|  | Uma chapa de aço em torno de 90cm x 8cm para sustentar o suporte, uma vez que o reboco da parede é frágil |  |  |  |
|  | 02 parafusos longos, para vazar uma parede de 20 cm |  |  |  |
| Os aparelhos serão instalados nas seguintes localidades: |  |  |  |  |
| 8.º Andar, sala 803 |  |  |  | 02 |
| 6.º Andar, sala 604 |  |  |  | 01 |
| 6.º Andar, sala 601 |  |  |  | 01 |
| 5.º Andar, sala 504 |  |  |  | 01 |
| 5.º Andar, sala 503 |  |  |  | 02 |
| 5.º Andar, sala 501 |  |  |  | 01 |
| 4.º Andar, sala 402 |  |  |  | 02 |
| 4.º Andar, sala 403 |  |  |  | 02 |
| 3.º Andar, salas 301 |  |  |  | 03 |
| 3.º Andar, salas 302 |  |  |  | 02 |
| 3.º Andar, salas 303 |  |  |  | 02 |
| 3.º Andar, salas 304 |  |  |  | 03 |
| 2.º Andar, salas 201 |  |  |  | 03 |
| 2.º Andar, salas 202 |  |  |  | 02 |
| 2.º Andar, salas 203 |  |  |  | 02 |
| 2.º Andar, salas 204 |  |  |  | 03 |
| 1.º Andar, salas 101 |  |  |  | 03 |
| 1.º Andar, salas 102 |  |  |  | 02 |
| 1.º Andar, salas 103 |  |  |  | 02 |
| 1.º Andar, salas 104 |  |  |  | 03 |
| ITEM | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE |
| 02 | Ar condicionado Split, inverter, 18.000 btus, instalado | 244002 | unidade | 96 |
| INSTALAÇÃO: | 3m - tubo de alumínio flexível 1/4" com isolamento térmico, flanges e porcas; 3m - tubo de alumínio flexível 1/2" com isolamento térmico, flanges e porcas; Cabo pp 3mm; Acabamento de parede; Fita PVC, etc. |  |  |  |
| Não será necessário suporte para a condensadora |  |  |  |  |
| Os aparelhos serão instalados nas seguintes localidades: |  |  |  |  |
| 8.º andar, 7.º andar; 6.º andar, 5.º andar; 4.º andar, 3.º andar; 2.º andar, 1.º andar; |  |  |  |  |
| 02 aparelhos em cada uma das salas 805; 705; 605; 505; 405; 304; 205; 105 |  |  |  | 16 |
| 02 aparelhos em cada uma das salas 806; 706; 606; 506; 406; 306; 206; 106 |  |  |  | 16 |
| 02 aparelhos em cada uma das salas 807; 707; 607; 507; 407; 307; 207; 107 |  |  |  | 16 |
| 02 aparelhos em cada uma das salas 808; 708; 608; 508; 408; 308; 208; 108 |  |  |  | 16 |
| 02 aparelhos em cada uma das salas 809; 709; 609; 509; 409; 309; 209; 109 |  |  |  | 16 |
| 02 aparelhos em cada uma das salas 810; 710; 610; 510; 410; 310; 210; 110 |  |  |  | 16 |

| ITEM* | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | Ar condicionado Split, inverter, 18.000 btus, instalado | 244002 | Unidade | 10 |
| INSTALAÇÃO: | Suporte para condensadora, 3m - tubo de alumínio flexível 1/4" com isolamento térmico, flanges e porcas; 3m - tubo de alumínio flexível 1/2" com isolamento térmico, flanges e porcas; Cabo pp 3mm; Acabamento de parede; Fita PVC, etc. |  |  |  |
| 9.º Batalhão de Engenharia de Construção, UASG 160157, Av. Fernando Corrêa da Costa 2.979, Bairro Coxipó da Ponte, Cuiabá/MT, CEP. 78.070-001 |  |  |  |  |

| ITEM* | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | CATMAT | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | Ar condicionado Split, inverter, 18.000 btus, instalado | 244002 | Unidade | 30 |
| INSTALAÇÃO: | Suporte para condensadora, 3m - tubo de alumínio flexível 1/4" com isolamento térmico, flanges e porcas; 3m - tubo de alumínio flexível 1/2" com isolamento térmico, flanges e porcas; Cabo pp 3mm; Acabamento de parede; Fita PVC, etc. |  |  |  |
| SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PACUÁRIA E ABASTECIMENTO, UASG 130077, Alameda Dr. Aníbal Molina, s/n, Várzea Grande/MT, CEP. 78.115-901 |  |  |  |  |

OBS 1: Tendo em vista o espaço disponível para a instalação da unidade externa, o modelo da condensadora não poderá ser do tipo “barril”, devendo ser retangular.

OBS 2: A diferença entre os itens 01 e 02 é apenas no tipo de instalação

* Os itens 03 e 04 serão exclusivos para pessoas jurídicas consideradas como microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP).

  - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

  - Os bens objeto da aquisição estão dentro da padronização seguida pelo órgão, conforme especificações técnicas e requisitos de desempenho constantes do Catálogo Unificado de Materiais - CATMAT do SIASG.

    - Em caso de divergência entre as descrições e especificações constantes do CATMAT e do presente Termo de Referência, prevalecem estas últimas.

  - Os bens deverão ter prazo de garantia mínimo de 12 (doze) meses, prevalecendo o prazo de garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor, caso maior.

ACRESCENTADOS

  - Os equipamentos deverão ser novos e entregues acondicionados em suas embalagens originais lacradas, de forma a permitir completa segurança quanto a sua originalidade e integridade, devendo estar acondicionados e embalados conforme praxe do fabricante, protegendo o produto durante o transporte e armazenamento, com indicação do material contido, volume, data de fabricação, fabricante, importador (se for o caso), procedência, bem como demais informações exigidas na legislação em vigor.

  - Todos os materiais utilizados na instalação, sem exceção deverão ser sempre novos e de primeiro uso, estar em plena conformidade com as especificações de fabricação, uso e finalidades, sendo totalmente proibida a reutilização das instalações antigas (já existente).

  - Para a execução de todo e qualquer serviço de instalação, caberá preliminarmente à empresa contratada a apresentação de um Projeto com toda a infraestrutura de distribuição, o qual deverá ser submetido para aprovação formal da equipe designada pela CONTRATENTE, permitindo que as alterações necessárias sejam providenciadas antes do inicio das instalações.

  - O recebimento dos itens descritos neste documento deverá ser efetuado por um servidor designado pela CONTRATADA, da seguinte forma:

  - Provisoriamente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da entrega dos equipamentos, para posterior verificação da conformidade com as especificações técnicas, devendo ser emitido Termo de Aceite Provisório (TAP) – Anexo A.

  - Definitivamente, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, depois de concluídas: a instalação, a verificação da qualidade e quantidade, ocasião em que será emitido o competente Termo de Aceitação Definitivo (TAD) – Anexo B.

  - Se, após o recebimento provisório, constatar-se que determinado produto foi entregue em desacordo com a proposta, com defeito, fora da especificação ou incompleto, a empresa contratada será notificada, não será emitido o Termo de Aceitação e o pagamento será suspenso até que a situação seja regularizada.

  - Os produtos deverão ser novos e entregues acondicionados em suas embalagens originais lacradas, de forma a permitir completa segurança quanto a sua originalidade e integridade.

  - Uma vez entregues os produtos, iniciar-se-á a etapa de verificação que compreenderá os seguintes procedimentos:

1.13.1. A empresa contratada procederá a desembalagem, instalação e configuração dos produtos para a realização dos testes de funcionamento, na presença e supervisão de um responsável designado pela CONTRATANTE para recebimento na Superintendência Regional e nas delegacias.

1.13.2. Cada produto será verificado de acordo com as características descritas no Anexo “A”, sendo posteriormente aferida a conformidade e testado o seu perfeito funcionamento.

1.13.3. Qualquer produto será recusado inteiramente nas seguintes condições:

1.13.4. Caso seja entregue em desconformidade com as especificações técnicas constantes do Anexo “A” e da proposta vencedora;

1.13.5. Caso seja detectado que qualquer componente adquirido não seja novo e

1.13.6. Caso apresente defeitos, em qualquer de suas partes ou componentes, durante os testes de conformidade e verificação.

  - Nos casos de recusa do produto, a empresa contratada terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para providenciar a sua substituição, contados a partir da comunicação oficial feita pela CONTRATANTE.

  - DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

1.15.1. O serviço de assistência técnica deverá ser prestado mediante manutenção corretiva, de acordo com os manuais e normas técnicas especificas dos fabricantes, durante o prazo de garantia, com a finalidade de manter os aparelhos de ar condicionados em perfeitas condições de uso.

1.15.2. Entende-se por manutenção corretiva, para fins a que se destina este Termo de Referência, aquela destinada a remover os defeitos de fabricados apresentados pelos aparelhos de ar condicionado, compreendendo substituições de peças, ajustes, reparos e correções necessárias.

1.15.3. Os chamados relativos à assistência técnica serão solicitados mediante consulta ao fornecedor, que deverá disponibilizar número de telefone em Cuiabá/MT ou 0800, para prestar serviço de suporte técnico ou outros meios de comunicação apontados pelo mesmo.

1.15.4. O prazo para realizar os serviços de assistência técnica nos aparelhos de ar condicionado, compreendendo reparos e substituições de peças, obrigando-se a colocar o equipamento em perfeito estado de funcionamento, será de até 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da solicitação da CONTRATADA.

1.15.5. Nos casos em que a solução do problema for ultrapassar os prazos previstos acima, o equipamento deverá ser substituído por outro de igual ou maior desempenho e configuração igual ou superior, até que o defeituoso seja recolocado em operação.

1.15.6. Em caso de substituição do equipamento, este deverá ser realizado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após a notificação pela CONTRATANTE.

1.15.7. A licitante vencedora deverá prestar, durante o período de garantia, assistência técnica, com peças novas e originais do fabricante do equipamento.

1.15.8. É da responsabilidade da CONTRATADA e/ou da empresa indicada para assistência técnica:

1.15.9. Fornecer aos seus técnicos todas as ferramentas e instrumentos necessários à execução dos serviços, bem como produtos ou materiais indispensáveis.

1.15.10. Obter todas as licenças, autorizações e franquias necessárias à execução da assistência técnica, pagando os emolumentos prescritos em lei.

1.15.11. Deverá, ainda, garantir o fornecimento de peças, sobressalentes e componentes do equipamento durante o período de 05(cinco) anos.

1.15.12. Correrá por conta da CONTRATADA todas as despesas (mão-de-obra, peças, fluídos e lubrificantes inclusos no descritivo de manutenção do manual de uso do equipamento), referentes às manutenções periódicas constantes do manual de instrução.

  - DAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS APARELHOS E DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO:

    - Aparelhos:

Controle remoto digital sem fio.

Velocidades do ventilador baixa, média e alta (via controle remoto).

Aletas vertical e horizontal móveis.

Controle automático da temperatura selecionada (controle de temperatura eletrônico).

Termostato eletrônico.

Saídas de ar frontais.

Tensão – 220V.

Frequência – 60 Hz.

Cor – Branco ou Bege.

Baixo consumo de energia – obrigatório – menor faixa de classificação no consumo de energia com certificação do INMETRO – Selo PROCEL e ENCE-Etiqueta Nacional de Conservação de Energia.

1.16.2. Serviço e materiais inclusos na instalação:

Interligação elétrica de força e comando de unidades;

Execução de serviços de furações do tipo não destrutivo em laje, recomposições de gesso, recomposições de alvenaria e recomposições de pintura;

Fornecimento e instalação das tubulações frigorígenas de até 03 metros (alta e baixa) dimensionadas, conforme informação do fabricante e a devida perda de carga, quadro geral de alimentação trifásico com disjuntor separado para cada unidade condensadora.

A serpentina das unidades evaporadoras e condensadoras deverão ser construída com aletas de alumínio corrugado e tubos de cobre, expandidos mecanicamente, proporcionando ótimo desempenho e durabilidade;

A licitante vencedora deverá fornecer todos os materiais de instalação, tais como: tubulações de Cobre, isolamento esponjoso, base para condensadora, base para evaporadora, bomba de condensação, barra rosqueadora, etc.

Acompanhamento e supervisão técnica de todo o serviço.

Garantia da instalação de 90 (noventa) dias.

Prazo de instalação 05(cinco) dias a partir da autorização para início.

Obs.: As especificações e características dos equipamentos são apenas referenciais. Qualquer especificação técnica que restrinja o fornecimento a um só fabricante não deve ser considerada, prevalecendo as especificações similares para assegurar a observância ao princípio da competitividade.

Obs.: Em caso de divergência entre o detalhamento dos materiais publicados no Sistema Comprasnet e na Nota de Empenho em relação à descrição constante no Termo de Referência, prevalecerão as deste termo.

- JUSTIFICATIVA

  - A aquisição do bem acima elencado justifica-se pela necessidade de dotar o ambiente das salas com o mínimo possível de conforto climático apropriado a um local de circulação de pessoas, bem como para permitir o funcionamento em temperatura adequada de todos os equipamentos eletrônicos, em especial computadores, instalados nas salas. Para atender a refrigeração desses ambiente e, juntamente, a troca dos aparelhos antigos, muitos com mais de 10 anos de uso, o que tem ocasionando, um maior número de manutenções, consequentemente, onerando o contrato de manutenção de ar condicionado e também provocando um gasto maior de energia, se faz necessária a aquisição de novos aparelhos de ar condicionado do tipo Split.

  - Quanto à necessidade da instalação, a SR/DPF/MT deveria dispor de ferramental e pessoal habilitado na área em comento, porquanto são imperativas a especialização e a qualificação na prestação dos serviços de instalação dos equipamentos. Todavia, verificada a falta de recursos humanos com essas características nesta Superintendência e não sendo de interesse da Administração, por razões econômicas, manter um quadro funcional efetivo com as especializações e qualificações exigidas, é imprescindível que a empresa contratada além do fornecimento dos equipamentos de ar condicionado, realize a instalação desses equipamentos. Essa contratação constitui-se na alternativa mais eficiente e eficaz para a Administração, na sua tarefa de zelar pelo patrimônio público.

  - Diante do exposto, a melhor solução encontrada nos estudos, visando suprir esta Superintendência Regional foi a aquisição e instalação de EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, do tipo SPLIT, via Sistema de Registro de Preços. Essa solução impede que se engesse o processo de contratação, demandando uma maior agilidade na solução, conforme a SR/DPF/MT tenha necessidade de ajustes de layout e disponibilidade financeira para o desembolso.

- CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

  - Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei nº 10.520 de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005.

- MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO

4.1. O fornecimento será efetuado de acordo com a necessidade do órgão, com prazo de entrega não superior a 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso.

4.1.1. (SUPRESSÃO)

4.2. Os bens deverão ser entregues e instalados em dias úteis, no horário das 08h às 18horas nos seguintes endereços:

- Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso, UASG 200374, Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 1205, Bairro Baú, Cuiabá/MT – CEP: 78.008-902.

- 9.º Batalhão de Engenharia de Construção, UASG 160157, Av. Fernando Corrêa da Costa 2.979, Bairro Coxipó da Ponte, Cuiabá/MT, CEP. 78.070-001.

- Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, UASG 130077, Alameda Dr. Aníbal Molina, s/n, Várzea Grande/MT, CEP. 78.115-901.

- AVALIAÇÃO DO CUSTO

  - O custo estimado total da presente contratação é de R$ 451.698,14 (quatrocentos e cinquenta e um mil seiscentos e noventa e oito reais e quatorze centavos), conforme quadro demonstrativo de quantitativos/valor estimado para aquisição:

| ITEM | LOCALIDADE | EQUIP. BTU’S | (A) QTD | (B) PREÇO DO EQUIPAMENTO R$ | (C) PREÇO DA INSTALAÇÃO R$ | (D) VALOR DO EQUIPAMENTO E INSTALAÇÃO (B+C) R$ | VALOR TOTAL (AxD) R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Superintendência Regional de Polícia Federal – MT | 18.000 | 42 | 2.148,18 | 389,45 | 2.537,63 | 106.580,46 |

| ITEM | LOCALIDADE | EQUIP. BTU’S | (A) QTD | (B) PREÇO DO EQUIPAMENTO R$ | (C) PREÇO DA INSTALAÇÃO R$ | (D) VALOR DO EQUIPAMENTO E INSTALAÇÃO (B+C) R$ | VALOR TOTAL (AxD) R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Superintendência Regional de Polícia Federal – MT | 18.000 | 96 | 2.148,18 | 389,45 | 2.537,63 | 243.612,48 |
| VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS SR/DPF/MT R$ |  |  |  |  |  |  | 350.192,94 |

| ITEM | LOCALIDADE | EQUIP. BTU’S | (A) QTD | (B) PREÇO DO EQUIPAMENTO R$ | (C) PREÇO DA INSTALAÇÃO R$ | (D) VALOR DO EQUIPAMENTO E INSTALAÇÃO (B+C) R$ | VALOR TOTAL (AxD) R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 9.º Batalhão de Engenharia de Construção | 18.000 | 10 | 2.148,18 | 389,45 | 2.537,63 | 25.376,30 |

| ITEM | LOCALIDADE | EQUIP. BTU’S | (A) QTD | (B) PREÇO DO EQUIPAMENTO R$ | (C) PREÇO DA INSTALAÇÃO R$ | (D) VALOR DO EQUIPAMENTO E INSTALAÇÃO (B+C) R$ | VALOR TOTAL (AxD) R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Superintendência Federal de Agricultura, Pacuária e Abastecimento | 18.000 | 30 | 2.148,18 | 389,45 | 2.537,63 | 76.128,90 |

  - O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo administrativo, elaborado com base na média praticada nas licitações semelhantes coletadas no www.comprasnet.gov.br , de acordo com a IN 05/2014-MPOG.

- RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

  - Os bens serão recebidos:

- Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta.

- Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua conseqüente aceitação, que se dará até 15 (quinze) dias do recebimento provisório.

    - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

  - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as especificações técnicas exigidas.

  - O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. A CONTRATADA obriga-se a:

7.1.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

7.1.1.1. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada.

7.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

7.1.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da CONTRATADA, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o produto com avarias ou defeitos.

7.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

7.1.4. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

7.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.1.6. Não transferir a terceiros, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

7.1.7. Será permitida a subcontratação apenas para o serviços de instalação, devendo a subcontratada ser autorizada da marca dos aparelhos, a fim de não perder a garantia exigida.

7.1.8. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.1.9. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

7.1.10. Apresentar, expressamente, logo após a assinatura do contrato, o nome das empresas responsáveis pela assistência técnica, com os seguintes dados: Razão Social, CNPJ, endereço com CEP, número de telefone e de fax, e-mail, e nome da pessoa responsável para contato.

7.1.11. Prestar garantia técnica dos aparelhos de ar condicionado, cujo prazo não poderá ser inferior ao estabelecido neste Termo de Referência, contados a partir do recebimento definitivo dos equipamentos.

7.1.12. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial contratado, conforme prevê o parágrafo 1º, inciso II do Artigo 65 da Lei 8.666/93.

7.1.13. Responder por qualquer prejuízo ou danos causados diretamente à CONTRATADA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na entrega e instalação dos materiais, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente.

7.1.14. Nos termos do Decreto nº 2.783, de1998, e Resolução CONAMA nº 267, de 14/11/200, é vedada a utilização, na execução dos serviços, de qualquer das substâncias que destroem a Camada de Ozônio – SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal, notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano, ou de qualquer produto ou equipamento que as contenha ou delas faça uso, à exceção dos usos essenciais permitidos pelo Protocolo de Montreal, conforme artigo 1º, parágrafo único, do Decreto nº 2.783, de 1998, e artigo 4º da Resolução CONAMA nº 267, de 14/11/2000.

7.1.15. Só será admitida a oferta de aparelhos de refrigeração e ventilação, cujo fabricante, esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981, conforme item 2.833-2/00 do Anexo III da Instrução Normativa IBAMA nº 31, de 03/12/2009.

7.1.16. Só será admitida a oferta de condicionador de ar que possua a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE do produto ofertado, nos termos da Portaria INMETRO 007, de 04 de janeiro de 2011, que aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade-RAC e tratada da etiquetagem compulsória.

7.1.17. Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não do fornecimento a outro órgão da Administração Pública, não participante deste registro de preços, que venha a manifestar o interesse em utilizar o presente ajuste, desde que autorizado pela SR/DPF/MT, gerenciadora da ata.

7.1.18. Assinar a Ata de Registro de Preços no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da notificação.

7.1.19. Cumprir, rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT.

7.1.20. Utilizar na execução dos serviços de instalação dos equipamentos pessoal especializado, devidamente identificado.

7.1.21. Fornecer para seus funcionários, máquinas e equipamentos necessários para execução dos serviços de instalação de que trata o Termo de Referência.

7.1.22. Todo e qualquer serviço que venha a atrapalhar o bom andamento dos serviços no horário comercial, deverá ser acordado com a CONTRATANTE para não interromper as atividades normais.

7.1.23. Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE e cujas reclamações se obriga a atender prontamente.

7.1.24. A licitante vencedora deverá declarar que tem capacidade de atendimento da garantia ofertada pelo fabricante do equipamento.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. A Contratante obriga-se a:

8.1.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

8.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

8.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

8.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

9. MEDIDAS ACAUTELADORAS

Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

10. DO CONTROLE DA EXECUÇÃO

10.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

10.1.1. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

11. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, a Contratada que, no decorrer da contratação:

11.1.1. Inexecutar total ou parcialmente o contrato;

11.1.2. Apresentar documentação falsa;

11.1.3. Comportar-se de modo inidôneo;

11.1.4. Cometer fraude fiscal;

11.1.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato.

11.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

- Multa:

  - Moratória de até 0,2 % (dois décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 30(trinta) dias;

  - Compensatória de até 0,4% (quatro décimos por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato.

- Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso ou os demais órgãos contratantes, pelo prazo de até dois anos;

- Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;

11.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

11.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

11.3.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;

11.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

11.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

11.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

11.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

11.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou  ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

11.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

11.8. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

11.9. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no Edital.

Cuiabá/MT,      de setembro de 2014.

AADM ELIEZER GENTIL DE SOUZA

Matrícula 12.638

Pregoeiro

CIENTE

EM: ___/____ 2014

PCF DANIEL GONÇALVES TADIM

Classe Especial - Mat. 10.415

Chefe do SELOG/SR/DPF/MT

APROVAÇÃO:

Nos termos do inciso II do art. 9º, do Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, aprovo este termo de referência e autorizo o procedimento licitatório conforme legislação pertinente.

Marcos Antônio Farias

Superintendente Regional

SR/DPF/MT

ANEXO A

TERMO DE ACEITE PROVISÓRIO (TAP)

A (SUPERINTENDÊNCIA / DELEGACIA), encaminha à empresa <NOME DA EMPRESA>, o TERMO DE ACEITE PROVISÓRIO – TAP, referente à entrega do seguinte material:

| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO | MARCA | MODELO |
| --- | --- | --- | --- |

Responsável(is)

| Nome | Nome |
| --- | --- |
| Cargo e assinatura | Cargo e assinatura |

ANEXO B

TERMO DE ACEITE DEFINITIVO (TAD)

A (SUPERINTENDÊNCIA / DELEGACIA) encaminha à empresa <NOME DA EMPRESA>, o TERMO DE ACEITE DEFINITIVO – TAD, referente à entrega do seguinte material:

| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO | MARCA | MODELO |
| --- | --- | --- | --- |

Responsável(is)

| Nome | Nome |
| --- | --- |
| Cargo e assinatura | Cargo e assinatura |