RESUMO DOS ORÇAMENTOS DESCRIMINADOS POR LOCALIDADE E EQUIPAMENTOS

PLANILHA GLOBAL – VALORES DE REFERÊNCIA

| ITENS | LOCALIDADE | EQUIP. BTU’S | (A) QTD | (B) PREÇO DO EQUIPAMENTO R$ | (C) PREÇO DA INSTALAÇÃO R$ | (D) VALOR DO EQUIPAMENTO E INSTALAÇÃO (B+C) R$ | VALOR TOTAL (AxD) R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Superintendência Regional de Polícia Federal – MT | 18.000 | 42 | R$ 2.148,18 | R$ 389,45 | R$ 2.537,63 | R$ 106.580,46 |
| 2 |  | 18.000 | 96 | R$ 2.148,18 | R$ 389,45 | R$ 2.537,63 | R$ 243.612,48 |
| 3 | 9.º Batalhão de Engenharia de Construção, UASG 160157 | 18.000 | 10 | R$ 2.148,18 | R$ 389,45 | R$ 2.537,63 | R$ 25.376,30 |
| 4 | Superintendência Federal de Agricultura, Pacuária e Abastecimento, UASG 130077 | 18.000 | 30 | R$ 2.148,18 | R$ 389,45 | R$ 2.537,63 | R$ 76.128,90 |
| VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS R$ |  |  |  |  |  |  | R$ 451.698,14 |

|  |  | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO | (A) | (B) | (C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | VALOR UNITÁRIO DO EQUIPAMENTO | VALOR DA INSTALAÇÃO R$ | VALOR TOTAL (A+B) |
| IN 05/2014-MPOG | LICITAÇÃO |  | R$ | R$ | R$ |
| Inciso I | PE SRP 23/2013-TRE/RN | Aparelho de ar condicionado 18.000btus, inverter, classe A, 220V, C/ INSTALAÇÃO | R$ 2.275,00 | R$ 440,00 | R$ 2.715,00 |
| Inciso I | PE SRP 82/2013-TRT/PE | Aparelho de ar condicionado 18.000btus, inverter, classe A, 220V, C/ INSTALAÇÃO | R$ 2.201,53 | R$ 350,00 | R$ 2.551,53 |
| Inciso I | PE SRP 18/2013-MPF/TO | Instalação de Aparelho de ar condicionado 18.000btus, inverter, 220V, |  | R$ 273,80 |  |
| Inciso I | PE SRP 46/2013-TRE/MT | Instalação de Aparelho de ar condicionado 18.000btus, inverter, 220V, |  | R$ 494,00 |  |
| Inciso I | PE 9/2014-STM | Aparelho de ar condicionado 18.000btus, inverter, classe A, 220V, | R$ 1.968,00 |  | R$ 1.968,00 |
| PREÇO MÉDIO |  |  | R$ 2.148,18 | R$ 389,45 | R$ 2.537,63 |

Eliezer Gentil de Souza

Pregoeiro Oficial da SR/DPF/MT

Matrícula 12.638