ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO Nº 08320.007438/2014-11

- OBJETO

  - Aquisição de materiais de laboratório, para atender às necessidades da Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo:

| ORDEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | CATMAT | MATERIAL | PREÇO MÉDIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | litro | 5 | 380786 | Acetona PA-ACS - Teor mínimo de 99,6% e validade de pelo menos 12 meses | R$ 22,58 | R$ 112,90 |
| 2 | litro | 5 | 345906 | Ácido Acético Glacial PA-ACS - Teor mínimo de 99,5% e validade de pelo menos 12 meses | R$ 55,17 | R$ 275,85 |
| 3 | litro | 5 | 347336 | Ácido clorídrico (HCl concentrado PA-ACS) com teor mínimo de 37% e validade de pelo menos 12 meses | R$ 24,47 | R$ 122,35 |
| 4 | litro | 5 | 356173 | Ácido nítrico (HNO3 concentrado PA-ACS) com teor mínimo de 65% e validade de pelo menos 12 meses | R$ 58,44 | R$ 292,20 |
| 5 | unidade | 200 | 352317 | Água destilada estéril - Água destilada estéril disponibilizada em flaconetes de 10 ml. | R$ 0,23 | R$ 46,00 |
| 6 | litro | 20 | 346633 | Álcool etílico absoluto Para Análise (PA) segundo especificações da Americam Chemical Society (ACS) com teor mínimo de 99,6% e validade de pelo menos 12 meses (Etanol PA-ACS) | R$ 16,53 | R$ 330,67 |
| 7 | litro | 100 | 346632 | Álcool etílico hidratado (92,8 0 INPM) para rinsagem de vidraria. (Etanol comercial) | R$ 7,53 | R$ 753,00 |
| 8 | Rolo | 1 | 407961 | Algodão Hidrófilo não estéril. 500g | R$ 13,03 | R$ 13,03 |
| 9 | unidade | 1 | 339484 | Aspirador de pó portátil , 12V c.c com plugue para para conexão ao acendedor de cigarro de automóveis, comprimento mínimo do fio 5 m, potência mínima 70W, com, no mínimo, os acessórios escova e bocal prolongador. | R$ 85,75 | R$ 85,75 |
| 10 | gramas | 500 | 345785 | Bicarbonato de sódio (NaHCO3 PA-ACS) sólido, anidro, com teor mínimo de 99,5% e validade de pelo menos 12 meses | R$ 0,03 | R$ 15,00 |
| 11 | unidade | 1 | 408553 | Bico de Bunsen - Com registro, guia da chama cromada, dimensões aproximadas de 11 mm de diâmetro por 15 cm de altura. | R$ 52,04 | R$ 52,04 |
| 12 | unidade | 10 | 419922 | Bulbo para pipeta Pasteur, confeccionado em silicone, aspiração por compressão de no mínimo 3 ml. | R$ 5,88 | R$ 58,80 |
| 13 | unidade | 4 | 244717 | Cabo de bisturi número 4, confeccionado em aço inoxidável, tamanho 20 cm utilizado para lâminas nº 20 a 24. | R$ 10,72 | R$ 42,88 |
| 14 | Unidade | 12 | 374379 | Capa de chuva confeccionada em PVC, com forro de poliéster, na cor amarela, com capuz, mangas longas, fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão ou outro tipo de fechamento frontal, tamanho único. | R$ 13,85 | R$ 166,20 |
| 15 | Unidade | 6 | 263894 | Capacete de segurança Tipo I (aba total), confeccionado em polietileno de alta densidade, nas cores amarela, azul e branca, com dupla suspensão e jugular. (02 de cada) | R$ 27,77 | R$ 166,62 |
| 16 | unidade | 10 | 409490 | Cápsula de evaporação - Em porcelana, com capacidade para 170 ml e diâmetro de 105 mm. | R$ 19,90 | R$ 199,00 |
| 17 | unidade | 10 | 425278 | Cápsula de evaporação - Em porcelana, com capacidade para 25 ml e diâmetro de 50 mm. | R$ 13,44 | R$ 134,40 |
| 18 | gramas | 500 | 376789 | Carbonato de cálcio sólido (CaCO3 PA-ACS), anidro, com teor mínimo de 99% e validade de pelo menos 12 meses | R$ 0,05 | R$ 25,00 |
| 19 | TUBO | 100 | 281629 | Cola instantânea (CIANOCRILATO), 3g | R$ 5,13 | R$ 513,00 |
| 20 | gramas | 100 | 366470 | Cloreto de bário sólido (BaCl2 PA-ACS), anidro, com teor mínimo de 99% e validade de pelo menos 12 meses. | R$ 0,65 | R$ 65,00 |
| 21 | litro | 8 | 380869 | Clorofórmio PA-ACS - Teor mínimo de 99,5% e validade de pelo menos 12 meses | R$ 34,27 | R$ 274,19 |
| 22 | unidade | 30 | 274165 | Coletores universais estéreis (plástico) com capacidade de 80 ml, com tampas vedantes | R$ 0,54 | R$ 16,20 |
| 23 | unidade | 30 | 274165 | Coletores universais estéreis com capacidade de 200ml, com tampas vedantes | R$ 0,54 | R$ 16,20 |
| 24 | Unidade | 30 | 42358 | CONE emborrachado ou PVC flexível (NBR 15071), na cor laranja com faixas brancas refletivas, altura de 750 cm | R$ 61,69 | R$ 1.850,70 |
| 25 | unidade | 1 | 257137 | Destilador de água com capacidade para produção de água com pureza abaixo de 4 μS/cm, caldeira em aço inox, coletor de vapores e partes que tem contato com a água já destilada confeccionados em aço inox 304 e MATERIAL inertes, nível constante de alimentação da caldeira, cúpula de vidro resistente e inerte para não transferir íons ao sistema e para visualizar a ebulição e o momento da limpeza da caldeira e resistência, resistência tubular blindada, chave para ligar e desligar manualmente o aquecimento, sistema para, na falta de água, evitar o escape de vapores e sistema automático de proteção que desliga o aparelho quando o sensor embutido detecta falta de água, cabo de força com duplo isolamento. | R$ 2.559,05 | R$ 2.559,05 |
| 26 | litro | 5 | 389458 | Detergente neutro - Detergente específico para laboratório, como por exemplo Extran MA 02 ou similar. | R$ 51,70 | R$ 258,52 |
| 27 | litro | 8 | 401024 | Diclorometano PA-ACS - Teor mínimo de 99,5% e validade de pelo menos 12 meses | R$ 45,24 | R$ 361,92 |
| 28 | unidade | 4 | 408650 | Dispensador para líquidos acoplável a frascos, compatível com Dispensette, para utilização com solventes orgânicos (tipo Dispensette Organic, cor amarela, ajuste analógico, capacidade de 1 – 10 ml) (04 UNIDADES) | R$ 2.240,51 | R$ 8.962,04 |
| 29 | unidade | 4 | 113263 | Dispensador para líquidos acoplável a frascos, compatível com Dispensette, para utilização com reagentes agressivos (tipo Dispensette III, cor vermelha, ajuste analógico, capacidade de 1 – 10 ml) (04 UNIDADES) | R$ 1.984,10 | R$ 7.936,40 |
| 30 | unidade | 2 | 310821 | Embalagem de isopor - Embalagem de poliestireno com espessura de pelo menos 20 mm, com tampa, com volume de 3 litros. | R$ 5,07 | R$ 10,14 |
| 31 | unidade | 3 | 234442 | Escova para lavagem de vidrarias - Escova em 100% de crina animal com as seguintes dimensões (diâmetro x comprimento da escova x comprimento total): 15x120x320 mm | R$ 5,56 | R$ 16,68 |
| 32 | unidade | 3 | 234442 | Escova para lavagem de vidrarias - Escova em 100% de crina animal com as seguintes dimensões (diâmetro x comprimento da escova x comprimento total): 25x85x255 mm | R$ 12,03 | R$ 36,09 |
| 33 | unidade | 3 | 234442 | Escova para lavagem de vidrarias - Escova em 100% de crina animal com as seguintes dimensões (diâmetro x comprimento da escova x comprimento total): 30x110x195 mm | R$ 12,45 | R$ 37,35 |
| 34 | unidade | 3 | 234442 | Escova para lavagem de vidrarias - Escova em 100% de crina animal com as seguintes dimensões (diâmetro x comprimento da escova x comprimento total): 120x40x195 mm | R$ 12,45 | R$ 37,35 |
| 35 | Unidade | 6 | 151041 | Esponja dupla face | R$ 1,49 | R$ 8,94 |
| 36 | unidade | 5 | 258739 | Espátula de arame em aço inox de 17 cm com colher em uma das extremidades e plana na outra. | R$ 12,92 | R$ 64,60 |
| 37 | unidade | 5 | 420358 | Espátula em chapa de aço inox com uma extremidade com colher, medindo 30 x 16 mm e outra plana, com acabamento reto, medindo 35 x 17 mm. | R$ 41,16 | R$ 205,80 |
| 38 | litro | 6 | 352740 | Éter de petróleo PA-ACS - Teor mínimo de 99,5% e validade de pelo menos 12 meses | R$ 47,85 | R$ 287,10 |
| 39 | litro | 8 | 352740 | Éter etílico PA-ACS - Teor mínimo de 99,5% e validade de pelo menos 12 meses | R$ 70,77 | R$ 566,16 |
| 40 | gramas | 200 | 352706 | Fast Salt Blue - 200g | R$ 2,67 | R$ 534,00 |
| 41 | Unidade | 15 | 354650 | Fita Zebrada para isolamento de área nas cores preta e amarela com 7 cm de largura, 200 mm de espessura e 200 m de comprimento. | R$ 12,60 | R$ 189,00 |
| 42 | unidade | 100 | 261406 | Frasco conta gotas - Frasco de plástico com bico conta gotas e tampa rosqueável com capacidade para 30 ml. | R$ 3,39 | R$ 339,00 |
| 43 | unidade | 20 | 244834 | Frasco de coleta - Coletor de urina de polipropileno, estéril, com vedação de rosca, para volumes de 80 ml, com tampa rosqueável de superfície plana. | R$ 7,20 | R$ 144,00 |
| 44 | unidade | 50 | 409467 | Frasco de vidro âmbar com tampa rosqueada de 50 ml | R$ 1,60 | R$ 80,00 |
| 45 | unidade | 50 | 237123 | Frasco de vidro âmbar com tampa rosqueada, de 100 ml. | R$ 1,60 | R$ 80,00 |
| 46 | unidade | 2 | 395632 | Gelo reciclável, reutilizável, revestido com plástico resistente que impeça vazamentos. Dimensões de 12X9X3 cm. | R$ 4,01 | R$ 8,02 |
| 47 | litro | 3 | 410583 | Heptano PA-ACS | R$ 40,92 | R$ 122,76 |
| 48 | litro | 2 | 354574 | Hexano PA-ACS - Teor mínimo de 99% e validade de pelo menos 12 meses | R$ 118,65 | R$ 237,29 |
| 49 | litro | 5 | 366499 | Hidróxido de amônio (NH4OH concentrado PA-ACS) com teor mínimo de 28% e validade de pelo menos 12 meses | R$ 31,80 | R$ 159,00 |
| 50 | kilo | 1 | 347797 | Hidróxido de potássio (KOH PA-ACS) sólido granulado, anidro, com teor mínimo de 85% e validade de pelo menos 12 meses | R$ 40,86 | R$ 40,86 |
| 51 | kilo | 1 | 346030 | Hidróxido de sódio (NaOH PA-ACS) sólido granulado, anidro, com teor mínimo de 97% e validade de pelo menos 12 meses | R$ 29,19 | R$ 29,19 |
| 52 | unidade | 3 | 226489 | Jaleco 100% algodão, tipo longo, manga comprida com elástico na ponta, fechamento por velcro, dois bolsos frontais inferiores e um bolso frontal superior esquerdo, tamanho G | R$ 62,70 | R$ 188,10 |
| 53 | unidade | 5 | 226491 | Jaleco 100% algodão, tipo longo, manga comprida com elástico na ponta, fechamento por velcro, dois bolsos frontais inferiores e um bolso frontal superior esquerdo, tamanho M | R$ 62,70 | 313,50 |
| 54 | unidade | 2 | 226492 | Jaleco 100% algodão, tipo longo, manga comprida com elástico na ponta, fechamento por velcro, dois bolsos frontais inferiores e um bolso frontal superior esquerdo, tamanho P. | R$ 62,70 | 125,40 |
| 55 | unidade | 30 | 244243 | Lâmina para bisturi, descartável, estéril, de aço carbono, número 24, compatível com cabo n° 4. | R$ 29,33 | R$ 879,90 |
| 56 | caixa | 50 | 269892 | Luva de látex descartável, tamanho grande (G), acondicionada em caixa tipo "dispenser-box" com 100 luvas cada. | R$ 22,51 | R$ 1.125,50 |
| 57 | caixa | 50 | 269893 | Luva de látex descartável, tamanho médio (M), acondicionada em caixa tipo "dispenser-box" com 100 luvas cada. | R$ 22,51 | R$ 1.125,50 |
| 58 | unidade | 8 | 120936 | Luva de segurança confeccionada em vaqueta, com reforço interno em vaqueta na palma e externo entre o polegar e indicador, com cano médio. | 25,41 | R$ 203,28 |
| 59 | caixa | 20 | 208480 | Luva nitrílica de proteção para uso geral “tipo cirúrgica”, ambidestra, sem talco, cano curto, tamanhos M, cor azul, caixa com 100 unidades. | R$ 18,77 | R$ 375,40 |
| 60 | caixa | 20 | 208448 | Luva nitrílica de proteção para uso geral “tipo cirúrgica”, ambidestra, sem talco, cano curto, tamanhos G, cor azul, caixa com 100 unidades. | R$ 18,77 | R$ 375,40 |
| 61 | caixa | 15 | 340407 | Máscara cirúrgica descartável com eficiência de filtragem bacteriana (EFB) maior que 95%. Dotada de clip nasal de 14 cm, de alumínio e com tiras elásticas. | R$ 9,35 | R$ 140,25 |
| 62 | litro | 5 | 351060 | Metanol PA-ACS - Teor mínimo de 99,5% e validade de pelo menos 12 meses. LITROS | R$ 17,37 | R$ 86,87 |
| 63 | gramas | 100 | 353060 | Nitrato de prata sólido (AgNO3 PA-ACS), anidro, com teor mínimo de 99% e validade de pelo menos 12 meses. | R$ 6,94 | R$ 694,00 |
| 64 | unidade | 5 | 399611 | Óculos de segurança - Confeccionado em policarbonato, lente incolor, proteção lateral ventilada, devendo atender as exigências da norma ANSI Z87.1.2003. | R$ 11,67 | R$ 58,35 |
| 65 | unidade | 2 | 312490 | Óculos Proteção UVA/UVB amarelo | R$ 11,67 | R$ 23,34 |
| 66 | unidade | 2 | 151039 | Óculos Proteção UVA/UVB cinza | R$ 11,67 | R$ 23,34 |
| 67 | unidade | 2 | 335474 | Óculos Proteção UVA/UVB transparente | R$ 11,67 | R$ 23,34 |
| 68 | unidade | 3 | 411171 | Pera - Pipetador manual de borracha com três válvulas com esfera de aço inoxidável ( 3 vias) para Acoplamento em pipetas de vidro a partir de 1 ml (6,5 mm de diâmetro) e de plástico a partir de 2 ml até 100 ml. | R$ 13,99 | R$ 41,97 |
| 69 | unidade | 5 | 249599 | Pinça de dissecção, tipo Adson, com dente de vídia serrilhada, feita de aço inoxidável, com 12 cm de comprimento. | R$ 16,90 | R$ 84,50 |
| 70 | unidade | 10 | 410067 | Placa de Petri - Em vidro com dimensões de 100 x 15 mm. | R$ 4,71 | R$ 47,10 |
| 71 | unidade | 10 | 410068 | Placa de Petri - Em vidro com dimensões de 60 x 15 mm. | R$ 4,07 | R$ 40,70 |
| 72 | Unidade | 3 | 410694 | PLACA DE TOQUE MISTA - Placa de porcelana com doze cavidades medindo 85 mm de largura por 105 mm de comprimento, sendo metade na cor branca e outra metade na cor preta. | R$ 36,00 | R$ 108,00 |
| 73 | Frasco | 3 | 424257 | Reagente de Pequenas Partículas, (frascos de 250ml) | R$ 256,18 | R$ 768,54 |
| 74 | unidade | 1 | 416820 | ROTAEVAPORADOR - Evaporador rotativo com faixa de velocidade de 20 a 280 rotações por minuto, refrigeração vertical e tensão de 220 Volts. | R$ 10.913,77 | R$ 10.913,77 |
| 75 | milheiro | 5 | 230746 | Sacos plásticos virgens, transparente, com dimensões de 30,0 ± 0,5 cm x 40,0 ± 0,5 cm e espessura mínima 0,08 ± 0,005 cm (ou seja, 0,04 ± 0,0025 cm por parede). | R$ 139,52 | R$ 697,60 |
| 76 | milheiro | 3 | 230456 | Sacos plásticos virgens, transparente, com dimensões de 90,0 ± 0,5 cm x 120,0 ± 0,5 cm e espessura mínima 0,200 ± 0,005 (ou seja, 0,1 ± 0,0025 cm por parede). | R$ 2.274,85 | R$ 6.824,55 |
| 77 | unidade | 15 | 402679 | Seringa Hipodérmica de uso único Atóxica e Apirogênica, bico cônico Luer SLIP, 10ml, com agulha, descartável, 22G1, 25x0,7 | R$ 0,74 | R$ 11,10 |
| 78 | caixa | 1 | 396147 | Swab estéril - Haste plástica de 150 mm de comprimento com algodão estéril firmemente enrolado em uma das pontas e armazenado individualmente em embalagem selada e esterilizada. Cx c/ 100 | R$ 29,81 | R$ 29,81 |
| 79 | unidade | 2 | 330731 | Tesoura cirúrgica de 15 cm, com ponta reta e fina, de aço inoxidável. | R$ 14,95 | R$ 29,90 |
| 80 | unidade | 2 | 223231 | Tesoura pequena, com ponta reta e fina, de aço inoxidável. | R$ 30,73 | R$ 61,46 |
| 81 | caixa | 50 | 332930 | Touca descartável, grande, com elástico embutido, cor branca, confeccionada em falso tecido de polipropileno/poliéster, caixa com 10 unidades cada. | R$ 7,67 | R$ 383,50 |
| 82 | unidade | 300 | 409032 | Tubo de ensaio - Tubo com fundo redondo, em vidro refratário, resistente a aquecimento em chama, com altura de 100 ± 0,5 mm, diâmetro externo de 16,0 ± 0,5 mm e espessura mínima da parede de 1,0±0,1 mm. | R$ 1,15 | R$ 345,00 |
| 83 | unidade | 20 | 377598 | Vacutainer com EDTA - Tubo a vácuo de plástico, específico para coleta de sangue total, com anticoagulante EDTA, tamanho de 13 x 75 mm com volume de 4 ml. | R$ 38,33 | R$ 766,60 |
| 84 | unidade | 200 | 411618 | Vial - Frasco de vidro transparente, com capacidade máxima para 2,0 ml, certificado, pré-montado, com tampa de rosca em polímero e septo de PTFE/Silicone (compatível com Vial Agilent Technologies part N° 5182-0553 e amostrador automático Agilent technologies 7863) | R$ 2,82 | R$ 564,00 |
| 85 | unidade | 10 | 408486 | Vidro de relógio - Lapidado com 100 mm de diâmetro. | R$ 4,63 | R$ 46,30 |
| 86 | unidade | 10 | 408489 | Vidro de relógio - Lapidado com 50 mm de diâmetro. | R$ 2,95 | R$ 29,50 |
| 87 | m3 | 30 | 374983 | Carga de gás Hélio 5.0 | R$ 178,28 | R$ 5.100,00 |
| 88 | unidade | 10 | 315902 | Máscara de proteção semifacial com dois filtros em formato cilíndrico. | R$ 50,22 | R$ 502,20 |
| 89 | pares | 15 | 6718 | Filtros para máscara de proteção com as seguintes características: cinco pares para vapores orgânicos e gases ácidos (VO/VA), cinco pares para amônia (AM) e cinco pares para pesticidas (filtro combinado PE + P2). | R$ 17,73 | R$ 265,95 |
| 90 | milheiro | 4 | 264512 | Sacos plásticos virgens, transparente, com dimensões de 7,0 ± 0,5 cm x 12 ± 0,5 cm e espessura mínima 0,08 ± 0,005 cm (ou seja, 0,04 ± 0,0025 cm por parede). | R$ 12,15 | R$ 48,60 |
| R$ 62.656,17 (Sessenta e dois mil seiscentos e cinquenta e seis reais e dezessete centavos) |  |  |  |  |  |  |

  - Os quantitativos foram definidos com base no consumo médio de materiais pelo GPLAB e demais laboratório atendidos (unidades de perícia do interior do estado), visando a estabilização e manutenção de nossos estoques de materiais necessários para exames em entorpecentes, em condições normais de demanda, por um período de 24 meses.

  - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

  - Os bens objeto da aquisição estão dentro da padronização seguida pelo órgão, conforme especificações técnicas e requisitos de desempenho constantes do Catálogo Unificado de Materiais - CATMAT do SIASG.

    - Em caso de divergência entre as descrições e especificações constantes do CATMAT e do presente Termo de Referência, prevalecem estas últimas.

  - Os reagentes e solventes deverão ter prazo de garantia mínima de 12 (doze) meses, prevalecendo o prazo de garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor, caso maior.

  - Os itens serão adjudicados individualmente, exceto os itens 88 e 89 que formarão grupos entre si, por se tratar de máscara (item 88) e filtros (item 89) a fim de evitar incompatibilidade entre ambos.

- JUSTIFICATIVA

  - A aquisição dos bens acima elencados e nas quantidades constantes deste Termo de Referência tem como objetivo atender as necessidades de consumo, por um período aproximado de doze meses, mantendo o estoque regular no Laboratório/SETEC/SR/DPF/MT e UTEC/DPF/ROO/MT e UTEC/DPF/SIC/MT.

- CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

  - Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.

- MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO

  - O fornecimento será efetuado de acordo com a necessidade do órgão, com prazo de entrega não superior a 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso.

  - Os bens deverão ser entregues na sede do órgão, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1.205, Bairro Baú, Cuiabá-MT, no horário das 08h00 as 12h00 e das 14h00 as 17h00 de segunda a sexta-feira.

- AVALIAÇÃO DO CUSTO

  - O custo estimado total da presente contratação é de R$ R$ 62.656,17 (Sessenta e dois mil seiscentos e cinquenta e seis reais e dezessete centavos)

  - O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo administrativo, elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas especializadas, em pesquisas de mercado e mediante consulta ao Subsistema de Preços Praticados – SISPP do SIASG, conforme o caso.

- RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

  - Os bens serão recebidos:

- Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta.

- Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua conseqüente aceitação, que se dará até 15 (quinze) dias do recebimento provisório.

    - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

  - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as especificações técnicas exigidas.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - A Contratada obriga-se a:

    - Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;

      - Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

    - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

      - O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 15 (quinze), o produto com avarias ou defeitos;

    - Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

    - Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

    - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

    - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

    - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

    - Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - A Contratante obriga-se a:

    - Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;

    - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

    - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

    - Efetuar o pagamento no prazo previsto.

- MEDIDAS ACAUTELADORAS

  - Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

- CONTROLE DA EXECUÇÃO

  - A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

    - O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

  - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

- DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, a Contratada que, no decorrer da contratação:

    - Inexecutar total ou parcialmente o contrato;

    - Apresentar documentação falsa;

    - Comportar-se de modo inidôneo;

    - Cometer fraude fiscal;

    - Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de Preços ou no Contrato.

  - A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

- Multa:

  - Moratória de até 0,2% (zero virgula dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 30 (trinta) dias;

Nota explicativa: A Administração deve decidir, caso a caso, de acordo com o objeto, qual o prazo limite para a mora da contratada, a partir do qual a execução da prestação deixa de ser útil para o órgão e enseja a rescisão do contrato.

  - Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato.

- Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso, pelo prazo de até dois anos;

  - Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer n° 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n° 205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acórdãos n° 2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU.

- Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;

    - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

  - Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

    - tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;

    - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

    - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

  - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

  - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

  - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou  ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

    - Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

  - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

  - As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no Edital.

Cuiabá-MT,        de maio de 2014.

| PCF Marlon Konzen Responsável pela elaboração do TR |  | AADM Eliezer Gentil de Souza Pregoeiro |
| --- | --- | --- |

| DE ACORDO EM: ___/____ 2014 |  | AUTORIZO EM: ___/____ 2014 |
| --- | --- | --- |
| PCF Danilo Catunda de Clodoaldo Pinto Chefe substituto do SETEC/SR/MT |  | DPF Élzio Vicente da Silva Superintendente RegionaI – SR/DPF/MT |