TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO

#### SERVIÇOS CONTINUADOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO Nº 08200.002524/2014-02

- OBJETO

  - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de segurança contra incêndio, pânico, abandono de edificação, formação e treinamento de brigada voluntaria, reciclagem e primeiros socorros por meio de “brigada de bombeiros civis”, para atuação nas dependências do Edifício Sede da Polícia Federal, localizado no SAS, quadra 06, lote 9/10,Brasília-DF e na CAOP/DIREX/DPF, localizado no Hangar do Aeroporto Internacional de Brasília-DF, conforme especificações e quantitativos estabelecidos abaixo:

| ITEM | CATEGORIA | Nº DE POSTOS | ESCALA | DIAS | HORÁRIO | QTD DE FUNC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Bombeiro Civil ED. SEDE/DPF | 04 | 12X36 | Segunda a Sexta, com redução de 02 (postos sábado, domingos e feriados . | 7:00 ÀS 19:00 (diurno) | 08 |
|  | Bombeiro Civil CAOP/ HANGAR | 02 | 12X36 | Segunda a Sexta, com redução de 01 (posto) sábado, domingo e feriados . | 7:00 ÀS 19:00 (diurno) | 04 |
| 02 | Bombeiro civil ED. SEDE/DPF | 02 | 12X36 | Segunda a sexta com redução, de 01 posto aos sábados, domingos e feriados. | 19:00 as 07:00 (noturno) | 04 |
|  | Bombeiro Civil / CAOP / HANGAR | 02 | 12X36 | Segunda a sexta, com redução de 01 posto aos sábados, domingos e feriados. | 19:00 as 07:00 (noturno) | 04 |
| 03 | Bombeiro Civil Líder ED. SEDE | 01 | 12X36 | Segunda a sábado. | 07:00 as 19:00 (diurno) | 02 |
| 04 | Bombeiro Civil Mestre | 01 | 60 horas Mensais | Segunda a sexta | 60 horas diurno | 01 |
|  |  |  |  |  | Total | 23 |

OBS: Os Bombeiros gozarão de 01 hora de almoço (intrajornada) não sendo necessária sua cobertura em função do revezamento entre os brigadistas.

    - Os itens serão agrupados em um único lote em decorrência da otimização na gestão e fiscalização do contrato, evitando-se conflitos de interesse entre empresas caso a coordenação e a execução sejam de empresas distintas.

    - Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271, de 1997, caracterizando-se como atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência legal do órgão licitante, não-inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

    - A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

- JUSTIFICATIVA

  - A presente contratação prende-se à necessidade de prover o Edifício Sede da Polícia Federal e CAOP/DIREX/DPF, de segurança preventiva e ostensiva no combate a incêndio e nos atendimentos de primeiros socorros e pré-hospitalar, de urgência e emergência, aos seus servidores, prestadores de serviços e visitantes, e objetiva:

- Suprir a falta de uma Brigada de Incêndio no órgão;

- Atender às demandas do órgão no que tange à prevenção e ao combate a incêndios, ao abandono de área e à prestação de primeiros-socorros, visando, em caso de sinistro, proteger a vida e o patrimônio, de modo a reduzir as consequências sociais do sinistro e os danos ao patrimônio público e ao meio ambiente;

- Atender ao disposto na Portaria nº 016/2011–CBMDF, que aprovou a Norma Técnica nº 007/2011–CBMDF, que estabelece os critérios mínimos para a formação e prestação de serviço de brigada de bombeiros civis onde aponta o mínimo de brigadistas por população fixa, exige a permanência de 04 Brigadistas nos dias úteis e 02 Brigadistas Sábados, Domingos e Feriados das 07h ás 19h juntamente com 01 chefe de brigada de Segunda a Sábado, tomando-se por base o Ed Sede/DPF;

- Atender ao disposto na Norma Regulamentadora NR 23 – Proteção Contra Incêndios, que trata da obrigatoriedade de instalações de proteção contra incêndio, das rotas de fuga, dos equipamentos para combate a incêndio e do pessoal treinado no uso correto desses equipamentos;

- Atender ao disposto na Norma Técnica NBR 14276/2006 – Programa de Brigada de Incêndio, que estabelece as condições mínimas para a elaboração de um programa de brigada de incêndio;

- Atender ao disposto na Norma Técnica NBR 14608/2007 – Bombeiro Profissional Civil, que estabelece os requisitos para determinar o número mínimo de bombeiros profissionais civis em uma planta, bem como sua formação, qualificação, reciclagem e atuação.

- Atender ao disposto no Despacho nº 482/2009 – DLOG/DPF, protocolo 08200.00646/2009-21; “ ...determino à COF/DLOG que, em conjunto com a COAD/DLOG e a Assistência/DLOG, proponha reduções nos valores de outros contratos menos essenciais, de modo que essa contratação possa ser atendida, uma vez que a segurança as pessoas deve ser tratada como prioridade.”

- Atender a Notificação nº 434/2009 – Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal que determinou ao Ed. Sede do Departamento de Polícia Federal, item 30, “ A brigada de incêndio da edificação deve estar dimensionada em conformidade ao previsto no Anexo A na NT 007/2011-CBMDF , levando-se em conta a população fixa e o risco de incêndio, conforme item 4.3.1 da NT 007/2011 – CBMDF”

  - Desta forma, supre-se a ausência de uma Brigada de Incêndio, atende-se às exigências legais, minimizam-se as situações de risco, elevando-se os padrões de proteção às vidas e ao patrimônio do Departamento de Polícia Federal.

- DA FORMAÇÃO DOS CONTRATADOS:

  - Os Bombeiros Civis, além do ensino básico, devem ter curso de formação válido de Brigadista e Socorrista;

  - O Bombeiro Civil Líder, além do ensino médio, Curso de Brigadista e Socorrista, deve ser formado em curso técnico de segurança do trabalho;

  - O Bombeiro Civil Mestre, deve ter formação superior em Engenharia de Segurança do Trabalho.

- DESCRIÇÃO  DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

    - Elaboração de Plano de Combate e Abandono de acordo com as Normas Técnicas da ABNT;

    - Informação ao CBMDF, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, citando o dia e hora do exercício simulado de Plano de Evacuação e Abandono;

    - Identificação e avaliação dos riscos existentes, permanentemente com apresentação de relatórios;

    - Em qualquer acréscimo de situação de risco existente e em situação de agravamento dos riscos existentes dentro das dependências do Ed. Sede da Polícia Federal e da CAOP/DIREX/DPF, como serviços eventuais, obras, feriados, datas e eventos comemorativos e etc;

    - Elaboração de relatório das irregularidades encontradas nos sistemas preventivos com apresentação de eventuais sugestões para melhoria das condições de segurança;

    - Participação nos exercícios simulados (abandono, combate a incêndio e primeiros-socorros) como também nos testes dos equipamentos de combate a incêndio;

    - Formação e treinamento de brigada voluntária para atendimento da NT 07/2011.

    - Avaliação, liberação e acompanhamento das atividades de risco;

    - Auxiliar no abandono da edificação em caso de sinistro e atuar no controle de pânico;

    - Combater os incêndios em sua fase inicial, de forma que possam ser controlados por meio de extintores ou mangueiras de incêndio da própria edificação e onde não haja a necessidade de uso de equipamentos de proteção individual específico (equipamentos autônomos de proteção respiratória, capas de aproximação etc.);

    - Prestar os primeiros socorros a feridos;

    - Solicitar a retirada de materiais para reduzir as perdas patrimoniais como medida preventiva a sinistros;

    - Estar sempre em condições de auxiliar o CBMDF, por ocasião de sua chegada, no sentido de fornecer dados gerais sobre o evento bem como, promover o rápido e fácil acesso aos dispositivos de segurança;

    - Acompanhamento pelos componentes da Brigada, quando da execução dos testes nos sistemas instalados (sprinkler, rede de hidrantes, extintores, central de combate por CO2 (desativada temporariamente) força e iluminação de emergência – grupo gerador e depósito de gás GLP (subsolo – garagem). Após a execução desses testes deverá ser elaborado laudo técnico dos resultados informando das condições de uso dos sistemas testados;

    - Demais serviços ou procedimentos previstos na NT 007/2008 – CBMDF.

    - Procedimentos de inspeção periódica, especificados abaixo, dos equipamentos de proteção e combate, de rotas de fuga e de potenciais causadores de sinistros e incêndios. E comunicação ao setor responsável do Ed. Sede e da CAOP/DIREX/DPF, na maior brevidade possível, quando detectada qualquer anormalidade, com uso de relatório formal das irregularidades encontradas, com propostas e medidas corretivas adequadas e posterior verificação da execução:

      - Procedimentos DIÁRIOS, verificar/inspecionar:

- Equipamentos de combate a incêndio, verificar/inspecionar:

a. Se os extintores encontram-se desobstruídos;

b. Se as caixas de hidrantes estão abrindo em perfeitas condições;

c. Se os esguichos e mangueiras de incêndio estão em perfeitas condições de conexão e uso;

d. Se os registros da rede de hidrantes e sprinkler estão abertos;

e. Se as mangueiras estão armazenadas na forma recomendada pela norma;

f. O nível de água dos reservatórios;

g. Se a reserva técnica de incêndio nos reservatórios está sendo mantida.

- Instalações elétricas e eletrônicas, verificar/inspecionar:

a. As perfeitas condições de isolamento;

b. A existência de fios e cabos soltos e ligações improvisadas;

c. As tomadas e equipamentos instalados inadequadamente;

d. Se existe ruído excessivo em reatores, quadros gerais e de distribuição e outros equipamentos elétricos;

e. Outros itens que oferecem perigo quanto a incêndios;

f. As indicações no painel de detecção e alarme de incêndio;

g. Se as lâmpadas da escada de emergência estão acesas.

Obs.: Esse item deve ser executado sempre em conjunto com a empresa de manutenção contratada do Ed. Sede, sob supervisão da DEA/CPLAM/DLOG.

- Instalações de gás, verificar/inspecionar:

a. A existência de vazamento de gás;

b. Se os registros estão sendo fechados após o uso;

c. Se existe material inflamável (óleo, gasolina e outros) ou não, em área indevida.

d. Inspeção no depósito de botijões de GLP . Embora atualmente inexista depósito ou central de gás no Ed. Sede, como é das atribuições da equipe de Bombeiros Civis, fica a previsão contratual.

- Casa de bombas, verificar/inspecionar:

a. Se as bombas do sistema de sprinkler e hidrante estão atuando;

b. Os testes da bomba principal e reserva do sistema;

c. Os testes no sistema automático das bombas.

Obs.: Esse item deve ser executado sempre em conjunto com a empresa de manutenção contratada do Ed. Sede, sob supervisão da DEA/CPLAM/DLOG.

- Rotas de fuga, verificar/inspecionar se:

a. As escadas internas e de emergência adaptadas e rotas de saídas (corredores, hall), encontram-se desimpedidas;

b. Os depósitos, almoxarifados, arquivos, salas e outros ambientes oferecem riscos de incêndio;

c. As instalações de cozinhas, copas e lanchonetes oferecem riscos de incêndio;

d. A iluminação das escadas e corredores é satisfatória;

e. O corrimão e fitas antiderrapantes das escadas encontram-se em perfeitas condições de uso;

f. As portas corta-fogo  estão em perfeitas condições de uso quanto à abertura no sentido de fluxo e se as barras antipânico e fechaduras funcionam perfeitamente.

- Elevadores, verificar/inspecionar:

a. Os quadros elétricos, quadros de comando, maquinário, cabine e portas dos elevadores;

b. Operar os elevadores por diversas vezes ao dia e verificar o pleno funcionamento.

Obs.: Execução acompanhada pela empresa de manutenção dos elevadores, sob supervisão da DEA/CPLAM/DLOG.

      - Procedimentos MENSAIS, verificar/inspecionar:

      - Equipamentos e instalações de incêndio, verificar/inspecionar:

a. Os lacres e vencimento de carga dos extintores;

b. A sinalização de extintores e hidrantes;

c. As pinturas e os vidros das caixas de hidrantes;

d. Se as bombas do sistema de sprinkler e hidrante estão atuando;

e. Se há vazamento e infiltração de água nas paredes dos reservatórios;

f. O estado dos suportes das tubulações de CO2.

- Sistemas elétricos, verificar/inspecionar:

a. O quadro geral de energia e os quadros de distribuição dos andares, quanto ao aquecimento dos disjuntores e cabos.

Obs.: Esse item deve ser executado sempre em conjunto com a empresa de manutenção contratada do Ed. Sede, sob supervisão da DEA/CPLAM/DLOG.

- Instalação de gás, verificar/inspecionar se:

a. O estado geral das instalações se está em perfeitas condições de uso.

- Elevadores, verificar/inspecionar se:

- A manutenção dos elevadores está sendo realizada regularmente pela empresa contratada.

Obs.: Execução acompanhada pela empresa de manutenção dos elevadores, sob supervisão da DEA/CPLAM/DLOG.

      - Procedimentos TRIMESTRAIS, verificar/inspecionar:

      - Equipamentos e instalações de incêndio, verificar/inspecionar:

a. O estado geral das tubulações dos sistemas de hidrantes e sprinklers;

b. O estado de conservação dos manômetros e tanques de pressão;

c. A atuação dos prestostatos do sistema de sprinkler quando efetuado o teste na rede;

d. Realizar o mesmo procedimento mensal.

- Sistemas elétricos, verificar/inspecionar:

- O quadro geral de energia e os quadros de distribuição dos andares, quanto ao aquecimento dos disjuntores e cabos.

Obs.: Esse item deve ser executado sempre em conjunto com a empresa de manutenção contratada do Ed. Sede, sob supervisão da DEA/CPLAM/DLOG.

- Testes e medições nos sistemas de detecção e combate a incêndio, acompanhando:

a. As medições de tensão e corrente das bombas do sistema de sprinkler da garagem e do Edifício principal;

b. A abertura e fechamento os registros dos sistemas de sprinkler e hidrante;

c. As medições da tensão nos laços da central de detecção e alarme de incêndio;

d. A limpeza de extintores, caixas de hidrantes, detectores, central de detecção, válvulas de disparo e válvulas direcionais do sistema de CO2;

e. Os testes na rede de sprinkler com rompimento de bico de sprinkler, por chama, verificando: acionamento de alarme na central e sirenes, fluxo de água no ponto rompido, funcionamento das bombas de recalque e pressurização;

f. Os testes nas válvulas de fluxo da rede de sprinkler;

g. Os testes na central de detecção e alarme de incêndio, detectores, acionadores e sirenes, para cada laço individualmente;

h. A pesagem de extintores.

- Testes e medições nos sistemas de instalações elétricas, acompanhando:

a. Realizar testes e reaperto geral das conexões do equipamento.

b. As medições de tensão e corrente dos circuitos dos quadros parciais de energia;

Obs.1: Alguns dos equipamentos descritos inexistem atualmente no Ed. Sede, no entanto, permanece a previsão.

Obs.2: Esse item deve ser executado sempre em conjunto com a empresa de manutenção contratada do Ed. Sede, sob supervisão da DEA/CPLAM/DLOG.

      - Procedimento SEMESTRAL, verificar/inspecionar:

- Equipamentos e instalações de incêndio:

a. Executar a manutenção em todas as mangueiras, de acordo com as Normas Técnicas pertinentes;

b. A verificação de extintores de incêndio de todo o prédio, com apresentação de relatório ao gestor do contrato apontando aqueles que devem ser recarregados, aqueles que apresentem vazamentos, tenham sido usados ou que não estejam em conformidade com a NBR – 11716.

      - Procedimento ANUAL, verificar/inspecionar:

- Equipamentos e instalações de incêndio:

a. Retocar ou refazer a pintura dos abrigos de combate a incêndio e demais componentes visíveis (acompanhar);

b. Realizar teste em todos os componentes dos sistemas: hidrantes, sprinkler, detecção, porta corta-fogo, válvulas e etc, (acompanhar);

c. Realizar a retirada da água da rede de tubulação do sistema de sprinkler por andar e a retirada da água da rede de tubulação do sistema de hidrantes por coluna (acompanhar);

d. Realizar o reaperto de conexões e fixadores do SPDA (acompanhar);

e. Efetuar teste em todas as mangueiras de incêndio.

- CURSOS A SEREM OFERECIDOS PELA CONTRATADA

    - Realizar 4 (quatro) cursos anuais para formação de brigadistas voluntários, em turmas de 25 (vinte e cinco) alunos cada, compostas de servidores, contratados e estagiários do DPF. Os cursos serão agendados conforme discricionariedade do DPF, garantindo-se o aviso prévio do cronograma com antecedência mínima de 40 (quarenta) dias corridos. Os cursos devem obedecer à recomendações deste TR, sem prejuízo do currículo básico definido pela CBMDF, consoante a Norma Técnica Nº 007/2011, ou outra que vier a substituí-la.

    - Todo o procedimento e materiais necessários para a realização do treinamento e/ou reciclagem das Brigadas Voluntárias de Incêndio, bem como quaisquer ônus ou custos relacionados são de inteira responsabilidade da Contratada, incluindo os custos com campo de treinamento, transporte e alimentação dos instrutores, extintores e equipamentos, além das roupas adequadas e de todo material audiovisual, utilizados durante o curso.

    - Ao final de treinamento e/ou reciclagem das Brigadas Voluntárias de Incêndio, a Contratada deverá emitir o certificado que contém, no mínimo:

    - Nome completo de servidor, emprego ou estagiário, matricula e RG;

    - Carga horária;

    - Período de treinamento;

    - Nome completo, formação (instrutor em incêndio e/ou instrutor em primeiros socorros), RG, CPF do instrutor;

    - Conteúdo ministrado.

    - Conteúdo mínimo do curso de formação de brigadistas voluntários;

    - Dimensionamento mínimo de instrutores e auxiliadores do instrutor por módulo:

    - Parte teórica de incêndio: 1 (um) instrutor para cada grupo de 30 (trinta) alunos;

    - Parte teórica de primeiros – socorros: 1 (um) instrutor para cada grupo de 30 (trinta) alunos;

    - Parte prática de incêndio: 1 (um) instrutor e 1 (um) auxiliar de instrutor para cada grupo de 30 (trinta) alunos;

    - Parte prática de primeiro – socorros: 1 (um) instrutor e 1 (um) auxiliar de instrutor para cada grupo de 30 (trinta) alunos;

  - A Contratada deve possuir recursos que viabilizem a instrução do aluno, tais como: sala de aula, materiais didáticos, equipamentos e campo de treinamento de combate a incêndio, próprio ou locado. Neste ultimo caso deverá ser apresentado o documento comprobatório firmado para todo o período de credenciamento.

  - A Contratada deverá oferecer profissionais habilitados para as instruções, assim considerados aqueles que atendam aos requisitos estabelecidos pelo CBMDF.

  - Os brigadistas voluntários que obtiverem rendimento superior a 70% no curso e presença igual a 100% estarão habilitados a receberem o Certificado de formação, emitido pela Contratada.

  - O rendimento dos alunos deverá ser aferido, na parte prática, pela avaliação individual de desempenho.

  - No certificado de Formação do Brigadista Voluntário devem constar os seguintes dados: nome completo do Brigadista com Registro Geral (RG); carga horária; período de treinamento; nome, habilitação, CPF e registro do instrutor; citar que o certificado está em conformidade com as instruções técnicas competentes.

- DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO E DO RECEBIMENTO

  - Os serviços serão executados no Ed. Sede – Brasília localizado no SAS Quadra 06 Lotes 09/10 e na CAOP/DIREX/DPF, no setor de Hangares do Aeroporto Internacional de Brasília,  de forma contínua e em dois turnos de 12 horas: 1)7:00h as 19:00h  2) 19:00h as 7:00h. De acordo com a lei 11.901, de 12 de janeiro de 2009, em ARt. 5º, - a jornada do Bombeiro Civil é de 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis) horas de descanso, num total de 36 (trinta e seis horas semanais);

  - O recebimento do serviço executado, somente se efetivará após ter sido examinado e julgado em perfeitas condições pelo Fiscal responsável, em conformidade com o contido no item 3.1.

  - Os serviços contratados serão acompanhados, fiscalizados e atestados pelo Fiscal do Contrato, a ser designado, observando-se o exato cumprimento de todas as cláusulas e condições decorrentes deste instrumento, anotando, inclusive, em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do mesmo, determinando o que for necessário a regularização das falhas observadas.

  - Para a execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar profissionais pertencentes às seguintes categorias de ocupação, conforme a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO:

| ATIVIDADE OU SERVIÇO | CÓDIGO | OCUPAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Bombeiro Civil | 5171-10 | Bombeiro Civil |
| Bombeiro Civil Líder | 5171-10 | Chefe de Brigada |
| Bombeiro Civil Mestre | 5103-05 | Supervisor |

- VISTORIA

  - Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 9(nove) horas às 17(dezessete) horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (61) 2024-8130.

  - O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura da sessão pública.

  - Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente identificado.

- UNIFORMES

  - A CONTRATADA deverá fornecer de acordo com o Art. 6º da Lei 11.901, de 12 de janeiro de 2009 e a Cláusula Quadragésima Quarta, da Convenção Coletiva de Trabalho e de acordo com o estabelecido pelo CBMDF, Norma 007/2008, Anexo da Portaria nº 26/2008 – de 21 de outubro de 2008, item 4.10. Resguardado o direito de o CONTRATANTE exigir, a qualquer momento, a substituição daqueles que não atendam às condições mínimas de apresentação:

Uniforme da Brigada:

| Item | quantidade | DESCRIÇÃO |
| --- | --- | --- |
| 1 | 02 | Blusa com manga longa; (gandola) tecido RIP STOP (reposição de 12 em 12 meses) |
| 2 | 02 | Calça comprida padrão da empresa aprovado pela DST/CBMDF tecido RIP STOP (reposição de 12 em 12 meses) |
| 3 | 02 | Cinto padrão conforme aprovação (reposição de 12 em 12 meses) |
| 4 | 04 | Camiseta de malha padrão aprovado, com a logo marca estampada ou bordada (reposição de 12 em 12 meses) |
| 5 | 04 | Pares de meias: na cor preta – composição: 78% Algodão, 21% Poliamida e 1% outras fibras. (reposição de 12 em 12 meses) |
| 6 | 01 | Coturno preto (reposição de 12 em 12 meses); |
| 7 | 01 | Blusa de frio (tipo japona) (reposição de 12 em 12 meses) |

  - Fornecer todos os uniformes, ferramentas e EPI’s necessários ao desenvolvimento das atividades dos bombeiros particulares, bem como aparelhos de comunicação por rádio, de acordo com a especificação técnica;

  - Substituir os uniformes que apresentarem defeitos ou desgastes, independente do prazo mínimo estabelecido, sem qualquer custo adicional para o Departamento de Polícia Federal ou para os funcionários;

  - Não repassar aos funcionários, em hipótese alguma, os custos de qualquer um dos itens de uniformes e materiais e caso seja necessário, ressarcir os funcionários que por ventura necessitarem efetuar tais despesas eventualmente.

  - Os uniformes a serem fornecidos pela Contratada a seus empregados deverão ser condizentes com a atividade a ser desempenhada no órgão contratante, compreendendo peças para todas as estações climáticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado, observando o disposto nos itens seguintes:

  - O fornecimento dos uniformes deverá ser efetivado da seguinte forma:

    - No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados para a situação, substituindo-os sempre que estiverem apertados;

  - Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo, cuja cópia, devidamente acompanhada do original para conferência, deverá ser enviada ao servidor responsável pela fiscalização do contrato.

- MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

  - O material de PRIMEIROS SOCORROS a ser fornecido ANUAL pela Contratada, compreende:

| Item | Quantidade | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 1 | 04 | Termômetro clínico digital, com beep sonoro, visor grande, desligamento automático. |
| 2 | 03 | Caixa com 100 unidades de luva de látex para procedimento hospitalar, descartável, ambidestra, punhos longos, com bainha. |
| 3 | 03 | Caixa com 50 unidades de máscara cirúrgica descartável, formato retangular, com elástico, de polipropileno, cor branca. |
| 4 | 20 | Caixa com 30 unidades de curativo micro poroso, que permite respiração da pele, evaporação de suor e umidade, mantendo a pele seca e fresca, resistente à água. |
| 5 | 10 | Esparadrapo impermeável, confeccionado em tecido apropriado, cor branca, medindo 2,5 cm x 4,5 m, flexibilidade suficiente para adaptar-se as dobras da pele sem que ocorra excessiva pressão ou fácil desprendimento, remoção sem deixar resíduos ou manchas na superfície, enrolado em carretel plástico. |
| 6 | 06 | Álcool etílico a 70% P/V, para superfícies fixas, anti-sepsia da pele em procedimentos de médio e baixo risco, com validade de 24 meses, apresentação em frasco de 1000ml. |
| 7 | 05 | Solução fisiológica de cloreto de sódio 0,9% de 500ml. |
| 8 | 10 | Água oxigenada volume 10 de 100ml. |
| 9 | 03 | Pinça mosquito curva, em aço inox, medindo 12cm de comprimento. |
| 10 | 06 | Algodão hidrófilo em bolinhas 500g. |
| 11 | 05 | Óculos de proteção individual contra excessiva luminosidade. |
| 12 | 30 | Compressa cirúrgica de gaze hidrófila estéril, em embalagens de DEZ unidades cada. |
| 13 | 02 | Tesoura cirúrgica para íris modelo fina. |
| 14 | 02 | Aspirador manual de secreção |
| 15 | 06 | Gelol spray |
| 16 | 04 | Cobertor térmico aluminizado que reflete o calor do corpo e mantêm o paciente aquecido e seco durante as atividades de pronto atendimento em casos de acidentes. Tamanho 2,10 x 1,40m. |
| 17 | 04 | Aparelho de Pressão Arterial de Pulso Automático. |
| 18 | 03 | Aparelho de Pressão Arterial com Manguito de Braço Automático. |
| 19 | 03 | Bolsa térmica para gelo |
| 20 | 03 | Bolsa térmica para água quente |
| 21 | 02 | Maleta apropriada para transporte dos materiais de primeiros socorros |
| 22 | 06 | Cotonetes caixa com 150 unidades |
| 23 | 20 | Compressa de gaze e algodão estéril. Contém 1 unidade. |
| 24 | 20 | Tala moldável para dedo |
| 25 | 10 | Fita microporosa 50mmx10m |
| 26 | 10 | Luvas cirúrgicas esterilizadas nº 8 e 8,5 |
| 27 | 08 | Bandagens triangulares em algodão cru, tamanhos P/M/G |
| 28 | 30 | Ataduras de crepom de 10/15/20/cm |
| 29 | 06 | Luvas em látex para procedimentos M/G, caixa com 50 pares |
| 30 | 03 | Máscaras cirúrgicas, caixa c/50 |
| 31 | 10 | Máscara de RCP de bolso |
| 32 | 03 | Oxímetro de pulso ônix portátil com visor no sensor com pilhas |
| 33 | 03 | Pinças de secção com serrilha 16cm |
| 34 | 22 | Pochetes tipo cartucheira para transportes de materiais de primeiros socorros |
| 35 | 04 | Óculos de proteção amarelo contra respingo |
| 36 | 03 | Ressuscitador digital (reanimador) pulmonar adulto em silicone |
| 37 | 04 | Talas moldáveis aramadas P/M/G |
| 38 | 02 | Tesoura sem ponta |
| 39 | 06 | Tintura de iodo, povidine ou álcool iodado, 30 ml. |
| 40 | 12 | Lençol de solteiro descartável |
| 41 | 03 | Rolo de gaze hidrófila circular 500g. |
| 42 | 04 | Merthiolate de uso anti-séptico de uso geral para curativos de 45 ml. |
| 43 | 03 | Colar cervical de espuma |
| 44 | 08 | Joelheira e cotoveleira para apoiar no chão |
| 45 | 03 | Colchonete lavável, impermeável para maca com rodas |
| 46 | 02 | Kit Medidor de Glicose |
| 47 | 30 | Tiras reagentes para medição de glicose. caixa com 50 unidades. |
| 48 | 15 | Lancetas para lancetador, compatível com a Lancetador do kit Medidor de Glicose. Com 100 unidades. |

    - O material de RONDA a ser fornecido pela Contratada, compreende:

| Item | Quantidade | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 49 | 07 | Rádio transmissor (HT), 4 canais, (freqüência aberta), níveis de potência ajustáveis, mínimo de 25 Km de alcance na transmissão de um rádio para outro, LED de medição de bateria, bateria de níquel, carregador de baterias independente, antena móvel. |
| 50 | 04 | Lanterna de mão tipo farolete com capacidade de luminosidade de 500.000 velas, com uma bateria selada de 6V/4,2Ah recarregável, com recarregador, carregador veicular e transformador bivolt automático, à prova d’ água. |
| 51 | 03 | Megafone com potência regulável nominal de 12 e máximo de 18 watts, com 230 x 355mm, 1,6Kg (sem bateria), alcance de 1Km em zona rural e 500m em zona urbana, autonomia de 15 horas, alimentação: 8 pilhas R6. |

    - O material de SEGURANÇA a ser fornecido pela Contratada, compreende:

| Item | Quantidade | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 52 | 04 | Cinto de Segurança, para proteção contra riscos de quedas superiores a 2 metros de altura. Fabricados em nylon com suspensórios e regulagem nas pernas, tendo o cabo de nylon medindo 1,60 m com capacidade máxima de 100kg, modelo Alpinista ou Paraquedista. |
| 53 | 04 | Capa de chuva, plástica e impermeável, em PVC forrado ou com forro em trevira, na cor laranja ou amarela, com capuz e manga comum, botões de pressão em metal ou plástico, com costuras reforçadas nas áreas de maior tensão e comprimento abaixo dos joelhos. Deverá possuir faixa reflexiva na altura das costas, tórax e punhos (com dimensão de 2 cm a 4 cm): Tamanho: Extra Grande. |
| 54 | 04 | Capacetes com Certificação junto ao Ministério do Trabalho – CA 8562, feitos em polietileno de alta densidade, possuem carneiras com 6 pontos de sustentação, ajuste fino e tira anti-suor que proporcionam conforto e segurança, atendendo as Normas ANSI Z 87.1.1989 e ABNT NBR 8221. |
| 55 | 05 | Pares Luvas de Raspas de couro, confeccionadas em raspas de alta qualidade, resistente à abrasão, proteção para cortes e fagulhas de solda. Recomendada para serviços gerais, que não tenham contato direto com líquidos, construção civil, carga pesada etc., sendo eficiente para o contato com solventes químicos. |
| 56 | 04 | Óculos de proteção individual para operações de trabalhos sujeitos a emissão de partículas e poeiras como lixamento, pintura, serralheria, corte de metais, respingos diversos. Com Certificação do Ministério do Trabalho (CA), e com hastes reguláveis. Cor: Incolor |
| 57 | 03 | Pacote contendo dez unidades de Luvas confeccionadas com náilon e poliéster, revestidas com borracha natural na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos, oferecendo proteção contra riscos mecânicos, são antiderrapantes, têm comprimento de 27 centímetros. |
| 58 | 03 | Decibelímetro, com display analógico, para aferição dos níveis de ruído, com escala de 50 a 126 dB com precisão de +- 2 dB a 114 Db. |
| 59 | 03 | Detector de Gases Combustíveis, inflamáveis/tóxicos, que detecta por aproximação e indica presença de gases por emissão de som e iluminação de LED. Seu tempo de aquecimento é de 60 segundos com resposta em 2 segundos. Funciona com 3 pilhas médias C – inclusas - com duração de 8 horas de uso contínuo. Dimensões: 22 cm de altura; 7,2 cm de largura; e 4,5 cm de espessura; peso: 520 gramas. |
| 60 | 02 | Câmara digital para registros de vistorias técnicas, acidentes e ocorrências. Especificações: 16.1 Megapixels (mínimo); 10x Zoom óptico; HD de alta resolução. |
| 61 | 40 | Fita zebrada, bobina com 150 metros. |
| 62 | 03 | Colar cervical de resgate (rígido e higienizável) P/M/G. |
| 63 | 03 | Estabilizador (imobilizadores) de cabeça para prancha |
| 64 | 02 | Prancha longa rígida de madeira naval com cintos tipo aranha adulto |
| 65 | 03 | Escada para maca |

    - O material de MATERIAL DE ARROMBAMENTO a ser fornecido pelo Contratante, compreende:

| Item | Quantidade | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 66 | 02 | Alavanca de 1,5m |
| 67 | 02 | Alicate de pressão |
| 68 | 02 | Alicate universal |
| 69 | 02 | Abafador de ouvido tipo concha |
| 70 | 02 | Ponteiro em aço |
| 71 | 02 | Pé-de-cabra 75 cm |
| 72 | 02 | Marreta de três (03) kilos |
| 73 | 02 | Marreta de cinco (05) kilos |
| 74 | 06 | Pares Luvas de borracha e couro para proteção elétrica 2,5KV |
| 75 | 30 | Lâminas de serra para arco de serra |
| 76 | 02 | Cabo para transferência de cargas entre baterias automotivas |
| 77 | 02 | Caixa metálica para ferramentas |
| 78 | 02 | Capa de aproximação de incêndio |
| 79 | 06 | Capacete para combate a incêndio |
| 80 | 02 | Escada dobrável em alumínio com 06 (seis) degraus emborrachada |
| 81 | 20 | Mascara individual com filtro de carvão |
| 82 | 02 | Pares de Bota de Combate a incêndio |
| 83 | 03 | Arco de Serra |
| 84 | 60 | Fitas para demarcação nas cores 20 Amarela, 20 Vermelha e 20 Preta |

    - Os materiais, equipamentos e instrumentais, de obrigação da CONTRATADA serão fornecidos e entregues imediatamente após a assinatura do contrato e imediata assunção dos serviços no Edifício Sede da Polícia Federal, sendo de responsabilidade da Contratada a guarda e a reposição dos equipamentos, quando comprovadamente se caracterizar o uso indevido, danos ou desgaste natural.

    - Os equipamentos e materiais permanentes já existentes e obrigatórios para o desenvolvimento das atividades da Brigada de Incêndio Particular do Departamento de Polícia Federal, serão de inteiro cuidado e responsabilidade da CONTRATADA, sujeito à reposição e ressarcimento em quantidade e qualidade relativas a qualquer dano e/ou prejuízo ocasionado.

- CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS

  - O serviço a ser contratado enquadra-se na classificação de serviços comuns, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - A Contratada obriga-se a:

    - executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas no Termo de Referência e em sua proposta;

    - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;

    - manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração;

    - arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à União ou a terceiros;

    - utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;

    - manter instalações,  aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização dos serviços;

    - Fornecer vale-transporte e auxílio alimentação, nos termos das normas regulamentares das categorias, no Distrito Federal;

    - Observar a Convenção de Acordo Coletivo da categoria, no Distrito Federal, no momento da contratação.

    - Atender de imediato às solicitações quanto à substituição da mão-de-obra desqualificada ou entendida como inadequada para a prestação dos serviços;

    - Informar ao DPF, para efeito de controle de acesso as suas dependências, no prazo de 24 horas, todas as ocorrências de afastamento definitivo e novas contratações de empregados, até o dia do início do trabalho;

    - Não permitir que a mão-de-obra execute tarefas em desacordo com as preestabelecidas;

    - Indicar um preposto (encarregado) a quem a fiscalização se reportará, bem como organizar e coordenar os serviços sob a sua responsabilidade;

    - manter escritório no(s) Distrito Federal, com pessoal qualificado e em quantidade suficiente para gerir o contrato;

    - instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção das informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato de trabalho e obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:

      - viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas;

      - viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos os empregados;

      - oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção de extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível.

    - vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, que dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da administração pública federal;

    - Apresentar mensalmente, relatório de freqüência, juntamente com a folha de ponto, bem como a escala de trabalho dos empregados, de modo a facilitar a fiscalização do contrato;

    - Alertar aos empregados acerca do caráter reservado das informações e documentação do Departamento, obedecendo normas e rotinas do DPF em especial as relativas à segurança e integridade dos dados e dos procedimentos;

    - Diligenciar para que seus empregados tratem com urbanidade os servidores e demais empregados do DPF e visitantes;

    - disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

    - comunicar à Secretaria da Receita Federal do Brasil, até o último dia útil do mês subsequente ao do início da execução contratual, sua exclusão obrigatória do Simples Nacional, nos termos do artigo 30, II, e § 1°, II, da Lei Complementar n° 123, de 2006, caso se trate de microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo referido regime tributário que venha a incidir na vedação do artigo 17, XII, da mesma lei.

      - apresentar à Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a referida comunicação, o respectivo comprovante.

    - apresentar à Contratante, quando do início das atividades, e sempre que houver alocação de novo empregado na execução do contrato, relação nominal constando nome, endereço residencial e telefone dos empregados colocados à disposição da Administração, bem como as respectivas Carteiras de Trabalho e Previdência Social – CTPS, devidamente preenchidas e assinadas, para fins de conferência;

    - apresentar à Contratante, quando do início das atividades, e sempre que houver alocação de novo empregado na execução do contrato, relação contendo nome completo, CPF, cargo ou atividade exercida, órgão e local de exercício dos empregados alocados, para fins de divulgação na internet, nos termos do artigo 84, §§ 4° e 5°, da Lei n° 12.465, de 2011 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2012);

    - substituir imediatamente, em caso de eventual ausência, tais como, faltas, férias e licenças, o empregado posto a serviço da Contratante, devendo identificar previamente o respectivo substituto ao Fiscal do Contrato;

    - responder por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento da obrigação constante do item anterior;

    - responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração;

    - efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução contratual mediante depósito bancário na conta do trabalhador, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da Administração;

    - apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e distribuição cível de toda a mão-de-obra oferecida para atuar nas instalações do órgão, a critério da Administração;

    - não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus serviços no turno imediatamente subseqüente;

    - não permitir que seus empregados realizem horas extraordinárias fora da jornada normal de trabalho, em finais de semana ou em dias feriados, exceto quando devidamente determinado pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista;

    - atender de imediato às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito no Termo de Referência;

    - instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, de Segurança e Medicina do Trabalho e Corpo de Bombeiros;

    - instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Administração toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

    - relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

    - fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento das obrigações  previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e benefícios dos empregados colocados à disposição da Contratante;

    - não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

    - fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto no Termo de Referência;

    - Efetuar a reposição da mão-de-obra, no prazo máximo de 2 (duas) hora, quando ocorrer ausência do profissional titular, sempre que solicitado pela fiscalização, não sendo permitida, em razão da ocorrência, a prorrogação da jornada de trabalho (dobra) nem a substituição por funcionário avulso, que não comprovem registro de efetividade no quadro funcional e técnico da CONTRATADA;

    - Atender, de forma imediata, aqui considerados no máximo de 2 (dois) dias úteis, as solicitações de substituições de profissionais, quando comprovadamente inadequados para a prestação dos serviços;

    - Impedir que os profissionais que cometam faltas disciplinares, qualificadas de natureza grave, sejam mantidos ou retornem às instalações do Ed. Sede da Polícia Federal;

    - Manter disponibilidade de profissionais, dentro dos padrões desejados, para garantir a execução dos serviços, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença de qualquer tipo, falta ao serviço, demissão e outros análogos, obedecidas às disposições da legislação trabalhista vigente;

    - Oferecer reciclagem obrigatória do curso de brigadista-socorrista, conforme legislação vigente e conforme Art. 6º da Lei 11.901, de 12 de Janeiro de 2009.

    - não repassar quaisquer custos de uniformes e equipamentos a seus empregados;

    - manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

    - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

    - Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que venham a ser vítimas os seus empregados em serviço, cumprindo todas as obrigações que as leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurarem e demais exigências para o exercício das atividades;

    - arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

    - Realizar TREINAMENTO EXTERNO COM CERTIFICAÇÃO periódico dos profissionais incumbidos da execução das tarefas, com vistas a obter adequado preparo físico e a atualização das técnicas de segurança e de prevenção e combate a incêndio, conforme destaca o Art.9º da Lei 11.901, de 12 de Janeiro de 2009, - As empresas e demais entidades que utilizem o serviço de Bombeiro Civil poderão firmar convênios com os Corpos de Bombeiro Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, para assistência técnica a seus profissionais;

    - O supervisor da empresa contratada deverá, obrigatoriamente, inspecionar os Postos no mínimo 03 (três) vezes por semana;

    - Comprovar a formação técnica específica da mão-de-obra oferecida, por meio de Certificado de Curso de Formação, dentro do prazo de validade, ou seja, com o Curso de Reciclagem em dia, expedido por Instituições devidamente habilitadas e reconhecidas;

    - Manter nos postos de Brigada, profissionais com formação específica em prevenção e combate a incêndios, incumbidos da execução das tarefas e com conhecimento de manuseio de todos os equipamentos e demais meios afins aos serviços, tais como: Extintores (gás carbônico, PQS, espuma, água, soda cáustica, nylon, etc); Caixa de incêndio e mangueira; Rede de sprinklers; Sistema eletrônico de alarme; CO2 central; Bombas de incêndio;

    - Em atendimento a Norma do CBMDF 007/2008, ITEM 4.8.2, a elaboração anual, a implementação, o gerenciamento e a coordenação do Plano Contra Incêndio e Pânico (PPCI), para o Edifício Sede do Departamento de Polícia Federal, deverá ser submetido para apreciação, avaliação, pertinência e relevância, no prazo máximo 30 (trinta) dias, após assinatura do contrato, sendo de responsabilidade da CONTRATADA seu encaminhamento a DST/CBMDF, em cumprimento as determinações e posterior apresentação ao gestor do contrato;

    - Efetuar o pagamento dos funcionários até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, independente de qualquer caso fortuito;

    - Autorizar o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13º salário e rescisão contratual dos trabalhadores da contratada, bem como de suas repercussões trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, que serão depositados pela contratante em conta-depósito vinculada específica, em nome do prestador dos serviços, bloqueada para movimentação, conforme disposto no anexo VII da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2008, os quais somente serão liberados para o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas condições estabelecidas §1º, do art. 19-A, da referida norma.

      - O montante dos depósitos da conta vinculada será igual ao somatório dos valores das provisões a seguir discriminadas, incidentes sobre a remuneração, cuja movimentação dependerá de autorização do órgão ou entidade promotora da licitação e será feita exclusivamente para o pagamento das respectivas obrigações:

        - 13º (décimo terceiro) salário;

        - Férias e um terço constitucional de férias;

        - Multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e

        - Encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário, em conformidade com o grau de risco de acidente de trabalho e as alíquotas de contribuição previstas no art. 22, inciso II, da Lei no 8.212, de 1991 (Item 12 do Anexo VII da IN SLTI/MPOG n. 02/2008).

        - Os percentuais de provisionamento e a forma de cálculo serão aqueles indicados no Anexo VII da IN SLTI/MPOG n. 2/2008.

      - O saldo da conta-depósito será remunerado pelo índice de correção da poupança pro rata die, conforme definido em Termo de Cooperação Técnica firmado entre o promotor desta licitação e instituição financeira. Eventual alteração da forma de correção implicará a revisão do Termo de Cooperação Técnica.

      - Os valores referentes às provisões mencionadas neste edital que sejam retidos por meio da conta-depósito, deixarão de compor o valor mensal a ser pago diretamente à empresa que vier a prestar os serviços.

      - Em caso de cobrança de tarifa ou encargos bancários para operacionalização da conta-depósito, os recursos atinentes a essas despesas serão debitados dos valores depositados.

      - A empresa contratada poderá solicitar a autorização do órgão ou entidade contratante para utilizar os valores da conta-depósito para o pagamento dos encargos trabalhistas previstos nos subitens acima ou de eventuais indenizações trabalhistas aos empregados, decorrentes de situações ocorridas durante a vigência do contrato.

        - Na situação do subitem acima, a empresa deverá apresentar os documentos comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento. Somente após a confirmação da ocorrência da situação pela Administração, será expedida a autorização para a movimentação dos recursos creditados na conta-depósito vinculada, que será encaminhada à Instituição Financeira no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios pela empresa.

        - A autorização de movimentação deverá especificar que se destina exclusivamente para o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenização trabalhista aos trabalhadores favorecidos.

        - A empresa deverá apresentar ao órgão ou entidade contratante, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da movimentação, o comprovante das transferências bancárias realizadas para a quitação das obrigações trabalhistas.

      - O saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depósito será liberado à respectiva titular no momento do encerramento do contrato, na presença do sindicato da categoria correspondente aos serviços contratados, após a comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado.

    - Sujeitar-se à retenção da garantia prestada e dos valores das faturas correspondentes a 1 (um) mês de serviços, por ocasião do encerramento da prestação dos serviços contratados, podendo a Administração Contratante utilizá-los para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da não comprovação (1) do pagamento das respectivas verbas rescisórias ou (2) da realocação dos trabalhadores em outra atividade de prestação de serviços, nos termos do art. 35, parágrafo único da Instrução Normativa SLTI/MPOG n. 02/2008.

    - Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus empregados aos pagamentos das faturas efetuadas pelo CONTRATANTE.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - A Contratante obriga-se a:

    - proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;

    - exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

    - exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

    - notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

    - não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista;

    - pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;

    - zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

    - não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

      - exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;

      - direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

      - promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e

      - considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

- AVALIAÇÃO DO CUSTO

  - O preço médio mensal de R$ 205.259,18 (duzentos e cinco mil duzentos e cinquenta e nove reais e dezoito centavos) corresponde à média dos valores mensais apresentados pelas empresas que encaminharam os orçamentos. O valor anual da contratação perfaz o montante de R$ 2.463.110,10 (dois milhões quatrocentos e sessenta e três mil cento e dez reais e dez centavos)

  - A remuneração mensal, bem como os demais benefícios dos empregados da contratada a serem destacados para execução dos serviços não poderão ser inferiores aos estabelecidos na Convenção Coletiva de Trabalho celebrada em suas respectivas categorias.

- MEDIDAS ACAUTELADORAS

  - Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

- CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Os serviços contratados serão acompanhados, fiscalizados e atestados pelo fiscal do contrato indicado por esta DMAT/COAD/DLOG/DPF, designado em instrumento próprio; Boletim de Serviço;

  - Ao Fiscal compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do Contrato e dos respectivos serviços, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem no curso de sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, ou problemas observados, conforme prevê o art. 67 da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, comunicando à Coordenação de Administração para caso necessário adotar providências de advertência e penalização da contratada;

  - São ainda atribuições do Fiscal do Contrato, dentre outras:

    - Receber a Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA e atestar a realização dos serviços, para fins de liquidação e pagamento;

    - Comunicar à Coordenação de Administração para se necessário ordenar a imediata retirada do local, seguida, quando for o caso, da substituição, pela CONTRATADA, de qualquer de seus empregados que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a atuação da Fiscalização ou cuja conduta, atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da CONTRATANTE ou ao interesse do Serviço Público;

  - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para o acompanhamento e a fiscalização dos serviços deverão ser encaminhadas à Coordenação de Administração, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

  - A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos:

    - Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregados da contratada que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;

    - Examinar as Carteiras Profissionais dos empregados colocados ao seu serviço, para comprovar o registro de função profissional;

    - Solicitar à contratada a substituição de qualquer saneamento domissanitário ou equipamento ou instalações, ou ainda, que não atendam às necessidades.

    - os resultados alcançados em relação ao contratado, com verificação dos prazos de execução e da qualidade demandada;

    - os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional exigida;

    - a quantidade e a qualidade dos recursos materiais utilizados;

    - a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;

    - o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato;

    - a satisfação do público usuário.

  - O fiscal ou o gestor do contrato sempre que verificar subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, comunicará a autoridade responsável com o objetivo de adequação da nova realidade produtiva, respeitada os valores constantes no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93;

  - O material utilizado na execução do contrato será verificado a sua conformidade com o documento da contratada que contenha o detalhamento do mesmo, de acordo com o estabelecido no contrato, informando as respectivas quantidade e especificações técnicas, como marca, qualidade e forma de uso.

  - O fiscal deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, na forma dos parágrafos 1º e 2º do artigo 67, da Lei nº 8.666/93;

  - O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará aplicações de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666/93;

  - O fiscal do contrato, no exercício de sua função de constatação de cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais em contratos continuados com dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada, exigirá, dentre outras comprovações:

    - recolhimento da contribuição previdenciária estabelecida para o empregador e seus empregados, conforme dispõe o artigo 195, parágrafo 3º da Constituição Federal, sob pena de rescisão contratual;

    - recolhimento do FGTS, referente ao mês anterior;

    - pagamento de salários no prazo previsto em Lei, referente ao mês anterior;

    - fornecimento de vale-transporte e auxílio-alimentação do mês;

    - pagamento do 13º salário;

    - concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias, na forma da lei;

    - realizações de exames admissionais e demissionais e periódicos;

    - eventuais cursos de treinamento e reciclagem;

    - encaminhamento das informações trabalhistas exigidas pela legislação, tais como RAIS e CAGED;

    - cumprimento das obrigações contidas em convenção coletiva, acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo de trabalho e

    - cumprimento das demais obrigações dispostas na CLT em relação aos empregados vinculados ao contrato.

- DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, a Contratada que, no decorrer da contratação:

    - Inexecutar total ou parcialmente o contrato;

    - Apresentar documentação falsa;

    - Comportar-se de modo inidôneo;

    - Cometer fraude fiscal;

    - Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato.

  - A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

- Multa:

  - Moratória de até 0,2% (zero vírgula dois décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor mensal da contratação, até o limite de 30 (trinta) dias;

  - 0,4% (zero vírgula quatro décimos por cento) por dia de atraso no descumprimento das obrigações assumidas, sobre o valor do inadimplemento, após o 30° (trigésimo) dia, limitada ao percentual de 10% (dez por cento), sem prejuízo das demais penalidades;

  - Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato.

- Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Departamento de Polícia Federal, pelo prazo de até dois anos;

- Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;

    - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

  - Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

    - tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;

    - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

    - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

  - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

  - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

  - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

    - Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

  - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

  - As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão previstas no Edital.

Brasília-DF, 15 de janeiro de 2015.

ALCIUDE AYRES DA FONSECA

AGENTE ADMINISTRATIVO

FISCON/DMAT/COAD/DLOG/DPF

De acordo com o presente Termo de Referência.

Brasília-DF, ___/___/2015.

VINÍCIUS ARAÚJO DE MELO

AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL

Chefe da DMAT/COAD/DLOG/DPF

Aprovo o presente Termo de Referência conforme justificativas apresentadas no procedimento.

Brasília-DF, ___ /___/ 2015.

GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA ALVARES DA SILVA

PERITO CRIMINAL FEDERAL

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL - SUBSTITUTO