PROJETO BÁSICO

Nº 13/2014

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA DE EMERGÊNCIA NO HANGAR DA CAOP

LOCAL: AEROPORTO INTERNACIONAL JUSCELINO KUBITSCHEK - BRASÍLIA/DF

ANEXOS:   CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES

PLANTAS

CADERNO DE COTAÇÕES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

COMPOSIÇÃO DO BDI

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

JUSTIFICATIVAS PARA O BDI

DESENVOLVIMENTO / COORDENAÇÃO:

SEFIS/DEA/CPLAM/DLOG/DPF

Objeto

Contratação de empresa de engenharia especializada visando a instalação de Sistema de Energia de Emergência para atender a carga existente no Hangar da Polícia Federal localizado no Aeroporto Internacional de Brasília, a fim de aumentar a confiabilidade do suprimento de energia daquela instalação.

Descrição dos Serviços

Consiste no fornecimento e instalação de grupo motor gerador e sistema UPS (no-break) e de todas as adequações físicas do local para seu correto funcionamento.

Especificações Técnicas

Todas as especificações técnicas, bem como a orientação para a execução dos serviços estão constantes nos Anexos deste Projeto Básico.

Prazo de Execução

O prazo para execução dos serviços é de 60 dias corridos e suas etapas de entrega apontadas no Anexo Cronograma Físico-Financeiro.

Responsabilidades do Contratado

- Realizar minuciosa vistoria no local onde será executado o serviço, a fim de que se tenha total conhecimento das condições técnicas e ambientais. Será fornecido atestado de vistoria aos licitantes, que deverá ser anexado à proposta;

- Efetuar os serviços referentes ao objeto, especificados nos Anexos deste Projeto Básico;

- O contratado deverá se responsabilizar por quaisquer danos ou prejuízos causados ao Departamento de Polícia Federal, bem como a terceiros, em decorrência da execução dos serviços.

Responsabilidades do DPF

- Permitir o acesso da empresa aos locais adequados e necessários para execução dos serviços;

- Efetuar o pagamento dos serviços prestados e medidos no prazo estipulado no contrato;

- Fiscalizar os serviços executados, por meio de equipe técnica do Órgão.

Estimativa de Custo

Para execução dos serviços objeto deste Projeto Básico, estima-se o valor conforme Planilha Orçamentária anexa no montante de R$ 331.371,06 (trezentos e trinta e um mil trezentos e setenta e um reais e seis centavos).

Brasília-DF, 13 de novembro de 2014.

Renato Andrade Freitas

Engenheiro Eletricista

Matricula DPF 19.890