PROJETO BÁSICO

Nº 01/2015

SEFIS/DEA/CPLAM/DLOG/DPF

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

Contratação de Obra para Adequação do SPDA do Edifício Sede do Departamento de Polícia Federal no Setor de Autarquias Sul.

LOCAL: Brasília/DF

Abril de 2016

| ANEXOS |  |
| --- | --- |
| ANEXO: | - CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; |
| ANEXO: ANEXO: ANEXO: ANEXO: ANEXO | - DIRETRIZES BÁSICAS; - ORÇAMENTO E BDI; - PLANILHAS DE CRONOGRAMAS; - PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS; - DESCARTE DO PÁRA-RAIO; - JUSTIFICATIVAS. |

DESENVOLVIMENTO / COORDENAÇÃO: DEA/CPLAM/DLOG

1. Objeto

Contratação de empresa de engenharia para a execução de obra para adequação/reforma do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas – SPDA do Edifício Sede do Departamento de Polícia Federal localizado no Setor de Autarquias Sul em Brasília – DF. O Edifício Sede possui o endereço: SAS quadra 6, lotes 09/10, Brasília – DF. O objeto é obra de engenharia.

2. Descrição dos Serviços

Consiste em adequação/reforma (obra de engenharia) das instalações do SPDA do Edifício Sede do DPF. O “serviço” prestado inclui o fornecimento de materiais, pareceres técnicos e, se necessário, a realização do projeto como construído. A contratação também inclui o descarte dos para-raios radioativos na Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, localizado em Abadia de Goiás – GO, conforme procedimentos descritos da própria comissão.

3. Justificativa para a Execução da OBRA

O Edifício Sede do DPF possui, em sua instalação de SPDA, para-raio radiativo, que emite partícula de radiação alfa. Este tipo de para raio foi proibido pela Resolução 04 da Comissão Nacional de Energia Nuclear.

Além do disso, o aterramento elétrico de descarga atmosféricas da edificação não teve manutenção desde a década de setenta. Esta manutenção, pela natureza de ocupação do prédio, deveria ser feita semestralmente.

As instalações de para-raios são essenciais para a segurança dos servidores e dos equipamentos elétricos e mecânicos do edifício, além de ser uma obrigação legal para edificações deste porte e para o serviço realizado.

4. Benefícios Diretos e Indiretos que resultarão da contratação

Os benefícios da realização da reforma do para-raio incluem: segurança das pessoas, das instalações e da propriedade do DPF; melhora do aterramento da edificação; melhor sinalização de topo para aeronaves; a simples obrigação de cumprir a lei.

5. Natureza do Serviço

A natureza do serviço é não continuado, em virtude de ser realizado para durar por uma longa data.

6. Níveis de Serviço

O serviço executado pela licitante vai ser medido e fiscalizado de acordo com o cronograma de execução do anexo IV. O projeto será fiscalizado de acordo com as normas vigentes e com a necessidade e o interesse do Departamento de Polícia Federal.

7. Especificações Técnicas

Todas as especificações técnicas, bem como a orientação para a execução dos serviços estão constantes nos Anexos deste Projeto Básico, inclusive a forma como será descartada os para-raios. Deverão ser seguidas, também, as normas contidas na NBR 5419 e atualizações, bem como a NR 10 do Ministério do Trabalho.

8. Dispensa de Licitação

Existe a possibilidade de realizar a dispensa de licitação conforme o artigo 24, inciso V da lei 8.666/93 (licitação deserta), pela autoridade competente, caso seja demonstrado os requisitos legais. No entanto, devido a questões éticas e distanciamento temporal longo, recomenda-se não dispensar a licitação.

9. Fracionamento

O presente objeto, até o momento, está sendo contratado sem fracionamento. Vide justificativas em anexo.

10. Prazo de Execução

O prazo para execução dos serviços é de 120 (cento e vinte) dias corridos e suas etapas de entrega apontadas no Anexo V deste Projeto Básico.

11. Responsabilidades da Licitante

  - Apresentar registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA da região a que estiver vinculada – na especialidade de engenharia elétrica;

  - Comprovar aptidão para execução do objeto, por meio de Certidão de Acervo Técnico – CAT expedida pelo CREA da região pertinente, dos responsáveis técnicos de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizarão pelos trabalhos composta por engenheiro(s) eletricista(s) que deverão pertencer ao seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, ou com o compromisso de vinculação contratual futura, para realizar o trabalho desta licitação, caso o licitante se torne vencedor do certame (considera-se do quadro permanente da empresa: empregado, sócio, administrador, diretor da empresa vencedora);

  - Comprovar capacidade técnica operacional por meio de Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado comprovando ter executado serviços similares ao objeto deste Projeto Básico.

  - Realizar minuciosa vistoria no local onde será executado o serviço, a fim de que se tenha total conhecimento das condições técnicas e ambientais. Será fornecido atestado de vistoria aos licitantes, que deverá ser anexado à proposta;

  - O contratado deverá se responsabilizar por quaisquer danos ou prejuízos causados ao Departamento de Polícia Federal, bem como a terceiros, em decorrência da execução dos serviços.

  - O contratado deverá se responsabilizar por quaisquer danos ou prejuízos causados ao Departamento de Polícia Federal, bem como a terceiros, em decorrência da execução dos serviços.

  - Descartar o material radioativo no local indicado, atendendo as exigências da CNEN, e arcar com prejuízos advindos de acidentes que possam ocorrer o mesmo.

12. Responsabilidades do DPF

  - Permitir o acesso da empresa aos locais adequados e necessários para execução dos serviços;

  - Efetuar o pagamento dos serviços prestados e medidos no prazo estipulado no contrato;

  - Fiscalizar os serviços executados, por meio de equipe técnica do Órgão.

13. Estimativa de Custo

É estimado para o presente projeto básico um custo de R$ 77.701,44 (setenta e sete mil setecentos e um reais e quarenta e quatro centavos) incluindo bonificação e despesas indiretas.

O método orçamentário do valor estimada está previsto no anexo III deste projeto básico.

14. Método de Execução

O tipo de execução mais adequado para este projeto é a empreitada por preço global (método de execução indireto), conforme sugestão do acordão 1977/2013 do TCU. Vide justificativas em anexo.

15. Modalidade de Licitação

Não é cabível a modalidade de licitação pregão, para a contratação deste objeto, uma vez que se trata de obra de engenharia. Vide justificativas em anexo.

CELSO GARCIA DE OLIVEIRA Engenheiro Eletricista Matrícula 20.007

Brasília, 22 de abril de 2016

APROVADO POR

OMAR GABRIEL HAJ MUSSI

Delegado de Polícia Federal

Matrícula DPF 8296

Diretor DLOG