ANEXO III

PROPOSTA COMERCIAL

| Razão Social: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CNPJ n.º: |  |  |  |
| Inscrição Estadual n.º: |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |
| Fone: |  |  |  |
| Fax (se houver): |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |
| CEP: |  |  |  |
| Cidade: |  |  |  |
| Estado: |  |  |  |
| Banco nº: |  |  |  |
| Agência nº: |  |  |  |
| Conta Corrente nº: |  |  |  |

| ÓRGÃO GERENCIADOR: Superintendência Regional da Polícia Federal em Mato Grosso |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO | ITEM | SERVIÇO | BTU | QUANTIDADE |  | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|  |  |  |  | MÍNIMA | MÁXIMA |  |  |
| 1 | 1 | DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT | 18.000 | 16 | 82 |  |  |
|  | 2 | INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR condicionado SPLIT com recarga de gás e demais materiais | 18.000 | 55 | 59 |  |  |
| OBS. na desinstalação, remanejamento e reinstalação deve estar incluso todas as peças necessárias e mão-de-obra, tudo a cargo da contratada, para que o aparelho, após a desinstalação, remanejamento e reinstalação, esteja em perfeito estado de funcionamento. |  |  |  |  |  |  |  |

| GRUPO | ITEM | SERVIÇO | BTU | QUANTIDADE |  | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | MÍNIMA | MÁXIMA |  |  |
| 1 | 3 | DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT | 60.000 | 0 | 4 |  |  |
|  | 4 | INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR condicionado SPLIT com recarga de gás e demais materiais | 60.000 | 0 | 4 |  |  |
| OBS. na desinstalação, remanejamento e reinstalação deve estar incluso todas as peças necessárias e mão-de-obra, tudo a cargo da contratada, para que o aparelho, após a desinstalação, remanejamento e reinstalação, esteja em perfeito estado de funcionamento. |  |  |  |  |  |  |  |

| GRUPO | ITEM | MATERIAL | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | Interligação evaporadora - condensadora (tubulações de cobre (2 linhas - líquido e sucção), tubo blindado em polietileno expandido, cabo elétrico PP flexível e revestimento em fita vinílica), por metro necessário acima do comprimento mínimo especificado (3 m). | Metro | 200 |  |  |

| GRUPO | ITEM | MATERIAL | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | Instalação de Mangueira cristal, para drenagem de Ar Condicionado (Tipo Split) Mangueira cristal, instalada conforme especificações gerais, para drenagem. | Metro | 500 |  |  |

Total Geral Previsto: R$

(sessenta e quatro mil quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e nove centavos)

LOCAL E DATA

Representante Legal da Empresa

RG

CPF