ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Sistema de Registro de Preços

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2017

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTÍNUO SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA

(Processo Administrativo n° 08320.004883/2017-72)

1. DO OBJETO

1.1. Registro de Preços para contratação de empresa especializada em serviços de desinstalação e reinstalação de aparelhos de ar condicionado Split inverter, com fornecimento de material e o transporte, em virtude da transferência provisória da sede da Polícia Federal em Cuiabá, Mato Grosso.

1.2. A contratação compreenderá GRUPO ÚNICO, dividido em 06 (quatro) itens de acordo com a potência em BTU (serviços) e materiais excedentes.

| ÓRGÃO GERENCIADOR: Superintendência Regional da Polícia Federal em Mato Grosso |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO | ITEM | SERVIÇO | BTU | QUANTIDADE |  | PREÇO MÉDIO | PREÇO TOTAL |
|  |  |  |  | MÍNIMA | MÁXIMA |  |  |
| 1 | 1 | DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT | 18.000 | 16 | 82 | R$ 176,67 | R$ 14.486,67 |
|  | 2 | INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR condicionado SPLIT com recarga de gás e demais materiais | 18.000 | 55 | 59 | R$ 461,33 | R$ 27.218,67 |
| OBS. na desinstalação, remanejamento e reinstalação deve estar incluso todas as peças necessárias e mão-de-obra, tudo a cargo da contratada, para que o aparelho, após a desinstalação, remanejamento e reinstalação, esteja em perfeito estado de funcionamento. |  |  |  |  |  |  | R$ 41.705,33 |

| GRUPO | ITEM | SERVIÇO | BTU | QUANTIDADE |  | PREÇO MÉDIO | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | MÍNIMA | MÁXIMA |  |  |
| 1 | 3 | DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT | 60.000 | 0 | 4 | R$ 469,45 | R$ 1.877,79 |
|  | 4 | INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR condicionado SPLIT com recarga de gás e demais materiais | 60.000 | 0 | 4 | R$ 363,00 | R$ 1.452,00 |
| OBS. na desinstalação, remanejamento e reinstalação deve estar incluso todas as peças necessárias e mão-de-obra, tudo a cargo da contratada, para que o aparelho, após a desinstalação, remanejamento e reinstalação, esteja em perfeito estado de funcionamento. |  |  |  |  |  |  | R$ 3.329,79 |

| GRUPO | ITEM | MATERIAL | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO MÉDIO | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | Interligação evaporadora - condensadora (tubulações de cobre (2 linhas - líquido e sucção), tubo blindado em polietileno expandido, cabo elétrico PP flexível e revestimento em fita vinílica), por metro necessário acima do comprimento mínimo especificado (3 m). | Metro | 200 | R$ 72,56 | R$ 14.511,33 |

| GRUPO | ITEM | MATERIAL | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO MÉDIO | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | Instalação de Mangueira cristal, para drenagem de Ar Condicionado (Tipo Split) Mangueira cristal, instalada conforme especificações gerais, para drenagem. | Metro | 500 | R$ 3,93 | R$ 1.963,33 |

Total Geral Previsto: R$ 61.509,79

(sessenta e um mil quinhentos e nove reais e setenta e nove centavos)

1.3. A adoção de agrupamento dos 06 itens em um único grupo se justifica por questão de melhor controle na gestão, execução e fiscalização dos serviços. Pretende-se evitar com o agrupamento que se contrate um item e outro seja fracassado, uma vez que precisamos do serviço completo em funcionamento para a instalação da nova sede, além do que a execução dos serviços por uma única empresa permite a padronização dos serviços e a responsabilização da empresa.

1.4. Para a instalação dos aparelhos de 18.000btus a empresa fornecerá até 3m da tubulação necessária para a instalação do aparelho sem nenhum custo adicional à contratante. A tubulação deve conter: tubo cobre 5/8, tubo cobre 3/8, isolante térmico 5/8, isolante térmico 3/8, fita de vinil, cabo flexível #4,0 mm2, mangueira corrugada, mangueira para dreno. A instalação também deve incluir: porcas, parafusos, braçadeiras, blackout e demais itens necessários à instalação.

1.5. Para a instalação dos aparelhos de 60.000btus a empresa fornecerá até 3m da tubulação necessária para a instalação do aparelho sem nenhum custo adicional à contratante. A tubulação deve conter: tubo cobre 1/2, tubo cobre 3/4, isolante térmico 1/2, isolante térmico 3/4, fita de vinil, cabo flexível #6,0 mm2 (sistema trifásico), suporte condensadora, mangueira corrugada, mangueira para dreno. A instalação também deve incluir: porcas, parafusos, braçadeiras, blackout e demais itens necessários à instalação.

1.6. Os Serviços de Instalação serão pagos POR DEMANDA, bem como os (materiais) itens 05 e 06.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso licitou e contratou reforma geral do seu prédio sede, sendo que o imóvel deverá ser entregue desocupado à empresa contratada, devendo ficar em sede provisória por um período de 36 meses.

2.2. Com a locação de um ou dois imóveis para a nova sede, será necessário dotá-los de infraestrutura adequada para receber os servidores e o público externo. Como a SRPFMT já possui instalado aparelhos de ar condicionados Split, e tendo a obrigação de desocupar o prédio, será necessário contratar empresa para desinstalar os ares condicionados e reinstalá-los no imóvel onde funcionará a sede provisória da Polícia Federal em Mato Grosso.

3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. Os serviços de instalação de ar condicionado são caracterizados como serviços comuns de que trata a Lei nº 10.520/02, o Decreto nº 5.450/05 e o Decreto nº. 3.555/00, haja vista que os padrões de desempenho, qualidade e todas as características gerais e específicas de suas prestações são as usuais do mercado e passíveis de descrições sucintas, podendo, portanto, serem licitados por meio do Pregão.

3.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271, de 1997, constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

3.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

4. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:

4.1.2. O serviço será realizado em um período de 40 dias após a assinatura do contrato

4.1.3. A empresa deverá desinstalar os aparelhos da atual sede, transportar e reinstalá-los na nova sede.

4.1.4. O horário dos serviços será das 08h00 às 17h00

4.1.5. Após a desinstalação as condensadoras e evaporadoras deverão ser acondicionadas separadamente em caixas de papelão, com proteção de plástico bolha, papelão, isopor ou outro material que evite contato direto com outro aparelho.

4.1.6. O acondicionamento deve ser suficiente para evitar arranhões e quebra de peças plásticas ou metálicas.

4.1.7. O carregamento, transporte e descarga dos aparelhos é de responsabilidade da contratada.

4.1.8. Os aparelhos deverão ser entregues instalados e funcionando adequadamente.

4.1.9. Os suportes para condensadora poderão ser aproveitados, bem como porcas e parafusos, desde que estejam em boas condições de uso.

4.1.10. NÃO SERÃO permitidos o reaproveitamento dos tubos de alumínio, mangueiras, cabos, fitas e outros consumíveis.

4.1.11 Danos ocorridos nos equipamentos durante o serviço serão de responsabilidade da empresa contatada.

5. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

5.1. O prédio sede da Polícia Federal em Mato Grosso possui 08 andares e térreo.

5.2. Apenas 01 (um) elevador está operando.

5.3. São 80 salas, sendo 10, por andar.

5.4. Das condensadoras de 60.000 btus apenas 02 estão suspensas ( 1,5m do solo) em suporte e 03 sobre uma laje. As demais estão dispostas diretamente no solo.

5.5. Todas as evaporadoras de 60.000btus estão instaladas no térreo.

5.6. Das condensadoras de 18.000 Btus, 08 (oito) estão instaladas na parte frontal (envidraçada) do prédio a uma altura de aproximadamente 8 (oito) metros, sendo necessário o uso de andaimes, 08 (oito) estão instaladas na parte traseira do prédio a uma altura de 2,5 metros, sendo necessário apenas o uso de escadas, 03 (três) estão instaladas no telhado do edifício. As demais condensadoras foram instaladas pelas janelas e da mesma forma podem ser desinstaladas, entretanto a decisão de usar ou não balancim ou andaime suspenso é da contratada, uma vez que ela é a responsável por qualquer prejuízo que causar à Administração ou a terceiros durante a execução dos serviços contratados.

5.7. O Imóvel para reinstalação é um edifício de 04 andares, com 02 elevadores e se localiza na Rua I, Nº 300, Bairro Parque Eldorado, Cuiabá/MT, a 2,5km da local atual.

6.METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

7. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

7.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios nas quantidades e qualidades necessárias e suficientes.

7.2. Os materiais e peças empregados deverão atentar para a redução de impacto ambiental, ficando a Contratada obrigada a:

7.2.1. Utilizar, quando disponíveis no mercado, materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradáveis;

7.2.2. Priorizar o emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para execução e operação do objeto;

7.2.3. Utilizar obrigatoriamente agregados reciclados, sempre que existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais;

7.2.4. Utilizar materiais e bens que não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).A Administração reserva-se o direito de exigir tal comprovação que poderá feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências do edital;

7.2.5. Utilizar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;

7.2.6. Observar a Resolução CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos que gerem ruído no seu funcionamento; e

7.2.7. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.

8. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO

8.1. A execução dos serviços será iniciada na forma que segue:

8.1.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 03 (três) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

8.1.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, à custa da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

8.1.3. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

8.1.4. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

8.1.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

9. DA VISTORIA

9.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante PODERÁ, até 01 (um) dia antes da abertura da sessão, realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08:00 horas às 17:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (65) 3927-9343.

9.2. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente identificado.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

10.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

10.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada, em conformidade com o art. 36, §8º da IN SLTI/MPOG N. 02/2008.

10.6. Fornecer à CONTRATADA a competente “Ordem de Requisição de Serviço de Transporte para Mobiliário”, devidamente assinada.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

11.3. Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração;

11.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

11.6. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

11.7. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço;

11.8. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;

11.9. Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;

11.10. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;

11.11. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

11.12. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

11.13 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.14. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

11.15. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

11.16. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

12. DA SUBCONTRATAÇÃO

12.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

13. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

13.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

14.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997.

14.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

14.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

14.4. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art. 34 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008, quando for o caso.

14.5. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.6. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.7. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.8. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.9. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo IV (Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008, aplicável no que for pertinente à contratação.

14.1. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

15.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;

15.1.3. fraudar na execução do contrato;

15.1.4. comportar-se de modo inidôneo;

15.1.5. cometer fraude fiscal;

15.1.6. não mantiver a proposta.

15.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

15.2.1.. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

15.2.2. multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

15.2.3. multa compensatória de 10% (dez por cento)  sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

15.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

15.2.5.  suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

15.2.6. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

15.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

15.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

15.3.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

15.3.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

15.3.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

15.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

15.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante, observado o princípio da proporcionalidade.

15.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

Cuiabá/MT, ........ de  maio de 2017.

_____________________________________________

Responsável pela Elaboração do Termo de Referência

Ciente. Aprovo.

EM: ___/____ 2017

Eliane T. Marques

Chefe do SELOG/SR/PF/MT

APROVAÇÃO:

Nos termos do inciso II do art. 9º, do Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, aprovo este termo de referência e autorizo o procedimento licitatório conforme legislação pertinente.

DPF ÁDERSON VIEIRA LEITE

Superintendente Regional

SR/DPF/MT

TABELA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

|  |  |  |  |  |  | PREÇO 01 |  | PREÇO 02 |  | PREÇO 03 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO | ITEM | SERVIÇO | BTU | QUANTIDADE |  | ITEM PREGÃO UASG | VALOR | ITEM PREGÃO UASG | VALOR | ITEM PREGÃO UASG | VALOR | PREÇO MÉDIO | PREÇO TOTAL |
|  |  |  |  | MÍNIMA | MÁXIMA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT | 18.000 | 16 | 82 | 15 /13-2016/ 200058 | 180 | 06 /35-2016/ 925608 | 200 | 14 /102-2016/ 70008 | 150 | R$ 176,67 | R$ 14.486,67 |
|  | 2 | INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR condicionado SPLIT com recarga de gás e demais materiais | 18.000 | 55 | 59 | 03 /354-2016/ 153163 | 439 | 17 /13-2016/ 160528 | 445 | 08 /08-2017/ 925782 | 500 | R$ 461,33 | R$ 27.218,67 |
| Obs. na desinstalação, remanejamento e reinstalação deve estar incluso todas as peças necessárias e mão-de-obra, tudo a cargo da contratada, para que o aparelho, após a desinstalação, remanejamento e reinstalação, esteja em perfeito estado de funcionamento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 41.705,33 |

|  |  |  |  |  |  | PREÇO 01 |  | PREÇO 02 |  | PREÇO 03 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO | ITEM | SERVIÇO | BTU | QUANTIDADE |  | ITEM PREGÃO UASG | VALOR | ITEM PREGÃO UASG | VALOR | ITEM PREGÃO UASG | VALOR | PREÇO MÉDIO | PREÇO TOTAL |
|  |  |  |  | MÍNIMA | MÁXIMA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 | DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT | 60.000 | 0 | 4 | 24 /12-2017/ 443020 | 378,32 | 174 /04-2017/ 158273 | 270 | 15 /79-2017/ 393028 | 760,02 | R$ 469,45 | R$ 1.877,79 |
|  | 4 | INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR condicionado SPLIT com recarga de gás e demais materiais | 60.000 | 0 | 4 | 02 /07-2017/ 160093 | 400 | 168 /04-2017/ 158273 | 350 | 127 /03-2016/ 160385 | 339 | R$ 363,00 | R$ 1.452,00 |
| Obs. na desinstalação, remanejamento e reinstalação deve estar incluso todas as peças necessárias e mão-de-obra, tudo a cargo da contratada, para que o aparelho, após a desinstalação, remanejamento e reinstalação, esteja em perfeito estado de funcionamento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 3.329,79 |

|  |  |  |  |  | PREÇO 01 |  | PREÇO 02 |  | PREÇO 03 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO | ITEM | MATERIAL | UNIDADE | QUANTIDADE | ITEM PREGÃO UASG | VALOR | ITEM PREGÃO UASG | VALOR | ITEM PREGÃO UASG | VALOR | PREÇO MÉDIO | PREÇO TOTAL |
| 1 | 5 | Interligação evaporadora-condensadora (tubulações de cobre (2 linhas - líquido e sucção), tubo blindado em polietileno expandido, cabo elétrico PP flexível e revestimento em fita vinílica), por metro necessário acima do comprimento mínimo especificado (3 m). | Metro | 200 | 26 /13-2016/ 200058 | 60 | 08 /39-2016/ 158126 | 89 | 12 /01-2017/ 135007 | 68,67 | R$ 72,56 | R$ 14.511,33 |

|  |  |  |  |  | PREÇO 01 |  | PREÇO 02 |  | PREÇO 03 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRUPO | ITEM | MATERIAL | UNIDADE | QUANTIDADE | ITEM PREGÃO UASG | VALOR | ITEM PREGÃO UASG | VALOR | ITEM PREGÃO UASG | VALOR | PREÇO MÉDIO | PREÇO TOTAL |
| 1 | 6 | Instalação de Mangueira cristal, para drenagem de Ar Condicionado (Tipo Split) Mangueira cristal, instalada conforme especificações gerais, para drenagem. | Metro | 500 | 193 /21-2017/ 153163 | 4,16 | 117 /01-2017/ 255012 | 3,9 | 486 /21-2017/ 153163 | 3,72 | R$ 3,93 | R$ 1.963,33 |

Total Geral Previsto: R$ 61.509,79

(sessenta e um mil quinhentos e nove reais e setenta e nove centavos)

FONTES:

| TIPO DE LICITAÇÃO | NÚMERO DO PREGÃO | NÚMERO DA UASG |
| --- | --- | --- |
| Pregão Eletrônico | 21/2017 | 153163 |
| Pregão Eletrônico | 03/2016 | 160385 |
| Pregão Eletrônico | 04/2017 | 158273 |
| Pregão Eletrônico | 06/2017 | 925301 |
| Pregão Eletrônico | 08/2017 | 925782 |
| Pregão Eletrônico | 12/2017 | 443020 |
| Pregão Eletrônico | 79/2017 | 393028 |
| Pregão Eletrônico | 01/2017 | 255012 |
| Pregão Eletrônico | 01/2017 | 135007 |
| Pregão Eletrônico | 07/2017 | 160093 |
| Pregão Eletrônico | 21/2017 | 153163 |
| Pregão Eletrônico | 39/2016 | 158126 |