SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MESP - POLÍCIA FEDERAL

GRUPO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - GTED/SELOG/SR/PF/MT

LICI. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 6501599/2018-GTED/SELOG/SR/PF/MT

Processo nº 08320.004427/2017-22

TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA

(Processo Administrativo n.º 08320.004427/2017-22)

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

1.1.            Contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, tipo janela e split, pertencentes a esta SR/PF/MT e suas Unidades Descentralizadas, com fornecimento de peças, inclusive compressores, e demais materiais e equipamentos necessários à manutenção, adequação e à execução dos serviços, conforme especificações e quantitativos estabelecidos neste instrumento.

| GRUPO 01 - CUIABÁ/MT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. TRIMESTRAL | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 1 | Manutenção Preventiva e corretiva ar SPLIT 12.000BTUs | 15 | R$ 68,55 | R$ 1.028,25 |
| 2 | Manutenção Preventiva e corretiva ar SPLIT 18.000BTUs | 69 | R$ 91,00 | R$ 6.279,00 |
| 3 | Manutenção Preventiva e corretiva ar SPLIT 60.000BTUs | 1 | R$ 197,28 | R$ 197,28 |
| 4 | Remanejamento SPLIT 18.000 BTUs | 1 | R$ 333,62 | R$ 333,62 |
| 5 | Peças para manutenção corretiva | 1 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 |
| TOTAL TRIMESTRAL |  |  |  | R$ 9.788,15 |
| TOTAL ANUAL |  |  |  | R$ 39.152,60 |

| GRUPO 02 - BARRA DO GARÇAS/MT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. TRIMESTRAL | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 6 | Manutenção Preventiva e corretiva ar SPLIT 9.000BTUs. | 1 | R$ 47,30 | R$ 47,30 |
| 7 | Manutenção Preventiva e corretiva ar SPLIT 21.000BTUs. | 2 | R$ 91,00 | R$ 182,00 |
| 8 | Manutenção Preventiva e corretiva ar SPLIT 24.000BTUs. | 10 | R$ 127,33 | R$ 1.273,30 |
| 9 | Manutenção Preventiva e corretiva ar SPLIT 30.000BTUs. | 5 | R$ 142,29 | R$ 711,45 |
| 10 | Manutenção Preventiva e corretiva ar SPLIT 48.000BTUs. | 2 | R$ 176,00 | R$ 352,00 |
| 11 | Remanejamento SPLIT 24.000 BTUs | 1 | R$ 333,62 | R$ 333,62 |
| 12 | Peças para manutenção corretiva de ar condicionado | 1 | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
| TOTAL TRIMESTRAL |  |  |  | R$ 3.649,67 |
| TOTAL ANUAL |  |  |  | R$ 14.598,68 |

| GRUPO 03 - CÁCERES/MT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. TRIMESTRAL | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 13 | Manutenção Preventiva e corretiva ar SPLIT 9.000BTUs | 1 | R$ 47,30 | R$ 47,30 |
| 14 | Manutenção Preventiva e corretiva ar SPLIT 12.000BTUs | 2 | R$ 68,55 | R$ 137,10 |
| 15 | Manutenção Preventiva e corretiva ar SPLIT 17.000BTUs | 4 | R$ 91,00 | R$ 364,00 |
| 16 | Manutenção Preventiva e corretiva ar SPLIT 18.000BTUs | 3 | R$ 91,00 | R$ 273,00 |
| 17 | Manutenção Preventiva e corretiva ar SPLIT 23.000BTUs | 6 | R$ 91,00 | R$ 546,00 |
| 18 | Manutenção Preventiva e corretiva ar SPLIT 29.000BTUs | 11 | R$ 142,29 | R$ 1.565,19 |
| 19 | Manutenção Preventiva e corretiva ar SPLIT 32.000BTUs | 8 | R$ 142,29 | R$ 1.138,32 |
| 20 | Manutenção Preventiva e corretiva ar SPLIT 42.000BTUs | 2 | R$ 176,00 | R$ 352,00 |
| 21 | Remanejamento SPLIT 29.000 ou 32.000 BTUs | 1 | R$ 333,62 | R$ 333,62 |
| 22 | Peças para manutenção corretiva de ar condicionado | 1 | R$ 990,00 | R$ 990,00 |
| TOTAL TRIMESTRAL |  |  |  | R$ 5.746,53 |
| TOTAL ANUAL |  |  |  | R$ 22.986,12 |

| GRUPO 04 - RONDONÓPOLIS/MT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. TRIMESTRAL | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 23 | Manutenção Preventiva e corretiva ar SPLIT 18.000BTUs | 24 | R$ 91,00 | R$ 2.184,00 |
| 24 | Manutenção Preventiva e corretiva ar SPLIT 19.000BTUs | 2 | R$ 91,00 | R$ 182,00 |
| 25 | Manutenção Preventiva e corretiva ar SPLIT 22.000BTUs | 2 | R$ 91,00 | R$ 182,00 |
| 26 | Remanejamento SPLIT 18.000 BTUs | 1 | R$ 333,62 | R$ 333,62 |
| 27 | Peças para manutenção corretiva de ar condicionado | 1 | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
| TOTAL TRIMESTRAL |  |  |  | R$ 3.631,62 |
| TOTAL ANUAL |  |  |  | R$ 14.526,48 |

| GRUPO 05 - SINOP/MT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. TRIMESTRAL | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 28 | Manutenção Preventiva e corretiva ar SPLIT 7.000BTUs | 1 | R$ 45,65 | R$ 45,65 |
| 29 | Manutenção Preventiva e corretiva ar SPLIT 9.000BTUs | 29 | R$ 47,30 | R$ 1.371,70 |
| 30 | Manutenção Preventiva e corretiva ar SPLIT 12.500BTUs | 1 | R$ 68,55 | R$ 68,55 |
| 31 | Manutenção Preventiva e corretiva ar SPLIT 18.000BTUs | 1 | R$ 91,00 | R$ 91,00 |
| 32 | Manutenção Preventiva e corretiva ar SPLIT 19.000BTUs | 2 | R$ 91,00 | R$ 182,00 |
| 33 | Manutenção Preventiva e corretiva ar SPLIT 48.000BTUs | 3 | R$ 176,00 | R$ 528,00 |
| 34 | Remanejamento SPLIT 9.000 BTUs | 1 | R$ 333,62 | R$ 333,62 |
| 35 | Peças para manutenção corretiva de ar condicionado | 1 | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
| TOTAL TRIMESTRAL |  |  |  | R$ 3.370,52 |
| TOTAL ANUAL |  |  |  | R$ 13.482,08 |

| GRUPO 06 - PONTES E LACERDA/MT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. TRIMESTRAL | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 36 | Manutenção Preventiva e corretiva ar SPLIT 12.000BTUs | 5 | R$ 68,55 | R$ 342,75 |
| 37 | Manutenção Preventiva e corretiva ar SPLIT 18.000BTUs | 2 | R$ 91,00 | R$ 182,00 |
| 38 | Remanejamento SPLIT 12.000 BTUs | 1 | R$ 333,62 | R$ 333,62 |
| 39 | Peças para manutenção corretiva de ar condicionado | 1 | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
| TOTAL TRIMESTRAL |  |  |  | R$ 1.608,37 |
| TOTAL ANUAL |  |  |  | R$ 6.433,48 |

| TOTAL GERAL ANUAL | R$ 111.179,44 |
| --- | --- |

1.2.   O item de “Remanejamento de ar condicionado” de cada grupo somente será pago quando houver utilização.

1.3. O item de “Peças para manutenção corretiva” de cada grupo NÃO deve ser objeto de lance, devendo o licitante apenas repetir o valor estipulado pela Administração para gastos em peças quando houver necessidade.

1.4.   Quando houver demanda de PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA a empresa contratada apresentará à contratante, para aprovação prévia, cotações com pelo menos 02 (dois) preços de mercado.

1.5.   Tais cotações serão sempre juntadas aos autos do processo para fins de controle.

2.                  JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1.            A presente contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ares condicionados, em caráter continuado, é necessária para garantir o perfeito funcionamento dos equipamentos e a qualidade do ar no interior dos ambientes climatizados do edifício Sede da Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso e de suas Descentralizadas (Posto de atendimento do Aeroporto Internacional Marechal Rondon, base GISE e torre do sistema TETRAPOL no Trevo do Lagarto, além das delegacias de Polícia Federal em Barra do Garças, Rondonópolis, Sinop, Cáceres e base Guaporé em Pontes e Lacerda), que garantirá condições de saúde ambiental adequada à plena consecução dos objetivos do órgão, bem como permitirá o atendimento às diretrizes contidas no art. 4º do Decreto 7.746/2012 e a portaria nº 3.523/GM, de 28 de agosto de 1998, do Ministério da Saúde.

2.2.            Entende-se que a eventual interrupção no funcionamento dos aparelhos de ar condicionado pode causar danos à continuidade das atividades da administração, uma vez que as unidades estão localizadas em regiões sujeitas a altas temperaturas, em média 35° C, durante o ano.

2.3.            Todas as unidades da Polícia Federal (exceto posto no Trevo do Lagarto) são dotadas de salas com no mínimo dois servidores, prestadores de serviços (terceirizados) e/ou estagiários com o mesmo número de equipamentos de informática para a realização de seus trabalhos. Os equipamentos de informática destes ambientes naturalmente dissipam muito calor, exigindo refrigeração enquanto em uso. Quando estes equipamentos de ar condicionado sofrem algum defeito devem ter manutenção imediata, sob pena da redução da vida útil dos equipamentos de informática e dos servidores de rede, bem como se perderem as informações neles armazenados em caso de pane. Se, por qualquer razão, esses acontecimentos ocorrerem em períodos em que ainda não houver empresa Contratada, os riscos à continuidade das atividades administrativas são evidentes e graves.

2.4.            Ressalta-se que o posto da Polícia Federal localizado no Aeroporto Internacional de Cuiabá – Marechal Rondon em Várzea Grande/MT realiza atendimento ao público em geral, possuindo 03 (três) aparelhos de ar condicionado em sua sala.

2.5.            Nesse sentido, a realização de licitação a cada ano não se configura em solução vantajosa para a Administração. Além dos custos envolvidos em todas as suas etapas, há de se considerar a dificuldade dos procedimentos licitatórios anuais, que podem comprometer as atividades desenvolvidas nesta Superintendência e suas descentralizadas como foi dito anteriormente.

3.                  DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1.            Os serviços de manutenção de ares-condicionados são caracterizados como serviços comuns de que trata a Lei nº 10.520/02, o Decreto nº 5.450/05 e o Decreto nº. 3.555/00, haja vista que os padrões de desempenho, qualidade e todas as características gerais e específicas de suas prestações são as usuais do mercado e passíveis de descrições sucintas, podendo, portanto, serem licitados por meio do Pregão.

3.2.            Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271, de 1997, constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

3.3.            A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

4.                  FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1.            Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:

4.1.1.      Manutenção Preventiva TRIMESTRAL é aquela realizada com o objetivo de manter em perfeito funcionamento o sistema de climatização, reduzindo a probabilidade de falhas ou a degeneração do funcionamento de um equipamento, de forma a garantir a qualidade do ar de interiores e prevenir riscos à saúde dos ocupantes de ambientes climatizados, executando-se na periodicidade trimestral, conforme ANEXO II deste termo;

4.1.2.      A Contratada deverá iniciar a manutenção PREVENTIVA no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da emissão da Ordem Execução de Serviço, devendo ser concluída até o décimo sexto dia útil após o início da execução da Ordem de Serviço;

4.1.3.      O prazo para INÍCIO da Ordem de Serviço para execução de serviços de manutenção CORRETIVA é de 24h (vinte e quatro horas) contado a partir da notificação.

4.1.3.1.                       A Contratada será informada da emissão da OS mediante ligação telefônica, carta, telefone, e-mail, fax, sempre com confirmação de leitura, e sempre dando preferência por meio escrito.

4.1.3.1.1.            Na assinatura do contrato, a Contratada deverá, formalmente, comunicar todos os telefones e e-mails disponíveis para contatos, entre outros, sendo de sua inteira responsabilidade a verificação de seu correio eletrônico.

4.1.4.      Os serviços de manutenção preventiva estarão contemplados na remuneração trimestral.

4.1.4.1.                       As manutenções deverão ser executadas em dias úteis e em horário comercial (08h00 às 17h00).

4.2.            A manutenção corretiva se aplicará:

4.2.1.      Na ocorrência de qualquer tipo de pane ou falha nas instalações ou equipamentos do sistema objeto do contrato;

4.2.2.      Na constatação pela contratada de defeitos no sistema, decorrente de inspeção técnica realizada durante as manutenções preventivas periódicas;

4.2.3.       Em atendimento às chamadas emergenciais geradas pela fiscalização do contrato ou pelo corpo técnico-operacional da contratante.

4.3.            Os serviços de manutenção corretiva compreendem os consertos a serem realizados nas partes do(s) aparelho(s) que apresentarem defeitos ou quebras.

4.3.1        A Manutenção Corretiva será executada quando considerada necessária, mediante emissão de Ordem de Serviço (ANEXO V deste TR) pelo Fiscal, no âmbito do edifício sede da SR/PF/MT ou pelos Responsáveis pelo acompanhamento contratual, no âmbito das delegacias; ou forem detectados problemas pelo técnico da Contratada quando da realização das manutenções preventivas;

4.3.2        A Contratada deverá solucionar os problemas apresentados em função da manutenção corretiva no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) após o início do atendimento do chamado;

4.3.3        Caso o prazo de 24h (vinte e quatro horas) ultrapasse o término do horário de expediente da sexta-feira, a contagem será interrompida no término do expediente e retomada ao início do horário de expediente do dia útil seguinte;

4.3.4        Caso não seja possível a solução do problema em 24h (vinte e quatro horas), a Contratada deverá, às suas expensas, efetuar a substituição do equipamento com defeito por outro, com a mesma capacidade ou superior, em perfeito estado de funcionamento, até que o reparo seja efetuado;

4.3.5        Em se tratando de manutenção corretiva do(s) aparelho(s) situado(s) na sala onde se encontram instalados os equipamentos de telecomunicações e servidor(es) de informática, a solução do problema decorrerá no prazo de no máximo 8h (oito horas). Caso não seja possível, a Contratada deverá, às suas expensas, efetuar a substituição do equipamento com defeito por outro, com a mesma capacidade ou superior, em perfeito estado de funcionamento, até que o reparo seja efetuado;

4.3.6        A Contratada deverá possuir um aparelho de ar condicionado portátil de no mínimo 18.000 Btu/h para possíveis emergências que não puderem ser solucionadas em tempo hábil;

4.4         Da garantia

4.4.1        A Contratada garantirá os serviços executados de manutenção, a contar da data do recebimento definitivo dos equipamentos reparados, pelo período mínimo de:

4.4.2        03 (três) meses para a mão de obra executada;

4.4.3        01 (um) ano para o compressor; e

4.4.4        03 (três) meses para as demais peças.

4.5         Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, promovendo sua substituição quando necessário;

4.6         Correrá por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade pelo deslocamento de seus técnicos ao local da execução dos serviços objeto da licitação, pela retirada e entrega dos equipamentos e todas as despesas de transporte, frete e seguros correspondentes;

4.7         Todos os materiais de reposição a serem empregados nos serviços deverão ser novos, compatíveis ou superiores às especificações técnicas, sujeitos ao exame e à aprovação da Fiscalização;

4.8              Se julgar necessário, a Fiscalização poderá solicitar à Contratada a apresentação de informações, por escrito, do local de origem dos materiais de reposição ou de certificado de ensaios que comprovem a qualidade destes. Os ensaios e as verificações que se fizerem necessários serão providenciados pela Contratada, representando ônus de sua exclusiva responsabilidade, não sendo, por consequência, objeto de pagamento adicional por parte da Contratante;

4.9              As peças, componentes e materiais substituídos são de propriedade da Contratante, devendo, por ocasião do término dos respectivos trabalhos, serem entregues pela Contratada à Fiscalização;

4.10          Os serviços de manutenção preventiva e corretiva deverão ser executados por profissionais habilitados (técnicos/mecânicos de refrigeração), de acordo com os manuais dos fabricantes e segundo normas técnicas, utilizando de ferramentas adequadas, com vistas a manter os equipamentos em perfeitas condições de uso e garantindo a adequada refrigeração dos ambientes;

4.11          Utilizar, na limpeza dos componentes do sistema de climatização, produtos biodegradáveis devidamente registrados no Ministério da Saúde para esse fim, conforme Art. 5º, item b, da Portaria nº 3.523, de 28 de agosto de 1998, do Ministério da Saúde;

4.12          A Contratada deverá empregar na execução dos serviços apenas material, equipamentos, ferramentas e utensílios em bom estado de conservação e próprio para uso, inócuos à saúde humana, e cuja aplicação não cause dano ao patrimônio;

4.13          A Contratada deve fornecer Equipamentos de Proteção Individual (EPI) - todos os materiais de segurança individual (botas, luvas, máscaras, cintos de segurança, cordas, etc) exigidos pela legislação sem ônus para o Contratante;

4.14          Deverão ser sinalizados todos os serviços que de uma maneira ou outra possam obstruir a normal utilização das instalações da contratante ou causar perigo aos usuários;

4.15           A Contratada deverá executar toda a limpeza das áreas trabalhadas durante a execução dos serviços e após o final dos mesmos;

4.16          Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e elementos existentes na Contratante, a fim de facilitar a execução de seus serviços, a Contratada deverá solicitar previamente à FISCALIZAÇÃO autorização para tais deslocamentos e modificações.

4.17          Correrá por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por quaisquer acidentes na execução dos serviços contratados, pelo uso indevido de patentes registradas e por danos a bens e pessoas na prestação dos serviços contratados.

4.18          A Contratada deverá submeter-se aos controles de programação ou de supervisão e fiscalização de serviços na forma apresentada pela FISCALIZAÇÃO, tais como os diários de manutenção, controles de acesso e de presença dos prestadores de serviço e controles de emprego de materiais ou outros.

4.19          Nenhuma modificação poderá ser feita nas especificações dos serviços sem autorização expressa da FISCALIZAÇÃO.

4.20          A inobservância das presentes especificações técnicas implicará a aceitação parcial ou recusa total dos serviços, devendo a Contratada refazer a parcela ou objeto integral recusado sem direito à indenização.

5                    INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

5.1              GRUPO 1: Prédio Provisório da Superintendência Regional da PF em Mato Grosso – SR/PF/MT (inclui também os subitens 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 e 5.1.4) – Cuiabá/MT

Endereço: Rua I, nº 300, Parque Eldorado, Cuiabá-MT. CEP: 78.048-832

| QTD. | MARCA | TIPO |  | MODELO | CAPACIDADE BTUs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | PANASONIC | SPLIT |  | CU-YS18NKV-7 | 18.000 |
| 11 | STARCOOL | SPLIT |  | AUS-18C63F230T(e2) | 18.000 |
| 9 | KOMECO | SPLIT |  | KOS 18 FC 3HX | 18.000 |
| 1 | RHEEM | SPLIT |  | RB1HW18AC2BS | 18.000 |
| TOTAL |  |  | 65 |  |  |

5.1.1        GRUPO 1: Prédio Próprio da Superintendência Regional da PF em Mato Grosso – Cuiabá/MT - SR/PF/MT

Endereço: Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 1.205 – Bairro Araés – Cuiabá/MT. CEP: 78.008-902

| QTD. | MARCA | TIPO |  | MODELO | CAPACIDADE BTUs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ELECTROLUX | ACJ |  | ENERGY SAVER | 12.000 |
| TOTAL |  |  | 02 |  |  |

5.1.2        GRUPO 1: Aeroporto Internacional de Cuiabá Marechal Rondon – Várzea Grande/MT

Endereço: Av. João Ponce de Arruda s/nº - Jardim Aeroporto - Várzea Grande/MT

| QTD. | MARCA | TIPO |  | MODELO | CAPACIDADE BTUs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PANASONIC | SPLIT |  | CU-YS18NKV-7 | 18.000 |
| 1 | SPRINGER | SPLIT |  |  | 60.000 |
| TOTAL |  |  | 03 |  |  |

5.1.3        GRUPO 1: Base GISE – Cuiabá/MT

Endereço: Rua Alemanha, nº 565 – Bairro Santa Rosa – Cuiabá/MT. CEP: 78.040-010

| QTD. | MARCA | TIPO |  | MODELO | CAPACIDADE BTUs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMECO | SPLIT |  | KOS 18 QC 2HD | 18.000 |
| 8 | ELGIN | SPLIT |  | SRFIC-12000-2 | 12.000 |
| 3 | MIDEA | SPLIT |  | 42MDCA12M5 | 12.000 |
| TOTAL |  |  | 13 |  |  |

5.1.4        GRUPO 1: Base TETRAPOL no Trevo do Lagarto – Várzea Grande/MT

Endereço: BR 163 – Trevo do Lagarto – Várzea Grande/MT

| QTD. | MARCA | TIPO |  | MODELO | CAPACIDADE BTUs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | LG | SPLIT |  | TSNH122YJU0 | 12.000 |
| TOTAL |  |  | 02 |  |  |

5.2              GRUPO 2: Delegacia de Polícia Federal em Barra do Garças/MT – SR/PF/BRG/MT

Endereço: Rua Simião Arraia nº 377, Centro. CEP: 78600-000.

| QTD. | MARCA | TIPO |  | MODELO | CAPACIDADE BTUs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPRINGER | SPLIT |  | 42MCA009515LS | 9.000 |
| 2 | GREE | ACJ |  | GJ21-22LMC | 21.000 |
| 10 | STARCOOL | SPLIT |  | AUS24C63F330S | 24.000 |
| 5 | KOMECO | SPLIT |  | K0530FC3LX | 30.000 |
| 2 | STARCOOL | SPLIT |  | GU/48CF36/AK | 48.000 |
| TOTAL |  |  | 20 |  |  |

5.3              GRUPO 3: Delegacia de Polícia Federal em Cáceres/MT – SR/PF/CAE/MT

Endereço: Av. Getúlio Vargas, s/n, COC. CEP: 78200-000.

| QTD. | MARCA | TIPO |  | MODELO | CAPACIDADE BTUs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FUJITSU | SPLIT |  | ASBA09JGC | 9.000 |
| 2 | FUJITSU | SPLIT |  | ASBA12JGC | 12.000 |
| 4 | FUJITSU | SPLIT |  | ABBF18LAT | 17.000 |
| 3 | FUJITSU | SPLIT |  | ASBA18JCC | 18.000 |
| 5 | FUJITSU | SPLIT |  | ASBA24JFC | 23.000 |
| 1 | FUJITSU | SPLIT |  | ABBF24LAT | 23.000 |
| 11 | FUJITSU | SPLIT |  | ABBA30LCT | 29.000 |
| 8 | FUJITSU | SPLIT |  | ABBA36LCT | 32.000 |
| 2 | FUJITSU | SPLIT |  | ABBG45LRTA | 42.000 |
| TOTAL |  |  | 37 |  |  |

5.4              GRUPO 4: Delegacia de Polícia Federal em Rondonópolis/MT – SR/PF/ROO/MT

Endereço: Rua 7 de setembro, nº 558, Bairro Vila Birigui. CEP: 78.705-010.

| QTD. | MARCA | TIPO |  | MODELO | CAPACIDADE BTUs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | CONSUL | SPLIT |  | CRV18CBBNA | 18.000 |
| 2 | CONSUL | SPLIT |  | CRV22CBBNA | 22.000 |
| 2 | RHEEM | SPLIT |  | RB1HW18AC2BS | 18.000 |
| 1 | GREE | ACJ |  | - | 18.000 |
| 2 | SPRINGER | ACJ |  | SILENTIA | 19.000 |
| TOTAL |  |  | 28 |  |  |

5.5              GRUPO 5: Delegacia de Polícia Federal em Sinop/MT – SR/PF/SIC/MT

Endereço: Av. das Figueiras nº 1115, Centro. CEP: 78550-000.

| QTD. | MARCA | TIPO |  | MODELO | CAPACIDADE BTUs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | KOMECO | SPLIT |  | KOSO9FCEG1 | 9.000 |
| 11 | YORK | SPLIT |  | YJEA09FS-ADA | 9.000 |
| 1 | KOMECO | SPLIT |  | KO09FC220-GDP | 9.000 |
| 3 | YORK | SPLIT |  | YOEA48FS-ADH | 48.000 |
| 1 | CONSUL | SPLIT |  | CBY07ABBNA | 7.000 |
| 2 | SPRINGER | ACJ |  | SILENTIA | 19.000 |
| 1 | ELETROLUX | ACJ |  | CICLOFRIO | 18.000 |
| 1 | LG | ACJ |  | SLN120QLA | 12.500 |
| TOTAL |  |  | 37 |  |  |

5.6         GRUPO 6: Base Guaporé em Pontes e Lacerda/MT:

Endereço: Rua Única, nº 01 – Vila DNER – Bairro Jardim Boa Esperança – Pontes e Lacerda/MT. CEP: 78.250-000

| QTD. | MARCA | TIPO |  | MODELO | CAPACIDADE BTUs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | SPRINGER | SPLIT |  | 42MCC01251SLS | 12.000 |
| 2 | CARRIER | SPLIT |  | 42LUCC18C5 | 18.000 |
| 1 | CARRIER | SPLIT |  | 42LUCA012515IC | 12.000 |
| 1 | MIDEA | SPRIT |  | 42MLCC12M5 | 12.000 |
| TOTAL |  |  | 07 |  |  |

5.7         A Contratada deve apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual – EPI adequados;

5.8         Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, promovendo sua substituição quando necessário;

5.9         A proposta deverá conter valor individual e total do GRUPO, com no máximo 02 (duas) casas decimais .

6                    METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

6.1              Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir estabelecidos:

6.1.1        A Metodologia de medição dos serviços permite que cada um dos serviços prestados pela CONTRATADA tenha uma metodologia específica de medição, em função da sua característica e forma de gestão.

6.1.1.1  Manutenção Preventiva e Corretiva:

6.1.1.1.1        Os serviços serão remunerados por Ordem de Serviço (modelo nos ANEXOS IV e V) e mediante a comprovação da execução das tarefas específicas e qualidade apurada, considerando os custos previstos na proposta comercial.

6.1.1.1.2        Na ocorrência de equipamentos inoperantes, motivados ou solicitados pela FISCALIZAÇÃO, devidamente fundamentados, cuja manutenção tenha de ser realizada parcialmente para que seja possível manter as condições de conservação do ativo, será permitido realizar os serviços de manutenção de forma parcial, contudo, o pagamento da Ordem de Serviço será proporcional ao total de itens previstos e realizados, considerando as etapas de verificação e execução previstas nas Instruções Técnicas de Manutenção.

6.1.1.1.3        As Ordens de Serviço realizadas de forma parcial serão obrigatoriamente objeto das auditorias realizadas pela FISCALIZAÇÃO, previamente à liberação para seu pagamento.

7            REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

7.1. Requisitos de Negócio

7.1.1. Declaração (conforme modelo no ANEXO I) de que o licitante possui ou instalará escritório em um dos municípios de Mato Grosso onde a Polícia Federal possui unidade administrativa (Cuiabá, Cáceres, Sinop, Rondonópolis, Várzea Grande, Barra do Garças ou Pontes e Lacerda), a ser comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contado a partir da vigência do contrato;

7.2. Requisitos Legais

- Lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor;

- Normas técnicas mais recentes da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia), em especial as seguintes:

  - NBR 5.410: Instalações elétricas de baixa tensão;

  - NBR 16.401-1: Instalações de ar-condicionado;

  - NBR 13.971/ABNT: Manutenção Programada em Sistemas de Ar-Condicionado e Ventilação;

  - NBR 10.719/ABNT –Elaboração de relatórios técnicos, conforme item VI, da Resolução ANVISA nº 09/03;

- As disposições legais federais, estaduais e municipais pertinentes;

- Aos regulamentos do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso;

- As normas técnicas específicas, se houver;

- As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT ou para melhor complementar os temas previstos por essas.

- Portaria MARE nº 2.296/97 e atualizações – Práticas (SEAP) de Projetos, de Construção e de Manutenção;

- Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial as seguintes:

- NR-6: Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

- NR-10: Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

- NR-18: Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção;

- Resolução CONFEA nº 1025/09 (ART).

- Recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, principalmente os métodos analíticos descritos nas Normas Técnicas 001, 002, 003 e 004 da Resolução RE nº 09, de 16.01.2003;

- Portaria nº 3523/GM do Ministério da Saúde;

- Resolução ANVISA nº 176, de 24 de outubro de 2000;

- Resolução ANVISA nº 09, de 16 de janeiro de 2003;

- Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) nº267, de 14 de setembro de 2000;

- Resolução CONAMA nº 340/03.

7.3. Requisitos de Manutenção

7.3.1. Para comprovar a manutenção das condições de habilitação, a Administração solicitará trimestralmente a relação de contratos assumidos atualizados, balanço patrimonial exigível e DRE.

7.4. Requisitos Temporais

7.4.1. A Contratada deverá iniciar a solução dos problemas apresentados em função da manutenção corretiva no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) após a abertura do chamado;

7.4.2. Caso não seja possível a solução do problema em 24h (vinte e quatro horas), a Contratada deverá efetuar a substituição do equipamento com defeito por outro, com a mesma capacidade ou superior, em perfeito estado de funcionamento, até que o reparo seja efetuado;

7.4.3. Em se tratando de manutenção corretiva do(s) aparelho(s) situado(s) na sala onde se encontram instalados os equipamentos de telecomunicações e servidor(es) de informática, a solução do problema decorrerá no prazo de no máximo 8h (oito horas). Caso não seja possível, a Contratada deverá efetuar a substituição do equipamento com defeito por outro, com a mesma capacidade ou superior, em perfeito estado de funcionamento, até que o reparo seja efetuado;

8            MODELO DE GESTÃO DE CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

8.1. O contrato será fiscalizado por servidores nomeados que acompanharão a execução dos serviços contratados.

8.2. Além dos fiscais representante da Administração, haverá os Gestores de Contrato, que tem por responsabilidade gerir o contrato em seu aspecto formal e legal, conforme Instrução Normativa 51/2011-DPF.

8.3. O Chefe do Setor de Administração e Logística Policial, bem como os dirigentes legais da Unidade Administrativa responsável pela licitação, serão, juntamente com os servidores citados no subitem 8.1. e 8.2. os atores que participarão da gestão do contrato.

8.4. As tratativas deverão ser sempre por escrito, dando preferência para o Ofício, entretanto também deverão ser aceitas as comunicações por meio eletrônico, como o e-mail.

8.5. Surgindo fatores que estejam fora do controle do prestador e que possam interferir na prestação quantitativa ou qualitativa dos serviços, deverão ser comunicados à Contratante com a maior brevidade possível, para que esta tome as medidas necessárias para a inteira satisfação na execução do contrato.

8.6. Os serviços serão recebidos provisoriamente por ocasião de cada prestação pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

9            MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1.             MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA: As seguintes peças, materiais e equipamentos estão incluídos na manutenção preventiva a cargo e ônus da Contratada, não recaindo sobre a Contratante nenhuma responsabilidade quanto ao desgaste ou dano parcial ou total dos mesmos: água destilada, detergentes, sabões, panos, palhas de aço, desengraxantes, desencrustantes, lubrificante, anticorrosivo, fitas teflon veda rosca, colas e adesivos para tubos PVC, epóxi, colas Araldite e super bonder, durepoxi, pilhas para lanterna e buchas de nylon, escovas de aço e nylon, brocas, acetileno e outros similares, fusíveis, parafusos, correias, ímãs, terminais elétricos, medidores de corrente elétrica, medidores de temperatura, medidores de carga do gás, entre outros; graxas, solventes, produtos químicos de limpeza, materiais contra a corrosão e para proteção antiferruginosa, tinta, lixa, neutrol, underseal, fita isolante, álcool, filtro secador, espuma de vedação, massa de vedação, vaselina, estopas, sacos plásticos para acondicionamento de detritos, materiais para solda, zarcão, R-22, R-410A, trapos, óleos lubrificantes, oxigênio, nitrogênio, acetileno, gases freon, materiais e produtos de limpeza em geral, rolamentos, capacitores (conforme capacidade do ar), relés de proteção, parafusos, arruelas, rolamentos, terminais elétricos, cabos elétricos, disjuntores, fluidos e gás refrigerantes, filtros e circuitos de controle de temperatura, pilhas, e sensor de temperatura de evaporadora;

9.1.1 A Manutenção Corretiva, consiste na manutenção com reposição de peças não contempladas no item 9.1. deste TR, tais como: compressores (e qualquer peça de seus componentes), unidade condensadora completa, unidade evaporadora completa, placas principal (condensadora/evaporadora/janelas), serpentina da condensadora, placas eletrônicas, controle remoto, placas eletrônicas de controle evaporadora, motor ventilador (do ar de janela, motor dianteiro e traseiro) motor ventilador (ar Split condensadora e evaporadora) placas eletrônicas de display, hélices, e seus componentes, motor swing, chaves termostato e seletora, painéis frontais, carcaças e demais peças não elencadas.

10        DA VISTORIA

10.1          Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 09:00 horas às 17:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (65-3927-9124), podendo sua realização ser comprovada por:

a)      Atestado de vistoria (conforme modelo do ANEXO III-A deste Termo de Referência) assinado pelo servidor responsável, caso exigida no Termo de Referência, conforme item 3.3 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017, OU;

b)     Declaração emitida pelo licitante de que conhece as condições locais para execução do objeto ou que realizou vistoria no local do evento, ou caso opte por não a realizar, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, que assume total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com a SR/PF/MT (conforme modelo do ANEXO III-B deste Termo de Referência).

10.2          O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.

10.3          Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente identificado.

11        DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

11.1.        A execução dos serviços está autorizada a partir da data de emissão da Ordem de Serviço.

11.2.        Os serviços serão recebidos provisoriamente no mesmo dia da execução, pelo(a) servidor em serviço, mediante assinatura do termo de recebimento provisório (ANEXO VII deste TR), para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

11.2.1. Após a execução da manutenção, a Contratada emitirá relatório, colhendo a assinatura do servidor em serviço, conforme modelo no ANEXOS VI ou VII, para fins de ateste da nota fiscal, e encaminhará ao fiscal e/ou responsável no prazo de até 03 (três) dias úteis após a execução dos serviços.

11.3.        Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal e/ou responsável do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

11.4.        Os serviços serão recebidos definitivamente (ANEXO VIII) no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento do relatório mencionado no item 11.2.1, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

11.4.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o item anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

11.5.        O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

12.    OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

12.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

12.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

12.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

12.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada, em conformidade com o item 6, ANEXO XI, da IN nº 05/2017.

12.6. A Ordem de Execução de Serviço deverá ser emitida após comprovação do recolhimento no CREA/MT das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) pela Empresa Contratada (pessoa jurídica - parágrafo único do artigo 8° da Lei 5.194/66) e pelos profissionais (Engenheiros e/ou técnicos) que atuarão diretamente na execução dos serviços;

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;

13.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

13.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

13.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

13.5. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

13.6. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço;

13.7. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;

13.8. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;

13.9. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

13.10. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

13.11. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

13.12.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

13.13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

13.14. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.15. Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação.

13.16 A Contratada deverá registrar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias da assinatura do contrato, no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Mato Grosso – CREA/MT competente, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, juntamente com o comprovante de pagamento dos serviços, objeto das presentes especificações, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s) em sua habilitação técnica.

14.  DA SUBCONTRATAÇÃO

14.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

15.  ALTERAÇÃO SUBJETIVA

15.1.        É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

16. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

16.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997.

16.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

16.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

16.4. A fiscalização dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

16.4.1. não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

16.4.2. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

16.5. Durante a execução do objeto, o fiscal deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

16.6. O fiscal deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

16.7. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

16.8. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

16.9. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

16.10. O fiscal poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

16.11. O fiscal, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

16.12. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

16.13. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

16.14. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

17. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

17.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 03 (três) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser elaborado relatório circunstanciado, contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato e demais documentos que julgarem necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

17.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

17.3. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

17.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

17.3.2. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato (item 4 do ANEXO VIII-A da IN nº 05/2017).

17.4. O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, será realizado pelo gestor do contrato.

17.4.1. O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela fiscalização técnica e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicará as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções.

17.4.2. O gestor emitirá termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentação apresentados, e comunicará a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

17.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1          Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

18.1.1        inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

18.1.2        ensejar o retardamento da execução do objeto;

18.1.3        falhar ou fraudar na execução do contrato;

18.1.4        comportar-se de modo inidôneo; e

18.1.5        cometer fraude fiscal.

18.2          Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

18.2.1        Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

18.2.2        Multa de:

18.2.2.1       0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

18.2.2.2       0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem anterior ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

18.2.2.3       0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

18.2.2.4       0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

18.2.2.5       0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;

18.2.3.6       As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

18.2.3        Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos.

18.2.4        Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

18.2.5        Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

18.3          As sanções previstas nos subitens 18.2.1, 18.2.3, 18.2.4 e 18.2.5 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

18.4          Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

| GRAU | CORRESPONDÊNCIA |
| --- | --- |
| 1 | 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato |
| 2 | 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato |
| 3 | 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato |
| 4 | 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato |
| 5 | 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato |

Tabela 2

| INFRAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | GRAU |
| 1 | Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência; | 05 |
| 2 | Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento; | 04 |
| 3 | Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia; | 03 |
| 4 | Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia; | 02 |
| Para os itens a seguir, deixar de: |  |  |
| 5 | Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; | 02 |
| 6 | Substituir empregado alocado que não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia; | 01 |
| 7 | Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; | 03 |
| 8 | Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; | 01 |
| 9 | Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de obrigações da CONTRATADA | 01 |

18.5          Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

18.5.1    tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

18.5.2    tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

18.5.3    demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

18.6.        A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

18.7.        A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

18.8.        As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

Cuiabá/MT, 27 de abril de 2018.

_____________________________

LENILDO CORREIA DA SILVA JUNIOR

Perito Criminal Federal - Mat. 18.394

De acordo.

________________________________

ELIANE TEREZINHA MARQUES

AADM – Mat. 11.924

Chefe do SELOG/SR/PF/MT

APROVAÇÃO:

Nos termos do inciso II do art. 9º do Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, aprovo este termo de referência e autorizo o procedimento licitatório conforme legislação pertinente.

Considerando que a Polícia Federal não dispõe em seu quadro funcional de pessoal específico para execução rotineira dos serviços descritos e também que tais atividades não constituem objeto da instituição, justifica-se a contratação da prestação dos serviços visando à execução das atividades de manutenção – preventiva e corretiva de forma ininterrupta e continuada, com disponibilidade de serviços de plantão, emergenciais e eventuais, prezando pela economicidade dos investimentos, a segurança e conforto dos usuários, das instalações, dos sistemas e dos equipamentos, consoante o Decreto nº 2.271/1997 e Instrução Normativa n.º 05/2017-MPOG.

_____________________________

ADERSON VIEIRA LEITE

Delegado de Polícia Federal – Mat. 9.351

SUPERINTENDENTE REGIONAL

SR/PF/MT

ANEXO I

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ESCRITÓRIO LOCAL (MT)

Declaramos que esta empresa _________________________________, inscrita no CNPJ (MF) nº ____________________ instalará no prazo máximo de 60 dias a partir do início da vigência do contrato _______________________, escritório local (MT), aparelhado e com pessoal qualificado e disponível para gerir a execução contratual.

______________________________________

Local e Data

______________________________________________

Representante Legal da Empresa

_____________________________________________________________

RG ..... Órgão Expedidor .........

ou outro documento de identificação

Observações:

1.   Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique a empresa;

2.   A licitante deverá informar todos os contratos vigentes.

ANEXO II

CHECK LIST PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ENDEREÇO: __________________________________                  SALA: ______________

APARELHO VISTORIADO: _______________________

| ESPECIFICAÇÕES | DATA |
| --- | --- |
| Verificar ruídos e vibrações anormais elétricos ou mecânicos |  |
| Verificação de aquecimento nos cabos de alimentação |  |
| Limpeza de evaporador e condensador |  |
| Limpar dos filtros de ar, com substituição se necessário |  |
| Verificar grades de ventilação/ exaustão |  |
| Medir e registrar tensão elétrica na alimentação, do compressor e motores |  |
| Medir e registrar temperatura ar insuflamento, retorno e ambiente |  |
| Limpar bandeja condensação e dreno e sua operação |  |
| Verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete |  |
| Lavar as serpentinas e bandejas com remoção do biofilme (lodo) sem o uso de produto desengraxante e corrosivo. (‘in loco) |  |
| Verificação do funcionamento da chave seletora |  |
| Verificação do funcionamento do termostato |  |
| Verificação dos componentes elétricos do aparelho |  |
| Limpeza externa dos aparelhos |  |
| Verificação do rendimento dos aparelhos pela medição da temperatura na entrada e na saída do evaporador |  |
| Eliminar danos e sujeiras e corrosão no gabinete, na moldura da serpentina e na bandeja |  |
| Medir o diferencial de pressão. |  |
| Verificar chave seletora. |  |
| Verificar atuação do termostato. |  |
| Verificar válvula reversora. |  |
| Verificar estado de fiação, terminais e contatos elétricos |  |
| Efetuar reaperto dos terminais, parafusos e molas. |  |
| Verificar a tensão das correias, para evitar o escorregamento nas polias |  |
| Limpar o gabinete do condicionador e ventiladores (carcaça e rotor) |  |
| Verificar o funcionamento da resistência de aquecimento do cárter |  |
| Revisão e complemento de carga de gás refrigerante |  |
| Verificar nível de óleo do compressor |  |
| Verificar a operação da válvula de expansão |  |
| Verificar e calibrar os dispositivos de segurança (pressostatos de alta/baixa e óleo) |  |
| Verificar a calibragem e regulagem do termostato de controle de temperatura do ambiente. |  |
| Verificar a operação dos controles de vazão. |  |
| Verificar resistência de isolamento dos motores e compressores. |  |
| Verificar filtro e secador. |  |
| Desmontagem e Limpeza completa dos evaporadores |  |
| Limpeza da ventoinha e hélice, com reaperto dos parafusos |  |
| Limpeza de colmeias |  |
| Lubrificação das buchas do moto-nivelador |  |
| Lubrificação dos mancais |  |
| Localização e eliminação dos pontos de corrosão |  |
| Verificar protetor térmico compressor |  |
| Verificar estado de conservação do isolamento termo-acústico do gabinete |  |
| Verificar e calibrar os dispositivos de segurança, relés térmicos e fusíveis |  |

Observações para eventuais manutenções preventivas e/ou corretivas

Responsável da SR/PF/MT e/ou Descentralizada:. Matrícula:. RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

Data: ______/______/_________ ________________________________________________ (Nome por extenso e rubrica)

ANEXO III-A

TERMO DE VISTORIA TÉCNICA

Certifico sob as penas da lei que a empresa_______________________________________, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ/MF sob o número ___________________________, com sede na_______________________________, por intermédio de seu representante legal, do(a) Senhor(a) _________________________________________, infra-assinado, portador da carteira de identidade número_______________, expedida pela__________________ e do cadastro de Pessoa Física, CPF/MF, sob o número_____________________________ visitou as dependências da        (Superintendência ou descentralizada – especificar)_   ___, tomando conhecimento dos locais onde serão prestados os serviços objeto do Pregão Eletrônico nº. ______/2018, estando plenamente consciente da infraestrutura que tem a disposição e das condições para a prestação dos serviços.

Município/MT, _______ de _________________ de 2018.

________________________________________________

Representante da Polícia Federal

(Matrícula)

ANEXO III-B

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA

A empresa ________________________________________, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ/MF sob o número ______________________________, com sede na_______________________________, por intermédio de seu representante legal, do(a) Senhor(a) _________________________________________, infra-assinado, portador da carteira de identidade número_______________, expedida pela__________________ e do cadastro de Pessoa Física, CPF/MF, sob o número_____________________________, declara ter conhecimento do serviço a ser prestado através do Edital e seus Anexos, dispensando a necessidade da vistoria “in loco” prevista no Edital do Pregão Eletrônico nº. ___/2018. Declara, ainda, que se responsabiliza pela dispensa e por situações supervenientes.

Declaro que me foi dado acesso às dependências da ____(Superintendência ou descentralizada – especificar)____, através de cláusula expressa no Edital e Anexos, ao qual dispensei por ter conhecimento suficiente para a prestação dos serviços com as informações constantes do Termo de Referência e Edital.

Município/UF, _______ de _________________ de 2018.

_______________________________________

Representante da Empresa

ANEXO IV

MODELO ORDEM DE SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA

| Nº Ordem de Serviço: |  | Data: _____/______/________ |
| --- | --- | --- |
| Sede/Delegacia: |  |  |
| SALA | Assinatura Funcionário Terceirizada | Assinatura Servidor Órgão |
| Data e Assinatura do Fiscal/Responsável do Contrato ____/____/________ |  |  |

ANEXO V

MODELO ORDEM DE SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA

| Nº Ordem de Serviço: |  | Data: ____/____/______ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sede/Delegacia: |  | Sala: |  |
| Nº do Patrimônio: |  |  |  |
| Descrição do Aparelho: |  |  |  |
| Janela ( ) | Split ( ) |  | Qtde BTUs: |
| Defeitos Observados pelo Reclamante: |  |  |  |
| Data e Assinatura do Fiscal/Responsável do Contrato ____/____/________ |  |  |  |

ANEXO VI

MODELO DE RELATÓRIO MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Nome da Empresa: _____________________________

Nº da OS: _____________________________________

Local: ________________________________________

Data da Execução dos Serviços: ___________________

Município/UF, _______ de _________________ de 20___.

Técnico Responsável: _________________________________________________________

Assinatura/Matricula do Servidor:

(Assinatura do Responsável pela guarda dos equipamentos reparados ou servidor do local, com a indicação da matrícula e nome legível).

ANEXO VII

MODELO DE RELATÓRIO MANUTENÇÃO CORRETIVA

Nome da Empresa: _____________________________

Nº da OS: _____________________________________

Local: ________________________________________

Data da Execução dos Serviços: ___________________

Obs: deverá ser feito um quadro abaixo para cada refrigerador de ar.

| Modelo de ar: |  |
| --- | --- |
| Marca: |  |
| Capacidade: |  |
| Nº de Patrimônio: |  |
| Serviços Executados: |  |
| Peças Trocadas: |  |
| Condições inadequadas encontradas ou eminência de ocorrências que possa prejudicar o perfeito funcionamento dos equipamentos consertados: |  |
| Observações: |  |

Município/UF, _______ de _________________ de 20___.

Técnico Responsável: _________________________________________________________

Assinatura/Matricula do Servidor:

(Assinatura do Responsável pela guarda dos equipamentos reparados ou servidor do local, com a indicação da matrícula e nome legível).

ANEXO VII

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

| Contrato nº: | OS nº: _____/201__ |
| --- | --- |
| Contratante: |  |
| Contratada: |  |

A Fiscalização do contrato em epígrafe, nos termos do disposto no art. 73, inciso I, alínea “a” da Lei nº 8.666/93, certifica que os serviços relacionados na Ordem de Serviço acima estão recebidos provisoriamente de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência correspondente ao contrato supracitado.

DE ACORDO

________________, _____ de ________________ de 201__.

CONTRATADO

____________________________ (Nome/Assinatura)

Ciente,

______________________________

Fiscal/Responsável do Contrato

(Nome/Assinatura)

(Matrícula nº)

ANEXO VIII

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

| Contrato nº: | OS nº: _____/201__ |
| --- | --- |
| Contratante: |  |
| Contratada: |  |

A Fiscalização do contrato em epígrafe, nos termos do disposto no art. 73, inciso I, alínea “b” da Lei nº 8.666/93, certifica que os serviços relacionados na Ordem de Serviço acima e no Termo de Recebimento Provisório foram recebidos nesta data e estão de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência correspondente ao contrato supracitado.

DE ACORDO

________________, _____ de ________________ de 201__.

CONTRATADO

____________________________ (Nome/Assinatura) (Matrícula nº)

Ciente,

______________________________

Fiscal/Responsável do Contrato

(Nome/Assinatura)

(Matrícula nº)