## BDI-GERAL
PLANILHA DE CÁLCULO DO BDI
SUPERINTENDENCIA REGIONAL
| Item |  | Aliquota (%) |  | Custo Direto | Operação
|  |  | absoluta | relativa | 1 | CD
1 | Despesas Indiretas
1.1 | Administração Central | (i) |  | 0% | 0 | CD x (i)
1.2 | Despesas Financeiras | (f) |  | 0% | 0 | CD x (f)
1.3 | Risco | (r) |  | 0% | 0 | CD x (r)
1.4 | Garantia | (g) |  | 0% | 0 | CD x (g)
subtotal - Despesas Indiretas |  |  |  | 0% | 0 | DI = (i) + (f) + (r) + (g)
valor acumulado - Custo Direto + Despesas Indiretas |  |  |  |  | 1 | CD + DI
2 | Lucro
2.1 | Lucro | (l) |  | 0% | 0 | L = ((CD + DI)/(1-l))x l
subtotal - Lucro |  |  |  | 0% | 0 | L
valor acumulado - Custo Direto + Despesas Indiretas + Lucro |  |  |  |  | 1 | CD + DI + L
3 | Tributos
3.1 | PIS | PIS |  | 0% | 0 | PIS = ((CD+DI+L)/(1-(PIS+COFINS+ISS+OUTROS)))*PIS
3.2 | COFINS | COFINS |  | 0% | 0 | COFINS = ((CD+DI+L)/(1-(PIS+COFINS+ISS+OUTROS)))*COFINS
3.3 | ISS | ISS |  | 0% | 0 | ISS = ((CD+DI+L)/(1-(PIS+COFINS+ISS+OUTROS)))*ISS
3.4 | Outros | Outros |  | 0% | 0 | OUTROS = ((CD+DI+L)/(1-(PIS+COFINS+ISS+OUTROS)))*OUTROS
subtotal - Tributos |  |  |  | 0% | 0 | T
valor acumulado - Custo Direto + Despesas Indiretas + Lucro + Tributos |  |  |  |  | 1 | CD + DI + L + T
4 | BDI - Benefícios e Despesas Indiretas |  |  | 0% |  | BDI
Glossário |  | Fórmula Geral utilizada
i | taxa de Administração Central
f | taxa de Despesas Financeiras
r | taxa de Risco
g | taxa de Garantia
l | taxa de Lucro
CD | Custo Direto
L | Lucro
DI | Despesas Indiretas
T | Tributos
BDI | Benefício e Despesas Indiretas

## ITEM 1.ANEXO III - HORAS EXTRAS
ANEXO III - HORAS EXTRAS
PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS HORAS-EXTRAS - SR/PF/RN
ESTIMATIVA MENSAL
5 - Categorias Profissionais e carga horária | Unidade | Valor Unitário da Hora | Quantidade de horas estimadas | Valor Mensal Horário Normal | Valor Mensal da hora com adicional de 50% | Valor Mensal da hora com adicional de 100% | Subtotal (R$)
Engenheiro mecânico (CBO/MTE 2144-05) | Mês |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Mecânico de Refrigeração (CBO/MTE 9112 -05) | Mês |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Técnico de Sistemas Automatizados (CBO/MTE 3001-05) | Mês |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR MENSAL ESTIMADO DE HORAS EXTRAS | [6 empty] | 0
0

## ITEM4.ANEXO VI - ESPECIALIZADOS
ANEXO VI - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - CONTÍNUOS E SOB DEMANDA - SR/PF/RN
ESTIMATIVA MENSAL/ANUAL
ITEM | SERVIÇOS CONTÍNUOS | Unidade | Qtde. | Valor Unitário | Subtotal (R$)
1.1 | Análise e tratamento físico químico da água condensada (bacia das torres) e Água Gelada (Chiller) | Mensal | 12 |  | 0
1.2 | Manutenção do Fabricante ou empresa credenciada pelo fabricante dos chillers (CARRIER 30XW) | Mensal | 12 |  | 0
ITEM | SERVIÇOS SOB DEMANDA | Unidade | Qtde. | Valor Unitário | Subtotal (R$)
2.1 | Análise biológica, química e física das condições do ar interior dos ambientes climatizados (Análise da Qualidade do Ar) | Anual | 2 |  | 0
2.2 | Curso Básico para Brigada de Incêndio (16 horas). Turma única IN COMPANY. | Anual | 1
VALOR ANUAL ESTIMADO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS |  |  |  |  | 0
BDI DIFERENCIADO
VALOR TOTAL ANUAL C/BDI DIFERENCIADO |  |  |  |  | 0

## ITEM 2.ANEXO IV - EVENTUAIS
ANEXO IV - SERVIÇOS EVENTUAIS
PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS SERVIÇOS EVENTUAIS - SOB DEMANDA - SR/PF/RN
ESTIMATIVA ANUAL
5 - Categorias Profissionais e carga horária | Und. | Valor unitário da hora | Valor Base | Valor Unitário c/ adicional de Periculosidade | Quantidade de horas estimadas | Valor Mensal hora com Horário Normal | Valor Mensal da hora com adicional de 50% | Valor Mensal da hora com adicional de 100% | Subtotal (R$)
I.1. Técnico de Refrigeração (CBO 3003-05) | hora |  |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
I.2. Soldador (CBO 7243-15) | hora |  |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
I.3. Serralheiro (CBO 7244-40) | hora |  |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
I.4. Duteiro (CBO 7257-05) | hora |  |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
I.5. Desenhista Técnico (Cadista) - (CBO 3181-05) | hora |  |  | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
I.6. Eletricista - (CBO 9511-05) | hora |  |  | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
I.7. Engenheiro Civil e/ou Eletricista - (CBO 2142-05/2143-05) | hora |  |  | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
I.8. Supervisor (Encarregado) (CBO 9101-10) | hora |  |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
I.9. Auxiliar de manutenção (CBO/MTE 5143-25) | hora |  |  | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR ANUAL ESTIMADO DE SERVIÇOS EVENTUAIS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ENCARGOS SOCIAIS |  |  | BDI DIFERENCIADO
VALOR TOTAL ANUAL C/BDI DIFERENCIADO | [8 empty] | 0

## ITEM 3. ANEXO V - PEÇAS E MAT.
ANEXO V
LISTAGEM DO MATERIAL BÁSICO PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - SR/PF/RN
Item | Tipo | Materiais/ Equipamentos/ Aparelhos/ Ferramental Básicos | Unidade | Quantidade | Valores Unitários | Valores Totais
1 | Peças para Split | Compressor para split 7.000 Btu's | und. | 1 |  | -
2 | Peças para Split | Compressor para split 9.000 Btu's | und. | 2 |  | -
3 | Peças para Split | Compressor para split 12.000 Btu's | und. | 3 |  | -
4 | Peças para Split | Compressor para split 18.000 Btu's | und. | 1 |  | -
5 | Peças para Split | Compressor para split 22.000 Btu's | und. | 1 |  | -
6 | Peças para Split | Compressor para split 36.000 Btu's | und. | 1 |  | -
7 | Peças para Split | Compressor para split 48.000 Btu's | und. | 0 |  | -
8 | Peças para Split | Capacitor 2mF | und. | 5 |  | -
9 | Peças para Split | Capacitor 3mF | und. | 5 |  | -
10 | Peças para Split | Capacitor 5mF | und. | 5 |  | -
11 | Peças para Split | Capacitor 20mF | und. | 2 |  | -
12 | Peças para Split | Capacitor 25mF | und. | 2 |  | -
13 | Peças para Split | Capacitor 30mF | und. | 2 |  | -
14 | Peças para Split | Capacitor 35mF | und. | 2 |  | -
15 | Peças para Split | Capacitor 40mF | und. | 2 |  | -
16 | Peças para Split | Capacitor 45mF | und. | 2 |  | -
17 | Correias | Correia A-27 | und. | 1 |  | -
18 | Correias | Correia A-32 | und. | 1 |  | -
19 | Correias | Correia A-37 | und. | 7 |  | -
20 | Correias | Correia A-88 | und. | 1 |  | -
21 | Correias | Correia B-40 | und. | 2 |  | -
22 | Correias | Correia B-41 | und. | 3 |  | -
23 | Correias | Correia B-42 | und. | 5 |  | -
24 | Correias | Correia B-49 | und. | 1 |  | -
25 | Correias | Correia B-52 | und. | 2 |  | -
26 | Correias | Correia B-53 | und. | 2 |  | -
27 | Correias | Correia B-54 | und. | 2 |  | -
28 | Correias | Correia B-64 | und. | 2 |  | -
29 | Correias | Correia B-66 | und. | 6 |  | -
30 | Correias | Correia B-67 | und. | 3 |  | -
31 | Acessórios | Filtro Y de 1.1/2" metal | pç | 4 |  | -
32 | Acessórios | Proteção Mecânica do isolamento, em alumínio liso espessura 0,5mm | Kg | 10 |  | -
33 | Acessórios | Joelho PVC c/rosca 90G p/água fria predial 1" | pç | 4 |  | -
34 | Acessórios | Joelho PVC solda/rosca 90G págua fria predial 25mm X 3/4" | pç | 4 |  | -
35 | Acessórios | Luva ferro galvanizado rosca 1/2" | pç | 4 |  | -
36 | Acessórios | Luva ferro galvanizado rosca 3/4" | pç | 4 |  | -
37 | Acessórios | Luva redução ferro galvanizado rosca 2" x 1" | pç | 1 |  | -
38 | Acessórios | Luva redução ferro galvanizado rosca macho/fêmea 3/4" x 1/2" | pç | 4 |  | -
39 | Acessórios | Registro gaveta 3/4" | pç | 3 |  | -
40 | Acessórios | Niple (nipel) ferro galvanizado rosca 1/2" | pç | 4 |  | -
41 | Acessórios | Niple (nipel) ferro galvanizado rosca 3/4" | pç | 4 |  | -
42 | Acessórios | Fita veda rosca rolo 18mm X 50m | pç | 6 |  | -
43 | Acessórios | Válvula retenção bronze 1 1/2" extrem. c/rosca | pç | 1 |  | -
44 | Gases /Refrigerantes | Gás R22 - 13,6kg | und | 4 |  | -
45 | Gases /Refrigerantes | Gás R134a - 13,6kg | und | 5 |  | -
46 | Gases /Refrigerantes | Gás R141-B - 13,6kg | und | 2 |  | -
47 | Gases /Refrigerantes | Acetileno | m³ | 6 |  | -
48 | Gases /Refrigerantes | Oxigênio | m³ | 12 |  | -
49 | Gases /Refrigerantes | Nitrogênio | m³ | 2 |  | -
50 | Gases /Refrigerantes | Gás R410A - 11,34kg | und | 2 |  | -
51 | Instrum. de Medição | Manômetro, 0-10kgf/cm2, D=100 mm, c/glicer., 1/2" BSP | und. | 2 |  | -
52 | Instrum. de Medição | Termômetro Capela Reto Conexão 1/2 BSP Escala -10 A 50GR | und. | 8 |  | -
53 | Tubulação - Split | Tubo cobre flexível 3/8" | Kg | 16 |  | -
54 | Tubulação - Split | Tubo cobre flexível 1/2" | Kg | 4.2 |  | -
55 | Tubulação - Split | Tubo cobre flexível 1/4" | Kg | 16 |  | -
56 | Tubulação - Split | Tubo cobre flexível 3/4" | Kg | 13 |  | -
57 | Tubulação - Split | Tubo cobre flexível 5/8" | Kg | 16 |  | -
58 | Tubulação - Split | Tubo esponjoso 19mm para revest. de tubo de cobre 5/8", tipo armaflex | m | 100 |  | -
59 | Tubulação - Split | Tubo esponjoso 19mm para revest. de tubo de cobre 3/8", tipo armaflex | m | 100 |  | -
60 | Ferragens | Arruela lisa Ø 1/2” | cento | 1 |  | -
61 | Ferragens | Arruela lisa Ø 1/4” | cento | 1 |  | -
62 | Ferragens | Arruela lisa Ø 3/8” | cento | 1 |  | -
63 | Ferragens | Arruela lisa Ø 5/16” | cento | 1 |  | -
64 | Ferragens | Barra roscada Ø 1/2”com 1 metro - galvanizada | und | 15 |  | -
65 | Ferragens | Rebite de Repuxo 3,2 x 6,0mm | cento | 1 |  | -
66 | Ferragens | Rebite de Repuxo 4,8 x 12,7mm | cento | 1 |  | -
67 | Ferragens | Rebite de Repuxo 4,0 x 16,0mm | cento | 1 |  | -
68 | Ferragens | Cantoneira de ferro galvanizado 1.1/2”x ¼” – 3,48 kg/m | m | 30 |  | -
69 | Ferragens | Parafuso parabolt Ø 1/4” x 1.3/4” | unid | 10 |  | -
70 | Ferragens | Parafuso parabolt Ø 5/16”x 2” | unid | 10 |  | -
71 | Ferragens | Parafuso cabeça sextavada Ø 1/2" x 4" | unid | 10 |  | -
72 | Ferragens | Parafuso cabeça sextavada Ø 1/4" x 4" | unid | 10 |  | -
73 | Ferragens | Parafuso cabeça sextavada Ø 3/8" x 1.1/4" | unid | 10 |  | -
74 | Ferragens | Porca sextavada Ø 5/16” | cento | 1 |  | -
75 | Ferragens | Porca sextavada Ø 1/4” | cento | 1 |  | -
76 | Ferragens | Porca sextavada Ø 3/8” | cento | 1 |  | -
77 | Ferragens | Bucha nylon S-6 com parafuso aço zinc cab chata rosca soberba 4,2 x 45 mm | und | 50 |  | -
78 | Diversos | Manta de borracha 3,2mm X 1m | m | 20 |  | -
79 | Diversos | Manta filtrante Poliéster | m² | 30 |  | -
80 | Diversos | Óleo lubrificante para Compressor AW 150 | L | 5 |  | -
81 | Diversos | Óleo lubrificante SAE 90 | L | 20 |  | -
82 | Diversos | Parafuso sextavado rosca inteira 5/8" x 2 1/4" | pç | 15 |  | -
83 | Diversos | Parafuso sextavado rosca parcial 5/16" x 3" | pç | 20 |  | -
84 | Diversos | Porca sextavada normal 5/16" | pç | 20 |  | -
85 | Diversos | Querozene - solvente diluente a base de aguarras | L | 12 |  | -
86 | Diversos | Rolo de fita p isolamento térmico tipo Silvertape 45mmx5m | rl | 15 |  | -
87 | Diversos | Tê ferro galvanizado 90G 2" | pç | 1 |  | -
88 | Diversos | Adesivo para PVC frasco 175 g | und | 3 |  | -
89 | Diversos | Eletrodo E-6013 2,5 mm | Kg | 5 |  | -
90 | Diversos | Estopa | Kg | 8 |  | -
91 | Diversos | Graxa | Kg | 12 |  | -
92 | Diversos | Detergente limpa metal tipo Thilex, Solupan, Metasil ou similar | L | 60 |  | -
93 | Diversos | Cola fórmica a base de resina sintética | Kg | 1 |  | -
94 | Diversos | Vareta Foscoper para Solda | und | 5 |  | -
95 | Diversos | Solda Foscolper FOS4Kg | und | 10 |  | -
96 | Diversos | Vaselina Sólida 3kg | Kg | 1 |  | -
97 | Diversos | Fita de Teflon (veda rosca) rolo 50m. Ref. TIGRE ou similar | und | 12 |  | -
98 | Diversos | Fita Isolante rolo com 19 mm x 20 m, marca Scotch ou 3M | und | 24 |  | -
99 | Diversos | Fita Isolante Alta Fusão, 3M ou Prysmian 19 mm x 10 m | und | 10 |  | -
100 | Diversos | Adesivo plástico para PVC, bisnaga com 75 gr | Kg | 0.5 |  | -
101 | Diversos | Desengripantespary, whitelub ou similar | und | 12 |  | -
102 | Diversos | Solução Limpadora para PVC, 1000 cm³ | und | 12 |  | -
103 | Diversos | Graxa lubrificante 1kg | Kg | 4 |  | -
104 | Diversos | Lâmina para Serra | und | 12 |  | -
105 | Dutos e acessórios | Grelha de Insuflamento 38x38 | und | 2 |  | -
106 | Dutos e acessórios | Grelha de Insuflamento 40x40 | und | 2 |  | -
107 | Chiller - Carrier | OLÉO PARA 23XL E 30HX/GX 3.7L | und | 1 |  | -
108 | Chiller - Carrier | SENSOR TEMPERATURA 30RB 10M | und | 1 |  | -
109 | Chiller - Carrier | PLACA ELETRÔNICA | und | 0 |  | -
110 | Chiller - Carrier | PLACA ELETRÔNICA EXV RECARREGÁVEL | und | 0 |  | -
111 | Chiller - Carrier | PLACA CPM MODULO DE PROTECAO COMPRESSOR | und | 0 |  | -
112 | Chiller - Carrier | CONECTOR TRANSDUTOR DE PRESSAO | und | 1 |  | -
113 | Chiller - Carrier | CABO/CONECTOR DO SENSOR NACIONAL | und | 1 |  | -
114 | Chiller - Carrier | TRANSD DE BAIXA PRESSAO -0,55A 9.3BAR | und | 1 |  | -
115 | Chiller - Carrier | TRANSD DE BAIXA PRESSAO -0,55A 21BAR | und | 1 |  | -
116 | Chiller - Carrier | FILTRO SECADOR SMICRONS CHILLER 30XA | und | 1 |  | -
117 | Chiller - Carrier | PRESSOSTATO DIFERENCIAL AGUA | und | 1 |  | -
118 | Chiller - Carrier | CHAVE DE FLUXO DE AGUA ELET. | und | 1 |  | -
119 | Chiller - Carrier | SINOTICO TOUCH SCREEN | und | 0 |  | -
120 | Chiller - Carrier | VALVULA NIVEL DE ÓLEO | und | 1 |  | -
121 | Chiller - Carrier | BOBINA DA SOLENOIDE 24V - COMPR. 06T/06N | und | 1 |  | -
122 | Chiller - Carrier | PRESSOSTATO DE ALTA 30XW STD - 203 PSIG | und | 1 |  | -
123 | Filtros - Fancoils | FILTRO G3/G4 504 X 665 X 25 MM | und | 30 |  | -
124 | Filtros - Fancoils | FILTRO G3/G4 529 X 477 X 25 MM | und | 254 |  | -
125 | Filtros - Fancoils | FILTRO G3/G4 462 X 477 X 25 MM | und | 84 |  | -
126 | Filtros - Fancoils | FILTRO G3/G4 572 X 477 X 25 MM | und | 112 |  | -
127 | Filtros - Fancoils | FILTRO G3/G4 472 X 477 X 25 MM | und | 220 |  | -
128 | Filtros - Fancoils | FILTRO G3/G4 439 X 655 X 25 MM | und | 42 |  | -
129 | Filtros - Fancoils | FILTRO G3/G4 531 X 477 X 25 MM | und | 280 |  | -
130 | Válvulas - Fancoils | Válvula Esfera 03 Vias 1” Proporcional 24v | und | 2 |  | -
131 | Válvulas - Fancoils | Válvula Esfera 03 Vias 1.1/4” Proporcional 24v | und | 2 |  | -
132 | Válvulas - Fancoils | Válvula Esfera 03 Vias 1.1/2” Proporcional 24v | und | 2 |  | -
133 | Válvulas - Fancoils | Válvula Esfera 03 Vias 2” Proporcional 24v | und | 0 |  | -
134 | Válvulas - Fancoils | Kit de reparo interno completo para Válvula de 03 vias, modelo MB-1552, rotativa, diâmetro de 1.1/4" Ref. Cibracon | und | 2 |  | -
135 | Válvulas - Fancoils | Kit de reparo interno completo para Válvula de 03 vias, modelo MB-1602, rotativa, diâmetro de 1.1/2" Ref. Cibracon | und | 2 |  | -
136 | Automação | Termostato Proporcional Lig/Des 3v Digital | und | 8 |  | -
137 | Automação | Sensor de temperatura de duto com haste curva tipo II - com caixa - DWYER TE-DFG-B044-00 | und | 1 |  | -
138 | Automação | Sensor de temperatura de imersão com haste curva tipo II s/ poço - DWYER TE-IBG-B0444-14 | und | 1 |  | -
139 | Automação | Chave de fluxo - eletromecânica - tipo palheta extensível - Modelo AT2011 | und | 1 |  | -
140 | Automação | Módulo Repetidor de Sinais Mercato MR485 | und | 1 |  | -
141 | Automação | Controlador CLP Fancoil 14 I/O - I-VU® OPN-APP | und | 1 |  | -
142 | Automação | Controlador CLP Universal - 33UNIVCTRL | und | 0 |  | -
143 | Automação | Controlador Zone Controller 33ZCFANCOIL | und | 0 |  | -
144 | Automação | Gateway ModBus CCN - Modelo GW1000C | und | 1 |  | -
VALOR TOTAL ESTIMATIVO ANUAL PARA PEÇAS/MATERIAIS DE REPOSIÇÃO (R$) | [5 empty] | 0
BDI DIFERENCIADO
VALOR TOTAL ANUAL C/BDI DIFERENCIADO | [5 empty] | 0

## BDI ALIQ (hidden)
LUCRO REAL | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO | TCU | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
Administração Central | 0.11% | 4.07% | 8.03% | Garantia | 0% | 0.21% | 0.42%
Risco | 0% | 1.18% | 2.47% | Risco | 0% | 0.97% | 2.05%
Custo Financeiro | 0% | 0.59% | 1.2% | Despesas Financeiras | 0% | 0.59% | 1.2%
PIS | 1.65% | 1.65% | 1.65% | Administração Central | 0.11% | 4.07% | 8.03%
COFINS | 7.6% | 7.6% | 7.6% | Lucro | 3.83% | 6.9% | 9.96%
ISS | #REF! | #REF! | #REF! | COFINS | 7.6% | 7.6% | 7.6%
Lucro Líquido | 3.83% | 6.9% | 9.96% | PIS | 1.65% | 1.65% | 1.65%
BDI | #REF! | #REF! | #REF! | ISS | #REF! | #REF! | #REF!
MÉDIO | [7 empty] | #REF!
LUCRO PRESUMIDO | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO | TCU | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
Administração Central | 0.11% | 4.07% | 8.03% | Garantia | 0% | 0.21% | 0.42%
Risco | 0% | 1.18% | 2.47% | Risco | 0% | 0.97% | 2.05%
Custo Financeiro | 0% | 0.59% | 1.2% | Despesas Financeiras | 0% | 0.59% | 1.2%
PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | Administração Central | 0.11% | 4.07% | 8.03%
COFINS | 3% | 3% | 3% | Lucro | 3.83% | 6.9% | 9.96%
ISS | #REF! | #REF! | #REF! | COFINS | 3% | 3% | 3%
Lucro Líquido | 3.83% | 6.9% | 9.96% | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65%
BDI | #REF! | #REF! | #REF! | ISS | #REF! | #REF! | #REF!
LUCRO | 3.83% | 6.9% | 9.96% |  | 0% | = | 6.9% | calculado sobre a CD+DI, por dentro
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 0.11% | 4.07% | 8.03%
RISCO | 0% | 0.97% | 2.05%
GARANTIA | 0% | 0.21% | 0.42%
CUSTO FINANCEIRO | 0% | 0.59% | 1.2%
DESPESAS INDIRETAS | 0.11% | 5.84% | 11.7% |  | 0% | = | 5.84% | calculado sobre CD, por fora
| LP | LRR | LR
PIS | 1.65% | #REF! | 1.65%
COFINS | 7.6% | #REF! | 7.6%
ISS | #REF! | #REF! | #REF!
TRIBUTOS | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | = | #REF! | calculado sobre CD+DI+L, por dentro
0%
ISS | #REF! | ISS calculado pela ponderação da área ocupada em cada município
PIS | 1.65% | LRR=Lucro Real Reduzido, através da ponderação de PIS e COFINS pela relação MO/MAT
COFINS | 7.6%
MÃO DE OBRA | #REF!
MATERIAIS | #REF!