## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI |  |  | BDI é uma sigla que se refere às Bonificações (ou Benefícios) e Despesas Indiretas nas planilhas de custos e que identifica um percentual a ser aplicado sobre os custos diretos com o intuito de financiar os demais custos envolvidos na realização de serviços ou obras.
SIGLA | ITEM | PORCENTAGEM
AC | Administração Central
DF | Despesas Financeiras
R | Garantia / Risco / Seguro |  |  | FÓRMULA DO BDI |  | Esse percentual visa estimar, o mais próximo possível da realidade, aqueles custos que não possuem relação direta com a execução do serviço, por exemplo, os custos de manutenção do escritório da empresa, assim como os tributos incidentes sobre o faturamento da empresa e o próprio lucro do negócio.
L | Lucro |  |  | (1 + AC) x (1 + DF) x (1 + R) x (1 + L) | -1
| COFINS |  |  | (1 - T)
ISS
PIS
T | Tributos (soma)
TT | Total do BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI REDUZIDO - EQUIPAMENTOS
SIGLA | ITEM | PORCENTAGEM
AC | Administração Central
DF | Despesas Financeiras |  |  | AC ¦ Administração Central - Percentual incluído no contrato para suprir gastos gerais que a empresa efetua com a sua administração, tais como: aluguel da sede, salários dos funcionários da sede, material de expediente, entre outros.
R | Garantia / Risco / Seguro |  |  | DF ¦ Despesas Financeiras - Despesas financeiras são gastos relacionados à perda monetária decorrente da defasagem entre a data do efetivo desembolso e a data da receita correspondente.
L | Lucro |  |  | R ¦ Garantias, Riscos, Seguros e Imprevistos - Percentual incluído no contrato para suprir gastos com imprevistos, riscos etc.
| COFINS |  |  | L ¦ Lucro - Percentual incluído no contrato referente ao lucro pretendido.
| ISS |  |  | T ¦ Tributos - Somatório do COFINS, PIS e ISS
PIS
T | Tributos (soma)
TT | Total do BDI

## Cronograma
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: | Guarita Polícia Federal | [5 empty] | DATA:
LOCAL: | Av. Irineu Bornhausem, Beira-mar Norte, Florianópolis - SC - Brasil | [5 empty] | REVISÃO: | 0
Item | Serviços | Valor (R$) |  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | R$
%
2 | PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO |  | R$
%
3 | CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS |  | R$
%
4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | R$
%
5 | FUNDAÇÕES |  | R$
%
6 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |  | R$
%
7 | ESQUADRIAS |  | R$
%
8 | ESTRUTURA METÁLICA |  | R$
%
9 | COBERTURA |  | R$
%
10 | PAREDES E VEDAÇÕES |  | R$
%
11 | REVESTIMENTOS INTERNOS |  | R$
%
12 | REVESTIMENTOS EXTERNOS |  | R$
%
13 | IMPERMEABILIAÇÃO |  | R$
%
14 | FORROS |  | R$
%
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES |  | R$
%
16 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | R$
%
17 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  | R$
%
18 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO |  | R$
%
19 | EQUIPAMENTOS |  | R$
%
TOTALIZAÇÃO
TOTAL MENSAL
PRECENTUAL TOTAL MENSAL
TOTAL ACUMULADO PREVISTO
PERCENTUAL TOTAL ACUM. PREVISTO
OBSERVAÇÕES:
ADMINISTRAÇÃO LOCAL: | De acordo com o TCU acórdão 2369/2011 - PLENÁRIO:
a) o pagamento do item Administração Local seja feito na proporção da execução financeira dos serviços, de forma a garantir que a obra chegue ao fim juntamente com a medição e o pagamento de 100% da parcela de administração local .
De acordo com o TCU acórdão 2622/2013 - PLENÁRIO:
...os critérios de medição dos custos da administração local estejam atrelados ao andamento da obra e os seus itens medidos de forma proporcional à execução financeira...

## Resumo
RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO
OBRA: | Guarita Polícia Federal |  |  | DATA:
LOCAL: | Av. Irineu Bornhausem, Beira-mar Norte, Florianópolis - SC - Brasil |  |  | REVISÃO: | 0
ÁREA |  |  |  | BDI
MÊS DE REF: |  |  |  |  | Geral | Item Equipamentos
CÓD | DESCRIÇÃO | SUBTOTAL S / BDI | SUBTOTAL C BDI |  |  | % ITEM
|  |  | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2 | PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO
3 | CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS
4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
5 | FUNDAÇÕES
6 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
7 | ESQUADRIAS
8 | ESTRUTURA METÁLICA
9 | COBERTURA
10 | PAREDES E VEDAÇÕES
11 | REVESTIMENTOS INTERNOS
12 | REVESTIMENTOS EXTERNOS
13 | IMPERMEABILIAÇÃO
14 | FORROS
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES
16 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
17 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO
18 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO
19 | EQUIPAMENTOS
TOTAL GERAL:
Área Total da Construção (m²)
Custo do m² (R$/m²)

## Orçamento Sintético
REFERÊNCIA | ITENS | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | Valor Unit |  |  | CUSTO TOTAL |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | M.O | MAT | Total | M.O | MAT
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
SINAPI 97626 | 1.1 | Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento | 5.96 | m³
SINAPI 97644 | 1.2 | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento | 2 | unid
SINAPI 97645 | 1.3 | Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento | 4 | unid
SINAPI 97622 | 1.4 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento | 7.91 | m³
DEINFRA 43234 | 1.5 | Retirada paralelepipedo/lajota rejuntada com areia | 64 | m²
SINAPI 72897 | 1.6 | Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3 | 13.87 | m³
SINAPI 72900 | 1.7 | Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada | 13.87 | m³
| 2 | PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO
SINAPI 74209 | 2.1 | Placa obra pintada e fixada em estrutura madeira | 6 | m²
SINAPI 74209 | 2.2 | Placa dos responsáveis técnicos | 4 | m²
SETOP LIM-PER-010 | 2.3 | Limpeza permanente da obra | 4 | mês
| 3 | CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS
SETOP IIO-BAR-046 | 3.1 | Barracão de obras inclusive sanitários | 20 | m²
| 4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
SINAPI 96522 | 4.1 | Escavação manual oara bloco de coroamento ou sapata, sem previsão de forma | 10 | m³
SINAPI 96995 | 4.2 | Reaterro Manual apiloado com soquete | 2 | m³
| 5 | FUNDAÇÕES
SINAPI 96621 | 5.1 | Lastro com material Granular, aplicação em blocos de coroamento e=5cm | 2.6 | m³
SINAPI 92776 | 5.2 | Aço CA-50 6,3mm | 1 | kg
SINAPI 92777 | 5.3 | Aço CA-50 8,0mm | 152.2 | kg
SINAPI 92778 | 5.4 | Aço CA-50 10,0mm | 256.4 | kg
SINAPI 92779 | 5.5 | Aço CA-50 12,5mm | 196.9 | kg
SINAPI 92775 | 5.6 | Aço CA-60 5,0mm | 124.9 | kg
SINAPI 96558 | 5.7 | Concretagem de Sapatas, FCK 30 MPa, com uso de bomba lançamentom adensamento e acabamento | 12.76 | m³
SINAPI 96532 | 5.8 | Fabricação, Montagem e Desmontagem de Fôrma para Sapata, em madeira serrada e=25mm, 2 Utilizações | 60.35 | m²
| 6 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
SINAPI 92776 | 6.1 | Aço CA-50 6,3mm | 151.8 | kg
SINAPI 92777 | 6.2 | Aço CA-50 8,0mm | 63.1 | kg
SINAPI 92778 | 6.3 | Aço CA-50 10,0mm | 151.4 | kg
SINAPI 92779 | 6.4 | Aço CA-50 12,5mm | 79.5 | kg
SINAPI 92780 | 6.5 | Aço CA-50 16,0mm | 88.7 | kg
SINAPI 92775 | 6.6 | Aço CA-60 5,0mm | 99.3 | kg
A001 | 6.7 | Concretagem, FCK = 30 MPa, com uso de bomba, lançamento, adensamento e acabamento | 9.56 | m³
SINAPI 96531 | 6.8 | Forma de madeira Tábuas de Pinus | 39.04 | m²
| 7 | ESQUADRIAS
SINAPI 73838/1 | 7.1 | Porta de vidro temperado, 0,9 x 2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorios | 1 | unid
SINAPI 90843 | 7.2 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80 x 210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação | 2 | unid
SINAPI 94805 | 7.3 | Porta de alumínio de abrir para vidro sem guarnição, 87 x 210cm, fixação com parafusos, inclusive vidros - fornecimento e instalação | 3 | unid
DEINFRA 43681 | 7.4 | Portão de Ferro Galvanizado | 17.2 | M²
SINAPI 94569 | 7.5 | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens | 39.97 | M²
| 8 | ESTRUTURA METÁLICA
SINAPI 1332 | 8.1 | Chapa de Aço Grossa ASTM A36 e = 3/8'' 74,69kg/m² | 916.59 | kg
SINAPI 4331 | 8.2 | Parafuso Zincado Sextavado 5/8'' | 498 | unid
IPPUJ I21.25.05.05.0040 | 8.3 | Parafuso sextavado soberbo 10mm | 144 | unid
DEINFRA 43587 | 8.4 | Parafuso Olhal | 51.47 | kg
IPPUJ I10.80.30.15.005 | 8.5 | Porca Zincada Sextavada Diametro 3/4" | 150 | unid
SINAPI 4340 | 8.6 | Porca Zincada Sextavada Diametro 5/8" | 570 | unid
IPPUJ I10.80.25.05.005 | 8.7 | Arruela lisa Zincada 3/4'' | 300 | unid
IPPUJ I10.80.25.05.010 | 8.8 | Arruela lisa Zincada 5/8'' | 1150 | unid
IPPUJ I10.80.30.15.005 | 8.9 | Porca sextavada (Ø 3/4") | 32 | unid
IPPUJ I10.80.30.15.010 | 8.10 | Porca sextavada (Ø 5/8") | 32 | unid
DEINFRA 43602 | 8.11 | Manilha 1/4" para ligacao estais | 32 | unid
| 9 | COBERTURA
SINAPI 94231 | 9.1 | Rufo Metálico | 67.51 | m
SINAPI 94228 | 9.2 | Calha Metálica | 25.9 | m
SINAPI 94216 | 9.3 | Telha sanduiche EPS | 99.32 | m²
| 10 | PAREDES E VEDAÇÕES
SINAPI 87521 | 10.1 | Alvenaria de Vedação 11,5x19x19cm | 183.71 | m²
SINAPI 93187 | 10.2 | Verga e Contra-Verga | 6.4 | m
| 11 | REVESTIMENTOS INTERNOS
SINAPI 87879 | 11.1 | Chapisco | 149.18 | m²
SINAPI 87529 | 11.2 | Reboco Interno | 149.18 | m²
SINAPI 88489 | 11.3 | Pintura Acrílica Interna | 172.46 | m²
SINAPI 87765 | 11.4 | Contrapiso em argamassa 1:4 (cimento e areia) e = 4cm | 23.28 | m²
SINAPI 87262 | 11.5 | Revestimento Cerâmico para Piso com ´placas tipo Porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área entre 5m² e 10m² | 23.28 | m²
ORSE 10354 | 11.6 | Fornecimento e Instalação de rodapé de poliestireno, com PVC, Santa Luzia Branco 15cm | 39.69 | m
| 12 | REVESTIMENTOS EXTERNOS
SINAPI 87879 | 12.1 | Chapisco | 218.24 | m²
SINAPI 87775 | 12.2 | Reboco Externo | 218.24 | m²
SINAPI 88489 | 12.3 | Pintura Acrílica Externa | 218.24 | m²
A003 | 12.4 | Revestimento em pedra cor chumbo | 76.92 | m²
SINAPI 87242 | 12.5 | Revestimento Cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30x30cm) alinhadas a prumo, aplicado em panos com vãos | 39.5 | m²
SINAPI 73924/2 | 12.6 | Pintura Esmalte Sintético superfície metálica 2 demãos | 12.54 | m²
SINAPI 87765 | 12.7 | Contrapiso em argamassa 1:4 (cimento e areia) e = 4cm | 28.53 | m²
A002 | 12.8 | Cimentícios Crystalli, na textura Crystalli Mezzo, 100x100cm. Cor Chumbo. Cód.: 1200107525 - Castelatto ou similar equivalente. | 28.53 | m²
| 13 | IMPERMEABILIAÇÃO
SINAPI 98562 | 13.1 | Impermeabilização baldrames - NBR 9574 e NBR 9575 | 57.59 | m²
SINAPI 98555 | 13.2 | Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos | 12.24 | m²
SINAPI 98561 | 13.3 | Impermeabilização de paredes com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante e = 2cm | 14.4 | m²
| 14 | FORROS
SINAPI 96109 | 14.1 | Forro em Placas de Gesso | 24.1 | m²
DEINFRA 43814 | 14.2 | Placa cimenticia lisa e=10mm de 1,2 x 3,00m (sem amianto) | 74 | m²
| 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES
SINAPI 93659 | 15.1 | Disjuntor Monopolar DQ 50A | 1 | unid
SINAPI 93653 | 15.2 | Disjuntor Monopolar DQ 10A | 6 | unid
SINAPI 93654 | 15.3 | Disjuntor Monopolar 16A | 1 | unid
DEINFRA 40014 | 15.4 | Disjuntor Monopolar 6A | 6 | unid
SINAPI 91872 | 15.5 | Eletroduto PVC Rígido, 1'' | 70 | m
SINAPI 91871 | 15.6 | Eletroduto PVC Rígido, 3/4'' | 10 | m
SINAPI 91855 | 15.7 | Eletroduto Flexível corrugado Reforçado PVC 25mm | 130 | m
SINAPI 91853 | 15.8 | Eletroduto Flexível corrugado Reforçado PVC 20mm | 15 | m
SINAPI 91911 | 15.9 | Curva 90 PVC roscavel 1/2" | 3 | unid
SINAPI 91914 | 15.10 | Curva 90 PVC roscavel 3/4" | 21 | unid
SINAPI 91941 | 15.11 | Caixas baixa 2x4" PVC retangular | 42 | unid
DEINFRA 43427 | 15.12 | Tomada de piso simples c/ tampa de latão tipo unha 20A | 4 | unid
DEINFRA 43620 | 15.13 | Caixa de passagem 4x4" oitavada | 33 | unid
IPPUJ I21.05.15.25.0075 | 15.14 | Bucha redução ferro galv rosca ref. 1"x3/4" | 23 | unid
SINAPI 95818 | 15.15 | Condulete de PVC multiplo antichama 1'' sem tampa 5 entradas | 10 | unid
IPPUJ C10.76.10.05.030 | 15.16 | Tampa Cega 2''x4'' em PVC p/ caixa de embutir | 10 | unid
IPPUJ I21.05.15.25.0195 | 15.17 | Curva 135º ferro esmaltado p/ eletroduto pesado 3/4" | 2 | unid
SINAPI 91875 | 15.18 | Luva PVC 3/4" | 6 | unid
SINAPI 92023 | 15.19 | Interruptor de Embutir Simples | 3 | unid
IPPUJ C10.76.10.60.010 | 15.20 | Sensor de presença tipo sobrepor com suporte para fixação na própria luminária, atuação mínima em 6m | 2 | unid
SINAPI 91964 | 15.21 | Interruptor simples e paralelo | 1 | unid
DEINFRA 43370 | 15.22 | Quadro de Distribuição 6/8 Disjuntores, de embutir, PVC, com barramento de terra e neutro | 1 | unid
DEINFRA 43374 | 15.23 | Quadro de Distribuição 18/24 Disjuntores, de embutir, PVC, com barramento de terra e neutro | 1 | unid
SINAPI 91996 | 15.24 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | 7 | unid
SINAPI 92004 | 15.25 | Tomada média de embutir (2 módulos), 2P+T 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | 4 | unid
IPPUJ I21.05.05.30.0320 | 15.26 | 2 Tomadas 2P + T embuti 10a/250v, c placa | 14 | unid
SINAPI 98308 | 15.27 | Tomada Telefonica RJ11 | 3 | unid
SINAPI 98397 | 15.28 | Tomada p/ Internet RJ 45 | 1 | unid
SINAPI 38083 | 15.29 | Tomada de Embutir de Internet RJ45 | 2 | unid
IPPUJ I21.05.05.30.6220 | 15.30 | Tomada coaxial (ponto de tv) com espelho | 1 | unid
SINAPI 91924 | 15.31 | Cabo Isolado 1,5 mm2 - 750V | 170 | m
SINAPI 91926 | 15.32 | Cabo Isolado 2,5mm2 - 1000V | 330 | m
SINAPI 91964 | 15.33 | Cabo isolado 4mm2 1000V | 66 | m
IPPUJ C10.76.10.70.021 | 15.34 | Interruptor diferencial residual DR 30mA Bipolar 25A | 10 | unid
DEINFRA 40133 | 15.35 | Luminária Tipo Plafon para 01 Lampada | 6 | unid
SINAPI 97608 | 15.36 | Arandela tipo tartaruga, soquete E27, corpo em metal preto, difusor em vidro, dimensão: 180x250. Ref.: Franzmar. | 2 | unid
DEINFRA 40135 | 15.37 | Luminária Tipo Spot para 01 Lampada | 27 | unid
DEINFRA 43435 | 15.38 | Lampada de Led 10w 220v | 35 | unid
| 16 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
| 16.1 | Instalações Hidráulicas
SINAPI 89501 | 16.1.1 | Joelho Fria 50mm | 7 | unid
SINAPI 89506 | 16.1.2 | Joelho 45° Fria 60mm | 2 | unid
SINAPI 89629 | 16.1.3 | Tee 75mm | 1 | unid
SINAPI 89451 | 16.1.4 | Tubo PVC Rígido Soldável 75mm | 7 | m
SINAPI 89449 | 16.1.5 | Tubo PVC Rígido Soldável 50mm | 5 | m
SINAPI 94498 | 16.1.6 | Registro Gaveta 50mm | 2 | unid
SINAPI 86915 | 16.1.7 | Torneira Cromada de Mesa 1/2'' ou 3/4'', para lavatório, padrão médio - Fornecimento e Instalação. | 1 | unid
SINAPI 86909 | 16.1.8 | Torneira Cromada Tubo Móvel, de Mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto - Fornecimento e Instalação | 1 | unid
SINAPI 86888 | 16.1.9 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - Fornecimento e Instalação | 1 | unid
| 16.2 | Instalações de Esgoto e Pluvial
SINAPI 89665 | 16.2.1 | Redução 75x50mm | 4 | unid
SINAPI 89667 | 16.2.2 | Te de inspeção, PVC, Pluvial 75mm | 2 | unid
SINAPI 89516 | 16.2.3 | Joelho 45° esgoto 40mm | 2 | unid
SINAPI 89520 | 16.2.4 | Joelho 45° esgoto 50mm | 1 | unid
SINAPI 89724 | 16.2.5 | Joelho Esgoto 40mm | 5 | unid
DEINFRA 43179 | 16.2.6 | União 100mm x 50mm Esgoto | 2 | unid
SINAPI 89731 | 16.2.7 | Joelho 90° Esgoto 50mm | 2 | unid
SINAPI 89739 | 16.2.8 | Joelho 45° esgoto 75mm | 4 | unid
SINAPI 89744 | 16.2.9 | Joelho 90° esgoto 100mm | 5 | unid
SINAPI 89805 | 16.2.10 | Joelho 90° esgoto 75mm | 3 | unid
SINAPI 89714 | 16.2.11 | Tubo PVC Esgoto 100mm | 15 | m
SINAPI 89713 | 16.2.12 | Tubo PVC Esgoto 75mm | 5 | m
SINAPI 97906 | 16.2.13 | Caixa Inspeção 60x60x60 cm em alvenaria | 3 | unid
SINAPI 98110 | 16.2.14 | Caixa de Gordura | 1 | unid
DENIFRA 43029 | 16.2.15 | Caixa Inspeção Pluvial 30x30x40cm | 3 | unid
SINAPI 89482 | 16.2.16 | Caixa Sifonada 100x100x50mm | 2 | unid
| 17 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO
SINAPI 97327 | 17.1 | Tubo de cobre flexível, DN 1/4, com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual fornecimento e instalação | 9 | m
SINAPI 97328 | 17.2 | Tubo de cobre flexível, DN 3/8, com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual fornecimento e instalação | 9 | m
SINAPI 89865 | 17.3 | Tubo, pvc, soldável, DN 25mm, instalado em dreno de ar condicionado - fornecimento e instalação | 9 | m
SINAPI 89866 | 17.4 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, DN 25mm, instalado em dreno de ar condicionado - fornecimento e instalação | 5 | unid
SINAPI 89868 | 17.5 | Luva, pvc, soldável, DN 25mm, instalado em dreno de ar condicionado - fornecimento e instalação | 3 | unid
SINAPI 91854 | 17.6 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, DN 25 (3/4", para circuitos terminais instalados em forro - fornecimento e instalação | 4 | m
SINAPI 91854 | 17.7 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, DN 25 (3/4", para circuitos terminais instalados em parede - fornecimento e instalação | 4 | m
SINAPI 91928 | 17.8 | Cabo de cobre flexivel e isolado, 4mm², antichama 450/750V, para ciruitos terminais - formencimento e instalação | 27 | m
SINAPI 74130/1 | 17.9 | Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30A 240V - fornecimento e instalação | 1 | unid
A004 | 17.10 | Instalção unidade caixa de dreno de evaporadora de Ar Condicionado | 1 | unid
| 18 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO
SINAPI 72553 | 18.1 | Extintor PQS | 1 | unid
DEINFRA 43730 | 18.2 | Placa de Sinalização Dupla Face com lampada led | 1 | unid
SINAPI 97599 | 18.3 | Luminária Emergência | 3 | unid
SINAPI 74130/1 | 18.4 | Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30A 240V - fornecimento e instalação | 1 | unid
DEINFRA 43618 | 18.5 | Suporte simples com roldana | 1 | unid
| 19 | EQUIPAMENTOS
IPPUJ C10.76.30.30.001 | 19.1 | Central de controle das cameras, incluindo nobreak, bracket, dvr, hd e bandeija. Sem cabos e acessorios. | 1 | unid
IPPUJ C10.76.30.30.005 | 19.2 | Camera 540l 1/3 sony sg2030 ccd a iris lente 3,5 - 8 e conversor balun video | 2 | unid
IPPUJ C10.64.50.05.005 | 19.3 | Automação para portão de correr de aço ou alumínio 3m de comprimento, 02 controles, cremalheira e motor instalado | 2 | unid
IPPUJ I21.35.05.05.0083 | 19.4 | Monitor de video colorido 14" | 1 | unid
MA3 | 19.5 | Letreiro POLICIA FEDERAL em aço pintado - Instalado | 1 | unid
MA4 | 19.6 | Brasão PF em Aço - Instalado | 1 | unid
MA1 | 19.7 | Renovador de Ar 20W | 1 | unid
SINAP 42425 | 19.8 | Ar Condicionado Split Inverter, Hi-Wall (parede), 12000 BTU/H, ciclo frio, 60Hz, classificação A (Selo PROCEL), gas HFC, controle s/fio | 1 | unid
TOTAL GERAL S/ BDI
BDI
TOTAL GERAL C/ BDI
BANCOS (BASES OFICIAIS): |  | SINAPI - 12/2019 - Santa Catarina
DEINFRA - 01/2018 - Santa Catarina
ORSE - 03/2019 - Sergipe
SETOP - 01/2018 - Minas Gerais
IOPES - 03/2019 - Espírito Santo
IPPUJ 12/2015 - Joinville/SC