SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MJSP - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO

PROJETO BÁSICO

1. OBJETO

1.1. Prospecção do mercado imobiliário em Sinop/MT, visando à futura locação de imóvel (pronto ou a ser construído na modalidade Built to suit) com área mínima construída de 1.400 m² (um mil e quatrocentos metros quadrados), entendendo-se como área construída a efetivamente utilizada pelo setor operacional da DPF/SIC/MT, excluindo-se garagens, escadarias e caixas de elevadores, em um terreno com área mínima de 3.000 m² (três mil metros quadrados) no município de Sinop/MT para instalação de Delegacia de Polícia Federal.

1.2. Imóvel preferencialmente localizado à distância máxima de 5.000 m (cinco mil metros) de raio para o Centro de Sinop, tendo como ponto de referência a Catedral Sagrado Coração de Jesus na Praça da Catedral, e à distância máxima de 8.000 (oito mil metros) em via asfáltica do Aeroporto Municipal Presidente João Figueiredo. E, ainda, deve ser de fácil acesso à população, e permitir o rápido deslocamento das viaturas policiais no atendimento de urgências.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A contratação visa assegurar um espaço mais adequado para o funcionamento da Delegacia de Polícia Federal em Sinop/MT, em virtude de o imóvel atual, de 1.023 m2 não comportar mais a demanda da Administração.

2.2. Hoje a Delegacia de Sinop ocupa um imóvel onde antes funcionava um hotel. O prédio é antigo, com recorrentes problemas elétricos.

2.3. Como o prédio foi projetado para ser um hotel, o excesso de banheiros (mais de 30) e encanamentos antigos causam ainda frequentes problemas de vazamento e infiltrações.

2.4. O imóvel possui diversos donos entre pessoas físicas e jurídicas. Essa situação causa constantes problemas burocráticos e legais nas prorrogações, tendo em vista haver parte em inventário, a ausência de documentos e certidões e ainda cria problemas na resolução dos problemas físicos do imóvel.

2.5. Somado a isso a capacidade do imóvel locado ainda em 2008 para abertura da Delegacia não mais comporta as necessidades atuais da Polícia Federal.

2.6. A contratação ocorrerá de forma direta, por meio do procedimento administrativo de Dispensa de Licitação, com fundamento inciso X, artigo 24, da Lei nº 8.666, de 21/6/1993.

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

3.1. O imóvel ofertado deverá ser composto, preferencialmente, de um único bloco, em andares consecutivos, se for o caso, sendo admitida a existência de anexos, desde que dentro da mesma área do terreno do bloco principal.

3.2. Também será permitida aos interessados a construção de um novo imóvel, obedecendo todas as especificações expostas neste caderno, desde que cumpra o prazo de entrega da unidade construída para a Polícia Federal em até 18 (dezoito) meses, incluindo, neste período, a entrega do HABITE-SE, Alvará do Corpo de Bombeiros e demais documentos exigidos no Chamamento Público.

3.3. O imóvel deverá estar com a infraestrutura adaptada aos padrões da SR/PF/MT, inclusive no tocante à qualidade da construção, conforme as especificações e requisitos estabelecidos, com apresentação de croqui/layout pelas empresas interessadas de acordo com as necessidades mínimas contidas neste documento e posteriormente atestada e aprovada pelo setor responsável da Polícia Federal/MT. Para que ocorra a ocupação do imóvel selecionado, todos os itens elencados deverão estar totalmente concluídos no momento da entrega das chaves e em condições de operação, devendo atender, ainda, às seguintes exigências:

3.3.1. Possuir área construída mínima de 1.400 m² (um mil e quatrocentos metros quadrados), entendendo-se como área construída a efetivamente utilizada pelo setor operacional da DPF/SIC/MT, excluindo-se garagens, escadarias e caixas de elevadores, em um terreno com área mínima de 3.000 m² (três mil metros quadrados).

3.3.2. Possuir escritura pública em nome do LOCADOR, como também estar livre e desembaraçado de quaisquer impedimentos judiciais, tributários, ou demais litígios;

3.3.3. Imóvel preferencialmente localizado à distância máxima de 5.000 m (cinco mil metros) de raio para o Centro de Sinop, tendo como ponto de referência a Catedral Sagrado Coração de Jesus na Praça da Catedral, e à distância máxima de 8.000 (oito mil metros) em via asfáltica do Aeroporto Municipal Presidente João Figueiredo.  E, ainda, deve ser de fácil acesso à população, e permitir o rápido deslocamento das viaturas policiais no atendimento de urgências, e que atenda outros requisitos especificados no Chamamento Público.

3.3.4. Conter toda infraestrutura de climatização, hidráulica, elétrica, lógica, segurança, sistema de CFTV (sistema de câmeras de segurança) e telefonia com disponibilidade imediata;

3.3.5. Mínimo de 70 (setenta) vagas cobertas para viaturas oficiais, servidores e colaboradores em sistema rotativo de estacionamento. A área destinada ao estacionamento deve ser contígua a do imóvel, dentro da área delimitada pelos muros da área privada do imóvel. De acordo com o Código de Obras da Cidade de Sinop, bem como as demais legislações pertinentes, prever ainda a disponibilidade de vagas para portadores de necessidades especiais e idosos com a devida demarcação e dimensionamento;

3.3.6. Em caso de um imóvel já construído, a disponibilidade de ocupação em até 180 (cento e oitenta) dias após a assinatura do contrato, obedecendo às pretensas reformas e adaptações do projeto de arquitetura apresentado a esta instituição e devidamente aprovado pela SR/PF/MT. Já em relação a um novo imóvel a ser construído, a disponibilidade de ocupação será de até 18 (dezoito) meses após a assinatura do contrato obedecendo o projeto de arquitetura apresentado pelo LOCADOR e devidamente aprovado pela SR/PF/MT. Excepcionalmente, os prazos definidos neste item poderão ser prorrogados, mediante justificativas fundamentadas apresentadas pelo locatário e eventualmente aprovadas pela Administração após análise;

3.3.7. Regularidade fiscal do imóvel e de seu(s) proprietário(s);

3.3.8. Deve o proprietário concordar em investir recursos próprios para fazer as construções e adaptações arquitetônicas, bem como, as instalações julgadas necessárias para implantação da Delegacia de Polícia Federal na cidade de Sinop/MT;

3.3.9. O imóvel deverá, obrigatoriamente, atender às normas de acessibilidade, e no caso do imóvel possuir mais de quatro pavimentos, além da NBR 9050 (acessibilidade), os pavimentos superiores deverão suportar sobrecarga acidental mínima de 150 kg/m² para depósitos e/ou arquivos – devidamente atestado por profissional técnico, com elevador ou rampas ligando todos os pavimentos;

3.3.10. Que as áreas de sanitários, atendimento ao público e estacionamento atendam às normas de acessibilidade NBR 9050;

3.3.11. Sistema de combate a incêndio dentro das normas do Corpo de Bombeiros, inclusive Alvará válido emitido pelo órgão. Ficando sob a responsabilidade, portanto, do LOCADOR as providências necessárias para o atendimento deste item;

3.3.12. Dotado de toda infraestrutura de instalações de rede lógica, elétrica, sistema de CFTV (sistema de câmeras de segurança) e telefonia de acordo com o padrão utilizado pela PF, obedecendo ao layout devidamente aprovado pelo SR/PF/MT, setor de engenharia;

3.3.13. O imóvel deverá possuir, na data de ocupação, o número de pontos de estações de trabalho determinados no croqui/layout apresentado a esta instituição e devidamente aprovado pela SR/PF/MT, com rede elétrica comum, telefonia e lógica.

3.3.14. Conter toda infraestrutura de climatização, incluindo a correta instalação dos drenos, permitindo a instalação de aparelhos de ar condicionado conforme a necessidade do imóvel.

3.3.15. Possuir guarita/portaria na área de acesso de entrada e saída de veículos, climatizada, com terminal telefônico e ponto de rede. Para o melhor controle no fluxo de veículos, deverá possuir ainda cancela(s) no local de entrada/saída de viaturas;

3.3.16. Diante da peculiaridade de fornecer o imóvel a uma unidade policial, outros pontos também devem ser destacados como fundamentais para funcionamento pleno da Delegacia de Polícia Federal em Sinop/MT:

3.3.16.1. Sala de recepção e atendimento ao público deve conter: balcão de recepção em granito capaz de acomodar dois postos de trabalho; espaço para 04 guichês de atendimentos; espaço para acomodar 30 cadeiras de espera.

3.3.16.2. O plantão deverá ficar em local estratégico, com visão para o atendimento ao público. A área reservada para este setor deverá ter uma área de descanso juntamente com um banheiro provido de lavatório, vaso sanitário e chuveiro. Na parede frontal, ao lado da porta de entrada para o plantão deverá ter uma área em vidro para facilitar a fiscalização dos policiais em relação ao local da recepção;

3.3.16.3. O gabinete do chefe da Delegacia deverá possuir um banheiro com vaso sanitário, lavatório e chuveiro;

3.3.16.4. A sala de reconhecimento deverá ter um painel em vidro com película que possibilite que apenas o lado da testemunha visualize o lado do suspeito;

3.3.16.5. Existir dentro da sala do Núcleo de Operações uma sala de armas e uma sala para armazenamento de material operacional, ambas com paredes em alvenaria e teto em laje de concreto, contendo, além da porta convencional, um portão gradeado para incremento da segurança;

3.3.16.6. Existir uma sala para depósito de bens apreendidos e outra para drogas. Ambas com paredes em alvenaria, teto em laje de concreto e com ventilação natural ou artificial (exaustores), porém sempre prezando pela segurança do local (exemplo: o local do exaustor deve possuir um reforço com grades). E, ainda, além da porta, um portão gradeado para incremento da segurança;

3.3.16.7. Existir no imóvel uma sala de detenção provisória com paredes em concreto e teto em laje de concreto, com um dos lados do perímetro em grade tipo cela, tendo, preferencialmente, uma divisão para possibilitar a separação de detentos temporários do sexo feminino e masculino. Deverá ainda ter em cada divisão, um combinado vaso sanitário com pia, tipo prisional, antivandalismo, em aço inox;

3.3.16.8. A sala de informática/servidor deverá ser climatizada 24 horas por dia, com duas unidades de refrigeração independentes;

3.3.16.9. Laboratório do Núcleo de Identificação com bancada em granito (mínimo 0,7x 2,0m), pia inox com torneira com balcão em granito. Armários embutidos no balcão e na bancada de granito;

3.3.16.10. Laboratório Químico do NUTEC com bancada em granito (mínimo 0,7 x 4,0m), pia inox com torneira com balcão em granito, capela de exaustão de gases. Armários embutidos no balcão e na bancada de granito;

3.3.16.11. Laboratório de Informática/Documentoscopia do NUTEC com bancada de granito (mínimo 0,7 x 4,0m) com armário embutido;

3.3.16.12. Em todas as janelas deverão ser instaladas persianas, com modelo aprovado pela SR/PF/MT;

3.3.16.13. O imóvel deve ter sistema de CFTV (sistema de câmeras de segurança) com câmeras IP Full HD já instalado;

3.3.16.14. Por ser uma área de segurança todas as suas paredes externas (fachada) deverão ser em alvenaria de tijolos, com revestimento (reboco, cerâmica, textura, etc...);

3.3.16.15. Todo o perímetro do muro do imóvel deverá possuir ofendículos dos tipos concertina e cerca elétrica, inclusive nos portões de acesso e demais áreas consideradas sensíveis do ponto de vista da segurança;

3.3.16.16. O imóvel deverá ter um local próprio para guarda e recolhimento de lixo.

4. REQUISITOS NECESSÁRIOS

4.1. A pessoa física ou jurídica deverá ofertar imóvel pronto para uso ou desembaraçado em até 180 dias, com área mínima construída de 1.400m2 (excluindo-se garagem) e terreno mínimo de 3.000m2, com garagem para o mínimo de 70 (setenta) vagas cobertas para viaturas oficiais, servidores e colaboradores em sistema rotativo de estacionamento, OU poderá propor construir um imóvel com as especificações e prazos propostos neste Projeto Básico e anexos.

4.2. A pessoa física ou jurídica deverá ainda possuir/providenciar:

- Cadastro no SICAF;

- Certidão Negativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

- Certidão Negativa do Portal da Transparência

- Certidão Negativa do TCU

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (TST)

- Certidão Conjunta Negativa de Débitos do INSS/RECEITA FEDERAL

- Certidão Negativa de Débitos Estadual

- Certidão Negativa de Débitos Municipal

- Certidão Negativa de Débitos do FGTS

5. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

5.1. Imóvel desembaraçado e pronto para uso em até 180 dias, com área mínima construída de 1.400m2 (excluindo-se garagem) e terreno mínimo de 3.000m2, com garagem para o mínimo de 70 (setenta) vagas, ou a ser construído em até 18 meses.

6. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO

6.1. Após a assinatura do contrato, deverá o proponente disponibilizar arquiteto que ficará à frente da definição dos estudos dos Layouts dos diversos ambientes, escolha de materiais e equipamentos, como também, da aprovação destes estudos junto à SR/PF/MT e aos órgãos municipais.

6.2. Para elaboração dos diversos estudos, até sua versão final, deverão ser observados todos os pontos elencados neste documento, além de outros pontos que venham surgir durante os estudos com a equipe profissional do proponente de forma conjunta com o grupo responsável na SR/PF/MT.

6.3. Conforme já citado no item anterior, o layout do imóvel deverá ter previsão mínima dos seguintes setores: 1) sala para o plantão, com acesso à sala de descanso; 2) sala de recepção e atendimento ao público; 3) sala de atendimento ao público para os serviços de Passaporte/Estrangeiros 4) guarita/portaria para vigilante próximo do acesso de veículos; 5) banheiros para atendimento do público e dos servidores, inclusive com acessibilidade para portadores de necessidades especiais, obedecendo a NBR 9050; 6) vestiários para servidores; 7) gabinete para o chefe da delegacia, com banheiro; 8) sala para secretaria com acesso ao gabinete da chefia da Delegacia; 9) sala de reunião; 10) gabinetes para os delegados, mínimo de quatro salas; 11) sala para administrativos; 12) sala de reconhecimento e oitiva, seguindo as especificações fornecidas pelo núcleo de engenharia; 13) sala para equipes de investigação, mínimo cinco salas; 14) sala para núcleo de inteligência; 15) sala para núcleo de análise; 16) sala destinada para o núcleo de operações contendo nesta sala ambientes para depósitos de armas e de material operacional, seguindo as especificações fornecidas pela SR/PF/MT; 17) gabinete para chefia do Cartório; 18) salas para depósito de drogas e para demais itens apreendidos, seguindo as especificações fornecidas pela SR/PF/MT; 19) sala de detenção provisória, seguindo as especificações fornecidas pela SR/PF/MT; 20) gabinete para o núcleo de transporte; 21) sala para o núcleo de identificação, com área para laboratório; 22) gabinete para chefia do Núcleo Técnico-Cientifico (NUTEC); 23) secretaria com acesso ao gabinete da chefia do NUTEC;  24) sala para peritos, mínimo três; 25) sala para laboratório químico do NUTEC; 26) sala para laboratório informática/documentoscopia do NUTEC; 27) sala para Central de Custódia do NUTEC; 28) sala para guarda de equipamentos periciais; 29) sala para arquivo documental do NUTEC; 30) sala para informática; 31) sala para almoxarifado; 32) área de serviço com depósito de material de limpeza; 33) espaço destinado à copa/cozinha e refeitório; 34) uma sala prevista para auditório; 35) espaço que comporte o número mínimo de veículos conforme explicitado neste caderno; 36) depósito externo; 37) casa de lixo; demais itens orientados pela SR/PF/MT.

6.4. Deverá ser respeitada a independência entre as diversas unidades e os ambientes comuns a estas. Salienta-se que mais de um estudo poderá ser solicitado, até que se encontre a solução ideal.

6.5. Os Layouts dos diversos pavimentos, na sua versão final, deverão ser apresentados em desenhos elaborados no tipo CAD.

6.6. DOS SISTEMAS DE INSTALAÇÕES

6.6.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS

6.6.1.1. A partir do Layout aprovado pela SR/PF/MT deverão ser elaborados e executados os projetos das instalações elétricas de baixa tensão, iluminação e tomadas da rede comum (TUGs) e da rede estabilizada (computadores, impressoras e servidores), bem como os projetos do sistema de cabeamento lógico estruturado e seus componentes.

6.6.1.2. Instalações Elétricas de Baixa Tensão (Iluminação e Tomadas)

6.6.1.2.1. As instalações deverão ser executadas de acordo com as normas e padrões exigidos pela concessionária e pelas repartições públicas locais competentes, bem como, as prescrições das normas da ABNT, em particular:

- NBR-5.410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão;

- NBR-5.413 - Iluminância de Interiores;

- NBR-6.880 e NBR-7288.

6.6.1.2.2. A instalação deverá contemplar no mínimo os seguintes itens:

I - Os circuitos para tomadas de uso geral, iluminação, tomadas para aparelhos de ar condicionado e tomadas para rede lógica deverão ser independentes entre si, distribuídos para atendimento às necessidades das instalações, bem como para as estações de trabalho, conforme o layout final aprovado;

II - A quantidade de tomadas para computadores, em cada ambiente, será igual ou maior ao número de pessoas previsto nesse ambiente;

III - O nível de iluminação deverá ser compatível com o estabelecido na norma NBR-5413;

IV - As lâmpadas instaladas nas diversas luminárias deverão ser do tipo LED;

V - Aterramento, compatível com os circuitos previstos;

VI - Sistema de proteção contra descargas atmosférica (SPDA);

VII - Os circuitos para tomadas de uso geral, iluminação, tomadas para aparelhos de ar condicionado e tomadas para rede lógica, deverão ser independentes entre si;

VIII - Deverá ser previsto disjuntores tipo DR, de acordo com as exigências da norma NBR 5410;

IX - A carga a ser prevista para a copa deve levar em conta, no mínimo, a utilização de geladeira/freezer, cafeteira e forno de micro-ondas;

X - As instalações elétricas deverão ser preferencialmente embutidas, podendo em alguns locais serem aparentes em eletrodutos ou canaletas de PVC (sistema Moldura ou Evolutiva da PIAL ou similar).

6.6.1.2.3. Caso haja a necessidade de adequação no fornecimento de energia devido à carga instalada no prédio, por meio da instalação de subestação própria ou mudança de transformador junto à Concessionária, tal encargo e custos ficarão sob a responsabilidade do LOCADOR.

6.6.2. Sistema de Cabeamento Estruturado (Dados/Voz)

6.6.2.1. Os projetos e a execução do cabeamento estruturado (Dados/Voz) deverão ser elaborados e executados de acordo com as normas da ABNT e normas oficialmente recomendadas de outras entidades;

6.6.2.2. Os projetos deverão ser aprovados pelo NTI/SR/PF/MT (Núcleo de Tecnologia da Informação), ao qual caberá, também, o acompanhamento e aprovação da execução dos serviços específicos afetos ao citado NTI;

6.6.2.3. A sala de informática deverá ser climatizada 24 horas por dia, com 02 (duas) unidades de refrigeração independentes;

6.6.2.4. Os seguintes equipamentos serão fornecidos pela SR/PF/MT:  servidores de rede, switches e nobreaks. Todos os outros materiais e equipamentos do Sistema de Cabeamento Estruturado, incluindo-se os racks e o cabeamento, devem ser fornecidos pelo LOCADOR.

6.6.3. INSTALAÇÔES DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

6.6.3.1. O projeto de infraestrutura do sistema de climatização (elétrica, rede frigorígena, drenos etc) deverá ser elaborado de acordo com as normas da ABNT, atentando-se para o Layout dos diversos ambientes, em especial as alturas das divisórias e continuidade dos ambientes, a localização das unidades evaporadoras, condensadoras, drenos e suportes;

6.6.3.2. Todos os materiais utilizados e todos os procedimentos adotados na elaboração dos projetos obedecerão rigorosamente às normas pertinentes, de forma a garantir a qualidade e a padronização das instalações;

6.6.3.3 Cabe ao LOCADOR o fornecimento e instalação dos splits necessários para a climatização dos ambientes do imóvel;

6.6.3.4 Os aparelhos instalados pelo LOCADOR deverão ser do tipo split, podendo ser mono ou multi-split, hi-wall, piso-teto ou cassete ou do tipo Split com dutos (de embutir), com o maior nível de eficiência PROCEL disponível, conforme o fabricante;

6.6.3.5. Os equipamentos deverão ter controles individuais para cada ambiente ou conjuntos de ambientes, de modo que se possa operar com eficiência no controle do consumo de energia pelo desligamento dos aparelhos destes ambientes quando desocupados;

6.6.4. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

6.6.4.1. As instalações deverão ser executadas de acordo com as normas da ABNT e as premissas destas Especificações. Todos os materiais antes de instalados precisarão da autorização prévia da SR/PF/MT;

6.6.4.2. Todos os materiais a serem utilizados e todos os procedimentos adotados na execução das instalações obedecerão rigorosamente às normas pertinentes, de forma a garantir a qualidade e a padronização das instalações;

6.6.4.3. Deverão ser previstos:

I - Banheiros em número compatível com a lotação do prédio, dimensionados segundo exigências do Código de Obras da Cidade de Sinop/MT, inclusive em relação à acessibilidade;

II - Todos os banheiros terão os seguintes materiais: espelhos, papeleiras de papel higiênico, papeleiras de papel toalha, saboneteiras para sabão líquido, tampas para vasos sanitários;

III - Vasos sanitários deverão ter a descarga do tipo duplo acionamento. Já os mictórios deverão possuir válvulas com fechamento automático;

IV - Lavatórios com ou sem colunas, ou apoiados em tampos de granito;

V - Para copa, balcão em granito, com comprimento mínimo de 1,20m, apoiado em armário de madeira revestido em fórmica, ou material equivalente e/ou superior;

VI - Possuir torneiras de lavatórios do tipo temporizadoras ou com sensores e torneiras de pias com aerador;

VII - Os vestiários terão, além dos materiais dos banheiros, dois chuveiros e um banco em granito;

VIII - Todos os metais sanitários deverão ser em acabamento cromado e previamente aprovados pela SR/PF/MT.

6.6.5. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

6.6.5.1. O projeto e a execução dos serviços deverão seguir as Normas da ABNT e as determinações do Corpo de Bombeiros do Mato Grosso.

7. ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATAÇÃO

7.1. Hoje o valor mensal da locação do imóvel que abriga a DPF/SIC/MT e que se encontra aquém do necessário para instalações policiais é de R$ 42.992,95 para uma área construída de 1.023m2, o equivalente a R$ 42,02 o metro quadrado.

7.2. Após a prospecção do mercado imobiliário em Sinop/MT a locação de um imóvel de 1.400m2 de área construída no perímetro urbano estabelecido não poderá ultrapassar a R$ 58.836,88 mensal.

7.3. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União do exercício de 2.022/2.023, sendo apenas complementado e atualizado os valores já reservados para o atual contrato de locação do imóvel que hoje a Delegacia de Sinop/MT ocupa.

8. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

8.1. Havendo imóvel pronto carecendo de adaptações a Administração concederá um prazo de 180 dias para o desembaraço e ocupação.

8.2. Na proposta de construção de imóvel built to suit a Administração concederá um prazo de 18 meses para construção e ocupação.

8.3. De modo a permitir a análise das condições de oferta do mercado imobiliário local e sua adequação ao padrão exigido pela SR/PF/MT, os interessados deverão apresentar, de acordo com o status do imóvel construído ou para ser construído:

8.3.1. Proprietário com imóvel construído:

a) Descrição minuciosa do imóvel que será construído, contendo endereço completo e características urbanas (localização, disponibilidade de transportes públicos, comércio, rede bancaria, opções de restaurante, etc.);

b) A descrição das instalações existentes (civil, elétrica, ar condicionado, elevadores, detecção e combate a incêndio, acessibilidade, controle de acesso, etc.);

c) Área construída disponível e área total do imóvel construído ou para ser construído;

d) Valor locativo mensal (em moeda nacional corrente);

e) Prazo de validade da proposta;

f) Especificações do imóvel em função do Chamamento Público e deste Caderno de Especificações, com apresentação de Memorial Descritivo, fotos do imóvel (fachada, laterais e internas por pavimento), folders se houver e desenhos de arquitetura;

g) Data para entrega do imóvel, com as adaptações necessárias, obedecendo os prazos estabelecidos;

h) Identificação dos proprietários e seus procuradores, incluindo telefone e e-mail;

8.3.2. Proprietário com imóvel a ser construído:

a) Descrição minuciosa do imóvel que será construído, contendo endereço completo e características urbanas (localização, disponibilidade de transportes públicos, comércio, rede bancaria, opções de restaurante, etc.);

b) A descrição das instalações que serão executadas (civil, elétrica, ar condicionado, elevadores (se for o caso), detecção e combate a incêndio, acessibilidade, controle de acesso, etc.);

c) Área construída disponível e área total do imóvel que será construído;

d) Valor locativo mensal (em moeda nacional corrente);

e) Prazo de validade da proposta;

f) Especificações do imóvel em função do Chamamento Público e deste Caderno de Especificações, com apresentação de Memorial Descritivo, maquete digital (fachada, laterais e internas por pavimento), folders se houver e desenhos de arquitetura;

g) Data para entrega do imóvel, obedecendo os prazos estabelecidos;

h) Identificação dos proprietários e seus procuradores, incluindo telefone e e-mail.

8.4. DOCUMENTOS TÉCNICOS A SEREM FORNECIDOS À SR/PF/MT QUANDO DA ENTREGA DO IMÓVEL

a) Croquis com planta baixa do imóvel;

b) Cópia da documentação dominial (Habite-se, Escritura pública de incorporação de imóveis ao patrimônio da empresa e certificado do RGI livre de quaisquer ônus);

c) Certidões negativas de débitos de IPTU, água, energia elétrica e demais concessionárias;

d) Alvará do Corpo de Bombeiros e demais licenças exigidas pelos órgãos públicos, equipamentos de prevenção contra incêndios compatíveis com a área do imóvel e de acordo com a ABNT;

e) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA referente aos projetos e execução dos serviços de engenharia;

f) Além de cópias dos projetos, assinados pelos respectivos profissionais, deverão ser entregues os manuais e especificações para utilização dos equipamentos instalados no imóvel, além de cópias das Notas Fiscais da aquisição destes equipamentos;

g) Os desenhos dos Layouts, os projetos elétricos, lógica, hidráulico-sanitário e de climatização completos deverão ser entregues em as built (como construído).

8.5. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS PARA CROQUI/LAYOUT DO IMÓVEL

| DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM SINOP/MT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N⁰ | AMBIENTE | QUANTIDADE | ÁREA (m²) |  |
|  |  |  | Mínima | Acumulada |
| 1 | SALA DE RECEPÇÃO E ATENDIMENTO AO PÚBLICO | 1 | 136 | 136 |
| 2 | SALA PARA PLANTÃO | 1 | 18 | 154 |
| 3 | SALA DE DESCANSO C/BANHO (COM ACESSO AO PLANTÃO) | 1 | 24 | 178 |
| 4 | SALA PARA PASSAPORTE/ESTRANGEIROS (COM ACESSO AO ATENDIMENTO AO PÚBLICO) | 1 | 27 | 205 |
| 5 | BANHEIRO PARA ACESSO AO PÚBLICO FEMINIO | 1 | 13 | 218 |
| 6 | BANHEIRO PARA ACESSO AO PÚBLICO MASCULINO | 1 | 13 | 231 |
| 7 | BANHEIRO COM ACESSIBILIDADE/FAMILIAR | 1 | 5 | 236 |
| 8 | BANHEIRO PARA SERVIDORES MASCULINO | 2 (MÍNIMO) | 10 | 256 |
| 9 | BANHEIRO PARA SERVIDORES FEMININO | 2 (MÍNIMO) | 10 | 276 |
| 10 | VESTIÁRIO PARA SERVIDORES MASCULINO | 1 | 18 | 294 |
| 11 | VESTIÁRIO PARA SERVIDORES FEMINIO | 1 | 18 | 312 |
| 12 | SALA GABINETE CHEFIA DELEGACIA C/Banheiro | 1 | 24 | 336 |
| 13 | SECRETARIA (COM ACESSO À SALA GABINETE CHEFIA DA DELEGACIA) | 1 | 18 | 354 |
| 14 | SALA DE REUNIÃO | 1 | 25 | 379 |
| 15 | GABINETES PARA DELEGADOS | 4 | 12 | 427 |
| 16 | SALA PARA ADMINISTRATIVOS | 1 | 27 | 454 |
| 17 | SALA DE RECONHECIMENTO | 1 | 5 | 459 |
| 18 | SALA DE OITIVA | 1 | 12 | 471 |
| 19 | SALAS PARA EQUIPES DE INVESTIGAÇÃO | 5 | 36 | 651 |
| 20 | SALA NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA | 1 | 27 | 678 |
| 21 | SALA NÚCLEO DE ANÁLISE | 1 | 27 | 705 |
| 22 | SALA DE OPERAÇÕES | 1 | 36 | 741 |
| 23 | DEPÓSITO DE ARMAS (COM ACESSO À SALA DE OPERAÇÕES) | 1 | 6 | 747 |
| 24 | DEPÓSITO DE MATERIAL OPERACIONAL (COM ACESSO À SALA DE OPERAÇÕES) | 1 | 9 | 756 |
| 25 | GABINETE CHEFIA DO CARTÓRIO | 1 | 18 | 774 |
| 26 | DEPÓSITO DE MATERIAL APREENDIDO | 1 | 15 | 789 |
| 27 | DEPÓSITO DE DROGAS | 1 | 15 | 804 |
| 28 | SALA DE DETENÇÃO PROVISÓRIA | 1 | 18 | 822 |
| 29 | GABINETE TRANSPORTE | 1 | 12 | 834 |
| 30 | SALA DO NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO | 1 | 12 | 846 |
| 31 | LABORATÓRIO DO NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO (COM ACESSO À SALA DO NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO) | 1 | 6 | 852 |
| 32 | GABINETE CHEFIA DO NUTEC | 1 | 18 | 870 |
| 33 | SECRETARIA NUTEC (ACESSO AO GABINETE CHEFIA DO NUTEC) | 1 | 14 | 884 |
| 34 | SALA PARA PERITOS | 3 | 18 | 938 |
| 35 | LABORATÓRIO QUÍMICO | 1 | 18 | 956 |
| 36 | LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA/DOCUMENTOSCOPIA | 1 | 18 | 974 |
| 37 | CENTRAL DE CUSTÓDIA | 1 | 9 | 983 |
| 38 | SALA DE GUARDA DE EQUIPAMENTOS PERICIAIS | 1 | 12 | 995 |
| 39 | ARQUIVO DOCUMENTAL | 1 | 9 | 1.004 |
| 40 | ALMOXARIFADO | 1 | 15 | 1.019 |
| 41 | ÁREA DE SERVIÇO COM DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 1 | 12 | 1.031 |
| 42 | COZINHA/COPA/REFEITÓRIO | 1 | 22 | 1.053 |
| 43 | SALA DE INFORMÁTICA/SERVIDOR | 1 | 12 | 1.065 |
| 44 | AUDITÓRIO | 1 | 75 | 1.140 |
| 45 | ÁREA DE CIRCULAÇÃO | 1 | 230 | 1.370 |
| 46 | DEPÓSITO EXTERNO | 1 | 20 | 1.390 |
| 47 | CASA DE LIXO | 1 | 10 | 1.400 |
|  | SUBTOTAL (EXCLUINDO GARAGEM) |  |  | 1.400 |
| 48 | GARAGEM COBERTA PARA VEÍCULOS | 70 (Veículos) | 840 | 840 |
|  | TOTAL MÍNIMO (incluindo garagem) |  |  | 2.240 |

9. OBRIGAÇÕES DAS PARTES ENVOLVIDAS (LOCADOR E LOCATÁRIO)

9.1. Estão definidos na minuta de contrato e edital.

10. GESTÃO DO CONTRATO

10.1. A Gestão do Contrato será executada pela GESCON/SR/PF/MT a quem compete:

a) controlar, orientar e fiscalizar os procedimentos relacionados à celebração do Contrato;

b) elaborar minutas de aditivos e promover o apostilamento de contrato;

c) providenciar a atualização da documentação necessária, bem como as assinaturas dos instrumentos contratuais, tendo em vista sua publicação no Diário Oficial da União;

d) cadastrar os fiscais responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização dos contratos de prestação de serviços;

e) promover a instrução e o registro das penalidades aplicadas por inadimplência contratual;

f) analisar, conferir os cálculos e instruir processos de repactuação de preços, reajustes e de reequilíbrio econômico-financeiro de contratos;

g) providenciar a emissão de atestados de capacidade técnica para assinatura do Chefe do SELOG/SR/PF/MT;

h) acompanhar a execução das despesas decorrentes dos contratos;

10.2. As comunicações a serem estabelecidas entre o órgão e a prestadora de serviços serão preferencialmente:

a) Por mensagem eletrônica para endereço de correio eletrônico que for estabelecido pela fiscalização do contrato, para tratativas com a fiscalização do contrato e envio das Notas Fiscais.

b) Por mensagem eletrônica ou ofício para contratos.mt@dpf.gov.br para assuntos relacionados ao Item 10.1.

c) Por ofício/requerimento para Setor de Administração e Logística Policial - SELOG para demais assuntos.

10.3. Os faturamentos serão realizados por Nota Fiscal Eletrônica.

11. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

11.1. Estão definidos na minuta de contrato.

12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

12.1. Estão definidos na minuta de contrato.

13. VIGÊNCIA DO CONTRATO

13.1. Estão definidos na minuta de contrato.

14. SANÇÕES CONTRATUAIS

14.1. Estão definidos na minuta de contrato.

15. CONDIÇÕES GERAIS

15.1. O aluguel avençado poderá ser reajustado a cada 12 (doze) meses, contados do início da vigência contratual, mediante alteração de valores, tendo como parâmetro o índice de reajuste anual regido pelo índice geral de preços – mercado (IGP-M) até o limite do IPCA + 1%. Na falta deste, qualquer outro índice governamental;

15.2. A locação reger-se-á pela Lei nº 8.245, de 18/10/1991, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores;

15.3. Salvo disposição expressa em contrário no contrato estabelecido entre as partes, a Polícia Federal somente se responsabilizará pelos pagamentos dos encargos constantes do artigo 23 da Lei nº 8.245/91, isto é, taxas remuneratórias de serviços de água, energia elétrica, telefone, bem como despesas ordinárias de condomínio, caso existam;

15.4. Os efeitos financeiros iniciarão somente após a data de entrega do imóvel, com emissão de Termo de Vistoria por parte da SR/PF/MT, apresentação do Habite-se e dos demais documentos exigidos e assinatura do contrato;

15.5. Conforme previsão legal, a responsabilidade civil da construção ou reforma do imóvel diante surgimento de vícios construtivos aparentes ou ocultos será exclusivamente do LOCADOR;

15.6. Quando da apresentação das propostas pelos interessados para a pré-qualificação, em caso de eventual desconformidade documental ou de características do imóvel em relação a este Caderno de Encargos, caberá à Administração analisar as justificativas por ventura acostadas ao processo, emitindo parecer conclusivo;

15.7. A SR/PF/MT reserva-se ao direito de visitar os imóveis ofertados, ou solicitar informações complementares e, para tanto, os interessados deverão fazer constar na proposta telefones, e-mail(s) e nome(s) da(s) pessoa(s) para contato e em condições de fornecer os elementos solicitado;

15.8. Esclarecimentos poderão ser obtidos junto à CPL no endereço eletrônico cpl.srmt@pf.gov.br, ou pelo telefone (65) 3927-9124.

15.9. Após atendimento das exigências do Chamamento Público, o imóvel será avaliado acerca da adequação do valor proposto para o aluguel ao preço de mercado.

15.10. O RESULTADO: Será disponibilizado no seguinte endereço eletrônico: https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/licitacoes/2021/mato-grosso/audiencias-publicas

15.11. Os casos omissos porventura existentes serão resolvidos em conformidade com a legislação vigente, pela Comissão Permanente de Licitação.

16. ORÇAMENTO DETALHADO ESTIMADO EM PLANILHA COM PREÇO UNITÁRIO E VALOR GLOBAL

16.1. Trata-se de locação de imóvel com pagamento mensal após a ocupação pela DPF/SIC/MT cujo valor máximo de desembolso será de no máximo R$ 58.836,88 mensais.

17. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

17.1. Havendo imóvel pronto disponível a ocupação e desembolso máximo se dará em até 180 dias.

17.2. Na proposta de construção de imóvel built to suit a ocupação e desembolso máximo se dará em até 18 meses.

Elaborado por:

Raimundo Nonato Alves Carneiro

Perito Criminal federal

DPF/SIC/MT

Aprovo o presente Projeto Básico, conforme art. 7, § 2º, I, da Lei 8.666/1993.

Justifico a necessidade de se contratar imóvel mais adequado para a brigar a Delegacia de Polícia Federal em Sinop, em virtude de, após 12 anos, o imóvel atual não mais comportar a demanda da Unidade Administrativa Descentralizada.

_____________________________

Sérgio Sadao Mori

Delegado de Polícia Federal

Superintendente Regional