## Planilha SINTÉTICA
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SERVIÇO DE LOGÍSTICA - SELOG/DITEC/PF
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA.
Objeto | Contratação de empresa especializada no ramo de Engenharia para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva nos sistema de Detecção, Prevenção a combate a incêndio, bem como acessórios e respectivas instalações, incluindo o fornecimento e a substituição integral de parte e peças das edificações da Polícia Federal localizadas no Setor Policial - Brasília - DF.
Local | Brasília - DF.
Setor | Complexo da Polícia Federal - Setor Policial Sul
Data | Referência Técnica: SINAPI JANEIRO DE 2022 |  | BDI | 23.35%
NOTA: As células que deverão ser preenchidas pelos licitantes são as que estão destacadas em cor AMARELO, a saber (BDI e Preço unitário). ESTA É A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA. Deve-se analisar as planilhas ANÁLITICAS as quais integram este documento, a saber: 1 - Planilha Orçamentária de Serviços de Manutenção PREVENTIVA; 2 - Planilha Orçamentária de Mão de Obra de Manutenção CORRETIVA; 3 - Planilha Orçamentária de Serviços/Materiais de Manutenção CORRETIVA. 4 - Composições
MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Item | Descrição / Especificação | Quantidade ANUAL. | Preço Unitário Mensal c/ BDI | Valor Total c/ BDI
1 | Serviços contínuos de manutenção preventiva nos sistemas de detecção, prevenção e combate a incêndio, bem como acessórios e respectivas instalações, das edificações da Polícia Federal localizadas no Setor Policial – Brasília/DF. (Todos os Edifícios do Complexo da Polícia Federal/DF (rotina pré-definida) | 12 | 26057.8525 | 312694.23
VALOR ANUAL MANUTENÇÃO PREVENTIVA = [1] |  |  |  | 312694.23
MANUTENÇÃO CORRETIVA
Item | Descrição / Especificação | Quantidade ANUAL | Preço Unitário Mensal c/ BDI | Valor Total c/ BDI
2 | Mão de Obra para os Serviços contínuos de manutenção corretiva nos sistemas de detecção, prevenção e combate a incêndio, bem como acessórios e respectivas instalações, das edificações da Polícia Federal localizadas no Setor Policial – Brasília/DF.. (Todos os Edifícios do Complexo da Polícia Federal/DF) | 12 | 16188.1808 | 194258.17
3 | Materiais e Serviços para os Serviços contínuos de manutenção corretiva nos sistemas de detecção, prevenção e combate a incêndio, bem como acessórios e respectivas instalações, das edificações da Polícia Federal localizadas no Setor Policial – Brasília/DF. (Todos os Edifícios do Complexo da Polícia Federal/DF) | 12 | 53677.5983 | 644131.18
VALOR ANUAL MANUTENÇÃO CORRETIVA = [2] |  |  |  | 838389.35
VALOR GLOBAL ESTIMADO (ANUAL) C/ BDI. 3 = [ 1 + 2] |  |  |  | 1151083.58

## 1. Serviços Manut. PREVENTIVA
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SERVIÇO DE LOGÍSTICA - SELOG/DITEC/PF
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA.
Objeto | Contratação de empresa especializada no ramo de Engenharia para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva nos sistema de Detecção, Prevenção a combate a incêndio, bem como acessórios e respectivas instalações, incluindo o fornecimento e a substituição integral de parte e peças das edificações da Polícia Federal localizadas no Setor Policial - Brasília - DF.
Local | Brasília - DF |  |  |  | Tabelas de Referência: |  |  |  | SINAPI
Setor | Complexo da Polícia Federal - Setor Policial Sul |  |  |  | BDI (%) |  |  |  | 23.35%
Data | Referência Técnica: JANEIRO DE 2022
NOTA: As células que deverão ser preenchidas pelos licitantes são as que estão destacadas em cor AMARELO, a saber (BDI e Preço unitário).
ITEM 1 - ORÇAMENTO ESTIMADO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (ROTINA PRÉ-DEFINIDA).
- |  |  | PERIODICIDADE | QUANTIDADES |  |  | VALORES
Item |  | Descrição / Especificação | Periodicidade | QTD [A] | Hora [B] | Total de Horas [C] | Valor Unitário da Equipe (R$/h) [ D ] | Valor TOTAL do Serviço C/ BDI (R$) E = [C x D] X BDI | Valor TOTAL / ANO C/ BDI. F = [E x Periodicidade] | Situação | Nota | Mensal | Semestral | Anual
SISTEMA DE DETECÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO. | [9 empty] | Mensal |  | 12 | 2 | 1
1 | SISTEMA DE HIDRANTES | [7 empty] | 33516.44
1.1 |  | Ligar manualmente cada bomba centrífuga durante um minuto para verificação de seu funcionamento observando a existência de ruídos anormais, vibrações e vazamentos. Inclusive limpeza das Casas de Bomba. | Mensal | 15 | 0.25 | 3.75 | 48.15 | 222.72 | 2672.64 | 11581.56 | 965.13 | 0.028796
1.2 |  | Realizar inspeção de toda a tubulação aparente na casa de máquinas e corrigir os vazamentos encontrados; | Mensal | 5 | 0.5 | 2.5 | 48.15 | 148.48 | 1781.76 | 13738.64 | 6869.32 | 0.20495
1.3 |  | Verificar o funcionamento dos registros de drenos, as suas vedações e eventuais perdas de pressão do sistema. Caso estiver ocorrendo perda de pressão do sistema que provoque a entrada constante da bomba de pressurização identificar o vazamento e corrigir de imediato; | Mensal | 5 | 0.5 | 2.5 | 48.15 | 148.48 | 1781.76 | 8196.24 | 8196.24 | 0.24454
1.4 |  | Verificar o funcionamento automático das bombas dos sistemas por meio da observação dos manômetros, abrindo o registro de dreno para verificar a entrada da bomba de pressurização (jockey ou principal), sequencialmente, a bomba principal e finalmente a bomba reserva. | Mensal | 15 | 0.5 | 7.5 | 48.15 | 445.45 | 5345.4
1.5 |  | Verificar a existência de folgas anormais nos terminais dos cabos que alimentam os quadros elétricos e a ocorrência de superaquecimento desses cabos; | Semestral | 15 | 0.2 | 3 | 48.45 | 179.29 | 358.58
1.6 |  | Verificar todos os hidrantes quanto a vazamentos, existência e estado de cada um dos componentes; | Semestral | 92 | 0.17 | 15.64 | 48.15 | 928.91 | 1857.82
1.7 |  | Verificar o funcionamento geral dos sistemas, inclusive efetuando a manobra de todas as válvulas e registros de gaveta, bem como das campainhas de área, válvulas de governo e alarme, válvulas de fluxo, pressostatos e sensores; | Semestral | 102 | 0.5 | 51 | 48.15 | 3029.04 | 6058.08
1.8 |  | Drenar o ar da coluna de água. | Semestral | 92 | 0.5 | 46 | 48.15 | 2732.08 | 5464.16
1.9 |  | Testar os hidrantes, verificando suas vazões, pressões e verificar as mangueiras quanto à presença de vazamentos; | Anual | 92 | 1 | 92 | 48.15 | 5464.16 | 5464.16
1.10 |  | Colocar um manômetro com engate storz e registro de dreno, efetuando a manobra do registro do hidrante, abrindo totalmente e o fechando novamente. Observar o correto funcionamento do registro e a correta vedação após o fechamento. | Anual | 92 | 0.5 | 46 | 48.15 | 2732.08 | 2732.08
2 |  | SISTEMA DE SPRINKLERS | [6 empty] | 61525.6
2.1 |  | Ligar manualmente cada bomba centrífuga durante um minuto para verificação de seu funcionamento observando a existência de ruídos anormais, vibrações e vazamentos; | Mensal | 15 | 0.5 | 7.5 | 48.15 | 445.45 | 5345.4 | 4271.55
2.2 |  | Realizar inspeção de toda a tubulação aparente na casa de máquinas e corrigir os vazamentos encontrados; | Mensal | 5 | 0.5 | 2.5 | 48.15 | 148.48 | 1781.76 | 5133.5
2.3 |  | Verificar o funcionamento dos registros de drenos, as suas vedações e eventuais perdas de pressão do sistema. Caso estiver ocorrendo perda de pressão do sistema que provoque a entrada constante da bomba de pressurização identificar o vazamento e corrigir de imediato; | Mensal | 2721 | 0.02 | 54.42 | 48.15 | 3232.17 | 38786.04
2.4 |  | Verificar o funcionamento automático das bombas dos sistemas por meio da observação dos manômetros, abrindo o registro de dreno para verificar a entrada da bomba de pressurização (jockey ou principal), sequencialmente, a bomba principal e finalmente a bomba reserva. | Mensal | 15 | 0.5 | 7.5 | 48.15 | 445.45 | 5345.4
2.5 |  | Verificar a existência de folgas anormais nos terminais dos cabos que alimentam os quadros elétricos e a ocorrência de superaquecimento desses cabos; | Semestral | 2 | 1 | 2 | 48.45 | 119.53 | 239.06
2.6 |  | Verificar o estado dos chuveiros (sprinklers), para mantê-los limpos, com pintura adequada para mantê-los isentos de corrosão; | Semestral | 2721 | 0.02 | 54.42 | 48.15 | 3232.17 | 6464.34
2.7 |  | Verificar o funcionamento geral dos sistemas, inclusive efetuando a manobra de todas as válvulas e registros de gaveta, bem como das campainhas de área, válvulas de governo e alarme, válvulas de fluxo, pressostatos e sensores; | Semestral | 15 | 1 | 15 | 48.15 | 890.9 | 1781.8
2.8 |  | Drenar o ar da coluna de água. | Semestral | 15 | 1 | 15 | 48.15 | 890.9 | 1781.8
3 |  | SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO. | [6 empty] | 105482.01
3.1 |  | Verificar o estado geral das chaves e comandos da central, quanto ao aspecto e condições de operação, lâmpadas ou fusíveis queimados. | Mensal | 6 | 1 | 6 | 48.45 | 358.58 | 4302.96 | 2241.13 | 2.125%
3.2 |  | Inspecionar visualmente o estado geral da bateria. | Mensal | 6 | 0.08 | 0.48 | 48.45 | 28.69 | 344.28 | 37859.91 | 35.89%
3.3 |  | Simular defeitos e fogo através dos dispositivos disponíveis na central, com a finalidade de verificar a atuação dos indicadores sonoros e visuais. | Mensal | 6 | 1 | 6 | 48.45 | 358.58 | 4302.96 | 2868.63 | 2.72%
3.4 |  | Verificar o funcionamento da campainha interna do painel de supervisão e comando; | Mensal | 6 | 0.17 | 1.02 | 48.45 | 60.96 | 731.52
3.5 |  | Limpar os detectores quando os valores apresentados indicarem a necessidade; | Mensal | 6 | 0.5 | 3 | 48.45 | 179.29 | 2151.48
3.6 |  | Verificar a tensão de alimentação; | Mensal | 6 | 0.5 | 3 | 48.45 | 179.29 | 2151.48
3.7 |  | Verificar a existência de componentes AC na alimentação, tolerável de até 0,5% da tensão AC; | Mensal | 6 | 0.5 | 3 | 48.45 | 179.29 | 2151.48
3.8 |  | Verificar o nível do eletrólito das baterias, complementando se necessário; | Mensal | 6 | 0.5 | 3 | 48.45 | 179.29 | 2151.48
3.9 |  | Verificar a existência de fugas de corrente por derivação à terra e, em caso positivo, eliminar essas fugas; | Mensal | 6 | 0.5 | 3 | 48.45 | 179.29 | 2151.48
3.10 |  | Verificar o consumo total de cada laço após o ajustamento, e comparar com o consumo teórico; caso ocorra consumo excessivo, revisar os detectores; | Mensal | 6 | 0.5 | 3 | 48.45 | 179.29 | 2151.48
3.11 |  | Operar o painel de transferência para alimentação de emergência; | Mensal | 6 | 0.5 | 3 | 48.45 | 179.29 | 2151.48
3.12 |  | Verificar o funcionamento do carregador da bateria, bem como a transferência da alimentação AC para a bateria; | Mensal | 6 | 0.5 | 3 | 48.45 | 179.29 | 2151.48
3.13 |  | Testar as campainhas de área por meio dos acionadores manuais e detectores. | Semestral | 1118 | 0.5 | 559 | 48.45 | 33407.56 | 66815.12
3.14 |  | Remover os vidros dos acionadores manuais e verificar o seu funcionamento; | Semestral | 101 | 0.5 | 50.5 | 48.45 | 3018.04 | 6036.08
3.15 |  | Verificar as condições de funcionamento de todos os elementos do sistema, por meio da central de supervisão, comparando os valores analógicos indicados pelos detectores de fumaça, acionadores manuais e chaves de fluxo com os valores de referência a fim de se identificar possíveis defeitos. | Semestral | 6 | 4 | 24 | 48.45 | 1434.31 | 2868.62
3.16 |  | Realizar teste completo do sistema de detecção e alarme, com teste individual de todos os detectores de fumaça, detectores térmicos, sirenes e acionadores manuais. | Anual | 6 | 8 | 48 | 48.45 | 2868.63 | 2868.63
4 |  | PORTA CORTA-FOGO. | [6 empty] | 17323.74
4.1 |  | Efetuar inspeção geral de todos os componentes do sistema, verificando seu funcionamento e estado de conservação, devendo ser efetuada a lubrificação de todas as partes móveis e do trilho, com graxa. Inclusive realizar teste de fechamento das portas em situações de incêndio. | Semestral | 49 | 1 | 49 | 47.77 | 2887.29 | 5774.58
4.2 |  | Inspeção total, para verificar a existência de corrosão, empenamento e deterioração do núcleo. | Anual | 49 | 4 | 196 | 47.77 | 11549.16 | 11549.16
5 | SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA. | [7 empty] | 33940.32
5.1 |  | Verificar o estado de conservação das placas: aperto/fixação, pintura, posicionamento e legibilidade, bem como observar se há obstrução do campo de visualização das placas. (Verificação de todo o Sistema de Sinalização de Emergência de Todos os Empreendimentos do Complexo da Polícia Federal do Setor Policial Sul). | Mensal | 1 | 24 | 24 | 47.77 | 1414.18 | 16970.16 | 2828.36
5.2 |  | Verificar o estado de conservação das demarcações de áreas e pisos, bem como das pinturas das tubulações e demais acessórios que compõe o sistema de detecção, prevenção e combate a incêndio. (Verificação de todo o Sistema de Sinaização de Emergência de Todos os Empreendimentos do Complexo da Polícia Federal do Setor Policial Sul). | Mensal | 1 | 24 | 24 | 47.77 | 1414.18 | 16970.16
6 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA. | [7 empty] | 22949.04
6.1 |  | Verificar se as lâmpadas, os componentes da fonte de energia estão em correto funcionamento, inclusive as tensões das bateriais. (Verificação de todo o Sistema de Sinaização de Emergência de Todos os Empreendimentos Complexo da Polícia Federal do Setor Policial Sul). | Mensal | 1 | 32 | 32 | 48.45 | 1912.42 | 22949.04
7 | ELABORAÇÃO DE LAUDOS, RELATÓRIOS E PROJETO EXECUTIVO COM ART- SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO - ENGENHEIRO. | [7 empty] | 37957.08
7.1 |  | ENGENHEIRO CIVIL PLENO Supervisão, Orientação, Gerenciamentos das equipes de Manutenção e Elaboração de Laudos e Relatórios Mensais. Elaboração do Projeto Exexutivo com ART. | Mensal | 1 | 16 | 16 | 160.27 | 3163.09 | 37957.08
ORÇAMENTO ESTIMADO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA VALOR TOTAL / ANO (estão inclusos TODOS os Edifícios do Complexo da Polícia Federal do Setor Policial Sul, Brasília/DF) [1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7] | [8 empty] | 312694.23
QUANTIDADE DE MESES | [8 empty] | 12
ORÇAMENTO ESTIMADO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA VALOR TOTAL /MÊS (estão inclusos TODOS os Edifícios do Complexo da Polícia Federal do Setor Policial Sul, Brasília/DF) | [8 empty] | 26057.8525

## 2 Mão de Obra Manut. Corretiva
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SERVIÇO DE LOGÍSTICA - SELOG/DITEC/PF
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ESTIMATIVA ANUAL DE MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO CORRETIVA
Objeto | Contratação de empresa especializada no ramo de Engenharia para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva nos sistema de Detecção, Prevenção a combate a incêndio, bem como acessórios e respectivas instalações, incluindo o fornecimento e a substituição integral de parte e peças das edificações da Polícia Federal localizadas no Setor Policial - Brasília - DF. |  |  |  | Tabelas de Referência | SINAPI/DF. Referência Técnica: JAN/2022 |  | BDI
Local | Brasília - DF | [6 empty] | 23.35%
Setor | Complexo da Polícia Federal - Setor Policial Sul.
Data | Referência Técnica: JANEIRO DE 2022.
NOTA 01: As células que deverão ser preenchidas pelos licitantes são as que estão destacadas em cor AMARELO, a saber (BDI e Preço unitário). NOTA 02: Os Quantitativos e valores desta Planilha é estimativo, visto que os serviços de Manuteção Corretiva serão executados sob demanda e de acordo com a necessidade de cada prédio da Polícia Federal.
ITEM 2 - ESTIMATIVA ANUAL DE MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO CORRETIVA
Item | SINAPI | CBO | Descrição / Especificação | Und. | Quantidade de horas Estimadas ANUAL [A] | Preço Unitário [B] | Valor Total ANUAL C = [A x B] | BDI Formação de Preço | Valor Total ANUAL C = [A x B]
2.1 | SISTEMA DE DETECÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO.
2.11 | 2696 | 7241-10 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | h | 1267 | 15.43 | 19549.81 | 23.35% | 24114.69 | 1267.2 | 24437.2625
2.12 | 2436 | 9511-05 | ELETRICISTA | h | 1267 | 15.43 | 19549.81 | 23.35% | 24114.69 | 1267.2 | -4887.4525
2.13 | 4783 | 7166-10 | PINTOR | h | 528 | 15.43 | 8147.04 | 23.35% | 10049.37 | 528
2.14 | 6160 | 7243-15 | SOLDADOR | h | 528 | 15.43 | 8147.04 | 23.35% | 10049.37 | 528
2.15 | 246 | 7241-10 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | h | 1267 | 10.92 | 13835.64 | 23.35% | 17066.26 | 1267.2
2.16 | 247 | 7156-15 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | h | 1267 | 10.83 | 13721.61 | 23.35% | 16925.61 | 1267.2
2.17 | 3466 | 7166-10 | AJUDANTE DE PINTOR | h | 528 | 11.12 | 5871.36 | 23.35% | 7242.32
2.18 | 34780 | 2142-05 | ENGENHEIRO CIVIL. | h | 384 | 88.29 | 33903.36 | 23.35% | 41819.79 | 384
2.19 | 34783 | 2143-05 | ENGENHEIRO ELETRICISTA. | h | 384 | 90.52 | 34759.68 | 23.35% | 42876.07
VALOR TOTAL ESTIMADO (ANUAL) | [6 empty] | 157485.35 | 23.35% | 194258.17
VALOR TOTAL ESTIMADO (ANUAL) COM BDI [1]. | [8 empty] | 194258.17
QUANTIDADE DE MESES | [8 empty] | 12
VALOR TOTAL ESTIMADO (MENSAL) COM BDI [2] = [1] / 12 | [8 empty] | 16188.1808

## 3 Serviços Manut. CORRETIVA
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SERVIÇO DE LOGÍSTICA - SELOG/DITEC/PF
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DE SERVIÇOS/MATERIAIS (sob demanda) DE MANUTENÇÃO CORRETIVA.
Objeto | Contratação de empresa especializada no ramo de Engenharia para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva nos sistema de Detecção, Prevenção a combate a incêndio, bem como acessórios e respectivas instalações, incluindo o fornecimento e a substituição integral de parte e peças das edificações da Polícia Federal localizadas no Setor Policial - Brasília - DF.
Local | Brasília - DF |  |  |  |  | Tabelas de Referência: | SINAPI | JAN DE 2022
Setor | Complexo da Polícia Federal - Setor Policial Sul |  |  |  |  | BDI (%) |  | 23.35%
Data | Referência Técnica: JANEIRO DE 2022
NOTA 01: As células que deverão ser preenchidas pelos licitantes são as que estão destacadas em cor AMARELO, a saber (BDI e Preço unitário). NOTA 02: Os Quantitativos e valores desta Planilha é estimativo, visto que os serviços de Manuteção Corretiva serão executados sob demanda e de acordo com a necessidade de cada prédio da Polícia Federal.
ITEM 3 - ORÇAMENTO ESTIMADO DOS SERVIÇOS (sob demanda) DE MANUTENÇÃO CORRETIVA .
ITEM | FONTE | CÓDIGO | Descrição / Especificação | UND. | QUANTIDADE [A] | PREÇO UNITÁRIO [B] | CUSTO TOTAL C = [A x B] | CUSTO TOTAL COM BDI. D = [C x BDI] | Situação | Nota | Mensal | Semestral | Anual
1 | SISTEMA DE BOMBEAMENTO
1.1 | SINAPI | 102113 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UND. | 5 | 1558.02 | 7790.1 | 9609.09
1.2 | SINAPI | 102115 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UND. | 5 | 1559.02 | 7795.1 | 9615.26
1.3 | SINAPI | 102116 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UND. | 5 | 1665.4 | 8327 | 10271.35
1.4 | SINAPI | 102118 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UND. | 5 | 2280.18 | 11400.9 | 14063.01
1.5 | SINAPI | 102122 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UND. | 5 | 7776.66 | 38883.3 | 47962.55
1.6 | SINAPI | 94483 | CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32 (1 1/4) E DN RECALQUE 25 (1), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND. | 2 | 1128.1 | 2256.2 | 2783.02
1.7 | SINAPI | 94482 | CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 40 (1 1/2) E DN RECALQUE 32 (1 1/4), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 4 E 8 PAVIMENTOS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UND. | 2 | 1346.97 | 2693.94 | 3322.97
1.8 | SINAPI | 737 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 14,8 HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2 1/2" X 2", DIAMETRO DO ROTOR 195 MM, HM/Q: 62 M / 55,5 M3/H A 80 M / 31,50 M3/H | UND. | 5 | 8.095,85 | 40479.25 | 49931.15
1.9 | SINAPI | 738 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H | UND. | 5 | 3.753,99 | 18769.95 | 23152.73
TOTAL (item 1) | [7 empty] | 170711.13
2 | COMPONENTES DO SISTEMA DE ALARME, SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO.
ITEM | FONTE | CÓDIGO | Descrição / Especificação | UND. | QUANTIDADE [A] | PREÇO UNITÁRIO [B] | CUSTO TOTAL C = [A x B] | CUSTO TOTAL COM BDI. D = [C x BDI]
2.1 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UND. | 200 | 29.2 | 5840 | 7203.64
2.2 | SINAPI | 37557 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UND. | 50 | 14.44 | 722 | 890.59
2.3 | SINAPI | 37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UND. | 50 | 27.94 | 1397 | 1723.2
2.4 | SINAPI | 37559 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UND. | 50 | 34.28 | 1714 | 2114.22
2.5 | SINAPI | 37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UND. | 50 | 24.16 | 1208 | 1490.07
2.6 | SINAPI | 37558 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UND. | 50 | 45.04 | 2252 | 2777.84
2.7 | SINAPI | 37560 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UND. | 50 | 47.56 | 2378 | 2933.26
2.8 | SINAPI | 38121 | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012) | L | 40 | 18.55 | 742 | 915.26
2.9 | SINAPI | 43776 | TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS | L | 40 | 24.64 | 985.6 | 1215.74
TOTAL (item 2) | [7 empty] | 21263.82
3 | HIDRANTES E SPRINKLER
ITEM | FONTE | CÓDIGO | Descrição / Especificação | UND. | QUANTIDADE [A] | PREÇO UNITÁRIO [B] | CUSTO TOTAL C = [A x B] | CUSTO TOTAL COM BDI. D = [C x BDI]
3.1 | SINAPI | 96765 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 1 | 1232.37 | 1232.37 | 1520.13
3.2 | SINAPI | 101912 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 1 | 1546.84 | 1546.84 | 1908.03
3.3 | SINAPI | 101913 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 1 | 514.09 | 514.09 | 634.13
3.4 | SINAPI | 101914 | CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 186 | 441.88 | 82189.68 | 101380.97
3.5 | SINAPI | 101915 | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 184 | 275.57 | 50704.88 | 62544.47
3.6 | SINAPI | 101916 | HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 3133.1 | 15665.5 | 19323.39
3.7 | SINAPI | 10922 | HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 75 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO) | UND. | 5 | 4.746,26 | 23731.3 | 29272.56
3.8 | SINAPI | 10921 | HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO) | UND. | 5 | 5.240,00 | 26200 | 32317.7
3.9 | SINAPI | 10923 | HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA CURTA E CAIXA, DN 75 MM | UND. | 5 | 2.805,24 | 14026.2 | 17301.32
3.10 | SINAPI | 95696 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA DN 15 (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 300 | 36,53 | 10959 | 13517.93
TOTAL (item 3) | [7 empty] | 279720.63
4 | COMPONENTES DO SISTEMA HIDRÁULICO.
ITEM | FONTE | CÓDIGO | Descrição / Especificação. | UND. | QUANTIDADE [A] | PREÇO UNITÁRIO [B] | CUSTO TOTAL C = [A x B] | CUSTO TOTAL COM BDI. D = [C x BDI]
4.1 | SINAPI | 101917 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 2 | 123.73 | 247.46 | 305.24
4.2 | SINAPI | 10899 | ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UND. | 5 | 67.9 | 339.5 | 418.77
4.3 | SINAPI | 10900 | ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UND. | 5 | 53.14 | 265.7 | 327.74
4.4 | SINAPI | 89352 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND. | 8 | 34.46 | 275.68 | 340.05
4.5 | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND. | 8 | 37.72 | 301.76 | 372.22
4.6 | SINAPI | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND. | 8 | 58.5 | 468 | 577.28
4.7 | SINAPI | 94496 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND. | 8 | 79.7 | 637.6 | 786.48
4.8 | SINAPI | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND. | 8 | 100.93 | 807.44 | 995.98
4.9 | SINAPI | 94498 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND. | 5 | 139.49 | 697.45 | 860.3
4.10 | SINAPI | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND. | 5 | 279.18 | 1395.9 | 1721.84
4.11 | SINAPI | 94500 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND. | 5 | 338.74 | 1693.7 | 2089.18
4.12 | SINAPI | 94501 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND. | 5 | 678.14 | 3390.7 | 4182.43
4.13 | SINAPI | 95248 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND. | 5 | 50,19 | 250.95 | 309.55
4.14 | SINAPI | 95249 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND. | 5 | 59,01 | 295.05 | 363.94
4.15 | SINAPI | 95250 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND. | 5 | 79,66 | 398.3 | 491.3
4.16 | SINAPI | 95251 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND. | 5 | 117,92 | 589.6 | 727.27
4.17 | SINAPI | 95252 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND. | 5 | 142,87 | 714.35 | 881.15
4.18 | SINAPI | 95253 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND. | 5 | 217,64 | 1088.2 | 1342.29
4.19 | SINAPI | 99619 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND. | 5 | 98,32 | 491.6 | 606.39
4.20 | SINAPI | 99620 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND. | 5 | 133,58 | 667.9 | 823.85
4.21 | SINAPI | 99621 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND. | 5 | 199,13 | 995.65 | 1228.13
4.22 | SINAPI | 99622 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND. | 5 | 224,03 | 1120.15 | 1381.71
4.23 | SINAPI | 99623 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND. | 5 | 312,69 | 1563.45 | 1928.52
4.24 | SINAPI | 99624 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND. | 5 | 445,88 | 2229.4 | 2749.96
4.25 | SINAPI | 99625 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND. | 5 | 613,47 | 3067.35 | 3783.58
4.26 | SINAPI | 99626 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND. | 5 | 945,03 | 4725.15 | 5828.47
4.27 | SINAPI | 99627 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND. | 5 | 59,32 | 296.6 | 365.86
4.28 | SINAPI | 99628 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND. | 5 | 64,63 | 323.15 | 398.61
4.29 | SINAPI | 99629 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND. | 5 | 71,75 | 358.75 | 442.52
4.30 | SINAPI | 99630 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND. | 5 | 106,79 | 533.95 | 658.63
4.31 | SINAPI | 99631 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND. | 5 | 124,23 | 621.15 | 766.19
4.32 | SINAPI | 99632 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND. | 5 | 179,24 | 896.2 | 1105.46
4.33 | SINAPI | 99633 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND. | 5 | 385,15 | 1925.75 | 2375.41
4.34 | SINAPI | 99634 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND. | 5 | 657,75 | 3288.75 | 4056.67
4.35 | SINAPI | 103019 | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND. | 8 | 173,31 | 1386.48 | 1710.22
4.36 | SINAPI | 92359 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 2 | 57,64 | 115.28 | 142.2
4.37 | SINAPI | 92360 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 2 | 77,07 | 154.14 | 190.13
4.38 | SINAPI | 92361 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 2 | 103,97 | 207.94 | 256.49
4.39 | SINAPI | 92362 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 2 | 166,45 | 332.9 | 410.63
4.40 | SINAPI | 92364 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 2 | 67,50 | 135 | 166.52
4.41 | SINAPI | 92365 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 2 | 77,91 | 155.82 | 192.2
4.42 | SINAPI | 92366 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 2 | 109,81 | 219.62 | 270.9
4.43 | SINAPI | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 2 | 135,42 | 270.84 | 334.08
4.44 | SINAPI | 92368 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 2 | 180,12 | 360.24 | 444.36
4.45 | SINAPI | 92645 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 2 | 60,78 | 121.56 | 149.94
4.46 | SINAPI | 92646 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 2 | 80,20 | 160.4 | 197.85
4.47 | SINAPI | 92648 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 2 | 87,75 | 175.5 | 216.48
4.48 | SINAPI | 92649 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 2 | 107,10 | 214.2 | 264.22
4.49 | SINAPI | 92650 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 2 | 169,59 | 339.18 | 418.38
4.50 | SINAPI | 92652 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 2 | 71,32 | 142.64 | 175.95
4.51 | SINAPI | 92653 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 2 | 81,78 | 163.56 | 201.75
4.52 | SINAPI | 92654 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 2 | 113,67 | 227.34 | 280.42
4.53 | SINAPI | 92655 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 2 | 139,36 | 278.72 | 343.8
4.54 | SINAPI | 92656 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 2 | 184,06 | 368.12 | 454.08
4.55 | SINAPI | 92907 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 60,94 | 304.7 | 375.85
4.56 | SINAPI | 92908 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 60,94 | 304.7 | 375.85
4.57 | SINAPI | 92909 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 60,94 | 304.7 | 375.85
4.58 | SINAPI | 92910 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 89,72 | 448.6 | 553.35
4.59 | SINAPI | 92911 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 89,72 | 448.6 | 553.35
4.60 | SINAPI | 92912 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 121,87 | 609.35 | 751.63
4.61 | SINAPI | 92913 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 124,17 | 620.85 | 765.82
4.62 | SINAPI | 92918 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 31,47 | 157.35 | 194.09
4.63 | SINAPI | 92920 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 31,70 | 158.5 | 195.51
4.64 | SINAPI | 92925 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 39,42 | 197.1 | 243.12
4.65 | SINAPI | 92926 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 39,41 | 197.05 | 243.06
4.66 | SINAPI | 92927 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 39,41 | 197.05 | 243.06
4.67 | SINAPI | 92928 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 45,22 | 226.1 | 278.89
4.68 | SINAPI | 92929 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 45,22 | 226.1 | 278.89
4.69 | SINAPI | 92930 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 45,22 | 226.1 | 278.89
4.70 | SINAPI | 92931 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 60,91 | 304.55 | 375.66
4.71 | SINAPI | 92932 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 60,91 | 304.55 | 375.66
4.72 | SINAPI | 92933 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 60,91 | 304.55 | 375.66
4.73 | SINAPI | 92934 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 91,06 | 455.3 | 561.61
4.74 | SINAPI | 92935 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 91,06 | 455.3 | 561.61
4.75 | SINAPI | 92938 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 24,02 | 120.1 | 148.14
4.76 | SINAPI | 92939 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 24,25 | 121.25 | 149.56
4.77 | SINAPI | 92940 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 30,95 | 154.75 | 190.88
4.78 | SINAPI | 92941 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 30,94 | 154.7 | 190.82
4.79 | SINAPI | 92942 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 30,94 | 154.7 | 190.82
4.80 | SINAPI | 92943 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 35,57 | 177.85 | 219.38
4.81 | SINAPI | 92944 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 35,57 | 177.85 | 219.38
4.82 | SINAPI | 92945 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 35,57 | 177.85 | 219.38
4.83 | SINAPI | 92946 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 49,80 | 249 | 307.14
4.84 | SINAPI | 92947 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 49,80 | 249 | 307.14
4.85 | SINAPI | 92948 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 49,80 | 249 | 307.14
4.86 | SINAPI | 92373 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 43,64 | 218.2 | 269.15
4.87 | SINAPI | 92374 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 43,94 | 219.7 | 271
4.88 | SINAPI | 92375 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 57,46 | 287.3 | 354.38
4.89 | SINAPI | 92376 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 57,43 | 287.15 | 354.2
4.90 | SINAPI | 92377 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 77,94 | 389.7 | 480.69
4.91 | SINAPI | 92378 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 87,17 | 435.85 | 537.62
4.92 | SINAPI | 92379 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 111,92 | 559.6 | 690.27
4.93 | SINAPI | 92380 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 120,13 | 600.65 | 740.9
4.94 | SINAPI | 92381 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 45,41 | 227.05 | 280.07
4.95 | SINAPI | 92382 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 43,21 | 216.05 | 266.5
4.96 | SINAPI | 92383 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 58,15 | 290.75 | 358.64
4.97 | SINAPI | 92384 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 53,77 | 268.85 | 331.63
4.98 | SINAPI | 92385 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 66,96 | 334.8 | 412.98
4.99 | SINAPI | 92386 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 63,94 | 319.7 | 394.35
4.100 | SINAPI | 92387 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 85,39 | 426.95 | 526.64
4.101 | SINAPI | 92388 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 83,34 | 416.7 | 514
4.102 | SINAPI | 92389 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 134,68 | 673.4 | 830.64
4.103 | SINAPI | 92390 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 125,66 | 628.3 | 775.01
4.104 | SINAPI | 92635 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 182,04 | 910.2 | 1122.73
4.105 | SINAPI | 92636 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 164,65 | 823.25 | 1015.48
4.106 | SINAPI | 92637 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 58,45 | 292.25 | 360.49
4.107 | SINAPI | 92638 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 72,22 | 361.1 | 445.42
4.108 | SINAPI | 92639 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 84,09 | 420.45 | 518.63
4.109 | SINAPI | 92640 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 111,07 | 555.35 | 685.02
4.110 | SINAPI | 92642 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 172,02 | 860.1 | 1060.93
4.111 | SINAPI | 92644 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 217,86 | 1089.3 | 1343.65
4.112 | SINAPI | 92658 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 24,16 | 120.8 | 149.01
4.113 | SINAPI | 92660 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 29,71 | 148.55 | 183.24
4.114 | SINAPI | 92662 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 34,29 | 171.45 | 211.48
4.115 | SINAPI | 92664 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 46,32 | 231.6 | 285.68
4.116 | SINAPI | 92666 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 73,85 | 369.25 | 455.47
4.117 | SINAPI | 92669 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 34,22 | 171.1 | 211.05
4.118 | SINAPI | 92670 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 32,02 | 160.1 | 197.48
4.119 | SINAPI | 92671 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 45,45 | 227.25 | 280.31
4.120 | SINAPI | 92672 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 41,07 | 205.35 | 253.3
4.121 | SINAPI | 92673 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 52,50 | 262.5 | 323.79
4.122 | SINAPI | 92674 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 49,48 | 247.4 | 305.17
4.123 | SINAPI | 92675 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 68,76 | 343.8 | 424.08
4.124 | SINAPI | 92676 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 66,71 | 333.55 | 411.43
4.125 | SINAPI | 92677 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 114,75 | 573.75 | 707.72
4.126 | SINAPI | 92678 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 105,73 | 528.65 | 652.09
4.127 | SINAPI | 92681 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 43,51 | 217.55 | 268.35
4.128 | SINAPI | 92682 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 55,24 | 276.2 | 340.69
4.129 | SINAPI | 92683 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 64,83 | 324.15 | 399.84
4.130 | SINAPI | 92684 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 88,89 | 444.45 | 548.23
4.131 | SINAPI | 92685 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 145,46 | 727.3 | 897.12
4.132 | SINAPI | 92893 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 71,31 | 356.55 | 439.8
4.133 | SINAPI | 92894 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 85,52 | 427.6 | 527.44
4.134 | SINAPI | 92895 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 117,32 | 586.6 | 723.57
4.135 | SINAPI | 92896 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 180,90 | 904.5 | 1115.7
4.136 | SINAPI | 92897 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 267,68 | 1338.4 | 1650.92
4.137 | SINAPI | 92898 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 41,98 | 209.9 | 258.91
4.138 | SINAPI | 92899 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 62,84 | 314.2 | 387.57
4.139 | SINAPI | 92900 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 75,87 | 379.35 | 467.93
4.140 | SINAPI | 92901 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 5 | 106,21 | 531.05 | 655.05
TOTAL (item 4) | [7 empty] | 91494.2
5 | COMPONENTES DO SISTEMA ELÉTRICO.
ITEM | FONTE | CÓDIGO | Descrição / Especificação | UND. | QUANTIDADE [A] | PREÇO UNITÁRIO [B] | CUSTO TOTAL C = [A x B] | CUSTO TOTAL COM BDI. D = [C x BDI]
5.1 | SINAPI | 95745 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 10 | 22,29 | 222.9 | 274.95
5.2 | SINAPI | 95746 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 10 | 27,78 | 277.8 | 342.67
5.3 | SINAPI | 95727 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 10 | 7,42 | 74.2 | 91.53
5.4 | SINAPI | 95728 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 10 | 9,55 | 95.5 | 117.8
5.5 | SINAPI | 95729 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 10 | 8,20 | 82 | 101.15
5.6 | SINAPI | 95730 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 10 | 9,16 | 91.6 | 112.99
5.7 | SINAPI | 95731 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 10 | 11,29 | 112.9 | 139.26
5.8 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1000 | 2,85 | 2850 | 3515.48
5.9 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1000 | 4,20 | 4200 | 5180.7
5.10 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1000 | 6,94 | 6940 | 8560.49
5.11 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1000 | 9,53 | 9530 | 11755.26
5.12 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1000 | 15,80 | 15800 | 19489.3
5.13 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 10 | 12,60 | 126 | 155.42
5.14 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 10 | 13,11 | 131.1 | 161.71
5.15 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 10 | 14,15 | 141.5 | 174.54
5.16 | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 10 | 14,15 | 141.5 | 174.54
5.17 | SINAPI | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 10 | 15,39 | 153.9 | 189.84
5.18 | SINAPI | 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 10 | 22,25 | 222.5 | 274.45
5.19 | SINAPI | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 10 | 24,76 | 247.6 | 305.41
5.20 | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 10 | 63,42 | 634.2 | 782.29
5.21 | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 10 | 64,44 | 644.4 | 794.87
5.22 | SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 10 | 66,52 | 665.2 | 820.52
5.23 | SINAPI | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 10 | 66,52 | 665.2 | 820.52
5.24 | SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 10 | 69,02 | 690.2 | 851.36
5.25 | SINAPI | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 10 | 71,94 | 719.4 | 887.38
5.26 | SINAPI | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 10 | 76,95 | 769.5 | 949.18
5.27 | SINAPI | 93667 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 10 | 78,99 | 789.9 | 974.34
5.28 | SINAPI | 93668 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 10 | 80,52 | 805.2 | 993.21
5.29 | SINAPI | 93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 10 | 83,65 | 836.5 | 1031.82
5.30 | SINAPI | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 10 | 83,65 | 836.5 | 1031.82
5.31 | SINAPI | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 10 | 87,39 | 873.9 | 1077.96
5.32 | SINAPI | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 10 | 93,13 | 931.3 | 1148.76
5.33 | SINAPI | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 10 | 100,66 | 1006.6 | 1241.64
5.34 | SINAPI | 101901 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 10 | 125,42 | 1254.2 | 1547.06
5.35 | SINAPI | 101902 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 10 | 154,97 | 1549.7 | 1911.55
5.36 | SINAPI | 101903 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 10 | 322,94 | 3229.4 | 3983.46
5.37 | SINAPI | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 10 | 165,10 | 1651 | 2036.51
5.38 | SINAPI | 101893 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 10 | 100,76 | 1007.6 | 1242.87
TOTAL (item 5) | [7 empty] | 75244.61
6 | MATERIAIS
ITEM | FONTE | CÓDIGO | Descrição / Especificação | UND. | QUANTIDADE [A] | PREÇO UNITÁRIO [B] | CUSTO TOTAL C = [A x B] | CUSTO TOTAL COM BDI. D = [C x BDI]
6.1 | SINAPI | 20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UND. | 10 | 9,46 | 94.6 | 116.69
6.2 | SINAPI | 21217 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UND. | 10 | 3,57 | 35.7 | 44.04
6.3 | SINAPI | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UND. | 10 | 3,71 | 37.1 | 45.76
6.4 | SINAPI | 3272 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UND. | 5 | 47,45 | 237.25 | 292.65
6.5 | SINAPI | 3265 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UND. | 5 | 37,70 | 188.5 | 232.51
6.6 | SINAPI | 3262 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UND. | 5 | 16,50 | 82.5 | 101.76
6.7 | SINAPI | 3264 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UND. | 5 | 27,11 | 135.55 | 167.2
6.8 | SINAPI | 3267 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UND. | 5 | 88,54 | 442.7 | 546.07
6.9 | SINAPI | 3266 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UND. | 5 | 56,33 | 281.65 | 347.42
6.10 | SINAPI | 3263 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UND. | 5 | 22,54 | 112.7 | 139.02
6.11 | SINAPI | 3268 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UND. | 5 | 119,71 | 598.55 | 738.31
6.12 | SINAPI | 3271 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UND. | 5 | 176,98 | 884.9 | 1091.52
6.13 | SINAPI | 3270 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" | UND. | 5 | 297,34 | 1486.7 | 1833.84
TOTAL (item 6) | [7 empty] | 5696.79
VALOR TOTAL DA PLANILHA (ANUAL) COM BDI [7] = [1+2+3+4+5+6] | [7 empty] | 644131.18
QUANTIDADE DE MESES | [7 empty] | 12
VALOR TOTAL DA PLANILHA (MENSAL) COM BDI [8] = [7] / 12 | [7 empty] | 53677.5983

## 4 -Composição_Equipe Preventiva
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SERVIÇO DE LOGÍSTICA - SELOG/DITEC/PF
PLANILHA: COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Objeto | Contratação de empresa especializada no ramo de Engenharia para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva nos sistema de Detecção, Prevenção a combate a incêndio, bem como acessórios e respectivas instalações, incluindo o fornecimento e a substituição integral de parte e peças das edificações da Polícia Federal localizadas no Setor Policial - Brasília - DF. |  |  |  | Tabelas de Referência | SINAPI/DF. Referência Técnica: JAN/2022
Local | Brasília - DF
Setor | Complexo da Polícia Federal - Setor Policial Sul
Data | Referência Técnica: JANEIRO DE 2022
COMPOSIÇÃO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (ROTINA PRÉ-DEFINIDA).
Item | Código | Banco | Descrição / Especificação | Und. | Coeficiente | Preço Unitário | Valor Total
SISTEMA DE DETECÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO.
1 |  |  | EQUIPE DE MANUTENÇÃO - HIDRÁULICA
1.1 | 2696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | h | 1 | 15.43 | 15.43
1.2 | 246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | h | 1 | 10.92 | 10.92
A = Sub Total | [6 empty] | 26.35
B = Leis Sociais (%) | [5 empty] | 81.53% | 21.48
1.3 | 43461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 0.32 | 0.32
Valor Total (A+B) | [6 empty] | 48.15
Item | Código | Banco | Descrição / Especificação | Und. | Coeficiente | Preço Unitário | Valor Total
2 |  |  | EQUIPE DE MANUTENÇÃO - ELÉTRICA
2.1 | 2436 | SINAPI | ELETRICISTA | h | 1 | 15.43 | 15.43
2.2 | 247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA | h | 1 | 10.83 | 10.83
A = Sub Total | [6 empty] | 26.26
B = Leis Sociais (%) | [5 empty] | 81.53% | 21.41
2.3 | 43460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 0.78 | 0.78
Valor Total (A+B) | [6 empty] | 48.45
Item | Código | Banco | Descrição / Especificação | Und. | Coeficiente | Preço Unitário | Valor Total
3 |  |  | EQUIPE DE MANUTENÇÃO - SERVIÇOS GERAIS
3.1 | 4083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRA | h | 1 | 15.43 | 15.43
3.2 | 6121 | SINAPI | AUXILIAR | h | 1 | 10.83 | 10.83
A = Sub Total | [6 empty] | 26.26
B = Leis Sociais (%) | [5 empty] | 81.53% | 21.41
3.3 | 43463 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL DE OBRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 0.1 | 0.1
Valor Total (A+B) | [6 empty] | 47.77
Item | Código | Banco | Descrição / Especificação | Und. | Coeficiente | Preço Unitário | Valor Total
4 |  |  | SERVIÇO ESPECIALIZADO
4.1 | 34780 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL PLENO | h | 1 | 88.29 | 88.29
A = Sub Total | [6 empty] | 88.29
B = Leis Sociais (%) | [5 empty] | 81.53% | 71.98
Valor Total (A+B) | [6 empty] | 160.27

## Composição BDI
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SERVIÇO DE LOGÍSTICA - SELOG/DITEC/PF
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI.
PARÂMETROS RETIRADOS DO ACORDÃO 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO.
DESCRIÇÃO | SIGLA | VALORES
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4%
SEGUROS E GARANTIAS | S+G | 0.8%
RISCO | R | 1.27%
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 1.23%
LUCRO | L | 7.4%
TRIBUTOS (IMPOSTOS) CONFINS= 3%; PIS= 0,65%; ISS = 5% TOTAL DE IMPOSTOS = 8,65% | I | 8.65%
TOTAL |  | 23.35%
FÓRMULA
100

## Cronograma M_PRVENTIVA
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SERVIÇO DE LOGÍSTICA - SELOG/DITEC/PF
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MANUTENÇÃO PREVENTIVA
OBJ. | Contratação de empresa especializada no ramo de Engenharia para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva nos sistema de Detecção, Prevenção a combate a incêndio, bem como acessórios e respectivas instalações, incluindo o fornecimento e a substituição integral de parte e peças das edificações da Polícia Federal localizadas no Setor Policial - Brasília - DF.
Local | Brasília - DF. |  |  |  | Tabelas de Referência: |  | SINAPI |  | Neste Cronograma estão inclusos todos os prédios da PF do Setor Policial Sul (Brasília/DF); - INC (Instituto Nacional de Criminalística - Blocos de A a F); - SR/DF (Superintendência Regional da Polícial Federal); - COT (Comando de Operações Táticas); - DTI (Diretoria de Tecnologia da Informação e Inovação); - INI (Instituto Nacional de Identificação); - DAT/Divisão Antiterrorismo/Diretoria de Inteligência Policial).
Setor | Complexo da Polícia Federal - Setor Policial Sul. |  |  |  | BDI (%) |  | 23.35
Data | Referência Técnica: JANEIRO DE 2022.
Item | Discriminação do Serviço | Valor Total | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Total Valores / % Execução.
1 | SISTEMA DE HIDRANTES E BOMBAS. (Todos os edificos do Complexo da PF). | 33516.44 | 47% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 23% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 100%
|  |  | 15752.7268 | 1005.4932 | 1005.4932 | 1005.4932 | 1005.4932 | 1005.4932 | 7708.7812 | 1005.4932 | 1005.4932 | 1005.4932 | 1005.4932 | 1005.4932 | 33516.44
2 | SISTEMA DE SPRINKLERS. (Todos os edificos do Complexo da PF). | 61525.6 | 15.29% | 6.943% | 6.943% | 6.943% | 6.943% | 6.943% | 15.29% | 6.943% | 6.943% | 6.943% | 6.943% | 6.943% | 100%
|  |  | 9405.05 | 4271.55 | 4271.55 | 4271.55 | 4271.55 | 4271.55 | 9405.05 | 4271.55 | 4271.55 | 4271.55 | 4271.55 | 4271.55 | 61525.6
3 | SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO. (Todos os edificos do Complexo da PF). | 105482.01 | 40.74% | 2.125% | 2.125% | 2.125% | 2.125% | 2.125% | 38.02% | 2.125% | 2.125% | 2.125% | 2.125% | 2.125% | 100%
|  |  | 42969.67 | 2241.13 | 2241.13 | 2241.13 | 2241.13 | 2241.13 | 40101.04 | 2241.13 | 2241.13 | 2241.13 | 2241.13 | 2241.13 | 105482.01
4 | SISTEMA DE PORTA CORTA-FOGO. (Todos os edificos do Complexo da PF). | 17323.74 | Mês 01: 83.33%; Mês 07: 16.67% | 100%
|  |  | Mês 01: 14436.45; Mês 07: 2887.29 | 17323.74
5 | SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA. (Todos os edificos do Complexo da PF). | 33940.32 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 2828.36 | 2828.36 | 2828.36 | 2828.36 | 2828.36 | 2828.36 | 2828.36 | 2828.36 | 2828.36 | 2828.36 | 2828.36 | 2828.36 | 33940.32
6 | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA. (Todos os edificos do Complexo da PF). | 22949.04 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 1912.42 | 1912.42 | 1912.42 | 1912.42 | 1912.42 | 1912.42 | 1912.42 | 1912.42 | 1912.42 | 1912.42 | 1912.42 | 1912.42 | 22949.04
7 | ELABORAÇÃO DE LAUDOS, RELATÓRIOS E PROJETO EXECUTIVO C ART. (Todos os edificos do Complexo da PF). | 37957.08 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  | 3163.09 | 3163.09 | 3163.09 | 3163.09 | 3163.09 | 3163.09 | 3163.09 | 3163.09 | 3163.09 | 3163.09 | 3163.09 | 3163.09 | 37957.08
312694.23
|  | No período | 90467.7668 | 15422.0432 | 15422.0432 | 15422.0432 | 15422.0432 | 15422.0432 | 68006.0312 | 15422.0432 | 15422.0432 | 15422.0432 | 15422.0432 | 15422.0432
|  | Acumulado | 90467.7668 | 105889.81 | 121311.8532 | 136733.8964 | 152155.9396 | 167577.9828 | 235584.014 | 251006.0572 | 266428.1004 | 281850.1436 | 297272.1868 | 312694.23

## CRONOGRAMA M CORRETIVA
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SERVIÇO DE LOGÍSTICA - SELOG/DITEC/PF
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MANUTENÇÃO CORRETIVA
Objeto | Contratação de empresa especializada no ramo de Engenharia para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva nos sistema de Detecção, Prevenção a combate a incêndio, bem como acessórios e respectivas instalações, incluindo o fornecimento e a substituição integral de parte e peças das edificações da Polícia Federal localizadas no Setor Policial Sul - Brasília/DF.
Local | Brasília - DF |  |  |  | Os Quantitativos e valores deste Cronograma é estimativo, visto que os serviços de Manuteção Corretiva serão executados sob demanda e de acordo com a necessidade de cada prédio da Polícia Federal.
Setor | Complexo da Polícia Federal - Setor Policial Sul
Data | Referência Técnica (SINAPI): Janeiro de 2022
Item | Discriminação do Serviço | Valor Total | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Total Valores e % Execução.
1 | Instituto Nacional de Criminalística - INC - (Blocos A,B,C,D,E,F) | 125758.4025 |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
|  |  | 0 |  |  | 62879.2012 | 62879.2012 |  | 125758.4025
2 | Superintendência Regional da Polícia Federal (SR/DF). | 167677.87 | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 83838.935 | 83838.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167677.87
3 | Comando de Operações Táticas (COT). | 125758.4025 |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 62879.2012 | 62879.2012 | 0 | 0 | 125758.4025
4 | Diretoria de Tecnologia da Informação e Inovação (DTI) | 167677.87 | 30% | 40% | 30% |  |  |  | 100%
|  |  | 50303.361 | 67071.148 | 50303.361 |  |  |  | 167677.87
5 | Instituto Nacional de Identificação (INI). | 167677.87 |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 83838.935 | 83838.935 |  | 167677.87
6 | Diretoria de Inteligência Policial (DIP). | 83838.935 |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41919.4675 | 41919.4675 | 83838.935
838389.35
|  | No período | 134142.296 | 150910.083 | 113182.5622 | 209597.3375 | 188637.6037 | 41919.4675
|  | Acumulado | 134142.296 | 285052.379 | 398234.9412 | 607832.2787 | 796469.8825 | 838389.35