## Supervisão Técnica
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Nº Processo |  | 08230.004654/2023-13
Licitação |  | Pregão n. 90002/2024
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
A | Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
B | Município/UF | Maceió - AL
C | Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo
D | Tipo de serviço | Continuado
E | Unidade de medida | HOMEM-MÊS
F | Quantidade (total) a contratar (em função da unidade de medida) | 1
G | Nº de meses de execução contratual | 12
Supervisão Técnica
Mão-de-obra
Módulo de Mão-de-obra vinculada à execução contratual Unidade de medida - tipos e quantidades
1 | Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) | Quantidade | Quantidade
2 | Classificação Brasileira de Ocupações
Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra
3 | Salário Normativo da Categoria Profissional
Categoria profissional (vinculada à execução contratual)
5 | Data base da categoria (dia/mês/ano)
MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1 | Composição da remuneração |  | Valor (R$)
A | Salário Base (Quantidade horas mensais) | 40 | 0
B | Adicional de periculosidade | 30% | 0
C | Outros | 0% | 0
Total da Remuneração |  |  | 0
MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
2.1 | 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias | % | Valor (R$)
A | 13º (décimo terceiro) Salário | 8.333% | 0
B | Férias e Adicional de Férias | 11.11% | 0
Total |  |  | 0
2.2 | GPS, FGTS e outras contribuições | % | Valor (R$)
A | INSS | 20% | 0
B | Salário Educação | 2.5% | 0
C | SAT | 3% | 0
D | SESC ou SESI | 1.5% | 0
E | SENAI - SENAC | 1% | 0
F | SEBRAE | 0.6% | 0
G | INCRA | 0.2% | 0
H | FGTS | 8% | 0
Total |  | 36.8% | 0
2.3 | Benefícios Mensais e Diários | Valor unitário | Valor (R$)
A | Transporte |  | 0
B | Auxílio-Refeição/Alimentação |  | 0
C | Seguro de Vida |  | 0
D | Outros (especificar) |  | 0
Total de Encargos e Benefícios |  |  | 0
Quadro-Resumo - Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários |  | % | Valor (R$)
2.1 | 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias | 0% | 0
2.2 | GPS, FGTS e outras contribuições | 36.8% | 0
2.3 | Benefícios Mensais e Diários |  | 0
Total |  |  | 0
MÓDULO 3 - PROVISÃO PARA RESCISÃO
3 | Provisão para Rescisão | % | Valor (R$)
A | Aviso Prévio Indenizado |  | 0
B | Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado |  | 0
C | Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado |  | 0
D | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0
E | Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio Trabalhado |  | 0
F | Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso PrévioTrabalhado |  | 0
Total de Provisão para Rescisão |  | 0% | 0
MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
4.1 | Ausências Legais | % | Valor (R$)
A | Substituto na cobertura de Férias
B | Ausências Legais
C | Licença-Paternidade
D | Ausência por acidente de trabalho
E | Afastamento Maternidade
F | Outros (especificar)
Total |  | 0% | 0
4.2 | Intrajornada | % | Valor (R$)
A | Intervalo para repouso ou alimentação |  | 0
B | Incidência do submódulo 2.2 sobre intrajornada |  | 0
Total |  | 0% | 0
Quadro-Resumo - Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente |  | % | Valor (R$)
4.1 | Ausências Legais | 0% | 0
4.2 | Intrajornada | 0% | 0
Total de Custo de Reposição do Profissional Ausente |  | 0% | 0
MÓDULO 5 - INSUMOS DIVERSOS
5 | Insumos Diversos |  | Valor (R$)
A | Uniformes
B | Materiais Individuais
C | Equipamentos de Uso Geral
D | Outros - EPI
Total de Insumos Diversos |  |  | 0
MÓDULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  | 0
A | Custos Indiretos | 0% | 0
B | Lucro | 0% | 0
C | Tributos | 0%
| c.1 - Tributos Federais | 0%
| c.2 - Tributos Federais | 0%
| c.3 - Tributos Municipais | 0%
QUADRO-RESUMO DO CUSTO MENSAL POR EMPREGADO |  |  | 0
Mão de obra vinculada à execução contratual
A | Módulo 1 - Composição da Remuneração |  | 0
B | Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários |  | 0
C | Módulo 3 - Provisão para Rescisão |  | 0
D | Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente |  | 0
E | Módulo 5 - Insumos Diversos |  | 0
Subtotal (A + B +C+ D+E) |  |  | 0
F | Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro |  | 0
Valor Total por Empregado |  |  | 0

## Mecânico de Ref.
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Nº Processo |  | 08230.004654/2023-13
Licitação |  | Pregão n. 90002/2024
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
A | Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
B | Município/UF | Maceió - AL
C | Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo
D | Tipo de serviço | Continuado
E | Unidade de medida | HOMEM-MÊS
F | Quantidade (total) a contratar (em função da unidade de medida) | 1
G | Nº de meses de execução contratual | 12
Supervisão Técnica
Mão-de-obra
Módulo de Mão-de-obra vinculada à execução contratual Unidade de medida - tipos e quantidades
1 | Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) | Quantidade | Quantidade
2 | Classificação Brasileira de Ocupações
Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra
3 | Salário Normativo da Categoria Profissional
Categoria profissional (vinculada à execução contratual)
5 | Data base da categoria (dia/mês/ano)
MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1 | Composição da remuneração |  | Valor (R$)
A | Salário Base (Quantidade horas mensais) | 220 | 0
B | Adicional de periculosidade | 30% | 0
C | Outros | 0% | 0
Total da Remuneração |  |  | 0
MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
2.1 | 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias | % | Valor (R$)
A | 13º (décimo terceiro) Salário | 8.333% | 0
B | Férias e Adicional de Férias | 11.11% | 0
Total |  |  | 0
2.2 | GPS, FGTS e outras contribuições | % | Valor (R$)
A | INSS | 20% | 0
B | Salário Educação | 2.5% | 0
C | SAT | 3% | 0
D | SESC ou SESI | 1.5% | 0
E | SENAI - SENAC | 1% | 0
F | SEBRAE | 0.6% | 0
G | INCRA | 0.2% | 0
H | FGTS | 8% | 0
Total |  | 36.8% | 0
2.3 | Benefícios Mensais e Diários | Valor unitário | Valor (R$)
A | Transporte |  | 0
B | Auxílio-Refeição/Alimentação |  | 0
C | Seguro de Vida |  | 0
D | Outros (especificar) |  | 0
Total de Encargos e Benefícios |  |  | 0
Quadro-Resumo - Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários |  | % | Valor (R$)
2.1 | 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias | 0% | 0
2.2 | GPS, FGTS e outras contribuições | 36.8% | 0
2.3 | Benefícios Mensais e Diários |  | 0
Total |  |  | 0
MÓDULO 3 - PROVISÃO PARA RESCISÃO
3 | Provisão para Rescisão | % | Valor (R$)
A | Aviso Prévio Indenizado |  | 0
B | Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado |  | 0
C | Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado |  | 0
D | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0
E | Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio Trabalhado |  | 0
F | Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso PrévioTrabalhado |  | 0
Total de Provisão para Rescisão |  | 0% | 0
MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
4.1 | Ausências Legais | % | Valor (R$)
A | Substituto na cobertura de Férias
B | Ausências Legais
C | Licença-Paternidade
D | Ausência por acidente de trabalho
E | Afastamento Maternidade
F | Outros (especificar)
Total |  | 0% | 0
4.2 | Intrajornada | % | Valor (R$)
A | Intervalo para repouso ou alimentação |  | 0
B | Incidência do submódulo 2.2 sobre intrajornada |  | 0
Total |  | 0% | 0
Quadro-Resumo - Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente |  | % | Valor (R$)
4.1 | Ausências Legais | 0% | 0
4.2 | Intrajornada | 0% | 0
Total de Custo de Reposição do Profissional Ausente |  | 0% | 0
MÓDULO 5 - INSUMOS DIVERSOS
5 | Insumos Diversos |  | Valor (R$)
A | Uniformes
B | Materiais Individuais
C | Equipamentos de Uso Geral
D | Outros - EPI
Total de Insumos Diversos |  |  | 0
MÓDULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  | 0
A | Custos Indiretos | 0% | 0
B | Lucro | 0% | 0
C | Tributos | 0%
| c.1 - Tributos Federais | 0%
| c.2 - Tributos Federais | 0%
| c.3 - Tributos Municipais | 0%
QUADRO-RESUMO DO CUSTO MENSAL POR EMPREGADO |  |  | 0
Mão de obra vinculada à execução contratual
A | Módulo 1 - Composição da Remuneração |  | 0
B | Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários |  | 0
C | Módulo 3 - Provisão para Rescisão |  | 0
D | Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente |  | 0
E | Módulo 5 - Insumos Diversos |  | 0
Subtotal (A + B +C+ D+E) |  |  | 0
F | Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro |  | 0
Valor Total por Empregado |  |  | 0

## Eletrotécnico
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Nº Processo |  | 08230.004654/2023-13
Licitação |  | Pregão n. 90002/2024
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
A | Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
B | Município/UF | Maceió - AL
C | Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo
D | Tipo de serviço | Continuado
E | Unidade de medida | HOMEM-MÊS
F | Quantidade (total) a contratar (em função da unidade de medida) | 1
G | Nº de meses de execução contratual | 12
Supervisão Técnica
Mão-de-obra
Módulo de Mão-de-obra vinculada à execução contratual Unidade de medida - tipos e quantidades
1 | Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) | Quantidade | Quantidade
2 | Classificação Brasileira de Ocupações
Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra
3 | Salário Normativo da Categoria Profissional
Categoria profissional (vinculada à execução contratual)
5 | Data base da categoria (dia/mês/ano)
MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1 | Composição da remuneração |  | Valor (R$)
A | Salário Base (Quantidade horas mensais) | 220 | 0
B | Adicional de periculosidade | 30% | 0
C | Outros | 0% | 0
Total da Remuneração |  |  | 0
MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
2.1 | 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias | % | Valor (R$)
A | 13º (décimo terceiro) Salário | 8.333% | 0
B | Férias e Adicional de Férias | 11.11% | 0
Total |  |  | 0
2.2 | GPS, FGTS e outras contribuições | % | Valor (R$)
A | INSS | 20% | 0
B | Salário Educação | 2.5% | 0
C | SAT | 3% | 0
D | SESC ou SESI | 1.5% | 0
E | SENAI - SENAC | 1% | 0
F | SEBRAE | 0.6% | 0
G | INCRA | 0.2% | 0
H | FGTS | 8% | 0
Total |  | 36.8% | 0
2.3 | Benefícios Mensais e Diários | Valor unitário | Valor (R$)
A | Transporte |  | 0
B | Auxílio-Refeição/Alimentação |  | 0
C | Seguro de Vida |  | 0
D | Outros (especificar) |  | 0
Total de Encargos e Benefícios |  |  | 0
Quadro-Resumo - Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários |  | % | Valor (R$)
2.1 | 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias | 0% | 0
2.2 | GPS, FGTS e outras contribuições | 36.8% | 0
2.3 | Benefícios Mensais e Diários |  | 0
Total |  |  | 0
MÓDULO 3 - PROVISÃO PARA RESCISÃO
3 | Provisão para Rescisão | % | Valor (R$)
A | Aviso Prévio Indenizado |  | 0
B | Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado |  | 0
C | Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado |  | 0
D | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0
E | Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio Trabalhado |  | 0
F | Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso PrévioTrabalhado |  | 0
Total de Provisão para Rescisão |  | 0% | 0
MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
4.1 | Ausências Legais | % | Valor (R$)
A | Substituto na cobertura de Férias
B | Ausências Legais
C | Licença-Paternidade
D | Ausência por acidente de trabalho
E | Afastamento Maternidade
F | Outros (especificar)
Total |  | 0% | 0
4.2 | Intrajornada | % | Valor (R$)
A | Intervalo para repouso ou alimentação |  | 0
B | Incidência do submódulo 2.2 sobre intrajornada |  | 0
Total |  | 0% | 0
Quadro-Resumo - Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente |  | % | Valor (R$)
4.1 | Ausências Legais | 0% | 0
4.2 | Intrajornada | 0% | 0
Total de Custo de Reposição do Profissional Ausente |  | 0% | 0
MÓDULO 5 - INSUMOS DIVERSOS
5 | Insumos Diversos |  | Valor (R$)
A | Uniformes
B | Materiais Individuais
C | Equipamentos de Uso Geral
D | Outros - EPI
Total de Insumos Diversos |  |  | 0
MÓDULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  | 0
A | Custos Indiretos | 0% | 0
B | Lucro | 0% | 0
C | Tributos | 0%
| c.1 - Tributos Federais | 0%
| c.2 - Tributos Federais | 0%
| c.3 - Tributos Municipais | 0%
QUADRO-RESUMO DO CUSTO MENSAL POR EMPREGADO |  |  | 0
Mão de obra vinculada à execução contratual
A | Módulo 1 - Composição da Remuneração |  | 0
B | Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários |  | 0
C | Módulo 3 - Provisão para Rescisão |  | 0
D | Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente |  | 0
E | Módulo 5 - Insumos Diversos |  | 0
Subtotal (A + B +C+ D+E) |  |  | 0
F | Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro |  | 0
Valor Total por Empregado |  |  | 0

## Oficial
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Nº Processo |  | 08230.004654/2023-13
Licitação |  | Pregão n. 90002/2024
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
A | Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
B | Município/UF | Maceió - AL
C | Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo
D | Tipo de serviço | Continuado
E | Unidade de medida | HOMEM-MÊS
F | Quantidade (total) a contratar (em função da unidade de medida) | 1
G | Nº de meses de execução contratual | 12
Supervisão Técnica
Mão-de-obra
Módulo de Mão-de-obra vinculada à execução contratual Unidade de medida - tipos e quantidades
1 | Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) | Quantidade | Quantidade
2 | Classificação Brasileira de Ocupações
Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra
3 | Salário Normativo da Categoria Profissional
Categoria profissional (vinculada à execução contratual)
5 | Data base da categoria (dia/mês/ano)
MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1 | Composição da remuneração |  | Valor (R$)
A | Salário Base (Quantidade horas mensais) | 220 | 0
B | Adicional de periculosidade | 30% | 0
C | Outros | 0% | 0
Total da Remuneração |  |  | 0
MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
2.1 | 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias | % | Valor (R$)
A | 13º (décimo terceiro) Salário | 8.333% | 0
B | Férias e Adicional de Férias | 11.11% | 0
Total |  |  | 0
2.2 | GPS, FGTS e outras contribuições | % | Valor (R$)
A | INSS | 20% | 0
B | Salário Educação | 2.5% | 0
C | SAT | 3% | 0
D | SESC ou SESI | 1.5% | 0
E | SENAI - SENAC | 1% | 0
F | SEBRAE | 0.6% | 0
G | INCRA | 0.2% | 0
H | FGTS | 8% | 0
Total |  | 36.8% | 0
2.3 | Benefícios Mensais e Diários | Valor unitário | Valor (R$)
A | Transporte |  | 0
B | Auxílio-Refeição/Alimentação |  | 0
C | Seguro de Vida |  | 0
D | Outros (especificar) |  | 0
Total de Encargos e Benefícios |  |  | 0
Quadro-Resumo - Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários |  | % | Valor (R$)
2.1 | 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias | 0% | 0
2.2 | GPS, FGTS e outras contribuições | 36.8% | 0
2.3 | Benefícios Mensais e Diários |  | 0
Total |  |  | 0
MÓDULO 3 - PROVISÃO PARA RESCISÃO
3 | Provisão para Rescisão | % | Valor (R$)
A | Aviso Prévio Indenizado |  | 0
B | Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado |  | 0
C | Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado |  | 0
D | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0
E | Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio Trabalhado |  | 0
F | Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso PrévioTrabalhado |  | 0
Total de Provisão para Rescisão |  | 0% | 0
MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
4.1 | Ausências Legais | % | Valor (R$)
A | Substituto na cobertura de Férias
B | Ausências Legais
C | Licença-Paternidade
D | Ausência por acidente de trabalho
E | Afastamento Maternidade
F | Outros (especificar)
Total |  | 0% | 0
4.2 | Intrajornada | % | Valor (R$)
A | Intervalo para repouso ou alimentação |  | 0
B | Incidência do submódulo 2.2 sobre intrajornada |  | 0
Total |  | 0% | 0
Quadro-Resumo - Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente |  | % | Valor (R$)
4.1 | Ausências Legais | 0% | 0
4.2 | Intrajornada | 0% | 0
Total de Custo de Reposição do Profissional Ausente |  | 0% | 0
MÓDULO 5 - INSUMOS DIVERSOS
5 | Insumos Diversos |  | Valor (R$)
A | Uniformes
B | Materiais Individuais
C | Equipamentos de Uso Geral
D | Outros - EPI
Total de Insumos Diversos |  |  | 0
MÓDULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  | 0
A | Custos Indiretos | 0% | 0
B | Lucro | 0% | 0
C | Tributos | 0%
| c.1 - Tributos Federais | 0%
| c.2 - Tributos Federais | 0%
| c.3 - Tributos Municipais | 0%
QUADRO-RESUMO DO CUSTO MENSAL POR EMPREGADO |  |  | 0
Mão de obra vinculada à execução contratual
A | Módulo 1 - Composição da Remuneração |  | 0
B | Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários |  | 0
C | Módulo 3 - Provisão para Rescisão |  | 0
D | Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente |  | 0
E | Módulo 5 - Insumos Diversos |  | 0
Subtotal (A + B +C+ D+E) |  |  | 0
F | Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro |  | 0
Valor Total por Empregado |  |  | 0

## Auxiliar Manutenção
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Nº Processo |  | 08230.004654/2023-13
Licitação |  | Pregão n. 90002/2024
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
A | Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
B | Município/UF | Maceió - AL
C | Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo
D | Tipo de serviço | Continuado
E | Unidade de medida | HOMEM-MÊS
F | Quantidade (total) a contratar (em função da unidade de medida) | 1
G | Nº de meses de execução contratual | 12
Supervisão Técnica
Mão-de-obra
Módulo de Mão-de-obra vinculada à execução contratual Unidade de medida - tipos e quantidades
1 | Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) | Quantidade | Quantidade
2 | Classificação Brasileira de Ocupações
Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra
3 | Salário Normativo da Categoria Profissional
Categoria profissional (vinculada à execução contratual)
5 | Data base da categoria (dia/mês/ano)
MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1 | Composição da remuneração |  | Valor (R$)
A | Salário Base (Quantidade horas mensais) | 220 | 0
B | Adicional de periculosidade | 30% | 0
C | Outros | 0% | 0
Total da Remuneração |  |  | 0
MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS
2.1 | 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias | % | Valor (R$)
A | 13º (décimo terceiro) Salário | 8.333% | 0
B | Férias e Adicional de Férias | 11.11% | 0
Total |  |  | 0
2.2 | GPS, FGTS e outras contribuições | % | Valor (R$)
A | INSS | 20% | 0
B | Salário Educação | 2.5% | 0
C | SAT | 3% | 0
D | SESC ou SESI | 1.5% | 0
E | SENAI - SENAC | 1% | 0
F | SEBRAE | 0.6% | 0
G | INCRA | 0.2% | 0
H | FGTS | 8% | 0
Total |  | 36.8% | 0
2.3 | Benefícios Mensais e Diários | Valor unitário | Valor (R$)
A | Transporte |  | 0
B | Auxílio-Refeição/Alimentação |  | 0
C | Seguro de Vida |  | 0
D | Outros (especificar) |  | 0
Total de Encargos e Benefícios |  |  | 0
Quadro-Resumo - Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários |  | % | Valor (R$)
2.1 | 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias | 0% | 0
2.2 | GPS, FGTS e outras contribuições | 36.8% | 0
2.3 | Benefícios Mensais e Diários |  | 0
Total |  |  | 0
MÓDULO 3 - PROVISÃO PARA RESCISÃO
3 | Provisão para Rescisão | % | Valor (R$)
A | Aviso Prévio Indenizado |  | 0
B | Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado |  | 0
C | Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado |  | 0
D | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0
E | Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio Trabalhado |  | 0
F | Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso PrévioTrabalhado |  | 0
Total de Provisão para Rescisão |  | 0% | 0
MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
4.1 | Ausências Legais | % | Valor (R$)
A | Substituto na cobertura de Férias
B | Ausências Legais
C | Licença-Paternidade
D | Ausência por acidente de trabalho
E | Afastamento Maternidade
F | Outros (especificar)
Total |  | 0% | 0
4.2 | Intrajornada | % | Valor (R$)
A | Intervalo para repouso ou alimentação |  | 0
B | Incidência do submódulo 2.2 sobre intrajornada |  | 0
Total |  | 0% | 0
Quadro-Resumo - Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente |  | % | Valor (R$)
4.1 | Ausências Legais | 0% | 0
4.2 | Intrajornada | 0% | 0
Total de Custo de Reposição do Profissional Ausente |  | 0% | 0
MÓDULO 5 - INSUMOS DIVERSOS
5 | Insumos Diversos |  | Valor (R$)
A | Uniformes
B | Materiais Individuais
C | Equipamentos de Uso Geral
D | Outros - EPI
Total de Insumos Diversos |  |  | 0
MÓDULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  | 0
A | Custos Indiretos | 0% | 0
B | Lucro | 0% | 0
C | Tributos | 0%
| c.1 - Tributos Federais | 0%
| c.2 - Tributos Federais | 0%
| c.3 - Tributos Municipais | 0%
QUADRO-RESUMO DO CUSTO MENSAL POR EMPREGADO |  |  | 0
Mão de obra vinculada à execução contratual
A | Módulo 1 - Composição da Remuneração |  | 0
B | Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários |  | 0
C | Módulo 3 - Provisão para Rescisão |  | 0
D | Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente |  | 0
E | Módulo 5 - Insumos Diversos |  | 0
Subtotal (A + B +C+ D+E) |  |  | 0
F | Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro |  | 0
Valor Total por Empregado |  |  | 0

## ITEM I - Resumo MO
VALOR DA MÃO DE OBRA - EQUIPE FIXA
POSTO DE TRABALHO | CARGA HORÁRIA | Quant. | VALOR MENSAL (R$) | VALOR TOTAL (R$)
Supervisão Técnica | 40 horas/mês | 1 |  | 0
Mecânico de Refrigeração | 220 horas/mês | 1 |  | 0
Eletrotécnico | 220 horas/mês | 1 |  | 0
Oficial de Manutenção Predial | 220 horas/mês | 1 |  | 0
Auxiliar Manutenção | 88 horas/mês | 1 |  | 0
TOTAL MENSAL (R$) |  |  |  | 0
TOTAL ANUAL (R$) |  |  |  | 0

## ITEM 2.ANEXO IV - EVENTUAIS
ANEXO IV - SERVIÇOS EVENTUAIS
PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS SERVIÇOS EVENTUAIS - SOB DEMANDA - SR/PF/AL
ESTIMATIVA ANUAL
ITEM | 5 - Categorias Profissionais e carga horária | Und. | Valor unitário da hora | Qtde de horas estimadas | Valor Anual Horário Normal | Valor Adicional de 50% | Valor Adicional de 100% | Subtotal Anual (R$)
I.1. | Técnico de Refrigeração (CBO 3003-05) | hora |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
I.2. | Soldador (CBO 7243-15) | hora |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
I.3. | Serralheiro (CBO 7244-40) | hora |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
I.4. | Eletricista - (CBO 7156-10) | hora |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
I.5. | Duteiro (CBO 7257-05) | hora |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
I.6. | Desenhista Técnico (Cadista) - (CBO 3181-05) | hora |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
I.7. | Supervisor (Encarregado) - (CBO 9101-10) | hora |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
I.8. | Auxiliar de manutenção (CBO 5143-25) | hora |  | 280 | 0 | 0 | 0 | 0
I.9. | Engenheiro Civil e/ou Eletricista (CBO 2142-05/2143-05) | hora |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR ANUAL ESTIMADO DE SERVIÇOS EVENTUAIS S/BDI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
BDI SERVIÇOS
VALOR TOTAL ANUAL C/BDI | [7 empty] | 0
VALOR TOTAL MENSAL C/BDI | [7 empty] | 0

## ITEM 3. ANEXO V - PEÇAS E MAT.
ANEXO V
LISTAGEM DO MATERIAL BÁSICO PARA MANUTENÇÃO - SR/PF/AL
Item | CÓDIGO | Tipo | Materiais/ Equipamentos/ Aparelhos/ Ferramental Básicos | UND | QTDE | VLR UNT | TOTAL
MECÂNICA
1 |  |  | Compressores |  |  |  | 0
1.1 | PF.LSV.COMP09 | Próprio | Compressor Rotativo 9.000 BTUS | und | 1
1.2 | PF.LSV.COMP07 | Próprio | Compressor para split 7.000 Btu's | und | 1
1.3 | PF.LSV.COMP12 | Próprio | Compressor para split 12.000 Btu's | und | 1
1.4 | PF.LSV.COMP18 | Próprio | Compressor para split 18.000 Btu's | und | 1
1.5 | PF.LSV.COMP22 | Próprio | Compressor para split 22.000 Btu's | und | 1
1.6 | PF.LSV.COMP24 | Próprio | Compressor para split 24.000 btu's | und | 1
1.7 | PF.LSV.COMP36 | Próprio | Compressor para split 36.000 Btu's | und | 1
1.8 | PF.LSV.COMP30 | Próprio | Compressor para split 30.000 btu's | und | 1
1.9 | PF.LSV.COMP48 | Próprio | Compressor para split 48.000 Btu's | und | 1
2 |  |  | Correias
2.1 | PF.LSV.CORRA32 | Próprio | Correia A-32 | und | 4
2.2 | PF.LSV.CORRB41 | Próprio | Correia Power SPAN-B41 | und | 2
2.3 | PF.LSV.CORRB54 | Próprio | Correia Power SPAN B-54 | und | 2
2.4 | PF.LSV.CORRB53 | Próprio | Correia Power SPAN-B53 | und | 2
2.5 | PF.LSV.CORRB64 | Próprio | Correia Power SPAN B-64 | und | 2
2.6 | PF.LSV.CORRB52 | Próprio | Correia Power SPAN B-52 | und | 2
2.7 | PF.LSV.CORRB49 | Próprio | Correia Power SPAN B-49 | und | 1
2.8 | PF.LSV.CORRB42 | Próprio | Correia Power SPAN B-42 | und | 5
2.9 | PF.LSV.CORRA55 | Próprio | Correia A-55 | und | 4
2.10 | PF.LSV.CORRC128 | Próprio | Correia C 128 multi v 3T | und | 4
2.11 | PF.LSV.CORRC112 | Próprio | Correia C 112 multi v 3T | und | 4
2.12 | PF.LSV.CORRC225 | Próprio | Correia C 225 multi v 3T | und | 4
3 |  |  | Fluídos Refrigerantes e Afins
3.1 | PF.LSV.R414B | Próprio | Gás Refrigerante 30Kg R-141b | Kg | 0.5
3.2 | PF.LSV.R22 | Próprio | Gás R22 - 13,6 Kg | und | 2
3.3 | PF.LSV.R134A | Próprio | Gás R134a - 13,6 Kg | und | 5
4 |  |  | Instrumentação |  |  |  | 0
4.1 | 00012898 | SINAPI | MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE 1/2" | UN | 2
4.2 | PF.LSV.INST001 | Próprio | Termômetro Capela Reto Conexão 1/2 BSP Escala -10 a 50gr | und | 8
5 |  |  | Tubo Cobre Split
5.1 | 00039660 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 1
5.2 | 00039662 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 1
5.3 | 00039661 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/16 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 1
5.4 | 00039666 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 1
5.5 | 00039664 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 1
5.6 | 00039663 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/16 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 1
5.7 | 00039665 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 1
5.8 | PF.LSV.TUBODNCAPILAR | Próprio | Tubo Cobre Capilar 0,50 Rolo 3mt | und | 6
5.9 | PF.LSV.TUBODN18 | Próprio | Tubo esponjoso 19mm para revest. de tubo de cobre 5/8", tipo armaflex | m | 100
5.10 | PF.LSV.TUBODN10 | Próprio | Tubo esponjoso 19mm para revest. de tubo de cobre 3/8", tipo armaflex | m | 100
6 |  |  | Parafuso, porca e Afins |  |  |  | 0
6.1 | 00004777 | SINAPI | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 65
6.2 | 00004331 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 2 1/4" | UN | 15
6.3 | PF.LSV.PRFS516 | Próprio | Parafuso sextavado rosca parcial 5/16" x 3" | und | 20
6.4 | 00004330 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16" | UN | 20
6.5 | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 50
6.6 | PF.LSV.ARRGDN10 | Próprio | Arruela Galvanizada 3/8" | und | 10
6.7 | PF.LSV.AL.ADC.20 | Próprio | Prego 1.1/2x13 (15x18) | Kg | 1
6.8 | PF.LSV.AL.ADC.56 | Próprio | Porca Galv Sextavado 3/8 (cx com 100 pcs) | und | 3
6.9 | PF.LSV.AL.ADC.62 | Próprio | Parafuso AAT Cabeça Chata 3,5 x 40mm (Bucha-06) | und | 100
6.10 | PF.LSV.AL.7.8 | Próprio | Rebite de alumínio 3.2 x 8 mm | und | 2000
7 |  |  | Rolamentos
7.1 | PF.LSV.ROLA6209 | Próprio | Rolamento 6209 | und | 2
7.2 | PF.LSV.ROLA6307 | Próprio | Rolamento 6307 zz p bomba 4 CV | und | 2
8 |  |  | Conexões |  |  |  | 0
8.1 | 00006298 | SINAPI | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" | UN | 1
8.2 | PF.LSV.AL.3.1 | Próprio | Filtro Y de 1.1/2" metal | und | 4
8.3 | 00003482 | SINAPI | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4
8.4 | 00003522 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4
8.5 | 00003908 | SINAPI | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | 4
8.6 | 00012404 | SINAPI | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" | UN | 4
8.7 | 00003925 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | UN | 1
8.8 | 00012410 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" X 1/2" | UN | 4
8.9 | 00006016 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | UN | 3
8.10 | 00004177 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | 4
8.11 | 00004178 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | 4
8.12 | PF.LSV.AL.ADC.73 | Próprio | Niple Duplo GALV BSP 1.1/2 | und | 1
9 |  |  | Automação |  |  |  | 0
9.1 | PF.LSV.AL.8.4 | Próprio | Termostato proporcional LIG/DES 3V DIGITAL | und | 3
9.2 | PF.LSV.AL.8.5 | Próprio | Gerenciador Tracer SC | und | 0.1
9.3 | PF.LSV.AL.8.6 | Próprio | Terminador Bacnet | und | 1
9.4 | PF.LSV.AL.8.7 | Próprio | Controlador CLP UC400 | und | 4
9.5 | PF.LSV.TRANE.AUT01 | Próprio | Pressostato Diferencial para Ar + Ponta de Prova | und | 5
9.6 | PF.LSV.TRANE.AUT02 | Próprio | Sensor de Temperatura | und | 15
9.7 | PF.LSV.TRANE.AUT03 | Próprio | Sensores de Temperatura do tipo poço/duto | und | 15
9.8 | PF.LSV.TRANE.AUT04 | Próprio | Configuração da Licença Tracer SC | und | 1
9.9 | PF.LSV.AL.8.8 | Próprio | Quadro de Automação CAG | und | 1
10 |  |  | Peças Chiller |  |  |  | 0
10.1 | PF.LSV.TRANESEN00216 | Fabricante | Sensor de Temperatura (SEN00216) | und | 4
10.2 | PF.LSV.TRANESEN00204 | Fabricante | Sensor de Temp. de Óleo (SEN00204) | und | 1
10.3 | PF.LSV.TRANESEN00306 | Fabricante | Sensor de Temp. Entrada/ Saída de Água Gelada (SEN00306) | und | 1
10.4 | PF.LSV.TRANESEN00296 | Fabricante | Sensor de Temp. (SEN00296) | und | 1
10.5 | PF.LSV.TRANESEN00951 | Fabricante | Sensor de Temo. Sucção (SEN00951) | und | 1
10.6 | PF.LSV.TRANEOIL0015 | Fabricante | Óleo Trane OIL 0015 (Galões de 3,78 L) | L | 1
10.7 | PF.LSV.TRANEELM48DC | Fabricante | Filtro Secador (ELM-48DC) | und | 1
10.8 | PF.LSV.TRANEFLR01353 | Fabricante | Filtro de óleo e acessórios (FLR01353) | und | 1
10.9 | PF.LSV.TRANEFIT90009P | Fabricante | Conector Para Sensor (FIT90009P) | und | 8
10.10 | PF.LSV.TRANEMOT00276B | Fabricante | Motor Trifásico 220/380 HP (MOT00276B) | und | 0.5
10.11 | PF.LSV.TRANEMOD01562 | Fabricante | Modulo Eletrônico EXV (MOD01562) | und | 0.5
10.12 | PF.LSV.TRANEVAL04421 | Fabricante | Válvula de Serv.2.1/8” (VAL04421) | und | 0.5
10.13 | PF.LSV.TRANECOL09468 | Fabricante | Bobina Solenoide de Descarregamento Comp. (COL09468) | und | 1
10.14 | PF.LSV.TRANECOL28491 | Fabricante | Bobina Solenoide da Válvula de Carregamento (COL28491) | und | 1
10.17 | PF.LSV.TRANEMOD00942 | Fabricante | Modulo Display (MOD00942) | und | 0.1
10.18 | PF.LSV.TRANEMOD01424 | Fabricante | Modulo de Partida Compressor 1U1 (MOD01424) | und | 0.5
10.20 | PF.LSV.TRANEVAL08030 | Fabricante | Válvula de Expansão Termostática (VAL08030) | und | 1
10.21 | PF.LSV.TRANECAB00001B | Fabricante | Cabo para Válvula de Expansão Termostática (CAB00001B) | und | 1
10.22 | PF.LSV.TRANEVAL00060B | Fabricante | Válvula de Serv. 1/4" (VAL00060B) | und | 1
10.23 | PF.LSV.TRANESWT02565 | Fabricante | Switch Limite - Baixa pressão (SWT02565) | und | 1
10.24 | PF.LSV.TRANECTR00008B | Fabricante | Contatora (CTR00008B) | und | 1
10.25 | PF.LSV.TRANEFUS00001B | Fabricante | Fusível 10A (FUS00001B) | und | 1
10.26 | PF.LSV.TRANEMOD01422 | Fabricante | Módulo Eletrônico de Comunicação (MOD01422) | und | 0.5
11 |  |  | Diversos |  |  |  | 0
11.1 | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 6
11.2 | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | L | 12
11.3 | PF.LSV.AL.7.11 | Próprio | Rolo de fita p isolamento térmico tipo Silvertape 45mmx5m | und | 15
11.4 | 00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 3
11.5 | 00000013 | SINAPI | ESTOPA | KG | 8
11.6 | PF.LSV.AL.7.20 | Próprio | Detergente limpa metal tipo Thilex, Solupan, Metasil ou similar | L | 120
11.7 | PF.LSV.AL.7.22 | Próprio | Cola fórmica a base de resina sintética | L | 1
11.8 | PF.LSV.AL.ADC.17 | Próprio | Fita PVC S/adesivo 100mmx10m para TB esponjoso | und | 20
11.9 | PF.LSV.AL.ADC.18 | Próprio | Abraçadeira Galvanizada RSF 10 a 13mm (3/8 a 1/2) | und | 2
11.10 | PF.LSV.AL.ADC.21 | Próprio | Esmalte Sintético Verde Folha 3,6L (NF: 1601986) | L | 7.2
11.11 | PF.LSV.AL.ADC.22 | Próprio | Thinner Acabamento 2002 - 5L | L | 10
11.12 | PF.LSV.AL.ADC.23 | Próprio | Zarcão 3,6L | L | 7.2
11.13 | PF.LSV.AL.ADC.24.1 | Próprio | Lixa Ferro 060 | und | 20
11.14 | PF.LSV.AL.ADC.54 | Próprio | Fita Asfaltica Viaflex 20CMx10MT | und | 1
11.15 | PF.LSV.AL.ADC.55 | Próprio | Abraçadeira Nylon 200x3,6mm-20cm (pacote com 100pç) | und | 1
11.16 | PF.LSV.AL.ADC.3 | Próprio | Abraçadeira Nylon 200x2,5mm-20cm (pacote com 100pç) | und | 1
11.17 | PF.LSV.AL.ADC.71 | Próprio | Mangueira Cristal 1/2 x 1,5mm Para Dreno Split | m | 35
11.18 | PF.LSV.AL.ADC.75 | Próprio | Fita Veda Rosca 18mmx25m | und | 3
11.19 | PF.LSV.AL.ADC.79 | Próprio | Filtro Secador 1x1 70mm | und | 1
11.20 | PF.LSV.AL.ADC.80 | Próprio | Kit Controle Remoto Sem Fio 220V/60 hz FCI MOD-PCAWRB | und | 1
11.21 | 00003143 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) | UN | 3
11.22 | PF.LSV.AL.ADC.1.1 | Próprio | Pilha Alcalina Palito AAA | und | 1
12 |  |  | Solda e Brasagem |  |  |  | 0
12.1 | 00011002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 5
12.2 | 00039914 | SINAPI | SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM | KG | 1
12.3 | PF.LSV.AL.ADC.13 | SINAPI | ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO | KG | 1
12.4 | 00000001 | Próprio | Gás MAP/PRO - Cartucho de Gas MAP/BRO/Benzomatic 400 gr | und | 2
12.5 | 00000002 | SINAPI | OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE | m³ | 10
13 |  |  | Válvulas |  |  |  | 0
13.1 | 00010416 | SINAPI | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 1
13.2 | PF.LSV.AL.8.1 | Próprio | Válvula esfera 03 VIAS 1.1/4” proporcional 24V | und | 1
13.3 | PF.LSV.AL.8.2 | Próprio | Válvula esfera 03 VIAS 1.1/2” proporcional 24V | und | 1
13.4 | PF.LSV.AL.8.3 | Próprio | Válvula esfera 03 VIAS 2” proporcional 24V | und | 1
13.5 | PF.LSV.AL.ADC.10 | Próprio | Válvula Esfera GBC 5/8" | und | 1
14 |  |  | Duto, isolamento e Afins |  |  |  | 0
14.1 | PF.LSV.AL.3.2 | Próprio | Proteção Mecânica do isolamento, em alumínio liso espessura 0,5mm | und | 10
14.2 | PF.LSV.AL.7.1 | Próprio | Manta de borracha 3,2 mm x 1m | m² | 40
14.3 | PF.LSV.AL.ADC.61 | Próprio | Tubo Esponjoso Blindado 1/2 10x13 DV | m | 60
14.4 | PF.LSV.AL.ADC.65 | Próprio | Tubo Esponjoso Blindado 3/4 10x19 DV | m | 40
14.5 | PF.LSV.AL.ADC.76 | Próprio | Tubo Elastomérico 3 (25x76)mm Aplicação:Cobre:3.1/2/FERR PEÇA C/ 2m | und | 36
14.6 | PF.LSV.AL.ADC.12 | Próprio | Duto Flexível p/ exaustão | m | 15
14.7 | PF.LSV.AL.ADC.15 | Próprio | Fita Aluminizada 50x50 | und | 10
15 |  |  | Capacitores Split |  |  |  | 0
15.1 | PF.LSV.AL.ADC.30 | Próprio | Capacitor Partida 5,0 MFD 380V TML | und | 5
15.2 | PF.LSV.AL.ADC.78 | Próprio | Capacitor Partida 1,5 MFD 450V | und | 2
15.3 | PF.LSV.AL.ADC.32 | Próprio | Capacitor Partida 45 MFD 380V TML | und | 2
15.4 | PF.LSV.AL.ADC.35 | Próprio | Capacitor Partida 40 MFD 380V TML | und | 2
15.5 | PF.LSV.AL.ADC.37 | Próprio | Capacitor Partida 35 MFD 380V TML (WEG) | und | 2
15.6 | PF.LSV.AL.ADC.39 | Próprio | Capacitor Partida 30 MFD 380V TML | und | 2
15.7 | PF.LSV.AL.ADC.41 | Próprio | Capacitor Partida 25 MFD 380/400V TML (WEG) | und | 2
15.8 | PF.LSV.AL.ADC.42 | Próprio | Capacitor Partida 20 MF 380V - Terminal | und | 2
15.9 | PF.LSV.AL.ADC.44 | Próprio | Capacitor Partida 2,0 MFD 380 V TML | und | 5
15.10 | PF.LSV.AL.ADC.51 | Próprio | Capacitor Partida 3,0 MFD 380V | und | 5
16 |  |  | Elétrica e Afins |  |  |  | 0
16.1 | PF.LSV.AL.ADC.4 | Próprio | Disjuntor 1P 10A | und | 1
16.2 | PF.LSV.AL.ADC.8 | Próprio | Fita Isolante BT 19x20m | und | 2
16.3 | PF.LSV.AL.ADC.68 | Próprio | Cabo A/C Flexível PP 3x1,5mm² | m | 30
16.4 | PF.LSV.AL.ADC.53 | Próprio | Rele Falta de Fase | und | 1
16.5 | PF.LSV.ELE01 | Próprio | Pino Macho 2P 10A | und | 1
16.6 | 00012147 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | UN | 1
16.7 | 00038091 | SINAPI | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 1
17 |  |  | Lubrificante, óleo e Afins |  |  |  | 0
17.1 | PF.LSV.AL.7.2 | Próprio | Óleo lubrificante para Compressor AW 150 | L | 5
17.2 | 00004227 | SINAPI | OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MONOVISCOSO, SAE 40, PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, TRATORES, RETROS E ETC) | L | 20
17.3 | 00004229 | SINAPI | GRAXA LUBRIFICANTE | KG | 12
17.4 | 00038075 | SINAPI | TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 1
17.5 | PF.LSV.AL.ADC.58 | Próprio | Lubrificante Spray - 200g/300 ml | und | 5
17.6 | PF.LSV.AL.ADC.60 | Próprio | Desingripante Spray 300 ml | und | 3
17.7 | PF.LSV.AL.ADC.63 | Próprio | Adesivo Bond em Bisnarga 2g-3g | und | 1
17.8 | PF.LSV.AL.ADC.64 | Próprio | Graxa Especial Para Lubrificação | und | 1
17.9 | PF.LSV.AL.ADC.70 | Próprio | Vaselina Solida 90g worker | und | 2
17.10 | PF.LSV.AL.ADC.72 | Próprio | Vaselina Liquida Clean 01L | und | 1
|  |  | ELÉTRICA |  |  |  | 0
18.1 | 00000410 | SINAPI | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM | UN | 10
18.2 | 00000411 | SINAPI | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM | UN | 10
18.3 | 00000400 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 10
18.4 | 00039138 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4" | UN | 5
18.5 | 00007588 | SINAPI | AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V | UN | 1
18.6 | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 20
18.7 | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 10
18.8 | 00007583 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 15
18.9 | 00001020 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | 100
18.10 | 00001022 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 225
18.11 | 00001021 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | 250
18.12 | 00000994 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | 300
18.13 | 00034626 | SINAPI | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 10,0 MM2 | M | 20
18.14 | 00001368 | SINAPI | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | UN | 7
18.15 | 00002559 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 5
18.16 | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 5
18.17 | 00002565 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 10
18.18 | 00001873 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 5
18.19 | 00002593 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 5
18.20 | 00001539 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 | UN | 20
18.21 | 00002623 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | 10
18.22 | 00021128 | SINAPI | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | M | 50
18.23 | 00021137 | SINAPI | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 15 MM (3/8"), TIPO COPEX | M | 10
18.24 | 00002674 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | M | 30
18.25 | 00011890 | SINAPI | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | 20
18.26 | 00002504 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO | M | 5
18.27 | 00020111 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 20
18.28 | 00002689 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | M | 5
18.29 | 00000404 | SINAPI | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 3
18.30 | 00002678 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | M | 5
18.31 | 00038113 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 5
18.32 | 00038073 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES + 2 INTERRUPTORES PARALELOS 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | 5
18.33 | 00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 5
18.34 | 00038063 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 2
18.35 | 00038076 | SINAPI | TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | 2
18.36 | 00038193 | SINAPI | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | 24
18.37 | 00039388 | SINAPI | LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10) | UN | 12
18.38 | 00038194 | SINAPI | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | 10
18.39 | 00039387 | SINAPI | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UN | 48
18.40 | 00038774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | UN | 12
18.41 | 00039386 | SINAPI | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 | UN | 5
18.42 | 00013390 | SINAPI | REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO. | UN | 6
18.43 | 00012732 | SINAPI | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | UN | 2
18.44 | 00014543 | SINAPI | SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM CHAVE, PARA LAMPADAS | UN | 10
18.45 | 00013329 | SINAPI | SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS | UN | 16
18.46 | 00038099 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | UN | 5
18.47 | 00007543 | SINAPI | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | UN | 5
18.48 | 00039346 | SINAPI | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, COM 1 OU 2 OU 3 POSTOS PARA INTERRUPTOR | UN | 5
18.49 | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 10
18.50 | 00039391 | SINAPI | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | UN | 1
18.51 | 00007528 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 15
18.52 | PF.LSV.SCHELE.01 | Próprio | Gerenciador de Energia Schneider Electric ComX'510 | UND | 1
18.53 | PF.LSV.SCHELE.02 | Próprio | Fonte 24vdc | UND | 1
18.54 | PF.LSV.SCHELE.03 | Próprio | Medidores PM2220 | UND | 4
18.55 | 00012147 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | UN | 5
|  |  | HIDRÁULICA |  |  |  | 0
19.1 | 00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 7
19.2 | 00000300 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 20
19.3 | 00000295 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 40 MM (NBR 5688) | UN | 2
19.4 | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 2
19.5 | 00004814 | SINAPI | APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA GARAGEM, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO) | UN | 1
19.6 | 00000366 | SINAPI | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 5
19.7 | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 6
19.8 | 00037596 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | KG | 12
19.9 | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 25
19.10 | 00034355 | SINAPI | ARGAMASSA PISO SOBRE PISO | KG | 6
19.11 | 00000377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN | 25
19.12 | 00010420 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | UN | 8
19.13 | 00020971 | SINAPI | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | 3
19.14 | 00010422 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | UN | 1
19.15 | 00001382 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32 | 50KG | 12
19.16 | 00007268 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 29 CM (L X A X C) | UN | 100
19.17 | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 3
19.18 | 00001747 | SINAPI | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 X 12* CM | UN | 3
19.19 | 00011987 | SINAPI | DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL VERMICULITA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NATURAL - COLOCADA | m² | 10
19.20 | 00010629 | SINAPI | DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, E= *3,0* CM | m² | 3
19.21 | 00011681 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM | UN | 15
19.22 | 00001370 | SINAPI | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " | UN | 1
19.23 | 00003093 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA, TIPO GORGES (CHAVE GRANDE), MAQUINA 55 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | CJ | 6
19.24 | 00010886 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | UN | 1
19.25 | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 10
19.26 | 00010889 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC | UN | 1
19.27 | 00039512 | SINAPI | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | m² | 30
19.28 | 00010892 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC | UN | 1
19.29 | 00039701 | SINAPI | FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M | UN | 1
19.30 | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 2
19.31 | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 1
19.32 | 00003315 | SINAPI | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS | KG | 10
19.33 | 00000134 | SINAPI | GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL | KG | 10
19.34 | 00020270 | SINAPI | LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C) | UN | 8
19.35 | 00037527 | SINAPI | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | 2
19.36 | 00003779 | SINAPI | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | M² | 10
19.37 | 00004048 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | KG | 5
19.38 | 00011621 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952) | m² | 5
19.39 | 00010432 | SINAPI | MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | UN | 6
19.40 | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 10
19.41 | 00011561 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA | UN | 5
19.42 | 00011960 | SINAPI | PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO 12 MM | UN | 10
19.43 | 00004333 | SINAPI | PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM | UN | 10
19.44 | 00004358 | SINAPI | PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM | UN | 5
19.45 | 00011955 | SINAPI | PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UN | 10
19.46 | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 1
19.47 | 00036882 | SINAPI | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES LISAS/SOLIDAS, QUENTES, SEM MESCLAGEM/MISTURA, *5 X 5* CM | m² | 6
19.48 | 00004710 | SINAPI | PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, SERRADA, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, *20 X *40 CM, E= *1,5 A *2,5 CM | m² | 5
19.49 | 00021108 | SINAPI | PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | m² | 24
19.50 | 00004812 | SINAPI | PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) | m² | 12
19.51 | PF.LSV.SC.HDR.2.40 | Próprio | Recarga e teste de extintor de incêndio com carga de água pressurizada - 70 L | und | 2
19.52 | 00005104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 1
19.53 | PF.LSV.SC.HDR.2.41 | Próprio | Recarga e teste de extintor de incêndio com carga de gás carbônico - 10kg | und | 1
19.54 | PF.LSV.SC.HDR.2.42 | Próprio | Recarga e teste de extintor de incêndio com carga de gás carbônico - 4kg | und | 14
19.55 | PF.LSV.SC.HDR.2.43 | Próprio | Recarga e teste de extintor de incêndio com carga de pó químico seco PQS - 4kg | und | 54
19.56 | 00011677 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 3
19.57 | 00006019 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) | UN | 2
19.58 | 00006010 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | UN | 4
19.59 | 00006028 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) | UN | 2
19.60 | 00006011 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509) | UN | 2
19.61 | 00006012 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3 " (REF 1509) | UN | 2
19.62 | 00006016 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | UN | 5
19.63 | 00006021 | SINAPI | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1416) | UN | 3
19.64 | 00006024 | SINAPI | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416) | UN | 3
19.65 | 00010904 | SINAPI | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | UN | 3
19.66 | PF.LSV.SC.HDR.2.54 | Próprio | Reparo contra sede hidra max | und | 10
19.67 | 00034356 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 10
19.68 | PF.LSV.SC.HDR.2.55 | Próprio | Reparo de válvula p/ torneira, tipo decamatic ou semelhante | und | 25
19.69 | 00038390 | SINAPI | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | 1
19.70 | PF.LSV.SC.HDR.2.56 | Próprio | Reparo para válvula de descarga | und | 10
19.71 | 00006136 | SINAPI | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | UN | 1
19.72 | PF.LSV.SC.HDR.2.57 | Próprio | Reparo sede hidra max | und | 10
19.73 | PF.LSV.SC.HDR.2.58 | Próprio | Rolo de lã de carneiro - 15 cm | und | 5
19.74 | 00020262 | SINAPI | SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO | UN | 12
19.75 | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 10
19.76 | 00042172 | SINAPI | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) | m² | 12
19.77 | 00011067 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMINIO, ALTURA DE *38* MM E ESPESSURA DE 0,5 MM (LARGURA TOTAL DE 1056 MM E COMPRIMENTO DE 5000 MM) | UN | 1
19.78 | 00007287 | SINAPI | TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS | L | 24
19.79 | 00007356 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L | 35
19.80 | 00007288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | L | 35
19.81 | 00036796 | SINAPI | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA (REF 2875) | UN | 12
19.82 | 00035693 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA | L | 10
19.83 | 00010228 | SINAPI | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | UN | 3
19.84 | 00009866 | SINAPI | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL | M | 5
19.85 | 00021112 | SINAPI | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | UN | 10
19.86 | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 10
19.87 | 00009869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 10
19.88 | 00011781 | SINAPI | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | UN | 10
19.89 | 00010408 | SINAPI | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 1
19.90 | 00010405 | SINAPI | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 1
19.91 | 00010406 | SINAPI | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 1
19.92 | 00012657 | SINAPI | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 1
19.93 | 00010414 | SINAPI | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 1
19.94 | 00006157 | SINAPI | VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " | UN | 5
19.95 | 00010422 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO ) - PADRAO ALTO | UN | 3
19.96 | 00010420 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA COLORIDA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | UN | 3
PREVISÃO DESCONTO PEÇAS NÃO RELACIONADAS
20.1 | PF.LSV.AL.PREV.001 | Próprio | MATERIAIS/PEÇAS NÃO PREVISTOS NAS RELAÇÕES ACIMA (DESCONTO PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO CONTRATUAL) | % | 1
[6 empty] | VALOR TOTAL ESTIMATIVO ANUAL PARA PEÇAS/MATERIAIS DE REPOSIÇÃO (R$) S/BDI | 0
BDI DIFERENCIADO
VALOR TOTAL ANUAL C/BDI DIFERENCIADO | [6 empty] | 0
0

## ITEM4.ANEXO VI - ESPECIALIZADOS
ANEXO VI - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - CONTÍNUOS E SOB DEMANDA - SR/PF/AL
ESTIMATIVA MENSAL/ANUAL
ITEM | SERVIÇOS CONTÍNUOS | Unidade | Qtde. | Valor Unitário | Subtotal (R$)
1.1 | Análise e tratamento físico químico da água condensada (bacia das torres) e Água Gelada (Chiller) | Mensal | 12 |  | 0
1.2 | Manutenção do Fabricante ou empresa credenciada pelo fabricante dos chillers e automação (RTDW 195) | Mensal | 12 |  | 0
1.3 | Manutenção Preventiva do Grupo Motor Gerador | Mensal | 12 |  | 0
1.3 | Manutenção De Lago artificial artificial com tratamento da água | Mensal | 12 |  | 0
VALOR ANUAL ESTIMADO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS |  |  |  |  | 0
BDI SERVIÇOS
VALOR TOTAL ANUAL C/BDI |  |  |  |  | 0

## UNIFORMES
Uniformes | Quantidade Anual | Valor Total por Item
Jaleco | 2
Camisa | 4
Calça | 4
Cinto | 2
Botas de Segurança | 2
Meias (par) | 4
Custo anual por trabalhador |  | 0
Custo Mensal por Trabalhador |  | 0

## EPI
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
Descrição | Preço Médio do Item
Avental de Proteção
Calçados de Segurança
Cinturão Paraquedista
Capacete
Luvas de Proteção
Óculos de Proteção
Protetor Facial
Protetor Respiratório
Protetor Auricular
Custo Total dos EPI's | 0
Custo Mensal do EPI para 24 meses | 0
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - AUXILIAR DE MANUTENÇÃO
Descrição | Preço Médio do Item
Capacete
Óculos de Proteção
Protetor Auricular
Custo Total dos EPI's | 0
Custo Mensal do EPI para 24 meses | 0

## INSTRUMENTOS
EQUIPAMENTOS / INSTRUMENTOS DA ÁREA DE MECÂNICA DE AR-CONDICIONADO |  | EQUIPAMENTOS / INSTRUMENTOS DA ÁREA ELÉTRICA |  | EQUIPAMENTOS / INSTRUMENTOS DA ÁREA DE MANUTENÇÃO CIVIL E GERAL
Descrição dos itens | Preço | Descrição dos itens | Preço | Descrição dos itens | Preço
Rádio |  | Rádio |  | Rádio
Alicate bico 1/2 cano reto |  | Alicate bico 1/2 cano reto |  | Alicate bico 1/2 cano reto
Alicate corte 6" |  | Alicate corte 6" |  | Alicate de bomba d'água 10" e 12"
Alicate corte lateral 6" |  | Alicate universal |  | Alicate Pressão 10"
Alicate universal 8" Belzer |  | Alicate prensa terminal |  | Alicate universal
Chave Allen |  | Chave fenda 1/4 x 6" |  | Arco Serra
Jogo chave combinada 6 a 22 |  | Chave fenda 1/4 x 8" |  | Bomba p/ esgoto
Chave de fenda cotoco |  | Chave fenda 1/8 x 3" |  | Bomba p/ vaso sanitário
Chave prensa terminal |  | Chave fenda 1/8 x 5" |  | Botas de borracha preta/branca
Chave catraca |  | Chave fenda 1/8 x 6" |  | Chave fenda 1/4 x 6"
Arco de cerra |  | Chave fenda toco |  | Chave fenda 1/4 x 8"
Chave cachimbo |  | Chave inglesa 10" |  | Chave fenda 1/8 x 3"
Jogo Chave Boca |  | Chave philips 1/4 x 5" |  | Chave fenda 1/8 x 5"
Chave fenda 1/4 x 6" |  | Chave philips 1/4 x 6" |  | Chave fenda 1/8 x 6"
Chave fenda 1/4 x 8" |  | Chave philips 1/8 3" |  | Chave fenda toco
Chave fenda 1/4 x 8 |  | Chave philips 3/16 x 3" |  | Chave philips 1/4 x 5"
Chave fenda 1/8 x 6" belzer |  | Chave philips 3/16 x 4" |  | Chave philips 1/4 x 6"
Chave fenda 1/8 x 6" |  | Chave philips toco |  | Chave philips 1/8 3"
Chave de grifo n. 12 |  | Chave teste |  | Chave philips 3/16 x 3"
Jogo chave philips 5pcs |  | Jogo hexagonal Allen 1/16 a 3/8 |  | Chave philips 3/16 x 4"
Chave philips cotoco |  | Jogo chave combinado 6 a22 |  | Chave philips toco
Estilete |  | Estilete |  | Chave p/ trocar reparo DECA
Jogo chave hexagonal |  | Maleta para ferramentas |  | Chaves grifo nº 08, 10, 12, 14, 18, e 24
Maleta para ferramentas |  | Cadeado 20 mm |  | Desentupidor de pia
Cadeado 20 mm |  | Lanterna grande |  | Jogo hexagonal Allen 1/16 a 3/8
Prancheta acrílico |  | Trena de aço 5 m |  | Jogo chave combinado 6 a22
Trena de aço 5 m |  |  |  | Lanterna Grande
Custo Total Anual de Equipamentos e Instrumentos para Mecânica de Ar-Condicionado | 0 | Custo Total Anual de Equipamentos e Instrumentos para Mecânica de Ar-Condicionado | 0 | Maleta para ferramentas
Custo Mensal Estimado para Equipamentos e Instrumentos para Mecânica de Ar-Condicionado | 0 | Custo Mensal Estimado para Equipamentos e Instrumentos para Mecânica de Ar-Condicionado | 0 | Cadeado 20 mm
Nível de bolha
Prumo
Trena de aço 5 m
|  |  |  | Custo Total Anual de Equipamentos e Instrumentos para Mecânica de Ar-Condicionado | 0
|  |  |  | Custo Mensal Estimado para Equipamentos e Instrumentos para Mecânica de Ar-Condicionado | 0

## BDI's
BDI Diferenciado (fornecimento de materiais) | Valor Percentual Adotado
(AC ) - Administração Central
(S) + (G) - Seguro e Garantias
(R) - Risco
(DF) - Despesas Financeiras
(L) - Lucro
(I1) - PIS
(I2) - COFINS
(I3) - ISS
(I4) Contribuição Previdenciária
BDI Adotado (proposta)
BDI (prestação de serviços) | Valor Percentual Adotado
(AC ) - Administração Central
(S) + (G) - Seguro e Garantias
(R) - Risco
(DF) - Despesas Financeiras
(L) - Lucro
(I1) - PIS
(I2) - COFINS
(I3) - ISS
(I4) Contribuição Previdenciária
BDI Adotado (proposta)