Estudo Técnico Preliminar

# Informações Básicas

Número do processo: 08240.008089/2022-55

- Descrição da necessidade

  - A necessidade da presente contratação encontra-se justificada no Programa de Necessidades nº 18703521, o qual reproduzo, em partes, a seguir:

  - Com o decorrer dos anos a casa funcional, localizada na Rua Vinte e Um de Abril, número 26, São Jorge, 69033-560 MANAUS – AMAZONAS, vem sendo utilizada especificamente como residência dos gestores da Superintendência da Polícia Federal no Amazonas. Entretanto, por suas características fisico-estruturais, verificou-se a necessidade de tal edificação abrigar o Grupo de Investigações Ambientais Sensíveis - GIASE, grupo este destinado ao combate crimes ambientais e vinculado a Delegacia de Repressão aos Crimes contra o Meio Ambiente e Patrimônio Histórico – DELEMAPH, hoje assistido na Casa Funcional 10.

  - Atualmente, toda interferência feita nas instalações são pontuais e já está inviável fazer mais "remendos", investindo recursos financeiros naquilo que está obsoleto ou que existem soluções mais adequadas e mais modernas. Uma reforma de grande porte seria suficiente para resolver em definitivo todos os problemas crônicos, como é o caso do sistema elétrico, dificuldades de acessibilidade, ausência de rotas de fuga em caso de incêndio e, em época de chuvas, sofre com vazamentos, infiltrações e instalações de infraestruturas (elétrica e hidrossanitárias).

  - Isso posto, a presente demanda é no sentido de contratação de empresa especializada para a execução de obra de reforma da casa funcional de nº 26.

  - Assim, com a anuência da Administração Central para a realização da reforma, torna-se necessário a contratação de empresa especializada.

  - Por fim, o quadro técnico próprio da Polícia Federal não possui servidores na área de construções de obras civis desse porte, tornando-se necessária a contratação de empresa de Engenharia e Arquitetura para sua execução.

# Área requisitante

Área Requisitante	Responsável

SR/PF/AM	Eduardo Alexandre Fontes

# Descrição dos Requisitos da Contratação

  - O presente procedimento objetiva contratar empresa de engenharia capaz de executar em sua integralidade as obras de reforma da casa funcional localizada na Rua Vinte e Um de Abril, número 26, São Jorge, 69033-560 MANAUS – AMAZONAS, a fim de dotar a referida unidade descentralizada de condições estruturais mínimas para melhor possibilitar o cumprimento da função institucional.

Descrição dos Requisitos da Contratação

Definição do local de execução dos serviços, a saber: Casa Funcinal 26, Rua Vinte e Um de Abril, número 26, São Jorge, 69033-560 MANAUS – AMAZONAS;

Os serviços a serem executados, os materiais a serem aplicados e/ou substituídos, estarão de acordo com as determinações dos projetos, dos memoriais descritivos e das especificações técnicas, a serem atendidos pela Contratada;

Haverá a definição de cláusulas e condições para a execução dos serviços, que possibilitem à contratada efetivar o planejamento para a execução dos serviços, em conformidade com a logística e infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtenção de preços mais competitivos para a contratação.

O serviço de reforma predial proposto não possui natureza contínua, haja vista que o mesmo deverá ser executado de uma só vez e seu prazo de execução será de 180 (dias) dias.

Os serviços a serem contratados deverão observar os critérios e práticas de sustentabilidade que devem ser veiculados com a especificação técnica do objeto ou será uma obrigação da contratada.

Racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas ou poluentes, informando, se for o caso, o tratamento adotadopara o recolhimento dos resíduos;Substituir as substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;

Separar e acondicionar em recipientes adequados para destinação específica os resíduos de obras, separando o que podeser reaproveitado e reciclado, demonstrando os procedimentos utilizados para o recolhimento adequado dos materiais;

Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição de produtos e equipamentos que apre

Utilizar exclusivamente lâmpadas fluorescentes compactas, tubulares de alto rendimento ou leds e luminárias eficientes,realizando a avaliação e implementação de intervenções energeticamente mais eficientes;

Priorizar o emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local na execução dos serviços; Providenciar o recolhimento dos materiais inservíveis e dos recipientes de tintas, vernizes, óleos e solventes originários dos serviços executados, para posterior repasse às empresas industrializadoras.

Promover a Eficiência Energética por meio de ações que contemplem a redução do desperdício de energia elétricaadvindo da ineficiência dos processos e ou equipamentos durante a realização da obra. Essas ações devem contemplarquando da substituição de equipamentos, por outros com melhor rendimento nos sistemas de iluminação, força motriz,dentre outros. Em suma, qualquer sistema, contanto que comprovada a Eficiência Energética gerada de acordo com aspremissas da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL;

Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros meses de execução contratual, pararedução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas asnormas ambientais vigentes, sendo o conteúdo programático do curso aprovado pela administração por meio do fiscal docontrato;

A CONTRATADA deverá estabelecer, em comum acordo com a CONTRATANTE, procedimentos e rotinas voltadas aomonitoramento e melhoria contínua da eficiência energética e hidráulica durante a obra e de seus equipamentos; Os materiais empregados pela CONTRATADA deverão atender a melhor relação entre custos

A qualquer tempo a CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de relação com as marcas efabricantes dos produtos e materiais utilizados, que devem ser os mesmos instalados nas unidades da PF, podendo vir asolicitar a substituição de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto devista dos impactos ambientais.

Natureza da Contratação:

    - Quanto à natureza da contratação, a referida obra enquadra-se no Regime de Empreitada por Preço Unitário, uma vez que os projetos não detalham com nível de precisão adequada os serviços e respectivas quantidades, visto que trata-se de obras/serviços em edificação existente, não podendo precisar e quantificar a extensão de um problema. A escolha desse regime foi baseada nas orientações do Tribunal de Contas da União, contidas no Acórdão nº 1977/2013, conforme trecho abaixo transcrito:

RASCUNHO

"a empreitada por preço unitário é aquela em que o preço é fixado por unidade determinada. Os pagamentos correspondem à medição dos serviços efetivamente executados, de modo que os contratantes não assumem riscos em relação às diferenças de estimativas de quantitativos. Tal regime é mais apropriado para os casos em que não se conhecem de antemão, com adequado nível de precisão, os quantitativos totais da obra: a execução das “unidades” se dará de acordo com a necessidade observada, com a realização de medições periódicas a fim de quantificar os serviços efetivamente executados e a correspondente remuneração devida.

Não se exige o mesmo nível de precisão da empreitada por preço global, em razão da imprecisão inerente à própria natureza do objeto contratado que está sujeito a variações, especialmente nos quantitativos, por fatores supervenientes ou que não são totalmente conhecidos na fase de planejamento. São exemplos: execução de fundações; serviços de terraplanagem; desmontes de rochas; implantação, pavimentação ou restauração de rodovias; construção de canais, barragens, adutoras, perímetros de irrigação, obras de saneamento, infraestrutura urbana; obras portuárias, dragagem e derrocamento; reforma de edificações; e construção de poço artesiano. Assim, pode-se afirmar que a conveniência de se adotar o regime de empreitada por preço global diminui à medida que se eleva o nível de incerteza sobre o objeto a ser contratado (TCU, Acórdão nº 1.977/2013 - Plenário)".

    - Em relação à singularidade do serviço, a presente contratação se configura como serviço de engenharia.

  - Duração Inicial do Contrato:

    - O contrato deverá ter duração inicial de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado de acordo com o art. 57, I, da Lei nº 8.666/93.

  - Sustentabilidade:

    - Em observância a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 4 de junho 2014, os projetos básicos e executivos devem ser desenvolvidos visando, obrigatoriamente, à obtenção da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) Geral de Projeto classe de eficiência "A".

    - Ainda, a construção, além de observar as características e condições do local de execução dos serviços ou obra e seu impacto ambiental, deverá considerar a possibilidade de utilização das seguintes soluções:

uso de equipamentos de climatização mecânica, ou de novas tecnologias de resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensável;

automação da iluminação do prédio, projeto de iluminação, interruptores, iluminação ambiental, iluminação especifica, uso de sensores de presença;

uso exclusivo de lâmpadas LED, fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de luminárias eficientes;

possibilidade de emprego de materiais, tecnologia e matérias-primas existentes no local para execução, de modo a diminuir os custos de transporte;

facilidade e economia na execução, conservação e operação, sem prejuízo da durabilidade da obra ou serviço;

adoção das normas técnicas de saúde e de segurança do trabalho adequadas; acessibilidade; e economia da manutenção e operacionalização da edificação, redução do consumo de energia e água, bem como a utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

  - Transição Contratual:

    - A CONTRATADA deve, em conformidade com o parágrafo único do artigo 111 da Lei nº 8.666

/93, promover transição contratual e repassar para a CONTRATANTE e/ou para outra empresa por essa indicada todos os dados, documentos e elementos de informação utilizados na execução dos serviços.

    - Com vistas a mitigar riscos de descontinuidade de serviços e de dependência técnica, a CONTRATADA deve habilitar equipe de técnicos da CONTRATANTE ou outra por ele indicada no uso das soluções desenvolvidas e implantadas no escopo do contrato, repassando todo o conhecimento necessário para tal.

    - Todos os produtos gerados na vigência do contrato serão de propriedade da CONTRATANTE. Isso inclui todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação, tais como produtos de software, programas-fonte, classes e componentes, relatórios, diagramas, fluxogramas, modelos e arquivos. A regra está em conformidade com o artigo 111 da Lei nº 8.666/93, com a Lei nº 9.609/98, que dispõe sobre propriedade intelectual de programa de computador e com a Lei nº 9.610/98, que dispõe sobre direito autoral, sendo vedada a comercialização, a qualquer título, destes por parte da CONTRATADA.

    - A utilização de soluções ou componentes proprietários da CONTRATADA ou de terceiros, que possam afetar a propriedade do produto, deve ser formal e previamente autorizada pela Polícia Federal.

  - Relevância dos requisitos estipulados:

    - Todos os estudos e projetos deverão ser desenvolvidos de forma que guardem sintonia entre si, tenham consistência material e atendam às diretrizes gerais do programa de necessidades e desde Estudo Técnico Preliminar de viabilidade. A responsabilidade pela elaboração dos projetos será de profissionais ou empresas legalmente habilitadas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) local ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) local. O(s) autor(es) deverá(ão) assinar todas as peças que compõem os projetos específicos, indicando o número da inscrição de registro das ARTs no CREA ou dos RRTs no CAU, nos termos da Lei nº 6.496/1977 e da Lei nº 12.378/2010, respectivamente. Os projetos devem ser elaborados de acordo com as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais/distritais e municipais direta ou indiretamente aplicáveis a obras públicas, e em conformidade com as normas técnicas devidas.

    - Além da documentação necessária, conforme legislação vigente e edital, a(s) licitante(s) deverá(ão) apresentar a seguinte documentação complementar:

      - Empresa especializada em arquitetura e engenharia, que deverá apresentar acervo técnico que demonstre qualificação técnica e econômica para a execução de serviços das parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da presente contratação, ou seja, equivalente a aproximadamente 50 % (cinquenta por cento) dos serviços mais relevantes da reforma, conforme critérios de seleção abaixo.

  - Critérios de Seleção do Fornecedor:

    - As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

    - Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital.

    - Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:

      - Certidão de Registro da empresa junto ao CREA/CAU;

      - Certidão de Registro do(s) responsável (is) técnico(s) junto ao CREA/CAU;

      - Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de atestado(s) / certidão(ões) / declaração(ões) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de projetos de arquitetura / engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, todos executados na plataforma BIM (Building Information Modelling), a saber:

- Execução de revestimento cerâmico com placas de porcelanato em piso e parede, correspondente a 50% (cinquenta por cento) da área construída do objeto a ser contratado;

- Aplicação manual de pintura, de área mínima 1206 m² (mil duzentos e seis metros quadrados), correspondente a 50% (cinquenta por cento) da área construída do objeto a ser contratado;

- Execução de realinhamento de telhas cerâmicas, de área mínima 305 m² (trezentos e cinco metros quadrados) correspondente a 50% (cinquenta por cento) da área construída do objeto a ser contratado;

- Execução de instalações elétricas de baixa tensão, de tensão mínima 30kVa.

      - Será admitido somatório de atestados apresentados pela licitante como forma de alcançar a capacidade técnico-operacional exigida.

      - Quanto à capacitação técnico-profissional: apresentação de atestado(s) de responsabilidade técnica - ART ou registro(s) de responsabilidade técnica - RRT, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da

(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) de nível superior (engenheiros / arquitetos) executado para pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado de forma satisfatória, atividades pertinentes e compatíveis com as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da presente contratação, a saber:

Para o cargo de engenheiro civil, serviços de execução de:

- Execução de revestimento cerâmico com placas de porcelanato em piso e parede;

- Aplicação manual de pintura;

- Execução de realinhamento de telhas cerâmicas;

- Execução de instalações elétricas de baixa tensão.

      - Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame:

- O sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social;

- O administrador ou o diretor;

- O empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e

- O prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação.

RASCUNHO

Será admitido somatório de atestados apresentados pela licitante como forma de alcançar a capacidade técnico-profissional exigida.

# Levantamento de Mercado

  - A solução viável para contratação da realização da obra objeto do presente procedimento é a Concorrência Pública, regida pelaLei nº 4.150 de 21/11/1962, Lei 4320 de 17/03/1964, Lei 5.194 de 24/12/1966, Lei 6496 de 07/12/1977, Lei 10.098 de 19/12/2000, Lei 10.295 de 17/10/2001, Lei 12.305 de 02/08/2010, Decreto 92.100 de 10/12/1985, Decreto 7.983 de 08/04/2013 epela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

  - Pretende-se contratar empresa especializada no ramo de engenharia, com expertise no fornecimento de mão de obra qualificada,dentro das diretrizes a serem traçadas, bem como tenha logística adequada para contratação de técnicos específicos, a seremtratados e especificados no Termo de Referência.

  - O local de construção é a sede do município de Tabatinga/AM, localizado na região do Alto Solimões, especificamente natríplice fronteira formada entre Brasil, Colômbia e Peru. A cidade possui um dos menores PIBs per capta do país, encontrando-sena posição 5.055º de 5.570, segundo as últimas informações publicadas pelo IBGE. O mesmo conjunto de dados aponta para oano de 2018 apenas 269 empresas cadastradas em todo o município, de todos os ramos, o que demonstra que o mercado local éde pequeno porte.

  - Os artigos 3º, 4º e 5º do Decreto 7.893/2013 dispõem sobre a elaboração do orçamento de referência de obras e serviços com o uso do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, mantido pela Caixa Econômica Federal – CEF, alimentado por pesquisa de preços realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

  - Considerando o pequeno mercado econômico de Tabatinga/AM e o valor da obra, relativamente alto para a região, é fundamentalque se possibilite na concorrência pretendida a efetiva participação de empresas de outras localidades do país, o que é possívelprevendo-se recursos financeiros para mobilização e desmobilização de equipamentos de maior porte, assim como de pessoaltécnico qualificado, pois na região também carece a disponibilização de mão de obra de maior qualificação, assim como demateriais.

# Descrição da solução como um todo

  - A presente contratação visa selecionar pessoa jurídica capaz de executar em sua totalidade a obra de reforma da Casa Funcional 26, de modo a entregar a  edificação completamente funcionais e apta para abrigar os serviços desenvolvidos no âmbito da referida unidade descentralizada.O local atual encontra-se com instalações obsoletas, com instalações elétricas precárias, deficiências no projeto de combate a incêndio, falhas na segurança institucional, dentre outros problemas, o que torna inadequado o aproveitamento de qualquer elemento atualmente existente. Diante disso, todos os elementos atuais serão reformados conforme projeto executivo.

# Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

  - Em conformidade com a boa prática da Engenharia e as normas aplicáveis a serviços de engenharia, em especial a Lei 8.666/93,a referida contratação será quantificada quando da realização dos projetos básicos/executivos, por meio da elaboração de planilha orçamentária, que poderão aferir com precisão o valor da obra e seu modo de execução.

  - Esses documentos serão elaborados a partir da apresentação de Projeto Básico/Termo de Referência que contemple a solução doconjunto a ser contratado, especificando as etapas de projeto, as responsabilidades da Contratada e do Contratante, bem como osdetalhes e especificações a serem atendidos para conclusão do objeto e entrega de documentos técnicos capazes de possibilitar acontratação de obra para implementação das soluções.

# Estimativa do Valor da Contratação

  - Para definição do valor do contrato, estima-se que a partir da área construída da edificação, de suas peculiaridades e de uso deparâmetros de mercado, o valor global do contrato está em torno de R$ 235.710,11 (duzentos e trinta e cinco mil, setecentos e dez reais e onze centavos), recurso disponível para a contratação. O estudo deverá levar em conta o recurso disponível, especificando soluções tecnológicas que se limitem aomontante disponível e às leis vigentes, estabelecendo melhor custo benefício para a execução do projeto executivo.

# Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

  - A contratação pretendida não deve ser parcelada, devendo ser realizada em item único, em razão da da interdependência dos diversos serviços de engenharia a serem executados, que inclusive se complementam como um todo. A complexidade dacorrelação existente entre os diversos serviços e etapas não recomendam seu parcelamento em diversos contratos e responsáveis, sob risco de não se conseguir a conclusão da obra ou inviabilizar a conclusão da mesma, já que uma solução dependeria de outra.

  - Dito de outra forma, as diversas etapas complementam-se em uma única solução, porém dependem uma da outra. Dessa forma, o parcelamento do objeto foi descartado, por inviabilidade técnica, operacional e por medida de segurança jurídica, diante daunicidade do serviço, onde, por exemplo, o atraso na entrega de uma fase da obra poderia comprometer toda a execução, sendomuito difícil determinar as responsabilidades técnicas de cada profissional participante após a conclusão do objeto a sercontratado. Considera-se assim que os serviços devem estar sob responsabilidade de uma única empresa, conclusão a que sechega a partir da realização de análise sob diversos enfoques:

sob o enfoque administrativo e jurídico, a opção do parcelamento seria equivocada por demandar várias contratações,instrumentalização, gestão e fiscalização dos contratos, resultando em maior gasto financeiro, de tempo e pessoalenvolvido e aumento de ocorrências passíveis de sanções contratuais gerando incerteza na definição dasresponsabilidades, haja vista a multiplicidade de empresas prestadoras de serviço;

em razão da interligação entre os serviços de engenharia, existirá sempre a dependência de operação, ou seja, se umfalhar, repercutirá sobre o outro. Caso haja várias empresas CONTRATADAS (uma para cada tipo de serviço), ficaenorme a impossibilidade de determinar de quem é a responsabilidade, dificultando a adoção de providências cabíveis;

sob o aspecto econômico, a contratação de uma única pessoa jurídica proporcionará vantagens econômicas àAdministração Pública, com a redução de custos e despesas e com o ganho de economia de escala, de modo a obter umacontratação mais vantajosa para a Administração.

RASCUNHO

Diante da experiência e conhecimento, a equipe opta, com todo o fundamento acima, pela contratação conjunta do serviço visando assim um resultado final completo e satisfatório, além de uma racionalização dos recursos da Administração.

# Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

  - Não há necessidade de contratações correlatas, pois a solução apresenta-se completa e independente de outros serviços.

# Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

  - O Plano Estratégico da Polícia Federal – 2010/2022, atualizado pela Portaria nº 4453/2014-DG

/DPF, de 16 de maio de 2014, no item 6.2 do anexo I, prevê que a Polícia Federal deve manter as unidades em pleno funcionamento, sobretudo em situações adversas, como um dos fatores críticos para o sucesso da instituição.

  - Nessa linha, foi instituído pelo mesmo instrumento anterior, que um dos objetivos institucionais para otimização no emprego de bens e recursos materiais, deveria ser a adoção da ação estratégica para modernizar a infraestrutura, sistematizando e implementando processos, procedimentos, técnicas e metodologias para uso de suas edificações em perfeito funcionamento, garantindo o desempenho das atividades fim e meio da Polícia Federal.

  - Pode-se citar, ainda, que a gestão do patrimônio imobiliário é de competência do Setor de Administração e Logística Policial, com suporte técnico dos Grupos Técnicos de Edificação e Setores de Manutenção, criados no âmbito de subordinação das Superintendências Regionais, onde atuam servidores desenvolvendo atividades arroladas na Instrução Normativa nº 05/2009-DG

/DPF de 14/04/2009. Por meio desse apoio técnico, o GTED, promove o acompanhamento do estado geral de imóveis no âmbito da descentralizada, implementando e controlando diversos contratos e sistemas para garantia do funcionamento das edificações.

  - A demanda está alinhada com Portaria nº 4.453/2014-DG/PF, de 16 de maio de 2014, publicado no BS nº 093/2014, que aprovou a atualização do Plano Estratégico 2010/2022, enquadrando-se como contratação que objetiva atender à fator crítico de sucesso da organização, assim definido:

"6. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

6.10. Infraestrutura adequada

Dispor de edificações e mobiliário adequados para o desempenho das atividades, de modo a oferecer tratamento equânime aos servidores e exemplar atendimento aos cidadãos."

  - A demanda encontra aderência ao Plano Estratégico da PF, conforme tabela a seguir:

| OBJETIVO INSTITUCIONAL | AÇÃO ESTRATÉGICA |
| --- | --- |
| 9.5. Promover a Cidadania RAS | 9.5.2. Otimização dos Serviços ao Usuário/Cidadão Desenvolver, sistematizar e implementar mecanismos de aprimoramento dos serviços prestados à população, envolvendo notadamente as atividades administrativas e de aCpoio finalísUtico, buscaNndo facilitaHr o acessoOdo cidadão à instituição, fornecendo aos servidores envolvidos no processo o treinamento e capacitação adequados. |
| 9.7. Otimizar o Emprego dos Bens e Recursos Materiais | 9.7.1. Gestão de Obras e Infraestrutura Ampliar suas instalações e modernizar sua infraestrutura, bem como desenvolver, sistematizar e implementar mecanismos de gestão de obras, aprimorando, formalizando e padronizando procedimentos, técnicas e metodologias de controle e fiscalização, fornecendo aos servidores envolvidos no processo o treinamento e capacitação adequados. |

12.4 Ainda, encontra-se aprovada no Plano Anual de Obras - PLANOB para o biênio 2020/2021, conforme Processo SEI nº 08200.024673/2021-43.

# Resultados Pretendidos

  - A presente solução trata-se de uma etapa preliminar da construção da nova sede SR/PF/AM, que quando concluída, trará benefícios diretos e indiretos, em termos de economicidade, eficácia, eficiência, de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos (como por exemplo, a minimização de consumo de energia elétrica com a implantação de placas fotovoltaicas, dentre outras medidas), propiciando melhoria da qualidade das instalações físicas, bem como manutenção e conservação de baixo custo.

  - Nesse contexto, não resta dúvidas que a Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas, ao final da contratação, e posterior à construção de sua nova sede, irá realizar suas atividades institucionais melhor respaldada nos aspectos de condições físicas e ambientais, apresentando melhoria da qualidade de produtos ou serviços oferecidos à sociedade.

# Providências a serem Adotadas

  - Considerando-se que a construção da nova delegacia se dará no mesmo terreno onde a atual se encontra, bem como que as atividades policiais na região, dado à essencialidade dessas ações, não podem ser interrompidas, necessita-se providenciar condições para que o trabalho policial continue em desenvolvimento ao longo de todo o período das obras.

  - Como alternativas para manutenção das atividades policiais na região, deve ser levantado a existência ou não de outros imóveis que possam comportar o funcionamento da delegacia, seja a título de cessão de uso ou de locação, a fim de que tal espaço seja providenciado.

  - Alternativamente, já com o conhecimento da carência na região de imóveis que possam ser utilizados para a manutenção das ações, pode ser estudada a demolição/desativação escalonada das atuais instalações físicas, para permitir o funcionamento das atividades em parte da edificação, ainda que de forma mais precária, até a mudança para a nova construção e, por fim, a demolição total das antigas estruturas e complementação dos serviços de construção.

RASCUNHO

Em suma, caso não seja localizada edificação extra para comportar temporariamente as atividades da delegacia, pode-se estudar ademolição/construção em parcelas que possibilitem a manutenção das atividades internas no mesmo terreno, com migração paulatina das antigas para as novas instalações físicas.

  - Por fim, considerando-se as novas concepções estruturais, com novo layout, dimensões e fluxo de trabalho, necessita-se daaquisição de nova mobília, compatível com a nova edificação, de modo a possibilitar o aproveitamento total do novo empreendimento. De qualquer forma, a realização do presente contrato não depende, para ser concretizado e levado a efeito, de nenhuma outra providência prévia, podendo ser executado de forma independente e autônoma.

# Possíveis Impactos Ambientais

  - Como toda construção, o presente empreendimento tem potencial de geração de alguns impactos ambientais, decorrentes doconsumo de recursos naturais para a produção de insumos para o canteiro de obras, passando por mudanças de solo, áreas de sole vegetação, até os reflexos no aumento no gasto de energia elétrica, por exemplo. A seguir, são discriminados os principaisimpactos possíveis e as formas de evitá-los ou mitigá-los.

  - Geração de resíduos

    - O setor de construção civil, dentre as diversas atividades produtivas, é um dos que mais geram resíduos, o que pode estar relacionado a falta de processos adequados, dado aos processos artesanais que ainda dominam as técnicas de construção. Para reduzir esse impacto, deve ser implementado melhor gerenciamento para evitar perdas de materiais, o que representa não somente ganho para o meio ambiente, mas para a economia da obra;

    - Uma das maneiras de conseguir isso é, dar aos operários apenas a quantia necessária de recursos para o seu trabalho contando com uma porcentagem de desperdício, que sempre existirá devido a quebras e imperfeições. Além disso, é possível diminuir a geração de resíduos com o uso de materiais reutilizáveis, como escoras metálicas em vez de um escoramento de madeira, por exemplo.

    - Em relação à demolição, volume considerável de resíduo tende a ser gerado, o que exige a destinação adequada, em área apropriada e/ou sua reutilização como RDC - Resíduo de Demolição e Construção, por exemplo.

  - Aumento do consumo de energia

    - Durante a obra, é comum a utilização de maquinário pesado e por longos períodos, o que pode causar significativo impacto no consumo de energia elétrica. O uso desses equipamentos, por vezes, é inevitável, porém devem ser adotados procedimentos para que seja evitado desperdícios, como a manutenção de maquinário ligado enquanto não está em uso.

    - Em relação à edificação propriamente dita, foi previsto a instalação de equipamentos com maior eficiência energética, como autilização de lâmpadas a LED e condicionadores de ar mais eficiente, o que pode melhorar substancialmente o consumo frente aos equipamentos existentes nas atuais instalações, que serão totalmente desativados.

    - Outra ação eficiente nesse contexto, é a utilização da energia solar, que pode suprir totalmente a demanda da edificação ou parte significativa da mesma, uma vez que a obra projetada apresenta grande área de cobertura que pode ser utilizada para implantaçãode painéis fotovoltaicos destinados a essa finalidade.

  - Desperdício de água

    - Como é difícil de ser controlado e quantificado, esse é um dos impactos ambientais mais sentidos nessa indústria. Devido a isso, as edificações devem ser preparadas para a reutilização de água da chuva, amenizando o desperdício hídrico que frequentemente acontece.

RASCUNHO

Antes mesmo das obras ficarem prontas, é comum que haja um grande uso de água para diversos serviços, como a limpeza do canteiro, que comumente tem muita poeira e sujeira, e até para o cuidado com a saúde dos trabalhadores.

  - Poluição do lençol freático

    - Como a localidade não é dotada de rede de esgoto, um possível impacto ambiental é a poluição do lençol freático com as águas servidas, caso não seja prevista tratamento e destinação final apropriada para o esgoto sanitário.

    - A fim de evitar a possível ocorrência desse dano, deve ser prevista não somente as instalações sanitárias de praxe, mas também uma eficiente Estação de Tratamento de Esgoto - ETE.

# Declaração de Viabilidade

A viabilidade da contratação ainda está em estudo.

# Responsáveis