## MODELO DE PROPOSTA
RETROFIT DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRF – SR/PF/AC
Órgão: Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Acre – SR/PF/AC
UASG: 200380
Processo Administrativo: 08220.003413/2025-20
Licitação nº: __________________________
DADOS DA EMPRESA PROPONENTE
Razão Social: __________________________________________
CNPJ: _________________________________________________
Endereço: _____________________________________________
Telefone: _____________________________________________
E-mail: _______________________________________________
Responsável pela proposta: ______________________________
Cargo: ________________________________________________
ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANTIDADE | VALOR ESTIMATIVO UNITÁRIO | VALOR ESTIMATIVO TOTAL
CUSTO DIRETO
1 | ADMINISTRAÇÃO
1.1 | ENGENHEIRO MECÂNICO DE OBRA PLENO (MENSALISTA, INCLUINDO ENCARGOS) | un/mês | 12
1.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA, INCLUINDO ENCARGOS) | un/mês | 6
1.3 | TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (MENSALISTA, INCLUINDO ENCARGOS) | un/mês | 12
1.4 | ENCARREGADO MECÂNICO DE OBRAS (MENSALISTA, INCLUINDO ENCARGOS) | un/mês | 12
1.5 | ENCARREGADO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AUTOMAÇÃO (MENSALISTA, INCLUINDO ENCARGOS) | un/mês | 12
1.6 | ENCARREGADO DE OBRAS CIVIS (MENSALISTA, INCLUINDO ENCARGOS) | un/mês | 3
1.7 | EMISSÃO DE ART PARA OS SERVIÇOS (PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇLÃO DE OBRA) | un. | 1
1.8 | SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E RISCO DE ENGENHARIA | un. | 1
1.9 | FORNECIMENTO DE EPI's E EPC's | un. | 20
2 | PROJETO EXECUTIVO E AS BUILT
2.1 | PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZAÇÃO, DO TIPO VRF, EM PLATAFORMA BIM | un. | 1
2.2 | EXECUÇÃO DE PROJETOS AS BUILT | un. | 1
3 | CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1 | EXECUÇÃO DE TAPUME COM CHAPA METÁLICA, INCLUINDO PINTURA ESMALTE | m² | 120
3.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA | m² | 12
3.3 | LOCAÇÃO DE CONTAINERS 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (INCLUI MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO) | un/mês | 24
3.4 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (INCLUI MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO) | un/mês | 12
3.5 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 500
3.6 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 1500
3.7 | REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE B (PISOS, FORRO, DIVISÓRIA E RESÍDUOS DE GESSO) TRANSPORTADOS POR ELEVADOR DE CARGA. ACONDICIONAMENTO FINAL CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. | m³ | 288
3.8 | CAÇAMBA DE ENTULHO 6m³ (ALUGUEL) | un. | 48
4 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
4.1 | UNID. CONDENSADORA VRV INOVA - SO FRIO - 08HP - 380V-3F-60HZ | un. | 2
4.2 | UNID. CONDENSADORA VRV INOVA - SO FRIO - 10HP - 380V-3F-60HZ | un. | 3
4.3 | UNID. CONDENSADORA VRV INOVA - SO FRIO - 12HP - 380V-3F-60HZ | un. | 3
4.4 | UNID. CONDENSADORA VRV INOVA - SO FRIO - 14HP - 380V-3F-60HZ | un. | 3
4.5 | UNID. CONDENSADORA VRV INOVA - SO FRIO - 16HP - 380V-3F-60HZ | un. | 20
4.6 | UNID. CONDENSADORA VRV INOVA - SO FRIO - 18HP - 380V-3F-60HZ | un. | 6
4.7 | UNID. CONDENSADORA VRV INOVA - SO FRIO - 20HP - 380V-3F-60HZ | un. | 7
4.8 | KIT DE CONEXÃO DE COBRE PARA INTERLIGAÇÃO DE 2 UNIDADES CONDENSADORAS | un. | 8
4.9 | KIT DE CONEXAO DE COBRE PARA INTERLIGACAO DE 2 UNIDADES CONDENSADORAS | un. | 10
4.10 | UNID. EVAPORADORA VRV TIPO DUTO SLIM 3D - 6.300 KCAL/H | un. | 1
4.11 | UNID. EVAPORADORA VRV TIPO CASSETE 1 VIA - 2.400 KCAL/H | un. | 4
4.12 | UNID. EVAPORADORA VRV TIPO CASSETE 1 VIA - 3.100 KCAL/H | un. | 9
4.13 | UNID. EVAPORADORA VRV TIPO CASSETE 1 VIA - 4.800 KCAL/H | un. | 4
4.14 | UNID. EVAPORADORA VRV TIPO CASSETE ROUND FLOW - 2.400 KCAL/H | un. | 3
4.15 | UNID. EVAPORADORA VRV TIPO CASSETE ROUND FLOW - 3.100 KCAL/H | un. | 11
4.16 | UNID. EVAPORADORA VRV TIPO CASSETE ROUND FLOW - 4.800 KCAL/H | un. | 28
4.17 | UNID. EVAPORADORA VRV TIPO CASSETE ROUND FLOW - 6.100 KCAL/H | un. | 98
4.18 | UNID. EVAPORADORA VRV TIPO CASSETE ROUND FLOW - 7.700 KCAL/H | un. | 30
4.19 | UNID. EVAPORADORA VRV TIPO CASSETE ROUND FLOW - 12.000 KCAL/H | un. | 36
4.20 | UNID. EVAPORADORA CASSETE 2 VIAS - VRV - 2.400 FRIGORIAS/HORA | un. | 1
4.21 | UNID. EVAPORADORA CASSETE 2 VIAS - VRV - 4.800 FRIGORIAS/HORA | un. | 24
4.22 | UNID. EVAPORADORA CASSETE 2 VIAS - VRV - 6.100 FRIGORIAS/HORA | un. | 7
4.23 | PAINEL DECORATIVO PARA CASSETE 2 VIAS TIPO C MODELO FXCQ20/25/32/40AVM | un. | 1
4.24 | PAINEL DECORATIVO PARA CASSETE 2 VIAS TIPO C MODELO FXCQ50/63AVM | un. | 31
4.25 | PAINEL DECORATIVO P/ UNID. EVAP. VRV TIPO CASSETE FXEQ 20/25/32/40 | un. | 13
4.26 | PAINEL DECORATIVO P/ UNID. EVAP. VRV TIPO CASSETE FXEQ 50/63 | un. | 4
4.27 | PAINEL P/ UNID EVAP CASSETE ROUND FLOW VRV FXFQ-AVM - COR BRANCA | un. | 206
4.28 | CONTROLE REMOTO SEM FIO PARA UNIDADE EVAPORADORA VRV MODELO FXCQ-AVM | un. | 32
4.29 | CONTROLE REMOTO SEM FIO PARA UNIDADE EVAPORADORA VRV MODELO FXEQ-AVE | un. | 17
4.30 | CONTROLE REMOTO SEM FIO PARA UNID. EVAP. CASSETE NEW ROUND FLOW | un. | 206
4.31 | REFNET - CONEXÃODE COBRE | un. | 29
4.32 | REFNET - CONEXÃO DE COBRE | un. | 22
4.33 | REFNET - CONEXÃO DE COBRE | un. | 77
4.34 | REFNET - CONEXÃO DE COBRE | un. | 109
4.35 | REDUCAO PARA REFNET | un. | 109
4.36 | REIRI OFFICE TOUCH (CONTROLE CENTRAL) | un. | 1
4.37 | REIRI ADAPTOR INTERFACE | un. | 4
5 | INFRAESTRUTURA FRIGORÍGENA
5.1 | TUBO DE COBRE BOB 3/8" (9,52mm), PAREDE 1/32" | m | 397
5.2 | TUBO DE COBRE RET 1/2" (12,70mm), PAREDE 1/16" | m | 230
5.3 | TUBO DE COBRE RET 5/8" (15,87mm), PAREDE 1/16" | m | 936
5.4 | TUBO DE COBRE RET 3/4" (19,05mm), PAREDE 1/16" | m | 136
5.5 | TUBO DE COBRE RET 7/8" (22,22mm), PAREDE 1/16" | m | 141
5.6 | TUBO DE COBRE RET 1" (25,4mm), PAREDE 1/16" | m | 25
5.7 | TUBO DE COBRE RET 1.1/8" (28,57mm), PAREDE 1/16" | m | 230
5.8 | TUBO DE COBRE RET 1.1/4" (31,75mm), PAREDE 1/16" | m | 115
5.9 | TUBO DE COBRE RET 1.1/2" (38,10mm), PAREDE 1/16" | m | 10
5.10 | TUBO DE COBRE RET 1.5/8" (41,27mm), PAREDE 1/16" | m | 60
5.11 | TUBO ISOL 3/8" 19 X 10 ARMAFLEX CX 100MT C1 | m | 908
5.12 | TUBO ISOL 1/2" 19 X 12 ARMAFLEX CX 88MT C1 | m | 226
5.13 | TUBO ISOL 5/8" 19 X 15 ARMAFLEX CX 80MT C1 | m | 933
5.14 | TUBO ISOL 5/8" 25 X 25 ARMAFLEX CX 40MT | m | 22
5.15 | FLUIDO REF R410A ONU3163/2/2 11,35KG CHEMOURS | Kg | 147.55
5.16 | CURVA 45° x 1/2" PAREDE 1,40mm | un. | 15
5.17 | CURVA 45° x 5/8" PAREDE 1,40mm | un. | 15
5.18 | CURVA 45° x 3/4" PAREDE 1,40mm | un. | 15
5.19 | CURVA 45° x 7/8" PAREDE 1,04mm | un. | 15
5.20 | CURVA 45° x 1" PAREDE 1,11mm | un. | 15
5.21 | CURVA 45° x 1.1/8" PAREDE 1,17mm | un. | 15
5.22 | CURVA 45° x 1.1/4" PAREDE 1,17mm | un. | 15
5.23 | CURVA 45° x 1.1/2" PAREDE 1,40mm | un. | 15
5.24 | CURVA 45° x 1.5/8" PAREDE 1,40mm | un. | 15
5.25 | CURVA 90° x 1/2" PAREDE 1,40mm | un. | 20
5.26 | CURVA 90° x 5/8" PAREDE 1,40mm | un. | 20
5.27 | CURVA 90° x 3/4" PAREDE 1,40mm | un. | 20
5.28 | CURVA 90° x 7/8" PAREDE 1,40mm | un. | 20
5.29 | CURVA 90° x 1" PAREDE 1,40mm | un. | 20
5.30 | CURVA 90° x 1.1/8" PAREDE 1,17mm | un. | 20
5.31 | CURVA 90° x 1.1/2" PAREDE 1,40mm | un. | 20
5.32 | CURVA 90° x 1.5/8" PAREDE 1,40mm | un. | 20
5.33 | FITA P EMENDAS ELASTOM 20mX100mmX3mm ARMAFLEX | un. | 5
5.34 | VÁLVULA ESFERA 1/4 S GBC06S DANF | un. | 75
5.35 | VÁLVULA ESFERA 3/8 S GBC10S DANF | un. | 155
5.36 | VÁLVULA ESFERA 1/2 S GBC12S DANF | un. | 75
5.37 | TUBO ISOLADO 19MM X 06 1/4 ARMAFLEX 112MT | m | 100
5.38 | TUBO ISOLADO 25MM X 18 3/4 AF- R ARMAFLEX CX 50MT | m | 130
5.39 | TUBO ISOLADO 25MM X 22 7/8 AF- R ARMAFLEX CX 42MT | m | 135
5.40 | TUBO ISOLADO 25MM X 28 1.1/8 AF-R ARMAFLEX CX 40MT | m | 230
5.41 | TUBO ISOLADO 27MM X 32 1.1/4 AF-R ARMAFLEX CX 32MT | m | 110
5.42 | TUBO ISOLADO 22MM X 38 1.1/2 AF-M ARMAFLEX CX 36MT | m | 10
5.43 | FITA TAPE 48MM X 50M PRETA TECTAPE | un. | 30
5.44 | VÁLVULA ESFERA 5/8"S GBC16S DANF | un. | 155
5.45 | TUBO ISOLADO 25MM X 42 1.5/8 ISOLINE CX 22MT USAR CODIGO 182024 | m | 65
6 | SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR
6.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GABINETE DE RENOVAÇÃO DE AR, GRAU DE FILTRAGEM G4, COM VAZÃO MÍNIMA DE 3.200 m²/h E PRESSÃO ESTÁTICA MÍNIMA DE 30MCA | un. | 20
6.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24 - COM ISOLAMENTO DE MANTA COLADA NA CHAPA, INCLUSO FABRICAÇÃO | m² | 1350
6.3 | INSTALAÇÃO DE COLARINHO DE AÇO GALVANIZADO DN VÁRIOS DIÁMETROS PARA DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR | un. | 120
6.4 | GRELHA PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, 400X400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un. | 120
7 | SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL
7.1 | FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | m² | 1200
7.2 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO | m² | 300
7.3 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. | m² | 500
7.4 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS | m² | 300
7.5 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 1000
8 | LIMPEZA
8.1 | LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA | un/mês | 12
8.2 | LIMPEZA FINALDE OBRA | un. | 1
9 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO
9.1 | SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAL, FERRAMENTAS, COM O FORNECIMENTO E A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS, QUANDO NECESSÁRIO, RELATIVAMENTE AO SISTEMA DE AR CONDICIONADO VRF (FLUXO VARIÁVEL DOS REFRIGERANTES) E SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA. | un/mês | 60
DECLARAÇÃO DA PROPONENTE
Declaramos que a presente proposta foi elaborada em conformidade com as condições estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos da licitação, estando incluídos em nossos preços todos os custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução do objeto, tais como mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, materiais, equipamentos, ferramentas, seguros, tributos, transporte, mobilização, desmobilização e demais despesas incidentes.
Declaramos ainda que os quantitativos constantes da planilha possuem caráter estimativo, podendo determinados itens ser executados total ou parcialmente, ou ainda não serem executados, conforme verificação técnica durante a execução dos serviços, nos termos do Termo de Referência.
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
Valor Global: R$ _______________________________________
(__________________________________________________________)
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA
Validade mínima de ___ (____) dias, contados da data de abertura da sessão pública.
LOCAL E DATA
(Local e data)
Assinatura do representante legal
Nome: __________________________________
CPF: ___________________________________