PROJETO BÁSICO

Nº 06/2011

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

Instalação do SPDA da SR/DPF/MS

LOCAL: Rua Fernando Luiz Fernandes, 322, Vila Sobrinho – Campo Grande/MS

ANEXO ÚNICO DO PROJETO BÁSICO: PROJETO EXECUTIVO –ESPECIFICAÇÕES

TÉCNICAS DOS SERVIÇOS E MATERIAS

ANEXOS DO PROJETO EXECUTIVO:

A - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

B - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO.

C - QUADRO DE APRESENTAÇÃO DA EXPERIÊNCIA DA EMPRESA

D - FICHA PROFISSIONAL DO TÉCNICO

E - REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA PRESTADOR DE

SERVIÇO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

F - COMPOSIÇÃO DO BDI

H - PLANTAS ELÉTRICAS

DESENVOLVIMENTO / COORDENAÇÃO:

GTED/SR/DPF/MS

Objeto

Seleção de pessoa jurídica para a execução total dos serviços de instalação do SPDA (Sistema de Proteção de Descarga Atmosféricas) da SR/DPF/MS, localizada à Rua Fernando Luiz Fernandes, 322. Vila Sobrinho, em Campo Grande/MS.

Descrição dos Serviços

O objeto consiste na execução de serviços de Instalação do SPDA (Sistema de Proteção de Descarga Atmosféricas) da SR/DPF/MS. O escopo dos serviços prevê a instalação do sistema de pára-raios, tipo gaiola de faraday em toda a extensão do edifício, instalação de pará-raios tipo franklin nas antenas, interligação dos sistemas de pára-raio e descida e interligação com o aterramento da SR/DPF/MS, os quais  são serviços comuns por apresentarem especificações usuais de mercado, tudo conforme discriminado no Projeto Executivo e seus anexos.

Especificações Técnicas

Todas as especificações técnicas, bem como a orientação para a execução dos serviços, estão constantes no Projeto Executivo deste Projeto Básico.

Prazo de Execução

O prazo para execução dos serviços é de 90 (noventa) dias corridos e suas etapas de entrega apontadas no Anexo D do Projeto Executivo – Cronograma de Físico.

Responsabilidades do Contratado

- Comprovar capacidade técnica atestada, devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, para a execução do objeto deste Projeto Básico, possuindo em seu quadro profissionais das áreas de Engenharia e Arquitetura;

- Apresentar Certidão de Registro ou inscrição no CREA;

- Efetuar Anotação de Responsabilidade Técnica – A.R.T. junto ao CREA, após a assinatura do contrato e antes do início da execução dos serviços;

- O contratado deverá apresentar na proposta, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, devidamente registrado no CREA, comprovando a execução de serviços similares ao objeto deste Projeto Básico;

- Realizar minuciosa vistoria no local onde será executado o serviço, a fim de que se tenha total conhecimento das condições técnicas e ambientais.  Será fornecido atestado de vistoria aos licitantes, que deverá ser anexado à proposta;

- Efetuar os serviços referentes ao objeto especificado no Projeto Executivo deste Projeto Básico;

- O contratado deverá se responsabilizar por quaisquer danos ou prejuízos causados ao Departamento de Polícia Federal, bem como a terceiros, em decorrência da execução dos serviços.

- Para a qualificação das empresas deverão ser preenchidos os anexos E (Quadro de Apresentação da Experiência da Empresa) e D (Ficha Profissional do Técnico), a fim de que se possa avaliar tecnicamente profissionais e empresas que elaborarão o objeto deste projeto.

Responsabilidades do DPF

- Permitir o acesso da empresa aos locais adequados e necessários para execução dos serviços;

- Efetuar o pagamento dos serviços prestados e medidos no prazo estipulado no contrato;

- Fiscalizar os serviços executados, por meio de equipe técnica do Órgão.

Estimativa de Custo

Para execução dos serviços objeto deste Projeto Básico, estima-se o valor de R$ 60.342,86 (sessenta mil, trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos), valor discriminado por itens no Anexo A  do Projeto Executivo - Planilha Orçamentária.

Os preços estimados estão relacionados na “Planilha Discriminada de Preços (anexo A)”, a qual foi produzida baseada em consulta aos preços praticados no SINAP, composições de custo pela TCPO da Editora PINI, além de pesquisa de preços praticados no mercado (Elétrica Zahn, GE Industrial, Bergo Eletricidade, Multicoisas, H&T, Bigolin, BW Serralheria, Mendes Estruturas Metálicas, Projeto Alumínio Ltda., Revista CREA/MS, Revista Construção & Mercado, Revista Informador das Construções).

Planilha Orçamentária – Totalização

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA OBRAS ELÉTRICAS |  |
| --- | --- |
| TOTALIZAÇÃO |  |
| OBRA: Instalação do SPDA (Sistema de Proteção de Descarga Atmosféricas) da SR/DPF/MS | LOCAL: SR/DPF/MS |
|  | DATA: NOVEMBRO/2011 |
| OBRAS ELÉTRICAS |  |
| TOTAL DO ITEM >>>>>>>>>> | R$ 46.933,86 |
| BDI 28,57% >>>>>>>>>> | R$ 13.409,00 |
| TOTAL GERAL DA OBRA >>>>>>>>>> | R$ 60.342,86 |

Equipe Técnica

##### JOSÉ HUMBERTO SANT’ANNA DA SILVA

Escrivão de Polícia Federal – matr. 10.048

Engenheiro Eletricista CREA 5.425/D – MS

###### Campo Grande/MS – novembro de 2011.