PROJETO BÁSICO

Nº 04/2012

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

Serviço de pintura da SR/DPF/MS

LOCAL: Rua Fernando Luiz Fernandes, 322, Vila Sobrinho – Campo Grande/MS

ANEXO ÚNICO DO PROJETO BÁSICO: PROJETO EXECUTIVO –ESPECIFICAÇÕES

TÉCNICAS DOS SERVIÇOS E MATERIAS

ANEXOS DO PROJETO EXECUTIVO:

A - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

B - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO.

C - QUADRO DE APRESENTAÇÃO DA EXPERIÊNCIA DA EMPRESA

D - FICHA PROFISSIONAL DO TÉCNICO

E - REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA PRESTADOR DE

SERVIÇO EM OBRAS CIVIS

F - COMPOSIÇÃO DO BDI

G – JUSTIFICATIVAS PARA COMPOSIÇÃO DO BDI

DESENVOLVIMENTO / COORDENAÇÃO:

SELOG/SR/DPF/MS

Objeto

Seleção de pessoa jurídica para a execução total dos serviços Serviços de pintura da SR/DPF/MS, localizada à Rua Fernando Luiz Fernandes, 322. Vila Sobrinho, em Campo Grande/MS.

Descrição dos Serviços

O objeto consiste na execução de serviços de Serviços de pintura da SR/DPF/MS, onde serão pintados  o edifício principal e suas estruturas anexas (muros, rampas, portões e anexos indicados), para sua proteção e conservação . O escopo dos serviços prevê a demolição de forros de gesso,  concreto simples, reboco, remoção de cordoalhas metálicas sem reaproveitamento, remoção de películas reflexivas, retirada e armazenamento de pisos de reposição em calçadas a serem pintadas, remoção e de pinturas antigas e limpeza de superfícies a serem pintadas, remoção de entulho, preparo, lançamento e aplicação de concreto grout para reparo de estrutura, chapisco, reboco, fornecimento e colocação de gesso em placas com acabamento liso, fornecimento e colocação de vidro comum e canelado, fornecimento e instalação de película reflexiva solar na cor prata,  pintura  externa em látex acrílico, revestimento texturizado tipo graffiato, pintura de estruturas e esquadrias metálicas em esmalte sintético, pintura de esquadrias de madeira em esmalte sintético, fornecimento e colocação de andaimes e telas de proteção da fachada, limpeza e entrega de obra  , tudo conforme discriminado no Projeto Executivo e seus anexos.

Da Sustentabilidade Ambiental

A presente contratação de obra atenta para a Instrução Normativa nº 01 de 19/01/2010, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Federal direta, autárquica e fundacional, em especial ao que diz no Capítulo II, Das Obras Públicas Sustentáveis, em seu artigo 4º, onde foram adotados na elaboração do projeto básico e executivo  subsídios para a economia da manutenção e operacionalização da edificação, redução de consumo de água e energia, bem como a utilização de tecnologias e materiais que reduzem o impacto ambiental, conforme o que se segue:

- I – uso de equipamentos de climatização mecânica, ou de novas tecnologias de resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensável – esse item não se aplica à presente contratação;

- II – automação da iluminação do prédio, projeto de iluminação, interruptores, iluminação ambiental, iluminação tarefa, uso de sensores de presença – esse item não se aplica à presente contratação;

- III – uso exclusivo de lâmpadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de luminárias eficiente - esse item não se aplica à presente contratação;

- IV – energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de água - esse item não se aplica à presente contratação;

- V – sistema de medição individualizado de consumo de água e energia - esse item não se aplica à presente contratação;

- VI – sistema de reuso de água e de tratamento de efluentes gerados - esse item não se aplica à presente contratação;

- VII – aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos que possibilitem a captação, transporte, armazenamento e seu aproveitamento - esse item não se aplica à presente contratação;

- VIII – utilização de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradáveis, e que reduzam a necessidade de manutenção – foram propostos materiais para a pintura da SRMS que por serem produzidos com mais qualidade, geram menos manutenção;

- IX – comprovação da origem da madeira a ser utilizada na execução da obra ou serviço - para a licitação foi proposto Sistema de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil, onde a Contratada deverá atentar durante a execução da obra.

Especificações Técnicas

Todas as especificações técnicas, bem como a orientação para a execução dos serviços, estão constantes no Projeto Executivo deste Projeto Básico.

Prazo de Execução

O prazo para execução dos serviços é de 150 (cento e cinquenta) dias corridos e suas etapas de entrega apontadas no Anexo B do Projeto Executivo – Cronograma de Físico.

Responsabilidades do Contratado

- Comprovar capacidade técnica atestada, devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, para a execução do objeto deste Projeto Básico, possuindo em seu quadro profissionais das áreas de Engenharia e Arquitetura;

- Apresentar Certidão de Registro ou inscrição no CREA;

- Efetuar Anotação de Responsabilidade Técnica – A.R.T. junto ao CREA, após a assinatura do contrato e antes do início da execução dos serviços;

- O contratado deverá apresentar na proposta, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, devidamente registrado no CREA, comprovando a execução de serviços similares ao objeto deste Projeto Básico;

- Realizar minuciosa vistoria no local onde será executado o serviço, a fim de que se tenha total conhecimento das condições técnicas e ambientais.  Será fornecido atestado de vistoria aos licitantes, que deverá ser anexado à proposta;

- Efetuar os serviços referentes ao objeto especificado no Projeto Executivo deste Projeto Básico;

- O contratado deverá se responsabilizar por quaisquer danos ou prejuízos causados ao Departamento de Polícia Federal, bem como a terceiros, em decorrência da execução dos serviços.

- Para a qualificação das empresas deverão ser preenchidos os anexos C (Quadro de Apresentação da Experiência da Empresa) e D (Ficha Profissional do Técnico), a fim de que se possa avaliar tecnicamente profissionais e empresas que elaborarão o objeto deste projeto.

- O anexo E também descreve requisitos mínimos para empresas e profissionais que executarão o objeto deste projeto.

Responsabilidades do DPF

- Permitir o acesso da empresa aos locais adequados e necessários para execução dos serviços;

- Efetuar o pagamento dos serviços prestados e medidos no prazo estipulado no contrato;

- Fiscalizar os serviços executados, por meio de equipe técnica do Órgão.

Estimativa de Custo

Para execução dos serviços objeto deste Projeto Básico, estima-se o valor de R$ 219.796,75 (Duzentos e dezenove mil, setecentos e noventa e seis reais e setenta e cinco  centavos), valor discriminado por itens no Anexo A  do Projeto Executivo - Planilha Orçamentária.

Os preços estimados estão relacionados na “Planilha Discriminada de Preços (anexo A)”, a qual foi produzida baseada em consulta aos preços praticados no SINAPI, composições de custo pela TCPO da Editora PINI, além de pesquisa de preços praticados no mercado ( Bigolin,  Luxin Comércio de Películas Ltda, Revista CREA/MS, Revista Construção & Mercado, Revista Informador das Construções).

Planilha Orçamentária – Totalização

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA OBRAS CIVIS E ELÉTRICAS |  |
| --- | --- |
| TOTALIZAÇÃO |  |
| OBRA: Serviço de pintura da SR/DPF/MS | LOCAL: SR/DPF/MS |
|  | DATA: junho/2012 |
| OBRAS CIVIS |  |
| TOTAL DO ITEM >>>>>>>>>> | R$ 175.612,62 |
| TOTAL DA OBRA >>>>>>>>>> | R$ 175.612,62 |
| BDI 25,16% >>>>>>>>>> | R$ 44.184,14 |
| TOTAL GERAL DA OBRA >>>>>>>>>> | R$ 219.796,75 |

Equipe Técnica

##### JOSÉ HUMBERTO SANT’ANNA DA SILVA

Escrivão de Polícia Federal – matr. 10.048

Engenheiro Eletricista CREA 5.425/D – MS

##### DANIEL CARVALHO DOS SANTOS

Agente de Polícia Federal – matr. 13.797

Engenheiro Civil – CREA 13762/D – MS

###### Campo Grande/MS – novembro de 2012.