## OBRAS CIVIS
ANEXO A- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA : OBRAS CIVIS | [9 empty] | REFERÊNCIA
OBRA: Adequação de Portaria na Delegacia de Policia Federal em Dourados – DPF/DRS/MS |  |  |  | LOCAL: DPF/DRS/MS
PROPRIETÁRIO: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL |  |  |  | DATA:JULHO/2012
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QTDE | CUSTOS UNITÁRIOS |  |  | CUSTOS PARCIAIS
|  |  |  | MAT | M.O. | TOTAL | MAT | M.O. | TOTAL
01 | SERVIÇOS GERAIS
01.01 | Placa de Obra | m² | 3 | 99.88 | 42.81 | 142.69 | 299.64 | 128.43 | 428.07 | SINAPI 0002.74209/001
01.02 | Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e taxas de aprovação junto aos órgãos competentes | un | 1 |  | 33 | 33 | 0 | 33 | 33 | CREA MS (novembro 2011)
01.03 | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 160 | 0.73 | 0.31 | 1.04 | 116.8 | 49.6 | 166.4 | SINAPI 0012.9537
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 627.47
TOTAL DO ITEM INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | [8 empty] | 627.47
02 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
02,01 | Demolição de mureta e /ou meio fio em alvenaria | m³ | 0.063 |  | 25.79 | 25.79 | 0 | 1.6248 | 1.6248 | SINAPI 0014.72214
02,02 | Demolição de muro em alvenaria | m³ | 10.62 |  | 16.12 | 16.12 | 0 | 171.1944 | 171.1944 | SINAPI 0014.72215
02,03 | Demolição de piso existente (cimentado / asfáltico) | m² | 139 |  | 9.67 | 9.67 | 0 | 1344.13 | 1344.13 | SINAPI 0014.73801/001
02,04 | Retirada de grama e vegetação rasteira | m² | 25 |  | 1.93 | 1.93 | 0 | 48.25 | 48.25 | SINAPI 0010.73822/001
02,05 | Retirada e reinstalação de cerca elétrica, com substituição de hastes de alumínio | m | 26.8 |  | 35.3 | 35.3 | 0 | 946.04 | 946.04 | Cotação por telefone
02,06 | Retirada de portão eletrônico, inclusive componentes elétricos (motor, fiação embutida, etc) | m² | 21 |  | 3.53 | 3.53 | 0 | 74.13 | 74.13 | TCPO 02225.8.2.1, com SINAPI insumos
02,07 | Retirada de materiais, transporte e descarga – 10 km | m³ | 20.133 |  | 14.99 | 14.99 | 0 | 301.7937 | 301.7937 | SINAPI 74255/003
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 2887.1628
TOTAL DO ITEM DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [8 empty] | 2887.1628
03 | PORTARIA
03.01 | MOVIMENTO DE TERRA
03.01.01 | Escavação manual de fundo de vala | m³ | 6.9 |  | 22.25 | 22.25 | 0 | 153.525 | 153.525 | SINAPI 73447
03.01.02 | Apiloamento de fundo de vala | m² | 13.32 |  | 2.13 | 2.13 | 0 | 28.3716 | 28.3716 | SINAPI 0283.5622
03.01.03 | Reaterro compactado com solo cimento (20 cm ao longo da estrutura) | m³ | 2.65 |  | 28.28 | 28.28 | 0 | 74.942 | 74.942 | SINAPI 0020.5719
03.01.04 | Retirada de materiais, transporte e descarga – 10 km | m³ | 4.29 |  | 14.99 | 14.99 | 0 | 64.3071 | 64.3071 | SINAPI 74255/003
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 321.1457
03.02 | ESTRUTURA
03.02.01 | INFRA-ESTRUTURA (ESTACA BROCA e BLOCOS DE CONCRETO ARMADO)
03.02.01.01 | Estaca strauss/trado em concreto moldado in loco tipo c fck 15 mpa , diam. 25 cm, conforme projeto | m | 76 | 19.52 | 8.37 | 27.89 | 1483.52 | 636.12 | 2119.64 | SINAPI 0039.74156/002
03.02.01.02 | Forma de chapa compensada resinada 12mm, inclusive montagem e desmontagem, com 03 reaproveitamentos | m² | 8.3 | 34.15 | 14.64 | 48.79 | 283.445 | 121.512 | 404.957 | SINAPI 0041.74075
03.02.01.03 | Armadura diam. 8,0/10,0 mm CA50A, feita na obra | kg | 45.4 | 4.36 | 1.87 | 6.23 | 197.944 | 84.898 | 282.842 | SINAPI 0042.74254/002
03.02.01.04 | Armadura diam. 5,0 mm CA60A, feita na obra | kg | 34.5 | 4.7 | 2.01 | 6.71 | 162.15 | 69.345 | 231.495 | SINAPI 0042.73942/002
03.02.01.05 | Concreto estrutural virado na obra, controle tipo "A", consistência para vibração, fck 25,0 mpa | m³ | 1.48 | 190.26 | 81.54 | 271.8 | 281.5848 | 120.6792 | 402.264 | SINAPI 73972/001
03.02.01.06 | Transporte, lançamento, adensamento e acabamento de concreto | m³ | 1.48 | 14.2 | 33.15 | 47.35 | 21.016 | 49.062 | 70.078 | SINAPI 73980/001 E 73420
03.02.02 | MESOESTRUTURA (VIGAS BALDRAMES)
03.02.02.01 | Forma de chapa compensada resinada 12mm, inclusive montagem e desmontagem, com 03 reaproveitamentos | m² | 12.75 | 34.15 | 14.64 | 48.79 | 435.4125 | 186.66 | 622.0725 | SINAPI 0041.74075
03.02.02.02 | Armadura diam. 8,0/10,0 mm CA50A, feita na obra | kg | 93.2 | 4.36 | 1.87 | 6.23 | 406.352 | 174.284 | 580.636 | SINAPI 0042.74254/002
03.02.02.03 | Armadura diam. 5,0 mm CA60A, feita na obra | kg | 21.8 | 4.7 | 2.01 | 6.71 | 102.46 | 43.818 | 146.278 | SINAPI 0042.73942/002
03.02.02.04 | Concreto estrutural virado na obra, controle tipo "A", consistência para vibração, fck 25,0 mpa | m³ | 1.43 | 190.26 | 81.54 | 271.8 | 272.0718 | 116.6022 | 388.674 | SINAPI 73972/001
03.02.02.05 | Transporte, lançamento, adensamento e acabamento de concreto | m³ | 1.43 | 14.2 | 33.15 | 47.35 | 20.306 | 47.4045 | 67.7105 | SINAPI 73980/001 E 73420
03.02.02.06 | Lastro de Concreto Magro (esp. 5 cm) | m³ | 0.24 | 162.67 | 69.72 | 232.39 | 39.0408 | 16.7328 | 55.7736 | SINAPI 74115/001
03.02.03 | SUPERESTRUTURA
03.02.03.01 | PILARES DE CONCRETO ARMADO
03.02.03.01.01 | Forma de chapa compensada resinada 12mm, inclusive montagem e desmontagem, com 03 reaproveitamentos | m² | 24 | 34.15 | 14.64 | 48.79 | 819.6 | 351.36 | 1170.96 | SINAPI 0041.74075
03.02.03.01.02 | Armadura diam. 8,0/10,0 mm CA50A, feita na obra | kg | 114.7 | 4.36 | 1.87 | 6.23 | 500.092 | 214.489 | 714.581 | SINAPI 0042.74254/002
03.02.03.01.03 | Armadura diam. 5,0 mm CA60A, feita na obra | kg | 30.9 | 4.7 | 2.01 | 6.71 | 145.23 | 62.109 | 207.339 | SINAPI 0042.73942/002
03.02.03.01.04 | Concreto estrutural virado na obra, controle tipo "A", consistência para vibração, fck 25,0 mpa | m³ | 1.5 | 190.26 | 81.54 | 271.8 | 285.39 | 122.31 | 407.7 | SINAPI 73972/001
03.02.03.01.05 | Transporte, lançamento, adensamento e acabamento de concreto | m³ | 1.5 | 14.2 | 33.15 | 47.35 | 21.3 | 49.725 | 71.025 | SINAPI 73980/001 E 73420
03.02.03.02 | VIGAS DE CONCRETO ARMADO
03.02.03.02.01 | Forma de chapa compensada resinada 12mm, inclusive montagem e desmontagem, com 03 reaproveitamentos | m² | 91.71 | 34.15 | 14.64 | 48.79 | 3131.8965 | 1342.6344 | 4474.5309 | SINAPI 0041.74075
03.02.03.02.02 | Armadura diam. 8,0/10,0 mm CA50A, feita na obra | kg | 299.91 | 4.36 | 1.87 | 6.23 | 1307.6076 | 560.8317 | 1868.4393 | SINAPI 0042.74254/002
03.02.03.02.03 | Armadura diam. 5,0 mm CA60A, feita na obra | kg | 77.8 | 4.7 | 2.01 | 6.71 | 365.66 | 156.378 | 522.038 | SINAPI 0042.73942/002
03.02.03.02.04 | Concreto estrutural virado na obra, controle tipo "A", consistência para vibração, fck 25,0 mpa | m³ | 6.55 | 190.26 | 81.54 | 271.8 | 1246.203 | 534.087 | 1780.29 | SINAPI 73972/001
03.02.03.02.05 | Transporte, lançamento, adensamento e acabamento de concreto | m³ | 6.55 | 14.2 | 33.15 | 47.35 | 93.01 | 217.1325 | 310.1425 | SINAPI 73980/001 E 73420
03.02.03.03 | ALVENARIA ESTRUTURAL
03.02.03.03.01 | Concreto estrutural virado na obra, controle tipo "A", consistência para vibração, fck 25,0 mpa | m³ | 6.74 | 190.26 | 81.54 | 271.8 | 1282.3524 | 549.5796 | 1831.932 | SINAPI 73972/001
03.02.03.03.02 | Areia Média compactada com água | m³ | 6.74 | 33.73 | 14.46 | 48.19 | 227.3402 | 97.4604 | 324.8006 | SINAPI 73692
03.02.03.04 | LAJES MACIÇAS DE CONCRETO ARMADO
03.02.03.04.01 | Forma de chapa compensada resinada 12mm, inclusive montagem e desmontagem e escoramentos, com 03 reaproveitamentos | m² | 38.97 | 34.15 | 14.64 | 48.79 | 1330.8255 | 570.5208 | 1901.3463 | SINAPI 0041.74075
03.02.03.04.02 | Armadura diam. 8,0/10,0 mm CA50A, feita na obra | kg | 109.6 | 4.36 | 1.87 | 6.23 | 477.856 | 204.952 | 682.808 | SINAPI 0042.74254/002
03.02.03.04.03 | Armadura diam. 5,0 mm CA60A, feita na obra | kg | 30.9 | 4.7 | 2.01 | 6.71 | 145.23 | 62.109 | 207.339 | SINAPI 0042.73942/002
03.02.03.04.04 | Concreto estrutural virado na obra, controle tipo "A", consistência para vibração, fck 25,0 mpa | m³ | 4.38 | 190.26 | 81.54 | 271.8 | 833.3388 | 357.1452 | 1190.484 | SINAPI 73972/001
03.02.03.04.05 | Transporte, lançamento, adensamento e acabamento de concreto | m³ | 4.38 | 14.2 | 33.15 | 47.35 | 62.196 | 145.197 | 207.393 | SINAPI 73980/001 E 73420
03.02.03.05 | PERFIS I PARA SEGURANÇA DA GUARITA (Perfil em Aço TR 57 - Tipo trilho de trem)
03.05.03.05.01 | Perfil em Aço TR 57, tipo trilho de trem, conforme especificação | m | 21 | 287.34 | 9.78 | 297.12 | 6034.14 | 205.38 | 6239.52 | SINAPI 00004776
03.05.03.05.02 | Concreto Magro para fixação do perfil | m³ | 5.04 | 162.67 | 69.72 | 232.39 | 819.8568 | 351.3888 | 1171.2456 | SINAPI 74115/001
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 30656.3348
03.03 | IMPERMEABILIZAÇÃO
03.03.01 | Impermeabilização com emulsão betuminosa com tela - Aplicação de Emulsão Betuminosa a base de elastômetro (consumo mínimo de 3,0 kg/m2) estruturada com véu de políester 3.0x3.0, aplicada antes do reboco e após a regularização do piso (INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - PISOS E PARAMENTOS VERTICAIS COM ALTURA MÍNIMA DE 20CM), inclusive argamassa de regularização (argamassa de cimento:cal:areia, traço 1:0,5:5, espessura de 2,5 cm) | m² | 8.29 | 40.57 | 17.38 | 57.95 | 336.3253 | 144.0802 | 480.4055 | SINAPI 0145.73762/001 E SINAPI 0264.6051
03.03.02 | Impermeabilização com emulsão betuminosa sem tela - Aplicação de Emulsão Betuminosa a base de elastômetro (consumo mínimo de 3,0 kg/m2)- (VIGAS BALDRAMES EM CONTATO COM O SOLO E ALVENARIAS ACIMA DA MESMA - TOPO E LATERAIS PELO MENOS 30 CM) | m² | 15.3 | 3.82 | 1.64 | 5.46 | 58.446 | 25.092 | 83.538 | SINAPI 0145.72075
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 563.9435
03.04 | PAREDES E PAINÉIS
03.04.01 | Alvenaria em tijolos furados de 8 furos, nas dimensões 9x9x19, espessura de parede de 9 cm , inclusive encunhamento, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, traço 1:2:8 | m² | 8.87 | 32.81 | 14.06 | 46.87 | 291.0247 | 124.7122 | 415.7369 | SINAPI 0063.76445/003
03.04.02 | Berço em alvenaria em tijolo furado de 8 furos para calha e caixa d agua | m | 5.65 | 10.75 | 4.61 | 15.36 | 60.7375 | 26.0465 | 86.784 | SINAPI 0063.6113
03.04.03 | Alvenaria em Blocos de Concreto, nas dimensões 0,10x0,20x0x40, inclusive encunhamento, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, traço 1:2:8, observando o preenchimento com areia compactada e /ou concreto fkc>= 25Mpa, conforme detalhe arquitetônico, a cada fiada (OBSERVAR TAMBÉM FIADAS DESALINHADAS) | m² | 153.13 | 33.73 | 14.46 | 48.19 | 5165.0749 | 2214.2598 | 7379.3347 | SINAPI 0065.73998/004
03.04.04 | Chapa em madeira compensada resinada, esp. 12 mm, para preenchimento de vão dos blocos de concreto, conforme projeto arquitetônico (para preenhcimento de 5cm de área, utilizar 4 chapas por m2) | m² | 78.57 | 62.4 | 12.08 | 74.48 | 4902.768 | 949.1256 | 5851.8936 | SINAPI INSUMOS 1357 E TCPO 03.110.8.5 (MULTIPLICADO POR 4)
03.04.05 | Vergas em Concreto Armado (porta do banheiro) | m³ | 0.03 | 596.63 | 255.7 | 852.33 | 17.8989 | 7.671 | 25.5699 | SINAPI 0296.74099/001
03.04.06 | Shaft em Gesso Acartonado para passagem de tubulação hidráulica | m² | 1.45 | 28.21 | 12.09 | 40.3 | 40.9045 | 17.5305 | 58.435 | SINAPI 0134.73792/001
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 13817.7541
03.05 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
03.05.01 | Fornecimento e Instalação de Porta interna lisa, uma folha, com batentes, guarnições, fechaduras e dobradiças (marcos e alizares - L=15cm, Esp.: 3,5 cm), conforme especificação - 80X210cm | un | 1 | 455.08 | 195.03 | 650.11 | 455.08 | 195.03 | 650.11 | SINAPI 0089.73906/003
03.05.02 | Fornecimento e Instalação de porta sanfonada lisa translúcida, perfis brancos, com todos os acessórios, dimensões (70x190)cm | un | 1 | 284.09 | 121.75 | 405.84 | 284.09 | 121.75 | 405.84 | SINAPI 0089.73906/002
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 1055.95
03.06 | ESQUADRIAS METÁLICAS
03.06.01 | ESQUADRIAS EM FERRO
03.06.02 | Escada Metálica tipo caracol, com degraus em chapa xadrez inoxidável 1/4", fixados com solda e cantoneira 2"x1/4" de reforço em tubo metálico central cheio de concreto, inclusive pintura das ferragens com esmalte sintético cor cinza grafite duas demãos, sobre proteção anti-ferrugem, conforme projeto arquitetônico | un | 1 | 3365.31 | 1442.28 | 4807.59 | 3365.31 | 1442.28 | 4807.59 | SINAPI 0097.74194/001; SINAPI 0045.74195/001; SINAPI 0097.74072/003 E SINAPI 0158.6067
03.06.03 | Guarda-corpo em tubos (h=105 cm) para escada metálica tipo caracol, inclusive guarda-corpo no pavimento superior, inclusive corrimão, protegidos com pintura esmalte sintético na cor cinza grafite, duas demãos, sobre proteção anti-ferrugem, conforme especificação | m | 12.3 | 169.52 | 72.65 | 242.17 | 2085.096 | 893.595 | 2978.691 | SINAPI 0045.74195/001 E SINAPI 0158.6067
03.06.04 | Seteira em aço com abertura interna, nas dimensões 300 x 470 x 150 mm , inclusive ferragens | un | 4 | 32.49 | 13.93 | 46.42 | 129.96 | 55.72 | 185.68 | SINAPI 74073/001
03.06.05 | Janela em aço J2, tipo basculante, nas dimensões 100x50 cm, com grade externa | m² | 0.5 | 198.7 | 85.16 | 283.86 | 99.35 | 42.58 | 141.93 | SINAPI 0094.6103
03.06.06 | Porta de Aço sob encomenda, blindada, completa, com batente, chapa dupla cega, com fechadura tipo Keso mod. 60291 com 4 pontos de travamento, conjunto de maçaneta keso, dimensão 80x210cm, para blindagem até fuzil 762, inclusive instalação e pintura em esmalte sintético na cor cinza grafite e proteção anti-ferrugem | un | 1 | 2481.16 | 800 | 3281.16 | 2481.16 | 800 | 3281.16 | Cotação PROBLIN
03.06.07 | ESQUADRIAS EM AÇO (conjunto fixo blindado, revestidas em alumínio na cor natural fosco, com vidros blindados com resina de Contenção (policarbonato), espessura de 44 mm com resistência balística até Fuzil 762, de acordo com Relatório Técnico Experimental do Exército Brasileiro – Nível III, Norma NBR 15000 da ABNT, incluindo ferragens e todos os acessórios de segurança, nas dimensões 300x80cm – 3 peças de 100x80cm) | un | 4 | 7035.06 | 800 | 7835.06 | 28140.24 | 3200 | 31340.24 | Cotação PROBLIN
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 42735.291
03.07 | VIDROS
03.07.01 | Fornecimento e Instalação de Película Refletiva Solar na cor Prata STR20SIR PRATA, 15% TLV; 60% RLV; 12% TES; 55% RES; 33% AES; 0,99 FATOR ' U'; 0,24 Coeficiente de Sombra; 5% truv; 795 ETR; nas janelas da guarita | m² | 9.6 | 35 | 15 | 50 | 336 | 144 | 480 | COTAÇÃO POR TELEFONE 1) Sérgio - R$ 55,00 /m2 (9208-7965); 2) Joao Paulo - R$ 50,00 /m2 (9130-9637) e 3) Lill - R$ 45,00 /m2 (9200-4765) - VALOR MÉDIO: R$ 50,00 /m2
03.07.02 | Fornecimento e Instalação de vidro fosco esp. 4mm para esquadria em aço | m² | 0.5 | 50.05 | 21.45 | 71.5 | 25.025 | 10.725 | 35.75 | SINAPI 0103.72117
03.07.03 | Espelho bisotado, esp. 4 mm, para bancada do banheiro - altura de 100cm | m² | 1.1 | 137.15 | 58.78 | 195.93 | 150.865 | 64.658 | 215.523 | SINAPI 0103.74125/001
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 731.273
03.08 | REVESTIMENTOS DE TETOS
03.08.01 | Fornecimento e Instalação de forro de gesso removível com estrutura de sustentação fixada em perfilados de aço galvanizado, suspensos por pendurais reguladores e tirantes de arame galvanizado e placas de gesso acartonado 1250x625mm, com 8,0 mm de espessura, revestidas a quente com película rígida de PVC na cor branca padrão liso sobre a face aparente, conforme especificação | m² | 20 | 49 | 21 | 70 | 980 | 420 | 1400 | COTAÇÃO DE FORRO DE GESSO REMOVIVEL: DIVICON - R$ 70,00 / M2 COTAÇÃO FORRO DE GESSO ACARTONADO POR TELEFONE 1)Art Gesso - R$50,00 /m2 (3381-7151); 2) Divcon - R$ 55,00 /m2 (3351-3029) e 3) Modelar - R$ 72,00 /m2 (3324-3030) - VALOR MÉDIO: R$ 59,00 /m2
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 1400
03.09 | REVESTIMENTOS INTERNOS
03.09.01 | Chapisco empregando argamassa de cimento no traço 1:3, espessura de 5mm, até a laje de cobertura | m² | 103.74 | 2.16 | 0.93 | 3.09 | 224.0784 | 96.4782 | 320.5566 | SINAPI 0106.73928/002
03.09.02 | Reboco interno/externo, traço 1:2:9, espessura de 2cm, até a laje de cobertura | m² | 72.96 | 9.77 | 4.19 | 13.96 | 712.8192 | 305.7024 | 1018.5216 | SINAPI 0108.74201/001
03.09.03 | Emboço para revestimento em pastilha, empregando argamassa de cal e areia no traço 1:4 com 130kg de cimento espessura de 2 cm, até a laje de cobertura | m² | 30.78 | 10.02 | 4.3 | 14.32 | 308.4156 | 132.354 | 440.7696 | SINAPI 73927/002
03.09.04 | Revestimento em Azulejo Branco Brilhante, formato (25x33)cm, referência INCEPA ou similar, inclusive rejunte anti-mofo na cor branca, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, conforme especificação | m² | 30.78 | 21.3 | 9.13 | 30.43 | 655.614 | 281.0214 | 936.6354 | SINAPI 73925/002
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 2716.4832
03.10 | REVESTIMENTOS EXTERNOS
03.10.01 | Chapisco empregando argamassa de cimento no traço 1:3, espessura de 5mm, até o topo | m² | 110.27 | 2.16 | 0.93 | 3.09 | 238.1832 | 102.5511 | 340.7343 | SINAPI 0106.73928/002
03.10.02 | Reboco interno/externo, traço 1:2:9, espessura de 2cm, até o topo | m² | 110.27 | 9.77 | 4.19 | 13.96 | 1077.3379 | 462.0313 | 1539.3692 | SINAPI 0108.74201/001
03.10.03 | Resina a base de poliuretano fosco para concreto aparente, após estucamento e lixamento da superfície | m² | 40.26 | 21.64 | 9.28 | 30.92 | 871.2264 | 373.6128 | 1244.8392 | SINAPI 0146.73872/002
03.10.04 | Aplicação de revestimento texturizado, tipo Graffiato suvinil ou similar que atenda as especificações do projeto executivo, na cor azul escuro P 080, com ranhuras verticais | m² | 93.61 | 24.171 | 10.359 | 34.53 | 2262.6473 | 969.706 | 3232.3533 | SINAPI 73746/001
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 6357.296
03.11 | PISOS
03.11.01 | Lastro de concreto impermeabilizado e=7cm | m² | 13.7 | 22.44 | 9.62 | 32.06 | 307.428 | 131.794 | 439.222 | SINAPI 74048/003
03.11.02 | Piso em granito branco dallas 50x50cm, esp. 2cm, assentado com argamassa mista de cimento e areia lavada fina, traço 1:4, esp 2 cm, com declividade de 0.5%, juntas de 1.5mm, rejuntamento com nata de cimento branco e areia fina traço 1:2 | m² | 24.31 | 205.12 | 87.91 | 293.03 | 4986.4672 | 2137.0921 | 7123.5593 | SINAPI 0119.72138
03.11.03 | Rodapé em granito branco dallas h= 5cm, assentado com argamassa industrializada | m | 18.3 | 28.47 | 12.2 | 40.67 | 521.001 | 223.26 | 744.261 | SINAPI 73742/001
03.11.04 | Soleira em granito branco dallas levigado, esp. 3cm, largura 0,15m (soleira das portas) | m | 0.8 | 42.25 | 18.11 | 60.36 | 33.8 | 14.488 | 48.288 | SINAPI 0122.74111/001
03.11.05 | Soleira em granito branco dallas levigado, esp. 3cm, largura 0,30m (soleira das portas) | m | 0.8 | 84.5 | 36.21 | 120.71 | 67.6 | 28.968 | 96.568 | SINAPI 0122.74111/001(x2)
03.11.06 | Peitoril em granito branco dallas levigado, esp. 3cm, largura 0,32m, bocel de 2 cm com friso (base das janelas) | m | 13 | 84.5 | 36.21 | 120.71 | 1098.5 | 470.73 | 1569.23 | SINAPI 0122.74111/001
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 10021.1283
03.12 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
03.12.01 | BANCADAS E ACESSÓRIOS
03.12.01.01 | Assento para vaso sanitário em polipropileno cor branca | un | 1 | 11.35 | 4.86 | 16.21 | 11.35 | 4.86 | 16.21 | SINAPI 0183.74230.001
03.12.01.02 | Saboneteira tipo spray, cor branca, ref linha profissional LALEKLA, cod. 30152702, fabricação KIMBERLY-CLARK ou equivalente | un | 1 | 18 | 7.71 | 25.71 | 18 | 7.71 | 25.71 | SINAPI 0183.6007
03.12.01.03 | Dispenser para toalha de papel interfolhada, ref. Linha profissional LALEKLA, cod. 30180225, fabricação KIMBERLY-CLARK ou equivalente | un | 1 | 14.62 | 6.26 | 20.88 | 14.62 | 6.26 | 20.88 | SINAPI 73947/010
03.12.01.04 | Dispenser para papel higiênico rolão, linha profissional LALEKLA, cód 30175768, fabricação KIMBERLY-CLARK ou equivalente | un | 1 | 14.62 | 6.26 | 20.88 | 14.62 | 6.26 | 20.88 | SINAPI 73947/010
03.12.01.05 | Porta toalha em argola | un | 1 | 35.27 | 10.58 | 45.85 | 35.27 | 10.58 | 45.85 | SINAPI INSUMO 00021101
03.12.01.06 | Cabideiro em louça com dois ganchos, cor branco, ref. 72624, fabricação CELITE ou equivalente | un | 1 | 6.22 | 1.87 | 8.09 | 6.22 | 1.87 | 8.09 | SINAPI 00004271
03.12.01.07 | Bancada de Granito Branco Dallas, esp. 2,5 cm, inclusive rodobancadas e testeiras, conforme especificação e indicação no projeto arquitetônico | m² | 1.06 | 125.26 | 53.68 | 178.94 | 132.7756 | 56.9008 | 189.6764 | SINAPI 74126/001
03.12.01.08 | Divisória em granito branco dallas, esp 3 cm, polido e lustrado para divisória de chuveiro (h=190cm) | m² | 3.23 | 479.15 | 51.28 | 530.43 | 1547.6545 | 165.6344 | 1713.2889 | SINAPI INSUMO 25976 E TCPO 10.640.8.3.1
03.12.01.09 | Recipiente para lixo com tampa de abertura com mecanismo de pressão, 7.5 litros, ref. PURIMAX ou similar | un | 6 | 45.2 |  | 45.2 | 271.2 | 0 | 271.2 | Cotação por telefone Extra
03.12.01.10 | Recipiente para lixo com tampa tipo basculante, em polipropileno, 59 litros, ref. SANREMO ou similar | un | 2 | 65.25 |  | 65.25 | 130.5 | 0 | 130.5 | Cotação por telefone Extra
03.12.01.11 | Armário confeccionado em Melanímico com gavetas e portas no mesmo material, SOB MEDIDA, conforme especificação e detalhe (armários sob bancada ) | m² | 1.76 | 316 | 92.26 | 408.26 | 556.16 | 162.3776 | 718.5376 | SBC 110003 set/2011
03.12.02 | LOUÇAS E METAIS
03.12.02.01 | Torneira de Limpeza metálica cromada | un | 1 | 13.59 | 5.82 | 19.41 | 13.59 | 5.82 | 19.41 | SINAPI 73949/008
03.12.02.02 | Torneira para lavatório de mesa, bica baixa, linha Targa, referência 1190 C40 CR, Deca ou similar | un | 1 | 36.83 | 15.78 | 52.61 | 36.83 | 15.78 | 52.61 | SINAPI 73949/005
03.12.02.03 | Ducha higiênica em metal cromado referência DECA ou similar | un | 1 | 50.75 | 7.93 | 58.68 | 50.75 | 7.93 | 58.68 | SINAPI 1370 E TCPO 14.410.8.13.1
03.12.02.04 | Bacia com caixa acoplada e descarga de duplo acionamento (3 e 6 litros), Referência linha izy, cod. CP II, referencia Deca ou similar | un | 1 | 181.86 | 73.66 | 238.4 | 181.86 | 73.66 | 255.52 | SINAPI 0183.74193.001 TCPO 15410.8.3.1
03.12.02.05 | Cuba de louça oval de embutir com ladrão, na cor branca, código L59 Deca ou similar, inclusive válvula e sifão metálicos | un | 1 | 65.9 | 18.55 | 84.45 | 65.9 | 18.55 | 84.45 | SINAPI 0183.73540
03.12.02.06 | Ducha cromada com articulação, inclusive braço ou haste metálico com canopla de metal cromado 1/2" , inclusive registro de pressão com acabamento para aquecedor solar | un | 1 | 135.48 | 35.2 | 170.68 | 135.48 | 35.2 | 170.68 | SINAPI 9535
03.12.02.07 | Fornecimento e Instalação de Aquecedor Solar tipo SOLARMAX ou similar, com resistência, reservatório para 200 litros, 2 placas de 1,00 m2, conforme especificação | un | 1 | 1220 | 300 | 1520 | 1220 | 300 | 1520 | Cotação SOLETROL
03.12.02.08 | Tubulação de água quente, em CPVC para ducha, interligando aquecedor solar ao ponto de alimentação, inclusive conexões, acessórios e todos serviços de embutimento e acabamento | m | 25 | 10.26 | 4.4 | 14.66 | 256.5 | 110 | 366.5 | SINAPI 75031/002 (+15%)
03.12.03 | Tubulação distribuição água fria, registros, conexões, inclusive prumada
03.12.03.01 | Caixa dágua em fibrocimento, tipo eternit ou similar, 250 litros, cilíndrica, inclusive todos os acessórios, bóia, registros, tubo de limpeza, extravasor e tampa, conforme projeto hidro-sanitário | un | 1 | 113.81 | 121.97 | 235.78 | 113.81 | 121.97 | 235.78 | SINAPI 1026 E TCPO 03.12.03.01
03.12.03.02 | Tubo de PVC soldável DN 25 mm, inclusive conexões e todos os acessórios para instalação, incluindo serviços de corte e recomposição de piso e alvenarias | m | 21.15 | 6.85 | 2.93 | 9.78 | 144.8775 | 61.9695 | 206.847 | SINAPI 75030/001
03.12.03.03 | Tubo de PVC soldável DN 32 mm, inclusive conexões e todos os acessórios para instalação, incluindo serviços de corte e recomposição de piso e alvenarias | m | 56.75 | 10.12 | 4.34 | 14.46 | 574.31 | 246.295 | 820.605 | SINAPI 75030/002
03.12.03.04 | Tubo de PVC soldável DN 50 mm, inclusive conexões e todos os acessórios para instalação, incluindo serviços de corte e recomposição de piso e alvenarias | m | 14.1 | 14.32 | 6.14 | 20.46 | 201.912 | 86.574 | 288.486 | SINAPI 75030/004
03.12.03.05 | Registro de Gaveta, com acabamento cromado, DN 2" | un | 1 | 55.76 | 23.89 | 79.65 | 55.76 | 23.89 | 79.65 | SINAPI 74174/001
03.12.03.06 | Registro de Gaveta, com acabamento cromado, DN 3/4" | un | 2 | 29.91 | 12.82 | 42.73 | 59.82 | 25.64 | 85.46 | SINAPI 74176/001
03.12.04 | Tubulação de esgoto em PVC, conexões, caixas, inclusive prumada, conforme Projeto Hidro-Sanitário
03.12.04.01 | Fornecimento e Instalação de Caixa Sifonada em PVC 150x150x50 mm, com grelha redonda metálica cromada | un | 1 | 20.29 | 8.69 | 28.98 | 20.29 | 8.69 | 28.98 | SINAPI 0180.72291
03.12.04.02 | Tubo de PVC com ponta e bolsa e virola DN 40 mm, inclusive conexões e todos os acessórios para instalação, incluindo serviços de corte e recomposição de piso e alvenarias, movimento de terra e instalação | m | 2 | 9.54 | 4.09 | 13.63 | 19.08 | 8.18 | 27.26 | SINAPI 74165/001
03.12.04.03 | Tubo de PVC com ponta e bolsa e virola DN 50 mm, inclusive conexões e todos os acessórios para instalação, incluindo serviços de corte e recomposição de piso e alvenarias, movimento de terra e instalação | m | 15 | 13.08 | 5.61 | 18.69 | 196.2 | 84.15 | 280.35 | SINAPI 74165/002
03.12.04.04 | Tubo de PVC com ponta e bolsa e virola DN 100 mm, inclusive conexões e todos os acessórios para instalação, incluindo serviços de corte e recomposição de piso e alvenarias, movimento de terra e instalação | m | 15 | 19.12 | 8.2 | 27.32 | 286.8 | 123 | 409.8 | SINAPI 74165/004
03.12.04.05 | Tubo de PVC com ponta e bolsa e virola DN 150 mm, inclusive conexões e todos os acessórios para instalação, incluindo serviços de corte e recomposição de piso e alvenarias, movimento de terra e instalação | m | 15 | 31.26 | 13.4 | 44.66 | 468.9 | 201 | 669.9 | SINAPI 74168/001
03.12.04.06 | Caixa de areia em alvenaria de tijolo maciço comum, e=1/2 tijolo, revestido internamente com argamassa de cimento e areia , traço 1;3, lastro de concreto e=10cm e tampa com grelha e=5cm, dim. 50X50x70 | un | 1 | 62.48 | 26.77 | 89.25 | 62.48 | 26.77 | 89.25 | SINAPI 74104/001
03.12.04.07 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço comum, e=1/2 tijolo, revestido internemente com argamassa de cimento e areia , traço 1;3, lastr de concreto e=10cm e tampa e=5cm, dim. 50X50x70 | un | 1 | 62.48 | 26.77 | 89.25 | 62.48 | 26.77 | 89.25 | SINAPI 74104/001
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 9000.2909
03.13 | PINTURA
03.13.01 | PINTURA DE PAREDES INTERNAS
03.13.01.01 | Pintura com selador acrílico duas demãos da marca suvinil ou similar, que atenda às especificações do Projeto Executivo (Alvenarias Novas) | m² | 72.96 | 3.9 | 1.68 | 5.58 | 284.544 | 122.5728 | 407.1168 | SINAPI 74233/001 (x2 duas demãos)
03.13.01.02 | Emassamento de paredes internas com duas demãos de massa ACRÍLICA da marca suvinil ou similar, que atenda às especificações do Projeto Executivo | m² | 72.96 | 6.45 | 2.76 | 9.21 | 470.592 | 201.3696 | 671.9616 | SINAPI 74134/002
03.13.01.03 | Pintura Suvinil Acrílico Premium Fosco, ou similar que atenda às especificações do Projeto Executivo, na cor branco neve, em duas demãos | m² | 72.96 | 7.37 | 3.16 | 10.53 | 537.7152 | 230.5536 | 768.2688 | SINAPI 73954/002
03.13.02 | PINTURA DE PAREDES EXTERNAS
03.13.02.01 | Pintura com selador acrílico duas demãos da marca suvinil ou similar, que atenda às especificações do Projeto Executivo (Alvenarias Novas) | m² | 101.6 | 3.9 | 1.68 | 5.58 | 396.24 | 170.688 | 566.928 | SINAPI 74233/001 (x2 duas demãos)
03.13.02.02 | Pintura Suvinil Acrílico Premium Fosco, ou similar que atenda às especificações do Projeto Executivo, na cor cinza grafite, em duas demãos | m² | 101.6 | 7.37 | 3.16 | 10.53 | 748.792 | 321.056 | 1069.848 | SINAPI 73954/002
03.13.03 | LAJE APARENTE
03.13.03.01 | Emassamento de teto com duas demãos de massa ACRÍLICA da marca suvinil ou similar, que atenda às especificações do Projeto Executivo | m² | 16.32 | 6.45 | 2.76 | 9.21 | 105.264 | 45.0432 | 150.3072 | SINAPI 74134/002
03.13.03.02 | Pintura Suvinil Acrílico Premium Fosco, ou similar que atenda às especificações do Projeto Executivo, na cor branco neve, em duas demãos | m² | 16.32 | 7.37 | 3.16 | 10.53 | 120.2784 | 51.5712 | 171.8496 | SINAPI 73954/002
03.13.04 | PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA
03.13.04.01 | Aplicação de Verniz poliuretano fosco, inclusive calafetagem e lixamento em porta do banheiro | m² | 5.04 | 6.923 | 2.967 | 9.89 | 34.8919 | 14.9537 | 49.8456 | SINAPI 0157.6081
03.13.05 | PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS
03.13.05.01 | Pintura com esmalte sintético brilhante duas demãos tinta suvinil ou similar, que atenda às especificações do Projeto Básico, na cor cinza grafite, inclusive aplicação de fundo anti-corrosivo uma demão | m² | 30.3 | 13.181 | 5.649 | 18.83 | 399.3843 | 171.1647 | 570.549 | SINAPI 73924/001 E SINAPI 74064/002
03.13.06 | PERFIS I PARA SEGURANÇA DA GUARITA (Perfil em Aço TR 57 - Tipo trilho de trem)
03.13.06.01 | Pintura com esmalte sintético brilhante duas demãos tinta suvinil ou similar, que atenda às especificações do Projeto Básico, na cor cinza grafite, inclusive aplicação de fundo anti-corrosivo uma demão | m² | 10.92 | 13.181 | 5.649 | 18.83 | 143.9365 | 61.6871 | 205.6236 | SINAPI 73924/001 E SINAPI 74064/002
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 4632.2982
03.14 | COBERTURA
03.14.01 | Fornecimento e Instalação de telha de aço galvanizado 0,50, inclusive parafuso autobrocante para fixação e parafuso para costura | m² | 33.08 | 20.041 | 8.589 | 28.63 | 662.9563 | 284.1241 | 947.0804 | SINAPI 75381/001
03.14.02 | Fornecimento e Instalação de calha metálica, zincada nº 26, com 50cm de desenvolvimento, inclusive ligação nas descidas de águas pluviais | m | 5.65 | 25.816 | 11.064 | 36.88 | 145.8604 | 62.5116 | 208.372 | SINAPI 0084.72105
03.14.03 | Rufo de chapa de aço galvanizado nº 24 desenvolvimento 33 cm | m | 17.1 | 22.092 | 9.468 | 31.56 | 377.7732 | 161.9028 | 539.676 | SINAPI 0086.72108
03.14.04 | Perfil U Metálico (100x40x20)mm, chapa 2,25 mm e montantes para estrutura de telhado metálico, incl. proteção anti ferrugem | m | 28.85 | 32.59 | 9.78 | 42.37 | 940.2215 | 282.153 | 1222.3745 | SINAPI INSUMO 00010965
03.14.05 | Pingadeira (chapim) em chapa de aço galvanizado n º 24, desenvolvimento 33 | m | 23.6 | 22.092 | 9.468 | 31.56 | 521.3712 | 223.4448 | 744.816 | SINAPI 0086.72108
03.14.06 | Corrente em Ferro Galvanizado para descida de águas pluviais (elos de 9,5 ou superior), inclusive fixação | m | 6.85 | 30.21 | 12.95 | 43.16 | 206.9385 | 88.7075 | 295.646 | SINAPI 00005086
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 3957.9649
03.15 | PROJETO DE INCÊNDIO
03.15.01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO
03.15.01.01 | Fornecimento e Instalação de Extintor de Incêndio, tipo água pressurizada (AP), capacidade para 10 litros, fabricado de acordo com a EB 149 da ABNT, inclusive suporte de parede | un | 2 | 88.07 | 37.75 | 125.82 | 176.14 | 75.5 | 251.64 | SINAPI 73775/002
03.15.01.02 | Sinalizador para extintor de incêndio tipo seta | un | 2 | 25.4 |  | 25.4 | 50.8 | 0 | 50.8 | SINAPI 73916/001
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 302.44
TOTAL DO ITEM PORTARIA | [8 empty] | 128269.5936
04 | MURO DIVISÓRIO
04.01 | MOVIMENTO DE TERRA
04.01.01 | Escavação manual de fundo de vala | m³ | 3.75 |  | 22.25 | 22.25 | 0 | 83.4375 | 83.4375 | SINAPI 73447
04.01.02 | Escavação e nivelamento de terreno em concordância com muro de arrimo, observando níveis no projeto arquitetônico | m² | 92 |  | 2.13 | 2.13 | 0 | 195.96 | 195.96 | SINAPI 0283.5622
04.01.03 | Apiloamento de fundo de vala | m² | 3.69 |  | 28.28 | 28.28 | 0 | 104.3532 | 104.3532 | SINAPI 0283.5622
04.01.04 | Retirada de materiais, transporte e descarga – 10 km | m³ | 22.8 |  | 14.99 | 14.99 | 0 | 341.772 | 341.772 | SINAPI 74255/003
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 725.5227
04.02 | ESTRUTURA
04.02.01 | INFRA-ESTRUTURA - ESTACA BROCA
04.02.01.01 | Broca de concreto armado tipo c fck 15 mpa , diam. 25 cm, conforme projeto | m | 28 | 19.52 | 8.37 | 27.89 | 546.56 | 234.36 | 780.92 | SINAPI 0039.74156/001
04.02.02 | INFRA-ESTRUTURA – BLOCOS DE CONCRETO ARMADO
04.02.02.01 | Forma de chapa compensada resinada 12mm, inclusive montagem e desmontagem | m² | 6.3 | 34.15 | 14.64 | 48.79 | 215.145 | 92.232 | 307.377 | SINAPI 0041.73654
04.02.02.02 | Armadura diam. 8,0/10,0 mm CA50A, feita na obra | kg | 17 | 4.36 | 1.87 | 6.23 | 74.12 | 31.79 | 105.91 | SINAPI 0042.74254/002
04.02.02.03 | Armadura diam. 5,0 mm CA60A, feita na obra | kg | 19.3 | 4.7 | 2.01 | 6.71 | 90.71 | 38.793 | 129.503 | SINAPI 0042.73942/002
04.02.02.04 | Concreto estrutural virado na obra, controle tipo "A", consistência para vibração, fck 25,0 mpa | m³ | 0.83 | 190.26 | 81.54 | 271.8 | 157.9158 | 67.6782 | 225.594 | SINAPI 73972/001
04.02.02.05 | Transporte, lançamento, adensamento e acabamento de concreto | m³ | 0.83 | 14.2 | 33.15 | 47.35 | 11.786 | 27.5145 | 39.3005 | SINAPI 73980/001 E 74140/003 E 73420
04.02.03 | MESOESTRUTURA (VIGAS BALDRAMES INVERTIDAS E MURO DE ARRIMO)
04.02.03.01 | Forma de chapa compensada resinada 12mm, inclusive montagem e desmontagem | m² | 15.39 | 34.15 | 14.64 | 48.79 | 525.5685 | 225.3096 | 750.8781 | SINAPI 0041.73654
04.02.03.02 | Armadura diam. 8,0/10,0 mm CA50A, feita na obra | kg | 53.16 | 4.36 | 1.87 | 6.23 | 231.7776 | 99.4092 | 331.1868 | SINAPI 0042.74254/002
04.02.03.03 | Armadura diam. 5,0 mm CA60A, feita na obra | kg | 30.21 | 4.7 | 2.01 | 6.71 | 141.987 | 60.7221 | 202.7091 | SINAPI 0042.73942/002
04.02.03.04 | Concreto estrutural virado na obra, controle tipo "A", consistência para vibração, fck 25,0 mpa | m³ | 1.19 | 190.26 | 81.54 | 271.8 | 226.4094 | 97.0326 | 323.442 | SINAPI 73972/001
04.02.03.05 | Transporte, lançamento, adensamento e acabamento de concreto | m³ | 1.19 | 14.2 | 33.15 | 47.35 | 16.898 | 39.4485 | 56.3465 | SINAPI 73980/001 E 74140/003 E 73420
04.02.03.06 | Lastro de Concreto Magro (esp. 5 cm) | m³ | 0.13 | 162.67 | 69.72 | 232.39 | 21.1471 | 9.0636 | 30.2107 | SINAPI 74115/001
04.02.04 | SUPERESTRUTURA
04.02.04.01 | VIGA DE REFORÇO E DE FECHAMENTO
04.02.04.01.01 | Forma de chapa compensada resinada 12mm, inclusive montagem e desmontagem | m² | 11.46 | 34.15 | 14.64 | 48.79 | 391.359 | 167.7744 | 559.1334 | SINAPI 0041.73654
04.02.04.01.02 | Armadura diam. 8,0/10,0 mm CA50A, feita na obra | kg | 51.85 | 4.36 | 1.87 | 6.23 | 226.066 | 96.9595 | 323.0255 | SINAPI 0042.74254/002
04.02.04.01.03 | Armadura diam. 5,0 mm CA60A, feita na obra | kg | 16.27 | 4.7 | 2.01 | 6.71 | 76.469 | 32.7027 | 109.1717 | SINAPI 0042.73942/002
04.02.04.01.04 | Concreto estrutural virado na obra, controle tipo "A", consistência para vibração, fck 25,0 mpa | m³ | 0.7 | 190.26 | 81.54 | 271.8 | 133.182 | 57.078 | 190.26 | SINAPI 73972/001
04.02.04.01.05 | Transporte, lançamento, adensamento e acabamento de concreto | m³ | 0.7 | 14.2 | 33.15 | 47.35 | 9.94 | 23.205 | 33.145 | SINAPI 73980/001 E 74140/003 E 73420
04.02.04.02 | ESPERAS DE PILARES E PILARES DE CONCRETO ARMADO (12X30 e 12X80)
04.02.04.02.01 | Forma de chapa compensada resinada 12mm, inclusive montagem e desmontagem | m² | 16.1 | 34.15 | 14.64 | 48.79 | 549.815 | 235.704 | 785.519 | SINAPI 0041.73654
04.02.04.02.02 | Armadura diam. 8,0/10,0 mm CA50A, feita na obra | kg | 119.9 | 4.36 | 1.87 | 6.23 | 522.764 | 224.213 | 746.977 | SINAPI 0042.74254/002
04.02.04.02.03 | Armadura diam. 5,0 mm CA60A, feita na obra | kg | 27.4 | 4.7 | 2.01 | 6.71 | 128.78 | 55.074 | 183.854 | SINAPI 0042.73942/002
04.02.04.02.04 | Concreto estrutural virado na obra, controle tipo "A", consistência para vibração, fck 25,0 mpa | m³ | 0.97 | 190.26 | 81.54 | 271.8 | 184.5522 | 79.0938 | 263.646 | SINAPI 73972/001
04.02.04.02.05 | Transporte, lançamento, adensamento e acabamento de concreto | m³ | 0.97 | 14.2 | 33.15 | 47.35 | 13.774 | 32.1555 | 45.9295 | SINAPI 73980/001 E 74140/003 E 73420
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 6524.0388
04.03 | IMPERMEABILIZAÇÃO
04.03.01 | Impermeabilização de face de muro de arrimo em contato com solo com argamassa impermeabilizada (vedacit ou similar) | m² | 4.06 | 14.39 | 6.16 | 20.55 | 58.4234 | 25.0096 | 83.433 | SINAPI 0138.5968
04.03.02 | Aplicação de Emulsão Betuminosa a base de elastômetro (consumo mínimo de 3,0 kg/m2) – topo e laterais pelo menos 30 cm | m² | 4.06 | 3.82 | 1.64 | 5.46 | 15.5092 | 6.6584 | 22.1676 | SINAPI 0145.72075
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 105.6006
04.04 | PAREDES E PAINÉIS
04.04.01 | Alvenaria em tijolos furados de 8 furos, nas dimensões 9x9x19, espessura de parede de 9 cm , inclusive encunhamento, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, traço 1:2:8 – muro e divisória dos canteiros | m² | 26.35 | 33.02 | 14.15 | 47.17 | 870.077 | 372.8525 | 1242.9295 | SINAPI 0063.76445/003
04.04.02 | Fornecimento e Instalação de chapim metálico, chapa 24, sobre o muro | m | 23.8 | 22.092 | 9.468 | 31.56 | 525.7896 | 225.3384 | 751.128 | SINAPI 0086.72108
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 1994.0575
04.05 | REVESTIMENTOS EXTERNOS
04.05.01 | Chapisco em pedra, conforme padrão existente | m² | 59.3 | 2.98 | 1.28 | 4.26 | 176.714 | 75.904 | 252.618 | SINAPI 73928/007
04.05.02 | Chapisco empregando argamassa de cimento no traço 1:3, espessura de 5mm, para divisão de canteiros | m² | 2.1 | 2.16 | 0.93 | 3.09 | 4.536 | 1.953 | 6.489 | SINAPI 0106.73928/002
04.05.03 | Reboco interno/externo, traço 1:2:9, espessura de 2cm, para divisão dos canteiros | m² | 2.1 | 9.77 | 4.19 | 13.96 | 20.517 | 8.799 | 29.316 | SINAPI 0108.74201/001
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 288.423
04.06 | ESQUADRIAS METÁLICAS
04.06.01 | Instalação de portão eletrônico de correr, inclusive chumbamento de trilho em base de concreto armado e todos os acessórios necessários para o perfeito funcionamento do portão | m² | 21 | 32.59 | 29.22 | 61.81 | 684.39 | 613.62 | 1298.01 | SINAPI 0105.74100 E SINAPI INSUMO 10965 (mão de obra e material - ferragens)
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 1298.01
04.07 | PISOS
04.07.01 | Piso de concreto armado fck 15 Mpa, e=12 cm,com tela de aço ca 60 Q138,inclusive juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado (entrada de veículos) | m² | 130 | 42.62 | 18.26 | 60.88 | 5540.6 | 2373.8 | 7914.4 | SINAPI 0117.72137
04.07.02 | Piso de concreto armado fck 15 Mpa, e=12 cm,com tela de aço ca 60 Q138,inclusive juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado (reposição de pisos) | m² | 25 | 42.62 | 18.26 | 60.88 | 1065.5 | 456.5 | 1522 | SINAPI 0117.72137
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 9436.4
04.08 | PINTURA
04.08.01 | PINTURA DE PAREDES EXTERNAS
04.08.01.01 | Pintura Suvinil Acrílico Premium Fosco, ou similar que atenda às especificações do Projeto Executivo, na cor cinza grafite, em duas demãos | m² | 191.6 | 7.37 | 3.16 | 10.53 | 1412.092 | 605.456 | 2017.548 | SINAPI 73954/002
04.08.02 | PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS
04.08.02.01 | Pintura com esmalte sintético brilhante duas demãos tinta suvinil ou similar, que atenda às especificações do Projeto Básico, na cor cinza grafite, inclusive aplicação de fundo anti-corrosivo – portão metálico | m² | 63 | 13.181 | 5.649 | 18.83 | 830.403 | 355.887 | 1186.29 | SINAPI 73924/001 E SINAPI 74064/002
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 3203.838
04.09 | PROJETO DE PAISAGISMO
04.09.01 | Plantas e Arbustos
04.09.01.01.01 | Grama Esmeralda, inclusive preparo do terreno | m² | 80 | 4.59 | 1.97 | 6.56 | 367.2 | 157.6 | 524.8 | SINAPI 0206.74236/001
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 524.8
TOTAL DO ITEM MURO DIVISÓRIO | [8 empty] | 24100.6906
05 | ABRIGO PARA ARMAZENAMENTO DE CILINDROS
05.01 | SERVIÇOS GERAIS
05.01.01 | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 30.53 | 0.73 | 0.31 | 1.04 | 22.2869 | 9.4643 | 31.7512 | SINAPI 0012.9537
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 31.7512
05.02 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
05.02.01 | Demolição de mureta e /ou meio fio em alvenaria | m³ | 0.03 |  | 25.79 | 25.79 | 0 | 0.7737 | 0.7737 | SINAPI 0014.72214
05.02.02 | Demolição de piso existente (piso permeável) | m² | 5.55 |  | 9.67 | 9.67 | 0 | 53.6685 | 53.6685 | SINAPI 0014.73801/001
05.02.03 | Retirada de grama e vegetação rasteira | m² | 7.15 |  | 1.93 | 1.93 | 0 | 13.7995 | 13.7995 | SINAPI 0010.73822/001
05.02.04 | Retirada de materiais, transporte e descarga – 10 km | m³ | 1.69 |  | 14.99 | 14.99 | 0 | 25.3331 | 25.3331 | SINAPI 74255/003
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 93.5748
05.03 | MOVIMENTO DE TERRA
05.03.01 | Escavação manual de fundo de vala | m³ | 0.65 |  | 22.25 | 22.25 | 0 | 14.4625 | 14.4625 | SINAPI 73447
05.03.02 | Apiloamento de fundo de vala | m² | 1.48 |  | 2.13 | 2.13 | 0 | 3.1524 | 3.1524 | SINAPI 0283.5622
05.03.03 | Reaterro compactado com solo cimento (20 cm ao longo da estrutura) | m³ | 0.33 |  | 28.28 | 28.28 | 0 | 9.3324 | 9.3324 | SINAPI 0020.5719
05.03.04 | Reaterro compactado com solo cimento (15 cm de altura , no piso do abrigo) | m³ | 0.33 |  | 28.28 | 28.28 | 0 | 9.3324 | 9.3324 | SINAPI 0020.5719
05.03.05 | Retirada de materiais, transporte e descarga – 10 km | m³ | 0.17 |  | 14.99 | 14.99 | 0 | 2.5483 | 2.5483 | SINAPI 74255/003
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 38.828
05.04 | ESTRUTURA
05.04.01 | INFRA-ESTRUTURA (SAPATAS DE CONCRETO ARMADO E ESPERAS DE PILARES)
05.04.01.01 | Forma de chapa compensada resinada 12mm, inclusive montagem e desmontagem, com 03 aproveitamentos | m² | 1.09 | 34.15 | 14.64 | 48.79 | 37.2235 | 15.9576 | 53.1811 | SINAPI 0041.73989/001
05.04.01.02 | Armadura diam. 8,0/10,0 mm CA50A, feita na obra | kg | 22.5 | 4.36 | 1.87 | 6.23 | 98.1 | 42.075 | 140.175 | SINAPI 0042.74254/002
05.04.01.03 | Armadura diam. 5,0 mm CA60A, feita na obra | kg | 2 | 4.7 | 2.01 | 6.71 | 9.4 | 4.02 | 13.42 | SINAPI 0042.73942/002
05.04.01.04 | Concreto estrutural virado na obra, controle tipo "A", consistência para vibração, fck 25,0 mpa | m³ | 0.2 | 190.26 | 81.54 | 271.8 | 38.052 | 16.308 | 54.36 | SINAPI 73972/001
05.04.01.05 | Transporte, lançamento, adensamento e acabamento de concreto | m³ | 0.2 | 14.2 | 33.15 | 47.35 | 2.84 | 6.63 | 9.47 | SINAPI 74157/002
05.04.02 | MESOESTRUTURA (VIGAS BALDRAMES)
05.04.02.01 | Forma de chapa compensada resinada 12mm, inclusive montagem e desmontagem, com 03 reaproveitamentos | m² | 2.53 | 34.15 | 14.64 | 48.79 | 86.3995 | 37.0392 | 123.4387 | SINAPI 0041.73654
05.04.02.02 | Armadura diam. 8,0/10,0 mm CA50A, feita na obra | kg | 6.8 | 4.36 | 1.87 | 6.23 | 29.648 | 12.716 | 42.364 | SINAPI 0042.74254/002
05.04.02.03 | Armadura diam. 5,0 mm CA60A, feita na obra | kg | 1.9 | 4.7 | 2.01 | 6.71 | 8.93 | 3.819 | 12.749 | SINAPI 0042.73942/002
05.04.02.04 | Concreto estrutural virado na obra, controle tipo "A", consistência para vibração, fck 25,0 mpa | m³ | 0.13 | 190.26 | 81.54 | 271.8 | 24.7338 | 10.6002 | 35.334 | SINAPI 73972/001
05.04.02.05 | Transporte, lançamento, adensamento e acabamento de concreto | m³ | 0.13 | 14.2 | 33.15 | 47.35 | 1.846 | 4.3095 | 6.1555 | SINAPI 73980/001 E 74140/003 E 73420
05.04.02.06 | Lastro de Concreto Magro (esp. 5 cm) | m³ | 0.07 | 162.67 | 69.72 | 232.39 | 11.3869 | 4.8804 | 16.2673 | SINAPI 74115/001
03.02.03 | SUPERESTRUTURA
05.04.03 | PILARES DE CONCRETO ARMADO
05.04.03.01 | Forma de chapa compensada resinada 12mm, inclusive montagem e desmontagem, com 03 reaproveitamentos | m² | 7.98 | 34.15 | 14.64 | 48.79 | 272.517 | 116.8272 | 389.3442 | SINAPI 0041.73654
05.04.03.02 | Armadura diam. 8,0/10,0 mm CA50A, feita na obra | kg | 25.4 | 4.36 | 1.87 | 6.23 | 110.744 | 47.498 | 158.242 | SINAPI 0042.74254/002
05.04.03.03 | Armadura diam. 5,0 mm CA60A, feita na obra | kg | 10.6 | 4.7 | 2.01 | 6.71 | 49.82 | 21.306 | 71.126 | SINAPI 0042.73942/002
05.04.03.04 | Concreto estrutural virado na obra, controle tipo "A", consistência para vibração, fck 25,0 mpa | m³ | 0.34 | 190.26 | 81.54 | 271.8 | 64.6884 | 27.7236 | 92.412 | SINAPI 73972/001
05.04.03.05 | Transporte, lançamento, adensamento e acabamento de concreto | m³ | 0.34 | 14.2 | 33.15 | 47.35 | 4.828 | 11.271 | 16.099 | SINAPI 73980/001 E 74140/003 E 73420
05.04.04 | VIGAS DE CONCRETO ARMADO DA COBERTURA
05.04.04.01 | Forma de chapa compensada resinada 12mm, inclusive montagem e desmontagem, com 03 reaproveitamentos | m² | 3.44 | 34.15 | 14.64 | 48.79 | 117.476 | 50.3616 | 167.8376 | SINAPI 0041.73654
05.04.04.02 | Armadura diam. 8,0/10,0 mm CA50A, feita na obra | kg | 9.3 | 4.36 | 1.87 | 6.23 | 40.548 | 17.391 | 57.939 | SINAPI 0042.74254/002
05.04.04.03 | Armadura diam. 5,0 mm CA60A, feita na obra | kg | 2.7 | 4.7 | 2.01 | 6.71 | 12.69 | 5.427 | 18.117 | SINAPI 0042.73942/002
05.04.04.04 | Concreto estrutural virado na obra, controle tipo "A", consistência para vibração, fck 25,0 mpa | m³ | 0.17 | 190.26 | 81.54 | 271.8 | 32.3442 | 13.8618 | 46.206 | SINAPI 73972/001
05.04.04.05 | Transporte, lançamento, adensamento e acabamento de concreto | m³ | 0.17 | 14.2 | 33.15 | 47.35 | 2.414 | 5.6355 | 8.0495 | SINAPI 73980/001 E 74140/003 E 73420
05.04.05 | LAJES MACIÇAS DE CONCRETO ARMADO
05.04.05.01 | Forma de chapa compensada resinada 12mm, inclusive montagem e desmontagem e escoramentos, com 03 reaproveitamentos | m² | 2.51 | 34.15 | 14.64 | 48.79 | 85.7165 | 36.7464 | 122.4629 | SINAPI 0041.73654
05.04.05.02 | Armadura diam. 8,0/10,0 mm CA50A, feita na obra | kg | 3.3 | 4.36 | 1.87 | 6.23 | 14.388 | 6.171 | 20.559 | SINAPI 0042.74254/002
05.04.05.03 | Armadura diam. 5,0 mm CA60A, feita na obra | kg | 6.1 | 4.7 | 2.01 | 6.71 | 28.67 | 12.261 | 40.931 | SINAPI 0042.73942/002
05.04.05.04 | Concreto estrutural virado na obra, controle tipo "A", consistência para vibração, fck 25,0 mpa | m³ | 0.2 | 190.26 | 81.54 | 271.8 | 38.052 | 16.308 | 54.36 | SINAPI 73972/001
05.04.05.05 | Transporte, lançamento, adensamento e acabamento de concreto | m³ | 0.2 | 14.2 | 33.15 | 47.35 | 2.84 | 6.63 | 9.47 | SINAPI 73980/001 E 74140/003 E 73420
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 1780.0698
05.05 | IMPERMEABILIZAÇÃO
05.05.01 | Impermeabilização com emulsão betuminosa com tela - Aplicação de Emulsão Betuminosa a base de elastômetro (consumo mínimo de 3,0 kg/m2) estruturada com véu de políester 3.0x3.0, aplicada antes do reboco e após a regularização do teto, inclusive argamassa de regularização (argamassa de cimento:cal:areia, traço 1:0,5:5, espessura de 2,5 cm) | m² | 2.43 | 40.57 | 17.38 | 57.95 | 98.5851 | 42.2334 | 140.8185 | SINAPI 0145.73762/001 E SINAPI 0264.6051
05.05.02 | Impermeabilização com emulsão betuminosa sem tela - Aplicação de Emulsão Betuminosa a base de elastômetro (consumo mínimo de 3,0 kg/m2)- (VIGAS BALDRAMES EM CONTATO COM O SOLO E ALVENARIAS ACIMA DA MESMA - TOPO E LATERAIS PELO MENOS 30 CM) | m² | 2.53 | 3.82 | 1.64 | 5.46 | 9.6646 | 4.1492 | 13.8138 | SINAPI 0145.72075
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 154.6323
05.06 | PAREDES E PAINÉIS
05.06.01 | Alvenaria em tijolos furados de 8 furos, nas dimensões 9x9x19, espessura de parede de 9 cm , inclusive encunhamento, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, traço 1:2:8 | m² | 4.52 | 32.81 | 14.06 | 46.87 | 148.3012 | 63.5512 | 211.8524 | SINAPI 0063.76445/003
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 211.8524
05.07 | ESQUADRIAS METÁLICAS
05.07.01 | ESQUADRIAS EM FERRO
05.07.01.01 | Porta de Aço sob encomenda, completa, com batente, com duas folhas, com fechadura e ferragens , dimensão 90x200cm. | m² | 2 | 151.8 | 65.06 | 216.86 | 303.6 | 130.12 | 433.72 | SINAPI 73933/003, 74068/004, 74047/007
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 433.72
05.08 | REVESTIMENTOS INTERNOS
05.08.01 | Chapisco empregando argamassa de cimento no traço 1:3, espessura de 5mm, até a laje de cobertura | m² | 7.83 | 2.16 | 0.93 | 3.09 | 16.9128 | 7.2819 | 24.1947 | SINAPI 0106.73928/002
05.08.02 | Reboco interno/externo, traço 1:2:9, espessura de 2cm, até a laje de cobertura | m² | 7.83 | 9.77 | 4.19 | 13.96 | 76.4991 | 32.8077 | 109.3068 | SINAPI 0108.74201/001
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 133.5015
05.09 | REVESTIMENTOS EXTERNOS
05.09.01 | Chapisco empregando argamassa de cimento no traço 1:3, espessura de 5mm, até o topo | m² | 13.77 | 2.16 | 0.93 | 3.09 | 29.7432 | 12.8061 | 42.5493 | SINAPI 0106.73928/002
05.09.02 | Reboco interno/externo, traço 1:2:9, espessura de 2cm, até o topo | m² | 13.77 | 9.77 | 4.19 | 13.96 | 134.5329 | 57.6963 | 192.2292 | SINAPI 0108.74201/001
05.09.03 | Aplicação de revestimento texturizado, tipo Graffiato suvinil ou similar que atenda as especificações do projeto executivo, na cor azul escuro P 080, com ranhuras verticais | m² | 13.77 | 24.171 | 10.359 | 34.53 | 332.8347 | 142.6434 | 475.4781 | SINAPI 73746/001
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 710.2566
05.10 | PISOS
05.10.01 | Piso de concreto armado fck 15 Mpa, e=8 cm,com tela de aço ca 60 Q138 , inclusive juntas e polimento mecanizado | m² | 6.72 | 34.24 | 14.68 | 48.92 | 230.0928 | 98.6496 | 328.7424 | SINAPI 0117.72136
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 328.7424
05.11 | PINTURA
05.11.01 | PINTURA DE PAREDES INTERNAS
05.11.01.01 | Emassamento de teto com duas demãos de massa ACRÍLICA da marca suvinil ou similar, que atenda às especificações do Projeto Executivo | m² | 6.83 | 6.45 | 2.76 | 9.21 | 44.0535 | 18.8508 | 62.9043 | SINAPI 74134/002
05.11.01.02 | Pintura Suvinil Acrílico Premium Fosco em duas demãos, ou similar que atenda às especificações do Projeto Executivo, na cor branco neve | m² | 6.83 | 7.37 | 3.16 | 10.53 | 50.3371 | 21.5828 | 71.9199 | SINAPI 73954/002
05.11.02 | PINTURA DE LAJES INTERNAS
05.11.02.01 | Emassamento de teto com duas demãos de massa ACRÍLICA da marca suvinil ou similar, que atenda às especificações do Projeto Executivo | m² | 1 | 6.45 | 2.76 | 9.21 | 6.45 | 2.76 | 9.21 | SINAPI 74134/002
05.11.02.02 | Pintura Suvinil Acrílico Premium Fosco em duas demãos, ou similar que atenda às especificações do Projeto Executivo, na cor branco neve | m² | 1 | 7.37 | 3.16 | 10.53 | 7.37 | 3.16 | 10.53 | SINAPI 73954/002
05.11.03 | PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS
05.11.03.01 | Pintura com esmalte sintético brilhante duas demãos tinta suvinil ou similar, que atenda às especificações do Projeto Básico, na cor cinza grafite, inclusive aplicação de fundo anti-corrosivo duas demãos | m² | 5.4 | 13.181 | 5.649 | 18.83 | 71.1774 | 30.5046 | 101.682 | SINAPI 73924/001 E SINAPI 74064/001
05.11.04 | PINTURA PARA PISO
05.11.04.01 | Demarcação com tinta acrílica para pisos - faixas de 10 cm de largura e/ou desenhos indicativos | m | 40 | 3.15 | 1.34 | 4.49 | 126 | 53.6 | 179.6 | SINAPI 41595
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 435.8462
05.12 | PROJETO DE INCÊNDIO
05.12.01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO
05.12.01.01 | Fornecimento e Instalação de Extintor de Incêndio, tipo água pressurizada (AP), capacidade para 10 litros, fabricado de acordo com a EB 149 da ABNT, inclusive suporte de parede | un | 1 | 88.07 | 37.75 | 125.82 | 88.07 | 37.75 | 125.82 | SINAPI 73775/002
05.12.01.02 | Sinalizador para extintor de incêndio tipo seta | un | 1 | 25.4 |  | 25.4 | 25.4 | 0 | 25.4 | SINAPI 73916/001
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 151.22
05.13 | PROJETO DE PAISAGISMO
05.13.01 | Plantas e Arbustos
05.13.01.01 | Grama Esmeralda, inclusive preparo do terreno | m² | 23.38 | 4.59 | 1.97 | 6.56 | 107.3142 | 46.0586 | 153.3728 | SINAPI 0206.74236/001
| TOTAL DO ITEM | [7 empty] | 153.3728
TOTAL DO ITEM ABRIGO | [8 empty] | 4657.368
TOTAL GERAL DA OBRA | [8 empty] | 160542.285
BDI 25,58% | [8 empty] | 41066.7165
TOTAL GERAL DAS OBRAS CIVIS COM BDI | [8 empty] | 201609.0016
FONTE: SINAPI, Elétrica Zahn, GE Industrial, Multiway Informática, Bergo Eletricidade, LUMICENTER, Dicorel, Multicoisas, H&T, Bigolin, BW Serralheria, Regional Telhas, Luxin Comércio de Películas Ltda, VEDACIT Impermeabilizantes, SOLETROL Aquecedores Solares de Água, Caixas D´Agua Eternit, Vidros Blindados Fernando Simões, PROBLIN, Art Gesso, Divicon, Revista CREA/MS, Revista Construção & Mercado e TCPO
OBSERVAÇÃO: Esta planilha é meramente orientativa, cabe ao licitante verificar as quantidades exatas e necessárias para execução da obra, bem como a verificação da falta de itens que prejudiquem a execução da mesma e ainda a verificação dos preços junto a seus fornecedores de materiais e seus custos de mão de obra promovendo as alterações necessárias nos custos dentro do limite total do valor orçado pela administração do DPF para a execução integral da obra. Conforme artigo 127, parágrafo 4 da Lei 12.309/2010 da LDO 2011, declara-se que há compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes no projeto de engenharia com os custos do SINAPI.
JOSÉ HUMBERTO SANT’ANNA DA SILVA HÉLIO CAPILÉ JUNIOR
Escrivão de Polícia Federal – matr. 10.048 Agente de Polícia Federal – matr. 16.743
Eng. Eletricista CREA 5425/D Eng. Civil – CREA 1763/D
[7 empty] | 118535.0388 | 42007.2462 | 160542.285

## OBRAS ELÉTRICA
ANEXO A - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: OBRAS ELÉTRICAS
OBRA: Adequação de Portaria na Delegacia de Policia Federal em Dourados – DPF/DRS/MS |  |  |  | LOCAL: DPF/DRS/MS
PROPRIETÁRIO: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL |  |  |  | DATA: julho/2012
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QTDE | CUSTOS UNITÁRIOS |  |  | CUSTOS PARCIAIS |  |  | REFERÊNCIAS
|  |  |  | MAT | M.O. | TOTAL | MAT | M.O. | TOTAL
06 | ELÉTRICA, LÓGICA E TELEFONICA
06.01 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
06.01.01 | Luminária retangular de embutir, montada, p/ 2 lâmpadas de tubulares de 32 w, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, com refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alta pureza e refletância com recuperador. Reator eletrônico Lumicenter LEB.232.127-2x32W, alto FP (>=0,98), fator de fluxo 100%, baixa THD (<10%), 127 V, equipado com capacitores eletrolíticos dimennsionados p/ longa vida útil, termistor de entrada e capacitores de saída c/ isolante em polipropileno. 2 lâmpadas fluorescentes tubulares trifósforo de 32 W - 840, temperatura 4.000 K, Osram ou similar, com certificação válida pelo INMETRO, ref. Lumicenter - CAA01-E232R ou similar | pç | 5 | 153.1225 | 26.17 | 179.2925 | 765.6125 | 130.85 | 896.4625 | Cotação LUMICENTER
06.01.02 | Fornecimento e instalação de luminárias autônoma de emergência 30 LEDS (Autonomia 8 horas), com tomada e acessórios para a instalação. | un | 2 | 33 | 26.17 | 59.17 | 66 | 52.34 | 118.34 | Cotação Eletrica Polo
06.01.03 | Luminária tipo projetor para ambiente aberto, com corpo em chapa de aço fosfalizada e pintada eletrostaticamente, refletor facetado em alumínio polido, difusor em vidro transparente temperado, vedação por silicone e facho luminoso orientável. Modelo EPJ01-S1R7S da Lumicenter ou similar, inclusive reator de uso externo e lâmpada de 150w duplo contato vapor metálico | un | 3 | 179.17 | 26.17 | 205.34 | 537.51 | 78.51 | 616.02 | Cotação LUMICENTER
06.01.04 | Luminária de embutir com para 1 lâmpada incandescente de 60 W, soquete E27, com vidro leitoso | un | 1 | 23.08 | 9.89 | 32.97 | 23.08 | 9.89 | 32.97 | SINAPI 74041/001
06.01.05 | Lâmpada incandescente de 60 W, soquete E27 | un | 1 | 1.08 | 0.47 | 1.55 | 1.08 | 0.47 | 1.55 | SINAPI 0171.72273
06.01.06 | Interruptor simples de uma tecla aparente em c/ placa, cor branca, da Pial ou similar | un | 6 | 4.77 | 2.05 | 6.82 | 28.62 | 12.3 | 40.92 | SINAPI 0170.72331
06.01.07 | Interruptor tipo botoeira eletrônica tipo soft switch, modelo para corrente continua e alternada | un | 3 | 17.33 | 7.43 | 24.76 | 51.99 | 22.29 | 74.28 | SINAPI 0170.72333
06.01.08 | Interruptor tipo sensor de presença | un | 2 | 17.33 | 7.43 | 24.76 | 34.66 | 14.86 | 49.52 | SINAPI 0170.72333
06.01.09 | Rele fotocélula temporizado | un | 3 | 23.72 | 9.5 | 33.22 | 71.16 | 28.5 | 99.66 | SINAPI 00002510
06.01.10 | Instalação de ar condicionado tipo SPLIT de 18.000 Btu/h, exceto fornecimento do aparelho, inclusos tubulações de cobre, cabos de energia e cabos de comunicação entre condensadora e evaporadora, suportes para instalação e demais acessórios. | un | 1 | 220 | 195 | 415 | 220 | 195 | 415 | Cotação comparativa TLS
06.01.11 | Tomadas universal 2P + T, 15 A, na cor branca, com espelho para condulete de aluminio, com acessórios para instalação e identificação | un | 7 | 16.79 | 7.2 | 23.99 | 117.53 | 50.4 | 167.93 | SINAPI 0170.72339
06.01.12 | Plug de 10 A, na cor preta, pial ou similar | un | 5 | 32.41 | 7.2 | 39.61 | 162.05 | 36 | 198.05 | SINAPI 00002509
06.01.13 | Condulete em aluminio 4X2",3/4", tipos "C", "E", "LL", "T", ou "X" com acessórios para a instalação | un | 25 | 7.55 | 3.25 | 10.8 | 188.75 | 81.25 | 270 | SINAPI 73861/017
06.01.14 | Condulete em aluminio 4X2", 1 ", tipos "C", "E", "LL", "T", ou "X" com acessórios para a instalação | un | 5 | 11.84 | 5.08 | 16.92 | 59.2 | 25.4 | 84.6 | SINAPI 73861/018
06.01.15 | Condulete em aluminio 4X2", 1.1'/4", tipos "C", "E", "LL", "T", ou "X" com acessórios para a instalação | un | 10 | 23.68 | 10.16 | 33.84 | 236.8 | 101.6 | 338.4 | SINAPI 73861/018 (X2)
06.01.16 | Condulete em aluminio 4X2", 1.1/2", tipos "C", "E", "LL", "T", ou "X" com acessórios para a instalação | un | 3 | 29.6 | 12.7 | 42.3 | 88.8 | 38.1 | 126.9 | SINAPI 73861/018 (X2,5)
06.01.17 | Caixa de derivação metálica 4x2' de embutir | un | 5 | 1.02 | 3.25 | 4.27 | 5.1 | 16.25 | 21.35 | SINAPI 00002556
06.01.18 | Caixa de derivação metálica 4x4' de embutir | un | 5 | 1.69 | 3.25 | 4.94 | 8.45 | 16.25 | 24.7 | SINAPI 00002557
06.01.19 | Caixa de passagem metálica 150x150x100 mm com tampa | un | 3 | 913.75 | 45.2 | 958.95 | 2741.25 | 135.6 | 2876.85 | SINAPI 00011247
06.01.20 | Caixa de passagem 400x400x600 mm em concreto com tampa em concreto conforme detalhe de projeto | un | 13 | 372.33 | 159.57 | 531.9 | 4840.29 | 2074.41 | 6914.7 | SINAPI 74104/001
06.01.21 | Cabo de cobre tipo Eprotenax Gsette, antiflan, 1000V, 4,0 mm², com acessórios para identificação e instalação | m | 700 | 2 | 0.5 | 2.5 | 1400 | 350 | 1750 | SINAPI 73860/009
06.01.22 | Eletroduto em PVC 3/4", barra de 3 metros rosqueado com luva de emenda, fortilit ou similar, com acessórios para instalação | b | 6 | 3.65 | 1.57 | 5.22 | 21.9 | 9.42 | 31.32 | SINAPI 73613 (15% DE ACESSÓRIOS)
06.01.23 | Eletroduto em PVC 1", barra de 3 metros rosqueado com luva de emenda, fortilit ou similar, com acessórios para instalação | b | 15 | 6.58 | 2.82 | 9.4 | 98.7 | 42.3 | 141 | SINAPI 40802 (+15%)
06.01.24 | Eletroduto em PVC 1.1/4", barra de 3 metros rosqueado com luva de emenda, fortilit ou similar, com acessórios para instalação | b | 19 | 14.48 | 6.21 | 20.69 | 275.12 | 117.99 | 393.11 | SINAPI 55866 (+15%)
06.01.25 | Eletroduto em PVC 1.1/2", barra de 3 metros rosqueado com luva de emenda, fortilit ou similar, com acessórios para instalação | b | 4 | 11.92 | 5.11 | 17.03 | 47.68 | 20.44 | 68.12 | SINAPI 55865 (+15%)
06.01.26 | Eletroduto em aço-zincado, 3/4", barra de 3 metros rosqueado com luva de emenda, pintada conforme a cor cinza escuro, com acessórios para instalação | b | 25 | 8.08 | 3.46 | 11.54 | 202 | 86.5 | 288.5 | SINAPI 72308
06.01.27 | Eletroduto em aço-zincado, 1", barra de 3 metros rosqueado com luva de emenda, pintada na cor cinza escuro, com acessórios para instalação | b | 7 | 8.56 | 3.67 | 12.23 | 59.92 | 25.69 | 85.61 | SINAPI 72309
06.01.28 | Eletroduto em aço-zincado, 1 1/4", barra de 3 metros rosqueado com luva de emenda, pintada conforme a cor cinza escuro, com acessórios para instalação | b | 5 | 16.56 | 7.1 | 23.66 | 82.8 | 35.5 | 118.3 | SINAPI 72311
06.01.29 | Eletroduto em aço-zincado, 1 1/2", barra de 3 metros rosqueado com luva de emenda, pintada na cor cinza escuro, com acessórios para instalação | b | 5 | 14.63 | 6.27 | 20.9 | 73.15 | 31.35 | 104.5 | SINAPI 72310
06.01.30 | Fornecimento e instalação de Sinalizador de garagem com circuito pisca -pisca alternado e lentes acrilicas visiveis a longa distancia . Possui mini-alarme incorporada , acionada a través de chave liga/desliga , Alimentação : bivolt 110/220 Volts, com acessórios para a instalação. | un | 1 | 134.98 | 26.17 | 161.15 | 134.98 | 26.17 | 161.15 | SINAPI 00012271
06.01.31 | Disjuntor modular Din, K32A, curva c, bifásico de 16 A, com acessórios para instalação | un | 3 | 45.44 | 9.15 | 54.59 | 136.32 | 27.45 | 163.77 | SINAPI 00002371 (SET-2011) E TCPO 16141.8.3
06.01.32 | Fornecimento e Instalação de video porteiro eletronico color compatibilidade com a maiorira dos Micros PABX, comando para fechadruas elétricas dispensando uso de fonte adicional, instalação de até 3 monitores ou extensões LD.01, com uma camera com acionamento de fechadura incorporado (dispensa uso de fonte adicional), alarme antifurto no painel frontal, ajuste de som interno e externo, angulo de visão de 55º na vertical, leds infravermelhos para visão noturna no video porteiro HDL colorido, dimensoes 3,5x10x17cm, da HDL, ou similar, e acessórios para instalação. | un | 4 | 1164 | 57.8 | 1221.8 | 4656 | 231.2 | 4887.2 | Cotação Eletrica Polo
06.01.33 | Fornecimento e instalação de cançela automática em Corpo em chapa de ferro galvanizado, Barreira de Alumínio, Porta de Inspeção com chave, Monobloco do motor em Alumínio injetado, Motor com protetor térmico, Motor: 1/2 HP Mono 220V Tempo de Abertura: 5 segundos - Manobras/hora: 250, barra de cinco metros, marca PPA ou similar, provida de sensor infra vermelho. | un | 2 | 4686 | 450 | 5136 | 9372 | 900 | 10272 | Cotação : (11) 2947-2455
06.02. | Identificação de circuitos de luz e força
06.02.01 | quadro de carga, identicação dos disjuntores, diagrama unifilar e trifilar | un | 1 | 35 | 20 | 55 | 35 | 20 | 55
06.02.02 | identificadores 11x4,5 mm amarelo com texto preto de 6 letras ou mais, pacote com 100 unidades | un | 3 | 34 | 15 | 49 | 102 | 45 | 147
06.02.03 | base para identificadores 12x70 mm na cor preta 6 ou mais, pacote com 100 unidades | un | 1 | 85 | 18 | 103 | 85 | 18 | 103
06.02.04 | abraçadeira 10 cm 2,5x100mm, na cor preta, pacote com 100 unidades | un | 1 | 52 | 10 | 62 | 52 | 10 | 62
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 27082.5025 | 5117.28 | 32199.7825
06.03 | INSTALAÇÕES DE LÓGICA E TELEFONIA
06.03.01 | Cabo UTP categoria 6 de 4 pares Padrão Furukawa ou similar,com acessórios de identificação | m | 1000 | 2.88 | 1.34 | 4.22 | 2880 | 1340 | 4220 | Cotação Eletrica Polo
06.03.02 | tomada RJ-45 fêmea cat. 6 Padrão Furukawa ou similar | pç | 6 | 48 | 4.72 | 52.72 | 288 | 28.32 | 316.32 | Cotação Eletrica Polo
06.03.03 | Abraçadeira de plástico grande | pç | 150 | 0.28 | 0.1 | 0.38 | 42 | 15 | 57 | Cotação Eletrica Polo
06.03.04 | Certificação de pontos lógicos | un | 6 |  | 18 | 18 | 0 | 108 | 108
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 3210 | 1491.32 | 4701.32
TOTAL GERAL DA OBRA | [8 empty] | 36901.1025
BDI 25,58% | [8 empty] | 9439.302
TOTAL GERAL DAS OBRAS CIVIS COM BDI | [8 empty] | 46340.4045
FONTE: SINAPI, Elétrica Zahn, GE Industrial, Multiway Informática, Bergo Eletricidade, LUMICENTER, Dicorel, Multicoisas, H&T, Bigolin, BW Serralheria, Regional Telhas, Luxin Comércio de Películas Ltda, VEDACIT Impermeabilizantes, SOLETROL Aquecedores Solares de Água, Caixas D´Agua Eternit, Vidros Blindados Fernando Simões, PROBLIN, Art Gesso, Divicon, Revista CREA/MS, Revista Construção & Mercado e TCPO
OBSERVAÇÃO: Esta planilha é meramente orientativa, cabe ao licitante verificar as quantidades exatas e necessárias para execução da obra, bem como a verificação da falta de itens que prejudiquem a execução da mesma e ainda a verificação dos preços junto a seus fornecedores de materiais e seus custos de mão de obra promovendo as alterações necessárias nos custos dentro do limite total do valor orçado pela administração do DPF para a execução integral da obra. Conforme artigo 127, parágrafo 4 da Lei 12.309/2010 da LDO 2011, declara-se que há compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes no projeto de engenharia com os custos do SINAPI.
JOSÉ HUMBERTO SANT’ANNA DA SILVA HÉLIO CAPILÉ JUNIOR
Escrivão de Polícia Federal – matr. 10.048 Agente de Polícia Federal – matr. 16.743
Eng. Eletricista CREA 5425/D Eng. Civil – CREA 1763/D
[7 empty] | 30292.5025 | 6608.6 | 36901.1025

## TOTALIZAÇÃO
ANEXO A- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA : OBRAS CIVIS E ELÉTRICAS
OBRA:Adequação de Portaria na Delegacia de Policia Federal em Dourados – DPF/DRS/MS | LOCAL: DPF/DRS/MS
PROPRIETÁRIO: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL | DATA: JULHO/2012
TOTAL GERAL DAS OBRAS CIVIS>>>>>>>>> |  | 160542.285
TOTAL GERAL DAS OBRAS ELÉTRICAS>>>> |  | 36901.1025
TOTAL GERAL DA OBRA >>>>>>>>>>>>>>> |  | 197443.3875
BDI 25,58 %>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> |  | 50506.0185
VALOR TOTAL DA OBRA >>>>>>>>>>>>>> |  | 247949.4061
FONTE: SINAPI, Elétrica Zahn, GE Industrial, Multiway Informática, Bergo Eletricidade, LUMICENTER, Dicorel, Multicoisas, H&T, Bigolin, BW Serralheria, Regional Telhas, Luxin Comércio de Películas Ltda, VEDACIT Impermeabilizantes, SOLETROL Aquecedores Solares de Água, Caixas D´Agua Eternit, Vidros Blindados Fernando Simões, PROBLIN, Art Gesso, Divicon, Metalseg Metalúrgica para segurança, Revista CREA/MS, Revista Construção & Mercado e TCPO
OBSERVAÇÃO: Esta planilha é meramente orientativa, cabe ao licitante verificar as quantidades exatas e necessárias para execução da obra, bem como a verificação da falta de itens que prejudiquem a execução da mesma e ainda a verificação dos preços junto a seus fornecedores de materiais e seus custos de mão de obra promovendo as alterações necessárias nos custos dentro do limite total do valor orçado pela administração do DPF para a execução integral da obra. Conforme artigo 127, parágrafo 4 da Lei 12.309/2010 da LDO 2011, declara-se que há compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes no projeto de engenharia com os custos do SINAPI.
JOSÉ HUMBERTO SANT’ANNA DA SILVA HÉLIO CAPILÉ JUNIOR
Escrivão de Polícia Federal – matr. 10.048 Agente de Polícia Federal – matr. 16.743
Eng. Eletricista CREA 5425/D Eng. Civil – CREA 1763/D