## Plan Orçamentária
Reforma e Adequação das Instalações do 2º e 3º Andares SR/DPF/RJ
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO |  |  | CUSTO TOTAL |  | CUSTO TOTAL DO SERVIÇO
|  |  |  | Material | Mão-de-Obra | Total | Material | Mão-de-Obra |  | fator de ajuste de área
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS | [7 empty] | #REF! | 11.4815 | [7 empty] | #REF!
1.1 | Projetos Executivos e Documentação Técnica
1.1.1 | Arquitetura e urbanismo | cj | 1 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF!
1.1.2 | Instalações hidráulicas e sanitárias | cj | 1 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF!
1.1.3 | Instalações elétricas e eletrônicas | cj | 1 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF!
1.1.4 | Instalações de rede de dados e voz | cj | 1 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF!
1.1.5 | Instalações de detecção e alarme | cj | 1 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF!
1.1.6 | Instalações de climatização, ventilação e exaustão (condicionamento de ar) | cj | 1 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF!
1.1.7 | Orçamento e cronograma de obras | cj | 1 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF!
1.1.8 | Revisão em caderno de encargos e especificações técnicas | cj | 1 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF!
1.1.9 | Memorial Descritivo e memória de cálculo dos projetos complementares | cj | 1 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF!
1.1.10 | Coordenação de projetos executivos | cj | 1 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF!
1.1.11 | Projetos "as built" | cj | 1 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF!
| Sub-total | [7 empty] | #REF!
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 186710.2709 | [8 empty] | 186710.2709
2.1 | Canteiro de Obras
2.1.1 | (01) Abrigo provisório metálico tipo container para escritório técnico e refeitório | loc/mês | 18 | 295 | 65 | 360 | 5310 | 1170 | 6480 | TCPO 01520.8.2.1 | [6 empty] | 6480
2.1.2 | (01) Abrigo provisório metálico tipo container para depósito, vestiário e banheiro | loc/mês | 18 | 295 | 65 | 360 | 5310 | 1170 | 6480 | TCPO 01520.8.2.1 | [6 empty] | 6480
2.1.3 | Tapumes em madeira compensada pintados a cal | m² | 60 | 10.1 | 15.71 | 25.81 | 606 | 942.6 | 1548.6 | 00023412/1 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) | [6 empty] | 1548.6
2.1.4 | Placas de identificação da obra | m² | 4 | 160.53 | 25.24 | 185.77 | 642.12 | 100.96 | 743.08 | 23605/1 AQUISICAO DE PLACA PRONTA E ASSENTAMENTO | [6 empty] | 743.08
2.1.5 | Tela polietileno para proteção de fachada | m² | 2448 | 2.53 | 7.2 | 9.73 | 6193.44 | 17625.6 | 23819.04 | TCPO 01560.8.1.1 (valor planilha SICOR + 7,76%) | [6 empty] | 23819.04
2.1.6 | Mobilização e desmobilização (incl. retirada de equipamentos mecânicos) | un | 1 | 2424.6 | 1348.55 | 3773.15 | 2424.6 | 1348.55 | 3773.15 | SBC 31815 (SICOR+7,76%) | [6 empty] | 3773.15
2.1.7 | Instalações provisórias | un | 1 | 1473.13 | 699.86 | 2172.99 | 1473.13 | 699.86 | 2172.99 | SBC 12031 (SICOR+7,76%) | [6 empty] | 2172.99
| Sub-total | [7 empty] | 45016.86
2.2 | Demolições, Retiradas e Remoções
2.2.1 | Demolição de alvenaria de tijolo comum sem reaproveitamento | m² | 2359.73 | 0 | 7.19 | 7.19 | 0 | 16966.4587 | 16966.4587 | 42204 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REMOÇÃO | [6 empty] | 16966.4587
2.2.2 | Demolição de piso cerâmico | m² | 90.52 | 0 | 5.01 | 5.01 | 0 | 453.5052 | 453.5052 | TCPO 02220.8.11.1 (valor planilha SICOR + 7,76%) | [6 empty] | 453.5052
2.2.3 | Demolição de revestimento de azulejo | m² | 81.2 | 0 | 17.9 | 17.9 | 0 | 1453.48 | 1453.48 | TCPO 02220.8.15.1 (valor planilha SICOR + 7,76%) | [6 empty] | 1453.48
2.2.4 | Escarificação de piso em granilite para posterior assentamento de granito | m² | 282.5 | 0 | 3.03 | 3.03 | 0 | 855.975 | 855.975 | 1/2 hora servente (0,5*6,05) | [6 empty] | 855.975
2.2.5 | Remoção de piso vinílico (paviflex) | m² | 1163.65 | 0 | 6.62 | 6.62 | 0 | 7703.363 | 7703.363 | TCPO 02220.8.19.1 (valor planilha SICOR + 7,76%) | [6 empty] | 7703.363
2.2.6 | Remoção de piso ardosia | m² | 962.04 | 0 | 5.15 | 5.15 | 0 | 4954.506 | 4954.506 | TCPO 02220.8.20.1 (valor planilha SICOR + 7,76%) | [6 empty] | 4954.506
2.2.7 | Remoção de divisórias leve | m² | 4013.1 | 0 | 15.61 | 15.61 | 0 | 62644.491 | 62644.491 | TCPO 02225.8.1.1 (valor planilha SICOR + 7,76%) | [6 empty] | 62644.491
2.2.8 | Remoção de pintura | m² | 1471.56 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0 | 4561.836 | 4561.836 | SBC 22071 (valor planilha SICOR) | [6 empty] | 4561.836
2.2.9 | Retirada de pontos de água, esgoto e telefone | un | 256 | 0 | 28.55 | 28.55 | 0 | 7308.8 | 7308.8 | SBC 22816 (valor planilha SICOR) | [6 empty] | 7308.8
2.2.10 | Retirada de instalações elétricas | un | 1002 | 0 | 8.93 | 8.93 | 0 | 8947.86 | 8947.86 | SBC 23815 (valor planilha SICOR) | [6 empty] | 8947.86
2.2.11 | Remoção de quadros elétricos | un | 17 | 0 | 14.82 | 14.82 | 0 | 251.94 | 251.94 | 1 hora eletricista + 1 hora ajudante = (1*8,77+1*6,05) | [6 empty] | 251.94
2.2.12 | Retirada de luminárias | un | 235 | 0 | 4.49 | 4.49 | 0 | 1055.15 | 1055.15 | 1/2 hora ajudante + 1/6 hora eletricista = (0,5*6,05+0,1666*8,77) | [6 empty] | 1055.15
2.2.13 | Retirada de cabeamento estruturado | un | 154 | 0 | 8.93 | 8.93 | 0 | 1375.22 | 1375.22 | SBC 23815 (valor planilha SICOR) | [6 empty] | 1375.22
2.2.14 | Remoção de forro de pvc | m² | 270 | 0 | 2.18 | 2.18 | 0 | 588.6 | 588.6 | TCPO 02220.8.7.2 (valor planilha SICOR + 7,76%) | [6 empty] | 588.6
2.2.15 | Remoção de forro de gesso | m² | 5000.36 | 0 | 1.85 | 1.85 | 0 | 9250.666 | 9250.666 | TCPO 02220.8.7.2 (valor planilha SICOR + 7,76%)*0,85 | [6 empty] | 9250.666
2.2.16 | Retira de portas de madeira | un | 68 | 0 | 15.61 | 15.61 | 0 | 1061.48 | 1061.48 | [7 empty] | 1061.48
2.2.17 | Retirada de portas de vidro temperado | un | 3 | 0 | 45.76 | 45.76 | 0 | 137.28 | 137.28 | [7 empty] | 137.28
2.2.18 | Remoção de bacia sanitária | un | 14 | 0 | 34.33 | 34.33 | 0 | 480.62 | 480.62 | SBC 22034 (valor planilha SICOR + 7,76%) | [6 empty] | 480.62
2.2.19 | Remoção de mictórios | un | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 36 | 36 | SBC 22734 (valor planilha SICOR + 7,76%) | [6 empty] | 36
2.2.20 | Remoção de lavatórios | un | 14 | 0 | 6 | 6 | 0 | 84 | 84 | SBC 22734 (valor planilha SICOR + 7,76%) | [6 empty] | 84
2.2.21 | Remoção de rede de splinkers (pontos e tubulação) | pt | 252 | 0 | 6.37 | 6.37 | 0 | 1605.24 | 1605.24 | 1/2 hora servente * 2 = (0,5*6,05*2) | [6 empty] | 1605.24
2.2.22 | Remoção de dutos da ar condicionado e exaustão (incluindo equipamentos) | m | 640 | 0 | 4.03 | 4.03 | 0 | 2579.2 | 2579.2 | 1/3 hora servente * 2 = (0,3333*6,05*2) | [6 empty] | 2579.2
2.2.23 | Remoção de cortinas existentes | un | 122 | 0 | 2.02 | 2.02 | 0 | 246.44 | 246.44 | 1/3 hora servente = (0,3333*6,05) | [6 empty] | 246.44
2.2.24 | Remoção de rodapés (madeira e granito) | m | 579 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 | 1563.3 | 1563.3 | TCPO 02220.8.19.1 (valor planilha SICOR + 7,76%)
2.2.25 | Retirada de tubulações embutidas em paredes | m | 180 | 0 | 26.1 | 26.1 | 0 | 4698 | 4698 | SBC 22132 (valor planilha SICOR + 7,76%) | [6 empty] | 4698
| Sub-total | [7 empty] | 140863.4109
2.3 | Licenças, Taxas e Registros
2.3.1 | ART de projeto arquitetônico. | un | 1 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | 110 | CONFEA | [6 empty] | 110
2.3.2 | ART de projeto de instalações elétricas, cabeamento estruturado e telefonia. | un | 1 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | CONFEA | [6 empty] | 30
2.3.3 | ART de projeto (demais projetos:hidrosanitário, incêndio e climatização). | un | 3 | 0 | 30 | 30 | 0 | 90 | 90 | CONFEA | [6 empty] | 90
2.3.4 | ART de execução de obra. | un | 1 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | CONFEA | Base: Valor do Contrato por Especialidade | [5 empty] | 600
| Sub-total | [7 empty] | 830
3 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | [7 empty] | 3639435.1911 | [8 empty] | 3639435.1911
3.1 | Arquitetura
3.1.1 | Paredes, Painéis e Divisórias
3.1.1.1 | Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 1/2 vez | m² | 875.91 | 10.69 | 12.54 | 23.23 | 9363.4779 | 10983.9114 | 20347.3893 | SINAPI 23776/1 | [6 empty] | 20347.3893
3.1.1.2 | Aperto de alvenaria com argamassa | m | 230 | 0.42 | 2.51 | 2.93 | 96.6 | 577.3 | 673.9 | SINAPI 6115/1 | [6 empty] | 673.9
3.1.1.3 | Verga e contra verga de concreto | m | 103.5 | 5.48 | 2.97 | 8.45 | 567.18 | 307.395 | 874.575 | SINAPI 11406 | [6 empty] | 874.575
3.1.1.4 | Painel de gesso acartonado simples interno nas janelas | m² | 29.44 | 54.28 | 13.56 | 67.84 | 1598.0032 | 399.2064 | 1997.2096 | TCPO 04840851 (valor planilha SICOR + 7,76%) | [6 empty] | 1997.2096
3.1.1.5 | Divisória revestida com laminado melamínico com tratamento acústico (PP 6cm) | m² | 5643.03 | 208 | 40 | 248 | 1173750.24 | 225721.2 | 1399471.44 | TCPO div.(planilha SICOR + orçamento DIVIFORMA) | [6 empty] | 1399471.44
3.1.1.6 | Divisória revestida com laminado melamínico (PVP 6cm com persianas) | m² | 441 | 340 | 40 | 380 | 149940 | 17640 | 167580 | TCPO div.(planilha SICOR + orçamento DIVIFORMA) | [6 empty] | 167580
3.1.1.7 | Conjunto de perfis, ferragens e porta para divisórias (0,80x2,10) | un | 209 | 820 | 70 | 890 | 171380 | 14630 | 186010 | Planilha SETEC/MS + orçamento DIVIFORMA | [6 empty] | 186010
3.1.1.8 | Conjunto de perfis, ferragens e porta dupla para divisórias (1,60x2,10) | un | 31 | 1195 | 105 | 1300 | 37045 | 3255 | 40300 | Planilha SETEC/MS + orçamento DIVIFORMA | [6 empty] | 40300
3.1.1.9 | Revestimento para isolamento acústico em poliuretano expandido flexível, espessura 42mm | m² | 152.67 | 60.2 | 8.93 | 69.13 | 9190.734 | 1363.3431 | 10554.0771 | (Planilha SETEC/MS + 7,76%)*0,85 (mudança cor de bege para preto) | [6 empty] | 10554.0771
3.1.1.10 | Persianas verticais em PVC liso, lâminas de 9cm, cor bege, incluindo bandô em alumínio e revestido do mesmo material, suportes e instalação | m² | 430.56 | 55.83 | 7.17 | 63 | 24038.1648 | 3087.1152 | 27125.28 | Planilha SETEC/MS adaptada através de novos orçamentos | [6 empty] | 27125.28
3.1.1.11 | Divisória com revestimento em laminado melamínico, modelo Alcoplac, da Neocon (incluindo portas, ferragens, mão de obra e frete) | m² | 171 | 392.52 | 60.06 | 452.58 | 67120.92 | 10270.26 | 77391.18 | SBC 90091(MO) + Registro de preços ORSE (planilha SICOR + 7,76%) | [6 empty] | 77391.18
| Sub-total | [7 empty] | 1932325.051
3.1.2 | Esquadrias
3.1.2.1 | Porta de madeira revestida em laminado melamínico (0,80x2,10) completa | un | 30 | 258.46 | 73.19 | 331.65 | 7753.8 | 2195.7 | 9949.5 | SBC 110308 (valor planilha SICOR + 7,76%) | [6 empty] | 9949.5
3.1.2.2 | Janela de aluminio anodizado preto, sob encomenda, colocação e acabamento, serie 25 tipo maxim air com contramarcos | m² | 4.4 | 209.5 | 19.31 | 228.81 | 921.8 | 84.964 | 1006.764 | TCPO 08520814 (valor planilha SICOR + 7,76%) | [6 empty] | 1006.764
3.1.2.3 | Janela de aluminio anodizado preto, sob encomenda, colocação e acabamento, serie 25 tipo fixo com contramarcos | m² | 2.2 | 152.37 | 19.31 | 171.68 | 335.214 | 42.482 | 377.696 | TCPO 08520814 (valor planilha SICOR + 7,76%) | [6 empty] | 377.696
| Sub-total | [7 empty] | 11333.96
3.1.3 | Vidros
3.1.3.1 | Jateamento e aproveitamento de porta de vidro temperado de 10 mm existente, incluido substituição ou reparo em ferragens e mola hidraúlica | cj | 3 | 115 | 75 | 190 | 345 | 225 | 570 | estimativa | [6 empty] | 570
3.1.3.2 | Vidro liso incolor 4 mm colocado | m² | 6.6 | 37.58 | 5.09 | 42.67 | 248.028 | 33.594 | 281.622 | Sinapi 10492 | [6 empty] | 281.622
| Sub-total | [7 empty] | 851.622
3.1.4 | Ferragens
3.1.4.1 | Amortecedor fixação em piso | un | 10 | 4.96 | 0.69 | 5.65 | 49.6 | 6.9 | 56.5 | CPU / DEOB (valor planilha SICOR + 7,76%) | [6 empty] | 56.5
3.1.4.2 | Mola hidráulica para porta de madeira (sanitários) | un | 10 | 87.54 | 14.29 | 101.83 | 875.4 | 142.9 | 1018.3 | SBC 140038 (valor planilha SICOR + 7,76%) | [6 empty] | 1018.3
| Sub-total | [7 empty] | 1074.8
3.1.5 | Revestimento de Piso
3.1.5.1 | Regularização base contrapiso com argamassa de cimento e areia 1:3, espessura de 3,0 cm | m² | 574.65 | 6.88 | 4.94 | 11.82 | 3953.592 | 2838.771 | 6792.363 | Sinapi 24168/1 | [6 empty] | 6792.363
3.1.5.2 | Regularização base e enchimento contrapiso com argamassa de cimento e areia 1:3, espessura de 8,0 cm | m² | 853.55 | 17.2 | 9.88 | 27.08 | 14681.06 | 8433.074 | 23114.134 | Sinapi 24168/1 ajustado
3.1.5.3 | Piso falso elevado com revestimento têxtil (carpete) | m² | 4624.16 | 138 | 48.5 | 186.5 | 638134.08 | 224271.76 | 862405.84 | (valor planilha SICOR + 7,76%) | [6 empty] | 862405.84
3.1.5.4 | Piso em granito preto grafite 40x40 cm. | m² | 292.15 | 111.14 | 12.09 | 123.23 | 32469.551 | 3532.0935 | 36001.6445 | TCPO 9635851 ajustado + orçamento granito 100/m2 | [6 empty] | 36001.6445
3.1.5.5 | Piso em granito Aqualux 40x40 cm | m² | 1136.05 | 90.54 | 12.09 | 102.63 | 102857.967 | 13734.8445 | 116592.8115 | TCPO 9635851 ajustado + orçamento granito 80/m2 | [6 empty] | 116592.8115
3.1.5.6 | Piso em concreto magro impermeável com regularização (e=5cm) | m² | 245.9 | 9.95 | 15.46 | 25.41 | 2446.705 | 3801.614 | 6248.319 | Sinapi 6048 | [6 empty] | 6248.319
| Sub-total | [7 empty] | 1051155.112
3.1.6 | Revestimento de Parede
3.1.6.1 | Argamassa de regularização industrializada à base de cal, cimento, agregados e aditivos especiais (reboco paulista) | m² | 961.82 | 3.31 | 9.85 | 13.16 | 3183.6242 | 9473.927 | 12657.5512 | 23710/1 REBOCO PAULISTA C/ARG 1:2:11 PREP MEC E=2CM (MASSA UNICA) | [6 empty] | 12657.5512
3.1.6.2 | Chapisco paredes traço 1:4, e=0,5cm | m² | 1751.82 | 0.94 | 1.71 | 2.65 | 1646.7108 | 2995.6122 | 4642.323 | 5974 Chapisco paredes 1:4, e=0,5cm | [6 empty] | 4642.323
3.1.6.3 | Revestimento cerâmico 20x20cm, White Plain Lux da CECRISA | m² | 750 | 18.06 | 4.73 | 22.79 | 13545 | 3547.5 | 17092.5 | TCPO 09706831 (valor planilha SICOR + 7,76%) | [6 empty] | 17092.5
3.1.6.4 | Revestimento em pastilha, 5x5 cm, série Caribe, cor Paradise (verde claro), referência SG8425, marca ATLAS | m² | 75 | 75.92 | 9.61 | 85.53 | 5694 | 720.75 | 6414.75 | TCPO 09708811 (valor planilha SICOR + 7,76%)
3.1.6.5 | Revestimento em pastilha, 5x5 cm, série Caribe, cor Haiti (azul), referência SG8424, marca ATLAS | m² | 40 | 75.92 | 9.61 | 85.53 | 3036.8 | 384.4 | 3421.2 | TCPO 09708811 (valor planilha SICOR + 7,76%) | [6 empty] | 3421.2
| Sub-total | [7 empty] | 44228.3242
3.1.7 | Revestimento de Forro
3.1.7.1 | Forro de gesso acartonado (copas e banheiros) | m² | 487.85 | 54.28 | 13.56 | 67.84 | 26480.498 | 6615.246 | 33095.744
3.1.7.2 | Forro modulado removível de fibra mineral, referência AMF THERMATEX Alpha, dimensões 625 x 625 mm, incluindo estrutura de fixação em aço galvanizado pré-pintado na cor branca. | m² | 5810.41 | 48.62 | 24.6 | 73.22 | 282502.1342 | 142936.086 | 425438.2202 | Cotação representantes produtos Knauf | [6 empty] | 425438.2202
| Sub-total | [7 empty] | 458533.9642
3.1.8 | Pintura
3.1.8.1 | Pintura com latex acrílico cor palha 2 demãos mais uma de selador, sem emassamento | m² | 2521.82 | 3.25 | 5.42 | 8.67 | 8195.915 | 13668.2644 | 21864.1794 | 5974 Pintura acrílica 2 demãos | [6 empty] | 21864.1794
3.1.8.2 | Pintura em tinta acrílica acetinada na cor verde claro sem massa corrida | m² | 100 | 4.32 | 5.71 | 10.03 | 432 | 571 | 1003 | TCPO 99108111 (valor planilha SICOR + 7,76%) | [6 empty] | 1003
3.1.8.3 | Emassamento de parede para pintura acrilica | m² | 2621.82 | 4.42 | 4.78 | 9.2 | 11588.4444 | 12532.2996 | 24120.744 | 26318/2 Emassamento 2 demãos para pintura acrílica | [6 empty] | 24120.744
| Sub-total | [7 empty] | 46987.9234
3.1.9 | Impermeabilização
3.1.9.1 | Impermeabilizacao de granitos com Intergard 999 | m² | 1428.2 | 14.04 | 1 | 15.04 | 20051.928 | 1428.2 | 21480.128 | SINAPI 0000139 (valor planilha SICOR sem 7,76%) | [6 empty] | 21480.128
3.1.9.2 | Impermeabilização de banheiros e sala ar condicionado | m² | 538.05 | 10.06 | 3.47 | 13.53 | 5412.783 | 1867.0335 | 7279.8165 | SBC160502 (valor planilha SICOR + 7,76%) | [6 empty] | 7279.8165
3.1.9.3 | Reparo de juntas de movimentação com argamassa base cimento modificada com polímeros e= 2,5 cm | m² | 5.74 | 103.67 | 44.4 | 148.07 | 595.0658 | 254.856 | 849.9218 | PINI 03931.8.3.1 (valor planilha SICOR + 7,76%) | [6 empty] | 849.9218
3.1.9.4 | Enchimento das juntas de movimentação com elastômero à base de borracha de poliuretano com seção transversal de 4 x cm | dm³ | 229.6 | 124.69 | 3.49 | 128.18 | 28628.824 | 801.304 | 29430.128 | PINI 03931.8.1.1 (valor planilha SICOR + 7,76%) | [6 empty] | 29430.128
| Sub-total | [7 empty] | 59039.9943
3.1.10 | Acabamentos e Arremates
3.1.10.1 | Soleira em granito aqualux com 15 cm de largura | m | 24 | 13.51 | 12.09 | 25.6 | 324.24 | 290.16 | 614.4 | Ajustado do piso granito | [6 empty] | 614.4
3.1.10.2 | Soleira em granito preto grafite com 30 cm de largura | m | 16 | 33.34 | 12.09 | 45.43 | 533.44 | 193.44 | 726.88 | Ajustado do piso granito | [6 empty] | 726.88
3.1.10.3 | Rodapé em granito Aqualux com altura de 15 cm, acabamento semi boleado | m | 200 | 26.67 | 3.02 | 29.69 | 5334 | 604 | 5938 | Ajustado do piso granito + 10,00 acab boleado | [6 empty] | 5938
3.1.10.4 | Rodapé em granito preto grafite com altura de 15 cm, acabamento semi boleado | m | 275 | 23.58 | 3.02 | 26.6 | 6484.5 | 830.5 | 7315 | Ajustado do piso granito + 10,00 acab boleado | [6 empty] | 7315
3.1.10.5 | Arestas de paredes em cantoneiras de alumínio | m | 42 | 10.85 | 7.99 | 18.84 | 455.7 | 335.58 | 791.28 | 68679/1 CANTONEIRA ALUMINIO 2X2" P/PROTECAO DE QUINA DE PAREDE | [6 empty] | 791.28
3.1.10.6 | Peitoril de granito natural 25 cm de largura | m | 16 | 30.57 | 0.36 | 30.93 | 489.12 | 5.76 | 494.88 | TCPO 09750.8.4.2 (valor planilha SICOR + 7,76%) | [6 empty] | 494.88
3.1.10.7 | Bancada em granito Preto Grafite (banheiros) | m² | 18 | 150 | 15 | 165 | 2700 | 270 | 2970 | 00011794 GRANITO AMENDOA POLIDO PARA BANCADA ESP = 2 CM | [6 empty] | 2970
3.1.10.8 | Balcão em granito natural polido preto grafite. | m² | 2 | 175 | 25 | 200 | 350 | 50 | 400 | TCPO 15410.8.4.1 (ajustado planilha SICOR) | [6 empty] | 400
3.1.10.9 | Testeira e rodabanca em granito Preto Grafite h = 15cm (banheiros) | m² | 3 | 150 | 15 | 165 | 450 | 45 | 495 | 00011794 GRANITO AMENDOA POLIDO PARA BANCADA ESP = 2 CM | [6 empty] | 495
3.1.10.10 | Espelhos bisotados 4mm (extensão da bancada x 1,00m de altura) | m² | 20 | 100 | 22.95 | 122.95 | 2000 | 459 | 2459 | (Planilha SETEC/MS + 7,76%mão de obra e redução de 120 para 100 no material) | [6 empty] | 2459
| Sub-total | [7 empty] | 22204.44
3.1.11 | Armários, prateleiras e acessórios
3.1.11.1 | Armários confeccionados em melamínico, SOB MEDIDA, conforme projeto executivo (banheiros e copas) | m² | 19.5 | 500 | 100 | 600 | 9750 | 1950 | 11700 | Conforme orçamentos e comparativo planilha SETEC/MS | [6 empty] | 11700
| Sub-total | [7 empty] | 11700
4 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [7 empty] | 69269.82 | [8 empty] | 69269.82
4.1 | Colunas, Ramais, Sub-Ramais de água fria (com conexões)
4.1.1 | Fornecimento e assentamento, tubo PVC soldável Ø 25mm, inclusive conexões | m | 400 | 4.07 | 2.85 | 6.92 | 1628 | 1140 | 2768 | (Planilha SETEC/MS + 7,76%) |  |  |  | 40 | 4000 |  | 2768
4.1.2 | Fornecimento e assentamento, tubo PVC soldável Ø 32mm, inclusive conexões | m | 100 | 4.56 | 3.39 | 7.95 | 456 | 339 | 795 | (Planilha SETEC/MS + 7,76%) |  |  |  | 10 | 1000 |  | 795
4.1.3 | Fornecimento e assentamento, tubo PVC soldável Ø 50mm, inclusive conexões | m | 60 | 9.13 | 4.89 | 14.02 | 547.8 | 293.4 | 841.2 | (Planilha SETEC/MS + 7,76%) |  |  |  | 6 | 600 |  | 841.2
4.1.4 | Registro de gaveta com canopla Ø 25mm (3/4") | pç | 20 | 43.69 | 7.97 | 51.66 | 873.8 | 159.4 | 1033.2 | PINI 15110.8.1.12 (planilha SICOR + 7,76%) |  |  |  | 2 | 200 |  | 1033.2
4.1.5 | Registro de gaveta com canopla Ø 32mm (1") | pç | 10 | 72.32 | 9 | 81.32 | 723.2 | 90 | 813.2 | PINI 15110.8.1.13 (planilha SICOR + 7,76%) |  |  |  | 1 | 100 |  | 813.2
4.1.6 | Registro de pressão com canopla Ø 1/2" | pç | 10 | 53.17 | 8.36 | 61.53 | 531.7 | 83.6 | 615.3 | PINI 15110.8.2.2 (planilha SICOR + 7,76%) |  |  |  | 1 | 100 |  | 615.3
4.1.7 | Rasgo em alvenaria p/ passagem de tub. Ø15 a 25mm | m | 400 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 840 | 840 | PINI 04050.8.1.1 (planilha SICOR + 7,76%) |  |  |  | 40 | 4000 |  | 840
4.1.8 | Rasgo em alvenaria p/ passagem de tub. Ø32 a 50mm | m | 100 | 0 | 3.28 | 3.28 | 0 | 328 | 328 | PINI 04050.8.1.2 (planilha SICOR + 7,76%) |  |  |  | 10 | 1000 |  | 328
4.1.9 | Enchimento de rasgo em alv. com argam mista traço 1:4,p/ tub.Ø15 a 25mm | m | 400 | 0.04 | 1.49 | 1.53 | 16 | 596 | 612 | PINI 04050.8.2.1 (planilha SICOR + 7,76%) |  |  |  | 40 | 4000 |  | 612
4.1.10 | Enchimento de rasgo em alv. com argam mista traço 1:4,p/ tub.Ø32 a 50mm | m | 100 | 0.08 | 2.09 | 2.17 | 8 | 209 | 217 | PINI 04050.8.2.2 (planilha SICOR + 7,76%) |  |  |  | 10 | 1000 |  | 217
4.1.11 | Furo em concreto Ø 7/8 a 1 3/4" , p/ passagem de tubulação | un | 30 | 0 | 43.01 | 43.01 | 0 | 1290.3 | 1290.3 | PINI 03850.8.4.9 REVISTA CONSTRUÇÃO FEV/2007 |  |  |  | 3 | 300 |  | 1290.3
4.1.12 | Furo em concreto Ø 2" a 2 1/4" , p/ passagem de tubulação | un | 10 | 0 | 44.08 | 44.08 | 0 | 440.8 | 440.8 | PINI 03850.8.4.10 REVISTA CONSTRUÇÃO FEV/2007 |  |  |  | 1 | 100 |  | 440.8
| Sub-total | [7 empty] | 10594 |  |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
4.2 | Aparelhos sanitários, metais e acessórios | [12 empty] | 0 | 0
4.2.1 | Bacia de louça com caixa acoplada, com tampa e acessórios | pç | 27 | 190.88 | 33.01 | 223.89 | 5153.76 | 891.27 | 6045.03 | Sinapi 24135 |  |  |  | 6 | 270 |  | 6045.03
4.2.2 | Mictório de louça individual com sifão, incluindo válvula e parafusos cromados | pç | 10 | 148.72 | 50.95 | 199.67 | 1487.2 | 509.5 | 1996.7 | Sinapi 11539/1 |  |  |  | 3 | 100 |  | 1996.7
4.2.3 | Fornecimento de ducha higiênica manual em metal cromada e instalação | pç | 27 | 58.29 | 7.39 | 65.68 | 1573.83 | 199.53 | 1773.36 | PINI 15410.8.13.1 (planilha SICOR + 7,76%) |  |  |  | 6 | 270 |  | 1773.36
4.2.4 | Lavatório de louça, cuba oval, torneira de pressão com fechamento automático e acessórios | pç | 24 | 217.56 | 22.16 | 239.72 | 5221.44 | 531.84 | 5753.28 | PINI 15410.8.12.1 (planilha SICOR + 7,76%) |  |  |  | 6 | 240 |  | 5753.28
4.2.5 | Cuba de aço inox, de embutir, retangular (395 x 500 x 250)mm, c/ válv tipo americana, e sifão cromado | pç | 5 | 140.45 | 51.68 | 192.13 | 702.25 | 258.4 | 960.65 | PINI 15410.8.28.1 (planilha SICOR + 7,76%) |  |  |  | 2 | 50 |  | 960.65
4.2.6 | Torneira de pressão cromada para pias das copas, tipo L, bica giratória | pç | 5 | 134.7 | 7.24 | 141.94 | 673.5 | 36.2 | 709.7 | planilha SETEC/MS + 7,76% |  |  |  | 3 | 50 |  | 709.7
4.2.7 | Torneiras de pressão metálica para limpeza | pç | 10 | 41.16 | 7.24 | 48.4 | 411.6 | 72.4 | 484 | planilha SETEC/MS + 7,76% |  |  |  | 4 | 100 |  | 484
4.2.8 | Chuveiro elétrico 220V | pç | 11 | 24.07 | 6.16 | 30.23 | 264.77 | 67.76 | 332.53 | Sinapi 9535 |  |  |  | 2 | 110 |  | 332.53
4.2.9 | Papeleira (papel higiênico tipo rolão), fornecimento e instalação | pç | 23 | 12.79 | 16.43 | 29.22 | 294.17 | 377.89 | 672.06 | SINAPI SP 00015806-002 FEV/2007 (planilha SICOR + 7,76%) |  |  |  | 6 | 230 |  | 672.06
4.2.10 | Porta papel-toalha KIMBERLY CLARK (banheiros) | pç | 23 | 170 | 3.94 | 173.94 | 3910 | 90.62 | 4000.62 | INFORMATIVO SBC 190705 MAR/2007 (planilha SICOR + 7,76%) |  |  |  | 5 | 230 |  | 4000.62
4.2.11 | Saboneteira em metal cromado, linha FLEX, DECA, ref.: 2010C (box chuveiro) | pç | 23 | 28.17 | 0.63 | 28.8 | 647.91 | 14.49 | 662.4 | SINAPI 00011757 FEV/2007 (planilha SICOR + 7,76%) |  |  |  | 2 | 230 |  | 662.4
4.2.12 | Saboneteira spray, em plástico ABS, KIMBERLY-CLARK (banheiros) | pç | 13 | 42.03 | 11.7 | 53.73 | 546.39 | 152.1 | 698.49 | INFORMATIVO SBC 190006 - 16/03/2007 (planilha SICOR + 7,76%) |  |  |  | 6 | 130 |  | 698.49
| Sub-total | [7 empty] | 24088.82 |  |  |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
4.3 | Instalações de esgoto sanitário e águas pluviais sem conexões | [12 empty] | 0 | 0
4.3.1 | Fornecimento e assentamento, tubo PVC Esgoto ø40mm | m | 300 | 2.23 | 3.29 | 5.52 | 669 | 987 | 1656 | PINI 15152.8.22.4 |  |  |  | 30 | 3000 |  | 1656
4.3.2 | Joelho 90º PVC, ponta bolsa e virola soldável ø40mm | pç | 250 | 0.89 | 3.83 | 4.72 | 222.5 | 957.5 | 1180 | PINI 15152.8.9.1 |  |  |  | 25 | 2500 |  | 1180
4.3.3 | Forncecimento e assentamento, tubo PVC Esgoto Ø 50mm | m | 100 | 4.34 | 4.12 | 8.46 | 434 | 412 | 846 | PINI 15152.8.22.2 |  |  |  | 10 | 1000 |  | 846
4.3.4 | Junção 45º de PVC , ponta bolsa e virola Ø100x50mm | pç | 40 | 9.13 | 6.3 | 15.43 | 365.2 | 252 | 617.2 | PINI 15152.8.11.2 |  |  |  | 4 | 400 |  | 617.2
4.3.5 | Joelho 45º , ponta bolsa e virola, Ø 50mm | pç | 30 | 2.17 | 3.83 | 6 | 65.1 | 114.9 | 180 | PINI 15152.8.8.2 |  |  |  | 3 | 300 |  | 180
4.3.6 | Fornecimento e assentamento, tubo PVC Esgoto ø75mm | m | 200 | 5.54 | 6.57 | 12.11 | 1108 | 1314 | 2422 | PINI 15152.8.22.3 |  |  |  | 20 | 2000 |  | 2422
4.3.7 | Joelho 45º, ponta bolsa e virola, Ø 75mm | pç | 20 | 4.1 | 4.93 | 9.03 | 82 | 98.6 | 180.6 | PINI 15152.8.8.3 |  |  |  | 2 | 200 |  | 180.6
4.3.8 | Junção 45º de PVC , ponta bolsa e virola Ø100x100mm | pç | 60 | 11.94 | 6.3 | 18.24 | 716.4 | 378 | 1094.4 | PINI 15152.8.11.1 |  |  |  | 6 | 600 |  | 1094.4
4.3.9 | Junção 45º de PVC , ponta bolsa e virola Ø100x75mm | pç | 30 | 11.86 | 6.3 | 18.16 | 355.8 | 189 | 544.8 | PINI 15152.8.11.3 |  |  |  | 3 | 300 |  | 544.8
4.3.10 | Junção 45º de PVC , ponta bolsa e virola Ø75x75mm | pç | 70 | 8.81 | 5.07 | 13.88 | 616.7 | 354.9 | 971.6 | PINI 15152.8.11.6 |  |  |  | 7 | 700 |  | 971.6
4.3.11 | Fornecimento e assentamento, tubo PVC Esgoto ø100mm | m | 500 | 6.76 | 7.13 | 13.89 | 3380 | 3565 | 6945 | PINI 15152.8.22.1 |  |  |  | 50 | 5000 |  | 6945
4.3.12 | Joelho 45º , ponta bolsa e virola, Ø 100mm | pç | 40 | 4.87 | 6.17 | 11.04 | 194.8 | 246.8 | 441.6 | PINI 15152.8.8.1 |  |  |  | 4 | 400 |  | 441.6
4.3.13 | Curva curta 90º, ponta bolsa e virola, Ø 100mm | pç | 80 | 12.08 | 6.17 | 18.25 | 966.4 | 493.6 | 1460 | PINI 15152.8.6.1 |  |  |  | 8 | 800 |  | 1460
4.3.14 | Caixa Sifonada PVC med. 150x150mm, saída 50mm, c/ grelha e porta-grelha | pç | 30 | 16.39 | 5.48 | 21.87 | 491.7 | 164.4 | 656.1 | PINI 15155.8.1.3 |  |  |  | 3 | 300 |  | 656.1
4.3.15 | Ralo sifonado 100x100x50, c/ saída de 40mm, c/ grelha | pç | 20 | 5.74 | 5.48 | 11.22 | 114.8 | 109.6 | 224.4 | PINI 15155.8.3.1 |  |  |  | 2 | 200 |  | 224.4
4.3.16 | Rasgo em alvenaria p/ passagem de tub. Ø32 a 50mm | m | 80 | 0 | 3.05 | 3.05 | 0 | 244 | 244 | PINI 04050.8.1.2 |  |  |  | 8 | 800 |  | 244
4.3.17 | Enchimento de rasgo em alv. com argam mista traço 1:4,p/ tub.Ø32 a 50mm | m | 80 | 0.07 | 1.94 | 2.01 | 5.6 | 155.2 | 160.8 | PINI 04050.8.2.2 |  |  |  | 8 | 800 |  | 160.8
4.3.18 | Furo em concreto, prof. Até 40cm, ø 2" a 2 1/4" | m | 50 | 0 | 44.8 | 44.8 | 0 | 2240 | 2240 | PINI 03850.8.4.10 |  |  |  | 10 | 500 |  | 2240
4.3.19 | Furo em concreto, prof. Até 40cm, ø 4" a 4 1/4" | m | 50 | 0 | 53.55 | 53.55 | 0 | 2677.5 | 2677.5 | PINI 03850.8.4.12 |  |  |  | 10 | 500 |  | 2677.5
4.3.20 | Fixação para tubulações | un | 500 | 12.77 | 6.92 | 19.69 | 6385 | 3460 | 9845 | SBC 53509 MAR/2007 (planilha SICOR - 20%) |  |  |  | 50 | 5000 |  | 9845
| Sub-total | [7 empty] | 34587
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 1909557.48 | 27.67% | [7 empty] | 1909557.48
5.1 | QUADROS ELÉTRICOS | [8 empty] | 6900000
5.1.1 | QDEC - 2º e 3º ANDARES | cj | 30 | 816.79 | 147.38 | 964.17 | 24503.7 | 4421.4 | 28925.1 | [7 empty] | 28925.1
5.1.2 | QDEE - 2º e 3º ANDARES | cj | 24 | 721.41 | 135.35 | 856.76 | 17313.84 | 3248.4 | 20562.24 | [7 empty] | 20562.24
5.1.3 | QDEC - AR COND | cj | 4 | 828.62 | 134.4 | 963.02 | 3314.48 | 537.6 | 3852.08 | [7 empty] | 3852.08
5.1.4 | Identificação de circuitos, balanceamento de fases, ASBUILT e identificação dos quadros de energia QDEC - 2º e 3º ANDARES, QDEE - 2º e 3º ANDARES e QDEC - AR COND. | un | 1078 | 45 | 105 | 150 | 48510 | 113190 | 161700 | [7 empty] | 161700
| Sub-total | [7 empty] | 215039.42 | [7 empty] | 215039.42
5.2 | REDE EXTERNA | [15 empty] | 0
5.2.1 | Cabo de cobre flexível com bitola de 95mm², unipolar, têmpera mole, isolamento em EPR ou XLPE, encordoamento classe 5, capa em PVC, cor preta. Temperatura de trabalho em regime permanente: 90ºC,sobrecarga 130ºC e curto-circuito 250ºC. | m | 7245 | 30.45 | 5.7 | 36.15 | 220610.25 | 41296.5 | 261906.75 | Cod. SINAPI 1017 | fator de área 8,5 | [5 empty] | 261906.75
5.2.2 | Cabo de cobre flexível com bitola de 70mm², unipolar, têmpera mole, isolamento em EPR ou XLPE, encordoamento classe 5, capa em PVC, cor preta. Temperatura de trabalho em regime permanente: 90ºC,sobrecarga 130ºC e curto-circuito 250ºC. | m | 11385 | 21.23 | 5.41 | 26.64 | 241703.55 | 61592.85 | 303296.4 | Cod. SINAPI 0998 | fator de área 8,5 | [5 empty] | 303296.4
5.2.3 | Cabo de cobre flexível com bitola de 50mm², unipolar, têmpera mole, isolamento em EPR ou XLPE, encordoamento classe 5, capa em PVC, cor preta. Temperatura de trabalho em regime permanente: 90ºC,sobrecarga 130ºC e curto-circuito 250ºC. | m | 18860 | 15.55 | 4.91 | 20.46 | 293273 | 92602.6 | 385875.6 | Cod. SINAPI 1018 | fator de área 8,5 | [5 empty] | 385875.6
5.2.4 | Cabo de cobre flexível com bitola de 35mm², unipolar, têmpera mole, isolamento em EPR ou XLPE, encordoamento classe 5, capa em PVC, cor preta. Temperatura de trabalho em regime permanente: 90ºC,sobrecarga 130ºC e curto-circuito 250ºC. | m | 9660 | 11.48 | 3.34 | 14.82 | 110896.8 | 32264.4 | 143161.2 | Cod. SINAPI 1019 | fator de área 8,5 | [5 empty] | 143161.2
| Sub-total | [7 empty] | 1094239.95 | [7 empty] | 1094239.95
5.3 | REDE INTERNA | [15 empty] | 0
5.3.1 | Cabeamento e acessórios | [15 empty] | 0
5.3.1.1 | Cabo de cobre flexível com bitola de 2,5mm², unipolar, flexível, têmpera mole, isolamento em EPR ou XLPE, encordoamento classe 5, têmpera mole, capa em PVC, cor preta. Temperatura de trabalho em regime permanente: 90ºC,sobrecarga 130ºC e curto-circuito 250ºC. | m | 15109 | 1.18 | 1.75 | 2.93 | 17828.62 | 26440.75 | 44269.37 | Cod. SINAPI 1022
5.3.1.2 | Cabo de cobre flexível com bitola de 4mm², unipolar, flexível, têmpera mole, isolamento em EPR ou XLPE, encordoamento classe 5, têmpera mole, capa em PVC, cor preta. Temperatura de trabalho em regime permanente: 90ºC,sobrecarga 130ºC e curto-circuito 250ºC. | m | 440 | 1.97 | 1.9 | 3.87 | 866.8 | 836 | 1702.8 | Cod. SINAPI 1021 | 11 CHUVEIROS | 2 CABOS P/ CHVEIRO |  | CADA CABO 20 MTS |  | 440 MTS DE CABO | 440
5.3.1.3 | Eletrocalha perfurada em todas as faces, com virola, chapa # 18, pre-zincada, com tampa, 200x50mm, com acessórios para instalação. Barra de 3 m. | un | 170 | 59.27 | 18.9 | 78.17 | 10075.9 | 3213 | 13288.9 | Projeto SETEC MS
5.3.1.4 | Eletrocalha perfurada em todas as faces, com virola, chapa # 18, pre-zincada, com tampa, 300x50mm, com acessórios para instalação. Barra de 3 m. | un | 162 | 86.21 | 28.35 | 114.56 | 13966.02 | 4592.7 | 18558.72 | Projeto SETEC MS
| Sub-total | [7 empty] | 77819.79 | [7 empty] | 77819.79
5.3.2 | Tomadas e interruptores | [15 empty] | 0
5.3.2.1 | Tomada Estabilizada Tipo 13 | pt | 470 | 42.77 | 34.19 | 76.96 | 20101.9 | 16069.3 | 36171.2 | [7 empty] | 36171.2
5.3.2.2 | Tomada Comum Tipo 11 - B | pt | 920 | 21.98 | 19.27 | 41.25 | 20221.6 | 17728.4 | 37950
5.3.2.3 | Interruptor Tipo 10 | pt | 258 | 40.09 | 38.58 | 78.67 | 10343.22 | 9953.64 | 20296.86
5.3.2.4 | Interruptor embutido (disjuntor) tipo 13 - p/ exaustores | pt | 4 | 171.1 | 44.74 | 215.84 | 684.4 | 178.96 | 863.36
| Sub-total | [7 empty] | 95281.42 | [7 empty] | 95281.42
0
5.3.3 | Luminárias - Incluso Lâmpadas Reatores e Acessórios | [15 empty] | 0
5.3.3.1 | Luminária Tipo 1 - Sala de Trabalho 4 x 16W | cj | 1096 | 251.38 | 55.45 | 306.83 | 275512.48 | 60773.2 | 336285.68 | [7 empty] | 336285.68
5.3.3.2 | Luminária Tipo 2 - Corredores, depósitos, sala de máquinas ar condicionado 2 x 16W | cj | 173 | 218.67 | 49.08 | 267.75 | 37829.91 | 8490.84 | 46320.75
5.3.3.3 | Luminária Tipo 3 - Banheiros, copa 2x20W redonda de embutir | cj | 161 | 218.67 | 49.08 | 267.75 | 35205.87 | 7901.88 | 43107.75
5.3.3.3 | Fornecimento e instalação de luminárias autônomas de emergência com duas lâmpadas de 20W, com autonomia de 3h, BRASF ou similar, com tomada e acessórios para instalação | un | 32 | 36.01 | 9.7 | 45.71 | 1152.32 | 310.4 | 1462.72 | [7 empty] | 1462.72
| Sub-total | [7 empty] | 427176.9 | [7 empty] | 427176.9
| Total Instalações Elétricas - Rede Externa (Interligação com sub-estação existente) | [7 empty] | 1094239.95
| Total Instalações Elétricas - Rede Interna e Quadros (valor sem a rede externa) | [7 empty] | 815317.53 | 1909557.48
0
6 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO (CONDICIONAMENTO DE AR) | [7 empty] | 1005859.5382 | 14.58% | [7 empty] | 1005859.5382
6.1 | Equipamentos Exaustores
6.1.1 | Exaustor 1/3 hp completo e interligações (sanitários e copas sem ventilação) | un | 4 | 190 | 45.42 | 235.42 | 760 | 181.68 | 941.68 | M.O. 3h * (6,37+8,77) | [6 empty] | 941.68
| Sub-total | [7 empty] | 941.68 | Fonte: Totaline Brasília
6.2 | Rede Dutos de Ar e Splitão
6.2.1 | MÁQUINAS - 20 TRs | [15 empty] | 0
6.2.1.1 | Conjunto de unidade condensadora e evaporadora 20 TRs completos, incluindo dutos de interligação entre as unidades (até 12 m) | cj | 14 | 21800 | 1200 | 23000 | 305200 | 16800 | 322000 | [7 empty] | 322000
| Sub-total | [7 empty] | 322000
0
6.2.2 | DUTOS | [15 empty] | 0
6.2.2.1 | Dutos em Chapa Perfil, seção até (400 x 300 mm), p/ retorno s/ isolamento térmico #24 | m | 586.3043 | 26.978 | 6.86 | 33.838 | 15817.3187 | 4022.0478 | 19839.3665 | [7 empty] | 19839.3665
6.2.2.2 | Dutos em Chapa Perfil, seção até (400 x 300 mm), p/ insuflamento c/ isolamento térmico #24 | m | 2168.6522 | 48.552 | 61.74 | 110.292 | 105292.4003 | 133892.5852 | 239184.9856
6.2.2.3 | Adaptadores Duto/Grelha e acessórios de insuflamento | un | 893.6087 | 140 | 80 | 220 | 125105.2174 | 71488.6957 | 196593.913 | [7 empty] | 196593.913
6.2.2.4 | Adaptadores Duto/Grelha e acessórios de retorno | un | 210.2609 | 150 | 80 | 230 | 31539.1304 | 16820.8696 | 48360 | [7 empty] | 48360
6.2.2.5 | Dutos flexíveis 5' de diâmetro isolado comlã de vidro 25mm e acessórios de fixação | m | 956.9565 | 20.88 | 6.53 | 27.41 | 19981.2522 | 6248.9261 | 26230.1783 | [7 empty] | 26230.1783
| Sub-total | [7 empty] | 530208.4434 | [7 empty] | 530208.4434
0
6.2.3 | GRELHAS | [15 empty] | 0
6.2.3.1 | Grelhas de insuflamento/Difusoras com abertura e fechamento (Perfil 300 x 300 mm) | un | 893.6087 | 86 | 40 | 126 | 76850.3478 | 35744.3478 | 112594.6957 | [7 empty] | 112594.6957
6.2.3.2 | Grelhas de retorno sempre abertas (Perfil 300 x 300 mm) | un | 210.2609 | 120 | 40 | 160 | 25231.3043 | 8410.4348 | 33641.7391 | [7 empty] | 33641.7391
6.2.3.3 | Tomada de ar externo, completa, em alumínio anodizado fosco, com veneziana, filtro G1, damper e tela (400x400mm) | un | 4 | 129 | 8.17 | 137.17 | 516 | 32.68 | 548.68 | [7 empty] | 548.68
6.2.3.4 | Grelha de retorno de ar, em alumínio anodizado, com registro, (Perfil 500 x 400mm) | un | 8 | 86.44 | 9.8 | 96.24 | 691.52 | 78.4 | 769.92 | [7 empty] | 769.92
6.2.3.5 | Caixa de mistura em chapa de aço galvanizada n°24, com isolamento térmico | un | 7 | 104.04 | 132.3 | 236.34 | 728.28 | 926.1 | 1654.38
| Sub-total | [7 empty] | 149209.4148 | [7 empty] | 149209.4148
6.2.4 | Serviços
6.2.4.1 | Testes de equipamentos | sv | 14 | 0 | 250 | 250 | 0 | 3500 | 3500 | 00000528 AUXILIAR TECNICO H 13,74 -sinapi rj
| Sub-total | [7 empty] | 3500
7 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [7 empty] | 7448.29 | 0.1079% | [7 empty] | 7448.29
7.1 | Extintores
7.1.1 | Extintor de incêndio portátil tipo pó quimico seco PQS, classe ABC, com capacidade de 8kg, suporte metálico e sinalização | un | 27 | 92.05 | 6.14 | 98.19 | 2485.35 | 165.78 | 2651.13 | SINAPI 20977 | fator de área 8,5 ~9 | [5 empty] | 2651.13
7.1.2 | Extintor de incêndio portátil tipo H2O, com capacidade de 10lts, suporte metálico e sinalização | un | 32 | 71.22 | 6.14 | 77.36 | 2279.04 | 196.48 | 2475.52
7.1.3 | Extintor de incêndio portátil tipo CO2, com capacidade de 6kg, suporte metálico e sinalização | un | 9 | 251.82 | 6.14 | 257.96 | 2266.38 | 55.26 | 2321.64 | SINAPI 10889 | fator de área 8,5 ~9 | [5 empty] | 2321.64
| Sub-total | [7 empty] | 7448.29
8 | SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO PREDIAL | [7 empty] | 70753.05 | 1.025% | [7 empty] | 70753.05
8.1 | SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO - SDAI
8.1.1 | Painel central de alarme de incêndio endereçável completo c/ software gráfico | cj | 6 | 1380 | 45.8 | 1425.8 | 8280 | 274.8 | 8554.8 | Planilha SETEC/MS + 7,76% | [6 empty] | 8554.8
8.1.2 | Detector de fumaça óptico endereçavel | un | 351 | 127.15 | 9.18 | 136.33 | 44629.65 | 3222.18 | 47851.83 | Planilha SETEC/MS + 7,76% | [6 empty] | 47851.83
8.1.3 | Acionador manual endereçavel (botoeira quebra vidro) | un | 20 | 57.3 | 9.18 | 66.48 | 1146 | 183.6 | 1329.6 | Planilha SETEC/MS + 7,76% | [6 empty] | 1329.6
8.1.4 | Alarme sonoro (sirene corneta em 24v 100 db) | un | 6 | 45.26 | 9.18 | 54.44 | 271.56 | 55.08 | 326.64 | Planilha SETEC/MS + 7,76% | [6 empty] | 326.64
8.1.5 | Bloco autônomo com indicação de saída | un | 42 | 36 | 9.7 | 45.7 | 1512 | 407.4 | 1919.4 | Planilha SETEC/MS + 7,76% | [6 empty] | 1919.4
8.1.6 | Eletroduto de PVC rígido 1/2", inclusive conexões | m | 834 | 1.16 | 3.41 | 4.57 | 967.44 | 2843.94 | 3811.38 | Planilha SETEC/MS + 7,76% | [6 empty] | 3811.38
8.1.7 | Eletroduto de PVC rígido 3/4", inclusive conexões | m | 180 | 1.69 | 3.41 | 5.1 | 304.2 | 613.8 | 918 | Planilha SETEC/MS + 7,76% | [6 empty] | 918
8.1.8 | Cabo de laço | m | 1167 | 3.5 | 0.83 | 4.33 | 4084.5 | 968.61 | 5053.11 | Planilha SICOR + 7,76% | [6 empty] | 5053.11
8.1.9 | Cabo de alimentação para os modulos de comando | m | 417 | 1.92 | 0.45 | 2.37 | 800.64 | 187.65 | 988.29 | Planilha SICOR + 7,76% | [6 empty] | 988.29
| Sub-total | [7 empty] | 70753.05
9 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E TELEFONIA | [7 empty] | 116029.02 | 1.682% | [7 empty] | 116029.02
9.1 | Rolo de velcro | pç | 11.5 | 98.62 | 0.54 | 99.16 | 1134.13 | 6.21 | 1140.34 | Projeto SETEC MS | [6 empty] | 1140.34
9.2 | Rack fechado instalado em parede (aproveitamento do existente completo), com switches, regua, patch panel) | cj | 4 | 0 | 95.46 | 95.46 | 0 | 381.84 | 381.84 | Projeto SETEC MS | [6 empty] | 381.84
9.3 | Patch cords 2,5m M8V cat 6 Furukawa ou similar | un | 470 | 24.18 | 5.39 | 29.57 | 11364.6 | 2533.3 | 13897.9 | Projeto SETEC MS
9.4 | Certificação de pontos lógicos | un | 470 | 0 | 6.47 | 6.47 | 0 | 3040.9 | 3040.9 | Projeto SETEC MS
9.5 | Eletrocalha perfurada em todas as faces, com virola, chapa # 18, pre-zincada, com tampa, 100x50mm, com acessórios para instalação. Barra de 3 m. | un | 117 | 7.76 | 3.88 | 11.64 | 907.92 | 453.96 | 1361.88 | Projeto SETEC MS | [6 empty] | 1361.88
9.6 | Eletrocalha perfurada em todas as faces, com virola, chapa # 18, pre-zincada, com tampa, 200x50mm, com acessórios para instalação. Barra de 3 m. | un | 159 | 59.27 | 20.37 | 79.64 | 9423.93 | 3238.83 | 12662.76 | Projeto SETEC MS | [6 empty] | 12662.76
9.7 | Cabo Telefônico, para uso interno TP CI, com 2 pares, com acessórios para instalção. | m | 4042 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 2829.4 | 3233.6 | 6063 | Projeto SETEC MS
9.8 | Cabo UTP para rede estruturada categoria 6, padrão FURUKAWA ou similar, com acessórios de identificação. | m | 5525 | 2.7 | 1.42 | 4.12 | 14917.5 | 7845.5 | 22763 | Projeto SETEC MS
9.9 | Tomada Lógica Tipo 5 (Dados e Voz) | cj | 470 | 75.29 | 41.13 | 116.42 | 35386.3 | 19331.1 | 54717.4
| Sub-total | [7 empty] | 116029.02
10 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | [7 empty] | 271783.9839 |  |  |  | 2866.6 |  |  |  |  | 271783.9839
10.1 | Administração local | [11 empty] | 3077.8
10.1.1 | Engenheiro Civil (1/2 período = 4h/dia). | mês | 18 | 0 | 3628.9 | 3628.9 | 0 | 65320.2 | 65320.2 | 00002706 ENGENHEIRO OU ARQUITETO AUXILIAR/JUNIOR | [6 empty] | 65320.2
10.1.2 | Mestre de obras (01). | mês | 18 | 0 | 4294.4 | 4294.4 | 0 | 77299.2 | 77299.2 | 00004069 MESTRE DE OBRAS H x 220 = mês |  |  |  | 1793 |  |  | 77299.2
10.1.3 | Almoxarife (01). | mês | 18 | 0 | 2215.4 | 2215.4 | 0 | 39877.2 | 39877.2 | "00000253" | [6 empty] | 39877.2
10.1.4 | Engenheiro Eletricista (1/4 período = 2h/dia). | mês | 4 | 0 | 1814.45 | 1814.45 | 0 | 7257.8 | 7257.8 | 00002706 ENGENHEIRO OU ARQUITETO AUXILIAR/JUNIOR | [6 empty] | 7257.8
10.1.5 | Engenheiro Mecânico (1/4 período = 2h/dia). | mês | 2 | 0 | 1814.45 | 1814.45 | 0 | 3628.9 | 3628.9 | 00002706 ENGENHEIRO OU ARQUITETO AUXILIAR/JUNIOR | [6 empty] | 3628.9
10.1.6 | Técnico em Edificações (1/2 período). | mês | 18 | 0 | 1511.4 | 1511.4 | 0 | 27205.2 | 27205.2 | SINAPI (insumo) | 0528 | [5 empty] | 27205.2
| Sub-total | [7 empty] | 220588.5
10.2 | Transporte e descarga de material
10.2.1 | Retirada de entulho, transporte e descarga DMT=30 Km (668,35m³x30km) | m³ / km | 18496.4516 | 1.23 | 1.17 | 2.4 | 22750.6355 | 21640.8484 | 44391.4839 | 00017700-001 Planilha SICOR + 7,76% | [6 empty] | 44391.4839
| Sub-total | [7 empty] | 44391.4839
10.3 | Limpeza da obra
10.3.1 | Limpeza final da obra. | m² | 6300 | 0.12 | 0.96 | 1.08 | 756 | 6048 | 6804 | 00043623-001 LIMPEZA FINAL DA OBRA (SICOR + 7,76%) | [6 empty] | 6804
| Sub-total | [7 empty] | 6804
| CUSTO TOTAL | [7 empty] | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF!
| BDI |  |  |  |  | 24% |  |  | #REF! | [7 empty] | 1.226
| CUSTO TOTAL GERAL | [6 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
#REF!
Note on K161: Juliana Laura Alves Pereira: Utilizou-se preço SP, pois não foi encontrado preço para RJ, e por serem regiões próximas.
Note on K162: Juliana Laura Alves Pereira: Utilizou-se preço SP, pois não foi encontrado preço para RJ, e por serem regiões próximas.
Note on K177: Juliana Laura Alves Pereira: Utilizou-se essa composição, que utiliza aço inoxidável, da Moldenox, pois não foi encontrado nas outras fontes de consulta, e que mais se aproximou do especificado pelos arquitetos da DEOB/DLOG/DPF.
Note on K198: Juliana Laura Alves Pereira: Utilizou-se preços de SP, pois não foi encontrado, preços para RJ, na revista consultada: Revista Construção MAR/2007.

## Cronograma FF DRE
ANEXO V
PROJETO BÁSICO
CRONOGRAMA FÍSICO (RESUMO)
OBRA: Reforma e Adequação das Instalações de trecho da DRE
Item | Discriminação | Prazo por etapas | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90
(em dias)
1 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
1.1 | Arquitetura
1.1.1 | Paredes, Piso, Portas e Persianas | 60 | bar: 5 to 60
1.1.2 | Revestimento de Forro | 35 | bar: 45 to 75
1.1.3 | Pintura | 25 | bar: 60 to 85
2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.1 | QUADROS ELÉTRICOS | 20 | bar: 25 to 45
2.2 | REDE EXTERNA (cabeamento à subestação) | 30 | bar: 30 to 55
2.3 | REDE INTERNA | 40 | bar: 50 to 85
2.3.1 | Cabeamento e acessórios | 70 | bar: 20 to 85
2.3.2 | Tomadas e interruptores | 80 | 85: 80
2.3.3 | Luminárias - Incluso Lâmpadas Reatores e Acessórios | 25 | bar: 70 to 90
3 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO (CONDICIONAMENTO DE AR) | 30 | bar: 65 to 90
4 | REDE DE DADOS, INFORMÁTICA E TELEFONIA | 30 | bar: 65 to 90
|  | MÊS 1 | 5: 17546.01
|  | MÊS 2 | 35: 33596.9
|  | ACUMULADO | 35: 51142.91
|  | MÊS 3 | 70: 45062.06
|  | TOTAL | 70: 96204.97
|  | BDI | 70: 23695.28
|  | TOTAL C/ BDI | 70: 119900.25