## ORÇAMENTO_ANALÍTICO
ANEXO III – MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Receita Federal do Brasil - RFB
Planilha Orçamentária - Orçamento Analítico
Local: Alfândega de Fortaleza – ALFFOR
Tabela de referência: SINAPI-CE AGOSTO-2021 com desoneração
Item | FONTE | Cod. CPU/ PESQUISA | Modalidade |  | Descrição | Quant | Unid | Preço Unit. (R$) | Preço Unit. pesquisa / CPU (R$) | Preço Total Serviço(R$)
1 |  |  |  | 5.1 | INSTALAÇÕES CONTRA INCENDIO |  |  |  |  | 0
1.1 |  | 0 |  | 5.8.3 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  |  | 0
1.1.1 |  | COMP 01 | Fornecer e Instalar |  | PLACA EM PLÁSTICO ANTI-CHAMA, RETANGULAR, FUNDO VERDE COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. CÓDIGO 12 (NBR 13.434) - SAÍDA DE EMERGÊNCIA PARA A DIREITA - 125 mm H X 250 mm L | 10 | UN | 0 |  | 0
1.1.2 |  | COMP 01 | Fornecer e Instalar |  | PLACA EM PLÁSTICO ANTI-CHAMA, RETANGULAR, FUNDO VERDE COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. CÓDIGO 13 (NBR 13.434) - SAÍDA DE EMERGÊNCIA PARA A ESQUERDA - 125 mm H X 250 mm L | 14 | UN | 0 |  | 0
1.1.3 |  | COMP 01 | Fornecer e Instalar |  | PLACA EM PLÁSTICO ANTI-CHAMA, RETANGULAR, FUNDO VERDE COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. CÓDIGO 14 (NBR 13.434) - ACESSO PARA A SAÍDA DE EMERGÊNCIA - 125 mm H X 250 mm L | 28 | UN | 0 |  | 0
1.1.4 |  | COMP 01 | Fornecer e Instalar |  | PLACA EM PLÁSTICO ANTI-CHAMA, RETANGULAR, FUNDO VERDE COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. CÓDIGO 16 (NBR 13.434) - INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM ESCADAS - 125 mm H X 250 mm L | 7 | UN | 0 |  | 0
1.1.5 |  | COMP 01 | Fornecer e Instalar |  | PLACA EM PLÁSTICO ANTI-CHAMA, RETANGULAR, FUNDO VERDE COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. CÓDIGO 17 (NBR 13.434) - INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA - 125 mm H X 250 mm L | 6 | UN | 0 |  | 0
1.1.6 |  | COMP 02 | Fornecer e Instalar |  | PLACA EM PLÁSTICO ANTI-CHAMA, QUADRADA, FUNDO VERMELHO COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. CÓDIGO 23 (NBR 13.434) - EXTINTOR- 200 mm H X 200 mm L | 23 | UN | 0 |  | 0
1.1.7 |  | COMP 02 | Fornecer e Instalar |  | PLACA EM PLÁSTICO ANTI-CHAMA, QUADRADA, FUNDO VERMELHO COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. CÓDIGO 20 (NBR 13.434) - ALARME SONORO - 200 mm H X 200 mm L | 8 | UN | 0 |  | 0
1.1.8 |  | COMP 02 | Fornecer e Instalar |  | PLACA EM PLÁSTICO ANTI-CHAMA, QUADRADA, FUNDO VERMELHO COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. CÓDIGO 21 (NBR 13.434) - BOTOEIRA DE ACIONAMENTO MANUAL DO ALARME DE INCÊNDIO- 200 mm H X 200 mm L | 8 | UN | 0 |  | 0
1.1.9 |  | COMP 02 | Fornecer e Instalar |  | PLACA EM PLÁSTICO ANTI-CHAMA, QUADRADA, FUNDO VERMELHO COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. CÓDIGO 25 (NBR 13.434) - CAIXA DE MANGUEIRA DE HIDRANTE - 200 mm H X 200 mm L | 8 | UN | 0 |  | 0
1.1.10 |  | COMP 02 | Fornecer e Instalar |  | PLACA EM PLÁSTICO ANTI-CHAMA, QUADRADA, FUNDO VERMELHO COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. CÓDIGO 25 (NBR 13.434) - HIDRANTE - 200 mm H X 200 mm L | 8 | UN | 0 |  | 0
1.1.11 |  | COMP 03 | Fornecer e Instalar |  | SINALIZAÇÃO DE PISO PARA EXTINTOR, QUADRADO DE 1 m X 1 m NAS CORES VERMELHA E AMARELA, CONFORME PROJETO | 23 | UN | 0 |  | 0
1.2 |  | 0 |  | 5.8.3 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  |  | 0
1.2.1 |  | 97599 | Fornecer e Instalar |  | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - 30 LEDS | 59 | UN | 0 |  | 0
1.2.2 |  | COMP 04 | Fornecer e Instalar |  | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - TIPO FAROLETE COM LED | 4 | UN | 0 |  | 0
1.2.3 |  | COMP 05 | Fornecer e Instalar |  | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V | 15 | UN | 0 |  | 0
1.3 |  | 0 |  | 5.8.3 | EXTINTORES |  |  |  |  | 0
1.3.1 |  | COMP 06 | Fornecer e Instalar |  | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 4 KG | 7 | UN | 0 |  | 0
1.3.2 |  | COMP 07 | Instalar |  | EXTINTOR GÁS CARBONICO CAPACIDADE 4 KG | 5 | UN | 0 |  | 0
1.4 |  | 0 |  | 5.8.3 | SISTEMAÇÃO DE DETECÇÃO E ALARME |  |  |  |  | 0
1.4.1 |  | COMP 08 | Fornecer e Instalar |  | DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL | 18 | UN | 0 |  | 0
1.4.2 |  | COMP 09 | Fornecer e Instalar |  | DETECTOR DE FUMAÇA LINEAR ENDEREÇÁVEL | 3 | UN |  | 0 | 0
1.4.3 |  | COMP 10 | Fornecer e Instalar |  | DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCIMETRICO ENDEREÇAVEL | 69 | UN | 0 |  | 0
1.4.4 |  | COMP 11 | Fornecer e Instalar |  | CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO 3 X 1,5 mm2 | 311.75 | M | 0 |  | 0
1.4.5 |  | COMP 12 | Fornecer e Instalar |  | CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA PARA ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCA VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 COM BATERIA DE 12V E 7 AMPERES | 1 | UN | 0 |  | 0
1.4.6 | ORSE | 02454 | Fornecer |  | ANDAIME TUBULAR METÁLICO SIMPLES - PEÇA X DIA (16 PEÇAS X 5 DIAS) | 80 | PeçaxDia |  |  | 0
1.5 |  | 0 |  | 5.8.3 | SISTEMA DE HIDRANTES |  |  |  |  | 0
1.5.1 |  | COMP 13 | Fornecer |  | TESTE E COMISSIONAMENTO DE CONJUNTO MOTO BOMBA EXISTENTE | 1 | UN | 0 |  | 0
1.5.2 |  | COMP 14 | Fornecer e Instalar |  | CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRIFUGA, TRIFÁSICA, MOTOR 7,5 CV, SCHNEIDER MOD BC- 21R OU SIMILAR | 1 | UN | 0 |  | 0
1.5.3 |  | COMP 15 | Fornecer e Instalar |  | ADAPTADOR STORZ 2 1/2" P/ 1 1/2" | 16 | UN | 0 |  | 0
1.5.4 |  | COMP 16 | Fornecer e Instalar |  | ESGUICHO REGULÁVEL 1 1/2" | 16 | UN | 0 |  | 0
1.5.5 | SINAPI | 101915 | Fornecer e Instalar |  | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 32 | UN | 0 |  | 0
1.5.6 | SINAPI | 100760 | Fornecer e Executar |  | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | 10 | M2 | 0 |  | 0
1.6 |  |  |  |  | SPDA |  |  |  |  | 0
1.6.1 | SINAPI | 96988 | Fornecer e Instalar |  | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 2 | PÇ |  |  | 0
1.6.2 | SINAPI | 96989 | Fornecer e Instalar |  | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 2 | PÇ |  |  | 0
1.6.3 | SINAPI | 96985 | Fornecer e Instalar |  | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 26 | PÇ |  |  | 0
1.6.4 | SINAPI | 96973 | Fornecer e Instalar |  | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 222 | m |  |  | 0
1.6.5 | SINAPI | 96977 | Fornecer e Instalar |  | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 121 | M |  |  | 0
1.6.6 | SINAPI | 98111 | Fornecer e Instalar |  | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | 26 | UN |  |  | 0
1.6.7 | ORSE | 13047 | Fornecer |  | LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA ÔHMICA DO SOLO, MEDIÇÃO DE CONTINUIDADE ELÉTRICA, EXCLUSIVE DESLOCAMENTO DE EQUIPE TÉCNICA - REV 01 | 2 | UN |  |  | 0
1.7 |  |  |  |  | Projeto As Built |  |  |  |  | 0
1.7.1 |  | COMP 17 | Executar |  | PROJETO AS BUILT | 20 | H |  |  | 0
1.8 |  |  |  | 5.1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 0
1.8.1 | ORSE | 11399 | Fornecer e Instalar | 5.1.0 | PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 0,50 X 0,70M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA | 1 | UN |  |  | 0
1.8.2 | SINAPI | 10775 | Contratar | 5.1.1 | ALUGUEL DE CONTÊINER PARA GUARDAR DE MATERIAL | 2 | MÊS |  |  | 0
1.8.3 | SINAPI | 93572 | Contratar |  | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 352 | H |  |  | 0
1.8.4 | SINAPI | 2707 | Contratar | 5.1.3 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | 44 | H |  |  | 0
|  | 0 |  |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  | BDI PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 27.04% |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  | TOTAL SERVIÇOS COM BDI |  |  |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  |  | 0
FONTES UTILIZADAS NO ORÇAMENTO MODELO:
1ª FONTE CONSULTADA: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - AGOSTO/2021 - COM DESONERAÇÃO
2ª FONTE CONSULTADA: ÍNDICE SEINFRA 26.1 E PESQUISA DE MERCADO
3ª FONTE CONSULTADA: Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe (ORSE de Julho/2021)

## COMPOSIÇÕES_SINAPI
Receita Federal do Brasil - RFB
Planilha Orçamentária – COMPOSIÇÕES SINAPI
Local: Alfândega de Fortaleza – ALFFOR
Tabela de referência: SINAPI-CE AGOSTO-2021 com desoneração
101908 - EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | SINAPI | UN | 2 |  | 0
10891 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | SINAPI | UN | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4574 |  | 0
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4574 |  | 0
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 0
|  |  |  | VALOR: |  | 0
101906 - EXTINTOR DE CO2 4KG
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | SINAPI | UN | 2 |  | 0
10888 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC | SINAPI | UN | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4574 |  | 0
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.4574 |  | 0
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 0
|  |  |  | VALOR: |  | 0
97599 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
38774 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | SINAPI | UN | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0748 |  | 0
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1795 |  | 0
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 0
|  |  |  | VALOR: |  | 0
96988 - MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
12357 | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2", COMPRIMENTO 3 M | SINAPI | UN | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1582 |  | 0
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1582 |  | 0
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 0
|  |  |  | VALOR: |  | 0
96989 - CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
4274 | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | SINAPI | UN | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1264 |  | 0
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1264 |  | 0
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 0
|  |  |  | VALOR: |  | 0
96973 - CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (M)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
98463 | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | SINAPI | UN | 0.5 |  | 0
863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | SINAPI | M | 1.05 |  | 0
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2533 |  | 0
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2533 |  | 0
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 0
|  |  |  | VALOR: |  | 0
96977 - CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (M)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | SINAPI | M | 1.1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0337 |  | 0
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.0337 |  | 0
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 0
|  |  |  | VALOR: |  | 0
96985 - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
3379 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | SINAPI | UN | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2531 |  | 0
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.2531 |  | 0
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 0
|  |  |  | VALOR: |  | 0
98111 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 (UN)
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
34643 | CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM | SINAPI | UN | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1693 |  | 0
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1693 |  | 0
101618 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | SINAPI | M3 | 0.0141 |  | 0
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 0
|  |  |  | VALOR: |  | 0
91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | SINAPI | M | 1.19 |  | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | M | 0.009 |  | 0
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.029 |  | 0
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.029 |  | 0
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 0
|  |  |  | VALOR: |  | 0
101915 - CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
21029 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | SINAPI | UN | 1 |  | 0
TOTAL MATERIAL:
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1416 |  | 0
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.1416 |  | 0
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 0
|  |  |  | VALOR: |  | 0
100760 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | SINAPI | L | 0.0255 |  | 0
7292 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | SINAPI | L | 0.2549 |  | 0
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1.3559 |  | 0
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 0
|  |  |  | VALOR: |  | 0
91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | SINAPI | L | 1.19 |  | 0
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | L | 0.009 |  | 0
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.03 |  | 0
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.03 |  | 0
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 0
|  |  |  | VALOR: |  | 0
91990- TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | SINAPI | UN | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,4960000 |  | 0
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,4960000 |  | 0
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 0
|  |  |  | VALOR: |  | 0
91945 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | SINAPI | L | 1 |  | 0
38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | SINAPI | L | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.182 |  | 0
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 0
|  |  |  | VALOR: |  | 0
102122 - BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
MATERIAL |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
740 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9 M3/H A 140 M / 4,2 M3/H | SINAPI | UN | 1 |  | 0
11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | SINAPI | UN | 4 |  | 0
39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | SINAPI | M | 0.2 |  | 0
39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | SINAPI | UN | 4 |  | 0
|  |  |  | TOTAL MATERIAL: |  | 0
SERVICO |  | FONTE | UNID | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.633 |  | 0
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.289 |  | 0
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0.633 |  | 0
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 3.289 |  | 0
|  |  |  | TOTAL SERVICO: |  | 0
|  |  |  | VALOR: |  | 0

## COMPOSIÇÕES
Receita Federal do Brasil - RFB
Planilha Orçamentária – COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
Local: Alfândega de Fortaleza – ALFFOR
Tabela de referência: SINAPI-CE AGOSTO-2021 com desoneração
N.• PREÇO | PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE - SAÍDA / ROTA DE FUGA 13x26 cm | UNIDADE: | UN |  |  |  | COMP 01
Item | Componentes | UNIDADE | COEFICIENTE | Custo Unitário | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[5 empty] | MÃO DE OBRA | MATERIAL | SERVIÇOS
37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 1,0000000 |  |  | 0
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1600000 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO |  | 0
N.• PREÇO | PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE - Extintor 20x20 cm | UNIDADE: | UN |  |  |  | COMP 02
Item | Componentes | UNIDADE | COEFICIENTE | Custo Unitário | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[5 empty] | MÃO DE OBRA | MATERIAL | SERVIÇOS
37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 1,0000000 |  |  | 0
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1600000 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO |  | 0
N.• PREÇO | SINALIZAÇÃO DE PISO PARA EXTINTOR, QUADRADO DE 1 m X 1 m NAS CORES VERMELHA E AMARELA, CONFORME PROJETO | UNIDADE: | UN |  |  |  | COMP 03
Item | Componentes | UNIDADE | COEFICIENTE | Custo Unitário | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[5 empty] | MÃO DE OBRA | MATERIAL | SERVIÇOS
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0000000 |  | 0
100301 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0000000 |  | 0
I2084-SEINFRA | TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS) | L | 0.035 |  |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO |  | 0
N.• PREÇO | LUMINARIA DE EMERGENCIA LED TIPO FAROLETE, POTENCIA 9W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | UNIDADE: | UN |  |  |  | COMP 04
Item | Componentes | UNIDADE | COEFICIENTE | Custo Unitário | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[5 empty] | MÃO DE OBRA | MATERIAL | SERVIÇOS
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0000000 |  | 0
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0000000 |  | 0
13156/ORSE | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA C/ DOIS PROJETORS LED ALIMENTAÇÃO 127/220 DE 12V/55 | UN | 1,0000000 |  |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO |  | 0
N.• PREÇO | TOMADA SIMPLES, ALTA, DE USO GERAL 220V/10A, MÓDULO VERMELHO - EMBUTIDA EM PAREDE | UNIDADE: | UN |  |  |  | COMP 05
Item | Componentes | UNIDADE | COEFICIENTE | Custo Unitário | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[5 empty] | MÃO DE OBRA | MATERIAL | SERVIÇO
91945 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 |  |  |  | 0
91990 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 |  |  |  | 0
91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9 |  |  |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO |  | 0
N.• PREÇO | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 4 KG | UNIDADE: | UN |  |  |  | COMP 06
Item | Componentes | UNIDADE | COEFICIENTE | Custo Unitário | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[5 empty] | MÃO DE OBRA | MATERIAL | SERVIÇO
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1600000 |  | 0
10891 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | UN | 1 |  |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO |  | 0
N.• PREÇO | EXTINTOR DE GÁS CARBONICO, CAPACIDADE 4 KG | UNIDADE: | UN |  |  |  | COMP 07
Item | Componentes | UNIDADE | COEFICIENTE | Custo Unitário | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[5 empty] | MÃO DE OBRA | MATERIAL | SERVIÇO
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO |  | 0
N.• PREÇO | DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL | UNIDADE: | UN |  |  |  | COMP 08
Item | Componentes | UNIDADE | COEFICIENTE | Custo Unitário | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[5 empty] | MÃO DE OBRA | MATERIAL | MAT INSTALADO
12883/ORSE | DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL, MODELO VRE-F, MARCA VERIN OU SIMILAR | UN | 1 |  |  | 0
100307 | MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.756 |  | 0
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.756 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO |  | 0
N.• PREÇO | DETECTOR DE FUMAÇA LINEAR ENDEREÇÁVEL | UNIDADE: | UN |  |  |  | COMP 09
Item | Componentes | UNIDADE | COEFICIENTE | Custo Unitário | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[5 empty] | MÃO DE OBRA | MATERIAL | MAT INSTALADO
| DETECTOR DE FUMAÇA LINEAR ENDEREÇAVEL | UN | 1 |  |  | 0
100307 | MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.756 |  | 0
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.756 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO |  | 0
N.• PREÇO | DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCIMETRICO ENDEREÇAVEL, MODELO VRE-T MARCA VERIN OU SIMILAR | UNIDADE: | UN |  |  |  | COMP 10
Item | Componentes | UNIDADE | COEFICIENTE | Custo Unitário | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[5 empty] | MÃO DE OBRA | MATERIAL | MAT INSTALADO
12882/ORSE | DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCIMETRICO ENDEREÇAVEL, MODELO VRE-T MARCA VERIN OU SIMILAR | UN | 1 |  |  | 0
100307 | MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.756 |  | 0
88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.756 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO |  | 0
N.• PREÇO | CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO 3 X 1,5 mm2 | UNIDADE: | UN |  |  |  | COMP 11
Item | Componentes | UNIDADE | COEFICIENTE | Custo Unitário | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[5 empty] | MÃO DE OBRA | MATERIAL | MAT INSTALADO
12685/ORSE | CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO 3 X 1,5 mm2 | m | 1 |  |  | 0
34761 | MONTADOR DE ELETROELETRONICOS | H | 0.756 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | H | 0.756 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO |  | 0
N.• PREÇO | CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA PARA ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCA VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 COM BATERIA DE 12V E 7 AMPERES | UNIDADE: | UN |  |  |  | COMP 12
Item | Componentes | UNIDADE | COEFICIENTE | Custo Unitário | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[5 empty] | MÃO DE OBRA | MATERIAL | MAT INSTALADO
12660/ORSE | CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA PARA ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCA VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 COM BATERIA DE 12V E 7 AMPERES | UN | 1 |  |  | 0
34761 | MONTADOR DE ELETROELETRONICOS | H | 0.756 |  | 0
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | H | 0.756 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO |  | 0
N.• PREÇO | TESTE E COMISSIONAMENTO DE CONJUNTO MOTO BOMBA EXISTENTE | UNIDADE: | UN |  |  |  | COMP 13
Item | Componentes | UNIDADE | COEFICIENTE | Custo Unitário | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[5 empty] | MÃO DE OBRA | MATERIAL | MAT INSTALADO
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 |  | 0
88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 |  | 0
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 |  | 0
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO |  | 0
N.• PREÇO | CONJUNTO MOTO BOMBA | UNIDADE: | UN |  |  |  | COMP 14
Item | Componentes | UNIDADE | COEFICIENTE | Custo Unitário | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[5 empty] | MÃO DE OBRA | MATERIAL | MAT INSTALADO
102122 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 |  |  |  | 0
10252/ORSE | PAINEL ELÉTRICO P/ BOMBA, COM CHAVE DE PARTIDA DIRETA (MANUAL/AUTOMÁTICA), 15 CV, TRIFÁSICO | UN | 1 |  |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO |  | 0
N.• PREÇO | ADAPTADOR STORZ 2 1/2" P/ 1 1/2" | UNIDADE: | UN |  |  |  | COMP 15
Item | Componentes | UNIDADE | COEFICIENTE | Custo Unitário | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[5 empty] | MÃO DE OBRA | MATERIAL | MAT INSTALADO
10900 | ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | 1 |  |  | 0
88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO |  | 0
N.• PREÇO | ESGUICHO REGULÁVEL 1 1/2" | UNIDADE: | UN |  |  |  | COMP 16
Item | Componentes | UNIDADE | COEFICIENTE | Custo Unitário | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[5 empty] | MÃO DE OBRA | MATERIAL | MAT INSTALADO
37554 | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | UN | 1 |  |  | 0
88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO |  | 0
N.• PREÇO | Projetos As Built | UNIDADE: | UN |  |  |  | COMP 17
Item | Componentes | UNIDADE | COEFICIENTE | Custo Unitário | PARCELAS DO CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO
[5 empty] | MÃO DE OBRA | MATERIAL | MAT INSTALADO
100305 | ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 |  | 0
90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.25 |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO |  | 0

## ORÇAMENTO_SINTÉTICO
Receita Federal do Brasil - RFB
Planilha Orçamentária - Orçamento Sintetico
Local: Alfândega de Fortaleza – ALFFOR
Tabela de referência: SINAPI-CE AGOSTO-2021 com desoneração
Item | Descrição | Preço Total Serviço(R$) | %
1 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 0 | #DIV/0!
2 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 0 | #DIV/0!
3 | EXTINTORES | 0 | #DIV/0!
4 | SISTEMAÇÃO DE DETECÇÃO E ALARME | 0 | #DIV/0!
5 | SISTEMA DE HIDRANTES | 0 | #DIV/0!
6 | SPDA | 0 | #DIV/0!
7 | Projeto As Built | 0 | #DIV/0!
8 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 0 | #DIV/0!
| TOTAL GERAL (R$) | 0 | #DIV/0!
| TOTAL CUSTO SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 0
| BDI (%) SERVIÇOS ENGENHARIA | 0
| TOTAL SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 0
| TOTAL ITENS BDI REDUZIDO | 0
| BDI (%) ITENS BDI REDUZIDO | 0
| TOTAL ITENS BDI REDUZIDO | 0
| TOTAL GERAL | 0

## ENCARGOS_SOCIAIS
Receita Federal do Brasil - RFB
Planilha Orçamentária – Encargos Sociais
Local: Alfândega de Fortaleza – ALFFOR
Tabela de referência: SINAPI-CE AGOSTO-2021 com desoneração
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO) |  | 84,19%(HORA) 48,08%(MÊS)
COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MES %
A | GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 1 | 1
| TOTAL | 17.8 | 17.8
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.87 | 0
B2 | Feriados | 3.95 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.89 | 0.69
B4 | 13º Salário | 10.73 | 8.33
B5 | Licença PaternidadE | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.72 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 1.46 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 7.42 | 5.76
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
| TOTAL | 43.25 | 15.52
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.72 | 3.67
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11 | 0.09
C3 | Férias Indenizadas | 5.83 | 4.53
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.98 | 3.09
C5 | Indenização Adicional | 0.4 | 0.31
| TOTAL | 15.04 | 11.69
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7.7 | 2.76
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.4 | 0.31
| TOTAL | 8.1 | 3.07
Horista = 84,19% Mensalista = 48,08%
A + B + C + D

## Curva_ABC_-Insumos
Receita Federal do Brasil - RFB
Planilha Orçamentária – Curva ABC Insumos
Local: Alfândega de Fortaleza – ALFFOR
Tabela de referência: SINAPI-CE AGOSTO-2021 com desoneração |  |  |  |  | 0
CÓDIGO | INSUMO | UND | R$ UNIT | QDE | R$ TOTAL | % | % ACUM.
88247/SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 222 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
34761/SINAPI | MONTADOR DE ELETROELETRONICOS | H |  | 311.75 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
242/SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO | H |  | 311.75 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
12882/ORSE | DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCIMETRICO ENDEREÇAVEL, MODELO VRE-T MARCA VERIN OU SIMILAR | UN |  | 69 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
88264/SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 59 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
13156/ORSE | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA C/ DOIS PROJETORS LED ALIMENTAÇÃO 127/220 DE 12V/55 | UN |  | 59 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
863/SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | m |  | 222 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
10888/SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC | UN |  | 12 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
102122/SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H | UN |  | 1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
COTAÇÃO 01 | DETECTOR DE FUMAÇA LINEAR ENDEREÇAVEL | UN |  | 3 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
867/SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | m |  | 121 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
21029 /SINAPI | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN |  | 16 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
12660/ORSE | CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA PARA ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCA VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 COM BATERIA DE 12V E 7 AMPERES | UN |  | 1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
12685/ORSE | CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO 3 X 1,5 mm2 | m |  | 311.75 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
10891/SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | UN |  | 12 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
12883/ORSE | DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL, MODELO VRE-F, MARCA VERIN OU SIMILAR | UN |  | 18 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
98463/SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN |  | 222 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
10252/ORSE | PAINEL ELÉTRICO P/ BOMBA, COM CHAVE DE PARTIDA DIRETA (MANUAL/AUTOMÁTICA), 15 CV, TRIFÁSICO | UN |  | 1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
37539/SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN |  | 65 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
37556/SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN |  | 55 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2706/SINAPI | ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR | H |  | 20 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
37554/SINAPI | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | UN |  | 8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
88316/SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 65 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
38774/SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | UN |  | 59 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3379/SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN |  | 26 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2358/SINAPI | DESENHISTA PROJETISTA | H |  | 20 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
88310/SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 23 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
10900/SINAPI | ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN |  | 16 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
7292/SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | L |  | 100 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1014/SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m |  | 15 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
34643/SINAPI | CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM | UN |  | 26 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
12357/SINAPI | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2", COMPRIMENTO 3 M | UN |  | 2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4274/SINAPI | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | UN |  | 2 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
88267/SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 12 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
100301/SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 23 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
21127/SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | M |  | 15 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
88248/SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 12 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
88315/SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
88251/SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
91945/SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  | 15 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
38101/SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN |  | 15 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
88309/SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 26 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
101618/SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 |  | 26 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4350/SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN |  | 12 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
I2084-SEINFRA | TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS) | L |  | 23 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5318/SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L |  | 10 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!

## Curva_ABC_-Serviços
Receita Federal do Brasil - RFB
Planilha Orçamentária – Curva ABC Serviços
Local: Alfândega de Fortaleza – ALFFOR
Tabela de referência: SINAPI-CE AGOSTO-2021 com desoneração |  |  |  |  | 0
CÓDIGO | INSUMO | QTE | UN | R$ UNIT | R$ TOTAL | % | % ACUM.
COMP 10/ | DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCIMETRICO ENDEREÇAVEL | 69 | UN |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
COMP 11/ | CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO 3 X 1,5 mm2 | 311.75 | M |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
96973/SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 222 | m |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
COMP 14/ | CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRIFUGA, TRIFÁSICA, MOTOR 7,5 CV, SCHNEIDER MOD BC- 21R OU SIMILAR | 1 | UN |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
93572/SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 352 | H |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
COMP 09/ | DETECTOR DE FUMAÇA LINEAR ENDEREÇÁVEL | 3 | UN |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
101915/SINAPI | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 16 | UN |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
96977/SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 121 | M |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
COMP 12/ | CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA PARA ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCA VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 COM BATERIA DE 12V E 7 AMPERES | 1 | UN |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2707/SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | 44 | H |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
COMP 08/ | DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL | 18 | UN |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
13047/ORSE | LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA ÔHMICA DO SOLO, MEDIÇÃO DE CONTINUIDADE ELÉTRICA, EXCLUSIVE DESLOCAMENTO DE EQUIPE TÉCNICA - REV 01 | 2 | UN |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
COMP 17/ | PROJETO AS BUILT | 20 | H |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
10775/SINAPI | ALUGUEL DE CONTÊINER PARA GUARDAR DE MATERIAL | 2 | MÊS |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
97599/ | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - 30 LEDS | 59 | UN |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
COMP 16/ | ESGUICHO REGULÁVEL 1 1/2" | 8 | UN |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
96985/SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 26 | PÇ |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
COMP 06/ | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 4 KG | 7 | UN |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
COMP 15/ | ADAPTADOR STORZ 2 1/2" P/ 1 1/2" | 16 | UN |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
COMP 04/ | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - TIPO FAROLETE COM LED | 4 | UN |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
COMP 01/ | PLACA EM PLÁSTICO ANTI-CHAMA, RETANGULAR, FUNDO VERDE COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. CÓDIGO 14 (NBR 13.434) - ACESSO PARA A SAÍDA DE EMERGÊNCIA - 125 mm H X 250 mm L | 28 | UN |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
COMP 02/ | PLACA EM PLÁSTICO ANTI-CHAMA, QUADRADA, FUNDO VERMELHO COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. CÓDIGO 23 (NBR 13.434) - EXTINTOR- 200 mm H X 200 mm L | 23 | UN |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
COMP 05/ | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V | 15 | UN |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
98111/SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | 26 | UN |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
COMP 03/ | SINALIZAÇÃO DE PISO PARA EXTINTOR, QUADRADO DE 1 m X 1 m NAS CORES VERMELHA E AMARELA, CONFORME PROJETO | 23 | UN |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
COMP 01/ | PLACA EM PLÁSTICO ANTI-CHAMA, RETANGULAR, FUNDO VERDE COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. CÓDIGO 13 (NBR 13.434) - SAÍDA DE EMERGÊNCIA PARA A ESQUERDA - 125 mm H X 250 mm L | 14 | UN |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
96988/SINAPI | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 2 | PÇ |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
100760/SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | 10 | M2 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
COMP 01/ | PLACA EM PLÁSTICO ANTI-CHAMA, RETANGULAR, FUNDO VERDE COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. CÓDIGO 12 (NBR 13.434) - SAÍDA DE EMERGÊNCIA PARA A DIREITA - 125 mm H X 250 mm L | 10 | UN |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
COMP 13/ | TESTE E COMISSIONAMENTO DE CONJUNTO MOTO BOMBA EXISTENTE | 1 | UN |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
COMP 02/ | PLACA EM PLÁSTICO ANTI-CHAMA, QUADRADA, FUNDO VERMELHO COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. CÓDIGO 20 (NBR 13.434) - ALARME SONORO - 200 mm H X 200 mm L | 8 | UN |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
COMP 02/ | PLACA EM PLÁSTICO ANTI-CHAMA, QUADRADA, FUNDO VERMELHO COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. CÓDIGO 21 (NBR 13.434) - BOTOEIRA DE ACIONAMENTO MANUAL DO ALARME DE INCÊNDIO- 200 mm H X 200 mm L | 8 | UN |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
COMP 02/ | PLACA EM PLÁSTICO ANTI-CHAMA, QUADRADA, FUNDO VERMELHO COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. CÓDIGO 25 (NBR 13.434) - CAIXA DE MANGUEIRA DE HIDRANTE - 200 mm H X 200 mm L | 8 | UN |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
COMP 02/ | PLACA EM PLÁSTICO ANTI-CHAMA, QUADRADA, FUNDO VERMELHO COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. CÓDIGO 25 (NBR 13.434) - HIDRANTE - 200 mm H X 200 mm L | 8 | UN |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
96989/SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 2 | PÇ |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
COMP 01/ | PLACA EM PLÁSTICO ANTI-CHAMA, RETANGULAR, FUNDO VERDE COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. CÓDIGO 16 (NBR 13.434) - INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM ESCADAS - 125 mm H X 250 mm L | 7 | UN |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
COMP 01/ | PLACA EM PLÁSTICO ANTI-CHAMA, RETANGULAR, FUNDO VERDE COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE. CÓDIGO 17 (NBR 13.434) - INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA - 125 mm H X 250 mm L | 6 | UN |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
11399/ORSE | PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 0,50 X 0,70M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA | 1 | UN |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
COMP 07/ | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 4 KG | 5 | UN |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
02454/ORSE | ANDAIME TUBULAR METÁLICO SIMPLES - PEÇA X DIA (16 PEÇAS X 5 DIAS) | 80 | PeçaxDia |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!

## BDI
ANEXO IV – MODELO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Receita Federal do Brasil - RFB
Planilha Orçamentária – BDI
Local: Alfândega de Fortaleza – ALFFOR
Tabela de referência: SINAPI-CE AGOSTO-2021 com desoneração
CÁLCULO DE BDI
Premissas:
1 - Jurisprudência RFB consulta nº 68 de 17/03/2008
2 - Utilização de BDI alíquotas máximas para Orçamentos Modelo, conforme comunicado de 10/04/12
3 - Base no Acórdão TCU nº 2369-11-P
4 - Obras de Edificações com valores entre R$ 1.500.000,01 até R$ 75.000.000,00
BDI Obras de Edificações |  | 27.04%
Administração Central e Lucro |  | 9.16%
Administração Central |  | 3%
Lucro |  | 6.16%
Despesas Financeiras |  | 1%
Seguros, Garantias e Riscos |  | 2.27%
Seguros |  | 0.8%
Garantias |  | 0.5%
Riscos |  | 0.97%
Tributos |  | 11.15%
ISS |  | 3% | Decreto Municipal nº 15.674/2015
PIS |  | 0.65% | Lei n. 12.375/2010 e Acórdão nº 2622/2013
CPRB |  | 4.5%
COFINS |  | 3%
BDI Fornecimento de Materiais e Equipamentos |  | 13.15%
Administração Central |  | 3%
Administração Central |  | 3%
Lucro |  | 1.75%
Lucro |  | 1.75%
Despesas Financeiras |  | 1%
Seguros, Garantias e Riscos |  | 0.88%
Seguros |  | 0.24%
Garantias |  | 0.21%
Riscos |  | 0.43%
Tributos |  | 5.65%
ISS |  | 0,00%
PIS |  | 0.65%
CPRB |  | 2%
COFINS |  | 3%
Parcelas que compõem o BDI
BDI = | (1 + ( AC + S + G + R ) ) x ( 1 + DF ) x ( 1 + L ) |  |  | -1
( 1 - I )
AC é a taxa de rateio da administração central - %;
S é uma taxa representativa de Seguros - %;
G é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas - %;
R corresponde aos riscos e imprevistos - %;
DF é a taxa representativa das despesas financeiras - %;
L corresponde ao lucro bruto - % - e;
I é a taxa representativa dos impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS) - %.

## CRONOGRAMA
ANEXO V – MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Receita Federal do Brasil - RFB
Planilha Orçamentária – Cronograma Físico-Financeiro
Local: Alfândega de Fortaleza – ALFFOR
Tabela de referência: SINAPI-CE AGOSTO-2021 com desoneração
Item | Descrição | Preço Total Serviço(R$) | % |  |  | %
|  |  |  | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 100% |  | 100%
2 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 100% |  | 100%
3 | EXTINTORES | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  |  | 40% | 60% | 100%
4 | SISTEMAÇÃO DE DETECÇÃO E ALARME | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  |  | 40% | 60% | 100%
5 | SISTEMA DE HIDRANTES | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  |  | 40% | 60% | 100%
6 | SPDA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  |  | 50% | 50% | 100%
7 | Projeto As Built | 0 | #DIV/0! |  | 0
[5 empty] | 100% | 100%
8 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  |  | 50% | 50% | 100%
| TOTAL GERAL (R$) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
| TOTAL CUSTO SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 0 |  | 0 | 0
| BDI (%) SERVIÇOS ENGENHARIA | 0 |  | 0 | 0
| TOTAL SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 0 |  | 0 | 0
| TOTAL ITENS BDI REDUZIDO | 0 |  | 0 | 0
| BDI (%) ITENS BDI REDUZIDO | 0 |  | 0 | 0
| TOTAL ITENS BDI REDUZIDO | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0
| TOTAL GERAL | 0 |  | 0 | 0
| PERCENTUAL SIMPLES |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| PERCENTUAL ACUMULADO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!