## Item 01 - ALF-FOR
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ITEM 01 – ALF/FORTALEZA
I – SISTEMA DE CFTV
DESCRIÇÃO | QTD | Custo unitário R$ (mensal) | Subtotal R$ (mensal)
A) LOCAÇÃO (incluindo a instalação e configuração dos equipamentos) | - | - | -
NVR 24 canais, com HD e mouse | 1 |  | 0
Câmera Bullet Full HD 1080p, 2,8mm, ou superior (interna ou externa) | 13 |  | 0
Câmera Speed Dome Full HD 1080p, PTZ (interna ou externa) | 11 |  | 0
Switch PoE 24 portas | 1 |  | 0
Nobreak 2KVA com baterias internas seladas | 1 |  | 0
| - | - | -
SOMA DO ITEM A | - | - | 0
| - | - | -
B) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA | - | - | -
Manutenção dos equipamentos e infraestrutura do sistema de CFTV | 1 |  | 0
| - | - | -
C) INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (CUSTO ÚNICO) | - | - | -
Incluindo materiais Necessários para acréscimo de 6 câmeras (cabeamento, dutos, conectores, conversores de mídia, rack etc.), Mão de obra, emissão de ARTs, instalação de todos os equipamentos e treinamento | 1 |  | 0
II – SISTEMA DE CERCA ELÉTRICA
DESCRIÇÃO | QTD | Custo unitário R$ (mensal) | Subtotal R$ (mensal)
D) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA | - | - | -
Manutenção dos equipamentos e infraestrutura do sistema De cerca elétrica com alarme | 1 |  | 0
Valor Total do Item 1 | Subtotal R$ (Mensal) | Subtotal R$ (Anual)
LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA (A) | 0 | 0
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( B + D ) | 0 | 0
INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ( C ) | - | 0
| Total Anual Do Item 1 | 0

## Item 02 - DIREP
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ITEM 02 – DIREP
I – SISTEMA DE CFTV
DESCRIÇÃO | QTD | Custo unitário R$ (mensal) | Subtotal R$ (mensal)
A) LOCAÇÃO | - | - | -
DVR 16 canais, com HD e mouse | 1 |  | 0
Câmera Bullet HD 720p, 2,8mm, ou superior (interna ou externa) | 16 |  | 0
Power Video Balun com 16 canais, com cabos de conexão BNC | 1 |  | 0
Monitor ou TV 32”, com conexão para DVR, acompanhado de cabo HDMI 15m ou superior e de suporte para fixação em parede ou divisória | 1 |  | 0
Nobreak 1KVA com baterias internas seladas | 1 |  | 0
| - | - | -
SOMA DO ITEM A | - | - | 0
| - | - | -
B) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA | - | - | -
Manutenção dos equipamentos e infraestrutura do sistema de CFTV | 1 |  | 0
| - | - | -
C) INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (CUSTO ÚNICO) | - | - | -
Incluindo materiais necessários para acréscimo de 2 câmeras (cabeamento, dutos, conectores, rack etc.), mão de obra, emissão de ARTs, Instalação de todos os equipamentos e treinamento | 1 |  | 0
Valor Total do Item 2 | Subtotal R$ (Mensal) | Subtotal R$ (Anual)
LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA (A) | 0 | 0
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (B) | 0 | 0
INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ( C ) | - | 0
| Total Anual Do Item 2 | 0

## Item 03 - ARF-IPC
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ITEM 03 – ARF/ITAPIPOCA
I – SISTEMA DE CFTV
DESCRIÇÃO | QTD | Custo unitário R$ (mensal) | Subtotal R$ (mensal)
A) LOCAÇÃO | - | - | -
DVR 16 canais, com HD e mouse | 1 |  | 0
Câmera Bullet HD 720p, 2,8mm, ou superior (interna ou externa) | 16 |  | 0
Power Video Balun com 16 canais | 1 |  | 0
Monitor ou TV 32”, com conexão Para DVR, acompanhado de cabo HDMI 15m Ou superior e de suporte para fixação Em parede ou divisória | 1 |  | 0
Nobreak 1KVA com baterias internas seladas | 1 |  | 0
| - | - | -
SOMA DO ITEM A | - | - | 0
| - | - | -
B) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA | - | - | -
Manutenção dos equipamentos e infraestrutura do sistema de CFTV | 1 |  | 0
| - | - | -
C) INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (CUSTO ÚNICO) | - | - | -
Incluindo materiais necessários para instalação de 16 câmeras (cabeamento, dutos, conectores, rack etc.), mão de obra, Emissão de ARTs, instalação de todos os equipamentos e treinamento | 1 |  | 0
II – SISTEMA DE ALARME
DESCRIÇÃO | QTD | Custo unitário R$ (mensal) | Subtotal R$ (mensal)
D) LOCAÇÃO | - | - | -
Central de Alarmes, com fonte, bateria, teclado e controle | 1 |  | 0
Sensor infravermelho passivo | 19 |  | 0
Sensor magnético de abertura | 3 |  | 0
Sirene | 1 |  | 0
| - | - | -
SOMA DO ITEM D | - | - | 0
| - | - | -
E) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA | - | - | -
Manutenção dos equipamentos e infraestrutura do sistema de Alarme | 1 |  | 0
| - | - | -
F) INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (CUSTO ÚNICO) | - | - | -
incluindo materiais necessários para instalação de 22 sensores e central de alarme etc, mão de obra, emissão de ARTs , instalação De todos os equipamentos e treinamento | 1 |  | 0
Valor Total do Item 3 | Subtotal R$ (Mensal) | Subtotal R$ (Anual)
LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA ( A + D ) | 0 | 0
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( B + E ) | 0 | 0
INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ( C + F ) | - | 0
| Total Anual Do Item 3 | 0

## Resumo
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
QUADRO RESUMO
ITEM | LOCAL | Locação (Valor Mensal) | Manutenção (Valor Mensal) | Locação (Valor Anual) | Manutenção (Valor Anual) | Instalação | VALOR GLOBAL
1 | ALF/FORTALEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DIREP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ARF/ITAPIPOCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0