Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência da Receita Federal do Brasil - 2ª Região Fiscal
CHAMADA PÚBLICA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL
A Agência da Receita Federal do Brasil em Redenção/PA solicita propostas comerciais para locação de imóvel, modelo tradicional, para abrigar suas atividades finalísticas em novo endereço pelo prazo de até 5 (cinco) anos. O imóvel deverá estar livre, desembaraçado e ter as seguintes características mínimas para assinatura do contrato:

a) Localização preferencialmente na região central;
b) Área construída preferencialmente entre 80 e 150 m2;

c) Capacidade mínima para 15 pessoas;

d) Sistema de ar-condicionado de baixo consumo energético nos locais necessários; 

e) Torneiras de lavatórios, preferencialmente, em inox ou metálicas de bom acabamento e estado de conservação.
f) Instalação elétrica contemplando:
1. luminárias e lâmpadas com alta eficiência e níveis de iluminação compatíveis com o ambiente

2. alimentação dos quadros da edificação; 

3. circuitos parciais e circuitos terminais de iluminação (interna e externa) e tomadas; 

4. circuitos de iluminação de emergência;

5. tomadas NO BREAK para os servidores de rede; 

6. aterramento compatível com os circuitos previstos; 

7. Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas – SPDA;

8. disjuntores tipo DR e DPS conforme Norma NBR 5410;
g) cabeamento estruturado para compartilhamento de informações e de recursos de telecomunicações, conforme Norma ANSI/TIA/EIA-568-B, em cabos UTP categoria 6 e com caixas distribuídas para 06 (seis) postos de trabalho, sendo que cada caixa contenha dois pontos (dados /voz ou dados/dados) com conectores do tipo M8v (RJ 45);
h) Habite-se, alvará do Corpo de Bombeiros e Plano de Segurança Contra Incêndio e Pânico – PPCI; 

i) Acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, conforme norma NBR 9050.
As propostas deverão ser enviadas para o e-mail gustavo.antunes@rfb.gov.br até o dia 19.01.2024, e serão avaliadas conforme o seguinte critério: preço até 40 pontos, localização até 30 pontos e estado de conservação do imóvel até 30 pontos.
Informações adicionais no endereço atual da Agência da Receita Federal do Brasil em Redenção/PA, na Avenida Brasil, 5A, Núcleo Urbano, Redenção/PA, CEP 68.553-050, das 08h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira, ou ainda pelos telefones (94) 99161.6107 e (69) 99919.1213.
09 de janeiro de 2024.
Gustavo Amorim antunes
Equipe de Planejamento
