ANEXO X - MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

| OBJETO: | OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO, GUARITA, CALÇADAS E SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E MONITORAMENTO POR CÂMERAS DO PÁTIO DE VEÍCULOS APREENDIDOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JOINVILLE/SC |  |  |  |  |  |  | DATA BASE: |  | Não Desonerado |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIDADE: | Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - RF09 |  |  |  |  |  |  | BDI: |  | BDI (DIF.): |  |
| DOCUMENTO: | Planilha de Preços - Relatório Sintético |  |  |  |  |  |  | Outros encargos M.O: |  | Outros encargos Mat: |  |
| CLASSE | CÓDIGO | BDI DIF. | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO M.O. (UNIT.)(R$) | PREÇO MAT. (UNIT.)(R$) | PREÇO FINAL (UNIT.)(R$) | PREÇO M.O. (TOT.)(R$) | PREÇO MAT. (TOT.)(R$) | PREÇO FINAL (TOT.)(R$) |
| 1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 90778 |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 90776 |  | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 480 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTAÇÃO | COT-014 |  | Taxa de ART - valor do contrato acima de R$15.000,00 | ud | 1 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 98524 |  | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 681,79 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. | 00051/ORSE-adaptado |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA | M² | 2,25 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 98458 |  | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | M2 | 131,27 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUMO MAT. | 10776 |  | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES | 4 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUMO MAT. | 10777 |  | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MES | 4 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 99058 |  | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 | UN | 10 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. | 04816/ORSE/adaptado |  | LOCAÇÃO DE MURO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA | M2 | 221,72 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 99059 |  | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 17,7 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 104118 |  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 1 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIGAÇÃO ÁGUA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMP. SINAPI | 104124 |  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 1 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIGAÇÃO ESGOTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 102605 |  | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 94796 |  | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 94489 |  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 94490 |  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 91785 |  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 17,35 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 91786 |  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 2,80 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 86906 |  | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 86885 |  | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 94792 |  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUMO MAT. | 11762 |  | TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL , 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130) | UN | 1,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 94703 |  | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 94704 |  | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 91792 |  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 3,20 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 91793 |  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 3,80 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 91795 |  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 9,10 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 89707 |  | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 97901 |  | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 |  |  | QUADROS E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 101489 |  | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUMO MAT. | 12366 |  | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14 | UN | 10,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 100579 |  | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 10,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 |  |  | CABEAMENTOS E TERMINAÇÕES |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 91929 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1.300,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 91927 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUMO MAT. | 39598 |  | CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH) | M | 140,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 |  |  | ELETRODUTOS E CONDULETES |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 91846 |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 450,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 97881 |  | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 15,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 91871 |  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 136,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUMO MAT. | 43097 |  | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM | UN | 12,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 |  |  | LUMINÁRIAS, REFLETORES, INTERRUPTORES E TOMADAS |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUMO MAT. | 2510 |  | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | UN | 1,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 93128 |  | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 3,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. | 97586_alterada_02 |  | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR OU EMBUTIR, COM LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE OU LED, OU PROJETOR LED FIXADO EM POSTE OU PAREDE. | pç | 12,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTAÇÃO | COT-004F |  | PROJETOR LED, 300W, 6000K, IP 66, 25000lm | pç | 12,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUMO MAT. | 38773 |  | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 3,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUMO MAT. | 38194 |  | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | 3,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 96527 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 36,71 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 96995 |  | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 13,99 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 101619 |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 3,55 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. | 100899/SINAPI/adaptado |  | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). | M | 333,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 96542 |  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 205,33 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 95576 |  | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021 | KG | 844,01 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 96545 |  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 945,34 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 96543 |  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 399,64 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 94965 |  | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 18,58 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 96546 |  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 346,50 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 95583 |  | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021 | KG | 319,65 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 |  |  | PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS / DEGRAUS |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 87246 |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | 8,58 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 98689 |  | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 1,60 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 88648 |  | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | M | 7,50 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 87690 |  | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | M2 | 8,58 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 |  |  | SUPRAESTRUTURA |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 94965 |  | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 29,04 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 92464 |  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 18,97 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 92427 |  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 333,06 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 92759 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 507,12 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 92761 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 376,66 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 92762 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 808,76 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 92510 |  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 8,58 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 92769 |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 57,29 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 103318 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 565,56 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 103330 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 47,20 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 87894 |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 94,85 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 87529 |  | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 42,18 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 90407 |  | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 8,58 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 87881 |  | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 8,58 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 87775 |  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 47,43 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 |  |  | LOUÇAS / PIAS / TANQUES / METAIS / ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 86888 |  | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 86895 |  | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 86901 |  | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDE - Porcelanatos e Cerâmicas |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 87268 |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 19,09 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 92543 |  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 3,41 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 94207 |  | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 3,41 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 92540 |  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 12,35 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 94443 |  | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 12,35 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 94228 |  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 2,35 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 94231 |  | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 17,20 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 94219 |  | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 6,72 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 89512 |  | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 4,50 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 89529 |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 3,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 |  |  | SISTEMAS ESPECIAIS (ELEVADOR / COIFAS / AR CONDICIONADO / ETC) |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTAÇÃO | COT-005F |  | KIT 4 CAMERAS EXTERNAS, HD 1080P, COM DVR E HD 1Tb | pç | 1,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. | CFTV-0001 |  | INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA | UN | 1,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUMO MAT. | 37561 |  | PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | M2 | 16,50 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. | 13106/ORSE/adaptado |  | CONCERTINA DUPLA, EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL DE Ø = 450 MM, 5 CLIPES P/ESPIRAL, LÂMINA DE 30MM E FIO INTERNO = 2,75MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | M | 221,72 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 98575 |  | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018 | M | 39,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 98557 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 104,39 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 94993 |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 115,88 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 94999 |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 15,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 96622 |  | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 6,29 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 101094 |  | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 47,67 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 91341 |  | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 3,36 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 94570 |  | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 2,34 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 93188 |  | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2,8 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 93186 |  | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 3,3 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 93196 |  | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 4,55 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 101910 |  | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 1,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 101905 |  | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 1,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 |  |  | PINTURA |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 100725 |  | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 66,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 88415 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 94,85 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 88423 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 94,85 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 88411 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M2 | 28,54 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 88497 |  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 19,96 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 88489 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 28,54 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 88496 |  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 8,58 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 88488 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 8,58 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 |  |  | LIMPEZAS |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 99811 |  | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 294,52 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 99806 |  | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | M2 | 19,09 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 99803 |  | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 8,58 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMP. SINAPI | 99814 |  | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 95,3 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTAÇÃO | COT-020 |  | Caçamba de entulho posta em obra, incluindo retirada por empresa especializada, para destinação final, volume 5m³ | Unidade | 12 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | TOTAL GERAL (SEM BDI) SUJEITOS A BDI NORMAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL GERAL (SEM BDI) SUJEITOS A BDI DIFERENCIADO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | BDI: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | BDI DIFERENCIADO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PARCELA REFERENTE AO ADICIONAL NOTURNO (% SOBRE M.O.) COM BDI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |