## planilha de custos
ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO - ALF/SPO
Pregão 07/2023
Apêndice IV ao Termo de Referência: Planilh a de Custos e Formação de Preços a ser preenchida pelo licitatne (somente células em amarelo)
| Sr. Licitante, preencher somente as células com cor de fundo preenchida em amarelo. | [9 empty] | MEMÓRIA DE CALCULO DE MÃO DE OBRA
Item | Descrição | QDE | Unidade | CUSTO UNITÁRIO (R$) |  | CUSTO TOTAL (R$) |  |  | Referência de preço | [5 empty] | #REF!
|  |  |  | Material | Mão de obra | Material | Mão de obra | TOTAL | SINAPI 10/2021 | Observação | QDE | PESO | QxP | Indice | Preço total | Preço Unitário
1 | Câmera de rede (IP) tipo bullet de 2.0 Megapixel, Full Color, com lente fixa de 3.6, IR 20 metros, DWDR de 60bB, compressão H.264 e H.265, 1 a 30 fps, 2 streams, IP67, Alimentação PoE, padrão ONVIF perfis S e T | 20 | PÇ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 7 | 140 | 0.16746 | #REF! | #REF!
2 | Câmera de rede (IP) tipo DOME de 2.0 Megapixel, Full Color, com lente fixa de 2.8, IR 20 metros, DWDR de 60bB, compressão H.264 e H.265, 1 a 30 fps, 2 streams, IP67, Alimentação PoE, padrão ONVIF perfis S e T | 67 | PÇ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 64 | 7 | 448 | 0.53589 | #REF! | #REF!
3 | Câmera de rede (IP) tipo fisheye de 5.0 Megapixel, com lente fixa de 1.4mm, compressão H.264 e H.265, 30 fps, 3 streams, IP-67, Alimentação PoE, padrão ONVIF, com suporte de fixação | 9 | PÇ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | 9 | 81 | 0.09689 | #REF! | #REF!
4 | Gravador digital de imagens em rede, 32 canais IP, H.265, Interface Gigabit Ethernet, Onvif | 3 | PÇ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 10 | 30 | 0.035885 | #REF! | #REF!
5 | HD de 8TB 7200 RPM SATA 6Gbps | 6 | PÇ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 4 | 24 | 0.028708 | #REF! | #REF!
6 | Switch 16 portas Fast Ethernet PoE + 10/100/1000 + 1 porta Gigabit uplink | 9 | PÇ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | 8 | 72 | 0.086124 | #REF! | #REF!
7 | Sensor infravermelho ativo duplo feixe com suporte | 4 | PÇ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 5 | 20 | 0.023923 | #REF! | #REF!
8 | Sensor infravermelho passivo | 1 | PÇ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 3 | 3 | 0.0035885 | #REF! | #REF!
9 | Central de alarme monitorada, dupla via de comunicação | 1 | PÇ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 6 | 6 | 0.007177 | #REF! | #REF!
10 | Bateria selada 12V / 7 AH | 1 | PÇ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2 | 2 | 0.0023923 | #REF! | #REF!
11 | Receptor para botão de pânico remoto | 3 | PÇ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 3 | 9 | 0.010766 | #REF! | #REF!
12 | Acionador remoto de pânico | 6 | PÇ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
13 | Sirene externa 120dB | 1 | PÇ |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.0011962 | #REF! | #REF!
14 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 460 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 95746 |  |  |  | 836
15 | Eletrocalha perfurada tipo U, 100/50, sem tampa | 320 | m |  | - | 0 | - | 0
15.1 | FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | 320 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 91170 |  |  |  | VALOR TOTAL M.O Orçada | #REF!
15.2 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017 | 320 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 96562 |  | BDI |  |  | 25.84%
16 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 6900 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 98297 |  | Total sem BDI |  |  | #REF!
17 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 9 | PÇ |  |  | 0 | 0 | 0 | 98302 |  | Itens já previstos na SINAPI |  |  | 0
18 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 93 | PÇ |  |  | 0 | 0 | 0 | 98307 |  | Total a distribuir em equip: |  |  | #REF!
19 | Cabo telefônico CCI 50, 4 pares, sem blindagem, Edificação institucional, Fornecimento e Instalação | 150 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 98290
20 | Patch cord Cat6e de 1,5m | 192 | PÇ |  | - | 0 | - | 0
21 | Miscelâneas (buchas, parafusos, material para acabamento, gesso, cabos diversos, régua de tomadas, etc...) | 1 |  | - | - | - | - | -
21.1 | Bucha de nylon sem aba S8 | 424 | PÇ |  | - | 0 | - | 0 | 4376
21.2 | Parafuso rosca soberba zincado cabeça chata 1.1/2" | 424 | PÇ |  | - | 0 | - | 0 | 4351
21.3 | Tomada 2P+T (cjto montado para sobrepor) | 10 | PÇ |  | - | 0 | - | 0 | 12147
21.4 | Abraçadeira de nylon | 500 | PÇ |  | - | 0 | - | 0 | 411
21.5 | Vergalhão zincado rosca total 1/4" | 20 | m |  | - | 0 | - | 0 | 39996
21.6 | Fita Isolante - Rolo de 20M | 10 | PÇ |  | - | 0 | - | 0 | 20111
22 | Projeto executivo e documentação técnica | 1 |  | - | - | - | - | -
22.1 | Engenheiro Eletricista | 40 | H |  |  | 0 | 0 | 0 | 91677
22.2 | Desenhista Projetista | 40 | H |  |  | 0 | 0 | 0 | 90775
23 | Treinamento operacional | 1 |  | - | - | - | - | -
23.1 | Engenheiro Eletricista | 6 | H |  |  | 0 | 0 | 0 | 91677
24 | Mão de obra de instalação, comissionamento, certificação dos cabeamento, desmobilização do parque legado e recomposição de alvenaria |  |  | - | - | - | - | -
24.1 | Engenheiro Eletricista | 192 | H |  |  | 0 | 0 | 0 | 91677
24.2 | Eletrotécnico | 352 | H |  |  | 0 | 0 | 0 | 88266
24.3 | Eletricista | 704 | H |  |  | 0 | 0 | 0 | 88264
24.4 | Auxiliar de eletricista | 1056 | H |  |  | 0 | 0 | 0 | 88247
24.5 | Gesseiro | 16 | H |  |  | 0 | 0 | 0 | 88269
SUBTOTAL - ITENS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
B.D.I | [6 empty] | 0% | 0
ITEM 1 -VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM B.D.I | [7 empty] | 0
417374.26
SERVIÇOS MENSAIS
Item | Descrição | Periodicidade |  | Preço 1º ao 3º mês | Preço 4º ao 6º mês | Preço 7º ao 24º mês | Total 24 meses | Obs.
25 | Manutenção preventiva trimestral e corretiva em até 1 dia útil em sistema de CFTV composto por 93 câmeras IP e demais equipamentos, e alarme de intrusão e pânico | Mensal, a partir do 7º mês de contrato. |  | *Instalação | **Garantia |  | 0 | Sr. Licitante, preecher somente as células com cor de fundo em amarelo, obsrvando que os serviços de manutenção serão iniciados após o prazo de garantia dos equipamentos.
26 | Monitoramento remoto de alarmes e imagens, com envio de pronta-resposta em caso de disparos ou eventos de risco. | Mensal, a partir do 4º mês de contrato. |  | *Instalação | 0 |  | 0 | Sr. Licitante, preecher somente as células com cor de fundo em amarelo, obsrervando que os serviços de monitoramento remoto serão iniciados após o prazo de instalação dos sistemas.
27 | Link de dados de fibra ótica em banda larga e chip de comunicação para dupla-via de comunicação do alarme | Mensal, a partir do 4º mês de contrato. |  | *Instalação | 0 |  | 0 | Sr. Licitante, preecher somente as células com cor de fundo em amarelo, obsrervando que os serviços de internet para transmissão de imagens serão iniciados após o prazo de instalação dos sistemas.
SUBTOTAL - Itens de prestação de serviços após instalação e garantia |  |  |  | * | 0 | 0 | 0
BDI | [5 empty] | 0% | 0
-
ITEM 2 - VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (ITEM 2) COM B.D.I | [6 empty] | 0
VALOR TOTAL PROPOSTA ( TOTAL ITEM 1 + TOTAL ITEM 2) | [6 empty] | 0
COMPOSIÇÃO DO B.D.I (Referência: Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário)
Equação adotada |  |  | Onde:
|  |  | AC | Administração Central
|  |  | S | Seguros
|  |  | R | Riscos
|  |  | G | Garantias
|  |  | DF | Despesas Financeiras
Observação: |  |  | L | Lucro
Para formação do preço unitário dos itens não previstos na tabela SINAPI, foi calculada a média dos valores obtidos atraves de cotação no mercado |  |  | I | Impostos |  | 0%
ISS
PIS
COFINS
|  |  | B.D.I |  |  | 0%

## Cronograma físico-financeiro
Sr. Licitante, os valores informados neste cronograma são reflexo dos valores preenchidos nas células "em amarelo" da 'planilha de custos'!
Item | Atividade | Valor TOTAL | Mês 1 |  |  |  | Mês 2 |  |  |  | Mês 3 |  |  |  | Mês 4 |  | Mês 5 |  | Mês 6 |  | Mês 7 |  | Mês 8 |  | Mês 9 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12
|  |  | 1º Quinzena |  | 2º Quinzena |  | 3º Quinzena |  | 4º Quinzena |  | 5º Quinzena |  | 6º Quinzena
|  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | Elaboração de projeto executivo e documentação técnica | 0 | 100% | 0
2 | Fornecimento e instalação da infraestrutura e cabeamento | 0 |  |  | 20% | 0 | 40% | 0 | 40% | 0
3 | Instalação e comissionamento dos equipamentos, e desmobilização do parque legado | 0 | [6 empty] | 50% | 0 | 50% | 0
4 | Treinamento Operacional | 0 | [6 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 0
TOTAL ITENS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | Manutenção preventiva e corretiva | 0 | [12 empty] | GARANTIA DE INSTALAÇÃO | [5 empty] | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0
7 | Monitoramento e pronta-resposta | 0 | [12 empty] | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0
8 | Link de dados e chip | 0 | [12 empty] | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0
TOTAL EM SERVIÇOS MENSAIS (Mês 1 a 12) |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL A SER PAGO PELA RFB (Mês 1 a 12) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Item | Atividade | Valor | Mês 13 |  |  |  | Mês 14 |  |  |  | Mês 15 |  |  |  | Mês 16 |  | Mês 17 |  | Mês 18 |  | Mês 19 |  | Mês 20 |  | Mês 21 |  | Mês 22 |  | Mês 23 |  | Mês 24
|  |  | % |  | R$ |  | % |  | R$ |  | % |  | R$ |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | Elaboração de projeto executivo e documentação técnica | 0
2 | Fornecimento e instalação da infraestrutura e cabeamento | -
3 | Instalação e comissionamento dos equipamentos, e desmobilização do parque legado | -
4 | Treinamento Operacional | 0
TOTAL ITENS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | Manutenção preventiva e corretiva | 0 | 100% |  | 0 |  | 100% |  | 0 |  | 100% |  | 0 |  | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0
7 | Monitoramento e pronta-resposta | 0 | 100% |  | 0 |  | 100% |  | 0 |  | 100% |  | 0 |  | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0
8 | Link de dados e chip | 0 | 100% |  | 0 |  | 100% |  | 0 |  | 100% |  | 0 |  | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0
TOTAL EM SERVIÇOS MENSAIS (Mês 13 a 24) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL A SER PAGO PELA RFB (Mês 13 a 24) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL PREVISTO PARA A CONTRATAÇÃO: |  | 0