## Requisitos
	Processo nº
	Interessado:
	Lista de Conferência dos Requisitos Técnicos Mínimos do Sistema de Monitoramento e Vigilância Eletrônica de Loja Franca - ADE COANA nº 5/2018

		Atendimento
	Exigências	Sim	Não	N/A	Fls.
	O Sistema de Monitoramento e Vigilância Eletrônica deve ser dotado de câmeras que permitam captar imagens com nitidez, inclusive à noite
	As imagens devem ser armazenadas pelo beneficiário do regime pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias contados da gravação
	Os softwares necessários à visualização das imagens captadas também devem ser providenciados pelo beneficiário do regime.
	A quantidade e posicionamento das câmeras deverão garantir a cobertura das seguintes áreas:
	a) de entrada e saída, de pessoas ou de mercadorias, da loja ou depósito;
	b) de guarda de mercadorias que compõem o seu estoque;
	c) de estacionamento de veículos de carga e de passeio;
	d) de registro de venda e entrega de mercadorias.
	Referências normativas
	A instalação do Sistema de Monitoramento e Vigilância Eletrônica deverá estar de acordo com as normas relacionadas neste item, sendo recomendado o uso das edições mais recentes:
	a) ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 - Instalações elétricas de baixa tensão;
	b) ABNT NBR 14565:2007 - Cabeamento de telecomunicações para edifícios comerciais;
	c) ISO/IEC 11801:2002/Amd 2:2010 - Information technology - Generic cabling for customer premises;
	d) TIA 568-C.0 - Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises;
	e) TIA 568-C.1 - Commercial Building Telecommunications Cabling Standard;
	f) TIA 568-C.2 - Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard;
	g) TIA 568-C.3 - Optical Fiber Cabling Components Standard;
	h) TIA 569-B - Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces; e
	i) TIA 606-A - Administration Standard for Commercial Telecommunications Infrastructure.
	Em caráter complementar, poderão ser adotadas outras normas de entidades reconhecidas internacionalmente, referenciadas abaixo:
	a) NEMA - National Electrical Manufatures Association;
	b) ANSI - American National Standards Association;
	c) ASA - American Standards Association;
	d) IEC - International Electrotechnical Comission;
	e) DIN - Deutsche Industrie Normen;
	f) IEEE - Institute of Electrical and Electronic Engineers;
	g) NEC - National Electric Code;
	h) ASTM - American Society for Testing and Materials; e
	i) EIA - Electronic Industries Association.
	Requisitos Técnicos
	O Sistema de Monitoramento e Vigilância Eletrônica deve utilizar apenas câmeras do tipo IP com os seguintes requisitos mínimos:
	a) relação sinal/ruído igual ou maior a 48 dB;
	b) controle automático de ganho (AGC - Automatic Gain Control);
	c) compensação de luz de fundo (BLC - Backlight Compensation), para as aplicações onde a câmera estiver em situação de visualização / com forte contraluz;
	d) ampla faixa dinâmica (WDR - Wide Dynamic Range) igual ou superior a 90 dB, para as aplicações onde há grande contraste de luz e o / conteúdo da imagem deve ser visível nas áreas de menor e maior luminosidade;
	e) além da operação normal em modo colorido, a câmera deve fornecer um modo de operação noturno (função day/night), em preto e / branco, ativado automaticamente em condições de baixa iluminação e, para isso, a câmera deverá possuir filtro de infravermelho com / atuador eletromecânico;
	f) possuir capacidade de atuação com alarme, inclusive por perda de sinal de vídeo;
	g) possuir função de detecção de movimento;
	h) transmitir vídeo a uma taxa de 30 imagens por segundo;
	i) possuir resolução igual ou superior a 1920 x 1080 (Full HD);
	j) o sinal de vídeo da câmera, enviado via rede, deverá ser recebido e exibido pelos navegadores Microsoft Internet Explorer versão 9 ou / superior e Chrome versão 44 ou superior;
	l) atender ao padrão ONVIF (Open Network Video Interface Fórum - www.onvif.org);
	m) Balanço automático de branco (ATW - Auto Tracing White Balance) para temperaturas de cor de 2.000 K a 10.000 K; e
	n) lentes com íris mecânica automática.
	As câmeras tipo Dome devem apresentar, além do disposto no caput, as seguintes características:
	a) integrada, com lente zoom incorporada e motorizada, mecanismos de controle nos dois eixos de rotação (Pan/Tilt) e suporte de fixação / integrado;
	b) com bolha transparente;
	c) equipada com protetor solar;
	d) foco automático;
	e) íris mecânica automática;
	f) zoom ótico igual ou superior a 18x;
	g) zoom digital igual ou superior a 10x;
	h) memória de pré-posições (mínimo de 90 pré-posições);
	i) balanço automático de branco (ATW - Auto Tracing White Balance) para temperaturas de cor de 2.000 K a 10.000 K;
	j) rotação contínua de 360º na horizontal e de 5º a -90º na vertical; e
	k) deve possuir o recurso detecção de movimento de objetos de interesse, podendo, após a detecção, seguir tal objeto sem a intervenção / de um operador.
	O Software de Gerenciamento de Vídeo (SGV) proporcionará a administração e a operação do sistema de monitoramento de vídeo e deverá possuir, no mínimo, as seguintes funções:
	a) exibir imagens em tempo real de diversas câmeras simultaneamente. O vídeo deverá ser exibido no modo de tela cheia e em múltiplas / telas, na configuração 2x2, 3x3 e outros formatos;
	b) programação de eventos que geram alarmes;
	c) programação de gravação automática de vídeo;
	d) recuperar e reproduzir arquivos de vídeo;
	e) ter capacidade de efetuar o registro e permitir diferentes perfis de acesso de usuários;
	f) proporcionar o controle, via software, de câmeras P/T/Z;
	g) criar automaticamente um livro de registro durante cada seção, no qual todos os eventos e ações são registrados. O livro de registro / poderá ser visualizado e pesquisado com diversos filtros e os resultados salvos em um arquivo de texto;
	h) permitir a programação de sequência de câmeras, onde as imagens serão exibidas uma após a outra na tela do monitor;
	i) possuir capacidade para tratar alarmes de detecção de movimento e perda de sinal de vídeo;
	j) proteção contra acesso não autorizado à câmera;
	k) gerenciamento centralizado de toda a comunicação e configuração do sistema;
	l) permitir a criação de grupo de usuários;
	m) exportar as imagens gravadas em CD/DVD; e
	n) permitir a criação de regras de busca dentro da memória de armazenamento.
	O dispositivo de gravação deverá apresentar as seguintes características mínimas:
a) gravação no formato 2560 x 1140 (2K) a 30 quadros por segundo;	a) gravação no formato 2560 x 1140 (2K) a 30 quadros por segundo;
	b) capacidade para armazenamento de todas as imagens por um período mínimo de 90 dias;
	c) operar com interface TCP/IP para rede LAN e WAN; e
	d) proporcionar a recuperação de dados por data e hora e por câmera.
	O Sistema de Monitoramento e Vigilância Eletrônica deverá operar em regime de 24 horas por dia, 7 dias por semana. No caso de falha ou indisponibilidade de qualquer componente do sistema, o tempo para recuperação do estado operacional pleno deverá ser de no máximo 4 horas.
	O Sistema de Monitoramento e Vigilância Eletrônica deverá ser dotado de equipamento de fornecimento de energia ininterrupta, para os casos de falta de fornecimento de energia elétrica pela empresa prestadora do serviço;
	Nos casos em que a recuperação do estado operacional pleno ultrapasse as 4 horas, plano emergencial deve ser submetido a unidade da RFB com jurisdição sobre o local para aprovação.