## Anexo II
ANEXO II
MODELO DE PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS
GRUPO 1
ITEM 1 - Serviço de Manutenção Preventiva em Bomba submersa 127/220v, 60HZ BIFÁSICA/TRIFASICA de 5CV A 7,5CV de 2"
Descrição do serviço | Unidade de medida | Quantidade | Valor unitário (R$)
Montagem e desmontagem do equipamento | serviço | 1
Limpeza interna e externa do motor | serviço | 1
Pintura em Geral | serviço | 1
Inspecionar e reapertar os parafusos de fixação da base da bomba | serviço | 1
Lubrificar mancais, acoplamentos e rolamentos | serviço | 1
Valor total dos serviços |  |  | 0
Quantidade de serviços anual |  |  | 7
Valor Total |  |  | 0
ITEM 2 - Serviço de Manutenção Corretiva em Bomba submersa 127/220v, 60HZ BIFÁSICA/TRIFASICA de 5CV A 7,5CV de 2"
Descrição do serviço | Unidade de medida | Quantidade | Valor unitário (R$)
Rebobinamento do motor | serviço | 1
Montagem e desmontagem do equipamento | serviço | 1
Substituição de peças necessárias no equipamento | serviço | 1
Valor total dos serviços |  |  | 0
Quantidade de serviços anual |  |  | 3
Valor Total |  |  | 0
ITEM 3 - Serviço de Manutenção Preventiva em bomba submersa 127/220v, 60HZ BIFÁSICA/TRIFASICA de 1CV a 3CV de 1'' a 1.1/2"
Descrição do serviço | Unidade de medida | Quantidade | Valor unitário (R$)
Montagem e desmontagem do equipamento | serviço | 1
Limpeza interna e externa do motor | serviço | 1
Pintura em Geral | serviço | 1
Inspecionar e reapertar os parafusos de fixação da base da bomba | serviço | 1
Lubrificar mancais, acoplamentos e rolamentos | serviço | 1
Valor total dos serviços |  |  | 0
Quantidade de serviços anual |  |  | 20
Valor Total |  |  | 0
ITEM 4 - Serviço de Manutenção Corretiva em bomba submersa para poço tubular profundo 127/220v, 60HZ BIFÁSICA/TRIFASICA de 1CV a 3CV de 1'' a 1.1/2"
Descrição do serviço | Unidade de medida | Quantidade | Valor unitário (R$)
Rebobinamento do motor | serviço | 1
Montagem e desmontagem do equipamento | serviço | 1
Substituição de peças necessárias no equipamento | serviço | 1
Valor total dos serviços |  |  | 0
Quantidade de serviços anual |  |  | 13
Valor Total |  |  | 0
ITEM 5 - Serviço de Manutenção Preventiva de Quadro de Comanto Trifásico Partida Direta temporizada com Capacitor de partida eletrolítico e permanente de 127/220V, 60Hz com capacidade de 5CV a 7,5CV
Descrição do serviço | Unidade de medida | Quantidade | Valor unitário (R$)
Efetuar uma limpeza geral, removendo pó, graxa e óxidos | serviço | 1
Verificar a continuidade dos fusíveis, circuitos, relé de nivel e proteção falta de fase do motor | serviço | 1
Reapertar os terminais e melhorar as condições de isolamento dos disjuntores | serviço | 1
Valor total dos serviços |  |  | 0
Quantidade de serviços anual |  |  | 12
Valor Total |  |  | 0
ITEM 6 - Serviço de Manutenção Corretiva de Quadro de Comanto Trifásico Partida Direta temporizada com Capacitor de partida eletrolítico e permanente de 127/220V, 60Hz com capacidade para 5CV a 7,5CV
Descrição do serviço | Unidade de medida | Quantidade | Valor unitário (R$)
Substituição de peças necessárias para o funcionamento do equipamento | serviço | 1
Montagem e desmontagem em geral | serviço | 1
Valor total dos serviços |  |  | 0
Quantidade de serviços anual |  |  | 6
Valor Total |  |  | 0
ITEM 7 - Serviço de Manutenção Preventiva de Quadro de Comanto Trifásico Partida Direta temporizada com Capacitor de partida eletrolítico e permanente de 127/220V, 60Hz com capacidade de 1CV a 3CV
Descrição do serviço | Unidade de medida | Quantidade | Valor unitário (R$)
Efetuar uma limpeza geral, removendo pó, graxa e óxidos | serviço | 1
Verificar a continuidade dos fusíveis, circuitos, relé de nivel e proteção falta de fase do motor | serviço | 1
Reapertar os terminais e melhorar as condições de isolamento dos disjuntores | serviço | 1
Valor total dos serviços |  |  | 0
Quantidade de serviços anual |  |  | 30
Valor Total |  |  | 0
ITEM 8 - Serviço de Manutenção Corretiva de Quadro de Comanto Bifásico Partida Direta temporizada com Capacitor de partida eletrolítico e permanente de 220V, 60Hz com capacidade 1CV a 3CV
Descrição do serviço | Unidade de medida | Quantidade | Valor unitário (R$)
Substituição de peças necessárias para o funcionamento do equipamento | serviço | 1
Montagem e desmontagem em geral | serviço | 1
Valor total dos serviços |  |  | 0
Quantidade de serviços anual |  |  | 15
Valor Total |  |  | 0
ITEM 9 - Fornecimento de Peças |  | Valor anual | Percentual de desconto na peça (%)
Fornecimento de Peças com as mesmas especificações técnicas e padrões de qualidade das peças de produção original/genuína |  | 16140.13
Valor total das peças com desconto |  |  | R$
Valor total dos serviços + Valor total das peças com desconto |  |  | 0
GRUPO 2
ITEM 10 - Serviço de Manutenção Preventiva em Conjunto MotoGerador a Diesel de 40kva Marca: Yanmar, modelo do motor: 4TNV98-GGE - MAX. 40.8kW - Gerador modelo: GTA162AI+B2 B15T
Descrição do serviço | Unidade de medida | Quantidade | Valor unitário (R$)
Montagem e desmontagem em geral | serviço | 1
Apertar o motor na base ou coxim e reapertar os parafusos da luva elástica | serviço | 1
Verificar a vela de ignição, válvulas, tensão das correias, bateria e articulações | serviço | 1
Limpar o Sistema de arrefecimento, a bomba alimentadora, filtro de ar, tamque, cuba de registro, escapamento e drenar o tanque de combustível | serviço | 1
Realizar pintura geral do equipamento | serviço | 1
Valor total dos serviços |  |  | 0
Quantidade de serviços anual |  |  | 1
Valor Total |  |  | 0
ITEM 11 - Serviço de Manutenção Corretiva em Conjunto MotoGerador a Diesel de 40kva Marca: Yanmar, modelo do motor: 4TNV98-GGE - MAX. 40.8kW - Gerador modelo: GTA162AI+B2 B15T
Descrição do serviço | Unidade de medida | Quantidade | Valor unitário (R$)
Substituição de peças e componentes necessárias para o funcionamento do equipamento | serviço | 1
Montagem e desmontagem em geral | serviço | 1
Valor total dos serviços |  |  | 0
Quantidade de serviços anual |  |  | 1
Valor Total |  |  | 0
ITEM 12 - Serviço de Manutenção Preventiva em Conjunto MotoGerador a Diesel Marca: Yanmar, potência nominal: 12,1 KW, potência máxima: 13,2 KW
Descrição do serviço | Unidade de medida | Quantidade | Valor unitário (R$)
Montagem e desmontagem do equipamento | serviço | 1
Apertar o motor na base ou coxim e reapertar os parafusos da luva elástica | serviço | 1
Verificar a vela de ignição, válvulas, tensão das correias, bateria e articulações | serviço | 1
Limpar o Sistema de arrefecimento, a bomba alimentadora, filtro de ar, tamque, cuba de registro, escapamento e drenar o tanque de combustível | serviço | 1
Realizar pintura geral do equipamento | serviço | 1
Valor total dos serviços |  |  | 0
Quantidade de serviços anual |  |  | 2
Valor Total |  |  | 0
ITEM 13 - Serviço de Manutenção Corretiva em Conjunto MotoGerador a Diesel Marca: Yanmar, potência nominal: 12,1 KW, potência máxima: 13,2 KW
Descrição do serviço | Unidade de medida | Quantidade | Valor unitário (R$)
Substituição de peças necessárias para o funcionamento do equipamento | serviço | 1
Montagem e desmontagem em geral | serviço | 1
Rebobinagem (bobina campo, induzido, transformador) | serviço | 1
Valor total dos serviços |  |  | 0
Quantidade de serviços anual |  |  | 2
Valor Total |  |  | 0
ITEM 14 - Serviço de Manutenção Preventiva em Gerador de energia CABINADO/SILENCIADO de 6,0 KVA, combustível: DIESEL, partida ELÉTRICA, voltagem 110/220 V, monofásico, POTÊNCIA 10 HP/3600 RPM, motor 4 tempos, refrigerado a ar, potência nominal: 5,5 KW, potência máxima: 6,0 KW, frequência Nominal: 60 Hz
Descrição do serviço | Unidade de medida | Quantidade | Valor unitário (R$)
Montagem e desmontagem do equipamento | serviço | 1
Apertar o motor na base ou coxim e reapertar os parafusos da luva elástica | serviço | 1
Verificar a vela de ignição, válvulas, tensão das correias, bateria e articulações | serviço | 1
Limpar a bomba alimentadora, filtro de ar, tamque, cuba de registro, escapamento e drenar o tanque de combustível | serviço | 1
Realizar pintura | serviço | 1
Valor total dos serviços |  |  | 0
Quantidade de serviços anual |  |  | 5
Valor Total |  |  | 0
ITEM 15 - Serviço de Manutenção Corretivo em Gerador de energia CABINADO/SILENCIADO de 6,0 KVA, combustível: DIESEL, partida ELÉTRICA, voltagem 110/220 V, monofásico, POTÊNCIA 10 HP/3600 RPM, motor 4 tempos, refrigerado a ar, potência nominal: 5,5 KW, potência máxima: 6,0 KW, frequência Nominal: 60 Hz
Descrição do serviço | Unidade de medida | Quantidade | Valor unitário (R$)
Substituição de peças necessárias para o funcionamento do equipamento | serviço | 1
Montagem e desmontagem em geral | serviço | 1
Rebobinagem (bobina campo, induzido, transformador) | serviço | 1
Valor total dos serviços |  |  | 0
Quantidade de serviços anual |  |  | 5
Valor Total |  |  | 0
ITEM 16 - Serviço de Manutenção Preventiva em Gerador de energia SILENCIADO de 2,6 KW, portátil, combustível: GASOLINA, partida manual, voltagem 110 V, monofásico, POTÊNCIA 10 HP/3600 RPM, motor 4 tempos, refrigerado a ar, potência nominal: 2,3 KW, potência máxima: 2,6KW, frequência Nominal: 60 Hz, acessório: bateria inclusa.
Descrição do serviço | Unidade de medida | Quantidade | Valor unitário (R$)
Montagem e desmontagem do equipamento | serviço | 1
Apertar o motor na base ou coxim e reapertar os parafusos da luva elástica | serviço | 1
Verificar a vela de ignição, válvulas, tensão das correias, bateria e articulações | serviço | 1
Limpar a bomba alimentadora, filtro de ar, tamque, cuba de registro, escapamento e drenar o tanque de combustível | serviço | 1
Realizar pintura | serviço | 1
Valor total dos serviços |  |  | 0
Quantidade de serviços anual |  |  | 4
Valor Total |  |  | 0
ITEM 17 - Serviço de Manutenção Corretiva em Gerador de energia SILENCIADO de 2,6 KW, portátil, combustível: GASOLINA, partida manual, voltagem 110 V, monofásico, POTÊNCIA 10 HP/3600 RPM, motor 4 tempos, refrigerado a ar, potência nominal: 2,3 KW, potência máxima: 2,6KW, frequência Nominal: 60 Hz
Descrição do serviço | Unidade de medida | Quantidade | Valor unitário (R$)
Substituição de peças necessárias para o funcionamento do equipamento | serviço | 1
Montagem e desmontagem em geral | serviço | 1
Rebobinagem (bobina campo, induzido, transformador) | serviço | 1
Valor total dos serviços |  |  | 0
Quantidade de serviços anual |  |  | 4
Valor Total |  |  | 0
ITEM 18 - Fornecimento de Peças |  | Valor anual | Percentual de desconto na peça (%)
Fornecimento de Peças com as mesmas especificações técnicas e padrões de qualidade das peças de produção original/genuína |  | 9756.24
Valor total das peças com desconto |  |  | R$
Valor total dos serviços + Valor total das peças com desconto |  |  | 0
GRUPO 3
ITEM 19 - Serviço de Manutenção Preventiva em Reservatório Elevado de Metal
Descrição do serviço | Unidade de medida | Quantidade | Valor unitário (R$)
Fazer o lixamento e pintura da estrutura metálica, usar tinta anticorrosiva (epóxi ou de poliuretano) | serviço | 1
Efetuar a retirada de agentes biológicos que estejam na torre, através da limpeza total do local e utilização de inseticidas, para evitar nova infecção pelos agentes | serviço | 1
Valor total dos serviços |  |  | 0
Quantidade de serviços anual |  |  | 5
Valor Total |  |  | 0
ITEM 20 - Serviço de Manutenção Corretiva Reservatório Elevado de Metal
Descrição do serviço | Unidade de medida | Quantidade | Valor unitário (R$)
Reparo de vazamentos, rascos, amassados e fixação dos tubos | serviço | 1
Pinturas na área em que houver recuperação da superfície | serviço | 1
Limpeza e desinfecção, após serviços de reparos | serviço | 1
Substituição de peças necessárias para o funcionamento do Reservatório | serviço | 1
Verificar as condições da escada, procedendo aos reparos necessários para a segurança dos usuários | serviço | 1
Valor total dos serviços |  |  | 0
Quantidade de serviços anual |  |  | 3
Valor Total |  |  | 0
ITEM 21 - Serviço de Manutenção Preventiva em Reservatório Elevado de Madeira, Polietileno ou Fibra de Vidro
Descrição do serviço | Unidade de medida | Quantidade | Valor unitário (R$)
Verificar a ocorrência de possível desfixação e vazamentos nas tubulações e conexões que compõem as etapas de adução e recalque | serviço | 1
Verificar se as tampas, bem como outros acoplamentos possuem estanqueidade de forma a impedir vazamentos ou a entrada de corpos estranhos, como líquidos, poeiras, insetos e animais | serviço | 1
Realizar a limpeza e desinfecção dos reservatórios e instalações hidráulicas, conforme a RDC nº 91, de 30 de junho de 2016-ANVISA/MS | serviço | 1
Valor total dos serviços |  |  | 0
Quantidade de serviços anual |  |  | 10
Valor Total |  |  | 0
ITEM 22 - Serviço de Manutenção Corretiva Reservatório Elevado de Madeira, Polietileno ou Fibra de Vidro
Descrição do serviço | Unidade de medida | Quantidade | Valor unitário (R$)
Reparos de trincas, fissuras, furos e fixação de tubos | serviço | 1
Limpeza e desinfecção, após serviços de reparos | serviço | 1
Substituição de peças necessárias para o funcionamento do Reservatório | serviço | 1
Valor total dos serviços |  |  | 0
Quantidade de serviços anual |  |  | 6
Valor Total |  |  | 0
ITEM 23 - Serviço de Manutenção Preventiva em Reservatório Elevado de Concreto Armado
Descrição do serviço | Unidade de medida | Quantidade | Valor unitário (R$)
Verificar a ocorrência de possível desfixação e vasamento nas tubulações e conexões que compõem as etapas de adução e recalque | serviço | 1
Verificar se as tampas, bem como outros acoplamentos possuem estanqueidade de forma a impedir vazamentos ou a entrada de corpos estranhos, como líquidos, poeiras, insetos e animais | serviço | 1
Realizar a limpeza e desinfecção dos reservatórios e instalações hidráulicas, conforme a RDC nº 91, de 30 de junho de 2016-ANVISA/MS | serviço | 1
Valor total dos serviços |  |  | 0
Quantidade de serviços anual |  |  | 8
Valor Total |  |  | 0
ITEM 24 - Serviço de Manutenção Corretiva Reservatório Elevado de Concreto Armado
Descrição do serviço | Unidade de medida | Quantidade | Valor unitário (R$)
Reparos na estrutura do reservatório como infiltração, fissura, trinca, fenda e fixação da tubulação | serviço | 1
Recuperação do revestimento | serviço | 1
Limpeza e desinfecção, após serviços de reparos | serviço | 1
Verificar as condições da escada, procedendo aos reparos necessários para a segurança dos usuários | serviço | 1
Valor total dos serviços |  |  | 0
Quantidade de serviços anual |  |  | 4
Valor Total |  |  | 0
ITEM 25 - Fornecimento de Peças |  | Valor anual | Percentual de desconto na peça (%)
Fornecimento de Peças com as mesmas especificações técnicas e padrões de qualidade das peças de produção original/genuína |  | 19100.49
Valor total das peças com desconto |  |  | R$
Valor total dos serviços + Valor total das peças com desconto |  |  | 0
Valor Total Global |  |  | 0
Ministério da Sáude Secretaria Especial de Saúde Indígena Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Solimões Serviço de Recursos Logísticos
Pregão Eletrônico nº 12/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados em manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças de reposição, nos Sistemas de Abastecimento de Água - SAA pertencentes às Aldeias Indígenas de abrangência do DSEI Alto Rio Solimões sem dedicação exclusiva de mão de obra.
Razão Social:
Nome fantasia:
CNPJ:
Endereço:
E-mail: | Validade: |  | Data:
Carimbo e Assinatura
_________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL

## Quadro Resumo (2)
QUADRO RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS
GRUPO 1
Item | Descrição do item | Unidade de Medida | Qtde | Valor Unitário | Valor total
1 | Serviço de Manutenção Preventiva em conjunto moto bomba submersa para poço tubular profundo 127/220 v, 60 HZ - BIFÁSICA/TRIFASICA de 5 CV a 7,5 CV de 2" | Serviço | 7 | 0 | 0
2 | Serviço de Manutenção Corretiva em conjunto moto bomba submersa para poço tubular profundo 127/220 v, 60 HZ - BIFÁSICA/TRIFASICA de 5 CV a 7,5 CV de 2" | Serviço | 3 | 0 | 0
3 | Serviço de Manutenção Preventiva em conjunto moto bomba submersa para poço tubular profundo 127/220 v, 60 HZ - BIFÁSICA/TRIFASICA de 1 CV a 3 CV de 1 a 1.1/2" | Serviço | 20 | 0 | 0
4 | Serviço de Manutenção Corretiva em conjunto moto bomba submersa para poço tubular profundo 127/220 v, 60 HZ - BIFÁSICA/TRIFASICA de 1 CV a 3 CV de 1 a 1.1/2" | Serviço | 13 | 0 | 0
5 | Serviço de manutenção preventivo de Quadro de Comando Trifásico Partida Direta temporizada com Capacitor de partida eletrolítico e permanente de 127/220 V, 60 Hz com capacidade de 5 CV a 7,5 CV | Serviço | 12 | 0 | 0
6 | Serviço de manutenção corretiva de Quadro de Comando Trifásico Partida Direta temporizada com Capacitor de partida eletrolítico e permanente de 127/220 V, 60 Hz com capacidade para 5 CV a 7,5 CV | Serviço | 6 | 0 | 0
7 | Serviço de manutenção preventivo de Quadro de Comando Bifásico Partida Direta temporizada com Capacitor de partida eletrolítico e permanente de 220V, 60Hz com capacidade de 1CV a 3CV | Serviço | 30 | 0 | 0
8 | Serviço de manutenção corretiva de Quadro de Comando Bifásico Partida Direta temporizada com Capacitor de partida eletrolítico e permanente de 220 V, 60 Hz com capacidade 1 CV a 3 CV | Serviço | 15 | 0 | 0
Valor total dos serviços |  |  |  |  | 0
Fornecimento de Peças |  | Unidade | Valor Estimado | Percentual de desconto | Valor do desconto
9 | Fornecimento de Peças com as mesmas especificações técnicas e padrões de qualidade das peças de produção original/genuína | Percentual de desconto | 16140.13 | 0% | 0
Valor total das peças com desconto |  |  |  |  | 0
Valor total dos serviços + Valor total das peças com desconto |  |  |  |  | 0
GRUPO 2
Item | Descrição do equipamento | Unidade de Medida | Qtde | Valor Unitário | Valor total do serviço em R$/ano
10 | Serviço de Manutenção preventiva em Conjunto Moto Gerador a Diesel de 40 kva Marca: Yanmar, modelo do motor: 4TNV98-GGE - MAX. 40.8kW - Gerador modelo: GTA162AI+B2 B15T | Serviço | 1 | 0 | 0
11 | Serviço de Manutenção corretiva em Conjunto Moto Gerador a Diesel de 40kva Marca: Yanmar, modelo do motor: 4TNV98-GGE - MAX. 40.8kW - Gerador modelo: GTA162AI+B2 B15T | Serviço | 1 | 0 | 0
12 | Serviço de Manutenção Preventiva em Conjunto Moto Gerador a Diesel Marca: Yanmar, potência nominal: 12,1 KW, potência máxima: 13,2 KW | Serviço | 2 | 0 | 0
13 | Serviço de Manutenção Corretiva em Conjunto Moto Gerador a Diesel Marca: Yanmar, potência nominal: 12,1 KW, potência máxima: 13,2 KW | Serviço | 2 | 0 | 0
14 | Serviço de Manutenção preventiva em Gerador de energia CABINADO/SILENCIADO de 6,0 KVA, combustível: DIESEL, partida ELÉTRICA, voltagem 110/220 V, monofásico, POTÊNCIA 10 HP/3600 RPM, motor 4 tempos, refrigerado a ar, potência nominal: 5,5 KVA, potência máxima: 6,0 KVA, frequência Nominal: 60 Hz, acessório: bateria inclusa. Garantia mínima de 1 ano. | Serviço | 5 | 0 | 0
15 | Serviço de Manutenção corretiva em Gerador de energia CABINADO/SILENCIADO de 6,0 KVA, combustível: DIESEL, partida ELÉTRICA, voltagem 110/220 V, monofásico, POTÊNCIA 10 HP/3600 RPM, motor 4 tempos, refrigerado a ar, potência nominal: 5,5 KVA, potência máxima: 6,0 KVA, frequência Nominal: 60 Hz, acessório: bateria inclusa. Garantia mínima de 1 ano. | Serviço | 5 | 0 | 0
16 | Serviço de Manutenção Preventiva em Gerador de energia SILENCIADO de 2,6 KW, portátil, combustível: GASOLINA, partida manual, voltagem 110 V, monofásico, POTÊNCIA 10 HP/3600 RPM, motor 4 tempos, refrigerado a ar, potência nominal: 2,3 KW, potência máxima: 2,6KW, frequência Nominal: 60 Hz, acessório: bateria inclusa. Garantia mínima de 1 ano. | Serviço | 4 | 0 | 0
17 | Serviço de Manutenção Corretiva em Gerador de energia SILENCIADO de 2,6 KW, portátil, combustível: GASOLINA, partida manual, voltagem 110 V, monofásico, POTÊNCIA 10 HP/3600 RPM, motor 4 tempos, refrigerado a ar, potência nominal: 2,3 KW, potência máxima: 2,6KW, frequência Nominal: 60 Hz | Serviço | 4 | 0 | 0
Valor total dos serviços |  |  |  |  | 0
Fornecimento de Peças |  | Unidade | Valor Estimado | Percentual de desconto | Valor do desconto
18 | Fornecimento de Peças com as mesmas especificações técnicas e padrões de qualidade das peças de produção original/genuína | Percentual de desconto | 9756.24 | 0% | 0
Valor total das peças com desconto |  |  |  |  | 9756.24
Valor total dos serviços + Valor total das peças com desconto |  |  |  |  | 9756.24
GRUPO 3
Item | Descrição do item | Unidade de Medida | Qtde | Valor Unitário | Valor total do serviço em R$/ano
19 | Serviço de Manutenção preventiva em Reservatório Elevado de Metal | Serviço | 5 | 0 | 0
20 | Serviço de Manutenção corretiva em Reservatório Elevado de Metal | Serviço | 3 | 0 | 0
21 | Serviço de Manutenção preventiva em Reservatório Elevado de Polietileno ou Fibra de Vidro | Serviço | 10 | 0 | 0
22 | Serviço de Manutenção corretiva em Reservatório Elevado de Polietileno ou Fibra de Vidro | Serviço | 6 | 0 | 0
23 | Serviço de Manutenção preventiva em Reservatório Elevado de Concreto Armado | Serviço | 8 | 0 | 0
24 | Serviço de Manutenção corretiva em Reservatório Elevado de Concreto Armado | Serviço | 4 | 0 | 0
Valor total dos serviços |  |  |  |  | 0
Fornecimento de Peças |  | Unidade | Valor Estimado | Percentual de desconto | Valor do desconto
25 | Fornecimento de Peças com as mesmas especificações técnicas e padrões de qualidade das peças de produção original/genuína | Percentual de desconto | 19100.49 | 0% | 0
Valor total das peças com desconto |  |  |  |  | 0
Valor total dos serviços + Valor total das peças com desconto |  |  |  |  | 0
Valor Total anual estimado |  |  |  |  | 9756.24