APÊNDICE A – ANEXO II DO EDITAL

PLANILHA DE CUSTOS (MODELO)

| ÁREA DA RESIDÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TERREO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HALL ENTRADA ÁRA EXTERNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Especificação |  |  |  |  |  |  | Quant |  | Und | Material |  | Mão de Obra | Total |  |
| 1. | Parede |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO, NA COR MAFIM, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 3,81 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Teto |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, NA COR BRANCO, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 4,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| HALL ÁREA INTERNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Especificação |  |  |  |  |  |  | Quant |  | Und | Material |  | Mão de Obra | Total |  |
| 1. | Parede |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO, NA COR MAFIM, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 9,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Gesso |  | MASSA CORRIDA SOBRE GESSO |  |  |  |  | 1,20 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Gesso |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA , NA COR BRANCO, DUAS DEMÃOS |  |  |  |  | 6,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| SALA LAREIRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Especificação |  |  |  |  |  |  | Quant |  | Und | Material |  | Mão de Obra | Total |  |
| 1. | Parede |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO, NA COR MAFIM, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 22,20 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Parede |  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA CORRIDA |  |  |  |  | 15,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Teto |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVANA COR BRANCO, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 13,80 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Gesso |  | MASSA CORRIDA SOBRE GESSO |  |  |  |  | 2,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Gesso |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, NA COR BRANCO, DUAS DEMÃOS |  |  |  |  | 6,20 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| ESCRITÓRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Especificação |  |  |  |  |  |  | Quant |  | Und | Material |  | Mão de Obra | Total |  |
| 1. | Parede |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO, NA COR MAFIM, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 17,50 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Parede |  | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA |  |  |  |  | 5,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Parede |  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA CORRIDA |  |  |  |  | 5,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Teto |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVANA COR BRANCO, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 11,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Gesso |  | MASSA CORRIDA SOBRE GESSO |  |  |  |  | 3,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 6. | Gesso |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, NA COR BRANCO, DUAS DEMÃOS |  |  |  |  | 6,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| LAVABO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Especificação |  |  |  |  |  |  | Quant |  | Und | Material |  | Mão de Obra | Total |  |
| 1. | Teto |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVANA COR BRANCO, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 8,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Teto |  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA CORRIDA |  |  |  |  | 1,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Gesso |  | MASSA CORRIDA SOBRE GESSO |  |  |  |  | 1,50 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Gesso |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, NA COR BRANCO, DUAS DEMÃOS |  |  |  |  | 3,50 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| LIGAÇÃO HALL – SALAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Especificação |  |  |  |  |  |  | Quant |  | Und | Material |  | Mão de Obra | Total |  |
| 1. | Parede |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO, NA COR MAFIM, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 6,50 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Parede |  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA CORRIDA |  |  |  |  | 1,50 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Gesso |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, NA COR BRANCO, DUAS DEMÃOS |  |  |  |  | 1,50 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| SALA DE VISITAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Especificação |  |  |  |  |  |  | Quant |  | Und | Material |  | Mão de Obra | Total |  |
| 1. | Parede |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO, NA COR MAFIM, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 14,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Teto |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVANA COR BRANCO, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 58,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Gesso |  | MASSA CORRIDA SOBRE GESSO |  |  |  |  | 6,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Gesso |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA ,NA COR BRANCO, DUAS DEMÃOS |  |  |  |  | 20,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| SALA DE ESTAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Especificação |  |  |  |  |  |  | Quant |  | Und | Material |  | Mão de Obra | Total |  |
| 1. | Parede |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO, NA COR MAFIM, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 18,80 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Teto |  | CÁLCULO UNIFICADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Gesso |  | CÁLCULO UNIFICADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SALA DE JANTAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Especificação |  |  |  |  |  |  | Quant |  | Und | Material |  | Mão de Obra | Total |  |
| 1. | Parede |  | RETOQUE PINTURA ARTÍSTICA, SE FOR PRECISO |  |  |  |  | 16,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Teto |  | CÁLCULO UNIFICADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Gesso |  | CÁLCULO UNIFICADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Especificação |  |  |  |  |  |  | Quant |  | Und | Material |  | Mão de Obra | Total |  |
| 1. | Gesso |  | MASSA CORRIDA |  |  |  |  | 2,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Gesso |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, NA COR BRANCO, DUAS DEMÃOS |  |  |  |  | 3,50 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| HALL ESCADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Especificação |  |  |  |  |  |  | Quant |  | Und | Material |  | Mão de Obra | Total |  |
| 1. | Parede |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO, NA COR MAFIM, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 6,06 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Parede |  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA CORRIDA |  |  |  |  | 2,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Teto |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, NA COR BRANCO, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 1,20 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Teto |  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA CORRIDA |  |  |  |  | 0,60 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| ESCADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Especificação |  |  |  |  |  |  | Quant |  | Und | Material |  | Mão de Obra | Total |  |
| 1. | Parede |  | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA |  |  |  |  | 15,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Parede |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO, NA COR MAFIM, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 46,52 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Parede |  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA CORRIDA |  |  |  |  | 18,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Teto |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, NA COR BRANCO, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 6,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Teto |  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA CORRIDA |  |  |  |  | 3,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| COZINHA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Especificação |  |  |  |  |  |  | Quant |  | Und | Material |  | Mão de Obra | Total |  |
| 1. | Teto |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, NA COR BRANCO, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 36,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Gesso |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, NA COR BRANCO, DUAS DEMÃOS |  |  |  |  | 3,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| ÁREA COZINHA – ÁREA DE SERVIÇO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Especificação |  |  |  |  |  |  | Quant |  | Und | Material |  | Mão de Obra | Total |  |
| 1. | Parede |  | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA |  |  |  |  | 6,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Parede |  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA CORRIDA |  |  |  |  | 6,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Parede |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO, NA COR MAFIM, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 11,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 1. | Teto |  | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA |  |  |  |  | 2,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Teto |  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA CORRIDA |  |  |  |  | 2,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Teto |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, NA COR BRANCO, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 2,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| ÁREA DE SERVIÇO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Especificação |  |  |  |  |  |  | Quant |  | Und | Material |  | Mão de Obra | Total |  |
| 1. | Teto |  | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA |  |  |  |  | 5,30 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Teto |  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA CORRIDA |  |  |  |  | 5,30 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Teto |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, NA COR BRANCO, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 5,30 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Gesso |  | MASSA CORRIDA SOBRE GESSO |  |  |  |  | 1,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Gesso |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, NA COR BRANCO, DUAS DEMÃOS |  |  |  |  | 5,30 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| VARANDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Especificação |  |  |  |  |  |  | Quant |  | Und | Material |  | Mão de Obra | Total |  |
| 1. | Parede |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO, NA COR MAFIM, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 10,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Teto |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, NA COR BRANCO, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 15,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| GARAGEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Especificação |  |  |  |  |  |  | Quant |  | Und | Material |  | Mão de Obra | Total |  |
| 1. | Parede |  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA CORRIDA |  |  |  |  | 30,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Parede |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO, NA COR MAFIM, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 68,08 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Teto |  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA CORRIDA. |  |  |  |  | 20,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Teto |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, NA COR BRANCO, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 60,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| ESCADA LIGAÇÃO PISCINA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Especificação |  |  |  |  |  |  | Quant |  | Und | Material |  | Mão de Obra | Total |  |
| 1. | Parede |  | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA |  |  |  |  | 6,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Parede |  | APLICAÇÃO DE REBOCO |  |  |  |  | 6,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Parede |  | APLICAÇÃO E LIXAMEN.TO DE MASSA CORRIDA |  |  |  |  | 1,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Parede |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO, NA COR MAFIM, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 18,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Teto |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA , NA COR BRANCO, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 6,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| CASA DE MAQUINÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Especificação |  |  |  |  |  |  | Quant |  | Und | Material |  | Mão de Obra | Total |  |
| 1. | Parede |  | APLICAÇÃO E LIXAMEN.TO DE MASSA CORRIDA |  |  |  |  | 15,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Parede |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO, NA COR MAFIM, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 18,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Teto |  | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA |  |  |  |  | 6,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Teto |  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA CORRIDA |  |  |  |  | 6,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Teto |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVANA COR BRANCO, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 6,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| ANTIGA ARMARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Especificação |  |  |  |  |  |  | Quant |  | Und | Material |  | Mão de Obra | Total |  |
| 1. | Parede |  | APLICAÇÃO E LIXAMEN.TO DE MASSA CORRIDA |  |  |  |  | 12,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Parede |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO, NA COR MAFIM, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 12,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Teto |  | APLICAÇÃO E LIXAMEN.TO DE MASSA CORRIDA |  |  |  |  | 12,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Teto |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVANA COR BRANCO, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 12,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| NIVEL SUPERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SALA INTIMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Especificação |  |  |  |  |  |  | Quant |  | Und | Material |  | Mão de Obra | Total |  |
| 1. | Parede |  | APLICAÇÃO E LIXAMEN.TO DE MASSA CORRIDA |  |  |  |  | 3,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Parede |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO, NA COR MAFIM, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 19,50 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Teto |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, NA COR BRANCO, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 9,60 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| SUITE MASTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Especificação |  |  |  |  |  |  | Quant |  | Und | Material |  | Mão de Obra | Total |  |
| 1. | Parede |  | APLICAÇÃO E LIXAMEN.TO DE MASSA CORRIDA |  |  |  |  | 5,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Parede |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO, NA COR MAFIM, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 78,44 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Teto |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, NA COR BRANCO, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 55,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Gesso |  | MASSA CORRIDA SOBRE GESSO |  |  |  |  | 2,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Gesso |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, NA COR BRANCO, DUAS DEMÃOS |  |  |  |  | 10,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| BANHEIRO CASAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Especificação |  |  |  |  |  |  | Quant |  | Und | Material |  | Mão de Obra | Total |  |
| 1. | Teto |  | APLICAÇÃO E LIXAMEN.TO DE MASSA CORRIDA |  |  |  |  | 6,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Teto |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, NA COR BRANCO, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 12,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Gesso |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, NA COR BRANCO, DUAS DEMÃOS |  |  |  |  | 6,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| CLOSET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Especificação |  |  |  |  |  |  | Quant |  | Und | Material |  | Mão de Obra | Total |  |
| 1. | Parede |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO, NA COR MAFIM, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 7,95 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Teto |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, NA COR BRANCO, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 7,60 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| SALA INTIMA SUITE MASTER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Especificação |  |  |  |  |  |  | Quant |  | Und | Material |  | Mão de Obra | Total |  |
| 1. | Parede |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO, NA COR MAFIM, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 35,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| VARANDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Especificação |  |  |  |  |  |  | Quant |  | Und | Material |  | Mão de Obra | Total |  |
| 1. | Parede |  | APLICAÇÃO E LIXAMEN.TO DE MASSA CORRIDA |  |  |  |  | 5,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Parede |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO, NA COR MAFIM, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 29,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| SUITE 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Especificação |  |  |  |  |  |  | Quant |  | Und | Material |  | Mão de Obra | Total |  |
| 1. | Parede |  | APLICAÇÃO E LIXAMEN.TO DE MASSA CORRIDA |  |  |  |  | 3,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Parede |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO, NA COR MAFIM, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 31,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Teto |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, NA COR BRANCO, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 37,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Gesso |  | MASSA CORRIDA SOBRE GESSO |  |  |  |  | 1,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Gesso |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, NA COR BRANCO, DUAS DEMÃOS |  |  |  |  | 5,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| WC SUITE 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Especificação |  |  |  |  |  |  | Quant |  | Und | Material |  | Mão de Obra | Total |  |
| 1. | Teto |  | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA |  |  |  |  | 5,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Teto |  | APLICAÇÃO E LIXAMEN.TO DE MASSA CORRIDA |  |  |  |  | 5,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Teto |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, NA COR BRANCO, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 5,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Gesso |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, NA COR BRANCO, DUAS DEMÃOS |  |  |  |  | 1,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| SUITE 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Especificação |  |  |  |  |  |  | Quant |  | Und | Material |  | Mão de Obra | Total |  |
| 1. | Parede |  | APLICAÇÃO E LIXAMEN.TO DE MASSA CORRIDA |  |  |  |  | 3,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Parede |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO, NA COR MAFIM, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 31,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Teto |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, NA COR BRANCO, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 37,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Gesso |  | MASSA CORRIDA SOBRE GESSO |  |  |  |  | 1,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Gesso |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, NA COR BRANCO, DUAS DEMÃOS |  |  |  |  | 5,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| WC SUITE 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Especificação |  |  |  |  |  |  | Quant |  | Und | Material |  | Mão de Obra | Total |  |
| 5. | Teto |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, NA COR BRANCO, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 5,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 6. | Gesso |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, NA COR BRANCO, DUAS DEMÃOS |  |  |  |  | 1,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| VARANDA SUITE 2 – SUITE 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Especificação |  |  |  |  |  |  | Quant |  | Und | Material |  | Mão de Obra | Total |  |
| 1. | Parede |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO, NA COR MAFIM, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 12,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| SUITE 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Especificação |  |  |  |  |  |  | Quant |  | Und | Material |  | Mão de Obra | Total |  |
| 1. | Parede |  | APLICAÇÃO E LIXAMEN.TO DE MASSA CORRIDA |  |  |  |  | 3,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Parede |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO, NA COR MAFIM, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 31,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Teto |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, NA COR BRANCO, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 37,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Gesso |  | MASSA CORRIDA SOBRE GESSO |  |  |  |  | 1,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Gesso |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, NA COR BRANCO, DUAS DEMÃOS |  |  |  |  | 5,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| WC SUITE 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Especificação |  |  |  |  |  |  | Quant |  | Und | Material |  | Mão de Obra | Total |  |
| 1. | Teto |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, NA COR BRANCO, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 5,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Gesso |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, NA COR BRANCO, DUAS DEMÃOS |  |  |  |  | 1,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| VARANDA SUITE 3 – SUITE 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Especificação |  |  |  |  |  |  | Quant |  | Und | Material |  | Mão de Obra | Total |  |
| 1. | Parede |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO, NA COR MAFIM, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 12,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| PINTURAS PAREDES EXTERNAS DA RESIDÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FRENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Especificação |  |  |  |  |  |  | Quant |  | Und | Material |  | Mão de Obra | Total |  |
| 1. | Parede |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO, NA COR MAFIM, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 36,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Parede |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO, NA COR CINZA, DUAS DEMÃOS. DUAS FAIXAS DE 0.40 M (SEGUINDO A JÁ EXISTENTE) |  |  |  |  | 8,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| LADO DIREITO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Especificação |  |  |  |  |  |  | Quant |  | Und | Material |  | Mão de Obra | Total |  |
| 1. | Parede |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO, NA COR MAFIM, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 76,44 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Parede |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO, NA COR CINZA, DUAS DEMÃOS. DUAS FAIXAS DE 0.40 M (SEGUINDO A JÁ EXISTENTE) |  |  |  |  | 14,56 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Parede |  | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA |  |  |  |  | 18,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Parede |  | LICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA CORRIDA |  |  |  |  | 18,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| LADO ESQUERDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Especificação |  |  |  |  |  |  | Quant |  | Und | Material |  | Mão de Obra | Total |  |
| 1. | Parede |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO, NA COR MAFIM, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 69,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Parede |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO, NA COR CINZA, DUAS DEMÃOS. DUAS FAIXAS DE 0.40 M (SEGUINDO A JÁ EXISTENTE) |  |  |  |  | 8,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| FUNDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Especificação |  |  |  |  |  |  | Quant |  | Und | Material |  | Mão de Obra | Total |  |
| 1. | Parede |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO, NA COR MAFIM, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 38,40 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Parede |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO, NA COR CINZA, DUAS DEMÃOS. DUAS FAIXAS DE 0.40 M (SEGUINDO A JÁ EXISTENTE) |  |  |  |  | 3,60 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Parede |  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA CORRIDA |  |  |  |  | 15,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| ÁREA FORA DA RESIDÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHURRASQUEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Especificação |  |  |  |  |  |  | Quant |  | Und | Material |  | Mão de Obra | Total |  |
| 1. | Parede |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO, NA COR MAFIM, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 27,44 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Parede |  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA CORRIDA |  |  |  |  | 3,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| WC CHURRASQUEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Especificação |  |  |  |  |  |  | Quant |  | Und | Material |  | Mão de Obra | Total |  |
| 1. | Parede |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO, NA COR MAFIM, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 4,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Parede |  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA CORRIDA |  |  |  |  | 2,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| DORMITÓRIO EMPREGADA 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Especificação |  |  |  |  |  |  | Quant |  | Und | Material |  | Mão de Obra | Total |  |
| 1. | Parede |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO, NA COR MAFIM, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 15,90 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Parede |  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA CORRIDA |  |  |  |  | 2,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Teto |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, NA COR BRANCO, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 8,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| DORMITÓRIO DE EMPREGADA 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Especificação |  |  |  |  |  |  | Quant |  | Und | Material |  | Mão de Obra | Total |  |
| 1. | Parede |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO, NA COR MAFIM, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 15,90 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Parede |  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA CORRIDA |  |  |  |  | 2,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Teto |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, NA COR BRANCO, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 8,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| WC DEPENDÊNCIA DE EMPREGADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Especificação |  |  |  |  |  |  | Quant |  | Und | Material |  | Mão de Obra | Total |  |
| 1. | Teto |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, NA COR BRANCO, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 4,80 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| MURO INTERNO LADO DIREITO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Especificação |  |  |  |  |  |  | Quant |  | Und | Material |  | Mão de Obra | Total |  |
| 1. | Parede |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO, NA COR MAFIM, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 66,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Parede |  | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA |  |  |  |  | 5,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Parede |  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA CORRIDA |  |  |  |  | 5,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| MURO INTERNO FUNDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Especificação |  |  |  |  |  |  | Quant |  | Und | Material |  | Mão de Obra | Total |  |
| 1. | Parede |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO, NA COR MAFIM, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 42,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Parede |  | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA |  |  |  |  | 10,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Parede |  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA CORRIDA |  |  |  |  | 10,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| MURO INTERNO LADO ESQUERDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Especificação |  |  |  |  |  |  | Quant |  | Und | Material |  | Mão de Obra | Total |  |
| 1. | Parede |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO, NA COR MAFIM, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 65,04 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Parede |  | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA |  |  |  |  | 10,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Parede |  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA CORRIDA |  |  |  |  | 10,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| MURO INTERNO FRENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Especificação |  |  |  |  |  |  | Quant |  | Und | Material |  | Mão de Obra | Total |  |
| 1. | Parede |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO, NA COR MAFIM, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 27,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Parede |  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA CORRIDA |  |  |  |  | 6,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| MURO EXTERNO FRENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Especificação |  |  |  |  |  |  | Quant |  | Und | Material |  | Mão de Obra | Total |  |
| 1. | Parede |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO, NA COR MAFIM, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 25,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| MURO ESTERNO LADO ESQUERDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Especificação |  |  |  |  |  |  | Quant |  | Und | Material |  | Mão de Obra | Total |  |
| 1. | Parede |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO, NA COR MAFIM, DUAS DEMÃOS. |  |  |  |  | 15,00 |  | m2 |  |  |  |  |  |
| PREÇO TOTAL MÃO-DE-OBRA |  |  |  |  |  |  | PREÇO TOTAL MATERIAL |  |  |  |  | PREÇO GLOBAL |  |  |  |
| (A) |  |  |  |  |  |  | (B) |  |  |  |  | (C) = (A+B) |  |  |  |