## Sintética
PLO - Planilha Orçamentaria Detalhada - Sintética
Item nº | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | Total do item (R$)
Total
01 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 01 | #REF! | #REF!
01.01 | MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 01.01 | #REF! | #REF!
01.01.01 | MÃO DE OBRA AUXILIAR PARA MOBILIZAÇÃO | h | 16 |  |  | 01.01.01 | #REF! | #REF!
01.01.02 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV PARA MOBILIZAÇÃO | h | 8 |  |  | 01.01.02 | #REF! | #REF!
01.01.03 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MÊS | 6 |  |  | 01.01.03 | #REF! | #REF!
01.01.04 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | 6 |  |  | 01.01.04 | #REF! | #REF!
01.01.05 | LOCACAO DE CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | 6 |  |  | 01.01.05 | #REF! | #REF!
01.02 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E DE CANTEIROS DE OBRAS |  |  |  |  | 01.02 | #REF! | #REF!
01.02.01 | PLACA DE OBRA |  |  |  |  | 01.02.01 | #REF! | #REF!
01.02.01.01 | PLACA DE OBRA - MEDIDAS CONFORME MEMORIAL DE PROJETO | m² | 1 |  |  | 01.02.01.01 | #REF! | #REF!
01.02.02 | ISOLAMENTO DA OBRA |  |  |  |  | 01.02.02 | #REF! | #REF!
01.02.02.01 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA | m² | 24.2 |  |  | 01.02.02.01 | #REF! | #REF!
01.03 | APROVAÇÃO DE PROJETOS, LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS |  |  |  |  | 01.03 | #REF! | #REF!
01.03.01 | ART, ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. PARA EXECUÇÃO DE OBRAS ACIMA DE R$ 15.000,01. | un | 2 |  |  | 01.03.01 | #REF! | #REF!
01.03.02 | LICENÇA MUNICIPAL PARA OBRAS | m² | 860 |  |  | 01.03.02 | #REF! | #REF!
01.04 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES, RETIRADAS E FUROS |  |  |  |  | 01.04 | #REF! | #REF!
01.04.01 | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO | m² | 860 |  |  | 01.04.01 | #REF! | #REF!
01.04.02 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS | un | 16 |  |  | 01.04.02 | #REF! | #REF!
01.04.03 | REMANEJAMENTO DE LUMINÁRIAS | un | 43 |  |  | 01.04.03 | #REF! | #REF!
01.04.04 | REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA | m | 420 |  |  | 01.04.04 | #REF! | #REF!
01.04.05 | REMOÇÃO DE ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO DE Ø3/4''. INCLUSIVE CAIXA DE DERIVAÇÃO, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. | m | 210 |  |  | 01.04.05 | #REF! | #REF!
01.04.06 | REMOÇÃO DE JUNTA FLEXÍVEL, CONSTITUÍDA POR LONA DE VINIL | m | 30 |  |  | 01.04.06 | #REF! | #REF!
01.04.07 | REMOÇÃO DE DUTOS DE AR CONDICIONADO | m | 250 |  |  | 01.04.07 | #REF! | #REF!
01.04.08 | REMOÇÃO DE TOMADAS DE AR, DAMPERS, VENEZIANAS, GRELHA E DIFUSORES DE AR CONDICIONADO | un | 120 |  |  | 01.04.08 | #REF! | #REF!
01.04.09 | REMOÇÃO DE DETECTOR DE INCÊNDIO, TIPO IÔNICO DE FUMAÇA. | un | 21 |  |  | 01.04.09 | #REF! | #REF!
01.04.10 | REMOÇÃO DE ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO. | un | 5 |  |  | 01.04.10 | #REF! | #REF!
01.04.11 | REMOÇÃO DE AVISADOR ÁUDIO-VISUAL DE ALARME DE INCÊNDIO. | un | 2 |  |  | 01.04.11 | #REF! | #REF!
01.04.12 | REMOÇÃO DE BICO DE SPRINKLER, TODAS AS ROSCAS, TODOS OS TIPOS, INCLUSIVE CANOPLA DE ACABAMENTO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | un | 61 |  |  | 01.04.12 | #REF! | #REF!
01.04.13 | REMOÇÃO DE TUBO EM AÇO PRETO, TODOS OS TAMANHOS, INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. | un | 200 |  |  | 01.04.13 | #REF! | #REF!
01.04.14 | REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA NBR 13434-2 SIMPLES, DIVERSOS CÓDIGOS. | un | 5 |  |  | 01.04.14 | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!
02 | DESPESAS ADIMINSTRATIVAS |  |  |  |  | 02 | #REF! | #REF!
02.01 | DEPESAS COM PESSOAL |  |  |  |  | 02.01 | #REF! | #REF!
02.01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO OBRA | mês | 6 |  |  | 02.01.01 | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!
03 | SERVIÇOS TÉCNICOS E DE APOIO |  |  |  |  | 03 | #REF! | #REF!
03.01 | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  |  | 03.01 | #REF! | #REF!
03.01.01 | PROJETO - AS BUILT | m² | 860 |  |  | 03.01.01 | #REF! | #REF!
03.01.02 | PGRCC- PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E TREINAMENTOS | un | 1 |  |  | 03.01.02 | #REF! | #REF!
03.02 | SERVIÇOS DE APOIO |  |  |  |  | 03.02 | #REF! | #REF!
03.02.01 | ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE. LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM. | m/mês | 50 |  |  | 03.02.01 | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | 0% | #REF! | #REF!
04 | PISOS |  |  |  |  | 04 | #REF! | #REF!
04.01 | BASE DE CONCRETO |  |  |  |  | 04.01 | #REF! | #REF!
04.01.01 | BASE DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA ACABAMENTO CONVENCIONAL APLICAÇÃO: BASE EM CONCRETO PARA SUSTENTAÇÃO DE TRECHO DE DUTO DE RENOVAÇÃO FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | m³ | 0.7 |  |  | 04.01.01 | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!
05 | FORROS E TETOS |  |  |  |  | 05 | #REF! | #REF!
05.01 | FORRO EM GESSO |  |  |  |  | 05.01 | #REF! | #REF!
05.01.01 | FORRO DE GESSO TIPO FGE EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO STANDART (ST) INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO REF.: KNAUF OU EQUIVALENTE TÉCNICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 860 |  |  | 05.01.01 | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!
06 | PINTURAS |  |  |  |  | 06 | #REF! | #REF!
06.01 | PINTURA EM TETO |  |  |  |  | 06.01 | #REF! | #REF!
06.01.01 | MASSA LÁTEX PVA EM TETO UMA DEMÃO APLICAÇÃO: EMASSAMENTO DO FORRO DE GESSO FORNECIMENTO, APLICAÇÃO E LIXAMENTO | m² | 870.95 |  |  | 06.01.01 | #REF! | #REF!
06.01.02 | PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO DUAS DEMÃOS APLICAÇÃO: PINTURA DO FORRO DE GESSO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MANUAL | m² | 870.95 |  |  | 06.01.02 | #REF! | #REF!
06.02 | PINTURA EM PAREDE |  |  |  |  | 06.02 | #REF! | #REF!
06.02.01 | MASSA ACRÍLICA EM PAREDES UMA DEMÃO APLICAÇÃO: REVITALIZAÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES DA CASA DE MÁQUINAS FORNECIMENTO, APLICAÇÃO E LIXAMENTO | m² | 30 |  |  | 06.02.01 | #REF! | #REF!
06.02.02 | PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SUPERLAVÁVEL EM PAREDES DUAS DEMÃOS APLICAÇÃO: REVITALIZAÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES DA CASA DE MÁQUINAS FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MANUAL | m² | 30 |  |  | 06.02.02 | #REF! | #REF!
06.03 | PINTURA EM PISOS |  |  |  |  | 06.03 | #REF! | #REF!
06.03.01 | PINTURA EPÓXI AUTONIVELANTE SOBRE CONTRAPISO ESP.: 3,00mm COR CINZA INCLUSIVE RODAPÉ DE 30cm APLICAÇÃO: REVITALIZAÇÃO DA PINTURA DO PISO DA CASA DE MÁQUINA REF.: NS BRAZIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 30 |  |  | 06.03.01 | #REF! | #REF!
06.04 | PINTURA EM METAIS |  |  |  |  | 06.04 | #REF! | #REF!
06.04.01 | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPÓXI PARA ESTRUTURA METÁLICA UMA DEMÃO ESP.: 25 MICRA APLICAÇÃO: PINTURA DA CHAPA METÁLICO NA TOMADA DE AR EXTERNO NA COBERTURA FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | m² | 2 |  |  | 06.04.01 | #REF! | #REF!
06.04.02 | PINTURA COM TINTA AUTOMOTIVA ACABAMENTO: BRILHANTE COR: CINZA PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS DUAS DEMÃOS APLICAÇÃO: PINTURA DA CHAPA METÁLICO NA TOMADA DE AR EXTERNO NA COBERTURA FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | m² | 2 |  |  | 06.04.02 | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!
07 | SERRALHERIA |  |  |  |  | 07 | #REF! | #REF!
07.01 | CHAPA METÁLICA |  |  |  |  | 07.01 | #REF! | #REF!
07.01.01 | FECHAMENTO COM CHAPA METÁLICO NA TOMADA DE AR EXTERNO NA COBERTURA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 2 |  |  | 07.01.01 | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!
08 | INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 08 | #REF! | #REF!
08.01 | ELETRODUTOS |  |  |  |  | 08.01 | #REF! | #REF!
08.01.01 | ELETRODUTO RÍGIDO DE Ø3/4'' EM AÇO GALVANIZADO INCLUSIVE ACESSÓRIOS E CONEXÕES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 493 |  |  | 08.01.01 | #REF! | #REF!
08.01.02 | ELETRODUTO RÍGIDO DE Ø1'' EM AÇO GALVANIZADO INCLUSIVE ACESSÓRIOS E CONEXÕES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 65 |  |  | 08.01.02 | #REF! | #REF!
08.01.03 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM PVC DE Ø3/4''. COM ACESSÓRIOS E CONEXÕES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 243 |  |  | 08.01.03 | #REF! | #REF!
08.01.04 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM PVC DE Ø1''. COM ACESSÓRIOS E CONEXÕES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 116 |  |  | 08.01.04 | #REF! | #REF!
08.02 | ELETROCALHAS |  |  |  |  | 08.02 | #REF! | #REF!
08.02.01 | ELETROCALHA LISA, DIM.: 50x50 mm EM AÇO GALVANIZADO COM TAMPA INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 184 |  |  | 08.02.01 | #REF! | #REF!
08.03 | CONDUTORES |  |  |  |  | 08.03 | #REF! | #REF!
08.03.01 | CABO FLEXÍVEL, SEÇÃO NOMINAL DE 2,5 mm² COM ISOLAMENTO POLIOLEFÍLICO NÃO HALOGENADO 450/750V-70°C DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 6030 |  |  | 08.03.01 | #REF! | #REF!
08.03.02 | CABO FLEXÍVEL MULTIPLO, SEÇÃO NOMINAL DE 1x(3x2,5 mm²) LIVRE DE HALOGÊNIO ISOLADO EM HEPR 0,6/1,0kV-90°C DE ACORDO COM A NORMA NBR 13248 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 96 |  |  | 08.03.02 | #REF! | #REF!
08.03.03 | CABO LÓGICO, CATEGORIA 6 UTP 4PARES LSZH FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 3658 |  |  | 08.03.03 | #REF! | #REF!
08.04 | CAIXAS |  |  |  |  | 08.04 | #REF! | #REF!
08.04.01 | CAIXA DE DERIVAÇÃO DE Ø3/4" CONDULETE EM ALUMÍNIO SILÍCIO INJETADO INCLUSIVE FIXAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 546 |  |  | 08.04.01 | #REF! | #REF!
08.04.02 | CAIXA DE DERIVAÇÃO DE Ø1" CONDULETE EM ALUMÍNIO SILÍCIO INJETADO INCLUSIVE FIXAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 85 |  |  | 08.04.02 | #REF! | #REF!
08.04.03 | CAIXA DE PASSAGEM, DIM.: 4x2" EM PVC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 88 |  |  | 08.04.03 | #REF! | #REF!
08.05 | TOMADAS |  |  |  |  | 08.05 | #REF! | #REF!
08.05.01 | TOMADA DE CORRENTE DE EMBUTIR, 1 MÓDULO 2P+T (TRÊS POLOS REDONDOS) CORRENTE NOMINAL 10A TENSÃO NOMINAL 250V TERMOPLÁSTICO FRONTAL, COM ESPELHO CONFORME NBR 14136 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 72 |  |  | 08.05.01 | #REF! | #REF!
08.06 | INTERRUPTORES |  |  |  |  | 08.06 | #REF! | #REF!
08.06.01 | INTERRUPTOR SIMPLES, (1 MÓDULO) CORRENTE NOMINAL: 10A TENSÃO NOMINAL: 250V COM SUPORTE E ESPELHO EM TERMOPLÁSTICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 16 |  |  | 08.06.01 | #REF! | #REF!
08.07 | PLUGUES DE ENERGIA |  |  |  |  | 08.07 | #REF! | #REF!
08.07.01 | PLUGUE FÊMEA, 2P+T (TRÊS POLOS REDONDOS) CORRENTE NOMINAL 10A TENSÃO NOMINAL 250V CONFORME NBR 14136 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 72 |  |  | 08.07.01 | #REF! | #REF!
08.07.02 | PLUGUE MACHO, 2P+T (TRÊS POLOS REDONDOS) CORRENTE NOMINAL 10A TENSÃO NOMINAL 250V CONFORME NBR 14136 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 72 |  |  | 08.07.02 | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!
09 | EQUIPAMENTOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 09 | #REF! | #REF!
09.01 | EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 09.01 | #REF! | #REF!
09.01.01 | LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR EM LED POT.: 24W FLUXO LUMINOSO 2.200 IM EFICÁCIA LUMINOSA 2000IM/W EMISSÃO DE LUZ NA COR BRANCO FRIO 6000K IRC>80 ARO EM ALUMÍNIO INJETADO REF.: MOD.: TONDO, FAB.: INTRAL OU EQUIVALENTE TÉCNICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 118 |  |  | 09.01.01 | #REF! | #REF!
09.01.02 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BLOCO AUTÔNOMO LED PARA ACLARAMENTO/BALIZAMENTO FLUXO LUMINOSO: 1500 LÚMENS POTÊNCIA: 4W BATERIA: 6V REF.: MOD.: FLUXEON FLX 1500 SE, FAB.: AUREON OU EQUIVALENTE TÉCNICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 16 |  |  | 09.01.02 | #REF! | #REF!
09.02 | EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES |  |  |  |  | 09.02 | #REF! | #REF!
09.02.01 | PATCH PANEL, 24 PORTAS CARREGADO, RJ-45 CATEGORIA 6 PARA RACK PADRÃO 19" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 |  |  | 09.02.01 | #REF! | #REF!
09.02.02 | SWITCH KVM PARA MONTAGEM EM RACK PADRÃO 19" FORMATO 1U COM MONITOR LCD TECLADO MOUSE TOUCHPAD INSTALAÇÃO EM TRILHOS DESLIZANTES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 |  |  | 09.02.02 | #REF! | #REF!
09.02.03 | GUIA ORGANIZADOR DE CABOS PARA RACK PADRÃO 19" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 |  |  | 09.02.03 | #REF! | #REF!
09.02.04 | PATCH CORD, COMPRIMENTO: 150cm EM CABO EXTRA FLEXÍVEL METÁLICO UTP RJ-45 CATEGORIA 6 COM 2 CONECTORES MACHO NAS EXTREMIDADES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 52 |  |  | 09.02.04 | #REF! | #REF!
09.02.05 | CONECTOR MODULAR FÊMEA, 8 VIAS, RJ-45 CATEGORIA 6. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 52 |  |  | 09.02.05 | #REF! | #REF!
09.02.06 | CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO | un | 52 |  |  | 09.02.06 | #REF! | #REF!
09.02.07 | PONTO DE CONSOLIDAÇÃO COM CAPACIDADE PARA 24 PORTAS CARREGADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 4 |  |  | 09.02.07 | #REF! | #REF!
09.03 | QUADROS ELÉTRICOS E PAINEIS |  |  |  |  | 09.03 | #REF! | #REF!
09.03.01 | DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTO uc 275V 50/60HZ un 230V 50/60HZ uc 100 AEFF CAPACIDADE DOS SURTOS UNIPOLAR (8/20 MICROSEG) 12,5 KA (8/20 MICROSEG) 5 KA SOBRETENSÃO <= 4 KV TEMPO RESPOSTA <=25 NS TEMP 25°C ATÉ + 75°C IP20 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 |  |  | 09.03.01 | #REF! | #REF!
09.03.02 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO uc: 255V, 60HZ un: 220V CORRENTE DE SURTO uc: 100 AEFF CAPACIDADE SURTOS UNIPOLAR: *(10/35 MICROSEG) 25 KA SOBRETENSÃO <= 1,5 KV TEMPO DE RESPOSTA <=25 NS TEMPERATURA 25°C ATÉ + 75°C IP20 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 |  |  | 09.03.02 | #REF! | #REF!
09.03.03 | QUADRO, DIM.: 60x80cm CHAPA METÁLICA TRATADA IP54 PLACA DE MONTAGEM BARRAMENTO CENTRAL TRIFÁSICO DE 150A ATÉ 450A ESPELHO EM POLICARBONATO CANALETA, PORCAS, ARRUELAS, PINTURA, PORTA DOCUMENTO, ISOLADORES E ADESIVO DE ADVERTÊNCIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 |  |  | 09.03.03 | #REF! | #REF!
09.03.04 | MINIDISJUNTOR, IN 16A MONOPOLAR NORMA IEC 60947-2 CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C" ICU=10KA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 20 |  |  | 09.03.04 | #REF! | #REF!
09.03.05 | MINIDISJUNTOR, IN 50A TRIPOLAR NORMA IEC 60947-2 CURVA TEMPO X CORRENTE TIPO "C" ICU=10KA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 |  |  | 09.03.05 | #REF! | #REF!
[6 empty] | 0% | #REF! | #REF!
[6 empty] | 0% | #REF! | #REF!
[6 empty] | 0% | #REF! | #REF!
10 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA |  |  |  |  | 10 | #REF! | #REF!
10.01 | ACESSÓRIOS DA REDE DE DUTOS |  |  |  |  | 10.01 | #REF! | #REF!
10.01.01 | JUNTA FLEXÍVEL CONSTITUÍDA POR LONA DE VINIL REFORÇADA E CHAPA DE AÇO GALVANIZADA LARGURA: 70mm ROLO: 5m FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 30 |  |  | 10.01.01 | #REF! | #REF!
10.02 | REDE DE DUTOS |  |  |  |  | 10.02 | #REF! | #REF!
10.02.01 | DUTO MPU ISOLAMENTO TÉRMICO COM PAINEL EM ESPUMA DE POLIURETANO, ESP.: 20mm COM REVESTIMENTO DE ALUMÍNIO NAS DUAS FACES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 699.97 |  |  | 10.02.01 | #REF! | #REF!
10.02.02 | DUTO TDC EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #22 INCLUSIVE FIXAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 23 |  |  | 10.02.02 | #REF! | #REF!
10.02.03 | DUTO TDC EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #24 INCLUSIVE FIXAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 92 |  |  | 10.02.03 | #REF! | #REF!
10.02.04 | SUPORTE PARA DUTO TDC EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #22 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 23 |  |  | 10.02.04 | #REF! | #REF!
10.02.05 | SUPORTE PARA DUTO TDC EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #24 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 92 |  |  | 10.02.05 | #REF! | #REF!
10.02.06 | SUPORTE PARA DUTO MPU FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 92 |  |  | 10.02.06 | #REF! | #REF!
10.02.07 | DUTO FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO DE Ø200mm COM ISOLAMENTO TÉRMICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 70 |  |  | 10.02.07 | #REF! | #REF!
10.03 | REGISTROS |  |  |  |  | 10.03 | #REF! | #REF!
10.03.01 | REGISTRO, MED.: 200x180 mm DE VAZÃO DE AR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA COM LÂMINAS PARALELAS OU CONVERGENTES TIPO PESADO REF.: MOD.: SÉRIE JN, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 |  |  | 10.03.01 | #REF! | #REF!
10.03.02 | REGISTRO, MED.: 600x180 mm DE VAZÃO DE AR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA COM LÂMINAS PARALELAS OU CONVERGENTES TIPO PESADO REF.: MOD.: SÉRIE JN, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 |  |  | 10.03.02 | #REF! | #REF!
10.03.03 | REGISTRO, MED.: 800x345 mm DE VAZÃO DE AR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA COM LÂMINAS PARALELAS OU CONVERGENTES TIPO PESADO REF.: MOD.: SÉRIE JN, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 |  |  | 10.03.03 | #REF! | #REF!
10.03.04 | REGISTRO, MED.: 1000x510 mm DE VAZÃO DE AR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA COM LÂMINAS PARALELAS OU CONVERGENTES TIPO PESADO REF.: MOD.: SÉRIE JN, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 |  |  | 10.03.04 | #REF! | #REF!
10.03.05 | REGISTRO, MED.: 1400x675 mm DE VAZÃO DE AR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA COM LÂMINAS PARALELAS OU CONVERGENTES TIPO PESADO REF.: MOD.: SÉRIE JN, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 |  |  | 10.03.05 | #REF! | #REF!
10.04 | COLARINHOS |  |  |  |  | 10.04 | #REF! | #REF!
10.04.01 | COLARINHO, TAM.: Ø200 mm PARA DUTO FLEXÍVEL EM ALUMÍNIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 59 |  |  | 10.04.01 | #REF! | #REF!
10.05 | DIFUSORES |  |  |  |  | 10.05 | #REF! | #REF!
10.05.01 | DIFUSOR, REDONDO Ø 356 mm DE INSUFLAMENTO EM ALUMÍNIO COM CAIXA PLENUM E REGISTRO REF.: MOD.: ADLR-AK-TG-M, TAM.: 3, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 34 |  |  | 10.05.01 | #REF! | #REF!
10.05.02 | DIFUSOR LINEAR, DIM.: 2000x170 mm EM ALUMÍNIO 4 VIAS COM REGISTRO REF.: MOD.: DLS, TAM.: 2000x170mm, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 26 |  |  | 10.05.02 | #REF! | #REF!
10.05.03 | DIFUSOR LINEAR, DIM.: 2000x170 mm EM ALUMÍNIO 4 VIAS COM CAIXA PLENUM E REGISTRO REF.: MOD.: DLS, TAM.: 2000x170mm, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 27 |  |  | 10.05.03 | #REF! | #REF!
10.06 | GRELHAS |  |  |  |  | 10.06 | #REF! | #REF!
10.06.01 | GRELHA, DIM.: 525x225mm DE RETORNO EM ALUMÍNIO COM DUPLA MOLDURA REF.: MOD.: AR-A, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 16 |  |  | 10.06.01 | #REF! | #REF!
10.07 | VENEZIANAS |  |  |  |  | 10.07 | #REF! | #REF!
10.07.01 | VENEZIANA, DIM.: 297 x 197mm DE ACABAMENTO EXTERNO EM ALUMÍNIO REF.: MOD.: AWK, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 |  |  | 10.07.01 | #REF! | #REF!
10.07.02 | VENEZIANA, DIM.: 397 x 297mm DE ACABAMENTO EXTERNO EM ALUMÍNIO REF.: MOD.: AWK, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 |  |  | 10.07.02 | #REF! | #REF!
10.08 | TOMADA DE AR |  |  |  |  | 10.08 | #REF! | #REF!
10.08.01 | TOMADA DE AR EXTERIOR EM ALUMÍNIO COM TELA DE PROTEÇÃO FILTRO REGISTRO E FILTRO M5 REF.: MOD.: F754, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 |  |  | 10.08.01 | #REF! | #REF!
10.09 | DAMPER |  |  |  |  | 10.09 | #REF! | #REF!
10.09.01 | CAIXA VAV, DIM.: 400x300 mm CONTROLADOR DE FLUXO PARA SISTEMA DE VOLUME VARIÁVEL REF.: MOD.: SÉRIE TVJ-EASY FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 16 |  |  | 10.09.01 | #REF! | #REF!
10.09.02 | DAMPER SOBRE PRESSAO DIM.: 397x415 mm REF.: MOD.: KUL, FAB.: TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 6 |  |  | 10.09.02 | #REF! | #REF!
10.10 | PORTA DE INSPEÇÃO |  |  |  |  | 10.10 | #REF! | #REF!
10.10.01 | PORTA DE INSPEÇÃO DE DUTOS, TAM.: 390x250 mm REF.: MOD.: PIPER 3925 OU EQUIVALENTE TÉCNICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 39 |  |  | 10.10.01 | #REF! | #REF!
10.11 | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 10.11 | #REF! | #REF!
10.11.01 | CONTROLADOR DE VAV COM ATUADOR E IHM TERMOSTATO TENSÃO 24 (VAC), FREQUÊNCIA 47-63 Hz REF.: MOD.: RSA-VAV-ATUADOR-IHM, FAB.: R SISTEMAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 16 |  |  | 10.11.01 | #REF! | #REF!
10.11.02 | VARIADOR DE FREQUÊNCIA COM DISPLAY ALFANUMERICO PARA INVERSOR FC101. POTÊNCIA: 5,5kW, TENSÃO 380V, FASE: 3F REF.: MOD.: VLT HVAC BASIC, FAB.: DANFOSS OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 3 |  |  | 10.11.02 | #REF! | #REF!
10.12 | COMISSIONAMENTO |  |  |  |  | 10.12 | #REF! | #REF!
10.12.01 | TESTES, AJUSTES E BALANCEAMENTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO DO 4º PAVIMENTO DO PALÁCIO DO PLANALTO | cj | 1 |  |  | 10.12.01 | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!
11 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO |  |  |  |  | 11 | #REF! | #REF!
11.01 | SISTEMA DE COMBATE MANUAL (EXTINTORES) |  |  |  |  | 11.01 | #REF! | #REF!
11.01.01 | EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) CAPACIDADE DE 6 kg CLASSE EXTINTORA: ABC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 5 |  |  | 11.01.01 | #REF! | #REF!
11.01.02 | TESTE E RECARGA DE EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) CAPACIDADE DE 6 kg CLASSE EXTINTORA: ABC | un | 3 |  |  | 11.01.02 | #REF! | #REF!
11.01.03 | TESTE E RECARGA DE EXTINTOR PORTÁTIL DE ÁGUA PRESSURIZADA CAPACIDADE DE 10 litros CLASSE EXTINTORA: A | un | 3 |  |  | 11.01.03 | #REF! | #REF!
11.01.04 | SUPORTE DE PISO PARA EXTINTORES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 5 |  |  | 11.01.04 | #REF! | #REF!
11.02 | SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIOS |  |  |  |  | 11.02 | #REF! | #REF!
11.02.01 | DETECTOR DE INCÊNDIO TIPO IÔNICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL COMPLETO REF.: MOD.: DISCOVERY UL COM BASE, FAB.: EZALPHA OU EQUIVALENTE TÉCNICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 26 |  |  | 11.02.01 | #REF! | #REF!
11.02.02 | ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL DE ALARME DE INCÊNDIO ALIMENTAÇÃO 9 A 30 Vdc OPERAÇÃO ENTRE 0ºC E 50ºC PLÁSTICO ABS VERMELHO REF.: MOD.: GFE-MCPE-A, FAB.: EZALPHA OU EQUIVALENTE TÉCNICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3 |  |  | 11.02.02 | #REF! | #REF!
11.02.03 | AVISADOR ÁUDIO-VISUAL DE ALARME DE INCÊNDIO COR VERMELHA COM INDICAÇÃO VISUAL EM FLASH ALIMENTAÇÃO 20 A 30 Vdc REF.: MOD.: VALKIRIE ABI FAB.: EZALPHA OU EQUIVALENTE TÉCNICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3 |  |  | 11.02.03 | #REF! | #REF!
11.03 | ELETRODUTOS E FIAÇÕES |  |  |  |  | 11.03 | #REF! | #REF!
11.03.01 | ELETRODUTO DE Ø3/4'' EM AÇO GALVANIZADO COM ACESSÓRIOS E CONEXÕES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 300 |  |  | 11.03.01 | #REF! | #REF!
11.03.02 | CAIXA DE DERIVAÇÃO DE Ø3/4" CONDULETE EM ALUMÍNIO SILÍCIO INJETADO INCLUSIVE FIXAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 95 |  |  | 11.03.02 | #REF! | #REF!
11.03.03 | CABO FLEXÍVEL, SEÇÃO NOMINAL DE 2x1,5 mm² PAR TRANÇADO BLINDADO ISOLAÇÃO 750V PARA LAÇO DE DETECÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 220 |  |  | 11.03.03 | #REF! | #REF!
11.03.04 | CABO FLEXÍVEL, SEÇÃO NOMINAL DE 2x2,5 mm² PAR TRANÇADO BLINDADO ISOLAÇÃO 750VPARA LAÇO DE COMANDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 160 |  |  | 11.03.04 | #REF! | #REF!
11.04 | SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLER) |  |  |  |  | 11.04 | #REF! | #REF!
11.04.01 | BICO DE SPRINKLER UNIÃO POR ROSCA Ø15mm - 1/2" TIPO: EMBUTIDO COM CANOPLA DE ACABAMENTO CROMADO TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 68ºC BULBO VERMELHO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 79 |  |  | 11.04.01 | #REF! | #REF!
11.05 | TUBULAÇÕES |  |  |  |  | 11.05 | #REF! | #REF!
11.05.01 | TUBO, Ø25mm - 1" EM AÇO PRETO SCHEDULE 40 COM ACESSÓRIOS APLICAÇÃO: REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 170 |  |  | 11.05.01 | #REF! | #REF!
11.05.02 | TUBO, Ø32mm - 1.1/4" EM AÇO PRETO SCHEDULE 40 COM ACESSÓRIOS APLICAÇÃO: REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER FORNECIMENTO E INSTALÃO | m | 30 |  |  | 11.05.02 | #REF! | #REF!
11.05.03 | TUBO, Ø50mm - 2" EM AÇO PRETO SCHEDULE 40 COM ACESSÓRIOS APLICAÇÃO: REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER FORNECIMENTO E INSTAL | m | 15 |  |  | 11.05.03 | #REF! | #REF!
11.05.04 | TUBO, Ø65mm - 2.1/2" EM AÇO PRETO SCHEDULE 40 COM ACESSÓRIOS APLICAÇÃO: REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER FORNECIMENTO E INSTAL | m | 30 |  |  | 11.05.04 | #REF! | #REF!
11.05.05 | TUBO, Ø80mm - 3" EM AÇO PRETO SCHEDULE 40 COM ACESSÓRIOS APLICAÇÃO: REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER FORNECIMENTO E INSTAL | m | 15 |  |  | 11.05.05 | #REF! | #REF!
11.05.06 | BUCHA DE REDUÇÃO, Ø32x25mm EM AÇO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 24 |  |  | 11.05.06 | #REF! | #REF!
11.05.07 | BUCHA DE REDUÇÃO, Ø50x25mm EM AÇO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 11 |  |  | 11.05.07 | #REF! | #REF!
11.05.08 | BUCHA DE REDUÇÃO, Ø65x25mm EM AÇO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 6 |  |  | 11.05.08 | #REF! | #REF!
11.05.09 | BUCHA DE REDUÇÃO, Ø65x32mm EM AÇO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4 |  |  | 11.05.09 | #REF! | #REF!
11.05.10 | BUCHA DE REDUÇÃO, Ø65x50mm EM AÇO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 |  |  | 11.05.10 | #REF! | #REF!
11.05.11 | BUCHA DE REDUÇÃO, Ø80x50mm EM AÇO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 6 |  |  | 11.05.11 | #REF! | #REF!
11.05.12 | BUCHA DE REDUÇÃO, Ø80x65mm EM AÇO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 |  |  | 11.05.12 | #REF! | #REF!
11.05.13 | BUCHA DE REDUÇÃO, Ø100x50mm EM AÇO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 |  |  | 11.05.13 | #REF! | #REF!
11.05.14 | BUCHA DE REDUÇÃO, Ø100x80mm EM AÇO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 |  |  | 11.05.14 | #REF! | #REF!
11.05.15 | JOELHO 90º, Ø25mm -1" EM AÇO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 62 |  |  | 11.05.15 | #REF! | #REF!
11.05.16 | TE, Ø25mm - 1" EM AÇO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 35 |  |  | 11.05.16 | #REF! | #REF!
11.05.17 | TE, Ø50mm - 2" EM AÇO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 |  |  | 11.05.17 | #REF! | #REF!
11.05.18 | TE DE REDUÇÃO, Ø50x25mm EM AÇO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 |  |  | 11.05.18 | #REF! | #REF!
11.05.19 | TE DE REDUÇÃO, Ø50x32mm EM AÇO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 |  |  | 11.05.19 | #REF! | #REF!
11.05.20 | TE DE REDUÇÃO, Ø65x25mm EM AÇO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3 |  |  | 11.05.20 | #REF! | #REF!
11.05.21 | TE DE REDUÇÃO, Ø65x32mm EM AÇO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 |  |  | 11.05.21 | #REF! | #REF!
11.05.22 | TE DE REDUÇÃO, Ø80x25mm EM AÇO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 |  |  | 11.05.22 | #REF! | #REF!
11.05.23 | CRUZETA, Ø25mm - 1" EM AÇO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 24 |  |  | 11.05.23 | #REF! | #REF!
11.05.24 | CRUZETA, Ø50mm - 2" EM AÇO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 |  |  | 11.05.24 | #REF! | #REF!
11.05.25 | CRUZETA, Ø65mm - 2.1/2" EM AÇO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 5 |  |  | 11.05.25 | #REF! | #REF!
11.05.26 | CRUZETA, Ø80mm - 3" EM AÇO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4 |  |  | 11.05.26 | #REF! | #REF!
11.05.27 | CRUZETA, Ø100mm - 4" EM AÇO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 |  |  | 11.05.27 | #REF! | #REF!
11.05.28 | SUPORTE PARA TUBULAÇÃO HORIZONTAL DE INCÊNDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 260 |  |  | 11.05.28 | #REF! | #REF!
11.05.29 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS SOBRE SUPERFICIE METÁLICA COR: VERMELHA INCLUSIVE PINTURA ADERENTE PARA SUPERFÍCIE GALVANIZADA APLICAÇÃO: PARA PINTURA DA TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | m² | 29 |  |  | 11.05.29 | #REF! | #REF!
11.06 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  |  | 11.06 | #REF! | #REF!
11.06.01 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA NBR 13434-2 SIMPLES, DIVERSOS CÓDIGOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 45 |  |  | 11.06.01 | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!
12 | SERVIÇOS DE DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 12 | #REF! | #REF!
12.01 | DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 12.01 | #REF! | #REF!
12.01.01 | DIVISÓRIA CEGA FREIJÓ PARA O PALÁCIO DO PLANALTO INCLUINDO OS ELEMENTOS DE MONTAGEM. | m² | 195 |  |  | 12.01.01 | #REF! | #REF!
12.01.02 | PAINEIS DE VIDRO TEMPERADO 8MM, FUMÊ, PARA O PALÁCIO DO PLANALTO INCLUINDO OS ELEMENTOS DE MONTAGEM. | m² | 79.68 |  |  | 12.01.02 | #REF! | #REF!
12.01.03 | LAMBRI - PALÁCIO PLANALTO LAMBRIS PISO/TETO, CONFECCIONADOS EM PLACAS DE AGLOMERADO DE 15 MM, COM ACABAMENTOS EM LAMINADO FREIJÓ, OS PAINÉIS SÃO MODULADOS COM SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TARUGOS DE MADEIRA, DO TIPO ENGATE NA PARTE SUPERIOR (RODATETOS) E INFERIOR (RODAPÉS) EM MADEIRA MACIÇA LAMINARIA. O ISOLAMENTO ACÚSTICO DEVERÁ SER EXECUTADO COM LAMBRIS RECHEADOS COM MIOLO EM LÃ DE DE VIDRO 20 MM 70 KG/M3, FIXADAS ENTRE AS DIVISÓRIAS E OS LAMBRIS, INCLUINDO A FAIXA DOS RODAPÉS E O ACABAMENTO SUPERIOR JUNTO AO TETO E BORRACHA PARA ISOLAMENTO COLOCADAS NAS PORTAS . | m² | 155.9 |  |  | 12.01.03 | #REF! | #REF!
12.01.04 | PAREDE DE GESSO ACARTONADO COM MONTANTES DE 48/35MM PARA PAREDES DE 7,5CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE ISOLAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE VIDRO ESPESSURA MÍNIMA DE 40MM. | m² | 78 |  |  | 12.01.04 | #REF! | #REF!
12.02 | PORTAS |  |  |  |  | 12.02 | #REF! | #REF!
12.02.01 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, FUMÊ, 8 MM, 90X240CM | und | 8 |  |  | 12.02.01
12.02.02 | PORTA PARA DIVISÓRIA DO PALÁCIO, INCLUINDO ELEMENTOS DE MONTAGEM, 90X240CM | und | 8 |  |  | 12.02.02 | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!
13 | LIMPEZA, SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 13 | #REF! | #REF!
13.01 | LIMPEZA |  |  |  |  | 13.01 | #REF! | #REF!
13.01.01 | REMOÇÃO DE ENTULHO | m³ | 90 |  |  | 13.01.01 | #REF! | #REF!
13.01.02 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM | m³ | 1800 |  |  | 13.01.02 | #REF! | #REF!
13.01.03 | LIMPEZA DIÁRIA DE OBRA | dia | 66 |  |  | 13.01.03 | #REF! | #REF!
13.02 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 13.02 | #REF! | #REF!
13.02.01 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | m² | 860 |  |  | 13.02.01 | #REF! | #REF!
13.03 | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 13.03 | #REF! | #REF!
13.03.01 | MÃO DE OBRA AUXILIAR PARA DESMOBILIZAÇÃO | h | 16 |  |  | 13.03.01 | #REF! | #REF!
13.03.02 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV PARA DESMOBILIZAÇÃO | h | 8 |  |  | 13.03.02 | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!
[5 empty] | 0 |  | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF!
CUSTO TOTAL |  |  |  |  | 0 |  | #REF! | #REF!
BDI ADOTADO | [6 empty] | #REF! | #REF!
PREÇO TOTAL (COM BDI) |  |  |  |  | 0 |  | #REF!
Empresa
Responsável Técnico / Diretor