ANEXO III

PROPOSTA COMERCIAL

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ar condicionado Split wi wall Inverter 24,000 BTU com controle remoto, Classificação Inmetro nível A de consumo de energia; ciclo frio ou quente e frio, voltagem de 220V, monofásico; frequência: 60 hz; Gás refrigerante R-410A, com serpentina de cobre com serviço de Instalação inclusa por empresa autorizada pelo fabricante. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Todas as despesas com tributos, fretes e tarifas estão incluídos na proposta. Procedência Nacional. |  |  |  |
| 2 | Ar condicionado Split tipo Piso Teto Inverter de 58.000 a 60,000 BTU com controle remoto, Classificação Inmetro nível A de consumo de energia; ciclo frio ou quente e frio, voltagem de 220V, monofásico ou trifásico;; frequência: 60 hz; Gás refrigerante R-410A, com serpentina de cobre e serviço de Instalação inclusa por empresa autorizada pelo fabricante. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Todas as despesas com tributos, fretes e tarifas estão incluídos na proposta. Procedência Nacional. | 02 |  |  |
| 3 | Ar condicionado Split tipo Cassete Inverter 60,000 BTU com controle remoto, Classificação Inmetro nível A de consumo de energia; ciclo frio, voltagem de 220V, monofásico ou trifásico;; frequência: 60 hz; Gás refrigerante R-410A, com serpentina de cobre e serviço de Instalação inclusa por empresa autorizada pelo fabricante. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Todas as despesas com tributos, fretes e tarifas estão incluídos na proposta. Procedência Nacional. | 11 |  |  |
|  | LOTE 1 |  |  |  |
| 4 | Equipamentos de ar-condicionado do tipo “self-contained” de precisão de capacidade 5 TR , com condensação remota a ar; Compressor Inverter junto à unidade evaporadora; gás refrigerante R410, Ventilador Centrífugo radial com pás reversas curvadas para trás de alta eficiência do tipo "Plenum fan"; Razão Capacidade Sensível/Capacidade Total (SHR – Sensible HeatRatio) > 0,90; Alimentação elétrica: 380V/3F/60Hz; incluindo controle, monitoramento e operação remoto através de protocolo HTTP via rede Ethernet, treinamento, com garantia de 24 meses.. | 02 |  |  |
| 5 | Serviço de instalação com fornecimento de todo o material e insumos | 02 |  |  |
| 6 | Serviço de manutenção preventiva, corretiva e preditiva durante 24 meses. | 01 |  |  |
| 7 | Desinstalação dos equipamentos Atuais | 02 |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |