

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA

Diretoria de Administração

Coordenação-Geral de Administração, Licitações e Contratos

Coordenação de Licitações e Contratos

**ANEXO IV DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 900XXX/2024**

Modelo proposta

À SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sª, nossa proposta de preços para o fornecimento dos produtos abaixo relacionados, nos termos do Edital e Anexos:

**GRUPO 1**

ITEM 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS POR DEMANDA** | | | | |
| **ITEM** | **Quantidade (Q)** | **Valor Unitário (U)** | | **Valor Total (Q x U)** |
| INSTALAÇÃO SPLIT HI WALL 9.000 BTU/h a 18.000  BTU/h  **com fornecimento de tubulação frigorígena com máximo de 10m** adequadas à carga térmica especificadas no equipamento**, carga de gás, fita de pvc** , suporte em aço para condensadora e evaporadoras,calços de  borracha, tubos de isolamento térmico, material isolante, cabos elétricos/cabos PP/disjuntores/ ou demais materiais, | 1 | R$ | | R$ |
|  |  |  | |  |
| INSTALAÇÃO SPLIT HI WALL 24.000 BTU/h a a  30.000 BTU/h  **com fornecimento de tubulação frigorígena com máximo de 10 m** adequadas à carga térmica especificadas no equipamento**, carga de gás, fita de pvc** , suporte em aço para condensadora e evaporadoras,calços de  borracha, tubos de isolamento térmico, material isolante, cabos elétricos/cabos PP/disjuntores/ ou demais materiais, | 2 | R$ | | R$ |
| INSTALAÇÃO SPLIT PISO TETO 36.000 BTU/h a a  60.000 BTU/h  **com fornecimento de tubulação frigorígena com máximo de 10 m** adequadas à carga térmica especificadas no equipamento**, carga de gás, fita de pvc** , suporte em aço para condensadora e evaporadoras,calços de  borracha, tubos de isolamento térmico, material isolante, cabos elétricos/cabos PP/disjuntores/ ou demais materiais, | 2 | R$ | | R$ |
|  |  |  | |  |
| INSTALAÇÃO SPLIT DO TIPO CASSETE DE 18.000 BTU/h A 60.000 BTU/h  **com fornecimento de tubulação frigorígena com máximo de 10 m** adequadas à carga térmica especificadas no equipamento**, carga de gás, fita de pvc** , suporte em aço para condensadora e evaporadoras,calços de  borracha, tubos de isolamento térmico, material isolante, cabos elétricos/cabos PP/disjuntores/ ou demais materiais, | 2 | R$ | | R$ |
| Total de serviços de Instalação / Equipamentos (MENSAL VARIÁVEL ESTIMADO) | 7 | | | |
| **Valor Mensal Instalação (VI)** | | **R$** | **Σ(Q**  **x U)** | **R$** |
| **Valor Total de Instalação (VTI)** | | **R$** | **12 X VI** | **R$** |

ITEM 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS POR DEMANDA** | | | | |
| **ITEM** | **Quantidade (Q)** | **Valor Unitário**  **(U)** | | **Valor Total**  **(Q x U)** |
|  |  |  | |  |
| DESINSTALAÇÃO SPLIT HI WALL 9.000 A 18.000 BTU/h. | 1 | R$ | | R$ |
| DESINSTALAÇÃO de SPLIT HI WALL 24.000 A 30.000 BTU/h | 2 | R$ | | R$ |
| DESINSTALAÇÃO SPLIT PISO TETO 30.000 A 36.000 BTU/h | 2 | R$ | | R$ |
| DESINSTALAÇÃO SPLIT CASSETE DE 18.000 A 60.000 BTU/h | 2 | R$ | | R$ |
| Total de serviços de Instalação / Equipamentos (MENSAL VARIÁVEL ESTIMADO) | 7 | | | |
| **Valor Mensal Desinstalação (VI)** | | **R$** | **Σ(Q x U)** | **R$** |
| **Valor Total de Desinstalação (VTI)** | | **R$** | **12 X VI** | **R$** |

ITEM 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITEM 3 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS VARIAVEL** | | | |
| **ITEM** | **Quantidade (Q)** | **Valor Unitário (U)** | **Valor Total (Q x U)** |
| MANUT. PREVENTIVA SPLIT HI WALL 9.000 a 18.000 BTUS/h | 5 | R$ | R$ |
| MANUT. PREVENTIVA SPLIT HI WALL 24.000 a 30.000 BTUS/h | 12 | R$ | R$ |
| MANUT. PREVENTIVA SPLIT HI WALL 36.000 a 60.000 BTUS/h | 6 | R$ | R$ |
| MANUT. PREVENTIVA SPLIT CASSETE DE 18.000 a 60.000 BTUS/h | 2 | R$ | R$ |
| MANUT. PREVENTIVA DE SELF WALL MOUNTED | 1 | R$ | R$ |
| MANUT. PREVENTIVA DE BEBEDOUROS | 1 | R$ | R$ |
| Total de Serviços de Manutenção Preventiva (**MENSAL Variável, Mínimo de 27 e máximo de 30 ordens de serviço preventivas)** | 27 | | |
| **Valor Mensal Manut. Preventivas (VP) Σ(Q x U)** | | **R$** | |
| **Valor Total da Manutenção Preventiva (VTP)** | | **R$** | |

**12 x VP**

ITEM 04

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS**  **DEMANDA ( Estimado)** | | | **POR** |
| **ITEM** | **Quantidade (Q)** | **Valor Unitário (U)** | **Valor Total (Q x U)** |
| MANUT. SPLIT HI WALL CORRETIVA 9.000 a 18.000 BTUS/h com  o fornecimento das seguintes peças e insumos: sensor de ambiente, sensor de temperatura, sensor de degelo, capacitores, fusíveis, parafusos, tubos isolantes de polietileno, terminais elétricos, gases refrigerantes (Carga parcial ou total) , trapo, oxigênio, nitrogênio, acetileno, varetas de soldagem **devem estar inclusas no preço. As demais peças serão pagas via ressarcimento.** | 3 | R$ | R$ |
| MANUT. SPLIT HI WALL CORRETIVA 24.000 a 30.000 BTUS/h com  o fornecimento das seguintes peças e insumos: sensor de ambiente, sensor de temperatura, sensor de degelo, capacitores, fusíveis, parafusos, tubos isolantes de polietileno, terminais elétricos, gases refrigerantes (Carga parcial ou total) , trapo, oxigênio, nitrogênio, acetileno, varetas de soldagem **devem estar inclusas no preço. As demais peças serão pagas via ressarcimento.** | 8 | R$ | R$ |
| MANUT. SPLIT PISO TETO CORRETIVA 30.000 A 60.000 BTUS/h com  o fornecimento das seguintes peças e insumos: sensor de ambiente, sensor de temperatura, sensor de degelo, capacitores, fusíveis, parafusos, tubos isolantes de polietileno, terminais elétricos, gases refrigerantes (Carga parcial ou total) , trapo, oxigênio, nitrogênio, acetileno, varetas de soldagem **devem estar inclusas no preço. As demais peças serão pagas via ressarcimento.** | 4 | R$ | R$ |
| MANUT. SPLIT CASSETE 18.000 A 60.000 BTUS/h com  o fornecimento das seguintes peças e insumos: sensor de ambiente, sensor de temperatura, sensor de degelo, capacitores, fusíveis, parafusos, tubos isolantes de polietileno, terminais elétricos, gases refrigerantes (Carga parcial ou total) , trapo, oxigênio, nitrogênio, acetileno, varetas de soldagem **devem estar inclusas no preço. As demais peças serão pagas via ressarcimento.** | 1 | R$ | R$ |
| MANUT. DE SELF WALL MOUNTED com o fornecimento das seguintes peças e insumos: contatoras, relé de fase, disjuntores, terminais elétricos, gases refrigerantes (Carga parcial ou total) , trapo, oxigênio, nitrogênio, acetileno, varetas de soldagem **devem estar inclusas no preço. As demais peças serão pagas via ressarcimento.** | 1 | R$ | R$ |
| MANUT. DE GELADEIRAS com o fornecimento das seguintes peças e insumos: termostatos, protetor térmico, sensor de temperatura, parafusos, , terminais elétricos, gases refrigerantes (Carga parcial ou total) , trapo, oxigênio, nitrogênio, acetileno, varetas de soldagem **devem estar inclusas no preço. As demais peças serão pagas via ressarcimento.** | 1 | R$ | R$ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MANUT. DE BEBEDOUROS com o fornecimento das seguintes peças e insumos: Torneira, sensor de temperatura, relé e protetor térmico parafusos, , terminais elétricos, gases refrigerantes (Carga parcial ou total) , trapo, oxigênio, nitrogênio, acetileno, varetas de soldagem **devem estar inclusas no preço. As demais peças serão pagas via ressarcimento.** | 1 | R$ | R$ |
| MANUT. DE REFRIG. COMPACTOS com o fornecimento das seguintes peças e insumos: Protetor, termico, termostato, sensor de temperatura, sensor de degelo, parafusos, , terminais elétricos, gases refrigerantes (Carga parcial ou total) , trapo, oxigênio, nitrogênio, acetileno, varetas de soldagem **devem**  **estar inclusas no preço. As demais peças serão pagas via ressarcimento.** | 1 | R$ | R$ |
| Total de Serviços de Manutenção Corretiva (MENSAL POR DEMANDA ESTIMADO) | | 20 | |
| **Valor Mensal Manut. Corretivas (VC)** | | **R$** | |
| **Valor Total da Manutenção Corretiva (VTC)** | | **R$** | |

ITEM 05

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITEM 05- ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS PARA MANUTENÇÕES CORRETIVAS DE EQUIPAMENTOS** | | | |
| **ITEM** | **Quantidade (Q)** | **Valor**  **Mensal (U)** | **Valor Total (Q x U)** |
| **RESSARCIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO/ PEÇAS PARA MANUTENÇÕES CORRETIVAS QUANDO NECESSÁRIO( NÃO PODE SER ALTERADO PELO LICITANTE)** | 12 | **R$ 2.500,00** | **R$ 30.000,00** |

O prazo de validade da proposta equivalerá ao período de xxxx dias.

O prazo de entrega e de garantia do produto será de acordo com o estipulado no Anexo I - Termo de Referência.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que os produtos a serem entregues estarão em perfeitas condições, serão novos e nunca antes utilizados.

Declaramos que responderemos, mesmo após o recebimento definitivo, pela detecção ou descobrimento de defeitos ocultos promovendo a sua substituição.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico, administrativo, frete, impostos, seguros, taxas ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a entregá-lo no prazo determinado no documento de convocação, assim, após cumpridas nossas obrigações, e para fins de posterior pagamento, fornecemos os seguintes dados:

|  |  |
| --- | --- |
| Dados da Empresa  - Razão Social:  - CNPJ/MF: -  Endereço: - Cidade/UF: -  CEP: - Tel./Fax: - E-mail: -  Banco: - Agência: - Conta:  Fone: | Representante Legal para assinar a ata e o contrato  Nome: -  Endereço: - CEP: - Cidade/UF: -  CPF/MF: - RG/Órgão Expedidor: - Cargo/Função: - Naturalidade: - Nacionalidade: - Estado Civil: - E-mai  Fone: |

Em:\_\_\_ /\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Assinatura/Responsável/Carimbo CNPJ/Empresa