ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA COMRCIAL

| Item | Descrição | Qtd. (m²) | Valor Unit.(R$) | Valor Total(R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Persiana Vertical em Tecido (Blackout), tubo em liga de alumínio extrudado, com diâmetro interno mínimo de 31 mm, correntes em esfera metálica em aço inox; Trilho inferior com pintura eletrostática; tecido estruturados com fibra de vidro e fibra de vidro revistada com PVC, espessura variável entre0,25 e 0,35mm e 100% Blackout; Não propagar chamas; Resistir a mudanças de temperatura; Atóxico; 100% Blackout; Cor de Referencia: Bege com vista a proporcionar conforto visual. | 17,69 |  |  |
| 2 | Persiana Rolo Blackout, Composição do Material Poliéster, Não propagar chamas; Resistir a mudanças de temperatura; Atóxico; 100% Blackout; Cor de Referencia: Bege com vista a proporcionar conforto visual;. | 195,66. |  |  |