## MO-MAT-WORD
ANEXO I-A: PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS COM MÃO DE OBRA PARA O ERSDF
MÃO DE OBRA COM VISTORIAS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS (330 HORAS/HOMEM ANO) H/H CONFORME SINAPI - ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS REFERÊNCIA: 01/2022 | [8 empty] | LS (1) | BDI (2) | DESCONTO (2)
[9 empty] | 110.1% | 22.12% | 0%
Item | Base: Código (01/2022-DF) | Descrição | Encargos Complementares (01/2022-DF) |  |  | Unidade |  | Custo com Enc.Sociais | Custo com Enc.Compl. | Custo com Enc.Soc. +Enc.Compl. + BDI | Custo com Encargos +BDI +Desconto
1 | SINAPI: 34780 (Referente ao Custo com Enc.Sociais) | Manutenção preventiva/corretiva mensal das instalações civis, elétricas e hidráulicas da edificação com emissão de relatórios/laudos Composição de Mão de Obra: Engenheiro Civil | SINAP: 37370 | Alimentação | 2.85 | Homem/Hora (H/H) |  | 102.21 | 107.95 | 131.8285 | 131.8285 | 37736.19
|  |  | SINAP: 37371 | Transporte | 1.36 | [6 empty] | 49034.5403
|  |  | SINAP: 37372 | Exames | 0.81
|  |  | SINAP: 37373 | Seguro | 0.06
|  |  | SINAP: 43486 | EPI | 0.66
2 | SINAPI: 4750 (Referente ao Custo com Enc.Sociais) | Manutenção preventiva corretiva mensal das instalações civis, elétricas e hidráulicas da edificação Composição de Mão de Obra: Pedreiro | SINAP: 37370 | Alimentação | 2.85 | Homem/Hora (H/H) |  | 17.86 | 24.03 | 29.3454 | 29.3454
|  |  | SINAP: 37371 | Transporte | 1.36
|  |  | SINAP: 37372 | Exames | 0.81
|  |  | SINAP: 37373 | Seguro | 0.06
|  |  | SINAP: 43489 | EPI | 1.09
3 | SINAPI: 12872 (Referente ao Custo com Enc.Sociais) | Manutenção preventiva corretiva mensal das instalações civis, elétricas e hidráulicas da edificação Composição de Mão de Obra: Gesseiro | SINAP: 37370 | Alimentação | 2.85 | Homem/Hora (H/H) |  | 17.86 | 24.03 | 29.3454 | 29.3454
|  |  | SINAP: 37371 | Transporte | 1.36
|  |  | SINAP: 37372 | Exames | 0.81
|  |  | SINAP: 37373 | Seguro | 0.06
|  |  | SINAP: 43489 | EPI | 1.09
4 | SINAPI: 2696 (Referente ao Custo com Enc.Sociais) | Manutenção preventiva corretiva mensal das instalações civis, elétricas e hidráulicas da edificação Composição de Mão de Obra: Bombeiro Hidráulico | SINAP: 37370 | Alimentação | 2.85 | Homem/Hora (H/H) |  | 17.86 | 23.88 | 29.1623 | 29.1623
|  |  | SINAP: 37371 | Transporte | 1.36
|  |  | SINAP: 37372 | Exames | 0.81
|  |  | SINAP: 37373 | Seguro | 0.06
|  |  | SINAP: 43485 | EPI | 0.94
5 | SINAPI: 2436 (Referente ao Custo com Enc.Sociais) | Manutenção preventiva corretiva mensal das instalações civis, elétricas e hidráulicas da edificação Composição de Mão de Obra: Eletricista | SINAP: 37370 | Alimentação | 2.85 | Homem/Hora (H/H) |  | 17.86 | 24.01 | 29.321 | 29.321
|  |  | SINAP: 37371 | Transporte | 1.36
|  |  | SINAP: 37372 | Exames | 0.81
|  |  | SINAP: 37373 | Seguro | 0.06
|  |  | SINAP: 43484 | EPI | 1.07
6 | SINAPI: 12868 (Referente ao Custo com Enc.Sociais) | Manutenção preventiva corretiva mensal das instalações civis, elétricas e hidráulicas da edificação Composição de Mão de Obra: Marceneiro | SINAP: 37370 | Alimentação | 2.85 | Homem/Hora (H/H) |  | 18.24 | 24.58 | 30.0171 | 30.0171
|  |  | SINAP: 37371 | Transporte | 1.36
|  |  | SINAP: 37372 | Exames | 0.81
|  |  | SINAP: 37373 | Seguro | 0.06
|  |  | SINAP: 43483 | EPI | 1.26
7 | SINAPI: 4783 (Referente ao Custo com Enc.Sociais) | Manutenção preventiva corretiva mensal das instalações civis, elétricas e hidráulicas da edificação Composição de Mão de Obra: Pintor | SINAP: 37370 | Alimentação | 2.85 | Homem/Hora (H/H) |  | 17.86 | 24.44 | 29.8461 | 29.8461
|  |  | SINAP: 37371 | Transporte | 1.36
|  |  | SINAP: 37372 | Exames | 0.81
|  |  | SINAP: 37373 | Seguro | 0.06
|  |  | SINAP: 43490 | EPI | 1.5
8 | SINAPI: 6110 (Referente ao Custo com Enc.Sociais) | Manutenção preventiva corretiva mensal das instalações civis, elétricas e hidráulicas da edificação Composição de Mão de Obra: Serralheiro | SINAP: 37370 | Alimentação | 2.85 | Homem/Hora (H/H) |  | 17.86 | 24.52 | 29.9438 | 29.9438
|  |  | SINAP: 37371 | Transporte | 1.36
|  |  | SINAP: 37372 | Exames | 0.81
|  |  | SINAP: 37373 | Seguro | 0.06
|  |  | SINAP: 43492 | EPI | 1.58
9 | SINAPI: 2438 (Referente ao Custo com Enc.Sociais) | Manutenção preventiva corretiva mensal das instalações civis, elétricas e hidráulicas da edificação Composição de Mão de Obra: Técnico em Eletrotécnica | SINAP: 37370 | Alimentação | 2.85 | Homem/Hora (H/H) |  | 26.33 | 32.48 | 39.6646 | 39.6646
|  |  | SINAP: 37371 | Transporte | 1.36
|  |  | SINAP: 37372 | Exames | 0.81
|  |  | SINAP: 37373 | Seguro | 0.06
|  |  | SINAP: 43484 | EPI | 1.07
10 | SINAPI: 6111 (Referente ao Custo com Enc.Sociais) | Manutenção preventiva corretiva mensal das instalações civis, elétricas e hidráulicas da edificação Composição de Mão de Obra: Servente | SINAP: 37370 | Alimentação | 2.85 | Homem/Hora (H/H) |  | 11.66 | 17.89 | 21.8473 | 21.8473
|  |  | SINAP: 37371 | Transporte | 1.36
|  |  | SINAP: 37372 | Exames | 0.81
|  |  | SINAP: 37373 | Seguro | 0.06
|  |  | SINAP: 43491 | EPI | 1.15
CUSTO MÉDIO HORÁRIO COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS (3): | [10 empty] | 161.6611
CUSTO MÉDIO HORÁRIO COM MANUTENÇÕES CORRETIVAS (3): | [10 empty] | 40.0322
(A) CUSTO ANUAL DE 180 HORAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA: | [10 empty] | 29098.9978
(B) CUSTO ANUAL DE 150 HORAS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA: | [10 empty] | 6004.8236
(C) CUSTO TOTAL ESTIMADO COM MÃO DE OBRA EM 1 ANO: | [10 empty] | 35103.8214
NOTAS:
(1) Para efeito de cálculo do valor da mão de obra, os encargos foram calculados baseados no enquadramento de empresas Não Desoneradas; se houver Desoneração, esse percentual cai para 81,53%, de acordo com a planilha correspondente do SINAPI. A Licitante vencedora deverá comprovar seu enquadramento e adequar os valores da planilha, se for o caso, de acordo com esse percentual.
(2) Considerou-se como percentual de BDI, a média considerada razoável pelo Tribunal de Contas da União - TCU, para a construção e reforma de edifícios, constante no Acórdão 2.622/2013 - Plenário, o qual poderá ser reduzido para permitir maior competitividade entre as Licitantes, ficando proibida sua ampliação a percentual superior a 23% (vinte e três por cento). Fica a critério das Licitantes, aplicarem ou não um percentual de desconto comercial.
(3) Nas Manutenções Preventivas, partindo-se do princípio que todos os Sistemas passarão por intervenção, considerou-se como custo H/H médio, o custo cheio da hora do Engenheiro Civil em função da atuação mais destacada deste profissional nestas manutenções, mais a média aritmética do custo dos demais profissionais. Nas Manutenções Corretivas, como não é possível definir ao certo quais Sistemas passarão por intervenção e, portanto, quais profissionais serão demandados, considerou-se como custo H/H médio, o custo da média aritmética de todos os profissionais, inclusive o do Engenheiro Civil.
ANEXO I-B: PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS COM MATERIAIS PARA O ERSDF
MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS CONFORME SINAPI - REFERÊNCIA: 01/2022 | [9 empty] | BDI (1) | DESCONTO (1)
[10 empty] | 22.12% | 0%
Item | Base: Código (01/2022-DF) | Descrição |  | Demanda Estimada p/ 12 meses | Unid. | Quantid. à Adquirir p/ 12 meses | Unid. | Custo Unitário sem BDI | Custo Unitário com BDI | Custo Total com BDI em 12 meses | Custo Total com BDI +Desconto em 12 meses
GRUPO 1: INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | [10 empty] | 4632.3902
1 | SINAPI: 10228 | Válvula de descarga tipo Hydra ou similar 1-1/2". |  | 1 | pç | 1 | pç | 252.71 | 308.6095 | 308.6095 | 308.6095
2 | P. PREÇOS CATMAT: 76562 Uasg: 135040 Preg. Eletr.: 02/2021 Item 128 | Reparo para válvula de descarga tipo Hydra ou similar 1-1/2" (2). |  | 2 | pç | 2 | pç | 51.9 | 63.3803 | 126.7606 | 126.7606
3 | P. PREÇOS CATMAT: 398129 Uasg: 787000 Preg. Eletr.: 23/2021 Item 101 | Reparo para válvula de descarga de caixa acoplada modelo universal Astra (2). |  | 2 | pç | 2 | pç | 98.48 | 120.2638 | 240.5276 | 240.5276
4 | SINAPI: 36791 | Torneira cromada para lavatório 1/2". |  | 1 | pç | 1 | pç | 113.37 | 138.4474 | 138.4474 | 138.4474
5 | SINAPI: 13983 | Torneira cromada para pia 1/2". |  | 1 | pç | 1 | pç | 76.31 | 93.1898 | 93.1898 | 93.1898
6 | SINAPI: 36795 | Torneira cromada para pia 1/2" com sensor de presença. |  | 1 | pç | 1 | pç | 1433.46 | 1750.5414 | 1750.5414 | 1750.5414
7 | SINAPI: 1370 | Ducha higiênica com registro 1/2". |  | 1 | pç | 1 | pç | 93.41 | 114.0723 | 114.0723 | 114.0723
8 | P. PREÇOS CATMAT: 150758 Uasg: 135040 Preg. Eletr.: 02/2021 Item 157 | Reparo para torneira de pia e/ou lavatório 1/2" (2). |  | 2 | pç | 2 | pç | 23.3 | 28.454 | 56.9079 | 56.9079
9 | SINAPI: 20262 | Sifão plástico extensível universal tipo copo. |  | 1 | pç | 1 | pç | 10.78 | 13.1645 | 13.1645 | 13.1645
10 | SINAPI: 6157 | Valvula cromada tipo americana para pia. |  | 1 | pç | 1 | pç | 55.8 | 68.143 | 68.143 | 68.143
11 | SINAPI: 6154 | Valvula cromada 7/8" x 1" com ladrão para lavatório. |  | 1 | pç | 1 | pç | 7.53 | 9.1956 | 9.1956 | 9.1956
12 | SINAPI: 10420 | Vaso sanitário sifonado convencional CELITE, DECA, ICASA ou equivalente. |  | 1 | pç | 1 | pç | 159.63 | 194.9402 | 194.9402 | 194.9402
13 | SINAPI: 10422 | Vaso sanitário sifonado com caixa de descarga acoplada. |  | 1 | pç | 1 | pç | 298.38 | 364.3817 | 364.3817 | 364.3817
14 | SINAPI: 10425 | Lavatório de louça suspenso 44 x 35,5cm. |  | 1 | pç | 1 | pç | 72.27 | 88.2561 | 88.2561 | 88.2561
15 | SINAPI: 377 | Tampa/assento para vaso sanitário de plástico padrão popular. |  | 6 | pç | 6 | pç | 35.82 | 43.7434 | 262.4603 | 262.4603
16 | SINAPI: 6005 | Registro de gaveta 3/4" com acabamento cromado simples. |  | 1 | pç | 1 | pç | 81.85 | 99.9552 | 99.9552 | 99.9552
17 | SINAPI: 6024 | Registro de pressão 3/4" com acabamento cromado simples. |  | 1 | pç | 1 | pç | 77.2 | 94.2766 | 94.2766 | 94.2766
18 | SINAPI: 9868 | Tubo de PVC marrom soldável de 25mm incluso conexões. |  | 6 | m | 6 | m | 4.84 | 5.9106 | 35.4636 | 35.4636
19 | SINAPI: 20067 | Tubo de PVC série R branco para esgoto 40mm. |  | 3 | m | 3 | m | 15.04 | 18.3668 | 55.1005 | 55.1005
20 | SINAPI: 20068 | Tubo de PVC série R branco para esgoto 50mm. |  | 3 | m | 3 | m | 18.76 | 22.9097 | 68.7291 | 68.7291
21 | SINAPI: 9839 | Tubo de PVC série R branco para esgoto 75mm. |  | 3 | m | 3 | m | 24.58 | 30.0171 | 90.0513 | 90.0513
22 | SINAPI: 9841 | Tubo de PVC série R branco para esgoto 100mm. |  | 3 | m | 3 | m | 43.06 | 52.5849 | 157.7546 | 157.7546
23 | SINAPI: 5102 | Ralo seco simples quadrado de PVC 100 x 100 x 53mm saída 40mm grelha branca. |  | 1 | m | 1 | m | 14.54 | 17.7562 | 17.7562 | 17.7562
24 | SINAPI: 5103 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50mm, com grelha redonda. |  | 1 | pç | 1 | pç | 26.29 | 32.1053 | 32.1053 | 32.1053
25 | SINAPI: 11712 | Caixa sifonada de PVC 150 x 150 x 50mm, com grelha quadrada. |  | 1 | pç | 1 | pç | 49.2 | 60.083 | 60.083 | 60.083
26 | SINAPI: 11683 | Rabicho de lavatório flexível em inox 1/2" x 30cm. |  | 2 | pç | 2 | pç | 37.47 | 45.7584 | 91.5167 | 91.5167
GRUPO 2: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [10 empty] | 2962.9731
27 | SINAPI: 34653 | Disjuntor a seco DIN de 1P10A. |  | 1 | pç | 1 | pç | 10.45 | 12.7615 | 12.7615 | 12.7615
28 | SINAPI: 34653 | Disjuntor a seco DIN de 1P16A. |  | 2 | pç | 2 | pç | 10.45 | 12.7615 | 25.5231 | 25.5231
29 | SINAPI: 34653 | Disjuntor a seco DIN de 1P20A. |  | 2 | pç | 2 | pç | 10.45 | 12.7615 | 25.5231 | 25.5231
30 | SINAPI: 34653 | Disjuntor a seco DIN de 1P25A. |  | 1 | pç | 1 | pç | 10.45 | 12.7615 | 12.7615 | 12.7615
31 | SINAPI: 34616 | Disjuntor a seca DIN de 2P16A. |  | 2 | pç | 2 | pç | 59.92 | 73.1743 | 146.3486 | 146.3486
32 | SINAPI: 34616 | Disjuntor a seca DIN de 2P20A. |  | 2 | pç | 2 | pç | 59.92 | 73.1743 | 146.3486 | 146.3486
33 | SINAPI: 34709 | Disjuntor a seco DIN de 3P50A. |  | 1 | pç | 1 | pç | 73.42 | 89.6605 | 89.6605 | 89.6605 | 37736.19
34 | SINAPI: 34714 | Disjuntor a seco DIN de 3P63A. |  | 1 | pç | 1 | pç | 87.69 | 107.087 | 107.087 | 107.087
35 | SINAPI: 39445 | Dispositivio DR 2P25A. |  | 1 | pç | 1 | pç | 160.97 | 196.5766 | 196.5766 | 196.5766
36 | SINAPI: 39446 | Dispositivo DR 2P40A. |  | 1 | pç | 1 | pç | 163.84 | 200.0814 | 200.0814 | 200.0814
37 | SINAPI: 39811 | Caixa de passagem 150x150x75mm de embutir. |  | 1 | pç | 1 | pç | 52.31 | 63.881 | 63.881 | 63.881
38 | SINAPI: 993 | Cabo elétrico 0,6/1kv 1,5mm². |  | 50 | m | 50 | m | 2.66 | 3.2484 | 162.4196 | 162.4196
39 | SINAPI: 1022 | Cabo elétrico 0,6/1kv 2,5mm². |  | 50 | m | 50 | m | 3.69 | 4.5062 | 225.3114 | 225.3114
40 | SINAPI: 1021 | Cabo elétrico 0,6/1kv 4,0mm². |  | 25 | m | 25 | m | 5.29 | 6.4601 | 161.5037 | 161.5037
41 | SINAPI: 994 | Cabo elétrico 0,6/1kv 6,0mm². |  | 10 | m | 10 | m | 7.22 | 8.8171 | 88.1706 | 88.1706
42 | SINAPI: 1020 | Cabo elétrico 0,6/1kv 10,0mm². |  | 10 | m | 10 | m | 11.57 | 14.1293 | 141.2928 | 141.2928
43 | SINAPI: 995 | Cabo elétrico 0,6/1kv 16,0mm². |  | 10 | m | 10 | m | 17.75 | 21.6763 | 216.763 | 216.763
44 | SINAPI: 1872 | Caixa de PVC 2x4". |  | 2 | pç | 2 | pç | 2.97 | 3.627 | 7.2539 | 7.2539
45 | SINAPI: 1873 | Caixa de PVC 4x4". |  | 2 | pç | 2 | pç | 5.91 | 7.2173 | 14.4346 | 14.4346
46 | SINAPI: 38092 | Espelho para um módulo em caixa PVC 2x4". |  | 2 | pç | 2 | pç | 2.78 | 3.3949 | 6.7899 | 6.7899
47 | SINAPI: 38093 | Espelho para dois módulos em caixa PVC 2x4". |  | 2 | pç | 2 | pç | 2.87 | 3.5048 | 7.0097 | 7.0097
48 | SINAPI: 38094 | Espelho para três módulos em caixa PVC 2x4". |  | 2 | pç | 2 | pç | 3.52 | 4.2986 | 8.5972 | 8.5972
49 | SINAPI: 38098 | Espelho para seis módulos em caixa PVC 4x4". |  | 2 | pç | 2 | pç | 7.14 | 8.7194 | 17.4387 | 17.4387
50 | SINAPI: 38101 | Tomada 2P+T de 10A 250V modulo. |  | 4 | pç | 4 | pç | 9.44 | 11.5281 | 46.1125 | 46.1125
51 | SINAPI: 38102 | Tomada 2P+T de 20A 250V modulo. |  | 2 | pç | 2 | pç | 12.08 | 14.7521 | 29.5042 | 29.5042
52 | SINAPI: 38112 | Interruptor simples 10A 250V módulo. |  | 4 | pç | 4 | pç | 8.3 | 10.136 | 40.5438 | 40.5438
53 | SINAPI: 38113 | Interruptor paralelo 10A 250V modulo. |  | 4 | pç | 4 | pç | 10.81 | 13.2012 | 52.8047 | 52.8047
54 | SINAPI: 38778 | Lâmpada fluorescente tubular bipino lateral T8 16W de 60cm. |  | 24 | pç | 24 | pç | 10.19 | 12.444 | 298.6567 | 298.6567
55 | SINAPI: 39381 | Lâmpada fluorescente compacta base E27 10W. |  | 12 | pç | 12 | pç | 15.93 | 19.4537 | 233.4446 | 233.4446
56 | SINAPI: 1086 | Reator eletrônico 2x16W bivolt de alto fator de potência. |  | 4 | pç | 4 | pç | 21.92 | 26.7687 | 107.0748 | 107.0748
57 | P. PREÇOS CATMAT: 446788 Uasg: 120006 Preg. Eletr.: 26/2021 Item 20 | Resistência elétrica para chuveiro 220v/4400w (2). |  | 2 | pç | 2 | pç | 29.19 | 35.6468 | 71.2937 | 71.2937
GRUPO 3: CIVIL | [10 empty] | 5747.8118
58 | SINAPI: 7356 | Tinta acrílica premium, branco, duas demãos (3). |  | 180 | m² | 10.5882 | l | 23.66 | 28.8936 | 305.9322 | 305.9322
59 | SINAPI: 6085 | Selador acrílico, uma demão (4). |  | 90 | m² | 15 | l | 10.05 | 12.2731 | 184.0959 | 184.0959
60 | SINAPI: 7288 | Tinta esmalte sintético premium, duas demãos (3). |  | 34 | m² | 2 | l | 36.58 | 44.6715 | 89.343 | 89.343
61 | SINAPI: 4056 | Massa acrílica, uma demão (5). |  | 36 | m² | 12 | kg | 6.96 | 8.4996 | 101.9946 | 101.9946
62 | SINAPI: 10491 | Vidro liso comum incolor 6mm. |  | 3 | m² | 3 | m² | 111.44 | 136.0905 | 408.2716 | 408.2716
63 | SINAPI: 10505 | Vidro liso temperado incolor 6mm. |  | 3 | m² | 3 | m² | 117.49 | 143.4788 | 430.4364 | 430.4364
64 | SINAPI: 10498 | Massa para vidro. |  | 3 | kg | 3 | kg | 5 | 6.106 | 18.318 | 18.318
65 | SINAPI: 11366 | Porta de madeira, folha leve, núcleo colméia, capa lisa em HDF e acabamento em primer para pintura, dimensões 0,035 x 0,80 x 2,10m. |  | 1 | pç | 1 | pç | 206.12 | 251.7137 | 251.7137 | 251.7137
66 | SINAPI: 2432 | Dobradiça para porta de madeira em latão cromado, 3,5" x 3". |  | 6 | pç | 6 | pç | 21.21 | 25.9017 | 155.4099 | 155.4099
67 | SINAPI: 3097 | Fechadura para porta de banheiro de madeira completa, linha popular. |  | 2 | cj | 2 | cj | 65.94 | 80.5259 | 161.0519 | 161.0519
68 | SINAPI: 3080 | Fechadura para porta de madeira, linha popular. |  | 2 | cj | 2 | cj | 58.9 | 71.9287 | 143.8574 | 143.8574
69 | SINAPI: 1379 | Cimento Portland Composto CP II. |  | 50 | kg | 50 | kg | 0.69 | 0.84263 | 42.1314 | 42.1314
70 | SINAPI: 1106 | Cal hidratada CH-1 para argamassas. |  | 40 | kg | 40 | kg | 1 | 1.2212 | 48.848 | 48.848
71 | SINAPI: 370 | Areia média. |  | 0.5 | m³ | 0.5 | m³ | 150 | 183.18 | 91.59 | 91.59
72 | SINAPI: 37595 | Argamassa colante tipo ACIII (6). |  | 15 | m² | 75 | kg | 1.69 | 2.0638 | 154.7871 | 154.7871
73 | SINAPI: 34357 | Rejunte cimentício flexível (7). |  | 6 | m² | 2 | kg | 3.22 | 3.9323 | 7.8645 | 7.8645
74 | SINAPI: 38195 | Piso em porcelanato tamanho 60 x 60cm. |  | 3.6 | m² | 3.6 | m² | 77.65 | 94.8262 | 341.3742 | 341.3742
75 | SINAPI: 1287 | Piso cerâmico esmaltado tamanho 30 x 30cm. |  | 3.6 | m² | 3.6 | m² | 24.2 | 29.553 | 106.3909 | 106.3909
76 | SINAPI: 21108 | Revestimento em porcelanato tamanho 30 x 60cm. |  | 3.6 | m² | 3.6 | m² | 65.75 | 80.2939 | 289.058 | 289.058
77 | SINAPI: 533 | Revestimento cerâmico esmaltado tamanho 20 x 30cm. |  | 3.6 | m² | 3.6 | m² | 21.25 | 25.9505 | 93.4218 | 93.4218
78 | SINAPI: 4396 | Pastilha cerâmica tamanho 2,5 x 2,5cm. |  | 2 | m² | 2 | m² | 178.18 | 217.5934 | 435.1868 | 435.1868
79 | SINAPI: 10842 | Piso/Revestimento em granito preto São Gabriel (medidas variadas). |  | 2 | m² | 2 | m² | 377.73 | 461.2839 | 922.5678 | 922.5678
80 | SINAPI: 715 | Bloco de vidro canelado 8 x 19 x 19cm. |  | 6 | pç | 6 | pç | 21.63 | 26.4146 | 158.4873 | 158.4873
81 | SINAPI: 39516 | Placa de forro mineral 15 x 62,5 x 62,5cm. |  | 6 | pç | 6 | pç | 52.77 | 64.4427 | 386.6563 | 386.6563
82 | SINAPI: 4812 | Placa de gesso 1,2 x 60 x 60cm. |  | 3.6 | m² | 3.6 | m² | 9.34 | 11.406 | 41.0616 | 41.0616
83 | SINAPI: 3315 | Gesso em pó para revestimentos e placas (8). |  | 4 | m² | 4 | kg | 0.67 | 0.8182 | 3.2728 | 3.2728
84 | SINAPI: 39433 | Massa de rejunte pronta p/ chapa de gesso acartonado, uma demão (9). |  | 10 | m² | 5 | kg | 2.32 | 2.8332 | 14.1659 | 14.1659
85 | SINAPI: 39413 | Gesso acartonado em placa dry wall standard, cor branca, tamanho 12,5 x 1200 x 2400mm. |  | 10 | m² | 10 | m² | 16.84 | 20.565 | 205.6501 | 205.6501
86 | SINAPI: 11703 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa. |  | 2 | pç | 2 | pç | 32.11 | 39.2127 | 78.4255 | 78.4255
87 | SINAPI: 11757 | Saboneteira de parede em metal cromado. |  | 2 | pç | 2 | pç | 31.3 | 38.2236 | 76.4471 | 76.4471
GRUPO 4: DADOS E TELEFONIA | [10 empty] | 587.5437
88 | SINAPI: 39599 | Cabo de rede UTP par trançado categoria 6. |  | 50 | m | 50 | m | 3.4 | 4.1521 | 207.604 | 207.604
89 | SINAPI: 38104 | Conector RJ45 categoria 6. |  | 8 | pç | 8 | pç | 38.89 | 47.4925 | 379.9397 | 379.9397
(D) CUSTO TOTAL ESTIMADO COM MATERIAIS EM 1 ANO: | [10 empty] | 13930.7189
NOTAS:
(1) Considerou-se como percentual de BDI, a média considerada razoável pelo Tribunal de Contas da União - TCU, para a construção e reforma de edifícios, constante no Acórdão 2.622/2013 - Plenário, o qual poderá ser reduzido para permitir maior competitividade entre as Licitantes, ficando proibida sua ampliação a percentual superior a 23% (vinte e três por cento). Fica a critério das Licitantes, aplicarem ou não um percentual de desconto comercial.
(2) Como a tabela SINAP não apresenta item semelhante ao necessário no imóvel, tomou-se como base de preço, o apresentado no site "Painel de Preços" do Ministério da Economia: http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/
(3) Para o cálculo da tinta acrílica premium e do emalte sintético premium, considerou-se um rendimento médio por demão de 17m² por litro.
(4) Para o cálculo do selador acrílico, considerou-se um rendimento médio por demão de 6m² por litro.
(5) Para o cálculo da massa acrílica, considerou-se um rendimento médio por demão de 3m² por quilo.
(6) Para o cálculo da argamassa colante, considerou-se um rendimento médio de 0,20m² por quilo.
(7) Para o cálculo do rejunte cimentício flexível, considerou-se um rendimento médio de 3m² por quilo (espessura de 2mm e altura de 4mm).
(8) Para o cálculo do gesso em pó para revestimentos e placas, considerou-se um rendimento médio de 1m² por quilo (espessura de 1mm).
(9) Para o cálculo da massa de rejunte pronta p/ chapa de gesso acartonado, considerou-se um rendimento médio de 2m² por quilo.
ABREVIATURAS DAS UNIDADES:
br = barra |  |  | m = metro
cj = conjunto |  |  | m² = metro quadrado
lt = lata |  |  | pç = peça
gl = galão |  |  | sc = saco
(E) - CUSTO GLOBAL MÁXIMO ESTIMADO COM MÃO DE OBRA (C) E MATERIAIS (D) PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM 1 ANO: | [10 empty] | 49034.5403
(F) - CUSTO GLOBAL MÁXIMO ESTIMADO COM MÃO DE OBRA (C) E MATERIAIS (D) PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS PARA 2 ANOS DE CONTRATO: | [10 empty] | 98069.0806
ANEXO I-C: QUADRO RESUMO DE CUSTO COM MATERIAIS PARA O ERSDF
GRUPO | [10 empty] | SUBTOTAL
GRUPO 1: INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | [10 empty] | 4632.3902
GRUPO 2: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [10 empty] | 2962.9731
GRUPO 3: CIVIL | [10 empty] | 5747.8118
GRUPO 4: DADOS E TELEFONIA | [10 empty] | 587.5437
CUSTO TOTAL COM MATERIAIS EM UM ANO: | [10 empty] | 13930.7189
CUSTO TOTAL COM MATERIAIS EM DOIS ANOS: | [10 empty] | 27861.4378
ANEXO I-D: QUADRO RESUMO DE COMPOSIÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO PARA O ERSDF
ITEM |  | DESCRIÇÃO | [7 empty] | VALOR
(A) |  | Manutenção preventiva com previsão de duas intervenções semestrais totalizando 180 horas de acordo com o cronograma estabelecido no Anexo X do Termo de Referência ERSDF XX/2022. | [7 empty] | 29098.9978
(B) |  | Manutenção corretiva conforme as demandas necessárias dos serviços descritos no item X do Termo de Referência ERSDF XX/2022, com previsão de no máximo 150 horas de serviço. | [7 empty] | 6004.8236
(D) |  | Materiais, de acordo com as planilhas do Anexo I do termo de Referência ERSDF XX/2022 contendo os itens mais prováveis de serem utilizados. | [7 empty] | 13930.7189
(E) CUSTO GLOBAL MÁXIMO ESTIMADO EM 1 ANO: | [9 empty] | 49034.5403 |  | 37736.19
(F) CUSTO GLOBAL MÁXIMO ESTIMADO PARA 2 ANOS DE CONTRATO: | [9 empty] | 98069.0806