## PROPOSTA_COMPLETA
ANEXO - PROPOSTA DE PREÇO
#VALUE! |  |  | IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA |  | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: |  |  | XXXX/2025
|  |  | Nome Fantasia: | XXXXXXX | ÓRGÃO LICITANTE / UASG: |  |  | SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS / 173039
|  |  | Razão Social: | XXXXXXX | PREÇO DO SERVIÇO
|  |  | CNPJ: | XXXXXXX | Item | Descrição/Especificação |  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
DATA: | XX/10/2025 |  | Registro no Conselho: | XXXXXXX | 1 | Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para reforma do 8º e 13º andares do Escritório da Sede da Susep em Brasília. |  | Serviço | 1 | 757801.8356 | 757801.8356
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Inscrição Municipal: | XXXXXXX
XXXXXXX |  |  | Inscrição Estadual: | XXXXXXX
Doc. de Ident: | XXXXXXX |  | Endereço Sede: | XXXXXXX
|  |  | Telefone: | XXXXXXX
|  |  | E-mail: | XXXXXXX
________________________________ Assinatura |  |  | Dados Bancários: | XXXXXXX
BDI ORIGINAL Quartil Médio - Construção de Edifícios (ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário) |  |  | 22.12% | CUSTO ORIGINAL PARA EXECUÇÃO DA OBRA NO 8º ANDAR: | [5 empty] | 402306.94
|  |  |  | CUSTO PROPOSTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA NO 8º ANDAR: | [5 empty] | 402306.9373
BDI PROPOSTO Maior/Igual 20,34 - Menor/Igual 25,00 (ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário) |  |  | 22.12% | CUSTO ORIGINAL PARA EXECUÇÃO DA OBRA NO 13º ANDAR: | [5 empty] | 355494.9
|  |  |  | CUSTO PROPOSTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA NO 13º ANDAR: | [5 empty] | 355494.8983
DESCONTO COMERCIAL PROPOSTO |  |  | 0% | CUSTO TOTAL ORIGINAL PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS NO 8º E 13º ANDARES: | [5 empty] | 757801.84
|  |  |  | CUSTO TOTAL PROPOSTO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS NO 8º E 13º ANDARES: | [5 empty] | 757801.8356
Item | Código da Composição | Tipo Item | Código do Item | Descrição | Unidade | Coeficiente | Quantidade | Custo Unitário | Custo do Item sem BDI | Custo do Item com BDI | Custo do Item com BDI e Desconto
[10 empty] | 22.12% | 0%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA PARA EXEUCÇÃO DA OBRA DO 8º ANDAR
1 | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS | [7 empty] | SUBTOTAL | 56332.7959 | 56332.7959
1.1 | - | INSUMO | CREA-DF | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PARA CONTRATOS ACIMA DE R$ 15.000,01 | UN | 1 | 3 | 271.47 | 814.41 | 994.5575 | 994.5575
1.2 | - | - | - | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO MAIS RRT | UN | 1 | 1 | 10720.8 | 10720.8 | 13092.241 | 13092.241
| 90769 | - | - | ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 80 | 134.01 | 10720.8
1.3 | - | - | - | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONTRUÇÃO CIVIL (PGRCC), CONFORME LEGISLAÇÃO MAIS ART | UN | 1 | 1 | 2404.32 | 2404.32 | 2936.1556 | 2936.1556
| 90778 | - | - | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 16 | 150.27 | 2404.32
1.4 | - | - | - | RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO GERENCIAMENTO DA OBRA | UN | 1 | 1 | 13223.76 | 13223.76 | 16148.8557 | 16148.8557
| 90778 | - | - | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 88 | 150.27 | 13223.76
1.5 | - | - | - | ENCARREGADO PELA CONDUÇÃO DA OBRA | UN | 1 | 1 | 18965.76 | 18965.76 | 23160.9861 | 23160.9861
| 90780 | - | - | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 352 | 53.88 | 18965.76
2 | CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS | [7 empty] | SUBTOTAL | 1296.9144 | 1296.9144
2.1 | - | - | - | LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL DA OBRA | UN | 1 | 1 | 598.56 | 598.56 | 730.9615 | 730.9615
| 88316 | - | - | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 24 | 24.94 | 598.56
2.2 | - | - | - | ATUALIZAÇÃO DE PROJETO - AS BUILT | UN | 1 | 1 | 463.44 | 463.44 | 565.9529 | 565.9529
| 90775 | - | - | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 24 | 19.31 | 463.44
3 | DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMANEJAMENTOS | [7 empty] | SUBTOTAL | 1680.5202 | 1680.5202
3.1 | 97638 | - | - | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, JANELAS E PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 1 | 73.45 | 9.56 | 702.182 | 857.5047 | 857.5047
3.2 | - | - | - | REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE O TRANSPORTE E DESCARGA EM CAÇAMBAS DE AÇO - EM UNIDADES DE, ATÉ, 5M³ | UN | 1 | 1 | 673.94 | 673.94 | 823.0155 | 823.0155
|  | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 4 | 24.94 | 99.76
|  | INSUMO | 37526 | SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM | UN | 1 | 10 | 4.44 | 44.4
|  | INSUMO | BANC.PREÇOS | CAÇAMBA DE ACO PARA LIXO/ENTULHO 5,0M³ / LOCACAO 3 DIAS IDA E VOLTA | UN | 1 | 1 | 529.78 | 529.78
4 | PAREDES, PAINÉIS, PORTAS E ESQUADRIAS | [7 empty] | SUBTOTAL | 758.9961 | 758.9961
4.1 | 102218 |  |  | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA (PORTA), 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 1 | 32.07 | 19.38 | 621.5166 | 758.9961 | 758.9961
5 | REVESTIMENTOS, FORROS E PINTURAS | [7 empty] | SUBTOTAL | 182029.019 | 182029.019
5.1 | 88485 |  |  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 1 | 555 | 5.06 | 2808.3 | 3429.496 | 3429.496
5.2 | 88489 | - | - | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1 | 555 | 14.45 | 8019.75 | 9793.7187 | 9793.7187
5.3 | 88484 | - | - | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 1 | 8 | 6.18 | 49.44 | 60.3761 | 60.3761
5.4 | 88488 | - | - | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1 | 8 | 17.17 | 137.36 | 167.744 | 167.744
5.5 | - | - | - | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO EM PAREDE | M2 | 1 | 15 | 126.8433 | 1902.65 | 2323.5162 | 2323.5162
| 88273 | - | - | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 2 | 30.59 | 61.18
| 88316 | - | - | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 2 | 24.94 | 49.88
| - | INSUMO | MERCADO | PLACA LAMINADO MELAMÍNICO 3080X1250mm, FORMIWALL - ACABAMENTO CONCRETO. REF F696 DA FORMICA | UN | 1 | 4 | 424.6 | 1698.4
| - | INSUMO | BANC.PREÇOS | COLA DE CONTATO 2,8 KG FORMICA | UN | 1 | 1 | 93.19 | 93.19
5.6 | 101727 | - | - | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M2 | 1 | 400 | 192.39 | 76956 | 93978.6672 | 93978.6672
5.7 | - | SERVIÇOS | 39511 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO (MÉDIA DE PREÇOS COLETADOS EM BA-SP-RJ) | M2 | 1 | 400 | 147.96 | 59184 | 72275.5008 | 72275.5008
6 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [7 empty] | SUBTOTAL | 8002.2554 | 8002.2554
6.1 | - | - | - | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO | UN | 1 | 2 | 1245.0982 | 2490.1964 | 3041.0278 | 3041.0278
| 88274 | - | - | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 3 | 32.54 | 97.62
| 88243 | - | - | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 3 | 25.64 | 76.92
| 100861 | - | - | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 2 | 39.21 | 78.42
|  | INSUMO | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 1 | 1.38 | 530.64 | 732.2832
|  | INSUMO | 1743 | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X 12* CM | UN | 1 | 1 | 181.31 | 181.31
|  | INSUMO | 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 1 | 0.5 | 77.91 | 38.955
|  | INSUMO | 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 1 | 1 | 39.59 | 39.59
6.2 | 86909 | - | - | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 2 | 144.4 | 288.8 | 352.6826 | 352.6826
6.3 | 86881 | - | - | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 2 | 153.92 | 307.84 | 375.9342 | 375.9342
6.4 | 86887 | - | - | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 2 | 42.03 | 84.06 | 102.6541 | 102.6541
6.5 | - | - | - | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MESA COM 4 BANQUETAS FIXAS À ESTRUTURA | UN | 1 | 2 | 1569.584 | 3139.168 | 3833.552 | 3833.552
| 88316 | - | - | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 0.3 | 24.94 | 7.482
|  | INSUMO | MERCADO | MESA DE 80CM X 120CM COM 4 BANQUETAS GIRATÓRIAS FIXAS À ESTRUTURA | UN | 1 | 1 | 1076.67 | 1076.67
6.6 | - | - | - | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER PARA COPO DE ÁGUA | UN | 1 | 1 | 46.882 | 46.882 | 57.2523 | 57.2523
| 88316 | - | - | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 0.3 | 24.94 | 7.482
|  | INSUMO | MERCADO | DISPENSER ESMALTADO PARA COPO DE ÁGUA 200ML | UN | 1 | 1 | 38.04 | 38.04
|  | INSUMO | 4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM (MÉDIA DE PREÇOS COLETADOS EM SP-PR-SC) | UN | 1 | 2 | 0.68 | 1.36
6.7 | - | - | - | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER PARA COPO DE CAFÉ | UN | 1 | 1 | 42.362 | 42.362 | 51.7325 | 51.7325
| 88316 | - | - | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 0.3 | 24.94 | 7.482
|  | INSUMO | MERCADO | DISPENSER ESMALTADO PARA COPO DE CAFÉ 50ML | UN | 1 | 1 | 33.52 | 33.52
|  | INSUMO | 4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM (MÉDIA DE PREÇOS COLETADOS EM SP-PR-SC) | UN | 1 | 2 | 0.68 | 1.36
6.8 | - | - | - | FORNECIMENTO DE LIXEIRA 50L | UN | 1 | 1 | 107.66 | 107.66 | 131.4744 | 131.4744
|  | INSUMO | MERCADO | LIXEIRA PLÁSTICA 50L COM PEDEAL DE ACIONAMENTO | UN | 1 | 1 | 107.66 | 107.66
6.9 | - | - | - | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA | UN | 1 | 1 | 45.812 | 45.812 | 55.9456 | 55.9456
| 88316 | - | - | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 0.3 | 24.94 | 7.482
|  | INSUMO | 37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 1 | 1 | 35.61 | 35.61
|  | INSUMO | 4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM (MÉDIA DE PREÇOS COLETADOS EM SP-PR-SC) | UN | 1 | 4 | 0.68 | 2.72
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | SUBTOTAL | 77767.4196 | 77767.4196
7.1 | 91863 | - | - | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 47 | 13.37 | 628.39 | 767.3899 | 767.3899
7.2 | 91864 | - | - | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 21 | 18.13 | 380.73 | 464.9475 | 464.9475
7.3 | 93008 | - | - | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1 | 12 | 22.31 | 267.72 | 326.9397 | 326.9397
7.4 | 97238 | - | - | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 1 | 9 | 95.6711 | 861.0396 | 1051.5016 | 1051.5016
| 88264 | COMPOSICAO | - | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0852 | 1 | 33.09 | 2.8193
| 88247 | COMPOSICAO | - | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0852 | 1 | 26.26 | 2.2374
|  | COMPOSICAO | 96562 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | M | 1 | 1 | 55.64 | 55.64
|  | INSUMO | MERCADO | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 18, DE 100 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA | M | 0.982 | 1 | 32.94 | 32.3471
|  | INSUMO | MERCADO | EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UN | 0.333 | 1 | 7.89 | 2.6274
7.5 | 95779 | - | - | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 5 | 24.65 | 123.25 | 150.5129 | 150.5129
7.6 | - | - | - | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 16 | 24.7027 | 395.2438 | 482.6717 | 482.6717
| 88264 | COMPOSICAO | - | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 33.09 | 4.2388
| 88247 | COMPOSICAO | - | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 26.26 | 3.3639
|  | INSUMO | MERCADO | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LB, SEM ROSCA, PARA ELETRODUTO DE 3/4", COM TAMPA | UN | 1 | 1 | 17.1 | 17.1
7.7 | - | - | - | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 8 | 33.6427 | 269.1419 | 328.6761 | 328.6761
| 88264 | COMPOSICAO | - | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 33.09 | 4.2388
| 88247 | COMPOSICAO | - | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 26.26 | 3.3639
|  | INSUMO | MERCADO | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LB, SEM ROSCA, PARA ELETRODUTO DE 1", COM TAMPA | UN | 1 | 1 | 26.04 | 26.04
7.8 | 95787 | - | - | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 1 | 30.05 | 30.05 | 36.6971 | 36.6971
7.9 | 95796 | - | - | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 1 | 47.56 | 47.56 | 58.0803 | 58.0803
7.10 | - | - | - | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 40 MM (1-1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 2 | 56.4327 | 112.8655 | 137.8313 | 137.8313
| 88264 | COMPOSICAO | - | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 33.09 | 4.2388
| 88247 | COMPOSICAO | - | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 26.26 | 3.3639
|  | INSUMO | MERCADO | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, SEM ROSCA, PARA ELETRODUTO DE 1-1/2", COM TAMPA | UN | 1 | 1 | 48.83 | 48.83
7.11 | - | - | - | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 40 MM (1-1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 2 | 72.7927 | 145.5855 | 177.789 | 177.789
| 88264 | COMPOSICAO | - | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 33.09 | 4.2388
| 88247 | COMPOSICAO | - | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 26.26 | 3.3639
|  | INSUMO | MERCADO | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, SEM ROSCA, PARA ELETRODUTO DE 1-1/2", COM TAMPA | UN | 1 | 1 | 65.19 | 65.19
7.12 | - | - | - | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO ED, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 20 | 40.7327 | 814.6547 | 994.8563 | 994.8563
| 88264 | COMPOSICAO | - | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 33.09 | 4.2388
| 88247 | COMPOSICAO | - | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 26.26 | 3.3639
|  | INSUMO | MERCADO | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO ED, SEM ROSCA, PARA ELETRODUTO DE 3/4", SEM TAMPA | UN | 1 | 1 | 33.13 | 33.13
7.13 | - | - | - | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO CD, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 15 | 41.6327 | 624.491 | 762.6284 | 762.6284
| 88264 | COMPOSICAO | - | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 33.09 | 4.2388
| 88247 | COMPOSICAO | - | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 26.26 | 3.3639
|  | INSUMO | MERCADO | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO CD, SEM ROSCA, PARA ELETRODUTO DE 3/4", SEM TAMPA | UN | 1 | 1 | 34.03 | 34.03
7.14 | - | - | - | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO CD, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 11 | 66.5327 | 731.8601 | 893.7475 | 893.7475
| 88264 | COMPOSICAO | - | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 33.09 | 4.2388
| 88247 | COMPOSICAO | - | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 26.26 | 3.3639
|  | INSUMO | MERCADO | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO CD, SEM ROSCA, PARA ELETRODUTO DE 1", SEM TAMPA | UN | 1 | 1 | 58.93 | 58.93
7.15 | - | - | - | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 40 MM (1-1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 3 | 57.2927 | 171.8782 | 209.8977 | 209.8977
| 88264 | COMPOSICAO | - | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 33.09 | 4.2388
| 88247 | COMPOSICAO | - | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 26.26 | 3.3639
|  | INSUMO | MERCADO | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, SEM ROSCA, PARA ELETRODUTO DE 1-1/2", COM TAMPA | UN | 1 | 1 | 49.69 | 49.69
7.16 | 95778 | - | - | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 7 | 29.58 | 207.06 | 252.8617 | 252.8617
7.17 | 95781 | - | - | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 4 | 35.7 | 142.8 | 174.3874 | 174.3874
7.18 | 95787 | - | - | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 7 | 30.05 | 210.35 | 256.8794 | 256.8794
7.19 | 95789 | - | - | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 3 | 40.53 | 121.59 | 148.4857 | 148.4857
7.20 | - | - | - | TAMPA PARA TOMADA DE CONDULETE DE ALUMÍNIO, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 109 | 16.6827 | 1818.4181 | 2220.6522 | 2220.6522
| 88264 | COMPOSICAO | - | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 33.09 | 4.2388
| 88247 | COMPOSICAO | - | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 26.26 | 3.3639
|  | INSUMO | MERCADO | TAMPA DE ALUMÍNIO COM FURO REDONDO PARA CONDULETE DE ALUMÍNIO 1 POSTO | UN | 1 | 1 | 9.08 | 9.08
7.21 | 91998 | - | - | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 109 | 24.99 | 2723.91 | 3326.4389 | 3326.4389
7.22 | - | - | - | CANALETA PLÁSTICA 50MM X 85MM X 2000M | M | 1 | 30 | 78.6627 | 2359.8821 | 2881.888 | 2881.888
| 88264 | COMPOSICAO | - | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 33.09 | 4.2388
| 88247 | COMPOSICAO | - | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 26.26 | 3.3639
|  | INSUMO | MERCADO | CANALETA PLÁSTICA 50MM X 85MM X 2000M SISTEMA DLP-S DE ENCAIXE DIRETO PIAL COM TAMPA E ACESSÓRIOS DE CONEXÇÃO REF. 10412 | M | 1 | 1 | 71.06 | 71.06
7.23 | - | - | - | DIVISÓRIA INTERNA PARA CANALETA PLÁSTICA 50MM X 85MM X 2000M | M | 1 | 30 | 40.0427 | 1201.2821 | 1467.0056 | 1467.0056
| 88264 | COMPOSICAO | - | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 33.09 | 4.2388
| 88247 | COMPOSICAO | - | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 26.26 | 3.3639
|  | INSUMO | MERCADO | DIVISÓRIA INTERNA CANALETA PLÁSTICA 50MM X 85MM X 2000M SISTEMA DLP-S PIAL REF. 10582 | M | 1 | 1 | 32.44 | 32.44
7.24 | - | - | - | MÓDULO DE TOMADA 10A PIAL PLUS+ PARA ENCAIXE EM CANALETA DLP-S | UN | 1 | 15 | 24.1927 | 362.891 | 443.1625 | 443.1625
| 88264 | COMPOSICAO | - | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 33.09 | 4.2388
| 88247 | COMPOSICAO | - | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 26.26 | 3.3639
|  | INSUMO | MERCADO | MÓDULO DE TOMADA 10A PIAL PLUS+ BRANCO | UN | 1 | 1 | 16.59 | 16.59
7.25 | - | - | - | MÓDULO DE TOMADA 20A PIAL PLUS+ PARA ENCAIXE EM CANALETA DLP-S | UN | 1 | 22 | 26.6827 | 587.0202 | 716.869 | 716.869
| 88264 | COMPOSICAO | - | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 33.09 | 4.2388
| 88247 | COMPOSICAO | - | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 26.26 | 3.3639
|  | INSUMO | MERCADO | MÓDULO DE TOMADA 20A PIAL PLUS+ BRANCO | UN | 1 | 1 | 19.08 | 19.08
7.26 | - | - | - | PLUG TOMADA MACHO 3 POLOS 20A 250V | UN | 1 | 10 | 12.8227 | 128.2274 | 156.5912 | 156.5912
| 88264 | COMPOSICAO | - | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 33.09 | 4.2388
| 88247 | COMPOSICAO | - | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 26.26 | 3.3639
|  | INSUMO | MERCADO | PLUG TOMADA MACHO 3 POLOS 20A 250V | UN | 1 | 1 | 5.22 | 5.22
7.27 | 91927 | - | - | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 1754 | 6.05 | 10611.7 | 12959.008 | 12959.008
7.28 | 91929 | - | - | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 132 | 8.95 | 1181.4 | 1442.7257 | 1442.7257
7.29 | 91931 | - | - | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 144 | 12.64 | 1820.16 | 2222.7794 | 2222.7794
7.30 | 93653 | - | - | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 6 | 17.48 | 104.88 | 128.0795 | 128.0795
7.31 | 93654 | - | - | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 8 | 17.48 | 139.84 | 170.7726 | 170.7726
7.32 | 93655 | - | - | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 9 | 18.49 | 166.41 | 203.2199 | 203.2199
7.33 | 93656 | - | - | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 1 | 19.49 | 19.49 | 23.8012 | 23.8012
7.34 | 93657 | - | - | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 1 | 21.19 | 21.19 | 25.8772 | 25.8772
7.35 | 103787 | - | - | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 1 | 1 | 45.9933 | 45.9933 | 56.167 | 56.167
|  | COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.55074 | 1 | 33.09 | 18.2238
|  | COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1721 | 1 | 26.26 | 4.5195
|  | INSUMO | MERCADO | LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *22 X 22* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 18W, BIVOLT | UN | 1 | 1 | 23.25 | 23.25
7.36 | 105542 | - | - | LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR - QUADRADA 60X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 1 | 92 | 293.3851 | 26991.4286 | 32961.9325 | 32961.9325
|  | COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.208 | 1 | 33.09 | 39.9721
|  | COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.37749 | 1 | 26.26 | 9.913
|  | INSUMO | MERCADO | LUMINARIA DE EMBUTIR QUADRADA *60 X 60* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, LAMPADAS LED (24 W A 48 W) E DRIVER BIVOLT | UN | 1 | 1 | 243.5 | 243.5
7.37 | - | - | - | LÂMPADA LED TUBULAR T8 9W 4000K | UN | 1 | 368 | 19.3227 | 7110.7665 | 8683.668 | 8683.668
| 88264 | COMPOSICAO | - | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 33.09 | 4.2388
| 88247 | COMPOSICAO | - | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 26.26 | 3.3639
|  | INSUMO | MERCADO | LÂMPADA LED TUBULAR T8 9W 4000K | UN | 1 | 1 | 11.72 | 11.72
8 | INSTALAÇÕES DE DADOS | [7 empty] | SUBTOTAL | 62854.4327 | 62854.4327
8.1 | 91863 | - | - | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 23 | 13.37 | 307.51 | 375.5312 | 375.5312
8.2 | 91864 | - | - | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 18 | 18.13 | 326.34 | 398.5264 | 398.5264
8.3 | 97238 | - | - | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 1 | 64 | 95.6711 | 6122.9485 | 7477.3447 | 7477.3447
| 88264 | COMPOSICAO | - | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0852 | 1 | 33.09 | 2.8193
| 88247 | COMPOSICAO | - | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0852 | 1 | 26.26 | 2.2374
|  | COMPOSICAO | 96562 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | M | 1 | 1 | 55.64 | 55.64
|  | INSUMO | MERCADO | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 18, DE 100 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA | M | 0.982 | 1 | 32.94 | 32.3471
|  | INSUMO | MERCADO | EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UN | 0.333 | 1 | 7.89 | 2.6274
8.4 | - | - | - | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 10 | 24.7027 | 247.0274 | 301.6698 | 301.6698
| 88264 | COMPOSICAO | - | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 33.09 | 4.2388
| 88247 | COMPOSICAO | - | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 26.26 | 3.3639
|  | INSUMO | MERCADO | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LB, SEM ROSCA, PARA ELETRODUTO DE 3/4", COM TAMPA | UN | 1 | 1 | 17.1 | 17.1
8.5 | - | - | - | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 6 | 33.6427 | 201.8564 | 246.507 | 246.507
| 88264 | COMPOSICAO | - | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 33.09 | 4.2388
| 88247 | COMPOSICAO | - | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 26.26 | 3.3639
|  | INSUMO | MERCADO | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LB, SEM ROSCA, PARA ELETRODUTO DE 1", COM TAMPA | UN | 1 | 1 | 26.04 | 26.04
8.6 | 95795 | - | - | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 1 | 34.2 | 34.2 | 41.765 | 41.765
8.7 | 95796 | - | - | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 1 | 47.56 | 47.56 | 58.0803 | 58.0803
8.8 | 95778 | - | - | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 3 | 29.58 | 88.74 | 108.3693 | 108.3693
8.9 | 95781 | - | - | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 2 | 35.7 | 71.4 | 87.1937 | 87.1937
8.10 | 95787 | - | - | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 5 | 30.05 | 150.25 | 183.4853 | 183.4853
8.11 | 95789 | - | - | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 4 | 40.53 | 162.12 | 197.9809 | 197.9809
8.12 | - | - | - | CANALETA PLÁSTICA 50MM X 85MM X 2000M | M | 1 | 76 | 78.6627 | 5978.3679 | 7300.7828 | 7300.7828
| 88264 | COMPOSICAO | - | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 33.09 | 4.2388
| 88247 | COMPOSICAO | - | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 26.26 | 3.3639
|  | INSUMO | MERCADO | CANALETA PLÁSTICA 50MM X 85MM X 2000M SISTEMA DLP-S DE ENCAIXE DIRETO PIAL COM TAMPA E ACESSÓRIOS DE CONEXÇÃO REF. 10412 | M | 1 | 1 | 71.06 | 71.06
8.13 | - | - | - | DIVISÓRIA INTERNA PARA CANALETA PLÁSTICA 50MM X 85MM X 2000M | M | 1 | 76 | 40.0427 | 3043.2479 | 3716.4143 | 3716.4143
| 88264 | COMPOSICAO | - | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 33.09 | 4.2388
| 88247 | COMPOSICAO | - | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 26.26 | 3.3639
|  | INSUMO | MERCADO | DIVISÓRIA INTERNA CANALETA PLÁSTICA 50MM X 85MM X 2000M SISTEMA DLP-S PIAL REF. 10582 | M | 1 | 1 | 32.44 | 32.44
8.14 | - | - | - | MÓDULO DE TOMADA RJ45 CAT-6 PIAL PLUS+ PARA ENCAIXE EM CANALETA DLP-S. | UN | 1 | 71 | 76.7527 | 5449.4442 | 6654.8612 | 6654.8612
| 88264 | COMPOSICAO | - | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 33.09 | 4.2388
| 88247 | COMPOSICAO | - | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 26.26 | 3.3639
|  | INSUMO | MERCADO | MÓDULO DE TOMADA RJ45 CAT-6 PIAL PLUS+ BRANCO. | UN | 1 | 1 | 69.15 | 69.15
8.15 | - | - | - | CONECTOR MACHO RJ45 CAT-6 | UN | 1 | 60 | 4.5721 | 274.3245 | 335.0051 | 335.0051
|  | COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0045 | 1 | 33.09 | 0.14891
|  | COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0045 | 1 | 26.26 | 0.11817
|  | INSUMO | MERCADO | CONECTOR MACHO RJ45 CAT-6 | UN | 1.05 | 1 | 4.1 | 4.305
8.16 | - | - | - | CONECTOR FÊMEA RJ45 CAT-6 | UN | 1 | 60 | 5.3071 | 318.4245 | 388.86 | 388.86
|  | COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0045 | 1 | 33.09 | 0.14891
|  | COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0045 | 1 | 26.26 | 0.11817
|  | INSUMO | MERCADO | CONTECTOR FÊMEA RJ45 CAT-6 | UN | 1.05 | 1 | 4.8 | 5.04
8.17 | 98297 | - | - | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 1 | 2932 | 9.77 | 28645.64 | 34982.0556 | 34982.0556
9 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [7 empty] | SUBTOTAL | 3080.6846 | 3080.6846
9.1 | 101907 |  |  | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 1 | 2 | 747.56 | 1495.12 | 1825.8405 | 1825.8405
9.2 | 101905 |  |  | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 1 | 2 | 237.56 | 475.12 | 580.2165 | 580.2165
9.3 | - | - | - | SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA | UN | 1 | 1 | 355.47 | 355.47 | 434.1 | 434.1
| 88243 | - | - | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 1 | 25.64 | 25.64
|  | INSUMO | 37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 1 | 5 | 25 | 125
|  | INSUMO | 37559 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 1 | 3 | 35.47 | 106.41
|  | INSUMO | 37560 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 1 | 2 | 49.21 | 98.42
9.4 | - | INSUMO | 38774 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | UN | 1 | 16 | 12.31 | 196.96 | 240.5276 | 240.5276
10 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS - AR CONDICIONADO | [7 empty] | SUBTOTAL | 6306.521 | 6306.521
10.1 | 103291 | - | - | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 1 | 38 | 90.53 | 3440.14 | 4201.099 | 4201.099
10.2 | 103289 | - | - | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 1 | 38 | 45.37 | 1724.06 | 2105.4221 | 2105.4221
11 | MONTAGEM DE MOBILIÁRIO | [7 empty] | SUBTOTAL | 2197.3784 | 2197.3784
11.1 | 88273 | - | - | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 32 | 30.59 | 978.88 | 1195.4083 | 1195.4083
11.2 | 88243 | - | - | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 32 | 25.64 | 820.48 | 1001.9702 | 1001.9702
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA PARA EXEUCÇÃO DA OBRA DO 13º ANDAR
1 | ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS | [7 empty] | SUBTOTAL | 52246.2699 | 52246.2699
1.1 | - | INSUMO | CREA-DF | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PARA CONTRATOS ACIMA DE R$ 15.000,01 | UN | 1 | 3 | 271.47 | 814.41 | 994.5575 | 994.5575
1.2 | - | - | - | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO MAIS RRT | UN | 1 | 1 | 8576.64 | 8576.64 | 10473.7928 | 10473.7928
| 90769 | - | - | ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 64 | 134.01 | 8576.64
1.3 | - | - | - | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONTRUÇÃO CIVIL (PGRCC), CONFORME LEGISLAÇÃO MAIS ART | UN | 1 | 1 | 1202.16 | 1202.16 | 1468.0778 | 1468.0778
| 90778 | - | - | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 8 | 150.27 | 1202.16
1.4 | - | - | - | RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO GERENCIAMENTO DA OBRA | UN | 1 | 1 | 13223.76 | 13223.76 | 16148.8557 | 16148.8557
| 90778 | - | - | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 88 | 150.27 | 13223.76
1.5 | - | - | - | ENCARREGADO PELA CONDUÇÃO DA OBRA | UN | 1 | 1 | 18965.76 | 18965.76 | 23160.9861 | 23160.9861
| 90780 | - | - | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 352 | 53.88 | 18965.76
2 | CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS | [7 empty] | SUBTOTAL | 864.6096 | 864.6096
2.1 | - | - | - | LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL DA OBRA | UN | 1 | 1 | 399.04 | 399.04 | 487.3076 | 487.3076
| 88316 | - | - | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 16 | 24.94 | 399.04
2.2 | - | - | - | ATUALIZAÇÃO DE PROJETO - AS BUILT | UN | 1 | 1 | 308.96 | 308.96 | 377.302 | 377.302
| 90775 | - | - | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 16 | 19.31 | 308.96
3 | DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMANEJAMENTOS | [7 empty] | SUBTOTAL | 3541.2973 | 3541.2973
3.1 | 97638 | - | - | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, JANELAS E PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 1 | 162.34 | 9.56 | 1551.9704 | 1895.2663 | 1895.2663
3.2 | - | - | - | REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE O TRANSPORTE E DESCARGA EM CAÇAMBAS DE AÇO - EM UNIDADES DE, ATÉ, 5M³ | UN | 1 | 1 | 1347.88 | 1347.88 | 1646.0311 | 1646.0311
|  | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 8 | 24.94 | 199.52
|  | INSUMO | 37526 | SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM | UN | 1 | 20 | 4.44 | 88.8
|  | INSUMO | BANC.PREÇOS | CAÇAMBA DE ACO PARA LIXO/ENTULHO 5,0M³ / LOCACAO 3 DIAS IDA E VOLTA | UN | 1 | 2 | 529.78 | 1059.56
4 | PAREDES, PAINÉIS, PORTAS E ESQUADRIAS | [7 empty] | SUBTOTAL | 26110.5038 | 26110.5038
4.1 | 96361 | - | - | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 1 | 44.85 | 134.29 | 6022.9065 | 7355.1734 | 7355.1734
4.2 | 104726 | - | - | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE PET EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 | M2 | 1 | 27.18 | 134.29 | 3650.0022 | 4457.3827 | 4457.3827
4.3 | - | - | - | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL RIPADO VAZADO MEDINDO 2500MM X 2500MM | UM | 1 | 1 | 1058.15 | 1058.15 | 1292.2128 | 1292.2128
| 92269 | - | - | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 1 | 5 | 188.8 | 944
| 102214 | - | - | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 1 | 5 | 22.83 | 114.15
4.4 | - | - | - | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAS | UN | 1 | 1 | 9890.4609 | 9890.4609 | 12078.2308 | 12078.2308
| 100683 | - | - | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 2 | 1324.82 | 2649.64
| 102214 | - | - | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 1 | 14.136 | 22.83 | 322.7249
| 100693 | - | - | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 3 | 2144.7 | 6434.1
| 102214 | - | - | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 1 | 21.2 | 22.83 | 483.996
4.5 | 102218 |  |  | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA (PORTA), 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 1 | 39.19 | 19.38 | 759.5022 | 927.5041 | 927.5041
5 | REVESTIMENTOS, FORROS E PINTURAS | [7 empty] | SUBTOTAL | 180502.2748 | 180502.2748
5.1 | 88485 |  |  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 1 | 620 | 5.06 | 3137.2 | 3831.1486 | 3831.1486
5.2 | 88489 | - | - | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1 | 620 | 14.45 | 8959 | 10940.7308 | 10940.7308
5.3 | 88484 | - | - | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 1 | 8 | 6.18 | 49.44 | 60.3761 | 60.3761
5.4 | 88488 | - | - | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1 | 8 | 17.17 | 137.36 | 167.744 | 167.744
5.5 | 101727 | - | - | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M2 | 1 | 320 | 192.39 | 61564.8 | 75182.9338 | 75182.9338
5.6 | - | SERVIÇOS | 39511 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO (MÉDIA DE PREÇOS COLETADOS EM BA-SP-RJ) | M2 | 1 | 212.5 | 147.96 | 31441.5 | 38396.3598 | 38396.3598
5.7 | - | SERVIÇOS | 39635 | REVESTIMENTO DE PISO EM CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MEDIO, E = 5 A 6 MM - INSTALADO (MÉDIA DE PREÇOS COLETADOS EM SP-PR-SC) | M2 | 1 | 80 | 242.96 | 19436.8 | 23736.2202 | 23736.2202
5.8 | - | SERVIÇOS | 39635 | REVESTIMENTO DE PAREDE EM CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MEDIO, E = 5 A 6 MM - INSTALADO (MÉDIA DE PREÇOS COLETADOS EM SP-PR-SC) | M2 | 1 | 95 | 242.96 | 23081.2 | 28186.7614 | 28186.7614
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | SUBTOTAL | 54682.4357 | 54682.4357
6.1 | 91863 | - | - | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 48 | 13.37 | 641.76 | 783.7173 | 783.7173
6.2 | 91864 | - | - | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 15 | 18.13 | 271.95 | 332.1053 | 332.1053
6.3 | 93008 | - | - | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 37 | 11.26 | 416.62 | 508.7763 | 508.7763
6.4 | 97238 | - | - | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 1 | 28 | 95.6711 | 2678.79 | 3271.3383 | 3271.3383
| 88264 | COMPOSICAO | - | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0852 | 1 | 33.09 | 2.8193
| 88247 | COMPOSICAO | - | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0852 | 1 | 26.26 | 2.2374
|  | COMPOSICAO | 96562 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | M | 1 | 1 | 55.64 | 55.64
|  | INSUMO | MERCADO | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 18, DE 100 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA | M | 0.982 | 1 | 32.94 | 32.3471
|  | INSUMO | MERCADO | EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UN | 0.333 | 1 | 7.89 | 2.6274
6.5 | 95779 | - | - | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 14 | 24.65 | 345.1 | 421.4361 | 421.4361
6.6 | - | - | - | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 15 | 24.7027 | 370.541 | 452.5047 | 452.5047
| 88264 | COMPOSICAO | - | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 33.09 | 4.2388
| 88247 | COMPOSICAO | - | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 26.26 | 3.3639
|  | INSUMO | MERCADO | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LB, SEM ROSCA, PARA ELETRODUTO DE 3/4", COM TAMPA | UN | 1 | 1 | 17.1 | 17.1
6.7 | - | - | - | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 5 | 33.6427 | 168.2137 | 205.4225 | 205.4225
| 88264 | COMPOSICAO | - | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 33.09 | 4.2388
| 88247 | COMPOSICAO | - | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 26.26 | 3.3639
|  | INSUMO | MERCADO | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LB, SEM ROSCA, PARA ELETRODUTO DE 1", COM TAMPA | UN | 1 | 1 | 26.04 | 26.04
6.8 | 95795 | - | - | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 5 | 34.2 | 171 | 208.8252 | 208.8252
6.9 | 95796 | - | - | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 1 | 47.56 | 47.56 | 58.0803 | 58.0803
6.10 | 95801 | - | - | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 1 | 40.64 | 40.64 | 49.6296 | 49.6296
6.11 | 95802 | - | - | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 2 | 50.72 | 101.44 | 123.8785 | 123.8785
6.12 | - | - | - | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO ED, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 14 | 40.7327 | 570.2583 | 696.3994 | 696.3994
| 88264 | COMPOSICAO | - | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 33.09 | 4.2388
| 88247 | COMPOSICAO | - | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 26.26 | 3.3639
|  | INSUMO | MERCADO | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO ED, SEM ROSCA, PARA ELETRODUTO DE 3/4", SEM TAMPA | UN | 1 | 1 | 33.13 | 33.13
6.13 | - | - | - | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO CD, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 12 | 41.6327 | 499.5928 | 610.1028 | 610.1028
| 88264 | COMPOSICAO | - | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 33.09 | 4.2388
| 88247 | COMPOSICAO | - | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 26.26 | 3.3639
|  | INSUMO | MERCADO | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO CD, SEM ROSCA, PARA ELETRODUTO DE 3/4", SEM TAMPA | UN | 1 | 1 | 34.03 | 34.03
6.14 | 95778 | - | - | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 12 | 29.58 | 354.96 | 433.4772 | 433.4772
6.15 | 95787 | - | - | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 5 | 30.05 | 150.25 | 183.4853 | 183.4853
6.16 | 95789 | - | - | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 1 | 40.53 | 40.53 | 49.4952 | 49.4952
6.17 | - | - | - | TAMPA PARA TOMADA DE CONDULETE DE ALUMÍNIO, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 73 | 16.6827 | 1217.8397 | 1487.2258 | 1487.2258
| 88264 | COMPOSICAO | - | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 33.09 | 4.2388
| 88247 | COMPOSICAO | - | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 26.26 | 3.3639
|  | INSUMO | MERCADO | TAMPA DE ALUMÍNIO COM FURO REDONDO PARA CONDULETE DE ALUMÍNIO 1 POSTO | UN | 1 | 1 | 9.08 | 9.08
6.18 | 91998 | - | - | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 73 | 24.99 | 1824.27 | 2227.7985 | 2227.7985
6.19 | 92001 | - | - | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 15 | 41.56 | 623.4 | 761.2961 | 761.2961
6.20 | - | - | - | CANALETA PLÁSTICA 50MM X 85MM X 2000M | M | 1 | 20 | 78.6627 | 1573.2547 | 1921.2586 | 1921.2586
| 88264 | COMPOSICAO | - | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 33.09 | 4.2388
| 88247 | COMPOSICAO | - | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 26.26 | 3.3639
|  | INSUMO | MERCADO | CANALETA PLÁSTICA 50MM X 85MM X 2000M SISTEMA DLP-S DE ENCAIXE DIRETO PIAL COM TAMPA E ACESSÓRIOS DE CONEXÇÃO REF. 10412 | M | 1 | 1 | 71.06 | 71.06
6.21 | - | - | - | DIVISÓRIA INTERNA PARA CANALETA PLÁSTICA 50MM X 85MM X 2000M | M | 1 | 20 | 40.0427 | 800.8547 | 978.0038 | 978.0038
| 88264 | COMPOSICAO | - | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 33.09 | 4.2388
| 88247 | COMPOSICAO | - | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 26.26 | 3.3639
|  | INSUMO | MERCADO | DIVISÓRIA INTERNA CANALETA PLÁSTICA 50MM X 85MM X 2000M SISTEMA DLP-S PIAL REF. 10582 | M | 1 | 1 | 32.44 | 32.44
6.22 | - | - | - | MÓDULO DE TOMADA 20A PIAL PLUS+ PARA ENCAIXE EM CANALETA DLP-S | UN | 1 | 18 | 26.6827 | 480.2892 | 586.5292 | 586.5292
| 88264 | COMPOSICAO | - | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 33.09 | 4.2388
| 88247 | COMPOSICAO | - | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 26.26 | 3.3639
|  | INSUMO | MERCADO | MÓDULO DE TOMADA 20A PIAL PLUS+ BRANCO | UN | 1 | 1 | 19.08 | 19.08
6.23 | - | - | - | PLUG TOMADA MACHO 3 POLOS 20A 250V | UN | 1 | 7 | 12.8227 | 89.7591 | 109.6139 | 109.6139
| 88264 | COMPOSICAO | - | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 33.09 | 4.2388
| 88247 | COMPOSICAO | - | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 26.26 | 3.3639
|  | INSUMO | MERCADO | PLUG TOMADA MACHO 3 POLOS 20A 250V | UN | 1 | 1 | 5.22 | 5.22
6.24 | 91927 | - | - | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 1747 | 6.05 | 10569.35 | 12907.2902 | 12907.2902
6.25 | 93653 | - | - | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 6 | 17.48 | 104.88 | 128.0795 | 128.0795
6.26 | 93654 | - | - | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 3 | 17.48 | 52.44 | 64.0397 | 64.0397
6.27 | 93655 | - | - | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 10 | 18.49 | 184.9 | 225.7999 | 225.7999
6.28 | 105542 | - | - | LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR - QUADRADA 60X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 1 | 55 | 293.3851 | 16136.1801 | 19705.5032 | 19705.5032
|  | COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.208 | 1 | 33.09 | 39.9721
|  | COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.37749 | 1 | 26.26 | 9.913
|  | INSUMO | MERCADO | LUMINARIA DE EMBUTIR QUADRADA *60 X 60* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, LAMPADAS LED (24 W A 48 W) E DRIVER BIVOLT | UN | 1 | 1 | 243.5 | 243.5
6.29 | - | - | - | LÂMPADA LED TUBULAR T8 9W 4000K | UN | 1 | 220 | 19.3227 | 4251.0017 | 5191.3233 | 5191.3233
| 88264 | COMPOSICAO | - | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 33.09 | 4.2388
| 88247 | COMPOSICAO | - | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 26.26 | 3.3639
|  | INSUMO | MERCADO | LÂMPADA LED TUBULAR T8 9W 4000K | UN | 1 | 1 | 11.72 | 11.72
7 | INSTALAÇÕES DE DADOS | [7 empty] | SUBTOTAL | 27040.4247 | 27040.4247
7.1 | 91863 | - | - | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 33 | 13.37 | 441.21 | 538.8057 | 538.8057
7.2 | 91864 | - | - | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 3 | 18.13 | 54.39 | 66.4211 | 66.4211
7.3 | 93008 | - | - | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1 | 18 | 11.26 | 202.68 | 247.5128 | 247.5128
7.4 | 97238 | - | - | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 1 | 47 | 95.6711 | 4496.5403 | 5491.175 | 5491.175
| 88264 | COMPOSICAO | - | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0852 | 1 | 33.09 | 2.8193
| 88247 | COMPOSICAO | - | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0852 | 1 | 26.26 | 2.2374
|  | COMPOSICAO | 96562 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | M | 1 | 1 | 55.64 | 55.64
|  | INSUMO | MERCADO | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 18, DE 100 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA | M | 0.982 | 1 | 32.94 | 32.3471
|  | INSUMO | MERCADO | EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UN | 0.333 | 1 | 7.89 | 2.6274
7.5 | 95779 | - | - | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 1 | 24.65 | 24.65 | 30.1026 | 30.1026
7.6 | - | - | - | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 13 | 24.7027 | 321.1356 | 392.1707 | 392.1707
| 88264 | COMPOSICAO | - | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 33.09 | 4.2388
| 88247 | COMPOSICAO | - | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 26.26 | 3.3639
|  | INSUMO | MERCADO | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LB, SEM ROSCA, PARA ELETRODUTO DE 3/4", COM TAMPA | UN | 1 | 1 | 17.1 | 17.1
7.7 | - | - | - | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 1 | 33.6427 | 33.6427 | 41.0845 | 41.0845
| 88264 | COMPOSICAO | - | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 33.09 | 4.2388
| 88247 | COMPOSICAO | - | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 26.26 | 3.3639
|  | INSUMO | MERCADO | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LB, SEM ROSCA, PARA ELETRODUTO DE 1", COM TAMPA | UN | 1 | 1 | 26.04 | 26.04
7.8 | 95795 | - | - | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 1 | 34.2 | 34.2 | 41.765 | 41.765
7.9 | 95778 | - | - | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 4 | 29.58 | 118.32 | 144.4924 | 144.4924
7.10 | 95787 | - | - | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 5 | 30.05 | 150.25 | 183.4853 | 183.4853
7.11 | - | - | - | CANALETA PLÁSTICA 50MM X 85MM X 2000M | M | 1 | 32 | 78.6627 | 2517.2075 | 3074.0138 | 3074.0138
| 88264 | COMPOSICAO | - | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 33.09 | 4.2388
| 88247 | COMPOSICAO | - | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 26.26 | 3.3639
|  | INSUMO | MERCADO | CANALETA PLÁSTICA 50MM X 85MM X 2000M SISTEMA DLP-S DE ENCAIXE DIRETO PIAL COM TAMPA E ACESSÓRIOS DE CONEXÇÃO REF. 10412 | M | 1 | 1 | 71.06 | 71.06
7.12 | - | - | - | DIVISÓRIA INTERNA PARA CANALETA PLÁSTICA 50MM X 85MM X 2000M | M | 1 | 32 | 40.0427 | 1281.3675 | 1564.806 | 1564.806
| 88264 | COMPOSICAO | - | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 33.09 | 4.2388
| 88247 | COMPOSICAO | - | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 26.26 | 3.3639
|  | INSUMO | MERCADO | DIVISÓRIA INTERNA CANALETA PLÁSTICA 50MM X 85MM X 2000M SISTEMA DLP-S PIAL REF. 10582 | M | 1 | 1 | 32.44 | 32.44
7.13 | - | - | - | MÓDULO DE TOMADA RJ45 CAT-6 PIAL PLUS+ PARA ENCAIXE EM CANALETA DLP-S. | UN | 1 | 22 | 76.7527 | 1688.5602 | 2062.0697 | 2062.0697
| 88264 | COMPOSICAO | - | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 33.09 | 4.2388
| 88247 | COMPOSICAO | - | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1281 | 1 | 26.26 | 3.3639
|  | INSUMO | MERCADO | MÓDULO DE TOMADA RJ45 CAT-6 PIAL PLUS+ BRANCO. | UN | 1 | 1 | 69.15 | 69.15
7.14 | - | - | - | CONECTOR MACHO RJ45 CAT-6 | UN | 1 | 59 | 4.5721 | 269.7524 | 329.4217 | 329.4217
|  | COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0045 | 1 | 33.09 | 0.14891
|  | COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0045 | 1 | 26.26 | 0.11817
|  | INSUMO | MERCADO | CONECTOR MACHO RJ45 CAT-6 | UN | 1.05 | 1 | 4.1 | 4.305
7.15 | - | - | - | CONECTOR FÊMEA RJ45 CAT-6 | UN | 1 | 37 | 5.3071 | 196.3618 | 239.797 | 239.797
|  | COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0045 | 1 | 33.09 | 0.14891
|  | COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0045 | 1 | 26.26 | 0.11817
|  | INSUMO | MERCADO | CONTECTOR FÊMEA RJ45 CAT-6 | UN | 1.05 | 1 | 4.8 | 5.04
7.16 | 98297 | - | - | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 1 | 1055.5 | 9.77 | 10312.235 | 12593.3014 | 12593.3014
8 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [7 empty] | SUBTOTAL | 3433.7946 | 3433.7946
8.1 | 101907 |  |  | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 1 | 2 | 747.56 | 1495.12 | 1825.8405 | 1825.8405
8.2 | 101905 |  |  | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 1 | 2 | 237.56 | 475.12 | 580.2165 | 580.2165
8.3 | - | - | - | SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA | UN | 1 | 1 | 620 | 620 | 757.144 | 757.144
| 88243 | - | - | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 1 | 25.64 | 25.64
|  | INSUMO | 37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 1 | 17 | 25 | 425
|  | INSUMO | 37559 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 1 | 2 | 35.47 | 70.94
|  | INSUMO | 37560 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 1 | 2 | 49.21 | 98.42
8.4 | - | INSUMO | 38774 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | UN | 1 | 18 | 12.31 | 221.58 | 270.5935 | 270.5935
9 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS - AR CONDICIONADO | [7 empty] | SUBTOTAL | 5974.5989 | 5974.5989
9.1 | 103291 | - | - | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 1 | 36 | 90.53 | 3259.08 | 3979.9885 | 3979.9885
9.2 | 103289 | - | - | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 1 | 36 | 45.37 | 1633.32 | 1994.6104 | 1994.6104
10 | MONTAGEM DE MOBILIÁRIO | [7 empty] | SUBTOTAL | 1098.6892 | 1098.6892
10.1 | 88273 | - | - | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 16 | 30.59 | 489.44 | 597.7041 | 597.7041
10.2 | 88243 | - | - | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 16 | 25.64 | 410.24 | 500.9851 | 500.9851